## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
Št. | Objekt | Skupaj (EUR)
1. | POŠ ŠMIHEL | 0
2. | VRTEC MOZIRJE | 0
3. | ZDR POSTAJA MOZIRJE | 0
4. | KD MOZIRJE | 0
| SKUPAJ brez DDV | 0

## POŠ_ŠMIHEL
Št. projekta: HZSM-41/2024 | [7 empty] | Stran: 2
Oznaka mape: HZSM-7X/M01 | [7 empty] | Strani: 4
Popis opreme -G
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Fotonapetostni modul | FU 390M (sivi) | FuturaSun | -S1.1 do | 72 | kos |  | 0
| 390 Wp |  |  | -S1.3
Dimenzije 1762 x 1134 x 30 [mm]
2. | Podkonstrukcija | Dome 6 | K2 |  | 1 | kpl |  | 0
| Strešna kljuka | MiniRail MK2 | K2
| Vzdolžni profil | MiniRail MK2 | K2
| Spoji element | MiniRail MK2 | K2
| Vmesna klema | Mini Clamp MC | K2
| Končna klema | Mini Clamp EC | K2
Popis opreme +BRU
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena EM | Cena skupaj
1. | Razsmernik | SE30K | SolarEdge | +BRU1 | 1 | kos |  | 0
2. | Optimizatorji | S1000 | SolarEdge |  | 36 | kos |  | 0
3. | Nadzorni sistem | WFI ključek SE portal | SolarEdge | WIFI | 1 | kos |  | 0
Popis opreme +SBACDC1
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Zidna kovinska omarica V500 Š500 G260 | WSM 5050260 | Schrack | +SBACDC1 | 1 | kos |  | 0
2. | DC varovalčni ločilnik | EFH 10DC 2p | Schrack | -1F1 do -1F2 | 2 | kos |  | 0
Varovalke DC 25 A
3. | Prenapetostni odvodnik | FV I+II 1100 V, 12,5 kA | Schrack | -F101 do -1F102 | 2 | kos |  | 0
4. | Vrstne sponke | VS6 | Schrack | -X1 do .X2 | 12 | kos |  | 0
5. | Vrstna sponka GND | VS GND 16 | Strojkoplast | -GND | 2 | kos |  | 0
6. | Avtomatski inštalacijski odklopnik | 3 polni B 50A 10kA | Schrack | -F1 | 1 | kos |  | 0
7. | Zaščitno stikalo na diferenčni tok | RCG 63A, 30 mA, 10 kA | Schrack | -Q1 | 1 | kos |  | 0
8. | ED letev | 35 mm | Schrack |  | 1 | m |  | 0
Datoteka: HZSM-7E2030 Popis kablov in opreme
Objekt: SE POŠ Šmihel
Št. projekta: HZSM-41/2024 | [7 empty] | Stran: 3
Oznaka mape: HZSM-7X/M01 | [7 empty] | Strani: 4
Popis opreme +PMO
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Poliester omarica V1000 Š750 G312 | MAXIPOL POCC 4330 | Schrack | PMO_SE | 1 | kos |  | 0
2. | NV varovalčni ločilnik za sistem 60 mm | Ve. 000, 125A | Schrack | -F101 | 1 | kpl |  | 0
3. | NV varovalčni ločilnik za sistem 60 mm | Vel 0, 160A | Schrack | -F1, -0F1 | 2 | kos |  | 0
Varovalke 50A, 20A
4. | Števec električne energije | MT880 D1 A42R56 | Iskraemeco | -P2 | 1 | kos |  | 0
5. | GSM komunikator | CM-v-3 |  |  | 1 | kos |  | 0
6. | Priključne sponke za sistem 60 mm | 35 – 185 mm2 | Schrack | -PS1 | 1 | kos |  | 0
7. | Prenapetostni odvodnik | FV I+II 1100 V, 12,5 kA | Schrack | -F102 | 1 | kos |  | 0
8. | Stikalo 63A | Series MM 230 V | Schrack | -S1 , | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | -H1 | 1 |  |  | 0
9. | ED letev | 35 mm | Schrack |  | 1 | m |  | 0
10. | PEN | PEN Cu 30 x 5 | Schrack |  | 1 | m |  | 0
Popis opreme - kabli in kabelske police
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Kabel DC | FG21M21 1x6 | General Cavi |  | 120 | m |  | 0
2. | Kabel AC | FG1601R16 5x16 | General Cavi |  | 30 | m |  | 0
3. | Kabel AC | P/F 1x16 | Kapis |  | 50 | m |  | 0
4. | Kabelske police - kovinska | PK50 | Echo |  | 20 | m |  | 0
5. | Konektorji za DC kable - komplet + in - | MC4 | Multi Contact |  | 12 | kos |  | 0
Popis opreme strelovod
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Nosilec za lovilno palico | LOP P16(Rf) | Hermi |  | 11 | kos |  | 0
2. | Lovilna palica 1 m | LOP 1 m | Hermi | LP1-LP11 | 11 | kos |  | 0
3. | Križna sponka za lovilno palico LOP1 | KON | Hermi |  | 11 | kos |  | 0
4 | Vodnik za izenačevanje potencialov | P/F 1x16 (ru/ze) | Hermi |  | 22 | m |  | 0
5. | Sponka za izenačevanje potencialov |  | Hermi |  | 16 | kos |  | 0
Opomba: Obstoječi strelovod se dopolni z lovilnimi palicami, število na novo postavljenih lovilnih palic bo verjetno manjše od predvidenih, ker se lahko uporabijo obstoječe
lovilne palice.
Datoteka: HZSM-7E2030 Popis kablov in opreme
Objekt: SE POŠ Šmihel
Št. projekta: HZSM-41/2024 | [7 empty] | Stran: 4
Oznaka mape: HZSM-7X/M01 | [7 empty] | Strani: 4
Meritve in navodila za obratpvanje in vzdrževanje NOV
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Izvedba vseh potrebnih meritev |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
2. | Izdelava navodil za obratovanje in |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
vzdrževanje NOV
Šolanje uporabnika
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Šolanje uporabnika |  |  |  | 2 | kpl |  | 0
Zaščita pred nepooblaščenim dostopom do razsmernikov in druge opreme
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Zaščita razsmernikov in druge opreme |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
pred dostopom nepooblaščenih oseb
Sistem zaščite pred padcem
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Sistem zaščite pred padcem | Safetypro | Knauf |  | 1 | kpl |  | 0
Z vključenos tehnično dokumentacijo
Dodatna gradbena dela
Poz. | Opis |  |  |  | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Predelava ibstoječe PMO in vgradnja nove PMO_SE v fasado objekta |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
Ostalo
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Izkaz požarne varnosti, priprava požarnega načrta |  |  |  | 1 |  |  | 0
2. | Vloga za priključitev in izdelava PID dokumentacije |  |  |  | 1 |  |  | 0
3. | Nepredvidena dela (ocena 7 % celotne vrednosti) |  |  |  | 1 |  |  | 0
[7 empty] | SKUPAJ | 0
Datoteka: HZSM-7E2030 Popis kablov in opreme
Objekt: SE POŠ Šmihel

## VRTEC_MOZIRJE
Št. projekta: HZVM-46/2024 | [7 empty] | Stran: 2
Oznaka mape: HZVM-7X/M01 | [7 empty] | Strani: 4
Popis opreme -G
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Fotonapetostni modul | TSM - 425 DE09R.05 | Trina Solar | -S1.01 do | 274 | kos |  | 0
| 425 Wp |  |  | -S1.8
Dimenzije 1762 x 1134 x 30 [mm]
2. | Podkonstrukcija | Dome 6 | K2 |  | 1 | kpl |  | 0
| Strešna kljuka | MiniRail MK2 | K2
| Vzdolžni profil | MiniRail MK2 | K2
| Spoji element | MiniRail MK2 | K2
| Vmesna klema | MiniRail MK2 | K2
| Končna klema | MiniRail MK2 | K2
Popis opreme +BRU
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Razsmernik | SE100K | SolarEdge | +BRU01 | 1 | kos |  | 0
2. | Optimizator | S1000 | Solar edge | +BTU02 | 140 | kos |  | 0
3. | Nadzorni sistem | WIFI SE Portal | SolarEdge | WIFI | 1 | kos |  | 0
Popis opreme +SBAC1
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Zidna kovinska omarica V800 Š600 G312 | WST 8060312 | Schrack | +SBAC1 | 1 | kos |  | 0
2. | Natični zbiralčni sistem 60 mm | BusBar system 60 | Schrack | L1,L2,L3,PEN | 1 | kpl |  | 0
3. | Kompaktni odklopnik160 A za sistem 60 mm | MC2, 3 polno, 160 A | Schrack | -Q1 | 1 | kos |  | 0
4. | Vertikalni varovalčni ločilnik – sistem 60 mm | Vel.000 125/125 A | Schrack | -F101 | 1 | kos |  | 0
5. | Prenapetostni odvodnik | FV I+II, 1100V, 12,5 kA | Schrack | -F102 | 1 | kos |  | 0
6. | Varovalčni ločilnik, sistem 60 mm | Vel 63A za DO1 in DO2 | Schrack | -1F1 | 1 | kos |  | 0
7. | Priključne sponke za sistem 60 mm | X1 | Schrack | -X1 | 1 | kos |  | 0
8. | Ročka za na vrata | Q1 | Schrack | -Q1 | 1 | kos |  | 0
9. | Signalna lučka | LED 230V AC zelena | Schrack | -H1,-H2,-H3 | 3 | kos |  | 0
10. | Vtičnica | VT | Schrack | VT1 do VT3 | 3 | kos |  | 0
11. | ED letev | 35 mm | Schrack |  | 1 | m |  | 0
12. | Nadzorni sistem – opcija | NS1 | SolarEdge | -NS1, -N1 | 1 | kos |  | 0
Datoteka: HZVM-7E2030 Popis kablov in opreme
Objekt: SE Vrtec Mozirje
Št. projekta: HZVM-46/2024 | [7 empty] | Stran: 3
Oznaka mape: HZVM-7X/M01 | [7 empty] | Strani: 4
Popis opreme +PMO_SE
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Poliester omarica V100 Š7500 G312 | MAXIPOL POCC4330 | Schrack | +PMO_SE | 1 | kos |  | 0
Podstavek za vgradnjo v zemljo
2. | Natični zbiralčni sistem 60 mm | BusBar system 60 | Schrack | -L1,-L2,-L3 | 1 | kpl |  | 0
-PEN
3. | Kompaktni odklopnik | MC2 | Schrack | -Q1 | 1 | kpl |  | 0
Motorni pogon
4. | Vertikalni varovalčni ločilnik | Vel.2 M10 3p 400A | Wohner | -F1 | 1 | kos |  | 0
Sistem 60 mm, varovalke 160 A
5. | Vertikalni varovalčni ločilnik | Vel.000 125A | Schrack | -F101 | 1 | kos |  | 0
Sistem 60 mm, varovalke 125 A
6. | Varovalčni ločilnik, sistem 60 mm | Vel 63A za DO1 in DO2 | Schrack | -1F1 | 1 | kos |  | 0
7. | Prenapetostni odvodnik | FV I+II, 1100V, 12,5 kA | Schrack | -F102 | 1 | kos |  | 0
8. | Priključne sponke za sistem 60 mm | 35-150 mm2 | Schrack | -PS1 | 1 | kos |  | 0
9. | Signalna lučka | LED 230V AC | Schrack | -H1 do -H6 | 6 | kos |  | 0
10. | Števec električne energije | MT880 T1 A42R56 | Iskra emeco | -P2 | 1 | kos |  | 0
11. | Komunikator | GSM CM-v-3 | Iskra emeco |  | 1 | kos |  | 0
12. | Merilno spončna letev | MG-LM | Strojkoplast | -MSL1 | 1 | kos |  | 0
13. | Tokovni transformator | TC6.2 150/5 A | Circuitor | -T1 do -T3 | 3 | kos |  | 0
14. | Rele serije RS s podnožjem | RS500730, YRS50004 | Schrack | -K1 | 1 | kos |  | 0
15. | Napetostno frekvenčni rele | URNA 0345 | Schrack | -U1 | 1 | kos |  | 0
16. | Avtomatski inštalacijski odklopnik | C 6A | Schrack | -2F2 | 1 | kos |  | 0
17. | Stikala za ED letev | Series MM 230 V | Schrack | -S1 do -S2 | 2 | kos |  | 0
18. | ED letev | 35 mm | Schrack |  | 1 | m |  | 0
Popis opreme +SBDC
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Zidna kovinska omarica V800 Š600 G312 | WST 8060312 | Schrack | +SBDC1 | 1 | kos |  | 0
Širina/Višin/Globina 600 x 800 x 260 mm
2. | DC varovalčni ločilnik | EFH 10DC 2p | Schrack | -1F1 do -1F9 | 9 | kos |  | 0
Varovalke DC 25 A
3. | Prenapetostni odvodnik | FV I+II, 1100V, 12,5 kA | Schrack | -F101 do -1F109 | 9 | kos |  | 0
4. | Vrstne sponke | VS6 | Schrack | -X1 do .X2 | 36 | kos |  | 0
5. | Vrstna sponka GND | VS GND 16 | Strojkoplast | -GND | 4 | kos |  | 0
Datoteka: HZVM-7E2030 Popis kablov in opreme
Objekt: SE Vrtec Mozirje
Št. projekta: HZVM-46/2024 | [7 empty] | Stran: 4
Oznaka mape: HZVM-7X/M01 | [7 empty] | Strani: 4
Popis opreme - kabli in kabelske police
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Kabel DC | FG21M21 1x6 | General Cavi |  | 540 | m |  | 0
3. | Kabel AC | FG160R16 4x70 | General Cavi |  | 50 | m |  | 0
7. | Kabel AC | P/F 1x16 | Kapis |  | 120 | m |  | 0
9. | Kabelske police - kovinska | PK50 | Echo |  | 120 | m |  | 0
10. | Konektorji za DC kable - komplet + in - | MC4 | Multi Contact |  | 36 | kos |  | 0
Popis opreme strelovod
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Nosilec za lovilno palico | LOP-P16(Rf) | Hermi |  | 26 | kos |  | 0
2. | Lovilna palica 1 m | LOP 1 m | Hermi | LP1-LP26 | 26 | kos |  | 0
3. | Križna sponka za lovilno palico LOP1 | KON | Hermi |  | 26 | kos |  | 0
4 | Vodnik za izenačevanje potencialov | P/F 1x16 (ru/ze) | Hermi |  | 150 | m |  | 0
5. | Sponka za izenačevanje potencialov |  | Hermi |  | 26 | kos |  | 0
Opomba: Obstoječi strelovod se dopolni z lovilnimi palicami, število na novo postavljenih lovilnih palic bo verjetno manjše od predvidenih, ker se lahko uporabijo obstoječe
lovilne palice.
Meritve in navodila za obratpvanje in vzdrževanje NOV
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Izvedba vseh potrebnih meritev |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
2. | Izdelava navodil za obratovanje in |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
vzdrževanje NOV
Šolanje uporabnika
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Šolanje uporabnika |  |  |  | 2 | kpl |  | 0
Zaščita pred nepooblaščenim dostopom do razsmernikov in druge opreme
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Zaščita razsmernikov in druge opreme |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
pred dostopom nepooblaščenih oseb
Sistem zaščite pred padcem
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Sistem zaščite pred padcem | Safetypro | Knauf |  | 1 | kpl |  | 0
z vključeno tehnično dokumentacijo
Dodatna gradbena dela
Poz. | Opis |  |  |  | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Izkop in izdelava temeljev za novo PMO_SE v zemljo ob obstoječi PMO |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
2. | Izkop jarka, polaganje cevi Ø110 in kabl v kabelsko traso od PMO_SE do SBAC1 |  |  |  | 50 | m |  | 0
Datoteka: HZVM-7E2030 Popis kablov in opreme
Objekt: SE Vrtec Mozirje
Ostalo
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Izkaz požarne varnosti, priprava požarnega načrta |  |  |  | 1 |  |  | 0
2. | Vloga za priključitev in izdelava PID dokumentacije |  |  |  | 1 |  |  | 0
3. | Nepredvidena dela (ocena 7 % celotne vrednosti) |  |  |  | 1 |  |  | 0
[7 empty] | SKUPAJ | 0

## ZDR_POSTAJA_MOZIRJE
Št. projekta: HZZD-34/2024 | [7 empty] | Stran: 2
Oznaka mape: HZZD-7X/M01 | [7 empty] | Strani: 4
Popis opreme -G
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Fotonapetostni modul | TSM 425 | Trina Solar | -S1.1 do | 65 | kos |  | 0
| 425 Wp |  |  | -S1.2
Dimenzije 1762 x 1134 x 30 [mm]
2. | Podkonstrukcija | Dome 6 | K2 |  | 1 | kpl |  | 0
| Strešna kljuka | SingleRail | K2
| Vzdolžni profil | SingleRail | K2
| Spoji element | SingleRail | K2
| Vmesna klema | Mini Clamp MC | K2
| Končna klema | Mini Clamp EC | K2
Popis opreme +BRU
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Razsmernik | SE30K | SolarEdge | +BRU01 | 1 | kos |  | 0
2. | Optimizatorji | S1000 | SolarEdge |  | 33 | kos |  | 0
3. | Nadzorni sistem | WIFI ključek SE Portal | SolarEdge | WIFI | 1 | kos |  | 0
Popis opreme +SBAC1 in +SBDC1
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Zidna kovinska omarica | WSM 5050260 | Schrack | +BRC01 | 1 | kos |  | 0
| Širina/Višin/Globina 500 x 500 x 260 mm | Podstavek 600x200x400
2. | DC varovalčni ločilnik | EFH 10DC 2p | Schrack | -1F1 do -1F2 | 2 | kos |  | 0
Varovalke DC 25 A
3. | Prenapetostni odvodnik | FV I+II, 1100 V, 12,5 kA | Schrack | -F101 do -1F102 | 2 | kos |  | 0
4. | Vrstne sponke | VS6 | Schrack | -X1 do .X2 | 12 | kos |  | 0
5. | Vrstna sponka GND | VS GND 16 | Schrack | -GND | 2 | kos |  | 0
6. | Avtomatski inštalacijski odklopnik | 3 polni B 50A 10kA | Schrack | -F1 | 1 | kos |  | 0
7. | Zaščitno stikalo na diferenčni tok | RCG 63 A 30 mA | Schrack | -Q1 | 1 | kos |  | 0
8. | ED letev | 35 mm | Schrack |  | 1 | m |  | 0
Datoteka: HZZD-7E2030 Popis kablov in opreme
Objekt: SE Zdravstveni dom Mozirje
Št. projekta: HZZD-34/2024 | [7 empty] | Stran: 3
Oznaka mape: HZZD-7X/M01 | [7 empty] | Strani: 4
Popis opreme +PMO
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Poliester omarica 1000x750 x312 | MAXIPOL POCC 4330 | Schrack | PMO_SE | 1 | kos |  | 0
2. | NV varovalčni ločilnik za sistem 60 mm | Ve. 000, 125A | Schrack | -F101 | 1 | kpl |  | 0
3. | NV varovalčni ločilnik za sistem 60 mm | Vel 0, 160A | Schrack | -F1, -0F1 | 2 | kos |  | 0
Varovalke 50A, 20A
4. | Števec električne energije | MT880 D1 A42R56 | Iskraemeco | -P2 | 1 | kos |  | 0
5. | GSM komunikator | CM-v-3
6. | Priključne sponke za sistem 60 mm | 35 – 185 mm2 | Schrack | -PS1 | 1 | kos |  | 0
7. | Prenapetostni odvodnik | FV I+II 1100 V, 12,5 kA | Schrack | -F102 | 1 | kos |  | 0
8. | Stikalo 63A | Series MM 230 V | Schrack | -S1 , | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | -H1 | 1 |  |  | 0
9. | ED letev | 35 mm | Schrack |  | 1 | m |  | 0
10. | PEN | PEN Cu 30 x 5 | Schrack |  | 1 | m |  | 0
Popis opreme - kabli in kabelske police
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Kabel DC | FG21M21 1x6 | General Cavi |  | 120 | m |  | 0
2. | Kabel AC | FG1601R16 5x16 | Kapis |  | 30 | m |  | 0
3. | Kabel AC | P/F 1x16 | Kapis |  | 50 | m |  | 0
4. | Kabelske police - kovinska | PK50 | Echo |  | 20 | m |  | 0
5. | Konektorji za DC kable - komplet + in - | MC4 | Multi Contact |  | 12 | kos |  | 0
Popis opreme strelovod
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Nosilec za lovilno palico | LOP-Bramac/M10 | Hermi |  | 10 | kos |  | 0
2. | Lovilna palica 1 m | LOP 1 m | Hermi | LP1-LP10 | 10 | kos |  | 0
3. | Križna sponka za lovilno palico LOP1 | KON | Hermi |  | 10 | kos |  | 0
4 | Vodnik za izenačevanje potencialov | P/F 1x16 (ru/ze) | Hermi |  | 20 | m |  | 0
5. | Sponka za izenačevanje potencialov |  | Hermi |  | 16 | kos |  | 0
Opomba: Obstoječi strelovod se dopolni z lovilnimi palicami, število na novo postavljenih lovilnih palic bo verjetno manjše od predvidenih, ker se lahko uporabijo obstoječe
lovilne palice.
Datoteka: HZZD-7E2030 Popis kablov in opreme
Objekt: SE Zdravstveni dom Mozirje
Št. projekta: HZZOD-34/2022 | [7 empty] | Stran: 4
Oznaka mape: HZZD-7X/M01 | [7 empty] | Strani: 4
Meritve in navodila za obratpvanje in vzdrževanje NOV
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Izvedba vseh potrebnih meritev |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
2. | Izdelava navodil za obratovanje in |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
vzdrževanje NOV
Šolanje uporabnika
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Šolanje uporabnika |  |  |  | 2 | kpl |  | 0
Zaščita pred nepooblaščenim dostopom do razsmernikov in druge opreme
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Zaščita razsmernikov in druge opreme |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
pred dostopom nepooblaščenih oseb
Sistem zaščite pred padcem
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Sistem zaščite pred padcem | Safetypro | Knauf |  | 1 | kpl |  | 0
Z vključenos tehnično dokumentacijo
Dodatna gradbena dela
Poz. | Opis |  |  |  | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Predelava ibstoječe PMO in vgradnja nove PMO_SE v fasado objekta |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
Ostalo
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Izkaz požarne varnosti, priprava požarnega načrta |  |  |  | 1 |  |  | 0
2. | Vloga za priključitev in izdelava PID dokumentacije |  |  |  | 1 |  |  | 0
3. | Nepredvidena dela (ocena 7 % celotne vrednosti) |  |  |  | 1 |  |  | 0
[7 empty] | SKUPAJ | 0
Datoteka: HZZD-7E2030 Popis kablov in opreme
Objekt: SE Zdravstveni dom Mozirje

## KD_MOZIRJE
Št. projekta: HZKM-35/2024 | [7 empty] | Stran: 2
Oznaka mape: HZKM-7X/M01 | [7 empty] | Strani: 4
Popis opreme -G
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Fotonapetostni modul | FU 400M (oranžni) | FuturaSun | -S1.1 do | 72 | kos |  | 0
| 400 Wp |  |  | -S1.2
Dimenzije 1762 x 1134 x 30 [mm]
2. | Podkonstrukcija | Single Rail | K2 |  | 1 | kpl |  | 0
| Strešna kljuka | SingleRail | K2
| Vzdolžni profil | SingleRail | K2
| Spoji element | SingleRail | K2
| Vmesna klema | Mini Clamp MC | K2
| Končna klema | Mini Clamp EC | K2
Popis opreme +BRU
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Razsmernik | SE30K | SolarEdge | +BRU01 | 1 | kos |  | 0
2. | Optimizatorji | S440 | SolarEdge |  | 72 | kos |  | 0
3. | Nadzorni sistem (opcija) | SolarEdge | SolarEdge | +NS1 | 1 | kos |  | 0
Popis opreme +SBAC1 in +SBDC1
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Zidna kovinska omarica | WSM 5050260 | Schrack | +SBAC/DC1 | 1 | kos |  | 0
Širina/Višin/Globina 500 x 500 x 260 mm
2. | DC varovalčni ločilnik | EFH 10DC 2p | Schrack | -1F1 do -1F3 | 3 | kos |  | 0
Varovalke gPV 25A
3. | Prenapetostni odvodnik | FV I+II 1100 V, 12,5 kA | Schrack | -F101 do -1F103 | 3 | kos |  | 0
4. | Vrstne sponke | VS6 | Schrack | -X1 do .X2 | 12 | kos |  | 0
5. | Vrstna sponka GND | VS GND 16 | Schrack | -GND | 2 | kos |  | 0
6. | Avtomatski inštalacijski odklopnik | 3 polni B 50A 10kA | Schrack | -F1 | 1 | kos |  | 0
7. | Zaščitno stikalo na diferenčni tok | RCG 63A, 30 mA, 10 kA | Schrack | -Q1 | 1 | kos |  | 0
8. | ED letev | 35 mm | Schrack |  | 1 | m |  | 0
Datoteka: HZKM-7E2030 Popis kablov in opreme
Objekt: SE Kulturni dom Mozirje
Št. projekta: HZKM-35/2024 | [7 empty] | Stran: 3
Oznaka mape: HZKM-7X/M01 | [7 empty] | Strani: 4
Popis opreme +PMO_SE
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Poliester omarica V1000 Š750 G312 | MAXIPOL POCC 4330 | Schrack | PMO_SE | 1 | kos |  | 0
2. | NV varovalčni ločilnik za sistem 60 mm | Ve. 000, 125A | Schrack | -F101 | 1 | kpl |  | 0
3. | NV varovalčni ločilnik za sistem 60 mm | Vel 0, 160A | Schrack | -F1, -0F1 | 2 | kos |  | 0
Varovalke 50A, 20A
4. | Števec električne energije | MT880 D1 A42R56 | Iskraemeco | -P2 | 1 | kos |  | 0
5. | GSM komunikator | CM-v-3
6. | Priključne sponke za sistem 60 mm | 35 – 185 mm2 | Schrack | -PS1 | 1 | kos |  | 0
7. | Prenapetostni odvodnik | FV I+II 1100 V, 12,5 kA | Schrack | -F102 | 1 | kos |  | 0
8. | Stikalo 63A | Series MM 230 V | Schrack | -S1 , | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | -H1 | 1 |  |  | 0
9. | ED letev | 35 mm | Schrack |  | 1 | m |  | 0
10. | PEN | PEN Cu 30 x 5 | Schrack |  | 1 | m |  | 0
Popis opreme - kabli in kabelske police
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Kabel DC | FG21M21 1x6 | General Cavi |  | 120 | m |  | 0
2. | Kabel AC | FG1601R16 5x16 | General Cavi |  | 30 | m |  | 0
3. | Kabel AC | P/F 1x16 | Kapis |  | 50 | m |  | 0
4. | Kabelske police - kovinska | PK50 | Echo |  | 20 | m |  | 0
5. | Konektorji za DC kable - komplet + in - | MC4 | Multi Contact |  | 12 | kos |  | 0
Popis opreme strelovod
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Nosilec za lovilno palico | LOP P16(Rf) | Hermi |  | 6 | kos |  | 0
2. | Lovilna palica 1 m | LOP 1 m | Hermi | LP1-LP6 | 6 | kos |  | 0
3. | Križna sponka za lovilno palico LOP1 | KON | Hermi |  | 6 | kos |  | 0
4 | Vodnik za izenačevanje potencialov | P/F 1x16 (ru/ze) | Hermi |  | 20 | m |  | 0
5. | Sponka za izenačevanje potencialov |  | Hermi |  | 8 | kos |  | 0
Opomba: Obstoječi strelovod se dopolni z lovilnimi palicami, število na novo postavljenih lovilnih palic bo verjetno manjše od predvidenih, ker se lahko uporabijo obstoječe
lovilne palice.
Datoteka: HZKM-7E2030 Popis kablov in opreme
Objekt: SE Kulturni dom Mozirje
Št. projekta: HZKM-35/2024 | [7 empty] | Stran: 4
Oznaka mape: HZKM-7X/M01 | [7 empty] | Strani: 4
Meritve in navodila za obratpvanje in vzdrževanje NOV
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Izvedba vseh potrebnih meritev |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
2. | Izdelava navodil za obratovanje in |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
vzdrževanje NOV
Šolanje uporabnika
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM
1. | Šolanje uporabnika |  |  |  | 2 | kpl |  | 0
Zaščita pred nepooblaščenim dostopom do razsmernikov in druge opreme
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Zaščita razsmernikov in druge opreme |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
pred dostopom nepooblaščenih oseb
Sistem zaščite pred padcem
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Sistem zaščite pred padcem | Safetypro | Knauf |  | 1 | kpl |  | 0
Z vključenos tehnično dokumentacijo
Dodatna gradbena dela
Poz. | Opis |  |  |  | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Predelava ibstoječe PMO in vgradnja nove PMO_SE v fasado objekta |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
2. | Izdelava kabelske trase od PMO_SE po objektu do SBSCDC1 |  |  |  | 50 | m |  | 0
Ostalo
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Izkaz požarne varnosti, priprava požarnega načrta |  |  |  | 1 |  |  | 0
2. | Vloga za priključitev in izdelava PID dokumentacije |  |  |  | 1 |  |  | 0
3. | Nepredvidena dela (ocena 7 % celotne vrednosti) |  |  |  | 1 |  |  | 0
[7 empty] | SKUPAJ | 0
Datoteka: HZKM-7E2030 Popis kablov in opreme
Objekt: SE Kulturni dom Mozirje