## SKUPNA REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
Št. | Objekt | Skupaj (EUR)
1. | MFE OŠ Prežihovega Voranca | 0
2. | MFE DTK Ravne A | 0
3. | MFE DTK Ravne B | 0
4. | MFE DTK Ravne - Tribune | 0
5. | MFE POŠ Kotlje | 0
| SKUPAJ brez DDV | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
Št. | Objekt | Skupaj (EUR)
1. | MFE OŠ Prežihovega Voranca | 0
2.
3.
4.
5.
| SKUPAJ brez DDV | 0

## MFE OŠ Prežihovega Voranca
PROJEKT:
MFE OŠ Prežihovega Voranca 266,5 kWp
1. Oprema MFE
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Podkon. | Kritina trapezna pločevina | 1 | kpl |  | 0
2 | Moduli | AKCOME CHASER-M10/108P - 410 Wp monokristalni silicij | 650 | kos |  | 0
3 | Optimiz. | HUAWEI MERC 1100W - P | 327 | kos |  | 0
4 | Razsm. | HUAWEI SUN2000-50KTL-M3 | 5 | kos |  | 0
5 | Kabel | Solarni kabel H1Z2Z-K 1x6mm2 (rdeče + črne barve) | 500 | m |  | 0
6 |  |  | 500 | m |  | 0
7 | cev | Cev Euroflex 40 | 500 | m |  | 0
8 | Žica | Cu, 16mm2 Ru-Ze za potencialne vezi | 120 | m |  | 0
9 | Ograja | Kovinska zaščita za razsmernike proti vandalizmu | 1 | kpl |  | 0
10 | Podloga | Dobava in montaža kovinske stenske ognjevarne podloge za zaščitno fasade skladno z zahtevami Smernice SZPV 512 | 5 | kos |  | 0
11 | Nadstrešek | Dobava in montaža zaščitnega nadstreška iz prašno barvane ALU pločevine, z nosilnim profilom iz jekla, dimnezije cca. 1200 x 600 mm, debelina pločevine vsaj 1 mm, s pritrjevanjem do nosilne podlage | 5 | kos |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ |  | 0
2. R DC omara
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Omarica | Plastična omarica MAXIPOL POCC3330 (Schrack) | 1 | kos |  | 0
2 | Mont. tir | montažni tir 35/7,5 | 2 | m |  | 0
3 | F1.1 - F5.3 | Prenapetostni odvodnik RAYCAP PROTEC T1 1100V 3p | 19 | kos |  | 0
4 | Konektor | Konektor za stiskanje tip MC4 (moški) | 38 | kos |  | 0
5 | Konektor | Konektor za stiskanje tip MC4 (ženski) | 38 | kos |  | 0
6 | Uvodnica | plastična Rittal PK/KS M16x1,5 | 24 | kos |  | 0
7 | PEN | Zbiralka E-Cu 30x 10 mm s priključki in vpetjem | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ |  | 0
3. R AC 1 omara
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | W1.1, W1.2 | FG16OR16 4 x 35mm2 | 20 | m |  | 0
2 | W1.3, W1.4 | FG16OR16 4 x 35mm2 | 20 | m |  | 0
3 | Kab. čevlji | Kabeljski čevlji Cu 35 mm² M10 | 16 | kos |  | 0
4 | PEN | Zbiralka E-Cu 30x 10 mm s priključki in vpetjem | 1 | kos |  | 0
5 | X1 | Priključna sponka 35-150 mm², 3-pol. | 1 | kpl |  | 0
6 | L1, L2, L3 | Zbiralka E-Cu 30 x 5 mm (3 x 620 mm) + 2x nosilec | 1 | kpl |  | 0
7 | QF1 | Var. ločilnik Wohner NH000 za 60 mm sestav + 80 A vložki | 1 | kos |  | 0
8 | QF2 | Var. ločilnik Wohner NH000 za 60 mm sestav + 80 A vložki | 1 | kos |  | 0
9 | QF3 | Var. ločilnik Wohner NH000 za 60 mm sestav + 80 A vložki | 1 | kos |  | 0
10 | QF4 | Var. ločilnik Wohner NH000 za 60 mm sestav + 80 A vložki | 1 | kos |  | 0
11 | F2 | Odvodnik prenapetostni Schrack Combtec CTNC T1/T2 300V | 1 | kos |  | 0
12 | Uvodnica | plastična Rittal PK/KS M40x1,5 | 15 | kos |  | 0
13 | Uvodnica | plastična Rittal PK/KS M63x1,5 | 3 | kos |  | 0
14 | Razno | Prekritja in podpora za zbiralčni sistem 60 mm, ostali drobni material | 1 | kpl |  | 0
15 | Razno | vijačni material, nosilci + kabelski kanali + Drobni montažni material | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ |  | 0
4. PMO MFE OŠ Prežihovega Voranca
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Omara | Schrack zidna 1-krilna IP55 dimenzije 1800 x 1600 x 400 | 1 | kos |  | 0
2 | DIP, PEN | Zbiralka E-Cu 3x 5 mm (280 mm) s priključki in vpetjem | 2 | kos |  | 0
3 | X1 | Priključna sponka 95-300 mm², 3-pol., | 1 | kos |  | 0
4 | X2 | Priključna sponka 95-300 mm², 3-pol., | 1 | kos |  | 0
5 | L1, L2, L3 | Zbiralka E-Cu 30 x 5 mm (820 mm) + 2x nosilec | 1 | kpl |  | 0
6 | F01 | Var. ločilnik Wohner NH2 za 60 mm sestav + 400 A vložki | 1 | kos |  | 0
7 | F02 | Var. ločilnik Wohner NH00 za 60 mm sestav + 16 A vložki | 1 | kos |  | 0
8 | F03 | Var. ločilnik Wohner NH000 za 60 mm sestav + 100 A vložki | 1 | kos |  | 0
9 | F04 | Odvodnik prenapetostni Raycap Protec T1-300-P 3+0 | 1 | kos |  | 0
10 | F05 | Inštalacijski odklopnik Eti B 6A/3p | 1 | kos |  | 0
11 | F06 | Inštalacijski odklopnik Eti B 6A/3p | 1 | kos |  | 0
12 | F07 | Inštalacijski odklopnik Eti B 6A/1p | 1 | kos |  | 0
13 | F08 | Var. ločilnik Wohner NH00 za 60 mm sestav + 160 A vložki | 1 | kos |  | 0
14 | F09 | Var. ločilnik Wohner NH00 za 60 mm sestav + 160 A vložki | 1 | kos |  | 0
15 | F10 | Var. ločilnik Wohner NH00 za 60 mm sestav + 80 A vložki | 1 | kos |  | 0
16 | F11 | Var. ločilnik Wohner NH00 za 60 mm sestav + 160 A vložki | 1 | kos |  | 0
17 | Q1 | Odklopno stikalo Schrack MC2N-A400, 3p, 50kA | 1 | kos |  | 0
18 | D1, D2 | podnapetostni sprožnik Schrack 208-240V MC299499 | 1 | kos |  | 0
19 | S1 | Stikalo Schrack | 1 | kos |  | 0
20 | S2 | Stikalo zasilnega izklopa | 1 | kos |  | 0
21 | C1 | Schrack URNA 0345-D | 1 | kos |  | 0
22 | P2 | Števec električne energije - indirektni 3f | 1 | kos |  | 0
23 | MP2 | Merilna letev števca el. Energije | 1 | kpl |  | 0
24 | TT1-TT3 | Tokovni transformatorji Circutor TCH6.2 250/5A | 3 | kos |  | 0
25 | W2.1, W2.2 | NAY2Y-J 4 x 150mm2 | 20 | m |  | 0
26 | W2.3 | FG16OR16 4 x 35mm2 | 20 | m |  | 0
27 | W2.4 | 4 x FG16R16 70mm2 | 20 | m |  | 0
28 | DIN | DIN letev 35 x 7,5mm | 1 | m |  | 0
29 | Uvodnica | plastična Rittal PK/KS M25x1,5 | 2 | kos |  | 0
30 | Uvodnica | plastična Rittal PK/KS M63x1,5 | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ |  | 0
5. PMO OŠ Prežihovega Voranca
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | F1 | Var. ločilnik Wohner NH1 za 60 mm sestav + 400 A vložki | 1 | kos |  | 0
2 | W3 | 4 x FG16R16 1 x 240mm2 | 20 | m |  | 0
3 |  |  |  | SKUPAJ |  | 0
6. Komunikacija |  |  | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Kabel | UTP/FTP kabel | 200 | m |  | 0
2 | Dongle | Huawei Smart Dongle WLAN-FE | 1 | kpl |  | 0
3 | Ojačevalec | TP-Link ojačevalnik WLAN omrežja | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ |  | 0
7. Gasilna oprema
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Gas. aparat | Mobiak gasilni aparat C02 - 5 kg | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ |  | 0
9. Dokumentacija in druga dela |  |  | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | PID | Izdelava PID dokumentacije | 1 | kpl |  | 0
2 | Navodila | Priprava navodil uporabe MFE, šolanje uporabnika (2 obiska) | 1 | kpl |  | 0
3 | Meritve | Izdelava vseh potrebnih meritev vključno z meritvami strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila s pripadajočo tehnično dokumentacijo | 1 | kpl |  | 0
4 |  | Vloga za priključitev in izdelava PID dokumentacije | 1 | kpl |  | 0
5 | Pož. varnost | Izkaz požarne varnosti | 1 | kpl |  | 0
6 | Pož. varnost | Priprava požarnega načrta | 1 | kpl |  | 0
7 | Pož. varnost | Meritve strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila | 1 | kpl |  | 0
8 | Pož. varnost | Sistemske rešitve, zaščita med izvedbo gradbenih del | 1 | kpl |  | 0
|  | Dobava in montaža sistema za zaščito pred padcem (sistemske rešitve) za čas izvedbe z vključeno tehnično dokumentacijo, skladno z evropskima standardama EN 795: 2012 in CEN/TS 16415:2013 | 1 | kpl |  | 0
9 | Ograja | Železne rešetke, varovanje proti vandalizmu | 1 | kpl |  | 0
10 |  | Nepredvidena dela (ocena 7 % celotne vrednosti) | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ |  | 0

## REKAPITULACIJA (2)
REKAPITULACIJA
Št. | Objekt | Skupaj (EUR)
1. | MFE DTK Ravne A | 0
2.
3.
4.
5.
| SKUPAJ brez DDV | 0

## MFE DTK RAVNE A
PROJEKT:
MFE DTK Ravne A 195,16 kWp
1. Oprema MFE
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Podkon. | Podkonstrukcija za trapezno pločevinasto kritino | 1 | kpl |  | 0
2 | Moduli | AKCOME CHASER-M10/108P - 410 Wp monokristalni silicij | 476 | kos |  | 0
3 | Optimiz. | HUAWEI MERC 1100W - P | 240 | kos |  | 0
4 | Razsm. | HUAWEI SUN2000-50KTL-M3 | 3 | kos |  | 0
5 | Razsm. | HUAWEI SUN2000-25KTL-M3 | 1 | kos |  | 0
6 | Kabel | Solarni kabel H1Z2Z-K 1x6mm2 (rdeče barve) | 850 | m |  | 0
|  | Solarni kabel H1Z2Z-K 1x6mm2 (črne barve) | 850 | m |  | 0
7 | cev | Cev Euroflex 40 | 850 | m |  | 0
8 | Žica | Cu, 16mm2 Ru-Ze za potencialne vezi | 130 | m |  | 0
9 | Podloga | Dobava in montaža kovinske stenske ognjevarne podloge za zaščitno fasade skladno z zahtevami Smernice SZPV 512 | 4 | kos |  | 0
10 | Nadstrešek | Dobava in montaža zaščitnega nadstreška iz prašno barvane ALU pločevine, z nosilnim profilom iz jekla, dimnezije cca. 1200 x 600 mm, debelina pločevine vsaj 1 mm, s pritrjevanjem do nosilne podlage | 4 | kos |  | 0
|  |  |  | skupaj |  | 0
2. DC/AC omara 1 - DC del
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Omarica | Plastična omarica MAXIPOL POCC3330 (Schrack) | 1 | kos |  | 0
2 | Mont. tir | montažni tir 35/7,5 ... 1 meter | 1 | m |  | 0
3 | F1.1 - F2.4 | Prenapetostni odvodnik RAYCAP PROTEC T1 1100V 3p | 8 | kos |  | 0
4 | Konektor | Konektor za stiskanje tip MC4 (moški) | 16 | kos |  | 0
5 | Konektor | Konektor za stiskanje tip MC4 (ženski) | 16 | kos |  | 0
6 | Uvodnica | plastična Rittal PK/KS M16x1,5 | 24 | kos |  | 0
7 | PEN | Zbiralka E-Cu 30x 10 mm s priključki in vpetjem | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | skupaj |  | 0
3. DC/AC omara 1 - AC del
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | W1.1 | NYY-J 4 x 35mm2 | 5 | m |  | 0
2 | W1.2 | NYY-J 4 x 35mm2 | 5 | m |  | 0
3 | W1 | NAY2Y-J 4 x 240mm2 | 250 | m |  | 0
4 | Kab. čevlji | Kabeljski čevlji Cu 35 | 12 | kos |  | 0
5 | Kab. čevlji | Kabeljski čevlji Al 240 mm² M10 | 8 | kos |  | 0
6 | PEN | Zbiralka E-Cu 30x 10 mm s priključki in vpetjem | 1 | kos |  | 0
7 | X1 | Priključna sponka 35-150 mm², 3-pol., 690mm, Schrack SI012430... | 1 | kpl |  | 0
8 | L1, L2, L3 | Zbiralka E-Cu 30 x 5 mm (3 x 442 mm) + 2x nosilec | 1 | kpl |  | 0
9 | F1.1 | Var. ločilnik Wohner NH000 za 60 mm sestav + 80 A vložki | 1 | kpl |  | 0
10 | F1.2 | Var. ločilnik Wohner NH000 za 60 mm sestav + 80 A vložki | 1 | kpl |  | 0
11 | F2 | Var. ločilnik Wohner NH000 za 60 mm sestav + 80 A vložki | 1 | kpl |  | 0
12 | F4 | Odvodnik prenapetostni Raycap Protec 3+0 T300-P 300V | 1 | kpl |  | 0
13 | Uvodnica | plastična Rittal PK/KS M25x1,5 | 2 | kos |  | 0
14 | Uvodnica | plastična Rittal PK/KS M63x1,5 | 1 | kos |  | 0
15 | Razno | Prekritja in podpora za zbiralčni sistem 60 mm, ostali drobni material | 1 | kpl |  | 0
16 | Razno | vijačni material, nosilci + kabelski kanali + Drobni montažni material | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | skupaj |  | 0
4. DC/AC omara 2 - DC del
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Omarica | Plastična omarica MAXIPOL POCC3330 (Schrack) | 1 | kos |  | 0
2 | Mont. tir | montažni tir 35/7,5 ... 1 meter | 1 | m |  | 0
3 | F1.1 - F2.4 | Prenapetostni odvodnik RAYCAP PROTEC T1 1100V 3p | 8 | kos |  | 0
4 | Konektor | Konektor za stiskanje tip MC4 (moški) | 16 | kos |  | 0
5 | Konektor | Konektor za stiskanje tip MC4 (ženski) | 16 | kos |  | 0
6 | Uvodnica | plastična Rittal PK/KS M16x1,5 | 24 | kos |  | 0
7 | PEN | Zbiralka E-Cu 30x 10 mm s priključki in vpetjem | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | skupaj |  | 0
5. DC/AC omara 2 - AC del
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | W2.1 | NYY-J 4 x 25mm2 | 5 | m |  | 0
2 | W2.2 | NYY-J 4 x 16mm2 | 5 | m |  | 0
3 | W2 | NAY2Y-J 4 x 240mm2 | 250 | m |  | 0
4 | Kab. čevlji | Kabeljski čevlji Cu 16 | 4 | kos |  | 0
5 | Kab. čevlji | Kabeljski čevlji Cu 35 | 12 | kos |  | 0
6 | Kab. čevlji | Kabeljski čevlji Al-Cu 240 mm² M10 | 4 | kos |  | 0
7 | PEN | Zbiralka E-Cu 30x 10 mm s priključki in vpetjem | 1 | kos |  | 0
8 | X1 | Priključna sponka 35-150 mm², 3-pol., 690mm, Schrack SI012430... | 1 | kpl |  | 0
9 | L1, L2, L3 | Zbiralka E-Cu 30 x 5 mm (3 x 442 mm) + 2x nosilec | 1 | kpl |  | 0
10 | F1.3 | Var. ločilnik Wohner NH000 za 60 mm sestav + 80 A vložki | 1 | kpl |  | 0
11 | F1.4 | Var. ločilnik Wohner NH000 za 60 mm sestav + 40 A vložki | 1 | kpl |  | 0
12 | F2 | Var. ločilnik Wohner NH000 za 60 mm sestav + 80 A vložki | 1 | kpl |  | 0
13 | F4 | Odvodnik prenapetostni Raycap Protec 3+0 T300-P 300V | 1 | kpl |  | 0
14 | Uvodnica | plastična Rittal PK/KS M25x1,5 | 2 | kos |  | 0
15 | Uvodnica | plastična Rittal PK/KS M63x1,5 | 1 | kos |  | 0
16 | Razno | Prekritja in podpora za zbiralčni sistem 60 mm, ostali drobni material | 1 | kpl |  | 0
17 | Razno | vijačni material, nosilci + kabelski kanali + Drobni montažni material | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | skupaj |  | 0
6. PMO MFE DTK Ravne A
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Omara | Schrack zidna 1-krilna IP55 dimenzije 1800 x 1600 x 400 | 1 | kos |  | 0
2 | DIP, PEN | Zbiralka E-Cu 30x 10 mm (280 mm) s priključki in vpetjem | 2 | kos |  | 0
3 | X1 | Priključna sponka 150-300 mm², 3-pol., | 1 | kpl |  | 0
4 | X2 | Priključna sponka 150-300 mm², 3-pol., | 1 | kpl |  | 0
5 | L1, L2, L3 | Zbiralka E-Cu 30 x 5 mm (820 mm) + 2x nosilec | 1 | kpl |  | 0
6 | F1 | Var. ločilnik Wohner NH00 za 60 mm sestav + 16 A vložki | 1 | kos |  | 0
7 | F2 | Var. ločilnik Wohner NH00 za 60 mm sestav + 100 A vložki | 1 | kos |  | 0
8 | F3 | Odvodnik prenapetostni Schrack Combtec CTNC T1/T2 300V | 1 | kos |  | 0
9 | F4 | Inštalacijski odklopnik Eti B 6A/3p | 1 | kos |  | 0
10 | F5 | Inštalacijski odklopnik Eti B 6A/3p | 1 | kos |  | 0
11 | F6 | Inštalacijski odklopnik Eti B 6A/1p | 1 | kos |  | 0
12 | F7 | Var. ločilnik Wohner NH2 za 60 mm sestav + 160 A vložki | 1 | kos |  | 0
13 | F8 | Var. ločilnik Wohner NH2 za 60 mm sestav + 125 A vložki | 1 | kos |  | 0
14 | Q1 | Odklopno stikalo Schrack MC2N-A125, 3p, 50kA | 1 | kos |  | 0
15 | D1, D2 | podnapetostni sprožnik Schrack 208-240V MC299499 | 1 | kos |  | 0
16 | S1 | Stikalo Schrack | 1 | kos |  | 0
17 | S2 | Stikalo zasilnega izklopa | 1 | kos |  | 0
18 | C1 | Schrack URNA 0345-D | 1 | kos |  | 0
19 | W3 | NY2Y-J 4 x 240mm2 | 10 | m |  | 0
20 | DIN | DIN letev 35 x 7,5mm | 1 | m |  | 0
21 | P2 | Števec električne energije - indirektni 3f | 1 | kos |  | 0
22 | MP2 | Merilna letev števca el. Energije | 1 | kpl |  | 0
23 | TT1-TT3 | Tokovni transformatorji Circutor TCH6.2 400/5A | 3 | kos |  | 0
24 | Uvodnica | plastična Rittal PK/KS M25x1,5 | 2 | kos |  | 0
25 | Uvodnica | plastična Rittal PK/KS M63x1,5 | 1 | kos |  | 0
26 | Razno | Prekritja in podpora za zbiralčni sistem 60 mm, ostali drobni material | 1 | kpl |  | 0
27 | Razno | vijačni material, nosilci + kabelski kanali + Drobni montažni material | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | skupaj |  | 0
7. Komunikacija |  |  | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Kabel | UTP/FTP kabel | 200 | m |  | 0
2 | Dongle | Huawei Smart Dongle WLAN-FE | 1 | kpl |  | 0
3 | Ojačevalec | TP-Link ojačevalnik WLAN omrežja | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | skupaj |  | 0
8. Gasilna oprema
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Gas. aparat | Mobiak gasilni aparat C02 - 5 kg | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | skupaj |  | 0
9. Dokumentacija in druga dela
1 | PID | Vloga za priključitev in izdelava PID dokumentacije | 1 | kpl |  | 0
2 | Navodila | Priprava navodil uporabe MFE | 1 | kpl |  | 0
3 | Meritve | Izdelava vseh potrebnih meritev vključno z meritvami strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila s pripadajočo tehnično dokumentacijo | 1 | kpl |  | 0
4 | Šolanje | Šolanje uporabnika (2 obiska) | 1 | kpl |  | 0
5 | Pož. varnost | Izkaz požarne varnosti | 1 | kpl |  | 0
6 | Pož. varnost | Priprava požarnega načrta | 1 | kpl |  | 0
7 | Pož. varnost | Dobava in montaža sistema za zaščito pred padcem (sistemske rešitve) za čas izvedbe z vključeno tehnično dokumentacijo, skladno z evropskima standardama EN 795: 2012 in CEN/TS 16415:2013 | 1 | kpl |  | 0
8 | Razno | Nepredvidena dela (ocena 7 % celotne vrednosti) | 1 | kpl |  | 0
9 | Ograja | Železne rešetke, varovanje proti vandalizmu | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | skupaj |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ |  | 0

## REKAPITULACIJA (3)
REKAPITULACIJA
Št. | Objekt | Skupaj (EUR)
1. | MFE DTK Ravne B | 0
2.
3.
4.
5.
| SKUPAJ brez DDV | 0

## MFE DTK Ravne B
PROJEKT:
MFE DTK Ravne B 78,72 kWp
1. Oprema MFE
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Podkon. | Večslojna PVC kritina s peskom | 1 | kpl |  | 0
2 | Moduli | AKCOME CHASER-M10/108P 410W Wp | 192 | kos |  | 0
3 | Razsm. | Huawei SUN2000 50KTL-M3 | 1 | kos |  | 0
4 | Razsm. | Huawei SUN2000 30KTL-M3 | 1 | kos |  | 0
5 | Opt. | Huawei MERC-1100W-P | 96 | kos |  | 0
|  | Solarni kabel H1Z2Z2-K 1x6mm2 (rdeče) | 300 | m |  | 0
6 | Kabel | Solarni kabel H1Z2Z2-K 1x6mm2 (črne barve) | 300 | m |  | 0
7 | cev | Cev Euroflex 40 | 300 | m |  | 0
8 | Žica | Cu, 35 mm2 za povezave RU-ZE | 50 | m |  | 0
9 | Podloga | Dobava in montaža kovinske stenske ognjevarne podloge za zaščitno fasade skladno z zahtevami Smernice SZPV 512 | 2 | m |  | 0
10 | Nadstrešek | Dobava in montaža zaščitnega nadstreška iz prašno barvane ALU pločevine, z nosilnim profilom iz jekla, dimnezije cca. 1200 x 600 mm, debelina pločevine vsaj 1 mm, s pritrjevanjem do nosilne podlage | 2 | kos |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ |  | 0
2. DC/AC omara - DC del
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | F1.1 do F2.3 | Prenapetostni odvodnik RAYCAP PROTEC T1 1100V 3p | 8 | kos |  | 0
2 | Omarica | Plastična omarica MAXIPOL POCC 3330 (Schrack) | 1 | kos |  | 0
3 | Mont. tir | montažni tir 35/7,5 … 1 meter | 1 | kpl |  | 0
4 | Konektor | Konektor za stiskanje tip MC4 (moški) | 16 | kos |  | 0
5 | Konektor | Konektor za stiskanje tip MC4 (ženski) | 16 | kos |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ |  | 0
3. DC/AC omara - AC del
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Žica | Cu, 16 mm2 RU-ZE za povezave | 10 | m |  | 0
2 | Kab. čevlji | Kabeljski čevlji Cu 16mm2 | 4 | kos |  | 0
|  | Kabeljski čevlji Cu 35mm2 | 8 | kos |  | 0
3 | Kab. čevlji | Kabeljski čevlji Cu 70mm2 | 4 | kos |  | 0
4 | X1 | Priključna sponka 35-120 mm², 3-pol. | 1 | kos |  | 0
5 | PEN, GIP | Zbiralka E-Cu 30 x 5 mm (1x175 mm in 1x385) + 2 x nosilec | 1 | kpl |  | 0
6 | L1, L2, L3 | Zbiralka E-Cu 30 x 5 mm (3 x 250 mm) + 2 x nosilec | 1 | kpl |  | 0
7 | F1 | Var. ločilnik Wohner NH000 za 60 mm sestav + 80 A vložki | 1 | kpl |  | 0
8 | F2 | Var. ločilnik Wohner NH000 za 60 mm sestav + 50 A vložki | 1 | kpl |  | 0
9 | F3 | Var. ločilnik Wohner NH000 za 60 mm sestav + 80 A vložki | 1 | kpl |  | 0
10 | F4 | Odvodnik prenapetostni Raycap Protec 3+0 T300-P 300V | 1 | kos |  | 0
11 | W1 | NYY-J 4 x 35 mm2 | 5 | m |  | 0
12 | W2 | NYY-J 4 x 16 mm2 | 5 | m |  | 0
13 | W3 | NYY-J 4 x 50 mm2 | 70 | m |  | 0
14 | Razno | Prekritja in podpora za zbiralčni sistem 60 mm, ostali drobni material | 1 | kpl |  | 0
15 | Razno | vijačni material, nosilci + kabelski kanali + Drobni montažni material | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ |  | 0
4. PMO MFE DTK Ravne B
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Omara | Schrack zidna 1-krilna IP55 dimenzije 1000 x 600 x 300 | 1 | kos |  | 0
1 | GIP, PEN | Zbiralka E-Cu 3x 5 mm (280 mm) s priključki in vpetjem | 2 | kos |  | 0
2 | X2 | Priključna sponka 35-120 mm², 3-pol. | 1 | kos |  | 0
3 | L1, L2, L3 | Zbiralka E-Cu 30 x 5 mm (3 x 442 mm) + 2x nosilec | 1 | kpl |  | 0
4 | F01 | Var. ločilnik Wohner NH00 za 60 mm sestav + 100 A vložki | 1 | kos |  | 0
5 | F02 | Var. ločilnik Wohner NH000 za 60 mm sestav + 16 A vložki | 1 | kos |  | 0
6 | F03 | Var. ločilnik Wohner NH000 za 60 mm sestav + 100 A vložki | 1 | kos |  | 0
7 | F04 | Odvodnik prenapetostni Schrack Combtec CTNC T1/T2 300V | 1 | kos |  | 0
8 | F05 | Inštalacijski odklopnik Eti B 6A/3p | 1 | kos |  | 0
9 | F06 | Inštalacijski odklopnik Eti B 6A/3p | 1 | kos |  | 0
10 | F07 | Inštalacijski odklopnik Eti B 6A/1p | 1 | kos |  | 0
11 | Q1 | Odklopno stikalo Schrack MC2N-A125, 3p, 50kA | 1 | kos |  | 0
12 | D1, D2 | podnapetostni sprožnik Schrack 208-240V MC299499 | 1 | kos |  | 0
13 | S1 | Stikalo Schrack | 1 | kos |  | 0
14 | S2 | Stikalo zasilnega izklopa | 1 | kos |  | 0
15 | C1 | Schrack URNA 0345-D | 1 | kos |  | 0
16 | P2 | Števec električne energije - indirektni 3f | 1 | kos |  | 0
17 | MP2 | Merilna letev števca el. Energije | 1 | kpl |  | 0
18 | TT1-TT3 | Tokovni transformatorji Circutor TCH6.2 250/5A | 3 | kos |  | 0
19 | W4 | NAY2Y-J 4 x 240mm2 | 300 | m |  | 0
20 | DIN | DIN letev 35 x 7,5mm | 1 | m |  | 0
21 | Razno | Prekritja in podpora za zbiralčni sistem 60 mm, ostali drobni material | 1 | kpl |  | 0
22 | Razno | vijačni material, nosilci + kabelski kanali + Drobni montažni material | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ |  | 0
5. Komunikacija |  |  | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Kabel | UTP/FTP kabel | 200 | m |  | 0
2 | Dongle | Huawei Smart Dongle WLAN-FE | 1 | kpl |  | 0
3 | Ojačevalec | TP-Link ojačevalnik WLAN omrežja | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ |  | 0
6. Gasilna oprema
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Gas. aparat | Mobiak gasilni aparat C02 - 5 kg | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ |  | 0
7. Dokumentacija in druga dela |  |  | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | PID | Izdelava PID dokumentacije | 1 | kpl |  | 0
2 | Navodila | Priprava navodil uporabe MFE, šolanje uporabnika (2 obiska) | 1 | kpl |  | 0
3 | Meritve | Izdelava vseh potrebnih meritev vključno z meritvami strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila s pripadajočo tehnično dokumentacijo | 1 | kpl |  | 0
4 |  | Vloga za priključitev in izdelava PID dokumentacije | 1 | kpl |  | 0
5 | Pož. varnost | Izkaz požarne varnosti | 1 | kpl |  | 0
6 | Pož. varnost | Priprava požarnega načrta | 1 | kpl |  | 0
7 | Pož. varnost | Meritve strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila | 1 | kpl |  | 0
8 | Pož. varnost | Sistemske rešitve, zaščita med izvedbo gradbenih del | 1 | kpl |  | 0
|  | Dobava in montaža sistema za zaščito pred padcem (sistemske rešitve) za čas izvedbe z vključeno tehnično dokumentacijo, skladno z evropskima standardama EN 795: 2012 in CEN/TS 16415:2013 | 1 | kpl |  | 0
9 | Ograja | Železne rešetke, varovanje proti vandalizmu | 1 | kpl |  | 0
10 |  | Nepredvidena dela (ocena 7 % celotne vrednosti) | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ |  | 0

## REKAPITULACIJA (4)
REKAPITULACIJA
Št. | Objekt | Skupaj (EUR)
1. | MFE DTK Ravne - Tribune | 0
2. | DTK tribuna - dostop na streho | 0
3.
4.
5.
| SKUPAJ brez DDV | 0

## MFE DTK Ravne - tribuna
PROJEKT:
MFE DTK Ravne - Tribune 65,6 kWp
1. Oprema MFE
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Podkon. | Podkonstrukcija za trapezno pločevino | 1 | kpl |  | 0
2 | Moduli | AKCOME CHASER-M10/108P 410W Wp | 160 | kos |  | 0
3 | Razsm. | Huawei SUN2000 50KTL-M3 | 1 | kos |  | 0
4 | Razsm. | Huawei SUN2000 50KTL-M3 | 1 | kos |  | 0
5 | Opt. | Huawei MERC-1100W-P | 80 | kos |  | 0
6 | Kabel | Solarni kabel H1Z2Z2-K 1x6mm2 (rdeče barve) | 150 | m |  | 0
7 | Kabel | Solarni kabel H1Z2Z2-K 1x6mm2 (črne barve) | 150 | m |  | 0
8 | cev | Cev Euroflex 40 | 150 | m |  | 0
9 | Žica | Cu, 35 mm2 za povezave RU-ZE | 500 | m |  | 0
10 | Podloga | Dobava in montaža kovinske stenske ognjevarne podloge za zaščitno fasade skladno z zahtevami Smernice SZPV 512 | 2 | kos |  | 0
11 | Lestev | Dobava in montaža fiksne kovinske vpenjalne lestve, skladna s SIST EN 14122-4 | 1 | kpl |  | 0
12 | Nadstrešek | Dobava in montaža zaščitnega nadstreška iz prašno barvane ALU pločevine, z nosilnim profilom iz jekla, dimnezije cca. 1200 x 600 mm, debelina pločevine vsaj 1 mm, s pritrjevanjem do nosilne podlage | 2 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
2. DC/AC omara - DC del
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | F1.1 do F2.3 | Prenapetostni odvodnik RAYCAP PROTEC T1 1100V 3p | 5 | kos |  | 0
2 | Omarica | Plastična omarica MAXIPOL POCC 3330 (Schrack) | 1 | kos |  | 0
3 | Mont. tir | montažni tir 35/7,5 … 1 meter | 1 | kpl |  | 0
4 | Konektor | Konektor za stiskanje tip MC4 (moški) | 13 | kos |  | 0
5 | Konektor | Konektor za stiskanje tip MC4 (ženski) | 13 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
3. DC/AC omara - AC del
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Žica | Cu, 16 mm2 RU-ZE za povezave | 10 | m |  | 0
2 | Kab. čevlji | Kabeljski čevlji Cu 6mm2 | 4 | kos |  | 0
|  | Kabeljski čevlji Cu 35mm2 | 8 | kos |  | 0
3 | Kab. čevlji | Kabeljski čevlji Cu 50mm2 | 4 | kos |  | 0
4 | X1 | Priključna sponka 35-120 mm², 3-pol. | 1 | kos |  | 0
5 | PEN, GIP | Zbiralka E-Cu 30 x 5 mm (1x175 mm in 1x385) + 2 x nosilec | 1 | kpl |  | 0
6 | L1, L2, L3 | Zbiralka E-Cu 30 x 5 mm (3 x 250 mm) + 2 x nosilec | 1 | kpl |  | 0
7 | F1 | Var. ločilnik Wohner NH000 za 60 mm sestav + 80 A vložki | 1 | kpl |  | 0
8 | F2 | Var. ločilnik Wohner NH000 za 60 mm sestav + 20 A vložki | 1 | kpl |  | 0
9 | F3 | Var. ločilnik Wohner NH000 za 60 mm sestav + 80 A vložki | 1 | kpl |  | 0
10 | F4 | Odvodnik prenapetostni Raycap Protec 3+0 T300-P 300V | 1 | kos |  | 0
11 | W1 | NYY-J 4 x 35 mm2 | 5 | m |  | 0
12 | W2 | NYY-J 4 x 10 mm2 | 5 | m |  | 0
13 | W3 | NYY-J 4 x 50 mm2 | 70 | m |  | 0
14 | Razno | Prekritja in podpora za zbiralčni sistem 60 mm, ostali drobni material | 1 | kpl |  | 0
15 | Razno | vijačni material, nosilci + kabelski kanali + Drobni montažni material | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
4. PMO MFE DTK Ravne Tribune
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Omara | Schrack zidna 1-krilna IP55 dimenzije 1000 x 600 x 300 | 1 | kos |  | 0
2 | DIP, PEN | Zbiralka E-Cu 3x 5 mm (280 mm) s priključki in vpetjem | 2 | kos |  | 0
3 | X2 | Priključna sponka 35-150 mm², 3-pol. | 1 | kos |  | 0
4 | L1, L2, L3 | Zbiralka E-Cu 30 x 5 mm (3 x 442 mm) + 2x nosilec | 1 | kpl |  | 0
5 | F01 | Var. ločilnik Wohner NH00 za 60 mm sestav + 100 A vložki | 1 | kos |  | 0
6 | F02 | Var. ločilnik Wohner NH000 za 60 mm sestav + 16 A vložki | 1 | kos |  | 0
7 | F03 | Var. ločilnik Wohner NH000 za 60 mm sestav + 100 A vložki | 1 | kos |  | 0
8 | F04 | Odvodnik prenapetostni Schrack Combtec CTNC T1/T2 300V | 1 | kos |  | 0
9 | F05 | Inštalacijski odklopnik Eti B 6A/3p | 1 | kos |  | 0
10 | F06 | Inštalacijski odklopnik Eti B 6A/3p | 1 | kos |  | 0
11 | F07 | Inštalacijski odklopnik Eti B 6A/1p | 1 | kos |  | 0
12 | Q1 | Odklopno stikalo Schrack MC2N-A125, 3p, 50kA | 1 | kos |  | 0
13 | D1, D2 | podnapetostni sprožnik Schrack 208-240V MC299499 | 1 | kos |  | 0
14 | S1 | Stikalo Schrack | 1 | kos |  | 0
15 | S2 | Stikalo zasilnega izklopa | 1 | kos |  | 0
16 | C1 | Schrack URNA 0345-D | 1 | kos |  | 0
17 | P2 | Števec električne energije - indirektni 3f | 1 | kos |  | 0
18 | MP2 | Merilna letev števca el. Energije | 1 | kpl |  | 0
19 | TT1-TT3 | Tokovni transformatorji Circutor TCH6.2 250/5A | 3 | kos |  | 0
20 | W4 | NAY2Y-J 4 x 150mm2 | 300 | m |  | 0
21 | DIN | DIN letev 35 x 7,5mm | 1 | m |  | 0
22 | Razno | Prekritja in podpora za zbiralčni sistem 60 mm, ostali drobni material | 1 | kpl |  | 0
23 | Razno | vijačni material, nosilci + kabelski kanali + Drobni montažni material | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
5. Komunikacija |  |  | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Kabel | UTP/FTP kabel | 200 | m |  | 0
2 | Dongle | Huawei Smart Dongle WLAN-FE | 1 | kpl |  | 0
3 | Ojačevalec | TP-Link ojačevalnik WLAN omrežja | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
6. Gasilna oprema
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Gas. aparat | Mobiak gasilni aparat C02 - 5 kg | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
7. Dokumentacija in druga dela |  |  | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | PID | Izdelava PID dokumentacije | 1 | kpl |  | 0
2 | Navodila | Priprava navodil uporabe MFE, šolanje uporabnika (2 obiska) | 1 | kpl |  | 0
3 | Meritve | Izdelava vseh potrebnih meritev vključno z meritvami strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila s pripadajočo tehnično dokumentacijo | 1 | kpl |  | 0
4 |  | Vloga za priključitev in izdelava PID dokumentacije | 1 | kpl |  | 0
5 | Pož. varnost | Izkaz požarne varnosti | 1 | kpl |  | 0
6 | Pož. varnost | Priprava požarnega načrta | 1 | kpl |  | 0
7 | Pož. varnost | Meritve strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila | 1 | kpl |  | 0
8 | Pož. varnost | Sistemske rešitve, zaščita med izvedbo gradbenih del | 1 | kpl |  | 0
9 |  | Dobava in montaža sistema za zaščito pred padcem (sistemske rešitve) za čas izvedbe z vključeno tehnično dokumentacijo, skladno z evropskima standardama EN 795: 2012 in CEN/TS 16415:2013 | 1 | kpl |  | 0
10 | Ograja | Železne rešetke, varovanje proti vandalizmu | 1 | kpl |  | 0
11 |  | Nepredvidena dela (ocena 7 % celotne vrednosti) | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ |  | 0

## DTK tribuna - dostop na streho
objekt:
DTK tribuna - dostop na streho
2025-09-01
| 1 | PREDDELA |  |  |  | 0
| 2 | KROVSKA IN KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
| 3 | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
|  | VSA DELA SKUPAJ BREZ DDV: |  |  |  | 0
V cenah vseh postavk je potrebno zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke oziroma vgrajene materiale, z vsemi transporti in prenosi, osnovnim in pomožnim materialom
Za vse izdelane elemente in površinske obdelave je potrebno dostaviti vzorce obdelav, vzorčne kose in delavniške načrte ter načrte vgradnje in zanje pridobiti pisno potrditev projektanta.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
| poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
| I | PREDDELA
| 1 | Zavarovanje in ureditev delovišča v času izvajanja del. | kpl | 1 |  | 0
| 3 | Odri (pomični, nepomični) oz dvižna košara, za vsa gradbena in obrtniška dela | kpl | 1 |  | 0
R | A1./ | PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
| II | KROVSKA IN KLEPARSKA DELA
| 1 | Odrez obstoječe panelne kritine, na lokaciji prehoda na streho, dim. cca 120/120cm. | kpl | 1 |  | 0
| 2 | Izdelava, dobava in vgradnja, lopute za dostop na streho. Loputa dvižna, dim. cca 100/100cm, z ustreznim okovjem, ključavnico in zasunom. Loputa z vsemi potrebnimi ojačitvami konstrukcije strehe (menjalniki), pokrivnimi pločevinami, obrobami, tesnili. Loputa sendvič panel, ustrezne debeline, z robnimi ojačitvami. | kpl | 1 |  | 0
R | B2./ | KROVSKA IN KLEPARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
| 3 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
| 1 | Izdelava, dobava in montaža plezalne lestve za dostop na streho višine 850cm. Lestev tipska z varovalnimi obroči in mrežno oblogo, od višine 2m. Na višini 2m pod varovalno oblogo se izvede zaporna loputa z ustreznim okovjem in ključavnico. Lestev odporna na vremenske vplive, pravokotnih oblik profilov, v celoti izdelana iz vročecinkanega jekla, izvedena po standardu SIST EN 1090-1:2009+A1:2011. Lestev je sestavljena iz cevnih profilov 40x30x2 mm in ter perforiranih U-profilov 30x30x2 mm. Hrbtna zaščita je izvedena iz ploščatega profila 40×3 mm AISI 304L. vijačenje lestve v AB konstruckijo tribune z ustreznimi distančniki,po navodilih dobavitelja. | kpl | 1 |  | 0
|  | KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA (5)
REKAPITULACIJA
Št. | Objekt | Skupaj (EUR)
1. | MFE POŠ Kotlje | 0
2.
3.
4.
5.
| SKUPAJ brez DDV | 0

## MFE POŠ Kotlje
PROJEKT:
MFE POŠ Kotlje; 42,640 kWp
1. Oprema MFE
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Podkon. | Podkonstrukcija (opečna kritina) | 1 | kpl |  | 0
2 | Moduli | AKCOME CHASER-M10/108P 410W Wp monokristalni silicij | 104 | kos |  | 0
3 | Razsm. R1 | Huawei SUN2000 40KTL-M3 | 1 | kos |  | 0
4 | Optimizator | Huawei MERC-1100W-P | 52 | kos |  | 0
5 | Kabel | Solarni kabel H1Z2Z2-K 1x6mm² (rdeče barve) | 500 | m |  | 0
6 | Kabel | Solarni kabel H1Z2Z2-K 1x6mm² (črne barve) | 500 | m |  | 0
7 | cev | Cev Euroflex 40 | 100 | m |  | 0
8 | Žica | Cu, 16 mm² RU-ZE za povezave | 50 | m |  | 0
9 | Žica | Cu, 35 mm² RU-ZE za povezave | 50 | m |  | 0
10 | Kanali | Kabelski kanal 60mm s pokrovom | 1 | kpl |  | 0
11 | Polica | K. polica PK š: 100, v: 60mm, d: 2000mm + pokrov | 10 | m |  | 0
12 | Kabel W1/2 | NYY-J 4 x 25mm² | 10 | m |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ |  | 0
2. DC/AC omara
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | F1.1 do F1.4 | Prenapetostni odvodnik RAYCAP PROTEC T1 1100V 3p | 4 | kos |  | 0
2 | Omarica | Plastična omarica MAXIPOL POCC3330 (Schrack) | 1 | kos |  | 0
3 | Mont. tir | montažni tir 35/7,5 … 1 meter | 1 | kpl |  | 0
4 | Konektor | Konektor za stiskanje tip MC4 (moški) | 12 | kos |  | 0
5 | Konektor | Konektor za stiskanje tip MC4 (ženski) | 12 | kos |  | 0
6 | Kab. čevlji | Kabeljski čevlji Cu 25mm² | 12 | kos |  | 0
7 | PEN, GIP | Zbiralka E-Cu 30 x 5 mm(1x175mm + 1x230mm) + 4 x nosilec | 1 | kpl |  | 0
8 | F1 | Var. ločilnik Wohner NH00 za 60 mm sestav + 63 A vložki | 1 | kpl |  | 0
9 | F2 | Odvodnik prenapetosti Schrack Combtec CTNC T1/T2 300V | 1 | kpl |  | 0
10 | Razno | Drobni montažni material | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ |  | 0
3. PMO MFE POŠ Kotlje
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Omara | Prosto stoječa PMO na podstavku Schrack 800 x 1800 mm x 400 mm z montažno ploščo KT188030 | 1 | kpl |  | 0
2 | Omara | Tipska ključavnica Elektro Maribor | 1 | kpl |  | 0
3 | Omara | Števčna plošča, Schrack koda IL900070-A | 1 | kpl |  | 0
4 | Omara | Steklo za omarico, Schrack koda SLTRPLST-- | 1 | kpl |  | 0
5 | nalepke | Nalepke skladne z zakonodajo | 1 | kpl |  | 0
6 | S2 | Tipka zasilnega izklopa MFE MM216879, adapter MM216374, NC MM216378 | 1 | kpl |  | 0
7 | Razno | Drobni material (ojačitve, nosilci, vijaki, ...) | 1 | kpl |  | 0
8 | kabel W3 | NYY-J 4 x 25mm² | 5 | m |  | 0
9 | Razno | Drobni material (kabelski čevlji Cu 25 mm², M10, termoskrčljive cevi) | 1 | kpl |  | 0
10 | P2 | Števce električne energije - direktni 3f | 1 | kos |  | 0
11 | Q1 | Odkopno stikalo Schrack z motornim pogonom MC2 125A za 60mm sistem Icu = 50 kA | 1 | kos |  | 0
12 | Q1 / M22 | NC M22 kontaktor Schrack MM216378-- | 2 | kos |  | 0
13 | Q1 / XU | MC2/3-XU 208 - 240V MM299499 | 1 | kos |  | 0
14 | F1 | Varovalčni ločilnik Wohner NH00 z vložki 80 A za 60mm sistem | 1 | kpl |  | 0
15 | F2 | Varovalčni ločilnik Wohner NV000 z vložki 16 A za 60mm sistem | 1 | kpl |  | 0
16 | F3 | Odvodnik prenapetosti Schrack Combtec CTNC T1/T2 275 V / 12,5 kA | 1 | kos |  | 0
17 | F5 | Instalacijski odklopnik Schrack B10 3p | 1 | kpl |  | 0
18 | F6 | Instalacijski odklopnik Schrack B6 1p | 1 | kos |  | 0
19 | F7 | Varovalčni ločilnik Wohner NH00 z vložki 80 A za 60mm sistem | 1 | kpl |  | 0
20 | C1 | Napetostno frekvenčna zaščita Schrack URNA 0345B | 1 | kos |  | 0
21 | S1 | Stikalo Schrack (blokada delovanja) MM216881, adapter MM216374, NO MM216376+NC MM216378 | 1 | kos |  | 0
22 | PEN | Zbiralčna letev Cu dimenzije 30 x 5 mm dolžine 180 mm | 1 | kos |  | 0
23 | GIP | Zbiralčna letev Cu dimenzije 30 x 5 mm dolžine 180 mm | 1 | kos |  | 0
24 | L1, L2, L3 | Zbiralčne letve Cu dimenzije 30 x 5 mm dolžine 490 mm (3 kos) | 3 | kos |  | 0
25 | Razno | Nosilci, podnožja; prekritja za 60 mm zbiralčni sistem | 1 | kpl |  | 0
26 | Žica | P/F 2,5 mm² Cu žica za vezavo | 20 | m |  | 0
27 | Žica | P/F 1,5 mm² Cu žica za vezavo | 20 | m |  | 0
28 | Razno | Drobni material, tulke, montažni tir 35/7,5, kanali, pokrovi, vijaki, | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ |  | 0
4. Komunikacija |  |  | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Kabel | UTP/FTP kabel | 200 | m |  | 0
2 | Dongle | Huawei Smart Dongle WLAN-FE | 1 | kpl |  | 0
3 | Ojačevalec | TP-Link ojačevalnik WLAN omrežja | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ |  | 0
5. Gasilna oprema
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Gas. aparat | Mobiak gasilni aparat C02 - 5 kg | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ |  | 0
6. Dokumentacija in druga dela |  |  | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | PID | Vloga za priključitev in izdelava PID dokumentacije | 1 | kpl |  | 0
2 | Navodila | Priprava navodil uporabe MFE | 1 | kpl |  | 0
3 | Meritve | Izdelava vseh potrebnih meritev vključno z meritvami strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila s pripadajočo tehnično dokumentacijo | 1 | kpl |  | 0
4 | Šolanje | Šolanje uporabnika (2 obiska) | 1 | kpl |  | 0
5 | Pož. varnost | Izkaz požarne varnosti | 1 | kpl |  | 0
6 | Pož. varnost | Priprava požarnega načrta | 1 | kpl |  | 0
7 | Pož. varnost | Meritve strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila | 1 | kpl |  | 0
8 | Pož. varnost | Dobava in montaža sistema za zaščito pred padcem (sistemske rešitve) za čas izvedbe z vključeno tehnično dokumentacijo, skladno z evropskima standardama EN 795: 2012 in CEN/TS 16415:2013 | 1 | kpl |  | 0
9 | Pož. zaščita | Protipožarna podloga na fasadi za razsmernike SZPV 512 | 1 | kpl |  | 0
10 | Kov. zaščita | Zaščitni nadstrešek za razsmernik - ALU pločevina, jeklena konstrukcija | 1 | kpl |  | 0
11 | Lestev | Kovinska lestev za dostop do opreme SIST EN 14122-4 | 1 | kpl |  | 0
12 | Ograja | Železne rešetke varovanje proti vandalizmu | 1 | kpl |  | 0
|  | Nepredvidena dela (ocena 7 % celotne vrednosti) | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ |  | 0