## SKUPNA REKAPITULACIJA PREVALJE
REKAPITULACIJA
Št. | Objekt | Skupaj (EUR)
1. | MFE VRTEC KROJAČEK HLAČEK PREVALJE | 0
2. | MFE POŠ ŠENTENEL | 0
3. | MFE POŠ LEŠE | 0
4. | MFE POŠ HOLMEC | 0
| SKUPAJ brez DDV | 0

## 3.3 REK VRTEC KROJAČEK
verzija: PZI_01 |  |  | © Copyright Termoshop d.o.o.
3.3 POPIS MATERIALA IN DEL
OPOMBA: Pri projektantskem popisu opreme razdelilne omare in razdelilno ločilne omare, se je upoštevala izbira projektanta. Pri izvedbi se lahko vgradi tudi drugačna oprema, vendar je dovoljeno vgrajevati materiale in opremo, ki je izdelana skladno z veljavnimi standardi ter projektno dokumentacijo. Če teh standardov ni, se sme uporabljati izdelke, ki odgovarjajo tujim standardom in priporočilom Mednarodne elektrotehniške komisije (IEC). Električne instalacije morajo biti vgrajene tako, da zaradi najrazličnejših vplivov ne bo ogrožena varnost ljudi, predmetov in obratovanja.
INVESTITOR: |  | Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje
OBJEKT: |  | MFE VRTEC KROJAČEK HLAČEK PREVALJE
REKAPITULACIJA: |  | Postavitev MFE
ELEKTRO INŠTALACIJE
1. | VODENJE IN DOKUMENTACIJA |  | 0
2. | SEZNAM OPREME MFE |  | 0
3. | SEZNAM OPREME KONSTRUKCIJE |  | 0
4. | SEZNAM OPREME STIKALNIH BLOKOV |  | 0
5. | SEZNAM OPREME KABELSKE POVEZAVE |  | 0
6. | SEZNAM OPREME OZEMLJITVEV TER REKONSTRUKCIJA STRELOVODA |  | 0
7. | ELEKTROMONTAŽNA IN KROVSKA DELA MFE |  | 0
| SKUPAJ - ELEKTRO INŠTALACIJE |  | 0
| SKUPAJ |  | 0

## 3.3.1.VODENJE IN DOKUMENTACIJA
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | VREDNOST
1. | VODENJE IN DOKUMENTACIJA
1 | Priprava dokumentacije za dokumentacije za MFE vključno z vsemi vrisanimi shemami,
| spremembami,., ter seznama z opisom sprememb | kpl | 1 |  | 0
0
2 | Izvedba 3D geodetskega posnetak z dronom | kpl | 1 |  | 0
0
3 | Projektna dokumentacija MFE PZI | kpl | 1 |  | 0
0
4 | Projektna dokumentacija MFE PID | kpl | 1 |  | 0
0
5 | Analiza oz. ocena statične ustreznosti površin, na katere se namešča MFE | kpl | 1 |  | 0
0
6 | Elaborat požarne varnosti MFE | kpl | 1 |  | 0
0
7 | Izdelave elaborata statične ustreznosti podkonstrukcije modulov | kpl | 1 |  | 0
0
8 | Pregled, preizkus in meritve sistema strelovodne zaščite po rekonstrukciji | kpl | 1 |  | 0
0
9 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0
0
10 | Vodenje postopka | kpl | 1 |  | 0
0
11 | Pridobitev pogodbe o priključitvi na distribucijski sistem | kpl | 1 |  | 0
0
12 | Priprava dokumentacije za priklop in izvedba priklopa na distribucijski sistem | kpl | 1 |  | 0
0
13 | Priprava grafičnega požarnega načrta | kpl | 1 |  | 0
0
14 | Meritve in analiza jalove energije po SIST EN 50160:2023 | kpl | 1 |  | 0
0
15 | Šolanje uporabnika (2 obiska) | kpl | 1 |  | 0
0
16 | Dobava in montaža sistema za zaščito pred padcem (sistemske rešitve) za čas izvedbe in vzdrževanja v življenjski dobi objekta z vključeno tehnično dokumentacijo, rešitev mora biti preizkušena v skladu z evropskima standardama EN 795: 2012 in CEN/TS 16415:2013 za površino strehe na območju montaže in vzdrževanja proizvodne naprave. | kpl | 1 |  | 0
0
15 | Šolanje uporabnika (2 obiska) | kpl | 1 |  | 0
0
16 | Nepredvidena dela (ocena 7 % celotne vrednosti proizvodne naprave) | kpl | 1 |  | 0
0
| REKAPITULACIJA - VODENJE IN DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0

## 3.3.2.SEZNAM OPREME MFE
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | VREDNOST
2. | SEZNAM OPREME MFE
2.1. | Dobava fotonapetostni moduli z dodatki
1 | Fotonapetostni moduli Longi Solar, LR5-54HTH-440W | kos | 196 |  | 0
0
2 | Optimizatorji, Solaredge S1000 | kos | 99 |  | 0
0
2.2. | Dobava razsmernikov z dodatki | kpl | 1 |  | 0
0
1 | Solaredge, razsmernik SE100K | kos | 1 |  | 0
0
2 | Solaredge, SESUK | kos | 3 |  | 0
0
2.3. | Splošni elektroinštalacijski material | kpl | 1 |  | 0
0
1 | Požarno stikalo Gewis, GW42201 | kos | 1 |  | 0
0
2 | Opozorilna tabla "Sončna Elektrarna na objektu" | kos | 1 |  | 0
0
3 | PK kabelske police + pokrov 2000x50x30 | m | 90 |  | 0
0
4 | PK kabelske police + pokrov 2000x100x60 | m | 5 |  | 0
0
5 | Gumjasti samolepljivi trak za zaščito kotov PK polic | m | 6 |  | 0
0
6 | Flexibilna UV-udporna inštalacijska cev fi 16 | m | 40 |  | 0
0
7 | Vezice inox za pričrstitev PK pokrovov 370x7,9mm | kos | 100 |  | 0
0
8 | Vezice UV odporne črne 100x2,5 | kos | 100 |  | 0
0
9 | Drobni vezni, pritrdilni in montažni material (Vijaki, matice,podložke itd… ) | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SEZNAM OPREME MFE |  |  |  | 0

## 3.3.3.SEZNAM OPREME KONSTRUKCIJ
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | VREDNOST
3. | SEZNAM OPREME KONSTRUKCIJE
3.1. | Konstrukcija razsmernika in SB/DC-AC1 omare
1 | Vertikalna in horizontalna konstrukcija za namestitev razmernika in SB/DC-AC1 omare | kpl | 1 |  | 0
0
2 | Drobni vezni, pritrdilni in montažni material (Vijaki, matice,podložke itd… ) | kpl | 1 |  | 0
0
3.2. | Podkonstrukcija fotonapetosnih modulov (K2 BASE- *idejni elaborat projekt samo za zbiranje ponudb) |  |  |  | 0
| *Ponudnik podkonstrukcije mora izdelati elaborat statične ustreznosti podkonstrukcije modulov vključno z upoštevanjem vetrne ter snežne obremenitvije, hkrati mora tudi upoštevati navodila proizvajalca za montažo modulov. |  |  |  | 0
3.2.1. | K2 BASE: |  |  |  | 0
0
1 | Dome 6.10 Peak | kos | 278 |  | 0
0
2 | MK2 | kos | 556 |  | 0
0
3 | Socket Head Bolt serrated M8x20 | kos | 556 |  | 0
0
4 | Dome 6.10 SD | kos | 278 |  | 0
0
5 | Dome Mat S 380 | kos | 332 |  | 0
0
6 | K2 BasicRail 22; 5.95 m | kos | 62 |  | 0
0
7 | Dome FlatConnector Set | kos | 30 |  | 0
0
8 | K2 Solar Cable Manager | kpl | 220 |  | 0
0
9 | DomeClamp Black MC Set 30-50 | kos | 324 |  | 0
0
10 | DomeClamp Black EC Set 30-50 | kos | 232 |  | 0
0
11 | Dome SpeedPorter | kos | 316 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SEZNAM OPREME KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0

## 3.3.4.SEZNAM OPREME STIK. BLOK.
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | VREDNOST
3. | SEZNAM OPREME STIKALNIH BLOKOV
3.1 | Razdelilna omara SB/DC-AC1 | kpl | 1 |  | 0
| Natančen popis opreme podan v načrtih električnih instalacij in opreme |  |  |  | 0
0
3.2 | Ločilno-zaščitna omara PS-LMO1 | kpl | 1 |  | 0
| Natančen popis opreme podan v načrtih električnih instalacij in opreme |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - SEZNAM OPREME STIKALNIH BLOKOV |  |  |  | 0

## 3.3.5. KABELSKE POVEZAVE
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E (material) | VREDNOST
5. | SEZNAM OPREME KABELSKE POVEZAVE
5.1 | Dobava DC kabelskih povezav
1 | Solarni kabel H1Z2Z2-K 1x6mm² (črn) | m | 300 |  | 0
0
2 | Solarni kabel H1Z2Z2-K 1x6mm² (rdeč) | m | 300 |  | 0
0
3 | Konektor Solarni MC 4 6mm²- moški | kos | 16 |  | 0
0
4 | Konektor Solarni MC 4 6mm²-ženski | kos | 16 |  | 0
0
5 | Pritrdilke za konektorje na module, PA66W | kos | 196 |  | 0
0
5.2 | Dobava AC kabelskih povezav |  |  |  | 0
1 | Kabel FG16OR16 4x95 mm², 06/1 kV | m | 40 |  | 0
0
2 | Kabel FG16R16 1x150 mm², 06/1 kV | m | 20 |  | 0
0
3 | YSLY-JZ 7 x 1,5 mm2 | m | 40 |  | 0
0
4 | H05VV-F 3x1,5 mm2 | m | 40 |  | 0
0
5 | Kabelski čevelj CU 95 mm² M10 | kos | 20 |  | 0
0
6 | Kabelski čevelj CU 150 mm² M10 | kos | 8 |  | 0
0
7 | Izolirani tulci 25 mm² | kos | 4 |  | 0
0
8 | Izolirani tulci 16 mm² | kos | 8 |  | 0
0
9 | Izolirani tulci 6 mm² | kos | 16 |  | 0
0
10 | Izolirani tulci 4 mm² | kos | 10 |  | 0
0
11 | Izolirani tulci 2,5 mm² | kos | 30 |  | 0
0
12 | Izolirani tulci 1,5 mm² | kos | 30 |  | 0
0
5.3 | Dobava komunikacijskih kabelskih povezav |  |  |  | 0
1 | Kabel, tipa LiYCY 3x0,75mm², 06/1 kV | m | 50 |  | 0
0
2 | Kabel, tipa UTP CAT6 | m | 50 |  | 0
0
3 | Izolirani tulci 1 mm² | kos | 10 |  | 0
0
4 | Izolirani tulci 0,75 mm² | kos | 10 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SEZNAM OPREME KABELSKE POVEZAVE |  |  |  | 0

## 3.3.6. OZEMLJITEV IN STRELOVOD
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E (material) | VREDNOST
5. | SEZNAM OPREME OZEMLJITVEV TER REKONSTRUKCIJA STRELOVODA
5.1 | Dobava ozemljitvenih povezav
1 | Vodnik P/F žica1x25mm² za ozemljevanje konstrukcije in kabelske proge na strehi do odvodnega mesta fasadi oz. atiki, za ozemljevanje omar ter konstrukcije razsmernikov | m | 140 |  | 0
0
2 | Vodnik P/F žica1x16mm² za ozemljevanje konstrukcije | m | 80 |  | 0
0
3 | Vodnik P/F 1x16mm² za ozemljevanje razsmernikov ter okvirjev | m | 10 |  | 0
0
4 | Kabel čevelj 25mm² M8 | kos | 30 |  | 0
0
5 | Kabel čevelj 16mm² M8 | kos | 50 |  | 0
0
6 | Vijak M8-20 | kos | 30 |  | 0
0
7 | Matica M8 | kos | 30 |  | 0
0
8 | Zobata podložka M8 | kos | 30 |  | 0
0
9 | Podložka M8 | kos | 30 |  | 0
0
10 | Matica T-slot ALU | kos | 30 |  | 0
0
11 | KON08 8-10 mm / 8-10 mm (Alu žica) ali KON01 križna sponka 3x58 Rf-V sponka 3x48 Rf-V (za valjanec do 30mm) | kos | 14 |  | 0
0
0
5.2 | Dobava opreme za morebitno rekonstrukcijo strelovoda |  |  |  | 0
0
1 | KON08 8-10 mm / 8-10 mm (Alu žica) ali KON01 križna sponka 3x58 Rf-V sponka 3x48 Rf-V (za valjanec do 30mm) | kos | 5 |  | 0
0
2 | Po potrebi dodatna preureditev strelovodne inštalacije po izvedbi (neizoliran sistem) | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SEZNAM OPREME OZEMLJITVEV TER REKONSTRUKCIJA STRELOVODA |  |  |  | 0
[6 empty] | Stikalo za lokalno blokado vklopa MFE, preklopno, 1-2, vgradnja na letev | kos | 1
[6 empty] | Vtičnica na letev, tip Schrack 1f/230V | kos | 1
[6 empty] | Pozicijsko sitkalo, tip Tracon 1×CO, 10A/250V | kos | 1
[6 empty] | Led svetilka, tip Tracon 230 V, 50 Hz, 5 W | kos | 1
[6 empty] | Termostat za hlajenje, tip Schrack 0 - 60 °C, 1NO | kos | 1
[6 empty] | Ventilator s filtrom 230V, 19W, 145x145x70mm, IP54, 44m3/h | kos | 1
[6 empty] | Filter izhodni 145x145x26mm, IP54 | kos | 1
[6 empty] | Lučka zelena 230 VAC Schrack, BZ501218-B | kos | 1
[6 empty] | Lučka rdeča 230 VAC Schrack, BZ501215-B | kos | 2
[6 empty] | Lučka bela 230 VAC Schrack, BZ501219-B | kos | 3

## 3.3.7.ELEKTROMONTAŽNA IN KROVSK
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | VREDNOST
3. | ELEKTROMONTAŽNA IN KROVSKA DELA MFE
1 | Strojna montaža aluminijaste nosilne podkonstrukcije mudulov in montaža PV modulov | kos | 196 |  | 0
0
2 | Elektro Montaža DC kabelskih povezav z kabelskimi policami (od PV modulov in optimizatorjev do razmernikov) | kos | 99 |  | 0
0
3 | Elektro Montaža AC kabelskih povezav ter ozemljitev z kabelskimi policami (od razmernikov do SB/DC-AC1) | kpl | 1 |  | 0
0
4 | Priključitev PS-LMO1 v obstoječ NN kablovod | kpl | 1 |  | 0
0
5 | Elektro Montaža AC kabelskih povezav (od SB/DC-AC1 do PS-LMO) | kpl | 1 |  | 0
0
6 | Elektro Montaža komunikacijskih povezav na AC kabelskih policah | kpl | 1 |  | 0
0
7 | Montaža razmernikov | kpl | 1 |  | 0
0
8 | Montaža SB/DC-AC1 omare | kpl | 1 |  | 0
0
9 | Montaža PS-LMO1 omare | kpl | 1 |  | 0
0
10 | Montaža konstrukcije za razsmernike in pripradajočih kabelskih prog | kpl | 1 |  | 0
0
11 | Izdelava vertikalnih kabelskih prog | kpl | 5 |  | 0
0
12 | Montaža opozorilne table "Sončna Elektrarna na objektu" | kpl | 1 |  | 0
0
13 | Montaža opozorilnih nalepk na DC PK kabelske police "PV-DC" | kpl | 10 |  | 0
0
14 | Najem dvižne ploščadi + prevoz na lokacijo | kpl | 1 |  | 0
0
15 | Kilometrina gospodarsko vozilo | km | 500 |  | 0
0
16 | Prevoz materiala na lokacijo objekta | kpl | 1 |  | 0
0
17 | Čiščenje odpadkov ter odpadnih materialov iz objekta | kpl | 1 |  | 0
0
18 | Priprava gradbišča po varnostnih načrtih | kpl | 1 |  | 0
0
19 | Vodenje in nadzor projekta | kpl | 1 |  | 0
0
20 | Izvedba in izdelava kabelske kanalizacije+material | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ELEKTROMONTAŽNA IN KROVSKA DELA MFE |  |  |  | 0

## 3.3 REK ŠENTENEL
verzija: PZI_01 |  |  | © Copyright Termoshop d.o.o.
3.3 POPIS MATERIALA IN DEL
OPOMBA: Pri projektantskem popisu opreme razdelilne omare in razdelilno ločilne omare, se je upoštevala izbira projektanta. Pri izvedbi se lahko vgradi tudi drugačna oprema, vendar je dovoljeno vgrajevati materiale in opremo, ki je izdelana skladno z veljavnimi standardi ter projektno dokumentacijo. Če teh standardov ni, se sme uporabljati izdelke, ki odgovarjajo tujim standardom in priporočilom Mednarodne elektrotehniške komisije (IEC). Električne instalacije morajo biti vgrajene tako, da zaradi najrazličnejših vplivov ne bo ogrožena varnost ljudi, predmetov in obratovanja.
INVESTITOR: |  | Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje
OBJEKT: |  | MFE POŠ ŠENTENEL
REKAPITULACIJA: |  | Postavitev MFE
ELEKTRO INŠTALACIJE
1. | VODENJE IN DOKUMENTACIJA |  | 0
2. | SEZNAM OPREME MFE |  | 0
3. | SEZNAM OPREME KONSTRUKCIJE |  | 0
4. | SEZNAM OPREME STIKALNIH BLOKOV |  | 0
5. | SEZNAM OPREME KABELSKE POVEZAVE |  | 0
6. | SEZNAM OPREME OZEMLJITVEV TER REKONSTRUKCIJA STRELOVODA |  | 0
7. | ELEKTROMONTAŽNA IN KROVSKA DELA MFE |  | 0
| SKUPAJ - ELEKTRO INŠTALACIJE |  | 0
| SKUPAJ |  | 0

## 3.3.1.VODENJE IN DOKUMENTAC (2)
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | VREDNOST
1. | VODENJE IN DOKUMENTACIJA
1 | Priprava dokumentacije za dokumentacije za MFE vključno z vsemi vrisanimi shemami,
| spremembami,., ter seznama z opisom sprememb | kpl | 1 |  | 0
0
2 | Izvedba 3D geodetskega posnetak z dronom | kpl | 1 |  | 0
0
3 | Projektna dokumentacija MFE PZI | kpl | 1 |  | 0
0
4 | Projektna dokumentacija MFE PID | kpl | 1 |  | 0
0
5 | Analiza oz. ocena statične ustreznosti površin, na katere se namešča MFE | kpl | 1 |  | 0
0
6 | Elaborat požarne varnosti MFE | kpl | 1 |  | 0
0
7 | Izdelave elaborata statične ustreznosti podkonstrukcije modulov | kpl | 1 |  | 0
0
8 | Pregled, preizkus in meritve sistema strelovodne zaščite po rekonstrukciji | kpl | 1 |  | 0
0
9 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0
0
10 | Vodenje postopka | kpl | 1 |  | 0
0
11 | Pridobitev pogodbe o priključitvi na distribucijski sistem | kpl | 1 |  | 0
0
12 | Priprava dokumentacije za priklop in izvedba priklopa na distribucijski sistem | kpl | 1 |  | 0
0
13 | Priprava grafičnega požarnega načrta | kpl | 1 |  | 0
0
14 | Meritve in analiza jalove energije po SIST EN 50160:2023 | kpl | 1 |  | 0
15 | Šolanje uporabnika (2 obiska) | kpl | 1 |  | 0
0
16 | Dobava in montaža sistema za zaščito pred padcem (sistemske rešitve) za čas izvedbe in vzdrževanja v življenjski dobi objekta z vključeno tehnično dokumentacijo, rešitev mora biti preizkušena v skladu z evropskima standardama EN 795: 2012 in CEN/TS 16415:2013 za površino strehe na območju montaže in vzdrževanja proizvodne naprave. | kpl | 1 |  | 0
0
17 | Nepredvidena dela (ocena 7 % celotne vrednosti proizvodne naprave) | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - VODENJE IN DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0

## 3.3.2.SEZNAM OPREME MFE (2)
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | VREDNOST
2. | SEZNAM OPREME MFE
2.1. | Dobava fotonapetostni moduli z dodatki
1 | Fotonapetostni moduli Longi Solar, LR5-54HTH-440W | kos | 49 |  | 0
0
2 | Optimizatorji, Solaredge S500 | kos | 49 |  | 0
0
2.2. | Dobava razsmernikov z dodatki |  |  |  | 0
0
1 | Solaredge, razsmernik SE30K | kos | 1 |  | 0
0
2.3. | Splošni elektroinštalacijski material |  |  |  | 0
0
1 | Požarno stikalo Gewis, GW42201 | kos | 1 |  | 0
0
2 | Opozorilna tabla "Sončna Elektrarna na objektu" | kos | 1 |  | 0
0
3 | PVC kabelski kanali | m | 8 |  | 0
0
4 | Flexibilna UV-udporna inštalacijska cev fi 16 | m | 40 |  | 0
0
5 | Vezice UV odporne črne 100x2,5 | kos | 30 |  | 0
0
6 | Drobni vezni, pritrdilni in montažni material (Vijaki, matice,podložke itd… ) | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SEZNAM OPREME MFE |  |  |  | 0

## 3.3.3.SEZNAM OPREME KONSTRU (2)
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | VREDNOST
3. | SEZNAM OPREME KONSTRUKCIJE
3.1. | Konstrukcija razsmernika in SB/DC-AC1 omare
1 | Vertikalna in horizontalna konstrukcija za namestitev razmernika in SB/DC-AC1 omare | kpl | 1 |  | 0
0
2 | Drobni vezni, pritrdilni in montažni material (Vijaki, matice,podložke itd… ) | kpl | 1 |  | 0
0
3.2. | Podkonstrukcija fotonapetosnih modulov (K2 BASE- *idejni elaborat projekt samo za zbiranje ponudb) |  |  |  | 0
| *Ponudnik podkonstrukcije mora izdelati elaborat statične ustreznosti podkonstrukcije modulov vključno z upoštevanjem vetrne ter snežne obremenitvije, hkrati mora tudi upoštevati navodila proizvajalca za montažo modulov. |  |  |  | 0
3.2.1. | K2 BASE: |  |  |  | 0
0
1 | Wood screw 8x100 | kos | 324 |  | 0
0
2 | K2 Clamp EC 25-40 Black | kos | 60 |  | 0
0
3 | SingleHook 4S | kos | 162 |  | 0
0
4 | OneMid Black Set 30-42 | kos | 68 |  | 0
0
5 | SingleRail 36 End Cap | kos | 60 |  | 0
0
6 | BlackCover SingleRail 36 | kos | 60 |  | 0
0
7 | K2 Solar Cable Manager | kos | 49 |  | 0
0
8 | SingleRail 36; 4.80 m | kos | 27 |  | 0
0
9 | SingleRail 36 RailConnector Set | kos | 16 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SEZNAM OPREME KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0

## 3.3.4.SEZNAM OPREME STIK. B (2)
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | VREDNOST
3. | SEZNAM OPREME STIKALNIH BLOKOV
3.1 | Razdelilna omara SB/DC-AC1 | kpl | 1 |  | 0
| Natančen popis opreme podan v načrtih električnih instalacij in opreme |  |  |  | 0
0
3.2 | Ločilno-zaščitna omara PS-LMO1 | kpl | 1 |  | 0
| Natančen popis opreme podan v načrtih električnih instalacij in opreme |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - SEZNAM OPREME STIKALNIH BLOKOV |  |  |  | 0

## 3.3.5. KABELSKE POVEZAVE (2)
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | VREDNOST
5. | SEZNAM OPREME KABELSKE POVEZAVE
5.1 | Dobava DC kabelskih povezav
1 | Solarni kabel H1Z2Z2-K 1x6mm² (črn) | m | 70 |  | 0
0
2 | Solarni kabel H1Z2Z2-K 1x6mm² (rdeč) | m | 70 |  | 0
0
3 | Konektor Solarni MC 4 6mm²- moški | kos | 10 |  | 0
0
4 | Konektor Solarni MC 4 6mm²-ženski | kos | 10 |  | 0
0
5 | Pritrdilke za konektorje na module, PA66W | kos | 48 |  | 0
0
5.2 | Dobava AC kabelskih povezav |  |  |  | 0
1 | Kabel FG16OR16 4x25 mm², 06/1 kV | m | 14 |  | 0
0
2 | Kabel FG16OR16 5x16 mm², 06/1 kV | m | 5 |  | 0
0
3 | YSLY-JZ 7 x 1,5 mm2 | m | 14 |  | 0
0
4 | H05VV-F 3x1,5 mm2 | m | 14 |  | 0
0
5 | Kabelski čevelj CU 25 mm² M10 | kos | 8 |  | 0
0
6 | Kabelski čevelj CU 16 mm² M10 | kos | 8 |  | 0
0
7 | Izolirani tulci 25 mm² | kos | 4 |  | 0
0
8 | Izolirani tulci 16 mm² | kos | 8 |  | 0
0
9 | Izolirani tulci 6 mm² | kos | 16 |  | 0
0
10 | Izolirani tulci 4 mm² | kos | 10 |  | 0
0
11 | Izolirani tulci 2,5 mm² | kos | 30 |  | 0
0
12 | Izolirani tulci 1,5 mm² | kos | 30 |  | 0
0
13 | Kabel NAY2Y-J 4x70 mm², 06/1 kV | m | 10 |  | 0
0
14 | LVJUA 3570 | kos | 2 |  | 0
0
5.3 | Dobava komunikacijskih kabelskih povezav |  |  |  | 0
1 | Kabel, tipa LiYCY 3x0,75mm², 06/1 kV | m | 50 |  | 0
0
2 | Kabel, tipa UTP CAT6 | m | 20 |  | 0
0
3 | Izolirani tulci 1 mm² | kos | 10 |  | 0
0
4 | Izolirani tulci 0,75 mm² | kos | 10 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SEZNAM OPREME KABELSKE POVEZAVE |  |  |  | 0

## 3.3.6. OZEMLJITEV IN STRELO (2)
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | VREDNOST
5. | SEZNAM OPREME OZEMLJITVEV TER REKONSTRUKCIJA STRELOVODA
5.1 | Dobava ozemljitvenih povezav
1 | Vodnik P/F žica1x25mm² za ozemljevanje konstrukcije in kabelske proge na strehi do odvodnega mesta fasadi oz. atiki, za ozemljevanje omar ter konstrukcije razsmernikov | m | 30 |  | 0
0
2 | Vodnik P/F žica1x16mm² za ozemljevanje konstrukcije | m | 30 |  | 0
0
3 | Vodnik P/F 1x16mm² za ozemljevanje razsmernikov ter okvirjev | m | 10 |  | 0
0
4 | Kabel čevelj 25mm² M8 | kos | 20 |  | 0
0
5 | Kabel čevelj 16mm² M8 | kos | 50 |  | 0
0
6 | Izolirani tulec 35 mm² | kos | 10 |  | 0
0
7 | Vijak M8-20 | kos | 30 |  | 0
0
8 | Matica M8 | kos | 30 |  | 0
0
9 | Zobata podložka M8 | kos | 30 |  | 0
0
10 | Podložka M8 | kos | 30 |  | 0
0
11 | Matica T-slot ALU | kos | 30 |  | 0
0
12 | KON08 8-10 mm / 8-10 mm (Alu žica) ali KON01 križna sponka 3x58 Rf-V sponka 3x48 Rf-V (za valjanec do 30mm) | kos | 4 |  | 0
0
0
5.2 | Dobava opreme za morebitno rekonstrukcijo strelovoda |  |  |  | 0
0
1 | KON08 8-10 mm / 8-10 mm (Alu žica) ali KON01 križna sponka 3x58 Rf-V sponka 3x48 Rf-V (za valjanec do 30mm) | kos | 5 |  | 0
0
2 | Po potrebi dodatna preureditev strelovodne inštalacije po izvedbi (neizoliran sistem) | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SEZNAM OPREME OZEMLJITVEV TER REKONSTRUKCIJA STRELOVODA |  |  |  | 0

## 3.3.7.ELEKTROMONTAŽNA IN KR (2)
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | VREDNOST
3. | ELEKTROMONTAŽNA IN KROVSKA DELA MFE
1 | Strojna montaža aluminijaste nosilne podkonstrukcije mudulov in montaža PV modulov | kos | 49 |  | 0
0
2 | Elektro Montaža DC kabelskih povezav z kabelskimi policami (od PV modulov in optimizatorjev do razmernikov) | kos | 49 |  | 0
0
3 | Elektro Montaža AC kabelskih povezav ter ozemljitev z kabelskimi policami (od razmernikov do SB/DC-AC1) | kpl | 1 |  | 0
0
4 | Preureditev in vzankanje PS-LMO1 v obstoječ NN kablovod | kpl | 1 |  | 0
0
5 | Elektro Montaža AC kabelskih povezav (od SB/DC-AC1 do PS-LMO1) | kpl | 1 |  | 0
0
6 | Elektro Montaža komunikacijskih povezav na AC kabelskih policah | kpl | 1 |  | 0
0
7 | Montaža razmernikov | kpl | 1 |  | 0
0
8 | Montaža SB/DC-AC1 omare | kpl | 1 |  | 0
0
9 | Montaža PS-LMO1 omare | kpl | 1 |  | 0
0
10 | Montaža konstrukcije za razsmernike in pripradajočih kabelskih prog | kpl | 1 |  | 0
0
11 | Izdelava vertikalnih kabelskih prog | kpl | 5 |  | 0
0
12 | Montaža opozorilne table "Sončna Elektrarna na objektu" | kpl | 1 |  | 0
0
13 | Montaža opozorilnih nalepk na DC PK kabelske police "PV-DC" | kpl | 10 |  | 0
0
14 | Najem dvižne ploščadi + prevoz na lokacijo | kpl | 1 |  | 0
0
15 | Kilometrina gospodarsko vozilo | km | 500 |  | 0
0
16 | Prevoz materiala na lokacijo objekta | kpl | 1 |  | 0
0
17 | Čiščenje odpadkov ter odpadnih materialov iz objekta | kpl | 1 |  | 0
0
18 | Priprava gradbišča po varnostnih načrtih | kpl | 1 |  | 0
0
18 | Vodenje in nadzor projekta | kpl | 1 |  | 0
0
19 | Izvedba in izdelava kabelske kanalizacije+material | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ELEKTROMONTAŽNA IN KROVSKA DELA MFE |  |  |  | 0

## 3.3 REK LEŠE
verzija: PZI_01 |  |  | © Copyright Termoshop d.o.o.
3.3 POPIS MATERIALA IN DEL
OPOMBA: Pri projektantskem popisu opreme razdelilne omare in razdelilno ločilne omare, se je upoštevala izbira projektanta. Pri izvedbi se lahko vgradi tudi drugačna oprema, vendar je dovoljeno vgrajevati materiale in opremo, ki je izdelana skladno z veljavnimi standardi ter projektno dokumentacijo. Če teh standardov ni, se sme uporabljati izdelke, ki odgovarjajo tujim standardom in priporočilom Mednarodne elektrotehniške komisije (IEC). Električne instalacije morajo biti vgrajene tako, da zaradi najrazličnejših vplivov ne bo ogrožena varnost ljudi, predmetov in obratovanja. V popisu upoštevana izvedba kabelske kanalizacije-gradbena in elektromontažna dela.
INVESTITOR: |  | Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje
OBJEKT: |  | MFE POŠ LEŠE
REKAPITULACIJA: |  | Postavitev MFE
ELEKTRO INŠTALACIJE
1. | VODENJE IN DOKUMENTACIJA |  | 0
2. | SEZNAM OPREME MFE |  | 0
3. | SEZNAM OPREME KONSTRUKCIJE |  | 0
4. | SEZNAM OPREME STIKALNIH BLOKOV |  | 0
5. | SEZNAM OPREME KABELSKE POVEZAVE |  | 0
6. | SEZNAM OPREME OZEMLJITVEV TER REKONSTRUKCIJA STRELOVODA |  | 0
7. | ELEKTROMONTAŽNA IN KROVSKA DELA MFE |  | 0
| SKUPAJ - ELEKTRO INŠTALACIJE |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
*opravljena ocena stroškov je bila izvedena na datum 02.09.2024 in je informativnega značaja.

## 3.3.1.VODENJE IN DOKUMENTAC (3)
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | VREDNOST
1. | VODENJE IN DOKUMENTACIJA
1 | Priprava dokumentacije za dokumentacije za MFE vključno z vsemi vrisanimi shemami,
| spremembami,., ter seznama z opisom sprememb | kpl | 1 |  | 0
0
2 | Izvedba 3D geodetskega posnetak z dronom | kpl | 1 |  | 0
0
3 | Projektna dokumentacija MFE PZI | kpl | 1 |  | 0
0
4 | Projektna dokumentacija MFE PID | kpl | 1 |  | 0
0
5 | Analiza oz. ocena statične ustreznosti površin, na katere se namešča MFE | kpl | 1 |  | 0
0
6 | Elaborat požarne varnosti MFE | kpl | 1 |  | 0
0
7 | Izdelave elaborata statične ustreznosti podkonstrukcije modulov | kpl | 1 |  | 0
0
8 | Pregled, preizkus in meritve sistema strelovodne zaščite po rekonstrukciji | kpl | 1 |  | 0
0
9 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0
0
10 | Vodenje postopka | kpl | 1 |  | 0
0
11 | Pridobitev pogodbe o priključitvi na distribucijski sistem | kpl | 1 |  | 0
0
12 | Priprava dokumentacije za priklop in izvedba priklopa na distribucijski sistem | kpl | 1 |  | 0
0
13 | Priprava grafičnega požarnega načrta | kpl | 1 |  | 0
0
14 | Meritve in analiza jalove energije po SIST EN 50160:2023 | kpl | 1 |  | 0
15 | Šolanje uporabnika (2 obiska) | kpl | 1 |  | 0
0
16 | Dobava in montaža sistema za zaščito pred padcem (sistemske rešitve) za čas izvedbe in vzdrževanja v življenjski dobi objekta z vključeno tehnično dokumentacijo, rešitev mora biti preizkušena v skladu z evropskima standardama EN 795: 2012 in CEN/TS 16415:2013 za površino strehe na območju montaže in vzdrževanja proizvodne naprave. | kpl | 1 |  | 0
0
17 | Nepredvidena dela (ocena 7 % celotne vrednosti proizvodne naprave) | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - VODENJE IN DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0

## 3.3.2.SEZNAM OPREME MFE (3)
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | VREDNOST
2. | SEZNAM OPREME MFE
2.1. | Dobava fotonapetostni moduli z dodatki
1 | Fotonapetostni moduli Longi Solar, LR5-54HTH-440W | kos | 73 |  | 0
0
2 | Optimizatorji, Solaredge S1000 | kos | 37 |  | 0
0
2.2. | Dobava razsmernikov z dodatki |  |  |  | 0
0
1 | Solaredge, razsmernik SE30K | kos | 1 |  | 0
0
2.3. | Splošni elektroinštalacijski material |  |  |  | 0
0
1 | Požarno stikalo Gewis, GW42201 | kos | 1 |  | 0
0
2 | Opozorilna tabla "Sončna Elektrarna na objektu" | kos | 1 |  | 0
0
3 | PVC kabelski kanali | m | 8 |  | 0
0
4 | Flexibilna UV-udporna inštalacijska cev fi 16 | m | 50 |  | 0
0
5 | Vezice UV odporne črne 100x2,5 | kos | 30 |  | 0
0
6 | Drobni vezni, pritrdilni in montažni material (Vijaki, matice,podložke itd… ) | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SEZNAM OPREME MFE |  |  |  | 0

## 3.3.3.SEZNAM OPREME KONSTRU (3)
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | VREDNOST
3. | SEZNAM OPREME KONSTRUKCIJE
3.1. | Konstrukcija razsmernika in SB/DC-AC1 omare
1 | Vertikalna in horizontalna konstrukcija za namestitev razmernika in SB/DC-AC1 omare | kpl | 1 |  | 0
0
2 | Drobni vezni, pritrdilni in montažni material (Vijaki, matice,podložke itd… ) | kpl | 1 |  | 0
0
3.2. | Podkonstrukcija fotonapetosnih modulov (K2 BASE- *idejni elaborat projekt samo za zbiranje ponudb) | kpl | 1 |  | 0
| *Ponudnik podkonstrukcije mora izdelati elaborat statične ustreznosti podkonstrukcije modulov vključno z upoštevanjem vetrne ter snežne obremenitvije, hkrati mora tudi upoštevati navodila proizvajalca za montažo modulov. |  |  |  | 0
3.2.1. | K2 BASE: |  |  |  | 0
0
1 | Wood screw 8x100 | kos | 456 |  | 0
0
2 | K2 Clamp EC 25-40 Black | kos | 44 |  | 0
0
3 | SingleHook 4S | kos | 228 |  | 0
0
4 | OneMid Black Set 30-42 | kos | 124 |  | 0
0
5 | SingleRail 36 End Cap | kos | 44 |  | 0
0
6 | BlackCover SingleRail 36 | kos | 44 |  | 0
0
7 | K2 Solar Cable Manager | kos | 73 |  | 0
0
8 | SingleRail 36; 4.80 m | kos | 40 |  | 0
0
9 | SingleRail 36 RailConnector Set | kos | 22 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SEZNAM OPREME KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0

## 3.3.4.SEZNAM OPREME STIK. B (3)
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | VREDNOST
3. | SEZNAM OPREME STIKALNIH BLOKOV
3.1 | Razdelilna omara SB/DC-AC1 | kpl | 1 |  | 0
Natančen popis opreme podan v načrtih električnih instalacij in opreme
0
3.2 | Ločilno-zaščitna omara PS-LMO1 | kpl | 1 |  | 0
Natančen popis opreme podan v načrtih električnih instalacij in opreme
| REKAPITULACIJA - SEZNAM OPREME STIKALNIH BLOKOV |  |  |  | 0

## 3.3.5. KABELSKE POVEZAVE (2 (3)
verzija: PZI_01 |  |  |  |  | © Copyright Termoshop d.o.o.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | VREDNOST (€)
5. | SEZNAM OPREME KABELSKE POVEZAVE
5.1 | Dobava DC kabelskih povezav
1 | Solarni kabel H1Z2Z2-K 1x6mm² (črn) | m | 50 |  | 0
0
2 | Solarni kabel H1Z2Z2-K 1x6mm² (rdeč) | m | 50 |  | 0
0
3 | Konektor Solarni MC 4 6mm²- moški | kos | 6 |  | 0
0
4 | Konektor Solarni MC 4 6mm²-ženski | kos | 6 |  | 0
0
5 | Pritrdilke za konektorje na module, PA66W | kos | 68 |  | 0
0
5.2 | Dobava AC kabelskih povezav |  |  |  | 0
1 | Kabel FG16OR16 4x25 mm², 06/1 kV | m | 27 |  | 0
0
2 | Kabel FG16OR16 5x16 mm², 06/1 kV | m | 5 |  | 0
0
3 | YSLY-JZ 7 x 1,5 mm2 | m | 27 |  | 0
0
4 | H05VV-F 3x1,5 mm2 | m | 27 |  | 0
0
5 | Kabelski čevelj CU 25 mm² M10 | kos | 8 |  | 0
0
6 | Kabelski čevelj CU 16 mm² M10 | kos | 8 |  | 0
0
7 | Izolirani tulci 25 mm² | kos | 4 |  | 0
0
8 | Izolirani tulci 16 mm² | kos | 8 |  | 0
0
9 | Izolirani tulci 6 mm² | kos | 16 |  | 0
0
10 | Izolirani tulci 4 mm² | kos | 10 |  | 0
0
11 | Izolirani tulci 2,5 mm² | kos | 30 |  | 0
0
12 | Izolirani tulci 1,5 mm² | kos | 30 |  | 0
0
13 | Kabel NAY2Y-J 4x70 mm², 06/1 kV | m | 24 |  | 0
0
14 | LVJUA 3570 | kos | 2 |  | 0
0
5.3 | Dobava komunikacijskih kabelskih povezav |  |  |  | 0
1 | Kabel, tipa LiYCY 3x0,75mm², 06/1 kV | m | 30 |  | 0
0
2 | Kabel, tipa UTP CAT6 | m | 20 |  | 0
0
3 | Izolirani tulci 1 mm² | kos | 10 |  | 0
0
4 | Izolirani tulci 0,75 mm² | kos | 10 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SEZNAM OPREME KABELSKE POVEZAVE |  |  |  | 0

## 3.3.6. OZEMLJITEV IN STRELO (3)
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | VREDNOST
5. | SEZNAM OPREME OZEMLJITVEV TER REKONSTRUKCIJA STRELOVODA
5.1 | Dobava ozemljitvenih povezav
1 | Vodnik P/F žica1x25mm² za ozemljevanje konstrukcije in kabelske proge na strehi do odvodnega mesta fasadi oz. atiki, za ozemljevanje omar ter konstrukcije razsmernikov | m | 20 |  | 0
0
2 | Vodnik P/F žica1x16mm² za ozemljevanje konstrukcije | m | 40 |  | 0
0
3 | Vodnik P/F 1x16mm² za ozemljevanje razsmernikov ter okvirjev | m | 10 |  | 0
0
4 | Kabel čevelj 25mm² M8 | kos | 20 |  | 0
0
5 | Kabel čevelj 16mm² M8 | kos | 50 |  | 0
0
6 | Izolirani tulec 35 mm² | kos | 10 |  | 0
0
7 | Vijak M8-20 | kos | 30 |  | 0
0
8 | Matica M8 | kos | 30 |  | 0
0
9 | Zobata podložka M8 | kos | 30 |  | 0
0
10 | Podložka M8 | kos | 30 |  | 0
0
11 | Matica T-slot ALU | kos | 30 |  | 0
0
12 | KON08 8-10 mm / 8-10 mm (Alu žica) ali KON01 križna sponka 3x58 Rf-V sponka 3x48 Rf-V (za valjanec do 30mm) | kos | 4 |  | 0
0
0
5.2 | Dobava opreme za morebitno rekonstrukcijo strelovoda |  |  |  | 0
0
1 | KON08 8-10 mm / 8-10 mm (Alu žica) ali KON01 križna sponka 3x58 Rf-V sponka 3x48 Rf-V (za valjanec do 30mm) | kos | 4 |  | 0
0
2 | Po potrebi dodatna preureditev strelovodne inštalacije po izvedbi (neizoliran sistem) | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SEZNAM OPREME OZEMLJITVEV TER REKONSTRUKCIJA STRELOVODA |  |  |  | 0
| Kabel H07V-K 1x16mm² za ozemljevanje konstrukcije in kabelske proge na strehi in na fasadi | m | 300
| Kabel H07V-K 1x35mm² za ozemljevanje okvirjev razsmernikov | m | 100

## 3.3.7.ELEKTROMONTAŽNA IN KR (3)
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | VREDNOST
3. | ELEKTROMONTAŽNA IN KROVSKA DELA MFE
1 | Strojna montaža aluminijaste nosilne podkonstrukcije mudulov in montaža PV modulov | kos | 73 |  | 0
0
2 | Elektro Montaža DC kabelskih povezav z kabelskimi policami (od PV modulov in optimizatorjev do razmernikov) | kos | 37 |  | 0
0
3 | Elektro Montaža AC kabelskih povezav ter ozemljitev z kabelskimi policami (od razmernikov do SB/DC-AC1) | kpl | 1 |  | 0
0
4 | Preureditev in vzankanje PS-LMO1 v obstoječ NN kablovod | kpl | 1 |  | 0
0
5 | Elektro Montaža AC kabelskih povezav (od SB/DC-AC1 do PS-LMO1) | kpl | 1 |  | 0
0
6 | Elektro Montaža komunikacijskih povezav na AC kabelskih policah | kpl | 1 |  | 0
0
7 | Montaža razmernikov | kpl | 1 |  | 0
0
8 | Montaža SB/DC-AC1 omare | kpl | 1 |  | 0
0
9 | Montaža PS-LMO1 omare | kpl | 1 |  | 0
0
10 | Montaža konstrukcije za razsmernike in pripradajočih kabelskih prog | kpl | 1 |  | 0
0
11 | Izdelava vertikalnih kabelskih prog | kpl | 5 |  | 0
0
12 | Montaža opozorilne table "Sončna Elektrarna na objektu" | kpl | 1 |  | 0
0
13 | Montaža opozorilnih nalepk na DC PK kabelske police "PV-DC" | kpl | 10 |  | 0
0
14 | Najem dvižne ploščadi + prevoz na lokacijo | kpl | 1 |  | 0
0
15 | Kilometrina gospodarsko vozilo | km | 500 |  | 0
0
16 | Prevoz materiala na lokacijo objekta | kpl | 1 |  | 0
0
17 | Čiščenje odpadkov ter odpadnih materialov iz objekta | kpl | 1 |  | 0
0
18 | Priprava gradbišča po varnostnih načrtih | kpl | 1 |  | 0
0
18 | Vodenje in nadzor projekta | kpl | 1 |  | 0
0
19 | Izvedba in izdelava kabelske kanalizacije+material | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ELEKTROMONTAŽNA IN KROVSKA DELA MFE |  |  |  | 0

## 3.3 REK HOLMEC
verzija: PZI_01 |  |  | © Copyright Termoshop d.o.o.
3.3 POPIS MATERIALA IN DEL
OPOMBA: Pri projektantskem popisu opreme razdelilne omare in razdelilno ločilne omare, se je upoštevala izbira projektanta. Pri izvedbi se lahko vgradi tudi drugačna oprema, vendar je dovoljeno vgrajevati materiale in opremo, ki je izdelana skladno z veljavnimi standardi ter projektno dokumentacijo. Če teh standardov ni, se sme uporabljati izdelke, ki odgovarjajo tujim standardom in priporočilom Mednarodne elektrotehniške komisije (IEC). Električne instalacije morajo biti vgrajene tako, da zaradi najrazličnejših vplivov ne bo ogrožena varnost ljudi, predmetov in obratovanja.
INVESTITOR: |  | Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje
OBJEKT: |  | MFE POŠ HOLMEC
REKAPITULACIJA: |  | Postavitev MFE
ELEKTRO INŠTALACIJE
1. | VODENJE IN DOKUMENTACIJA |  | 0
2. | SEZNAM OPREME MFE |  | 0
3. | SEZNAM OPREME KONSTRUKCIJE |  | 0
4. | SEZNAM OPREME STIKALNIH BLOKOV |  | 0
5. | SEZNAM OPREME KABELSKE POVEZAVE |  | 0
6. | SEZNAM OPREME OZEMLJITVEV TER REKONSTRUKCIJA STRELOVODA |  | 0
7. | ELEKTROMONTAŽNA IN KROVSKA DELA MFE |  | 0
| SKUPAJ - ELEKTRO INŠTALACIJE |  | 0
| SKUPAJ |  | 0

## 3.3.1.VODENJE IN DOKUMENTAC (4)
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | VREDNOST
1. | VODENJE IN DOKUMENTACIJA
1 | Priprava dokumentacije za dokumentacije za MFE vključno z vsemi vrisanimi shemami,
| spremembami,., ter seznama z opisom sprememb | kpl | 1 |  | 0
0
2 | Izvedba 3D geodetskega posnetak z dronom | kpl | 1 |  | 0
0
3 | Projektna dokumentacija MFE PZI | kpl | 1 |  | 0
0
4 | Projektna dokumentacija MFE PID | kpl | 1 |  | 0
0
5 | Analiza oz. ocena statične ustreznosti površin, na katere se namešča MFE | kpl | 1 |  | 0
0
6 | Elaborat požarne varnosti MFE | kpl | 1 |  | 0
0
7 | Izdelave elaborata statične ustreznosti podkonstrukcije modulov | kpl | 1 |  | 0
0
8 | Pregled, preizkus in meritve sistema strelovodne zaščite po rekonstrukciji | kpl | 1 |  | 0
0
9 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0
0
10 | Vodenje postopka | kpl | 1 |  | 0
0
11 | Pridobitev pogodbe o priključitvi na distribucijski sistem | kpl | 1 |  | 0
0
12 | Priprava dokumentacije za priklop in izvedba priklopa na distribucijski sistem | kpl | 1 |  | 0
0
13 | Priprava grafičnega požarnega načrta | kpl | 1 |  | 0
0
14 | Meritve in analiza jalove energije po SIST EN 50160:2023 | kpl | 1 |  | 0
0
15 | Šolanje uporabnika (2 obiska) | kpl | 1 |  | 0
0
16 | Dobava in montaža sistema za zaščito pred padcem (sistemske rešitve) za čas izvedbe in vzdrževanja v življenjski dobi objekta z vključeno tehnično dokumentacijo, rešitev mora biti preizkušena v skladu z evropskima standardama EN 795: 2012 in CEN/TS 16415:2013 za površino strehe na območju montaže in vzdrževanja proizvodne naprave. | kpl | 1 |  | 0
0
17 | Nepredvidena dela (ocena 7 % celotne vrednosti proizvodne naprave) | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - VODENJE IN DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0

## 3.3.2.SEZNAM OPREME MFE (4)
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | VREDNOST
2. | SEZNAM OPREME MFE
2.1. | Dobava fotonapetostni moduli z dodatki |  |  |  | 0
1 | Fotonapetostni moduli Longi Solar, LR5-54HTH-440W | kos | 64 |  | 0
0
2 | Optimizatorji, Solaredge S500B | kos | 64 |  | 0
0
2.2. | Dobava razsmernikov z dodatki |  |  |  | 0
0
1 | Solaredge, razsmernik SE30K | kos | 1 |  | 0
0
2.3. | Splošni elektroinštalacijski material |  |  |  | 0
0
1 | Požarno stikalo Gewis, GW42201 | kos | 1 |  | 0
0
2 | Opozorilna tabla "Sončna Elektrarna na objektu" | kos | 1 |  | 0
0
3 | PVC kabelski kanali | m | 8 |  | 0
0
4 | Flexibilna UV-udporna inštalacijska cev fi 16 | m | 90 |  | 0
0
5 | Vezice UV odporne črne 100x2,5 | kos | 30 |  | 0
0
6 | Drobni vezni, pritrdilni in montažni material (Vijaki, matice,podložke itd… ) | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SEZNAM OPREME MFE |  |  |  | 0

## 3.3.3.SEZNAM OPREME KONSTRU (4)
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | VREDNOST
3. | SEZNAM OPREME KONSTRUKCIJE
3.1. | Konstrukcija razsmernika in SB/DC-AC1 omare
1 | Vertikalna in horizontalna konstrukcija za namestitev razmernika in SB/DC-AC1 omare | kpl | 1 |  | 0
0
2 | Drobni vezni, pritrdilni in montažni material (Vijaki, matice,podložke itd… ) | kpl | 1 |  | 0
0
3.2. | Podkonstrukcija fotonapetosnih modulov (K2 BASE- *idejni elaborat projekt samo za zbiranje ponudb) | kpl | 1 |  | 0
| *Ponudnik podkonstrukcije mora izdelati elaborat statične ustreznosti podkonstrukcije modulov vključno z upoštevanjem vetrne ter snežne obremenitvije, hkrati mora tudi upoštevati navodila proizvajalca za montažo modulov. |  |  |  | 0
3.2.1. | K2 BASE: |  |  |  | 0
0
1 | HangerBolt Set M10x180 | kos | 332 |  | 0
0
2 | T-Bolt 28/15 M10x30 | kos | 332 |  | 0
0
3 | Hexagon flange nut M10 | kos | 332 |  | 0
0
4 | SingleRail 36 End Cap | kos | 56 |  | 0
0
5 | BlackCover SingleRail 36 | kos | 56 |  | 0
0
6 | K2 Solar Cable Manager | kos | 64 |  | 0
0
7 | SolidRail UltraLight; 4.40 m | kos | 57 |  | 0
0
8 | SingleRail Climber Set 36/50 | kos | 226 |  | 0
0
9 | OneMid Black Set 30-42 | kos | 100 |  | 0
0
10 | K2 Clamp EC 25-40 Black | kpl | 56 |  | 0
0
11 | SingleRail 36; 4.40 m | kos | 40 |  | 0
0
12 | SingleRail 36 RailConnector Set | kos | 20 |  | 0
0
13 | SolidRail UtraLight+Light RailConnector Set | kos | 12 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SEZNAM OPREME KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0

## 3.3.4.SEZNAM OPREME STIK. B (4)
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | VREDNOST
3. | SEZNAM OPREME STIKALNIH BLOKOV
3.1 | Razdelilna omara SB/DC-AC1 | kpl | 1 |  | 0
| Natančen popis opreme podan v načrtih električnih instalacij in opreme |  |  |  | 0
0
3.2 | Ločilno-zaščitna omara PS-LMO1 | kpl | 1 |  | 0
| Natančen popis opreme podan v načrtih električnih instalacij in opreme |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - SEZNAM OPREME STIKALNIH BLOKOV |  |  |  | 0

## 3.3.5. KABELSKE POVEZAVE (2 (4)
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | VREDNOST
5. | SEZNAM OPREME KABELSKE POVEZAVE
5.1 | Dobava DC kabelskih povezav
1 | Solarni kabel H1Z2Z2-K 1x6mm² (črn) | m | 100 |  | 0
0
2 | Solarni kabel H1Z2Z2-K 1x6mm² (rdeč) | m | 100 |  | 0
0
3 | Konektor Solarni MC 4 6mm²- moški | kos | 10 |  | 0
0
4 | Konektor Solarni MC 4 6mm²-ženski | kos | 10 |  | 0
0
5 | Pritrdilke za konektorje na module, PA66W | kos | 64 |  | 0
0
5.2 | Dobava AC kabelskih povezav |  |  |  | 0
1 | Kabel FG16OR16 4x25 mm², 06/1 kV | m | 16 |  | 0
0
2 | Kabel FG16OR16 5x16 mm², 06/1 kV | m | 5 |  | 0
0
3 | YSLY-JZ 7 x 1,5 mm2 | m | 16 |  | 0
0
4 | H05VV-F 3x1,5 mm2 | m | 16 |  | 0
0
5 | Kabelski čevelj CU 25 mm² M10 | kos | 8 |  | 0
0
6 | Kabelski čevelj CU 16 mm² M10 | kos | 8 |  | 0
0
7 | Izolirani tulci 25 mm² | kos | 4 |  | 0
0
8 | Izolirani tulci 16 mm² | kos | 8 |  | 0
0
9 | Izolirani tulci 6 mm² | kos | 16 |  | 0
0
10 | Izolirani tulci 4 mm² | kos | 10 |  | 0
0
11 | Izolirani tulci 2,5 mm² | kos | 30 |  | 0
0
12 | Izolirani tulci 1,5 mm² | kos | 30 |  | 0
0
13 | Kabel NAY2Y-J 4x35 mm², 06/1 kV | m | 7 |  | 0
0
14 | LVJUA 3570 | kos | 2 |  | 0
0
5.3 | Dobava komunikacijskih kabelskih povezav |  |  |  | 0
1 | Kabel, tipa LiYCY 3x0,75mm², 06/1 kV | m | 50 |  | 0
0
2 | Kabel, tipa UTP CAT6 | m | 20 |  | 0
0
3 | Izolirani tulci 1 mm² | kos | 10 |  | 0
0
4 | Izolirani tulci 0,75 mm² | kos | 10 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SEZNAM OPREME KABELSKE POVEZAVE |  |  |  | 0

## 3.3.6. OZEMLJITEV IN STRELO (4)
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | VREDNOST
5. | SEZNAM OPREME OZEMLJITVEV TER REKONSTRUKCIJA STRELOVODA
5.1 | Dobava ozemljitvenih povezav |  |  |  | 0
1 | Vodnik P/F žica1x25mm² za ozemljevanje konstrukcije in kabelske proge na strehi do odvodnega mesta fasadi oz. atiki, za ozemljevanje omar ter konstrukcije razsmernikov | m | 30 |  | 0
0
2 | Vodnik P/F žica1x16mm² za ozemljevanje konstrukcije | m | 30 |  | 0
0
3 | Vodnik P/F 1x16mm² za ozemljevanje razsmernikov ter okvirjev | m | 10 |  | 0
0
4 | Kabel čevelj 25mm² M8 | kos | 20 |  | 0
0
5 | Kabel čevelj 16mm² M8 | kos | 50 |  | 0
0
6 | Izolirani tulec 35 mm² | kos | 10 |  | 0
0
7 | Vijak M8-20 | kos | 30 |  | 0
0
8 | Matica M8 | kos | 30 |  | 0
0
9 | Zobata podložka M8 | kos | 30 |  | 0
0
10 | Podložka M8 | kos | 30 |  | 0
0
11 | Matica T-slot ALU | kos | 30 |  | 0
0
12 | KON08 8-10 mm / 8-10 mm (Alu žica) ali KON01 križna sponka 3x58 Rf-V sponka 3x48 Rf-V (za valjanec do 30mm) | kos | 4 |  | 0
0
0
5.2 | Dobava opreme za morebitno rekonstrukcijo strelovoda |  |  |  | 0
0
1 | KON08 8-10 mm / 8-10 mm (Alu žica) ali KON01 križna sponka 3x58 Rf-V sponka 3x48 Rf-V (za valjanec do 30mm) | kos | 5 |  | 0
0
2 | Po potrebi dodatna preureditev strelovodne inštalacije po izvedbi (neizoliran sistem) | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SEZNAM OPREME OZEMLJITVEV TER REKONSTRUKCIJA STRELOVODA |  |  |  | 0
| Kabel H07V-K 1x16mm² za ozemljevanje konstrukcije in kabelske proge na strehi in na fasadi | m | 300
| Kabel H07V-K 1x35mm² za ozemljevanje okvirjev razsmernikov | m | 100

## 3.3.7.ELEKTROMONTAŽNA IN KR (4)
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | VREDNOST
3. | ELEKTROMONTAŽNA IN KROVSKA DELA MFE
1 | Strojna montaža aluminijaste nosilne podkonstrukcije mudulov in montaža PV modulov | kos | 64 |  | 0
0
2 | Elektro Montaža DC kabelskih povezav z kabelskimi policami (od PV modulov in optimizatorjev do razmernikov) | kos | 64 |  | 0
0
3 | Elektro Montaža AC kabelskih povezav ter ozemljitev z kabelskimi policami (od razmernikov do SB/DC-AC1) | kpl | 1 |  | 0
0
4 | Preureditev in vzankanje PS-LMO1 v obstoječ NN kablovod | kpl | 1 |  | 0
0
5 | Elektro Montaža AC kabelskih povezav (od SB/DC-AC1 do PS-LMO1) | kpl | 1 |  | 0
0
6 | Elektro Montaža komunikacijskih povezav na AC kabelskih policah | kpl | 1 |  | 0
0
7 | Montaža razmernikov | kpl | 1 |  | 0
0
8 | Montaža SB/DC-AC1 omare | kpl | 1 |  | 0
0
9 | Montaža PS-LMO1 omare | kpl | 1 |  | 0
0
10 | Montaža konstrukcije za razsmernike in pripradajočih kabelskih prog | kpl | 1 |  | 0
0
11 | Izdelava vertikalnih kabelskih prog | kpl | 5 |  | 0
0
12 | Montaža opozorilne table "Sončna Elektrarna na objektu" | kpl | 1 |  | 0
0
13 | Montaža opozorilnih nalepk na DC PK kabelske police "PV-DC" | kpl | 10 |  | 0
0
14 | Najem dvižne ploščadi + prevoz na lokacijo | kpl | 1 |  | 0
0
15 | Kilometrina gospodarsko vozilo | km | 500 |  | 0
0
16 | Prevoz materiala na lokacijo objekta | kpl | 1 |  | 0
0
17 | Čiščenje odpadkov ter odpadnih materialov iz objekta | kpl | 1 |  | 0
0
18 | Priprava gradbišča po varnostnih načrtih | kpl | 1 |  | 0
0
18 | Vodenje in nadzor projekta | kpl | 1 |  | 0
0
19 | Izvedba in izdelava kabelske kanalizacije+material | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ELEKTROMONTAŽNA IN KROVSKA DELA MFE |  |  |  | 0