OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

v zvezi z javnim naročilom št. 430-782/2025

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je nakup in dobava genetskega analizatorja in obsega:

nakup in dobavo dveh genetskih analizatorjev na osnovi kapilarne elektroforeze z vso potrebno strojno in programsko opremo (v nadaljevanju: blago), potrošnim materialom za inicialni zagon in kvalifikacije ter spremljajočimi storitvami: namestitev, namestitveno kvalifikacijo (IQ), operativno kvalifikacijo (OQ), podporo pri izvedbeni kvalifikaciji (PQ), izdelavo protokolov in poročil, podporo pri prilagoditvi obstoječih delovnih postopkov, tehnično pomoč in podporo na lokaciji in na daljavo, usposabljanje naročnikovega strokovnega kadra, servis – odpravo napak v okviru garancije (v nadaljevanju: storitve).

Obseg javnega naročila je razviden iz ponudbenega predračuna (Priloga št. 3.1) in tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila (Priloga št. 5).

Ponudnik mora podati ponudbo za vse točke/zap. št. iz predmeta naročila, ki je opredeljen v obrazcu ponudbenega predračuna (Priloga št. 3.1).

- TEHNIČNA USTREZNOST PONUJENEGA BLAGA

Ponujeno blago in storitve morajo v celoti ustrezati vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Kot dokazilo o ustreznosti ponujenega blaga in storitev mora ponudnik – izvajalec v ponudbi predložiti:

- Izjavo v zvezi s predložitvijo ponudbe, ki jo ponudnik poda na obrazcu iz Priloge št. 1,

- Ponudbeni predračun – Priloga št. 3.1,

- Tehnično dokumentacijo ponujenega blaga,

- Pooblastilo oz. certifikat za prodajo in servis ponujenega blaga, izdano s strani proizvajalca blaga (»Letter of authorization«).

Naročnik bo ustreznost ponujenega blaga in storitev glede na zahteve iz tehničnih specifikacij presojal na podlagi predloženih listin.

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3), od ponudnika – izvajalca pred oddajo naročila zahteva dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujeno blago ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.

- PREVZEM BLAGA IN IZVEDBA STORITEV

Ob dobavi blaga in izvedbi storitev pooblaščena predstavnika izvajalca in naročnika podpišeta zapisnik o količinskem in kakovostnem pregledu in prevzemu blaga.

Količinski in kakovostni prevzem dobavljenega blaga in izvedenih storitev se izvrši na način, opredeljen v 5. členu osnutka pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora ob prevzemu blaga naročniku predložiti:

- garancijske liste za dobavljeno blago v slovenskem jeziku,

- navodila za uporabo blaga v slovenskem ali angleškem jeziku,

- tehnično dokumentacijo dobavljenega blaga v slovenskem ali angleškem jeziku,

- protokole in poročila o izvedenih kvalifikacijah (IQ, OQ, PQ),

- izjavo o skladnosti CE, vključno z EMC in LVD.

- TEHNIČNA PODPORA, ODZIVNI ČAS IN ČAS ODPRAVE NAPAK

Tehnična podpora, odzivni čas in čas odprave napak je opredeljen v 7. členu osnutka pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

- GARANCIJSKI ROK

Ponudnik – izvajalec mora za blago in njegovo funkcionalnost ter izvedene storitve zagotavljati najmanj 12 mesečni garancijski rok od dneva podpisa zapisnika o količinskem in kakovostnem pregledu in prevzemu blaga in izvedbi storitev.

V primeru z zapisnikom ugotovljene napake ob dobavi blaga in izvedbi storitev začne teči garancijski rok z dnem, ko je napaka odpravljena. V primeru nezmožnosti odprave napake začne teči garancijski rok z dnem zapisniškega prevzema novega blaga in izvedbe storitev.

- OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Ponujeno blago mora biti novo, originalno, avtentično in avtorizirano, izpolnjevati mora vse zahteve v razpisni dokumentaciji.

Ponudnik mora jamčiti, da predmet dobave ne bo vseboval škodljive ali kakršnekoli druge programske opreme (Malware), ki bi lahko škodovala naročniku.

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.