Št.: 	845080118-098-25

NAROČNIK:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

Zaloška cesta 2

1000 Ljubljana

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javno naročilo z naslovom: Najem in nakup ultrazvokov za potrebe UKC Ljubljana

Vrsta postopka: 		odprti postopek skladno s 40. členom ZJN-3

# Povabilo k oddaji ponudbe

# OSNOVNI PODATKI O NAROČILU

Predmet javnega naročila je najem in nakup ultrazvokov za potrebe UKC Ljubljana.

Natančen opis predmeta javnega naročila izhaja iz razpisne dokumentacije.

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3;  Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23-ZOPNN-F), UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.

Predmet javnega naročila je: Najem in nakup ultrazvokov za potrebe UKC Ljubljana.

Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja po sklopih, sklopov je šest (6).

Skrbno preverite, da ste prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da ste na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika.

# PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb na način: elektronska oddaja na URL: https://ejn.gov.si

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb preko informacijskega sistema e-JN, ki je dosegljiv na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnike opozarjamo, da naj si pravočasno zagotovijo vse potrebno (predvsem veljaven elektronski certifikat) za oddajo ponudbe v elektronski obliki in poskrbijo za pravočasno registracijo. Pojasnila v zvezi z navedenim, kot tudi Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI najdete na spletni strani Direktorata za javno naročanje http://www.djn.mju.gov.si/ejn-pogosta-vprasanja in spletni strani https://ejn.gov.si/. Odgovornost ponudnika je, da si zagotovi vse potrebno za pravočasno elektronsko oddajo ponudbe.

Ponudba mora biti preko navedenega informacijskega sistema oddana do navedene ure. Ponudbe vnesene pred potekom roka, ki bodo oddane po zgoraj navedenem roku (če sistem to omogoča), bodo izločene kot nepravočasne.

V izogib kasnejšim težavam si shranite potrdilo o oddani ponudbi s pravilno navedenim datumom in časom oddaje ponudbe preko informacijskega sistema.

# ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo na naslovu: Spletna aplikacija e-JN

Oddane ponudbe (predračuni) bodo vsem ponudnikom, ki so sodelovali v postopku, vidne preko spletne aplikacije e-JN po poteku roka za predložitev ponudb. Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku obdobja, ki ga določa skrbnik sistema. Ponudniki si lahko prenesejo zapisnik o odpiranju ponudb in ponudbene predračune iz informacijskega sistema e-JN.

Ponudnike opozarjamo, da poskrbijo za pravilno umestitev ponudbenih dokumentov pri oddaji ponudbe. Predračun je javno viden po poteku roka za predložitev ponudb, ostala dokumentacija pa je vidna samo naročniku.

# VELJAVNOST PONUDBE

Čas veljavnosti: najmanj 120 dni od roka za predložitev ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

# PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija je brezplačna.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.

# VPRAŠANJA IN ODGOVORI / POJASNILA

Način postavljanja zahtev za pojasnila:

- Portal javnih naročil

Naročnik bo v zakonskem roku na Portal javnih naročil posredoval pisni odgovor. Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije.

Odgovornost ponudnika je, da izpostavi morebitne nejasnosti, protislovja, opustitve in podobno, pred oddajo svoje ponudbe (do roka za zahtevanje pojasnil), tako da se lahko zagotovi predložitev dopustne ponudbe, ki je v celoti skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije, vključno z vso spremljajočo dokumentacijo.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

generalni direktor

doc. dr. Marko Jug, dr. med.

|  | Sklopi |
| --- | --- |

Naročilo se oddaja po posameznih sklopih. Ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsak posamezni sklop. Ponudniki v ponudbi navedejo, za kateri sklop oddajajo ponudbo.

Ponudniki morajo pri oddaji ponudbe za posamezen sklop ponuditi vse zahtevane postavke v okviru posameznega sklopa. Izjema je sklop 3, kjer ponudniki lahko oddajo ponudbo ali zgolj za podsklop 3.1. ali zgolj za podsklop 3.2. ali pa za celoten sklop 3 (torej podsklop 3.1 in podsklop 3.2).

| Zap. številka | Naziv sklopa |
| --- | --- |
| 1 | Sklop 1: Najem UZ za interno kliniko |
| 2 | Sklop 2: Najem UZ za kirurško kliniko |
| 3.1 | Sklop 3.1: Najem dveh (2) UZ za pediatrično kliniko |
| 3.2 | Sklop 3.2: Najem UZ za pediatrično kliniko – KO za neonatologijo |
| 4 | Sklop 4: Najem dveh (2) UZ za nevrološko kliniko |
| 5 | Sklop 5: Najem dveh (2) UZ za travmatologijo |
| 6 | Sklop 6: Nakup dveh (2) UZ za nuklearno medicino |

Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

1. Splošna navodila

Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe. Prosimo, da poskrbite, da bo ponudba sestavljena v skladu s temi navodili. Predložite vse zahtevane podatke v obliki kot je zahtevana.

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom), razen dokumentov, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

Zaželeno je, da je celotna ponudbena dokumentacija pripravljena izvirno v elektronski obliki in elektronsko podpisana s kvalificiranim potrdilom za elektronski podpis, izdanim s strani ponudnika kvalificiranih storitev zaupanja. Naročnik bo upošteval tudi ponudbe, ki bodo predložene kot kopija (oz. »sken«) lastnoročno podpisanih ponudbenih obrazcev. V tem primeru morajo biti kopije enake izvirnikom. Za dele ponudbene dokumentacije, ki ne bodo predložene v izvirni elektronski obliki in/ali podpisane s kvalificiranim elektronskim podpisom, si naročnik pridržuje pravico gospodarski subjekt pozvati k predložitvi originalnega/izvirnega izvoda ponudbene dokumentacije. Ne glede na navedeno, gospodarski subjekt prevzema odgovornost za zagotavljanje avtentičnosti kopije z izvirnikom v skladu z določbami Uredbe eIDAS.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljene napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.

Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe. Ponudba, ki bo vsebovala variantno ponudbo, bo iz postopka javnega naročila izločena kot nedopustna.

2. Zakoni in predpisi

Oddaja javnega naročila se izvaja predvsem po določbah naslednjih zakonov in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisov:

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23-ZOPNN-F) - Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19) - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 76/23, 24/25 – ZFisP-1 in 39/25) - Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) - Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16) - Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) ter - vsa ostala veljavna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje.

Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja na podlagi določbe 35. člena ZIntPK. V primeru nastopanja subjekta za katerega je na podlagi določbe 35. člena ZIntPK dovoljeno pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko pomenila vpliv na odločanje o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. V zvezi s tem morajo biti dosledno upoštevana določila ZIntPK in relevantne določbe ZJN-3 (3. odstavek 91. člena). V primeru kršitev navedenih določb bo takšna ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.

V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali Državne revizijske komisije.

3. Jezik razpisne dokumentacije in ponudbe ter oblika

Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku. Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku.

Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, predložena v tujem jeziku.

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.

Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku, v kolikor je zagotovljen uraden prevod ponudbe v slovenski jezik s strani sodnega tolmača.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

4. Skupna ponudba

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere izhajajo sledeče informacije:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila, - pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe, - obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt v skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi, - izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, - izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in - navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.

Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v poglavju Pogoji za ugotavljanje sposobnosti te razpisne dokumentacije, mora biti podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi.

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi.

5. ESPD

ESPD (enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila) predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Ponudniki lahko vedno predložijo ESPD kot predhodno dokazilo, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, pri čemer morajo ESPD obrazce predložiti za vse gospodarske subjekte (partnerje, podizvajalce, ostale gospodarske subjekte), ki sodelujejo v ponudbi.

V kolikor v razpisni dokumentaciji ni izrecno zahtevano, da so gospodarski subjekti dolžni predložiti ESPD, lahko namesto ESPD obrazca predložijo ostale zahtevane obrazce, s katerimi izkažejo, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje.

6. Ponudba s podizvajalci

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

V primeru javnega naročila blaga ponudnik v ponudbi ni dolžan navesti podizvajalcev oziroma delov naročila, ki jih namerava oddati v podizvajanje. Ponudnik v teh primerih ni dolžan označiti ali nastopa s podizvajalcem ali ne, prav tako ni dolžan izpolniti obrazcev, ki so v razpisni dokumentaciji namenjeni podizvajalcem. V primeru, da ponudnik želi izrecno nominirati podizvajalca, pa mora to označiti in za vsakega podizvajalca predložiti vse zahtevane podatke, kot to določa 94. člen ZJN-3 ter izpolniti vse potrebne obrazce, ki so priloga tej dokumentaciji.

7. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.

8. Zmanjšanje obsega naročila

Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg naročila, ne da bi zato moral navajati posebne razloge. Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za zmanjšanje obsega razpisanih del. Izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.

9. Dopolnjevanje, spreminjanje ter pojasnjevanje ponudb

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-3.

10. Obvestilo o oddaji naročila

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil.

11. Sklenitev pogodbe in spremembe pogodbe

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Pogodba bo v primeru zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo sklenjena pod odložnim pogojem do predložitve zahtevanega zavarovanja naročniku in do izpolnitve morebitnih drugih pogojev, kot izhajajo iz vzorca pogodbe in te razpisne dokumentacije.

Če se izbrani ponudnik v osmih (8) delovnih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval z vračilom podpisane verzije pogodbe in jo poslal ali izročil na naslov/sedež naročnika (oddajna teorija), lahko naročnik šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe.

12. Zaupnost ponudbene dokumentacije

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi, ki urejajo varovanje poslovne skrivnosti.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje, razen v primeru, da bo ponudnik sam oddal ponudbo na način, da bodo poslovne skrivnosti in ostali podatki vidni javnosti.

13. Način predložitve dokumentov v ponudbi

Zaželeno je, da so vsi dokumenti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika oz. podpisani s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika.

Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potrebno predložiti originala (elektronsko podpisanega dokumenta), pač pa zadostuje fotokopija dokazila, razen v primerih, kjer je izrecno navedeno drugače. Naročnik pa lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v ponudbi dano fotokopijo. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje ponudnika (stanje v trenutku oddaje ponudbe). Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo zavrnil.

Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo zahtevajo, ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt

14. Pravno varstvo

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe.

Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave plačati takso v višini 4.000,00 EUR.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo:

https://ejn.gov.si/sistem/pravno-varstvo.html

Zahtevek za revizijo skladno z določbo 13.a člena ZPVPJN lahko vloži samo preko portala eRevizija na spletnem naslovu https://www.portalerevizija.si.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

# Merila

Merila, ki veljajo za vse sklope, razen če je določeno drugače.

Izbira ponudb bo potekala po naslednjem kriteriju:  ekonomsko najugodnejša ponudba.

Upoštevali se bodo naslednji ponderji:

| Ponder 1: | Najnižja ponudbena cena v EUR brez DDV za celoten obseg javnega naročila v okviru posameznega sklopa (oziroma podsklopa pri sklopu 3) | Naročnik bo prejete ponudbe razvrstil glede na ponudbene cene v EUR brez DDV, kot bodo izhajale iz obrazca Ponudba. |
| --- | --- | --- |

V primeru enakovrednih ponudb se izvede javni žreb med najugodnejšimi ponudniki z identično ceno.

# Pogoji za priznanje usposobljenosti

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).

Pogoji, ki veljajo za vse sklope, razen če je določeno drugače.

Razlogi za izključitev

| POGOJ 1 Nekaznovanost | Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča, in so taksativno našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izjava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta (obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in obrazec Seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta. Preverbo izpolnjevanja pogojev bo naročnik izvedel sam. Naročnik si pridržuje pravico, da v sklopu preverjanje ponudbe, zahteva dopolnitev ponudbe z overjeno izjavo gospodarskega subjekta in fizičnih oseb, da je pogoj izpolnjen na dan oddaje ponudbe oziroma pooblastilo za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence, če bo navedeno potrebno (npr. zaradi nedelovanja sistema e-Dosje). |
| NAVODILO / OPOMBA | Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izpis iz sodnega ali drugega ustreznega registra v državi sedeža, iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Velja enako kot za vodilnega partnerja. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce, ESPD in seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. |

| POGOJ 2 Plačani davki in prispevki | Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. Gospodarski subjekt lahko predloži potrdilo Finančne uprave RS iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD, bo naročnik potrdilo Finančne uprave RS pridobil sam. |
| NAVODILO / OPOMBA | Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Veljajo enake zahteve kot za vodilnega partnerja. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce in ESPD. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3. |

| POGOJ 3 Ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil | Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Veljajo enake zahteve kot za vodilnega partnerja. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce in ESPD. Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. |

| POGOJ 4 Prekršek v zvezi s plačilom za delo | Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. Gospodarski subjekt lahko v ponudbi predloži potrdilo Inšpektorata RS za delo iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD, lahko naročnik potrdilo pridobi sam. |
| NAVODILO / OPOMBA | Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Veljajo enake zahteve kot za vodilnega partnerja. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce in ESPD. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. |

Poslovna in finančna sposobnost

| POGOJ 1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti | Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA. Naročnik lahko izpolnjevanje navedenega pogoja preveri v uradnih registrih in evidencah. |
| NAVODILO / OPOMBA | Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

Tehnična sposobnost

| POGOJ 1 Reference gospodarskega subjekta | Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, je v zadnjih treh (3) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, uspešno (to je časovno, količinsko in kakovostno v skladu z naročilom oziroma pogodbo ter veljavnimi predpisi) dobavil ali oddal v najem najmanj en (1) istega proizvajalca, kot ga ponuja v okviru predmetnega naročila. V primeru oddaje aparata oz. opreme v najem, mora gospodarski subjekt izkazati, da je bil aparat oz. oprema v najemu najmanj šest (6) mesecev. Naročnik bo priznal reference, ki ne bodo starejše od 3 let od objave tega javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da navedene reference preveri. V kolikor bo naročnik z dodatnimi poizvedbami ugotovil, da katera izmed referenc ne izkazuje kvalitetno opravljenih del, se takšna referenca ne upošteva. Kot nekvalitetno opravljena dela štejejo: zamude pri izvedbi, napake v izvedbi, izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno, odpoved pogodbe, unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo in podobno. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Gospodarski subjekt izpolni obrazec Referenčna lista gospodarskega subjekta. Gospodarski subjekti niso dolžni predložiti referenčnega potrdila v fazi predložitve dokumentacije. Naročnik si pridržuje naknadno od gospodarskih subjektov zahtevati tudi potrdila s strani naročnikov za vsako posamezno referenco na referenčnem potrdilu, ki ga bo moral vsak pozvani gospodarski subjekt predložiti v roku 3 dni od prejema poziva naročnika. Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec oz. naknadno potrjene s strani referenčnih naročnikov na predpisanem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz razpisnega obrazca, se pri pregledu gospodarskem subjektu ne bodo upoštevale. |
| NAVODILO / OPOMBA |  |
| Partnerji v skupni ponudbi | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja |
| Podizvajalci | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja |

| POGOJ 2 Pooblastilo za prodajo oziroma oddajo aparata v najem | Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, je s strani proizvajalca oziroma principala pooblaščen za prodajo aparata oz. opreme, ki jo ponuja v ponudbi. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Pooblastilo oziroma drugo dokazilo o pooblaščenosti za prodajo v ponudbi ponujenega aparata oziroma opreme. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja |
| Podizvajalci | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja |

# Finančna zavarovanja

Zavarovanje za dobro izvedbo

Velja za sklope 1 - 5

Izbrani ponudnik bo dolžan ob podpisu pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik za finančno zavarovanje zahteva izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo, skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije in tri podpisane in žigosane bianco menice. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Menična izjava morajo ponudniki predložiti že v ponudbi. Tri originalne podpisane in žigosane bianko menice v papirni obliki pa bo moral predložiti izbrani ponudnik, ob podpisu pogodbe.

V kolikor ponudnik oddaja ponudbo za več sklopov mora za vsak sklop predložiti ločeno zavarovanje.

Finančno zavarovanje mora veljati celotno obdobje trajanja pogodbe in nadaljnjih 30 dni. Garantirani znesek mora znašati najmanj 10 % pogodbene vrednosti (z DDV).

Če se bo skladno s 95. členom ZJN-3 spremenila vrednost predmeta naročila ali podaljšal rok dobave, bo moral dobavitelj temu ustrezno spremeniti oziroma nadomestiti tudi finančno zavarovanje.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če:

- dobavitelj ne prične izpolnjevati svojih pogodbenih obveznosti v roku in v skladu z določili pogodbe,

- dobavitelj preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- dobavitelj svojih obveznosti ne izpolni skladno z določili pogodbe, v dogovorjeni kakovosti, obsegu ali rokih (tj. razlog neizpolnitve, nepravočasne izpolnitve ali nepravilne izpolnitve),

- dobavitelj odstopi od pogodbe brez utemeljenega razloga, ki bi izviral iz sfere naročnika,

- naročnik odstopi od pogodbe iz utemeljenega razloga, ki izvira iz sfere dobavitelja,

- dobavitelj naročniku ali tretjim osebam pri izvajanju del povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika,

- dobavitelj naročniku poda zavajajoče ali lažne izjave, podatke oziroma dokumente,

- dobavitelj v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti ali napak na predmetu naročila,

- dobavitelj naročniku skladno z njegovim pozivom ne izroči novega oziroma spremenjenega finančnega zavarovanja, ki bi bilo potrebno zaradi spremembe vrednosti ali roka izvedbe oziroma dobave predmeta naročila.

Zavarovanje za dobro izvedbo

Velja za sklop 6

Pogodba bo postala veljavna pod pogojem, da izbrani ponudnik predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, skladno s to točko razpisne dokumentacije. Izbrani ponudnik bo moral v osmih (8) dneh od sklenitve pogodbe naročniku predložiti originalno, brezpogojno, nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje finančne inštitucije (banke ali zavarovalnice) s sedežem v EU, plačljivo na prvi poziv, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z veljavnostjo najmanj 60 dni od sklenitve pogodbe, v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV; pred potekom garancijskega roka pa bo moral predložiti novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti višini 10 % pogodbene vrednosti vzdrževanja z veljavnostjo najmanj do poteka obdobja pogarancijskega vzdrževanja. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne sme bistveno odstopati od vzorca tega finančnega zavarovanja, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Izbrani ponudnik lahko namesto enega instrumenta finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki se predloži neposredno pred potekom garancijskega roka, zaporedno predloži dva instrumenta s krajšima rokoma veljavnosti, ki skupaj izpolnjujeta zahtevano trajanje zavarovanja, pri čemer novi instrument nadomesti prejšnjega in mora biti naročniku predložen vsaj 15 dni pred potekom prejšnjega.

Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Obrazec »Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti«), s čimer potrdi, da se strinja z njegovo vsebino in razlogi za unovčitev ter da bo v zgoraj zapisanem roku od sklenitve pogodbe (ali skupaj s sklenitvijo pogodbe) naročniku predložil ustrezno finančno zavarovanje garanta z vsebino, kot je podana na obrazcu. Če se bo skladno s 95. členom ZJN-3 spremenil dobavni rok, trajanje obdobja pogarancijskega vzdrževanja ali vrednost predmeta naročila, bo moral izbrani ponudnik temu ustrezno spremeniti, podaljšati oziroma nadomestiti tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči, če:

- dobavitelj ne prične izpolnjevati svojih pogodbenih obveznosti v roku in v skladu z določili pogodbe,

- dobavitelj preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- dobavitelj svojih obveznosti ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kakovosti, obsegu ali rokih (tj. razlog neizpolnitve, nepravočasne izpolnitve ali nepravilne izpolnitve),

- dobavitelj odstopi od pogodbe brez utemeljenega razloga, ki bi izviral iz sfere naročnika,

- naročnik odstopi od pogodbe iz utemeljenega razloga, ki izvira iz sfere dobavitelja,

- dobavitelj naročniku ali tretjim osebam pri izvajanju del povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika,

- dobavitelj naročniku poda zavajajoče ali lažne izjave, podatke oziroma dokumente,

- dobavitelj v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti ali napak na izvedenem predmetu naročila,

- dobavitelj v predvidenem roku naročniku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku ali za nadaljnjo dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

- dobavitelj naročniku skladno z njegovim pozivom ne izroči novega oziroma spremenjenega finančnega zavarovanja, ki bi bilo potrebno zaradi spremembe vrednosti predmeta naročila, dobavnega roka ali obdobja pogarancijskega vzdrževanja.

Zavarovanje za odpravo napak

Velja za sklop 6

Izbrani ponudnik bo moral najkasneje ob primopredaji naročniku predložiti originalno, brezpogojno, nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje finančne inštitucije (banke ali zavarovalnice) s sedežem v EU, plačljivo na prvi poziv, za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5% od realizirane vrednosti pogodbe brez DDV, z veljavnostjo najmanj do poteka garancijskega roka po pogodbi, sicer se bo štelo, da dobava ni uspešno izvedena. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku ne sme bistveno odstopati od vzorca tega finančnega zavarovanja, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku (Obrazec »Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku«), s čimer potrdi, da se strinja z njegovo vsebino in razlogi za unovčitev ter da bo najkasneje ob primopredaji predložil ustrezno finančno zavarovanje garanta z vsebino, kot je podana na obrazcu. Če se bo skladno s 95. členom ZJN-3 spremenil garancijski rok ali vrednost predmeta naročila, bo moral izbrani ponudnik temu ustrezno spremeniti, podaljšati oziroma nadomestiti tudi zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko naročnik unovči, če:

- dobavitelj v garancijskem obdobju ne odpravi v celoti, ustrezno in v določenih rokih vseh notificiranih napak,

- izvedeni predmet naročila nima lastnosti, značilnosti, kakovosti ali certifikacij, h katerim se je zavezal ponudnik oziroma dobavitelj, ali ki bi jih moral imeti skladno s svojo naravo,

- dobavitelj v predvidenem roku naročniku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za nadaljnjo dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

- dobavitelj naročniku skladno z njegovim pozivom ne izroči novega oziroma spremenjenega finančnega zavarovanja, ki bi bilo potrebno zaradi spremembe vrednosti predmeta naročila ali garancijskega roka.

# Tehnične specifikacije

1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je najem in nakup ultrazvokov za potrebe UKC Ljubljana. Javno naročilo je razdeljeno na šest (6) sklopov in sicer:

- Sklop 1: Najem UZ za interno kliniko

- Sklop 2: Najem UZ za kirurško kliniko

- Sklop 3:

- Sklop 3.1: Najem dveh (2) UZ za pediatrično kliniko

- Sklop 3.1: Najem UZ za pediatrično kliniko – KO za neonatologijo

- Sklop 4: Najem dveh (2) UZ za nevrološko kliniko

- Sklop 5: Najem dveh (2) UZ za travmatologijo

- Sklop 6: Nakup dveh (2) UZ za nuklearno medicino

Ponudnik lahko odda ponudbo za en ali več sklopov.

Ponujena oprema posameznega sklopa mora ustrezati vsem zahtevam in opisom v tej razpisni dokumentaciji in mora izpolnjevati minimalne zahteve, zato mora ponudnik ponuditi opremo z navedenimi karakteristikami ali boljšimi.

Blago, ki s svojim opisom v tehničnih specifikacijah kaže na točno določeno blago ali blagovno znamko, tip ali proizvajalca, se skladno s šestim odstavkom 68. člena ZJN-3 obravnava kot blago z obvezno dodano navedbo »ali enakovreden«, kot sinonim kakovostne ravni blaga.

Ponudnik s podpisom Krovne izjave sprejema vse pogoje in zahteve naročnika v tehničnih specifikacijah.

# 2. TEHNIČNA USTREZNOST PONUJENE OPREME

Ponujena oprema mora v celoti ustrezati vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije. Naročnik v nadaljevanju podaja minimalne tehnične specifikacije za posamezne elemente opreme v okviru posameznega sklopa, vključno s količinskimi parametri.

Sklop 1: Najem UZ za interno kliniko

Predmet sklopa 1 je najem enega (1) ultrazvočnega aparata za interno kliniko za obdobje šestdesetih (60) mesecev od datuma sklenitve pogodbe. Tehnične specifikacije UZ so sledeče:

- Ponujeni ultrazvočni aparat mora biti nov, imeti mora naloženo zadnjo verzijo programske opreme z najnovejšo digitalno tehnologijo.

- Ponujeni ultrazvočni aparat mora imeti vsaj 21,5 palčni LCD monitor na fleksibilni ročici. Monitor mora biti nastavljiv po višini, vrtljiv v levo in desno vsaj 160 stopinj, z možnostjo nagiba naprej in nazaj, tudi v izklopljenem stanju aparata.

- Upravljalni panel aparata mora imeti vsaj 10 gumbov, ki se jih lahko poljubno programira.

- Ponujeni ultrazvočni aparat mora imeti digitalno alfa numerično tipkovnico na LCD dotikalnem zaslonu in alfa numerično tipkovnico pod upravljalnim panelom aparata.

- Ponujeni ultrazvočni aparat mora imeti 2D Barvni Doppler, CW Doppler, širokopasovni visoko-ločljivi bi-direkcionalni Barvni Doppler za opazovanje drobnega ožilja, 2D Power Doppler, pulzni Doppler, harmonski prikaz tkiva, simultani prikaz dveh ravnin ultrazvočnega prikaza v realnem času.

- Ponujeni ultrazvočni aparat mora imeti EKG modul s priborom, prikaz in meritve krivulje dihanja.

- Ponujeni ultrazvočni aparat mora omogočati avtomatsko optimizacijo hitrosti širjenja UZ valov glede na vrsto tkiva ter možnost ročne nastavitve. Ročna nastavitev mora biti omogočena med samim potekom dela z enostavnim spremljanjem – s pritiskom na eno tipko.

- Programska oprema za samodejno zaznavanje žil na ultrazvočni sliki ter samodejna postavitev merilnega vzorca, velikosti vzorca, smer pretoka ter avtomatska korekcija vpadnega kota.

- Programska oprema za avtomatične meritve debeline stene Intime Medie (IMT).

- Programska oprema in protokol za kvantitativno merjenje in analizo elastičnosti arterijskih žilnih sten (meritve na osnovi samodejnega zaznavanja faznih zamikov RF signala z natančnostjo 0,01 mm) v realnem času.

- Programska oprema za izvedbo metode FMD (Flow Mediated Dilatation).

- Programska oprema za izvedbo WI (Wave Intensity).

- Možnost priprave meritvenih protokolov.

- Shranjevanje surovih (Raw Data) ultrazvočnih podatkov na različne spominske medije in interni trdi disk kapacitete vsaj 1T ter možnost kasnejše obdelave osnovnih parametrov, kot npr. 2D slike in izvedba meritev.

- Aparat mora biti povezljiv v lokalno omrežje, DICOM vmesnik, pošiljanje in shranjevanje slik, tiskanje, delovna lista.

- USB izhodi – vsaj 5 izhodov USB 2.0 ter vsaj 1 izhod USB 3.0.

- DVI digitalni video izhod ali HDMI izhod.

- Linearna sonda, frekvenčno območje od 2 do vsaj 12 MHz, širina vidnega 2D polja (Field of View) od 38 mm do največ 40 mm (v primeru brez trapezoidnega in brez razširjenega prikaza).

- Možnost nadgradnje matrične linearne sonde s širokim frekvenčnim razponom od 2 MHz do vsaj 22 MHz, širino vidnega 2D polja (Field of View) 38 mm (v primeru brez trapezoidnega in brez razširjenega prikaza).

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3), od ponudnika pred oddajo naročila zahteva dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujena oprema ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Sklop 2: Najem UZ za kirurško kliniko

Predmet sklopa 2 je najem enega (1) ultrazvočnega aparata za kirurško kliniko za obdobje šestdesetih (60) mesecev od datuma sklenitve pogodbe. Tehnične specifikacije UZ so sledeče:

Tehnične zahteve:

- Vrhunski prenosni diagnostični ultrazvočni aparat z najnovejšo strojno in programsko opremo.

- Vsaj 15-inčni barvni LCD monitor

- Vzpostavitev sistema iz stanja pripravljenosti v manj kot 20 s.

- Operacijski sistem Windows 10.

- Integriran SSD trdi disk.

- Programska oprema za sestavljen UZ prikaz (Compound).

- Zahtevani prikazi:

- 2D prikaz

- Pulzni Doppler(PW),

- Barvni in barvni angio Doppler (Power Doppler),

- Simultani (triplex) prikaz; 2D+PW+Barvni Doppler.

- Prikaz s kodiranimi harmoniki na vseh ponujenih UZ sondah.

- Hitrost osveževanja UZ slike: vsaj do 1500 slik/s.

- Hitrost osveževanja UZ slike pri delu z barvnim Dopplerjem: 330 slik/s.

- Sestavljeni (Compound) UZ prikaz (sestavi UZ sliko iz vsaj 9 različnih kotov insonacije). Tudi v kombinaciji z Barvnim Dopplerjem.

- Programska oprema za eliminiranje šuma v UZ sliki, brez izgube koristnih informacij (speckle reduction); tudi v kombinaciji z barvnim Dopplerjrm.

- Programska oprema za kvantifikacijo in analizo pretokov posnetih z barvnim Dopplerjem.

- Programska oprema za primerjavo starejših posnetkov z aktualnimi s popolnoma enakimi nastavitvami B-slike in barvnega Dopplerja , ter fuzijo aktualnih in predhodnih posnetkov (kot npr. Follow-up Tool)

- Avtomatična optimizacija 2D ,Pulznega Dopplerja in Barvnega Dopplerja.

- Avtomatične meritve pretokov v živi, kakor tudi v zamrznjeni sliki.

- Virtualni konveksni prikaz na linearnih UZ sondah.

- Visoko kvalitetna povečava v živi in zamrznjeni UZ sliki.

- Simultani prikaz 2D, PW in Barvnega Dopplerja (triplex prikaz).

- Penetracija-globina UZ sektorja najmanj do 33 cm.

- Teža UZ aparata manj kot 5,5 kg.

- Možnost brezžičnega priklopa v lokalno računalniško mrežo.

- Možnost enkripcije pacientovih podatkov.

- Mobilno stojalo-voziček, nastavljiv po višini za namestitev UZ aparata, termičnega video tiskalnika, ter tremi aktivnimi priključnimi mesti za slikovne UZ sonde.

- Delo z interno baterijo vsaj 40 min.

Shranjevanje in dokumentiranje slik

- Shranjevanje surovih (raw data) statičnih in dinamičnih UZ slik na notranji trdi disk, ter možnost naknadne obdelave le teh (možnost naknadnega spreminjanja: povečave, ojačanja,sive skale, nastavitev Barvnega in Pulznega Dopplerja ,naknadne meritve… )

- Prenašanje slik s pomočjo USB pomnilnega  medija

- Č/B video tiskalnik

Zahtevane pripadajoče UZ sonde:

Dovoljena odstopanja parametrov za UZ sonde solahko v mejah  +/- 5%.

- Širokopasovna linearna UZ sonda: 4,2 - 13  MHz

- Linearna visokofrekvenčna UZ sonda:  10 - 22 MHz

Možnosti nadgradnje:

- Linearna UZ sonda z vsaj štirimi programibilnimi tipkami: 4,2 – 13 MHz

- Dodaten akumulator, ki omogoča 3 ure delovanja brez omrežnega napajanja.

- DICOM 3.0 vmesnik.

- Možnost nadgradnje s programsko opremo za panoramski prikaz

Sklop 3.1: Najem dveh (2) UZ za pediatrično kliniko

Predmet sklopa 3.1 je najem dveh (2) ultrazvočnih aparatov za pediatrično kliniko za obdobje šestdesetih (60) mesecev od datuma sklenitve pogodbe. Tehnične specifikacije UZ so sledeče:

Tehnične zahteve za UZ aparata:

- Aparat mora biti nov (iz tekoče proizvodnje in neuporabljen). Modelno leto vsaj 2024.

- Operacijski sistem, vsaj Windows 10.

- Vsaj pet aktivnih priključnih mest, za UZ sonde, z brez-pinskimi konektorji.

- Zaradi narave dela morajo biti odlagalna mesta za sonde in ultrazvočni gel na obeh straneh aparata.

- Upravljanje z aparatom, s kapacitivno dotikalno ploščo, in z vsaj 15-inčnim barvnim dotikalnim zaslonom, z možnostjo nastavljanja nagiba za lažje rokovanje.

- Tovarniško integriran grelec za gel, z vsaj dvema opcijama temperature gretja.

- Vsaj 24 palčni barvni LED zaslon, v ločljivosti vsaj 1920x1200, na zgibni roki.

- Dodatna alfa numerična, izvlečna tipkovnica, pod upravljalnim panelom.

- Zaradi boljše mobilnosti, teža aparata ne sme presegati 90kg.

- Aparat mora biti okreten, širina aparata ne več kot 550mm.

- Upravljalni panel naj bo nastavljiv po višini vsaj 250 mm, in tako omogočati delo v sede/stoje.

- Vsa štiri kolesa neodvisno vrtljiva z dvema zavorama; za sprednji in zadnji kolesi.

- Glasnost aparata pod 30dB.

- Frekvenčni razpon UZ aparata od 1 do vsaj 25Hz.

- Dinamično območje vsaj 350dB.

- Število digitalnih kanalov vsaj 16.900.000.

- Zahtevani prikazi:

- Črno-bela slika (B-mode)

- M način

- Spektralni prikaz hitrosti toka (PW Doppler)

- Barvni prikaz toka (Color Doppler Mode in Power Doppler Mode).

- Visoko resolucijski prikaz pretoka - posebna Power Doppler tehnika za visoko občutljiv prikaz pretoka krvi, mikro ožilja. Tehnika mora omogočati črno-beli in barvni prikaz ožilja.

- Trojni (Triplex) prikaz

- Bi-plane prikaz v realnem času.

- Trapezoidni prikaz

- B-steer  funkcija za črno-belo sliko

- Harmonski prikaz

- Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz (Compound).

- Programska oprema za redukcijo šuma v ultrazvočni sliki, brez izgube koristnih informacij.

- Programska oprema za nefrološke preiskave.

- Imeti mora vsaj 41.000 slik retrospektivnega (Cineloop) spomina.

- Hitrost osveževanja 2D UZ slike: vsaj 6.660 slik/s.

- Hitrost osveževanja UZ slike z Barvnim Dopplerjem: vsaj 900 slik/s

- Avtomatične Dopplerske meritve v živi in zamrznjeni sliki.

- Kontinuirana avtomatična optimizacija 2D slike, brez potrebe po dodatnem pritisku na tipko.

- Avtomatična optimizacija 2D slike, PW Dopplerje (osnovna linija, PW Gain, hitrostna skala) in Color Doppler Gain s pritiskom na eno tipko.

- Hkratni prikaz žive 2D slike  in 2D slike z barvnim dopplerjem.

- Avtomatična ali ročna optimizacija hitrosti širjenja ultrazvočnih valov glede na vrsto tkiva, za izboljšanje lateralne fokalizacije.

- Shranjevanje surovih (Raw Data) ultrazvočnih podatkov na različne spominske medije in interni SSD disk, kapacitete vsaj 1TB ter možnost kasnejše obdelave osnovnih parametrov (povečava, gain in kontrast slike) in izvedba meritev (analiza surovih podatkov).

- Programska oprema DICOM za povezavo v lokalno omrežje (Storage, Transfer, Printing) ter programska oprema DICOM za funkcijo Query&Retrieve.

- USB izhodi: vsaj 4 izhodov (vsaj USB 3.0), vsaj dva USB 3.0 izhoda, nameščena na upravljalni konzoli, za hiter in enostaven dostop.

- Možnost simultanega prikaza shranjene slike iz internega trdega diska in žive slike, za primerjavo preiskav.

- Aparat mora omogočati tudi brezžično komunikacijo za prenos podatkov in arhiviranje.

- Aparat mora omogočati avtonomijo, vsaj 70min.

- Aparat naj omogoča prikaz UZ slike preko celega ekrana s pritiskom enega gumba

- Vklop aparata iz stanje pripravljenosti, iz katerega se v operativno stanje povrne v 15 sekundah

Tehnične zahteve za sonde (dovoljeno odstopanje +/- 5%):

Aparat mora biti opremljen s sondami, ki omogočajo izbiro vsaj 6 frekvenc in podpirati tkivni harmonični prikaz:

- Linearna sonda za nefrološke preiskave. Frekvenčno območje od 3 do vsaj 15MHz, širina 48-51 mm.

- Konveksna sonda za nefrološke preiskave. Frekvenčno območje od 1 do vsaj 8MHz, kot gledanja vsaj 105 stopinj, širina 60-65 mm.

- Mikrokonveksna sonda za nefrološke preiskave. Frekvenčno območje od 3 do vsaj 11MHz, kot gledanja vsaj 135 stopinj, širina 25-30 mm.

Zahtevane možnosti nadgradnje aparata:

- Programska oprema za 2D Shearwave elastografijo, ter kvantifikacija.

- Možnost prikaza  preiskave v živo na oddaljenem delovnem mestu (streaming).

- Možnost upravljanja UZ aparata s tabličnim računalnikom, za zagotavljanje sterilnega okolja pri posegih.

- Programska oprema za preiskavo s kontrastnimi sredstvi.

- Programska in strojna oprema za delovanje virtualne volumske navigacije na konveksni in linearni UZ sondi, simultani prikaz CT ali MR prereza skupaj z aktualnim UZ prerezom.

- Možnost oddaljenega servisa (LAN ali WiFi povezava).

- Linearna sonda za pregled mehkih delov. Frekvenčno območje od 8 do vsaj 24MHz, širina vsaj 45 mm.

Dodatne zahteve:

- UZ aparat mora biti kompatibilen z vsemi sondami na obstoječem UZ aparatu na dializi.

Sklop 3.2: Najem UZ za pediatrično kliniko – KO za neonatologijo

Predmet sklopa 3.2 je najem UZ za pediatrično kliniko – KO za neonatologijo za obdobje šestdesetih (60) mesecev od datuma sklenitve pogodbe. Tehnične specifikacije UZ so sledeče:

Tehnične zahteve za UZ aparata:

- Digitalna platforma z uporabljeno najnovejšo napredno tehnologijo za potrebe  pregledov abdomna, mehkih delov, glave, muskoloskeleta, žil in nevroloških pregledov.

- Aparat naj omogoča uporabo najnovejše tehnologije fokusiranja UZ slike na nivoju pixlov – slika mora biti fokusirana po celotni globini od površine do nastavljene globine.

- Omogoča naj avtomatično prilagoditev hitrosti UZ skozi različna tkiva, kar se odraža na kvalitetnejši in natančnejši sliki, kot na primer SSC (sound speed compensation).

- Oprema za boljši kontrastni prikaz določenega področja  znotraj UZ slike v visoki ločljivosti, kot na primer HD Scope.

- Aparat naj ima zaradi hitrejšega delovanja hibridno izvedbo diska, sistemski disk  vsaj 120 GB SSD in HDD vsaj 1TB za shranjevanje pacientovih podatkov in slik.

- Monitor velikosti 23,8'', LED osvetlitev, ločljivost vsaj 1920*1080, pomik neodvisen od upravljalne konzole levo 90 st, desno 90 st, nastavljiv kot gledanja in višina, samodejna nastavitev svetlosti glede na svetlost prostora.

- Upravljalni panel s pomikom levo 90 st / desno 90 st, po globini vsaj 20cm, po višini motoriziran pomik vsaj 20cm, interaktivna osvetlitev tipk, vsaj 8 nastavljivih tipk.

- Brezodbojni dotikalni upravljalni zaslon, velikost diagonale vsaj 13'', ločljivost 1920*1080, nastavljiv naklon, podpora upravljanju z gestami.

- Generator Uz snopa naj ima frekvenčni razpon vsaj 1-23 MHz.

- 4 aktivna priklopna mesta za sonde z brezpinskimi konektorji, en pasivni priklop.

- Na upravljalni plošči naj bodo odlagalna mesta za sonde na obeh straneh, mora imeti grelec gela z nastavljivo temperaturo, vsaj tri stopnje. Sonde morajo biti širokopasovne, večfrekvenčne, podpirati morajo uporabo tkivnih harmonskih frekvenc in uporabo kontrastnih sredstev.

- Linearna sonda, frekvenčno območje  3,8-15,4 MHz, 50.8mm.

- Mikrokonveksna  sonda, frekvenčno območje 2,6-12,8 MHz, radij 15mm.

- Linearna sonda, frekvenčno območje  6-23 MHz, 28,6mm.

- Trapezoidni prikaz in zamik snopa (B-steer) na linearni sondi.

- Vgrajena programska oprema za sestavljeni (spatial compound, frequency compound) prikaz.

- Vgrajena programska oprema za zmanjšanje nivoja šuma (Speckle reduction).

- Optimizacija B slike, barvnega in pulznega doplerja z enim gumbom.

- Avtomatske doplerske meritve med preiskavo ali iz posnetka.

- Možnost prikaza 2D barvni/power dopler s stereografsko 3D percepcijo.

- Povečava žive in zamrznjene slike vsaj 10x, slike iz cine spomina vsaj 10x, prikaz UZ slike preko celega ekrana s pritiskom ene tipke.

- Retrospektivno snemanje filmskih sekvenc (do vsaj 120 sekund) in prospektivno snemanje (do vsaj 480 sekund), nastavljiv čas trajanja snemanja.

- Velikost cine pomnilnika naj bo vsaj 42000 slik oz. vsaj 90 sekund.

- Vgrajen sistem za obdelavo/shranjevanje pacientovih podatkov s slikami/filmi in rezultati opravljenih meritev; velikost diska za shranjevanje vsaj 1TB, shranjevanje slikovnega materiala v RAW obliki (za B/color/PW dopler mora omogočati naknadno spreminjanje ojačanja, dinamičnega območja, stopnjo odstranjevanja šuma, sive/barvne/doplerske skale, obarvanosti, velikosti slike, dodajanje komentarjev in opravljanje naknadnih meritev). Omogočati mora izvoz slik in varnostno kopiranje na zunanje USB medije in preko omrežne povezave v RIS/PACS; Avtomatska izdelava reporta glede na uporabljeno aplikacijo, možnost tiskanja reporta na zunanjem tiskalniku ali izvoz reporta v elektronski obliki skupaj s slikami ali samostojno.

- Povezava v omrežje preko LAN kabla in WiFi povezava.

- Vsaj 4 USB priključki, HDMI izhod, avdio izhod, mikrofonski vhod.

- Aparat naj ima vgrajen DICOM vmesnik, modalitete storage, print, verify, storage commitment, media exchange in uvoz delovne liste (worklist).

- Programska oprema za uporabo kontrastnih sredstev (CEUS) z visoko temporalno ločljivosttjo (Hi framerate).

- Programska oprema za barvni način CEUSa za  vizualizacijo razlike med ciljno lezijo in okoliškim tkivom (CCPM).

- Programska oprema za kvantifikacijo CEUS kontrastnih preiskav (time-intensity krivulje, izvoz podatkovnih datotek v CSV formatu.

- Programski modul za podroben prikaz malih in počasnih pretokov z visoko občutljivostjo v visoki resoluciji, možnost prikaza subtrakcije (Ultra-Micro-Angiography / UMA).

- Vgrajena programska oprema za boljši prikaz punkcijske igle pri konveksni in linearni sondi.

- Vgrajena programska oprema za avtomatsko meritev debeline intime medie (IMT).

- Vgrajena programska oprema za panoramski prikaz B slike in/ali Power barvni dopler, podprto na vseh sondah.

- Programska oprema za izdelavo lastnega protokola preiskave (work-flow protokol).

- Vgrajen digitalni videorekorder, čas snemanja do vsaj 60 minut/posnetek.

- Digitalni video črnobeli termični tiskalnik.

Zahtevane možnosti nadgradnje aparata:

- Programska oprema za hkratni prikaz žive UZ slike in CT/MR slike (Fusion) s kompenzacijo respiratornega premikanja.

- Možnost nadgradnje avtomatskega merjenja IMT v realnem času na osnovi radiofrekvenčnih meritev.

- Programska oprema za vektorski prikaz hitrosti in smeri pretoka skozi žile s kvantitativno analizo, izračun volumna pretoka.

- Kvantitativna analiza zamaščenosti jeter na podlagi meritev koeficienta dušenja (attenuation).

- Izračun in prikaz hepato-renalnega indeksa na podlagi radiofrekvenčnih meritev UZ odbojnosti jetrnega parenhima in ledvične skorje za oceno stopnje steatoze jeter.

- Kvantitativna ocena steatoze jeter na podlagi analize teksture jetrnega parenhima.

- Programska oprema za Shear-wave elastografijo, prikaz z visoko temporalno ločljivostjo (hi framerate).

- Programska oprema za Point Shear wave elastografijo s kvantitativno analizo.

- Programska oprema za Strain elastografijo.

Sklop 4: Najem dveh (2) UZ za nevrološko kliniko

Predmet sklopa 4 je najem dveh (2) ultrazvočnih aparatov za nevrološko kliniko za obdobje šestdesetih (60) mesecev od datuma sklenitve pogodbe. Tehnične specifikacije UZ so sledeče:

Tehnične zahteve za mobilni UZ aparat za uporabo v intenzivni terapiji:

- Vrhunski diagnostični ultrazvočni aparat z najnovejšo popolnoma digitalizirano tehnologijo, ter strojno opremo, ki podpira delovanje UZ sond z aktivno matriko.

- Operacijski sistem Windows 10.

- Frekvenčno območje obdelave UZ signala: 1 – 25 MHz

- Zahtevani prikazi:

- 2D prikaz (dinamika prikaza vsaj 3000 slik/s)

- 2D Barvni Doppler (dinamika prikaza vsaj 700 slik/s)

- 2D Angio (Power) Doppler

- M-prikaz v kombinaciji s Tkivnim Dopplerjem

- Kontinuiran (CW) Doppler

- M-Prikaz

- Pulzni Doppler

- Anatomski M-Prikaz

- Ukrivljen anatomski M-prikaz

- Barvni tkivni Doppler (dinamika prikaza vsaj 1200 slik/s)

- Prikaz sledenja tkiva (Tissue Tracking)

- Pulzni tkivni Doppler

- Visoko občutljiv prikaz pretoka krvi, brez uporabe kontrastnih sredstev in  Dopplerja (kot npr. B-Flow)

- Prikaz s fazno invertiranimi harmoniki

- Sestavljeni (compound) ultrazvočni prikaz

- Simultani (triplex) prikaz: 2D+PW+Barvni Doppler

- Vsaj 22-inčni LCD monitor,

- Vsaj 5 aktivnih priključnih mesta za UZ sonde, od tega vsaj 3 z brez pinskimi konektorji, za boljši prenos signala med UZ sondo in UZ sprejemnikom.

- Penetracija-globina UZ sektorja  vsaj do 50 cm.

- Nastavitev upravljalne konzole gor-dol in levo-desno.

- Upravljanje z aparatom z vsaj 12-inčnim dotikalnim zaslonom.

- Zaradi narave dela naj bodo odlagalna mesta za UZ sonde in UZ gel na obeh straneh upravljalne konzole.

- Zaradi večje fleksibilnosti naj  teža UZ aparata ne presega 75 kg, višina s položenim monitorjem pa naj ne presega 120 cm.

- Programska oprema za redukcijo šuma v ultrazvočni sliki, brez izgube koristnih informacij.

- Programska oprema za TCD.

- Sestavljeni (compound) ultrazvočni prikaz.

- Programska oprema za kardiovaskularne meritve.

- Programska oprema za avtomatizirano meritev krčljivosti segmentov levega prekata na osnovi sledenja karakterističnih vzorcev (speckle tracking).

- Avtomatična optimizacija 2D UZ slike, Kontinuiranega (CW) in  Pulznega (PW)  Dopplerja .

- Avtomatične Dopplerske meritve v živi ali zamrznjeni sliki

- Programska oprema za delo s kontrastnimi sredstvi.

- DICOM vmesnik.

- Kompatibilnost z že obsoječim sistemom ( Image Vault- GE) ki omogoča arhiviranje, meritve in naknadno obdelavo UZ posnetkov na delovnih postajah ( EchoPac- GE)

- Kompatibilnost s 3D/4D TEE matričnimi UZ sondami, ki se že uporabljajo v kliničnem centru (6VT – GE).

- Baterijski modul za brezprekinitveno napajanje, ki prepreči izgubo podatkov ob izpadu el.omrežja, ter omogoča da je aparat takoj ob vklopu v omrežje pripravljen za delo .

- Wi-Fi povezava z omrežjem.

- Povezava z obstoječim ImageVault/ViewPoint strežnikom

- EKG modul s priborom.

UZ sonde:

Dovoljena odstopanja od zahtevanih parametrov so lahko v mejah +/- 5%

- Kardiološka UZ sonda, z aktivno matriko (vsaj 240 kristalnih elementov): 1 – 5 MHz.

- Abdominalna UZ sonda (vsaj 192 kristalnih elementov; 1,4 – 6 MHz)

- Linearna UZ sonda ( vsaj 192 kristalnih elementov; 2,4 – 10 MHz)

Možnosti nadgradnje:

- Linearna UZ sonda z aktivno matriko, ter vsaj 1000 kristalnimi elementi: 4 – 15 MHz

Sklop 5: Najem dveh (2) UZ za travmatologijo

Predmet sklopa 5 je najem dveh (2) mobilnih ultrazvočnih aparatov za delo v enoti intenzivne nege in na oddelku za travmatologijo za obdobje šestdesetih (60) mesecev od datuma sklenitve pogodbe. Tehnične specifikacije UZ so sledeče:

Tehnične zahteve:

- Mobilni prenosni diagnostični ultrazvočni aparat z najnovejšo popolnoma digitalizirano tehnologijo.

- Operacijski sistem Windows 10.

- Vsaj 15,6-palčni barvni LCD monitor, ki je hkrati dotikalni zaslon preko katerega uporabnik upravlja z ultrazvočnim aparatom.

- Aparat naj bo nameščen na vozičku, ki mora biti nastavljiv po višini (primerni za delo stoje).

- Vsaj tri aktivna priključna mesta za UZ sonde na samem aparatu, ki omogočajo delo tudi če aparat ni nameščen na vozičku.

- Teža  UZ aparata do 7 kg, skupaj z vozičkom do 32 kg.

- Zahtevani prikazi:

- 2D prikaz

- Pulzni doppler(PW),

- Kontinuirani doppler(CW),

- Pulzni tkivni Doppler

- M-prikaz,anatomski M-prikaz(AMM),

- Barvni in barvni angio Doppler (power doppler),

- Prikaz s harmoniki,

- Prikaz s kodiranimi harmoniki

- Triplex prikaz; 2D+Barvni doppler+PW in 2D+Barvni Doppler+CW

- Enostavna optimizacija slike z enim gumbom »auto gain«

- Programska oprema za eliminiranje šuma v UZ sliki brez izgube koristnih  informacij.

- Programska oprema za sestavljeni (Compound) UZ prikaz.

- Programska oprema za avtomatiziran prikaz integrala hitrosti po času (VTI), minutni volumen srca (CO) in utripni volumen (Stroke volume).

- Programska oprema za avtomatiziran prikaz B-linij (B-Lines).

- Programska oprema za avtomatiziran prikaz dimenzije spodnje votle vene (IVC), ter avtomatičen izračun indeksa kolapsibilnosti v realnem času.

- Programska oprema za izboljšan prikaz punkcijske igle (kot npr. Needle recognition).

- Avtomatična optimizacija 2D UZ slike in Dopplerja.

- Pred nastavitve za preglede po FAST protokolu.

- Penetracija-globina UZ sektorja  najmanj 36 cm.

- Merilni paketi za kardiologijo in ožilje.

- Čas zagona izklopljenega aparata ne sme biti daljši od 30 sekund.

- Delo z interno baterijo vsaj 2 uri.

- DICOM vmesnik

- Visok nivo varovanja pacientovih podatkov; možnost enkripcije podatkov na trdem disku.

- Aparat naj omogoča naslednje povezave:

- HDMI priključek

- USB 3.0

- LAN Ethernet

- Wi-Fi povezava

UZ sonde:

- Abdominalna UZ sonda: 1,5 – 5 MHz

- Linearna UZ sonda z vsaj dvema programibilnima tipkama, s katerima je možno upravljati z osnovnimi funkcijami UZ aparata: v razponu vsaj 3 – 18 MHz.

- Kardiološka UZ sonda: 1,7-4,5 MHz .

Možnosti nadgradnje:

- Torba s koleščki za lažji transport aparata.

Ostale zahteve za sklope 1 - 5

3. LICENCE

V ceno najema morajo biti vključene tudi licence, ki so potrebne za delovanje strojne / programske opreme za celoten čas najema. Licence morajo biti na voljo v neomejenem časovnem intervalu. V primeru časovno omejenih (time limited) licenc programske opreme s strani proizvajalca mora  dobavitelj na svoje stroške zagotoviti, da bo licence mogoče uporabljati skladno z zahtevo iz predhodne povedi ter ta strošek vključiti v ceno najema.

4. ROK DOBAVE OPREME

Skrajni rok dobave opreme je trideset (30) dni po datumu sklenitve pogodbe. Predaja opreme naročniku v uporabo in usposabljanje uporabnikov opreme, v kolikor je zahtevano s strani naročnika, se izvede vključno do navedenega roka.

Navedeni roki dobave pričnejo teči od obojestranskega podpisa pogodbe z izbranim ponudnikom.

Ker je izpolnitev pogodbenih obveznosti v določenem roku za naročnika bistvena sestavina pogodbe, in če dobavitelj v tem roku pogodbenih obveznosti ne izpolni, je pogodba razvezana brez posledic za naročnika, razen če po preteku roka naročnik nemudoma obvesti dobavitelja, da zahteva izpolnitev pogodbe.

4. LOKACIJA DOBAVE OPREME IN PREVZEM OPREME

Količinski in kakovostni prevzem dobavljene opreme se izvrši zapisniško ob dobavi opreme na lokaciji naročnika, ki jo bo naročnik natančno določil po podpisu pogodbe. Prevzemni zapisnik podpišeta pooblaščena predstavnika ponudnika in naročnika.

Oprema mora biti ob dobavi dostavljena in razložena v prostore naročnika.

Ponudnik mora ob prevzemu opreme naročniku predložiti:

- tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku ali angleškem jeziku in mora vsebovati, tehnične podatke ter opis delovanja, ter so lahko predložena v fizični ali elektronski obliki,

- dokazilo, da je oprema nova in,

- drugo pripadajočo dokumentacijo, ki je naročnik ni izrecno določil, vendar je obvezni del opreme.

Brez predložitve v prejšnjem odstavku navedenih dokumentov prevzem opreme ne bo opravljen.

V primeru količinskih ali kakovostnih odstopanj, ki se ugotovijo ob dobavi in zabeležijo v zapisniku naročnika o ugotovljenih napakah, se ponudnik obveže napake odpraviti brezplačno najkasneje v roku 10 (desetih) delovnih dni od datuma podpisa zapisnika ali v dogovoru z naročnikom daljšem roku, vendar še vedno znotraj roka dobave. V kolikor je rok dobave v skladu s pogodbo v primeru ugotovitev napak pri dobavi opreme prekoračen, preide ponudnik v zamudo.

V kolikor so ugotovljene napake iz prejšnjega odstavka, se šteje, da prevzem opreme, v skladu z določili iz pogodbe, do odprave napak ni opravljen. V kolikor v takšnem primeru vseeno ostane dostavljena oprema skladiščena v prostorih naročnika, nevarnost uničenja, poškodbe ali kraje blaga in s tem tudi obveznost in strošek zavarovanja blaga nosi izvajalec, vse do odprave z zapisnikom ugotovljenih napak na dostavljeni opremi oz. do končnega prevzema s prevzemnim zapisnikom.

V primeru, da v navedenem roku ni možno odpraviti napak, je ponudnik dolžan dostaviti naročniku novo opremo, ki mora biti najmanj enake kvalitete kot nadomeščena oprema, sicer lahko naročnik zniža pogodbeno vrednost ali odstopi od pogodbe. V vseh primerih je ponudnik dolžan povrniti naročniku vso nastalo škodo.

5. IZOBRAŽEVANJE/USPOSABLJANJE NAROČNIKOVEGA OSEBJA

V ceno najema opreme mora biti vključeno brezplačno izobraževanje oz. usposabljanje uporabnikov opreme pri naročniku za pravilno in varno rokovanje z opremo, ki bo potekalo po dobavi oziroma predaji opreme v uporabo v prostorih naročnika in ga bo ponudnik izvedel po svojem programu v takem obsegu, da bodo uporabniki znali samostojno rokovati z dobavljeno opremo. Naročnik in izbrani ponudnik se o točnem datumu usposabljanja oz. izobraževanja naročnikovega osebja dogovorita sporazumno.

Zaključek uspešnosti usposabljanja/izobraževanja: ponudnik izda naročniku potrdilo oz. zapisnik o usposabljanju, najkasneje v treh delovnih dneh po izvedenem usposabljanju.

6. DRUGE ZAHTEVE NAROČNIKA

Ponujena oprema mora biti povsem nova in nerabljena ter mora izpolnjevati vse zahteve v razpisni in tehnični dokumentaciji.

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik s predložitvijo parafiranega oziroma podpisanega osnutka pogodbe potrjuje, da se strinja s temi pogoji in zahtevami naročnika.

Sklop 6: Nakup dveh (2) UZ za nuklearno medicino

# 7. TEHNIČNA USTREZNOST PONUJENE OPREME

Ponujena oprema mora v celoti ustrezati vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije. Naročnik v nadaljevanju podaja minimalne tehnične specifikacije za dva (2) stacionarna ultrazvočna aparata namenjena za diagnostiko na področju tirologije (aplikacija ščitnica). Ponujena aparata morata izpolnjevati najmanj sledeče zahteve:

APARAT 1:

- Vrhunski diagnostični stacionaren UZ aparat z najnovejšo popolnoma digitalizirano tehnologijo

- UZ aparat mora biti nov, neuporabljen in ne sme biti demonstracijski model

- Monitor: barvni LCD, velikost najmanj 21˝, nastavljiv po višini, vrtljiv v levo in desno (vsaj +/-25 %), z možnostjo nagiba naprej in nazaj, dotikalni zaslon za nastavitve parametrov ultrazvočne slike mora biti kot del ekrana ali posebej na upravljalnem panelu

- Tipkovnica in komandna plošča:

- Mora omogočati delo sede in stoje (nastavljiv po višini vsaj 45 cm)

- Interaktivna osvetlitev tipk na upravljalni konzoli

- Odlagalna mesta za UZ sonde in za UZ gel

- Širina aparata zaradi transporta in omejenega prostora ne sme presegati 55 cm

- Zahtevani prikazi:

- 2 D, globina za namen ocene ščitnice

- B mode, M mode

- Barvni prikaz toka (Color in Power Doppler), barvni tkivni Doppler

- Spektralni prikaz hitrosti toka z možnostjo Dopplerskih meritev v živi in zmrznjeni sliki z avtomatsko korekcijo vpadnega kota

- Trojni (Triplex) prikaz: 2D + PW + CF

- Enostaven dostop do meritev (želen 1 korak)

- Zumiranje UZ slike ob majhni izgubi kvalitete

- Linearna sonda mora omogočati trapezoidni prikaz

- Dvojni prikazi (dvojni B mode, dvojni B mode in Color)

- Kontinuirano dinamično fokusiranje (optimalni prikaz vzdolž celotne globine UZ slike)

- Programska oprema

- Programska oprema za tirološke meritve (možnost vsaj 10 meritev na 1 ekranu)

- Programska oprema za redukcijo šuma v UZ sliki, brez izgube koristnih informacij (vsaj 8 stopenj)

- Programska oprema za sestavljen UZ prikaz

- Programska oprema za elastografijo brez ročne manipulacije s sondo (sharewave ali primerljiva tehnologija)

- Sonde:

- Linearna UZ sonda za pregled ščitnice z vidnim poljem 4-5 cm, frekvenčni razpon vsaj 6-12 MHz, plastični rob vzdolž širine sonde pod 1 mm

- Dodatna linearna UZ sonda za izvedbo elastografije (opredeljene v točki 6) z vidnim poljem 3,5-4 cm, frekvenčni razpon vsaj 5-18 MHz

- Možnost nadgradnje z linearno sondo za pregled ščitnice z vidnim poljem vsaj 9 cm, frekvenčni razpon vsaj 5-10 MHz

- Črno-beli termični tiskalnik in mesto za tiskalnik

- Vhodi za sonde: vsaj dva enakovredna vhoda za sonde z elektronskim preklopom

- Izhodi:

- DVI izhod (digitalni video) za priklop dodatnega monitorja

- USB izhod za shranjevanje slik in filmov na zunanje spominske medije

- Arhiviranje in dokumentiranje slik:

- Interni slikovni arhiv na trdem disku kapacitete vsaj 1 TB

- Dokumentiranje na ČB printer

- Dokumentiranje na interni USB, DVD/CD

- Možnost DICOM komunikacije

- Delovne značilnosti:

- Čas potreben za zagon: 2 minuti ali manj

- Čas, potreben za zaustavitev: 5 minut ali manj

- Aparat mora biti povezljiv v lokalno omrežje

APARAT 2:

- Vrhunski diagnostični stacionaren UZ aparat z najnovejšo popolnoma digitalizirano tehnologijo

- UZ aparat mora biti nov, neuporabljen in ne sme biti demonstracijski model

- Monitor: barvni LCD, velikost najmanj 21˝, nastavljiv po višini, vrtljiv v levo in desno (vsaj +/-25 %), z možnostjo nagiba naprej in nazaj, dotikalni zaslon za nastavitve parametrov ultrazvočne slike mora biti kot del ekrana ali posebej na upravljalnem panelu

- Tipkovnica in komandna plošča:

- Mora omogočati delo sede in stoje (nastavljiv po višini vsaj 45 cm)

- Interaktivna osvetlitev tipk na upravljalni konzoli

- Odlagalna mesta za UZ sonde in za UZ gel

- Širina aparata zaradi transporta in omejenega prostora ne sme presegati 55 cm

- Zahtevani prikazi:

- 2 D, globina za namen ocene ščitnice

- B mode, M mode

- Barvni prikaz toka (Color in Power Doppler), barvni tkivni Doppler

- Spektralni prikaz hitrosti toka z možnostjo Dopplerskih meritev v živi in zmrznjeni sliki z avtomatsko korekcijo vpadnega kota

- Trojni (Triplex) prikaz: 2D + PW + CF

- Enostaven dostop do meritev (želen 1 korak)

- Zumiranje UZ slike ob majhni izgubi kvalitete

- Linearna sonda mora omogočati trapezoidni prikaz

- Dvojni prikazi (dvojni B mode, dvojni B mode in Color)

- Kontinuirano dinamično fokusiranje (optimalni prikaz vzdolž celotne globine UZ slike)

- Programska oprema

- Programska oprema za tirološke meritve (možnost vsaj 10 meritev na 1 ekranu)

- Programska oprema za redukcijo šuma v UZ sliki, brez izgube koristnih informacij (vsaj 8 stopenj)

- Programska oprema za sestavljen UZ prikaz

- Programska oprema za elastografijo

- Sonde:

- Linearna UZ sonda za pregled ščitnice z vidnim poljem 4-5 cm, frekvenčni razpon vsaj 6-12 MHz, plastični rob vzdolž širine sonde pod 1 mm

- Možnost nadgradnje z linearno sondo za pregled ščitnice z vidnim poljem vsaj 9 cm, frekvenčni razpon vsaj 5-10 MHz

- Črno-beli termični tiskalnik in mesto za tiskalnik

- Vhodi za sonde: vsaj dva enakovredna vhoda za sonde z elektronskim preklopom

- Izhodi:

- DVI izhod (digitalni video) za priklop dodatnega monitorja

- USB izhod za shranjevanje slik in filmov na zunanje spominske medije

- Arhiviranje in dokumentiranje slik:

- Interni slikovni arhiv na trdem disku kapacitete vsaj 1 TB

- Dokumentiranje na ČB printer

- Dokumentiranje na interni USB, DVD/CD

- Možnost DICOM komunikacije

- Delovne značilnosti:

- Čas potreben za zagon: 2 minuti ali manj

- Čas, potreben za zaustavitev: 5 minut ali manj

- Aparat mora biti povezljiv v lokalno omrežje

Ostale zahteve za sklop 6

8. ROK DOBAVE OPREME

Skrajni rok dobave opreme je trideset (30) dni po datumu sklenitve pogodbe. Namestitev opreme in usposabljanje uporabnikov opreme se izvede vključno do navedenega roka.

Navedeni roki dobave pričnejo teči od obojestranskega podpisa pogodbe z izbranim ponudnikom.

Ker je izpolnitev pogodbenih obveznosti v določenem roku za naročnika bistvena sestavina pogodbe, in če dobavitelj v tem roku pogodbenih obveznosti ne izpolni, je pogodba razvezana brez posledic za naročnika, razen če po preteku roka naročnik nemudoma obvesti dobavitelja, da zahteva izpolnitev pogodbe.

9. LOKACIJA DOBAVE OPREME IN PREVZEM OPREME

Količinski in kakovostni prevzem dobavljene opreme se izvrši zapisniško ob dobavi opreme na lokaciji naročnika, ki jo bo naročnik natančno določil po podpisu pogodbe. Prevzemni zapisnik podpišeta pooblaščena predstavnika ponudnika in naročnika.

Oprema mora biti ob dobavi dostavljena in razložena v prostore naročnika.

Ponudnik mora ob prevzemu opreme naročniku predložiti:

- tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku ali angleškem jeziku in mora vsebovati, tehnične podatke ter opis delovanja, ter so lahko predložena v fizični ali elektronski obliki,

- potrjene garancijske liste za opremo,

- dokazilo, da je oprema nova, če to ni razvidno iz potrjenih garancijskih listov,

- drugo pripadajočo dokumentacijo, ki je naročnik ni izrecno določil, vendar je obvezni del opreme.

Brez predložitve v prejšnjem odstavku navedenih dokumentov prevzem opreme ne bo opravljen.

V primeru količinskih ali kakovostnih odstopanj, ki se ugotovijo ob dobavi in zabeležijo v zapisniku naročnika o ugotovljenih napakah, se ponudnik obveže napake odpraviti brezplačno najkasneje v roku 10 (desetih) delovnih dni od datuma podpisa zapisnika ali v dogovoru z naročnikom daljšem roku, vendar še vedno znotraj roka dobave. V kolikor je rok dobave v skladu s pogodbo v primeru ugotovitev napak pri dobavi opreme prekoračen, preide ponudnik v zamudo.

V kolikor so ugotovljene napake iz prejšnjega odstavka, se šteje, da prevzem opreme, v skladu z določili iz pogodbe, do odprave napak ni opravljen. V kolikor v takšnem primeru vseeno ostane dostavljena oprema skladiščena v prostorih naročnika, nevarnost uničenja, poškodbe ali kraje blaga in s tem tudi obveznost in strošek zavarovanja blaga nosi izvajalec, vse do odprave z zapisnikom ugotovljenih napak na dostavljeni opremi oz. do končnega prevzema s prevzemnim zapisnikom (ki vključuje tako pravilno dobavo opreme kot tudi izvedbo inštalacije in usposabljanja).

V primeru, da v navedenem roku ni možno odpraviti napak, je ponudnik dolžan dostaviti naročniku novo opremo, ki mora biti najmanj enake kvalitete kot nadomeščena oprema, sicer lahko naročnik zniža pogodbeno vrednost ali odstopi od pogodbe. V vseh primerih je ponudnik dolžan povrniti naročniku vso nastalo škodo.

10. GARANCIJSKI ROK IN ODPRAVA NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

- Garancijski rok

Ponudnik mora za ponujeno opremo zagotoviti garancijo za brezhibno delovanje najmanj za obdobje najmanj 24 mesecev. Garancijski rok prične teči od dneva podpisa zapisnika o kakovostnem in količinskem prevzemu opreme.

V primeru z zapisnikom ugotovljene napake ob dobavi začne teči garancijski rok z dnem, ko je napaka odpravljena. V primeru nezmožnosti odprave napake začne teči garancijski rok z dnem zapisniškega prevzema nove opreme.

V garancijskem roku je ponudnik oziroma dobavitelj v okviru pogodbene cene dolžan izvajati:

- Preventivno vzdrževanje: pomeni servisiranje in vzdrževanje, ki je izvedeno v naprej določenih obdobjih in je v skladu s predpisanimi proizvajalčevimi kriteriji, z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme, kot je navedeno v načrtu preventivnega vzdrževanja in v primernih časovnih intervalih. Preventivno vzdrževanje vključuje tudi nadgradnjo strojne in programske opreme,

- Nadgradnje strojne in programske opreme: pomeni tako nadgradnjo in vzdrževanje strojne in programske opreme, ki zagotavlja varnost in zanesljivost delovanja opreme (»updates«).

- Odpravo napak oziroma korektivno / kurativno vzdrževanje: pomeni servisiranje in vzdrževanje, ki se izvrši v primeru okvare opreme in ga naročnik zahteva od dobavitelja oziroma ga mora dobavitelj izvesti na poziv naročnika. Korektivno vzdrževanje je namenjeno vzpostavitvi takega stanja opreme, v katerem oprema opravlja svojo predvideno funkcijo. Korektivno vzdrževanje lahko vključuje tudi nadgradnjo strojne in programske opreme.

Dobavitelj iz naslova rednega preventivnega vzdrževanja in kurativnega vzdrževanja (odprave napak) v garancijski dobi ni upravičen do kakršnegakoli dodatnega plačila.

- Odprava napak

Ponudnik mora v času garancijskega roka zagotavljati brezplačno odpravo napak za ponujeno opremo. Izvajanje odprave napak v času garancijskega roka bo potekalo na lokaciji naročnika ali na drugi lokaciji, po predhodnem dogovoru z naročnikom. Odzivni čas serviserja je največ 12 ur od trenutka obvestila o napaki ali okvari. Odzivni čas predstavlja čas od prijave oziroma obvestila o napaki s strani naročnika, do začetka intervencije in diagnosticiranja napake.

Rok za odpravo napak (obdobje, v katerem mora dobavitelj ugotovljene napake odpraviti) je največ štiriindvajset (24) ur od trenutka, ko je naročnik napako prijavil oziroma o tem obvestil dobavitelja. V tem času je zahtevano, da dobavitelj odpravi napako. V kolikor zaradi narave napake odprava ni mogoča v zahtevanem roku, se lahko naročnik in dobavitelj dogovorita za podaljšanje roka, vendar za rok, ki ni daljši od 48 ur. V kolikor dobavitelj tudi v 48 urah ne more odpraviti napake, je dolžan naročniku brezplačno zagotoviti nadomestno opremo, ki jo lahko naročnik uporablja za čas odprave napak. Dobavitelj iz tega naslova ni upravičen do kakršnegakoli dodatnega plačila.

V primeru, da po izteku roka za odpravo napake ne bo možno odpraviti napake, ali primeru, da se bo enaka napaka pojavila na isti opremi v času garancijskega roka dvakrat zapovrstjo, lahko naročnik zahteva, da ponudnik brezplačno nadomesti okvarjeno opremo z novo opremo, ki mora biti najmanj enake kvalitete kot nadomeščena oprema.

Ponudnik mora vgrajevati le nadomestne dele, za katere jamči proizvajalec predmetne opreme.

Vsi stroški (npr. nadomestni deli, delo, potni in drugi stroški...), ki nastanejo pri odpravi napak na opremi v garancijskem roku, bremenijo ponudnika v celoti.

11. INŠTALACIJA OPREME

V ponudbeno ceno mora ponudnik vključiti tudi inštalacijo dobavljene opreme z vsemi morebitnimi postopki kalibracije, ki omogočajo njeno polno uporabo. Postavitev opreme oziroma inštalacijo mora izvesti pooblaščeni serviser, ki mora po izvedeni postavitvi oziroma inštalaciji izdati tudi poročilo o kvalifikaciji postavitve (IQ- Instalation Qualification). Inštalacija opreme bo potekala na lokaciji, ki jo bo naročnik natančneje določil po podpisu pogodbe. Inštalacija opreme se izvede na delovni dan v času, ki bo naknadno dogovorjen z naročnikom.

Po uspešno izvedeni inštalaciji dobavljene opreme dobavitelj in naročnik podpišeta zapisnik o uspešno izvedeni inštalaciji opreme.

12. IZOBRAŽEVANJE/USPOSABLJANJE NAROČNIKOVEGA OSEBJA

V ceno opreme mora biti vključeno brezplačno izobraževanje oz. usposabljanje uporabnikov opreme pri naročniku za pravilno in varno rokovanje z dobavljeno opremo ter vzdrževanje opreme, ki bo potekalo po dobavi oziroma namestitvi opreme v prostorih naročnika in ga bo ponudnik izvedel po svojem programu v takem obsegu, da bodo uporabniki znali samostojno rokovati z dobavljeno opremo. Naročnik in izbrani ponudnik se o točnem datumu usposabljanja oz. izobraževanja in številu oseb, ki se bodo usposabljale  dogovorita sporazumno.

Zaključek uspešnosti usposabljanja/izobraževanja: ponudnik izda naročniku oziroma uporabniku potrdilo oz. zapisnik o usposabljanju. Potrdilo o usposobljenosti mora dobavitelj predložiti nemudoma po izvedenem usposabljanju.

13. DRUGE ZAHTEVE NAROČNIKA

Ponujena oprema mora biti povsem nova in nerabljena ter mora izpolnjevati vse zahteve v razpisni in tehnični dokumentaciji.

Dobavitelj mora zagotavljati rezervne dele še minimalno 10 let po podpisu pogodbe. Ponudnik mora zagotoviti redno letno vzdrževanje in kalibracijo skladno s pravili vzdrževanja proizvajalca.

Inštalacijo opreme, redna preventivna in izredna kurativna vzdrževanja opravlja usposobljen serviser. Ponudnik predloži potrdila o usposobljenosti osebja za servisiranje aparata.

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik s predložitvijo parafiranega oziroma podpisanega osnutka pogodbe potrjuje, da se strinja s temi pogoji in zahtevami naročnika.

14. POGARANCIJSKO REDNO PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE IN KURATIVNO VZDRŽEVANJE / SERVISIRANJE ZA OBDOBJE 36 MESECEV

Izbrani ponudnik oziroma dobavitelj se mora v okviru oddaje ponudbe zavezati tudi k pogarancijskem rednem preventivnem vzdrževanju in kurativnemu vzdrževanju oziroma servisiranju za obdobje 36 mesecev po izteku garancijskega roka. Izvajanje vzdrževanja se izvaja skladno z zahtevami vzorca pogodbe, ki je priloga in sestavni del te razpisne dokumentacije in ga morajo ponudniki podpisati in priložiti v ponudbi. Progarancijsko redno preventivno vzdrževanje in kurativno vzdrževanje morajo ponudniki upoštevati tudi pri ponudbeni ceni, saj iz tega naslova ne bodo upravičeni do kakršnegakoli dodatnega nadomestila.

## Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika, podpisana in žigosana, kjer je to označeno.

V primeru elektronske oddaje se kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani z elektronskim podpisom (certifikatom). Kot original pa ne štejejo skeni dokumentov z izpisom elektronske potrditve (npr. vizualizacijo elektronskega podpisa).

Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja. V primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne predloži (oziroma ga ne predloži na poziv naročnika, če je takšen poziv mogoč na podlagi določil ZJN-3), ali pa bo predloženi dokument v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno.

| Obrazec | Naziv | Opombe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ponudba | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Relevantno stran obrazca Ponudba iz katere je razvidna ponudbena cena, ponudnik pripne v razdelek »Predračun« v aplikaciji e-JN. |
| 2 | Krovna izjava | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 3 | ESPD | Izpolnjen .xml, uvoziti v e-JN ali predložen izpolnjen in podpisan pdf. |
| 4 | Seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Potrebno predložiti tudi za člane organov in zastopnike partnerjev in podizvajalcev. |
| 5 | Referenčna lista gospodarskega subjekta | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 6.1. | Vzorec Menične izjave za dobro izvedbo velja za sklope 1 - 5 | Izpolnjen, podpisan in žigosan. V kolikor ponudnik oddaja ponudbo za več sklopov mora za vsak sklop predložiti ločeno zavarovanje. |
| 6.2. | Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo velja za sklop 6 | Parafiran ali elektronsko podpisan. |
| 6.3. | Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak velja za sklop 6 | Parafiran ali elektronsko podpisan. |
| 7 | Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 8 | Izjava podizvajalca | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 9 | Izjava o nastopu s podizvajalci | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 10 | Izjava o lastniških deležih | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 11 | Izjava vezana na prvi odstavek člena 5.k Uredbe (EU) št. 833/2014 | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| Priloga | Vzorec pogodbe: Pogodba za najem ultrazvoka za potrebe UKC Ljubljana | Podpisan (ročno ali elektronsko). |
| Priloga | Vzorec pogodbe: Pogodba o nakupu dveh ultrazvokov za potrebe UKC Ljubljana | Podpisan (ročno ali elektronsko). |
| Priloga | Prospektna dokumentacija oziroma adekvatna dokazila (kot npr. lastna ponudba ponudnika s specifikacijami ponujene opreme) iz katerih bo izhajalo izpolnjevanje tehničnih zahtev naročnika | Priložena dokazila |
| Priloga | Pooblastilo oziroma drugo dokazilo o pooblaščenosti za prodajo v ponudbi ponujenega aparata oziroma opreme | Priložena dokazila |

Obrazec št: 1

# Ponudba

Na osnovi povabila za naročilo »Najem in nakup ultrazvokov za potrebe UKC Ljubljana« dajemo ponudbo, kot sledi:

I. Ponudba številka: _______________za sklop/e:________

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| SPLOŠNI ELEKTRONSKI NASLOV PONUDNIKA:* |  |
| SPLOŠNA TELEFONSKA ŠTEVILKA PONUDNIKA:* |  |

* V primeru izbire v predmetnem javnem naročilu bosta navedena podatka objavljena v obvestilu o oddaji javnega naročila na portalu javnih naročil, in sicer v Razdelku »D. Rezultati«, pod točko »D.2.3 Izbran ponudnik«, v poljih »Uradni elektronski naslov gospodarskega subjekta« in »Uradna telefonska št. gospodarskega subjekta«. Ponudnik podaja soglasje za javno objavo podatka o uradnem elektronskem naslovu gospodarskega subjekta in javno objavo uradne telefonske številke gospodarskega subjekta.

Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):

samostojno

z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): ___________________________________

z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): ________________________________

z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo firme): _____________________________

II. Rok veljavnosti ponudbe

Ponudba velja najmanj 120 dni od roka za predložitev ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

III. Podatki o plačilu

Plačila se opravijo na podlagi izdanih računov. Če ni z zakonom ali drugim predpisom določeno drugače, je rok plačila je 30 dni od datuma prejema računa. Če naročnik izpodbija del zneska, je dolžan plačati nesporni del zneska. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

IV. Ponudbena cena

A: Za sklope 1 – 5:

| Postavka oziroma sklop: | Enota mere | Količina | Ponudbena cena na EM v EUR brez DDV | Ponudbena cena postavke v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sklop 1: Najem UZ za interno kliniko | mesec | 60 |  |  |
| Sklop 2: Najem UZ za kirurško kliniko | mesec | 60 |  |  |
| Sklop 3: Podsklop 3.1. Najem dveh (2) UZ za pediatrično kliniko | mesec | 60 |  |  |
| Sklop 3: Podsklop 3.2. Najem UZ za pediatrično kliniko – KO za neonatologijo | mesec | 60 |  |  |
| Sklop 4: Najem dveh (2) UZ za nevrološko kliniko | mesec | 60 |  |  |
| Sklop 5: Najem dveh (2) UZ za travmatologijo | mesec | 60 |  |  |

Skupna ponudbena cena za celoten obseg predmeta javnega naročila v okviru posameznega sklopa:

B: Za sklope 1 – 5:

| Sklop | Ponudbena cena v EUR brez DDV | DDV | Ponudbena cena v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| Sklop 1: Najem UZ za interno kliniko |  |  |  |
| Sklop 2: Najem UZ za kirurško kliniko |  |  |  |
| Sklop 3: Podsklop 3.1. Najem dveh (2) UZ za pediatrično kliniko |  |  |  |
| Sklop 3: Podsklop 3.2. Najem UZ za pediatrično kliniko – KO za neonatologijo |  |  |  |
| Sklop 4: Najem dveh (2) UZ za nevrološko kliniko |  |  |  |
| Sklop 5: Najem dveh (2) UZ za travmatologijo |  |  |  |

V ponudbeno ceno so zajeti vsi popusti in stroški. V ponudbeno ceno je zajet tudi transport opreme DDP (Incoterms 2020) na lokacijo naročnika razloženo, namestitev opreme na lokaciji naročnika, zagon in preizkus njenega funkcionalnega delovanja, predaja vse tehnične dokumentacije in navodil za uporabo, obratovanje in vzdrževanje, primopredaja opreme naročniku, integracija z naročnikovimi sistemi, šolanje naročnikovih uporabnikov ter vzdrževanje opreme »all inclusive« (prevenitivni servis, servisna popravila, odprava napak ipd.).

Z oddajo ponudbe potrjujemo, da bomo naročilo izpolnili na način in pod pogoji, kot so navedeni v razpisni dokumentaciji, vključno s Tehničnimi specifikacijami in Pogodbo.

C: Za sklop 6: Nakup dveh (2) UZ za nuklearno medicino:

| Postavka: |  | Nakup analiznega sistema za določanje genetskih različic |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | v EUR brez DDV | DDV | v EUR z DDV |
| Ponudbena cena opreme* | Aparat 1 |  |  |  |
|  | Aparat 2 |  |  |  |
| Ponudbena cena garancije za odpravo napak (kurativnega vzdrževanja) v času garancijske dobe (24 mesecev)** |  |  |  |  |
| Ponudbena cena preventivnega rednega vzdrževanja v času garancijske dobe (24 mesecev)*** |  |  |  |  |
| Ponudbena cena garancije za odpravo napak (kurativnega vzdrževanja) v pogarancijskem obdobju (36 mesecev po izteku obdobja garancije)**** |  |  |  |  |
| Ponudbena cena preventivnega rednega vzdrževanja v pogarancijskem obdobju (36 mesecev po izteku obdobja garancije)***** |  |  |  |  |
| PONUDBENA CENA SKUPAJ: |  |  |  |  |

* Ponudnik navede ponudbeno ceno opreme, ki je zahtevana v okviru javnega naročila, brez upoštevanja stroškov garancije za odpravo napak ali preventivnega rednega vzdrževanja.

** Ponudnik navede ponudbeno ceno garancije za odpravo napak (kurativnega vzdrževanja) za čas trajanja garancije za odpravo napak (24 mesecev). V kolikor je ponudnik strošek kurativnega vzdrževanja (odprave napak) upošteval že pri ponudbeni ceni opreme, v tem delu navede znesek 0 EUR.

***Ponudnik navede ponudbeno ceno preventivnega rednega vzdrževanja za čas trajanja garancije za odpravo napak (24 mesecev). V kolikor je ponudnik strošek preventivnega rednega vzdrževanja upošteval že pri ponudbeni ceni opreme oziroma v ponudbeni ceni garancije za odpravo napak (kurativnega vzdrževanja) v času garancijske dobe (24 mesecev), v tem delu navede znesek 0 EUR.

**** Ponudnik navede ponudbeno ceno podaljšanja garancije za odpravo napak (kurativnega vzdrževanja) za čas trajanja pogaranciijskega vzdrževanja (36 mesecev po izteku obdobja garancije). V kolikor je ponudnik navedeni strošek zajel v okviru drugih postavk, v tem delu navede znesek 0 EUR.

***** Ponudnik navede ponudbeno ceno preventivnega rednega vzdrževanja za čas trajanja pogaranciijskega vzdrževanja (36 mesecev po izteku obdobja garancije). V kolikor je ponudnik navedeni strošek zajel v okviru drugih postavk, v tem delu navede znesek 0 EUR.

V. Podatki o gospodarskem subjektu

| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| --- | --- |
| E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| ID ZA DDV: |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV: |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |
| RAZVRSTITEV DRUŽBE PO ZGD: (mikro, majhna, srednja ali velika družba) |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE: Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji) |  |

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 2

# Krovna izjava

V zvezi z javnim naročilom »Najem in nakup ultrazvokov za potrebe UKC Ljubljana«

____________________________________,

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)

s polno odgovornostjo izjavljamo, da:

- vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom; - ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije; - vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval; - v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe; - smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji; - smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila; - bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi; - bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom; - bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika; - bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika; - bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci; - bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo; - bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji; - se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila; - bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla; - smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo; - smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila; - smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila; - bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila; - smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev; - za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK; - so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika:

- imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, - smo vpisani v sodni, poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža, - gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, - nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanj, - da nad gospodarskim subjektom ni bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami, - v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, nimamo zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več, - nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, - nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno; - z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco, - nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem, - pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili, - poslovni subjekt ni povezan s funkcionarjem in po njenem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja naročnika na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK, - izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana  v zvezi z oddajo javnega naročila z naslovom: Najem in nakup ultrazvokov za potrebe UKC Ljubljana, objavljen na Portalu javnih naročil pod številko _____________ pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 3

# ESPD

Ponudnik pri elektronski oddaji ponudbe v razdelek »ESPD – ponudnik« uvozi *.xml obliko datoteke obrazca ESPD, ki je priložen razpisni dokumentaciji.

Na portalu e-JN je na spletni povezavi https://ejn.gov.si/espd/ dostopna aplikacija za ESDP, s katero se zagotavlja brezplačna elektronska storitev ESPD. Gospodarski subjekt v to aplikacijo uvozi s strani naročnika pripravljen ESPD ali enega od svojih predhodno izpolnjenih ESPD, ga izpolni s svojimi osnovnimi poslovnimi podatki in podatki o načinu predložitve ponudbe (samostojna ponudba, ponudba s sklicevanjem na zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, ponudba s podizvajalci, ponudba za en, več ali vse sklope) ter se opredeli do zahtevanih pogojev za sodelovanje in uporabljenih razlogov za izključitev. Gospodarski subjekt z ESPD soglaša tudi, da se njegov status preveri v posamezni uradni evidenci in da se preverjanje izvede v enotnem informacijskem sistemu (aplikacija e-Dosje).

Za uporabo aplikacije ESPD, ki v okviru portala javnih naročil zagotavlja elektronsko storitev ESPD, registracija uporabnika ni potrebna. Dostop do aplikacije je mogoč v vseh najbolj razširjenih spletnih brskalnikih (npr. Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox). Gospodarski subjekt lahko ESPD pripravlja oziroma izpolnjuje postopoma. To stori tako, da ESPD po zaključku vsakokratne priprave oziroma izpolnjevanja izvozi in shrani na svojem računalniku ali drugem elektronskem mediju (.xml oblika).

Obrazec št: 4

# Seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta

SEZNAM ČLANOV ORGANOV IN ZASTOPNIKOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

za gospodarski subjekt

| Naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| Sedež gospodarskega subjekta: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |

SEZNAM

| Ime in priimek | Funkcija v gospodarskem subjektu | EMŠO* |
| --- | --- | --- |

* podatek je potreben za preverbo v e-Dosje

Naročnik si pridržuje pravico, da v sklopu preverjanje ponudbe, zahteva dopolnitev ponudbe z overjeno izjavo gospodarskega subjekta in fizičnih oseb, da je pogoj izpolnjen na dan oddaje ponudbe oziroma pooblastilo za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence, če bo navedeno potrebno (npr. zaradi nedelovanja sistema e-Dosje).

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (podpis) |

V primeru nastopa s partnerji in/ali podizvajalci, je potrebno seznam predložiti tudi za PARTNERJE in PODIZVAJALCE.

Obrazec št: 5

# Referenčna lista gospodarskega subjekta

Spodaj podpisani zastopnik gospodarskega subjekta ___________________________ pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da je gospodarski subjekt izvedel sledeče referenčne posle:

| Naročnik (naziv, naslov) | Predmet referenčnega posla (podroben opis referenčnega posla oziroma navedba, ali je bila v okviru referenčnega posla izvedena dobava ultrazvočnega aparata istega proizvajalca oziroma oddaja tega v najem najmanj za obdobje šest mesecev) | Čas realizacije referenčnega posla (datum dobave opreme oziroma obdobje najema) | Kontaktna oseba pri naročniku (ime in priimek ter telefon in e-mail) |
| --- | --- | --- | --- |

Opomba:
V primeru več referenc se obrazec fotokopira.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (podpis) |

Obrazec št: 6.1.

# Vzorec Menične izjave za dobro izvedbo

(relevantno za sklope od 1 do 5)

Gospodarski subjekt: ________________________________________________________

V postopku oddaje javnega naročila z naslovom: »Najem in nakup ultrazvokov za potrebe UKC Ljubljana« za sklop: ____________________________, pooblaščamo naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, da izpolni v vseh neizpolnjenih delih, vključno s pripisom »brez protesta«, vsako od podpisanih in žigosanih bianko menic za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jih bomo predložili naročniku v primeru sklenitve Pogodba za najem ultrazvoka za potrebe UKC Ljubljana. Ta menična izjava je veljavna celotno obdobje trajanja pogodbe in nadaljnjih 30 dni.

Naročnik lahko vsako od bianko menic izpolni in unovči do poteka obdobja veljavnosti te menične izjave, do zneska ____________________________ EUR, kar predstavlja 10% pogodbene vrednosti z DDV, v primerih, če:

- dobavitelj ne prične izpolnjevati svojih pogodbenih obveznosti v roku in v skladu z določili pogodbe; ali

- dobavitelj preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe; ali

- dobavitelj svojih obveznosti ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kakovosti, obsegu ali rokih (tj. razlog neizpolnitve, nepravočasne izpolnitve ali nepravilne izpolnitve); ali

- dobavitelj odstopi od pogodbe brez utemeljenega razloga, ki bi izviral iz sfere naročnika; ali

- naročnik odstopi od pogodbe iz utemeljenega razloga, ki izvira iz sfere dobavitelja; ali

- dobavitelj naročniku ali tretjim osebam pri izvajanju del povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika; ali

- dobavitelj naročniku poda zavajajoče ali lažne izjave, podatke oziroma dokumente; ali

- dobavitelj v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti ali napak na predmetu naročila; ali

- dobavitelj naročniku skladno z njegovim pozivom ne izroči novega oziroma spremenjenega finančnega zavarovanja, ki bi bilo potrebno zaradi spremembe vrednosti predmeta naročila.

S to izjavo tudi pooblaščamo naročnika, da predloži izpolnjeno menico v unovčenje kateri koli izmed poslovnih bank ali drugih oseb, ki v času unovčenja menice vodijo naše transakcijske račune. Hkrati nepreklicno dajemo nalog za plačilo oziroma pooblastilo vsaki poslovni banki oziroma drugi osebi, ki v času unovčenja menice vodi naš transakcijski račun, da izplača menico, predloženo s strani naročnika, iz našega denarnega dobroimetja na transakcijskem računu. Menični znesek se nakaže na transakcijski račun naročnika, št. SI56 0110 0603 0277 894, odprt pri Banki Slovenije Ljubljana.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (podpis) |

Obrazec št: 6.2.

# Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo

(relevantno za sklop 6)

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za Najem in nakup ultrazvokov za potrebe UKC Ljubljana za sklop ____________________

ZNESEK IN VALUTA:  10,00 % pogodbene vrednosti brez DDV, kar znaša __________

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje;

2. Kopija garancije št. ______________

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

|  | Garant |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 6.3.

# Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za odpravo napak

(relevantno za sklop 6)

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne __________________ (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za Najem in nakup ultrazvokov za potrebe UKC Ljubljana za sklop _______________

ZNESEK IN VALUTA:  5,00 % pogodbene vrednosti brez DDV, kar znaša __________

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje;

2. Kopija garancije št. ______________

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

|  | Garant |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 7

# Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _______________(Firma), _________________(Naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljamo, da:

- v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, nimamo zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več, - nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, - nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov oddaje javnih naročil, - nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno; - smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža, - lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, predvsem potrdila iz Kazenske evidence in evidence o izdanih odločbah o prekrških, - bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 8

# Izjava podizvajalca

V zvezi z javnim naročilom »Najem in nakup ultrazvokov za potrebe UKC Ljubljana«,

izjavljamo, da bomo v primeru izbire gospodarskega subjekta sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti _______________ EUR v skladu z razpisnimi pogoji.

Izjavljamo (ustrezno označi):

[   ] DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca.

[   ] NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Opomba:

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Obrazec št: 9

# Izjava o nastopu s podizvajalci

Pri izvedbi javnega naročila »Najem in nakup ultrazvokov za potrebe UKC Ljubljana«,

izjavljamo, da (ustrezno označi in izpolni):

[   ] ne nastopamo s podizvajalci

[   ] nastopamo z naslednjimi podizvajalci:

| Podizvajalec 1 (firma, naslov): |  |
| --- | --- |
| VRSTA DEL (predmet, količina): | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ |
| Podizvajalec 2 (firma, naslov): |  |
| VRSTA DEL (predmet, količina): | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ |

Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v ponudbeni/prijavni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. Seznanjeni smo z dejstvom, da ima naročnik, če ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Opomba: 
V primeru, da ponudnik nastopa z več podizvajalci, se obrazec ustrezno razmnoži.

Obrazec št: 10

# Izjava o lastniških deležih

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

| Ime in priimek ali Firma in sedež pravne osebe | Naslov prebivališča ali Davčna in matična številka | Delež lastništva ali Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

- izjavljam,  da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom

| Firma in sedež | Davčna in matična številka | Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.

Obrazec št: 11

# Izjava vezana na prvi odstavek člena 5.k Uredbe (EU) št. 833/2014

PONUDNIK……………………………………………………………………………………

Izjava vezana na prvi odstavek člena 5.K Uredbe (EU) št. 833/2014

Spodaj podpisani kot odgovorna oseba zgoraj navedenega subjekta, v postopku javnega naročanja pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da pri ponudbi subjekta, ki ga zastopam, ni ruske udeležbe, ki presega omejitve iz člena 5k Uredbe Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, kot je bila spremenjena z Uredbo Sveta (EU) št. 2022/576 z dne 8. aprila 2022. Še posebej izjavljam, da:

- subjekt, ki ga zastopam, ni ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

- subjekt, ki ga zastopam, ni pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) zgoraj;

- niti jaz niti subjekt, ki ga zastopam, nisva fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) zgoraj;

- ni udeležbe več kot 10 % ponudbene vrednosti podizvajalcev, dobaviteljev ali subjektov, katerih zmogljivosti subjekt, ki ga zastopam, uporablja, ki so subjekti, navedeni v točkah (a) do (c) zgoraj.

| Kraj: |  |  |  | Ime in priimek pooblaščene osebe ponudnika / podizvajalca / ponudnika – partnerja v skupini |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |  |
|  |  |  | Žig |  |
|  |  |  |  | Podpis pooblaščene osebe |

# Vzorec pogodbe

POGODBA ZA NAJEM ULTRAZVOKA ZA POTREBE UKC LJUBLJANA

za sklop/e: ______________

sklenjena med

NAROČNIKOM: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa doc. dr. Marko Jug, dr. med., generalni direktor

| Matična številka: | 5057272000 |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): | SI 52111776 |
| Transakcijski račun (TRR): | SI56 0110 0603 0277 894 |

in

DOBAVITELJEM: ___________________________________,
ki ga zastopa ___________________________________,

| Matična številka: |  |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): |  |
| Transakcijski račun (TRR): |  |

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Naročnik in dobavitelj ugotavljata, da je bil na osnovi: - javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil številka _____________ z dne ___________ ter v Dopolnilu k Uradnemu listu EU (TED) dne ________ pod oznako ________ in - naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila številka ________________ z dne ______________, ki je bila objavljena na Portalu javnih naročil dne _______ pod oznako _______________,. izbran dobavitelj v okviru omenjenega javnega naročila, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba. Pogodba se sklepa za sklop/e: ______________________.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet te pogodbe je obveznost dobavitelja, da bo naročniku za dogovorjeno plačilo izročil v najem za obdobje 60 mesecev ultrazvočni aparat za _______________, znamka in model ______________________________, s tehničnimi lastnostmi, kot so navedene v Tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije in v ponudbi dobavitelja (v nadaljevanju: oprema). Oprema, ki je predmet najema, ostane ves čas trajanja pogodbe v izključni lasti dobavitelja, naročnik pa lahko s to opremo v času najema prosto razpolaga v smislu uporabe za opravljanje svoje dejavnosti. Najem opreme obsega dobavo opreme iz prvega odstavka tega člena, pri čemer je v pogodbeno ceno vključena tudi namestitev opreme na lokaciji naročnika v kolikor je to relevantno, zagon in preizkus njenega funkcionalnega delovanja, predaja vse tehnične dokumentacije in navodil za uporabo, obratovanje in vzdrževanje, primopredaja opreme naročniku, integracija z naročnikovimi sistemi, šolanje naročnikovih uporabnikov ter vzdrževanje opreme »all inclusive« (prevenitivni servis, servisna popravila, odprava napak ipd.) za ves čas trajanja te pogodbe. Dobavitelj mora pogodbene obveznosti izpolniti v celoti, kakovostno in pravočasno, v skladu z veljavnimi predpisi, normativi, standardi in pravili stroke ter v skladu s standardom dobrega strokovnjaka. Dobavljena oprema mora biti skladna z Uredbo o medicinskih pripomočkih 2017/745/EU in 2020/561/EU in mora imeti ves čas trajanja te pogodbe veljaven CE certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda s predpisi v EU in evropskimi standardi, kar VSE predstavlja za naročnika bistven pogodbeni pogoj. Vsi izdelki, ki jih dobavitelj dobavi naročniku, morajo biti novi in nerabljeni. Dobavitelj izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsa spremljajoča tveganja v zvezi z njegovo izpolnitvijo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma z vso prejeto dokumentacijo, ter so mu jasni in razumljivi pogoji in okoliščine za pravilno izpolnitev javnega naročila.

3. člen

Sestavni del te pogodbe je: - razpisna dokumentacija za oddajo predmetnega javnega naročila, skupaj z vsemi eventualnimi popravki ter odgovori na vprašanja ponudnikov in vsemi sestavnimi deli razpisne dokumentacije (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija), - ponudba dobavitelja z vsemi prilogami in vsa dokumentacija, ki jo je dobavitelj naročniku predložil tekom postopka oddaje javnega naročila. V kolikor med dokumenti, ki so del te pogodbe, ter to pogodbo oz. med samimi dokumenti obstaja kakršnokoli neskladje oz. nekonsistentnost, veljajo najprej določila pogodbe, nato določila razpisne dokumentacije in nato ponudba dobavitelja.

III. POGODBENA CENA

4. člen

Pogodbena vrednost je dogovorjena na osnovi ponudbe dobavitelja in znaša (v kolikor se pogodba sklepa za več sklopov se pogodbene vrednosti opredelijo po posameznih sklopih): Vrednost brez davka na dodano vrednost (DDV): ____________ EUR Davek na dodano vrednost (DDV): __________________ EUR Pogodbena vrednost vključno z davkom na dodano vrednost (DDV): _________________ EUR Sredstva za izvedbo naročila so zagotovljena: ________________ Podrobnejše postavke, cene na enoto mere in količine so dogovorjene v ponudbi dobavitelja, ki je priloga in sestavni del te pogodbe. Cena dobave in najema opreme je fiksna in nespremenljiva ves čas od sklenitve pogodbe do njene izpolnitve. Cene na enoto mere se v prvem letu trajanja pogodbe ne sme spremeniti. Katera koli pogodbena stranka lahko po preteku enega leta od sklenitve pogodbe drugo pogodbeno stranko z obrazloženim dopisom seznani z morebitnimi potrebovanimi spremembami cen po pogodbi, upoštevaje indeks cen življenjskih potrebščin, ki ga uradno objavlja Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljevanju: indeks). V takem primeru se lahko v skladu s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah sklepajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04), izvede valorizacija pogodbenih cen. Cene se lahko valorizirajo šele, ko se indeks cen življenjskih potrebščin, ki ga uradno objavlja Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljevanju: indeks), zviša oziroma zniža za 4 %, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe. Povišanje oziroma znižanje cen lahko znaša največ 80 % povišanja oziroma znižanja indeksa. Vsa nadaljnja povišanja oziroma znižanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje oziroma znižanje indeksa ponovno preseže 4 % vrednosti od zadnjega povišanja oziroma znižanja denarnih obveznosti. V kolikor je sprememba indeksa izkazana in jo potrdi druga stranka, pogodbeni stranki spremembo cen uredita z aneksom k tej pogodbi. Pogodbena cena zajema vse popuste in stroške, ki so neposredno ali posredno povezani z izpolnitvijo pogodbe. Pogodbena cena vključuje tudi transport opreme DDP (Incoterms 2020) na lokacijo naročnika razloženo, namestitev opreme na lokacijo naročnika, zagon in preizkus njenega funkcionalnega delovanja, predajo vse tehnične dokumentacije in navodil za uporabo, obratovanje in vzdrževanje, primopredajo opreme naročniku, integracijo z naročnikovimi sistemi, šolanje naročnikovih uporabnikov ter vzdrževanje opreme »all inclusive« (prevenitivni servis, servisna popravila, odprava napak ipd.). Naročnik dobavitelju ne bo priznal nobenih stroškov, ki niso zajeti v pogodbeni ceni. V kolikor pride po sklenitvi pogodbe do spremembe veljavne zakonodaje, ki vpliva na izvajanje predmeta pogodbe, dobavitelj ni upravičen do zvišanja pogodbene cene, temveč mora svoje obveznosti izpolniti po pogodbeni ceni, skladno z veljavnimi predpisi, razen, kolikor bi se s spremembo zakonodaje spremenila višina davka na dodano vrednost.

5. člen

Izvedene storitve po tej pogodbi dobavitelj obračuna mesečno, z izstavitvijo računov, ki jih naročniku dostavi v elektronski obliki (e-račun). Dobavitelj izstavi račun za najem opreme do 8. dne v mesecu za pretekli mesec. Naročnik poravnava svoje obveznosti do dobavitelja po tej pogodbi na podlagi pravilno izstavljenih računov. Naročnik plača nesporni del pravilno izstavljenega računa v roku 30 dni od dneva njegovega prejema. V kolikor veljavni predpisi določajo ali dopuščajo daljši plačilni rok, se uporabi najdaljši rok, kot je določen oziroma dopuščen s predpisi. Če zadnji dan roka za plačilo sovpada z dnem, ko se po zakonu ne dela, se kot zadnji dan roka šteje naslednji delavnik. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti do dobavitelja se šteje dan, ko naročnik poda nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj transakcijski račun. Če naročnik zapadlega zneska po potrjenem računu ne plača pravočasno, je dobavitelj upravičen do zakonskih zamudnih obresti.

IV. DOBAVNI ROK in PREVZEM OPREME

6. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo opremo iz 2. člena pogodbe dobavil in predal v uporabo (vključno z uspešno primopredajo) naročniku v roku tridesetih (30) dni od datums sklenitve te pogodbe. V primeru nastopa nepredvidljivih in neodvrnljivih okoliščin, ki bi dobavitelju onemogočale izpolnitev pogodbenih obveznosti v dogovorjenem roku, se lahko ta rok podaljša s sporazumom pogodbenih strank, vendar največ za čas trajanja takih okoliščin. Dobavitelj je dolžan naročnika o nastopu takih okoliščin nemudoma obvestiti, sicer se nanje ne more sklicevati.

7. člen

Pregled in prevzem opreme iz 2. člena pogodbe se opravi na lokaciji naročnika, in sicer ___________________________. Dobavitelj je dolžan o nameravani dobavi naročnika obvestiti vsaj tri delovne dni vnaprej. Dobavljena oprema mora biti ob dostavi na lokacijo naročnika nova, nerabljena in tovarniško zapečatena (razen v kolikor je v Tehničnih specifikacijah izrecno določeno drugače). Ob dobavi naročnik opremo, ki je predmet pogodbe, pregleda, pri čemer se ugotovitve naročnika v primeru odkritih napak, nepravilnosti ali pomanjkljivosti zapisniško zabeležijo. V primeru, da se pri pregledu odkrijejo napake, se pogodbene obveznosti dobavitelja ne štejejo za izpolnjene in naročnik opreme ne prevzame. V kolikor izvedeni predmet naročila nima očitnih napak, se prevzem opravi ter zapisniško zabeleži. Dobavitelj mora pred primopredajo oziroma v okviru primopredaje predati naročniku naslednjo dokumentacijo: - navodila za uporabo in vzdrževanje, v slovenskem ali angleškem jeziku; - kompletno tehnično dokumentacijo oziroma tehnični opis opreme; - CE certifikat skladno z veljavnimi predpisi v RS in EU. Nalepka s CE označbo naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo; - zapisnik o funkcionalnem preizkusu; - garancijsko izjavo z dnem začetka garancije. Dobavitelj mora v okviru pogodbene cene v roku 15 dni po primopredaji v terminu oziroma terminih, ki jih sporazumno dogovorita pogodbeni stranki, na sedežu naročnika izvesti primeren program šolanja uporabnikov naročnika za uporabo opreme (pri čemer udeležence in njihovo število določi naročnik) s strani ustrezno šolanih serviserjev. Dobavitelj kadrom, ki so bili udeleženi na izobraževanju, izda (oziroma zagotovi, da izda proizvajalec) potrdilo o usposobljenosti za delo z opremo, za vidik dela, ki je bil predmet izobraževanja (uporaba opreme). Oprema, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeni dokumentaciji dobavitelja, ali ni skladna z določili te pogodbe oziroma s specifikacijami, bo zavrnjena, zaradi česar bo dobavitelj prešel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti opremi priložen.

V. PODIZVAJALCI

8. člen

Dobavitelj bo predmet naročila izvajal z naslednjimi podizvajalci: Podizvajalec 1 (firma, naslov):. VRSTA DEL (predmet, količina):; Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____. Opomba: V KOLIKOR PONUDNIK NE NASTOPA S PODIZVAJALCI SE RAZDELEK IZBRIŠE

9. člen

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da: - glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, - je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.. Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu. Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

VI. OBVEZNOSTI IN JAMSTVA DOBAVITELJA

10. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo: - obveznosti po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke ob upoštevanju določil pogodbe in sestavnih delov te pogodbe, veljavnih predpisov, pri čemer mora skrbeti, da bo dobava ali storitev opravljena ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama; - obveznosti izvedel v pogodbeno določenih rokih; - izvedel vse zahteve poleg dobave oz. storitve skladno z razpisno dokumentacijo in v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama; - naročniku po predhodnem pozivu posredoval dodatne informacije o poteku dobave oz. storitve ali drugih obveznostih dobavitelja; - pravočasno opozoril naročnika na morebitne ovire pri dobavi oz. storitvi ali drugih obveznostih dobavitelja; - zagotovil vse potrebno, da naročnik pridobi pravico nemotene uporabe dobavljene opreme; - ščitil interese naročnika. Dobavitelj naročniku jamči: - da dobavljena oprema deluje brezhibno in nima stvarnih napak; - da je dobavljena oprema tovarniško nova; - da nima pravnih napak; - da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru ponudbene dokumentacije in so priloga te pogodbe; - da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na opremo, dobavitelj pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na opremo..

VII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

11. člen

Obveznosti naročnika po tej pogodbi so: - dobavitelju podati pojasnila in informacije, s katerimi razpolaga in so potrebne za uspešno izpolnitev pogodbe; - pravočasno obveščati dobavitelja o vseh spremembah in novo nastalih okoliščinah, ki bi lahko imele vpliv na izpolnitev njegovih obveznosti; - tolmačiti dobavitelju vse morebitne nejasnosti v obsegu in vsebini pogodbenih del; - prevzeti ustrezno dobavljeno, nameščeno in vzpostavljeno naročeno opremo ter - dobavitelju plačati izpolnitev njegovih obveznosti skladno s to pogodbo.

VIII. SKRBNIKI POGODBE

12. člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je ______________ Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje obveznosti, dogovorjenih s to pogodbo. Pooblaščeni predstavnik dobavitelja je _______________ Pooblaščeni predstavnik dobavitelja je pooblaščen, da zastopa dobavitelja v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje obveznosti, dogovorjenih s to pogodbo.

IX. POGODBENA KAZEN

13. člen

Če dobavitelj zamuja z izpolnitvijo katere koli svoje pogodbene obveznosti iz razloga, ki ne izvira iz sfere naročnika, mu lahko naročnik zaračuna pogodbeno kazen v višini 5 promilov (5‰) celotne pogodbene vrednosti (brez DDV) za vsak dan zamude, vendar ne več, kot 10% celotne pogodbene vrednosti (brez DDV). Če dobavitelj katere koli svoje obveznosti po tej pogodbi ne izpolni (pri čemer ne gre za izpolnitev z zamudo) oziroma jo preneha izpolnjevati ali jo izpolni z napako, ki je tudi na poziv naročnika ne odpravi v celoti in v postavljenem roku, mu lahko naročnik zaračuna pogodbeno kazen v višini 10% celotne pogodbene vrednosti (brez DDV). Obveznost plačila pogodbene kazni ni pogojena z nastankom škode naročniku. V kolikor nastane naročniku škoda, lahko naročnik njeno povrnitev uveljavlja po splošnih pravilih odškodninske odgovornosti. Naročnik iz naslova pogodbene kazni izstavi dobavitelju račun, ki ga mora dobavitelj plačati v roku 8 (osmih) dni od prejema.

X. VZDRŽEVANJE OPREME

14. člen

Dobavitelj zagotavlja brezhibno delovanje opreme, ki je predmet te pogodbe, celotno obdobje najema. Dobavitelj je dolžan v obdobju veljavnosti te pogodbe na svoje stroške izvajati vsakršno preventivno servisno vzdrževanje ter servisna popravila oziroma odpravo napak na opremi, vključno z zamenjavo iztrošenih ali okvarjenih delov za predmetno opremo ter v primeru okvar oziroma napak zagotoviti vzpostavitev opreme v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja (tj. vzdrževanje »all inclusive«). Servis se opravlja skladno z navodili in priporočili proizvajalca (redni servis) oziroma po pozivu naročnika (odprava napak oziroma okvar) ter vključuje delo, vse nadomestne dele, transportne in vse ostale stroške. Dobavitelj zagotavlja naročniku servisno, aplikativno kot tudi strokovno podporo za celotno obdobje vzdrževanja. Storitve dobavitelj pri izvajanju rednega servisa oziroma preventivnega servisnega pregleda obsegajo (v kolikor proizvajalec ne predpisuje drugače) najmanj: - pregled dejanskega stanja, - zamenjavo predpisanih delov (v kolikor to proizvajalec zahteva oziroma priporoča) in preverjanje ustreznosti po kontrolnem listu, - nadgradnjo strojne opreme, ki je priporočljiva ali nujna s strani proizvajalca za nemoteno in varno kakovostno izvajanje storitev, - nadgradnjo programske opreme z zadnjo verzijo, izdano s strani proizvajalca opreme, - pisno izjava o ustreznosti opreme. Servisna dela, ki so potrebna zaradi ravnanja naročnika z opremo v nasprotju z navodili proizvajalca, je dobavitelj upravičen zaračunati po svojem veljavnem ceniku, ki ne sme presegati tržnih cen. Za izvedbo takšnih del pogodbeni stranki skleneta aneks k tej pogodbi, v okviru dopustnosti 95. člena ZJN-3. Dokazno breme o tem, da je naročnik ravnal z opremo v nasprotju z navodili proizvajalca ter da je okvara posledica takega ravnanja, je na dobavitelju. Naročnik lahko prijavi napako oziroma okvaro telefonsko ali po elektronski pošti, na telefonsko številko oziroma elektronski naslov dobavitelja, namenjen prijavi napak. Kontaktne podatke za prijavo napak oziroma naročanje servisnih storitev dobavitelj naročniku sporoči najkasneje ob dobavi opreme, ki je predmet te pogodbe. Servisna služba mora biti organizirana tako, da omogoča zahtevani odzivni čas in čas odprave napake. Ne glede na to, ali dobavitelj zagotavlja servisiranje iz tujine, komunikacija z naročnikom poteka izključno v slovenskem jeziku. Dobavitelj je dolžan odpraviti napako v najkrajšem možnem času, pri čemer mora pristopiti k odpravi napake v roku 12 ur od prejema obvestila naročnika (odzivni čas), napako pa mora odpraviti v roku 24 ur od poteka odzivnega časa (rok za odpravo napake). V primeru, da je za odpravo okvare potrebna vgradnja nadomestnih delov, je rok za odpravo napake 3 dni. V primeru, da napake ni mogoče odpraviti, dobavitelj v roku 3 dni od prejema obvestila naročnika zamenja okvarjeno opremo z enakovredno (ali boljšo) nadomestno opremo. Dobavitelj posreduje naročniku po končanem delu (rednem servisu, odpravi napak) poročilo o opravljenem delu, v katerem je specificiran porabljen material in porabljen delovni čas. Pri vzdrževanju oziroma popravilih lahko dobavitelj dele dobavljene opreme nadomesti samo z originalnimi nadomestnimi deli. Dobavitelj je dolžan originalne nadomestne dele zagotavljati celotno obdobje trajanja te pogodbe.

XI. VRAČILO OPREME OB IZTEKU VELJAVNOSTI POGODBE

15. člen

Ob izteku obdobja najema naročnik dobavitelju vrne opremo, ki je predmet najema. Naročnik se zavezuje opremo vrniti v stanju, ki ustreza starosti in obsegu uporabe opreme, upoštevajoč namen in okoliščine uporabe opreme. Naročnik je odgovoren za namerno ali malomarno uničenje, poškodbo ali izgubo opreme in je dolžan poravnati dobavitelju vse stroške, ki bi mu zaradi tega nastali. Dobavitelj v celoti na lastne stroške poskrbi za prevzem in transport opreme od naročnika ob njeni vrnitvi.

XII. VIŠJA SILA

16. člen

Za višjo silo šteje dogodek, ki ga pogodbena stranka ob sklenitvi pogodbe ni mogla predvideti, se mu izogniti oziroma ga odvrniti, čeprav je ravnala s skrbnostjo dobrega gospodarja, pod pogojem, da dogodek izhaja iz zunanje sfere njenega poslovanja in z njimi ni bila dolžna računati. Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v dveh dneh po nastopu oz. prenehanju višje sile. Po končanem delovanju višje sile pogodbeni stranki zapisniško ugotovita morebitne spremembe obveznosti iz pogodbe ter na podlagi tega skleneta ustrezen aneks k tej pogodbi. Če se ne moreta sporazumeti o tem, ima stranka, pri kateri niso nastopile okoliščine višje sile, pravico odstopiti od pogodbe s pisnim obvestilom drugi stranki. Stranki morata druga drugi poravnati vse do takrat nastale obveznosti.

XIII. ZAVAROVANJE POSLA

17. člen

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO (v kolikor se pogodba sklepa za več sklopov, se zahteva nanaša na vsak posamezen sklop. Dobavitelj mora torej predložiti toliko zavarovanj za kolikor sklopov se sklepa pogodba) Dobavitelj mora skupaj s podpisom te pogodbe naročniku predložiti tri originalne podpisane in žigosane bianko menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v papirni obliki. Pogodbeni stranki ugotavljata, da je dobavitelj naročniku v okviru svoje ponudbe že predložil menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, s katero je naročnika za primer izpolnitve katere od spodaj navedenih okoliščin pooblastil za izpolnitev vsake od bianko menic. Če se med trajanjem pogodbe spremeni vrednost predmeta naročila, mora dobavitelj temu ustrezno spremeniti oziroma nadomestiti menično izjavo. V primeru, ko naročnik unovči oziroma predloži v unovčitev posamezno bianko menico, mu mora dobavitelj brez nepotrebnega odlašanja predložiti novo bianko menico v nadaljnje zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, naročnik izpolni in unovči do višine 10% od skupne vrednosti pogodbe brez DDV, če: - dobavitelj ne prične izpolnjevati svojih pogodbenih obveznosti v roku in v skladu z določili pogodbe, - dobavitelj preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe, - dobavitelj svojih obveznosti ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kakovosti, obsegu ali rokih (tj. razlog neizpolnitve, nepravočasne izpolnitve ali nepravilne izpolnitve), - dobavitelj naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika, - dobavitelj naročniku poda zavajajoče ali lažne izjave, podatke oziroma dokumente, - dobavitelj naročniku skladno z njegovim pozivom ne izroči novega oziroma spremenjenega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje lahko naročnik izpolni in unovči tudi, če naročnik odstopi od pogodbe iz drugega utemeljenega razloga, ki izvira iz sfere dobavitelja ali, če dobavitelj odstopi od pogodbe brez utemeljenega razloga, ki bi izviral iz sfere naročnika.

XIV. ODSTOP OD POGODBE

18. člen

Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe. Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če: - pride dobavitelj v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti; - dobavitelj zamudi z dobavo oz. storitvijo za več kot 20 dni; - dobavitelj po svoji krivdi ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik, - dobavitelj ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila.. Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah: - javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja; - v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; - zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.. Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

XV. SOCIALNA KLAVZULA IN RAZVEZNI POGOJ

19. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom tega zakona pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XVI. REVIZIJSKA SLED

20. člen

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled dobave blaga oziroma izvedbe storitve. Dobavitelj je vso dokumentacijo, povezano z izvedbo dobave, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Dokumentacija o dobavi je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo dobave. Dobavitelj se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi z dobavo ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi dobave. Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti dobave, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov. Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

XVII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

21. člen

V primeru, da je za sklenitev te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali dal kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla ali - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja,drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,. je pogodba nična.

XVIII. VARSTVO OSEBNIH IN ZAUPNIH PODATKOV

22. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta morebitne osebne podatke varovali in obdelovali v skladu z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; UL L 119, 4.5.2016), vključno s 3. točko 28. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Pogodbeni stranki bosta za ureditev pogodbene obdelave osebnih podatkov po potrebi sklenili posebno pogodbo.

23. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe in niso javni po veljavnih predpisih, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe. Dobavitelj je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, ter poskrbeti, da ti pri delu z njimi ravnajo z največjo mero skrbnosti. Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je kršeča stranka drugi stranki odškodninsko odgovorna za vso posredno in neposredno škodo.

XIX. REŠEVANJE SPOROV

24. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

XX. KONČNE DOLOČBE

25. člen

Če pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.

26. člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, veljati pa začne, ko dobavitelj predloži naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V kolikor dobavitelj ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skladno z zahtevami in v rokih določenih v tej pogodbi lahko naročnik odstopi od pogodbe.

27. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih dobavitelj prejme dva (2) izvoda in naročnik dva (2) izvoda.

V/na ________________, dne _______________

rec pogodb

# Vzorec pogodbe

e POGODBA O NAKUPU DVEH ULTRAZVOKOV ZA POTREBE UKC LJUBLJANA

za sklop: _______

sklenjena med

NAROČNIKOM: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa doc. dr. Marko Jug, dr. med., generalni direktor

| Matična številka: | 5057272000 |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): | SI 52111776 |
| Transakcijski račun (TRR): | SI56 0110 0603 0277 894 |

in

DOBAVITELJEM: ___________________________________,
ki ga zastopa ___________________________________,

| Matična številka: |  |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): |  |
| Transakcijski račun (TRR): |  |

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Naročnik in dobavitelj ugotavljata, da je bil na osnovi: - javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil številka _____________ z dne ___________ ter v Dopolnilu k Uradnemu listu EU (TED) dne ________ pod oznako ________ in - naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila številka ________________ z dne ______________, ki je bila objavljena na Portalu javnih naročil dne _______ pod oznako _______________,. za sklop 6: »Nakup dveh (2) UZ za nuklearno medicino« izbran dobavitelj v okviru omenjenega javnega naročila, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

S to pogodbo se dobavitelj zavezuje, da bo naročniku dobavil ________________________, skladno z vsemi zahtevami v pogodbi, naročnik pa se zavezuje, da bo dobavitelju za to plačal kupnino v pogodbeni vrednosti iz 6. člena te pogodbe. Dobavitelj se tudi zavezuje, da bo brezplačno oz. v okviru pogodbene cene iz 6. člena te pogodbe namestil opremo in izvedel usposabljanje uporabnikov dobavljene opreme pri naročniku.

3. člen

Dobavitelj bo izvedel dobavo v skladu in v obsegu določenem z naslednjimi dokumenti: - Ponudba številka _____________ z dne _______________; - Razpisna dokumentacija naročnika z dne __________, z vsemi spremembami in prilogami.. Predmetni dokumenti so priloga in sestavni del te pogodbe.

4. člen

Predmet pogodbe je dobava _______________________. Zaradi specifičnih zahtev predmeta naročila, mora dobavitelj upoštevati naslednje: - dobava opreme z vsemi zahtevanimi karakteristikami je bistven element te pogodbe, - dobavitelj mora opraviti dobavo predmeta na način in pod takšnimi pogoji, da pri prevozu ne pride do poškodovanja ali dekalibracije dobavljene opreme, - pred prevzemom mora dobavitelj dobavljeno opremo ustrezno kalibrirati in nastaviti, tako da je primerna za izvedbo testnega preizkusa opreme, - pred prevzemom opreme se izvede testni preizkus delovanja opreme, predmet katerega je ugotovitev skladnosti opreme z zahtevanimi karakteristikami in ustrezna natančnost opreme, - v primeru, da se v 180 dneh od prevzema izkaže, da dobavljena oprema ne izpolnjuje zahtevanih karakteristik ali ima kakšne skrite napake, ki so se ugotovile šele ob dejanski uporabi opreme, je dobavitelj dolžan opremo nadomestiti z novo ali povrniti del kupnine, če se s tem strinja naročnik..

5. člen

Dodatnih nabav, ki niso opredeljene s to pogodbo, dobavitelj ne sme izvesti brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. Za dodatne nabave ali nadomestne nabave, ki bi se izkazale za potrebne šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo dobavitelju osnovnega naročila ob upoštevanju določb zakona, ki ureja javno naročanje. Z dobaviteljem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba.

III. POGODBENA CENA

6. člen

Pogodbena vrednost je dogovorjena na osnovi ponudbe dobavitelja in znaša: Vrednost brez davka na dodano vrednost (DDV): ____________ EUR Davek na dodano vrednost (DDV): __________________ EUR Pogodbena vrednost vključno z davkom na dodano vrednost (DDV): _________________ EUR Sredstva za izvedbo naročila so zagotovljena: ________________

7. člen

Rok plačila je 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa. Dobavitelj lahko izstavi račun za dobavljeno opremo po izvedeni dobavi in inštalaciji opreme oziroma izvedbi vseh preostalih zahtevanih aktivnosti. Naročnik se zavezuje poravnati pogodbeno ceno za pravilno in pravočasno izvedbo naročila na podlagi te pogodbe, ki vključuje prevzemni zapisnik, potrjen s strani naročnika. Pravilna in pravočasna dobava blaga vključuje tudi izvedbo inštalacije in usposabljanja naročnikovega osebja za upravljanje z opremo, v kolikor je to zahtevano ter pravočasno predloženo zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi. Naročnik se zavezuje, da bo za nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti dobavitelja zagotovil sodelovanje oseb, ki bodo v stiku z dobaviteljem.

8. člen

Pogodbena cena za dobavo opreme vključuje vse stroške in vse popuste ter je ni mogoče povečati na nobeni osnovi, razen v kolikor bi za to obstajali zakonsko določeni razlogi. Dobavitelj izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet. V kolikor naročnik računa ne zavrne v roku 8 delovnih dni od prejema, se račun šteje za potrjenega. Naročnik bo pravilno izstavljen in potrjen račun poravnal na transakcijski račun dobavitelja naveden na računu. V primeru, da TRR ni naveden na računu, se plačilo nakaže na prvi račun naveden pri podatkih o dobavitelju. Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu računa. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.

IV. DOBAVNI ROK in PREVZEM OPREME

9. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo opremo z vsemi sestavnimi deli, kot izhajajo iz tehničnih specifikacij, dobavil najkasneje v roku trideset (30) dni od datuma podpisa te pogodbe. Namestitev opreme in usposabljanje uporabnikov opreme, v kolikor je zahtevano s strani naročnika, se izvede vključno do navedenega roka. Rok dobave je bistvena sestavina te pogodbe. Za dobavo blaga se upošteva Incoterms 2020 klavzula DDP, na sedežu naročnika, razen kadar je izrecno določeno drugo mesto dobave. Oprema mora biti razložena in dostavljena v prostore naročnika. Dobavitelj mora izvesti inštalacijo dobavljene opreme, če je ta zahtevana, na lokaciji, ki jo določi naročnik. Dobavitelj mora ob prevzemu opreme naročniku predložiti: - pravilno izpolnjeno dobavnico, - tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku ali angleškem jeziku in mora vsebovati, tehnične podatke ter opis delovanja, ter so lahko predložena v fizični ali elektronski obliki, - izpolnjen in potrjen garancijski list za brezhibno delovanje opreme, - dokazilo, da je oprema nova, če to ni razvidno iz potrjenih garancijskih listov, - dokumentacijo, kot je zahtevana v razpisni dokumentaciji in - drugo pripadajočo dokumentacijo, ki je naročnik ni izrecno določil, vendar je obvezni del opreme. Dobavitelj mora naročniku predložiti zgoraj navedeno dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku (razen tehnične dokumentacije, ki mora biti v slovenskem jeziku). Brez predložitve v prejšnjem odstavku navedenih dokumentov prevzem opreme ne bo opravljen. Izjemoma v primeru, da dobavitelj iz objektivnih razlogov na more več dobaviti določene opreme, mora posredovati naročniku v potrditev novo, nadomestno opremo, ki mora ustrezati tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije. Dobavitelj mora naročniku posredovati tudi obrazložitev za menjavo opreme ter vso potrebno dokumentacijo, iz katere bo razvidno, da oprema ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila. Cene za nadomestno opremo morajo biti enake, kot za prvotno ponujeno opremo, nadomestna oprema pa je lahko tudi boljše kvalitete. Dobavitelj in naročnik opravita primopredajo opreme ter o tem sestavita pisni zapisnik, ki je obvezna priloga računa. Dobavitelj lahko na podlagi podpisanega in žigosanega končnega primopredajnega zapisnika (pisno potrjenega s strani predstavnikov obeh pogodbenih strank) naročniku izstavi račun za dobavljeno, nameščeno in delujočo opremo. Dobavitelj je dolžan obvestiti skrbnika pogodbe s strani naročnika o terminu dobave opreme najmanj štiri (4) delovne dni pred dnevom dobave opreme, sicer naročnik ni dolžan prevzeti opreme. V ta namen dobavitelj skrbniku pogodbe s strani naročnika posreduje pisno obvestilo po elektronski pošti na naslov: _________________. V kolikor dobavitelj svojih obveznosti ne bo opravil v pogodbenem roku, je naročniku odškodninsko odgovoren za vso neposredno in posredno škodo iz naslova zamude. Morebitne preostale obveznosti ponudnika se določijo v dogovoru z naročnikom po dobavljenem predmetu naročila. INŠTALACIJA: Po uspešno izvedeni inštalaciji dobavljene opreme dobavitelj in naročnik podpišeta zapisnik o uspešno izvedeni inštalaciji opreme. S podpisom tega zapisnika se šteje, da je prevzem opravljen (ta zapisnik šteje kot prevzemni zapisnik). V kolikor inštalacija ni uspešno izvedena, naročnik o tem dobavitelja obvesti z reklamacijskim zapisnikom v roku 8 dni. Dobavitelj se obvezuje, da bo napake odpravil v roku 10 dni od obvestila z reklamacijskim zapisnikom. Inštalacija opreme se izvede na delovni dan v času, ki bo naknadno dogovorjen z naročnikom. USPOSABLJANJE: Po izvedeni dobavi in inštalaciji je dolžan dobavitelj izvesti tudi usposabljanje oz. izobraževanje za uporabnike opreme pri naročniku, v kolikor je to zahtevano v tehničnih specifikacijah. O točnem terminu izvedbe izobraževanja in številu oseb, ki se bodo usposabljale, se pogodbeni stranki sporazumno dogovorita.

V. PODIZVAJALCI

10. člen

Dobavitelj bo dobavo izvedel z naslednjimi podizvajalci: Podizvajalec 1 (firma, naslov):. VRSTA DEL (predmet, količina):; Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____. Opomba: V KOLIKOR PONUDNIK NE NASTOPA S PODIZVAJALCI SE RAZDELEK IZBRIŠE

11. člen

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da: - glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, - je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.. Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu. Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

12. člen

Naročnik se zavezuje poravnati pogodbeno ceno za pravilno dobavo blaga na podlagi te pogodbe. Naročnik se zavezuje, da bo za nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti dobavitelja zagotovil sodelovanje oseb, ki bodo v stiku z dobaviteljem.

VI. OBVEZNOSTI IN JAMSTVA DOBAVITELJA

13. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo: - obveznosti po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke ob upoštevanju določil pogodbe in sestavnih delov te pogodbe, veljavnih predpisov, pri čemer mora skrbeti, da bo dobava ali storitev opravljena ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama; - obveznosti izvedel v pogodbeno določenih rokih; - izvedel vse zahteve poleg dobave oz. storitve skladno z razpisno dokumentacijo in v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama; - naročniku po predhodnem pozivu posredoval dodatne informacije o poteku dobave oz. storitve ali drugih obveznostih dobavitelja; - pravočasno opozoril naročnika na morebitne ovire pri dobavi oz. storitvi ali drugih obveznostih dobavitelja; - ščitil interese naročnika. Dobavitelj naročniku jamči: - da dobavljena oprema deluje brezhibno in nima stvarnih napak; - da je dobavljena oprema tovarniško nova; - da nima pravnih napak; - da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru ponudbene dokumentacije in so priloga te pogodbe; - da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na opremo, dobavitelj pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na opremo. Jamstvo dobavitelja za skrite napake opreme velja še 180 dni po prevzemu blaga. Če se v tem roku pri kateremkoli kosu dobavljene opreme pokažejo našteta odstopanja ali napake, mora dobavitelj te napake odpraviti ali zamenjati z ustreznimi deli opreme, v roku, ki ga dogovori z naročnikom..

VII. SKRBNIKI POGODBE

14. člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je ______________ Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dobavo, dogovorjeno s to pogodbo. Pooblaščeni predstavnik dobavitelja je _______________ Pooblaščeni predstavnik dobavitelja je pooblaščen, da zastopa dobavitelja v vseh vprašanjih, ki se nanašajo dobavo po tej pogodbi.

VIII. POGODBENA KAZEN

15. člen

Če se dobavitelj po svoji krivdi pri izvedbi ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 1 odstotka od vrednosti celotne dobave z DDV, vendar skupaj ne več kot 10% celotne pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu za opravljeno dobavo. Če je zaradi zamude dobavitelja naročniku povzročena škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

IX. ODPRAVA NAPAK IN GARANCIJSKA DOBA, REZERVNI DELI IN SERVIS

16. člen

V primeru količinskih ali kakovostnih odstopanj ob dobavi, ki se ugotovijo ob dobavi in zabeležijo v zapisniku naročnika o ugotovljenih napakah, se dobavitelj obveže napake odpraviti brezplačno najkasneje v roku 10 (desetih) delovnih dni od datuma podpisa zapisnika, vendar še vedno znotraj roka dobave iz prvega odstavka 9. člena te pogodbe. V primeru, da zaradi zahtevnosti, odprava napake ni možna v tako določenem času, se pogodbeni stranki dogovorita o podaljšanem roku za odpravo napak. V kolikor je rok dobave v skladu s pogodbo v primeru ugotovitev napak pri dobavi opreme prekoračen, preide dobavitelj v zamudo. V kolikor so ugotovljene napake iz prvega odstavka tega člena, se šteje, da prevzem opreme v skladu z določili iz 9. člena te pogodbe do odprave napak ni opravljen. V kolikor v takšnem primeru vseeno ostane dostavljena oprema skladiščena v prostorih naročnika, nevarnost uničenja, poškodbe ali kraje blaga in s tem tudi obveznost in strošek zavarovanja blaga nosi dobavitelj, vse do odprave z zapisnikom ugotovljenih napak na dostavljeni opremi oz. do končnega prevzema s prevzemnim zapisnikom (ki vključuje tako pravilno dobavo opreme kot tudi izvedbo inštalacije in usposabljanja, če je zahtevano). V primeru, da v navedenem roku ni možno odpraviti napak, je dobavitelj dolžan dostaviti naročniku novo opremo, ki mora biti najmanj enake kvalitete kot nadomeščena oprema, sicer lahko naročnik zniža pogodbeno vrednost ali odstopi od pogodbe. V vseh primerih je dobavitelj dolžan povrniti naročniku vso nastalo škodo.

17. člen

Garancijska doba za dobavljeno opremo po tej pogodbi je 24 mesecev in velja od dneva obojestranskega podpisa zapisnika o kakovostnem in količinskem prevzemu opreme. V garancijskem roku je ponudnik oziroma dobavitelj v okviru pogodbene cene dolžan izvajati: - Preventivno vzdrževanje: pomeni servisiranje in vzdrževanje, ki je izvedeno v naprej določenih obdobjih in je v skladu s predpisanimi proizvajalčevimi kriteriji, z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme, kot je navedeno v načrtu preventivnega vzdrževanja in v primernih časovnih intervalih. Preventivno vzdrževanje vključuje tudi nadgradnjo strojne in programske opreme, - Nadgradnje strojne in programske opreme: pomeni tako nadgradnjo in vzdrževanje strojne in programske opreme, ki zagotavlja varnost in zanesljivost delovanja opreme (»updates«). - Odpravo napak oziroma korektivno / kurativno vzdrževanje: pomeni servisiranje in vzdrževanje, ki se izvrši v primeru okvare opreme in ga naročnik zahteva od dobavitelja oziroma ga mora dobavitelj izvesti na poziv naročnika. Korektivno vzdrževanje je namenjeno vzpostavitvi takega stanja opreme, v katerem oprema opravlja svojo predvideno funkcijo. Korektivno vzdrževanje lahko vključuje tudi nadgradnjo strojne in programske opreme. Dobavitelj iz naslova rednega preventivnega vzdrževanja in kurativnega vzdrževanja (odprave napak) v garancijski dobi ni upravičen do kakršnegakoli dodatnega plačila. Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Dobavitelj je naročniku dolžan ne glede na proces ugotovitve in odprave napake zagotoviti funkcionalnost opreme. Če je napaka bistvena in vpliva na rabo ter je povzročena po krivdi dobavitelja ali njegovih podizvajalcev in kooperantov, je dobavitelj dolžan naročniku nadomestiti vso nastalo škodo. Če naročnik v garancijskem času ugotovi napako ali pomanjkljivost pri delovanju opreme oziroma aparata, ali katerega koli dela opreme oziroma aparata, ali napake v zvezi z inštalacijo, mora to nemudoma sporočiti dobavitelju po telefonu ali e-pošti ter na njegovo zahtevo tudi pisno po pošti.

18. člen

Dobavitelj zagotavlja brezplačna popravila in vzdrževanje opreme iz te pogodbe v času garancijskega roka, in sicer je pisna ali telefonska prijava napak možna vsak delovnik, na telefonsko številko: _______________ in na elektronski naslov ___________________________. Izvajanje odprave napak v času garancijskega roka bo potekalo na lokaciji naročnika ali na drugi lokaciji, po predhodnem dogovoru z naročnikom. Odzivni čas serviserja je največ 12 ur od trenutka obvestila o napaki ali okvari. Odzivni čas predstavlja čas od prijave oziroma obvestila o napaki s strani naročnika, do začetka intervencije in diagnosticiranja napake. Rok za odpravo napak (obdobje, v katerem mora dobavitelj ugotovljene napake odpraviti) je največ štiriindvajset (24) ur od trenutka, ko je naročnik napako prijavil oziroma o tem obvestil dobavitelja. V tem času je zahtevano, da dobavitelj odpravi napako. V kolikor zaradi narave napake odprava ni mogoča v zahtevanem roku, se lahko naročnik in dobavitelj dogovorita za podaljšanje roka, vendar za rok, ki ni daljši od 48 ur. V kolikor dobavitelj tudi v 48 urah ne more odpraviti napake, je dolžan naročniku brezplačno zagotoviti nadomestno opremo, ki jo lahko naročnik uporablja za čas odprave napak. Dobavitelj iz tega naslova ni upravičen do kakršnegakoli dodatnega plačila. V primeru, da po izteku roka za odpravo napake ne bo možno odpraviti napake, ali primeru, da se bo enaka napaka pojavila na isti opremi v času garancijskega roka dvakrat zapovrstjo, lahko naročnik zahteva zamenjavo le-te z ekvivalentno novo opremo. Vsi stroški (npr. nadomestni deli, delo, potni in drugi stroški...), ki nastanejo pri odpravi napak na opremi v garancijskem roku, bremenijo izvajalca v celoti.

19. člen

Naročnik bo prevzel samo takšno opremo, ki je bila po končani izdelavi testirana po predpisih proizvajalca. Kakršnekoli spremembe na takšni opremi lahko dobavitelj opravi le s soglasjem naročnika. Opremo, za katero naročnik ugotovi, da ne ustreza opremi, navedeni v ponudbi ali ni skladna z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo naročnik zavrnil, zaradi česar bo dobavitelj prešel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti opremi priložen.

20. člen

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili zakona, ki ureja obligacijska razmerja (Obligacijski zakonik, Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

21. člen

Dobavitelj se zaveže, da bo za popravila dobavljene opreme v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške na lokaciji naročnika ali na drugi lokaciji po dogovoru z naročnikom. V primeru popravila se garancijski rok podaljša za čas popravila. Dobavitelj mora vgrajevati le nadomestne dele, za katere jamči proizvajalec opreme. Dobavitelj se zaveže, da bo v primeru, če bo popravilo opreme trajalo več kot je dogovorjeno z naročnikom, oziroma, če se bo enaka napaka na posameznem kosu opreme ponovila dvakrat ali večkrat, tako opremo zamenjal z enakovredno novo opremo. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo izvajalca.

X. VIŠJA SILA

22. člen

Za višjo silo šteje dogodek, ki ga pogodbena stranka ob sklenitvi pogodbe ni mogla predvideti, se mu izogniti oziroma ga odvrniti, čeprav je ravnala s skrbnostjo dobrega gospodarja, pod pogojem, da dogodek izhaja iz zunanje sfere njenega poslovanja in z njimi ni bila dolžna računati. Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v dveh dneh po nastopu oz. prenehanju višje sile. Po končanem delovanju višje sile pogodbeni stranki zapisniško ugotovita morebitne spremembe obveznosti iz pogodbe ter na podlagi tega skleneta ustrezen aneks k tej pogodbi. Če se ne moreta sporazumeti o tem, ima stranka, pri kateri niso nastopile okoliščine višje sile, pravico odstopiti od pogodbe s pisnim obvestilom drugi stranki. Stranki morata druga drugi poravnati vse do takrat nastale obveznosti.

XI. ZAVAROVANJE POSLA

23. člen

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO Dobavitelj mora v osmih (8) dneh od sklenitve te pogodbe naročniku predložiti originalno, brezpogojno, nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje finančne inštitucije (banke ali zavarovalnice) s sedežem v EU, plačljivo na prvi poziv, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z veljavnostjo najmanj 60 dni od sklenitve pogodbe, v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV; pred potekom garancijskega roka pa mora predložiti novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti za pogarancijsko vzdrževanje z veljavnostjo najmanj do poteka obdobja pogarancijskega vzdrževanja. Dobavitelj lahko namesto enega instrumenta finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki se predloži neposredno pred potekom garancijskega roka, zaporedno predloži dva instrumenta s krajšima rokoma veljavnosti, ki skupaj izpolnjujeta zahtevano trajanje zavarovanja, pri čemer novi instrument nadomesti prejšnjega in mora biti naročniku predložen vsaj 15 dni pred potekom prejšnjega. Če se med trajanjem pogodbe skladno s 95. členom ZJN-3 spremeni dobavni rok, obdobje trajanja pogarancijskega vzdrževanja ali vrednost predmeta naročila, mora dobavitelj temu ustrezno spremeniti, podaljšati oziroma nadomestiti tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči, če: - dobavitelj ne prične izpolnjevati svojih pogodbenih obveznosti v roku in v skladu z določili pogodbe, - dobavitelj preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe, - dobavitelj svojih obveznosti ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kakovosti, obsegu ali rokih (tj. razlog neizpolnitve, nepravočasne izpolnitve ali nepravilne izpolnitve), - dobavitelj naročniku ali tretjim osebam pri izvajanju del povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika, - dobavitelj naročniku poda zavajajoče ali lažne izjave, podatke oziroma dokumente, - dobavitelj v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti ali napak na izvedenem predmetu naročila, - dobavitelj v predvidenem roku naročniku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku ali za nadaljnjo dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, - dobavitelj naročniku skladno z njegovim pozivom ne izroči novega oziroma spremenjenega finančnega zavarovanja, ki bi bilo potrebno zaradi spremembe vrednosti predmeta naročila, dobavnega roka ali obdobja pogarancijskega vzdrževanja. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči tudi, če naročnik odstopi od pogodbe iz drugega utemeljenega razloga, ki izvira iz sfere dobavitelja ali, če dobavitelj odstopi od pogodbe brez utemeljenega razloga, ki bi izviral iz sfere naročnika.

24. člen

ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK Dobavitelj mora najkasneje ob primopredaji naročniku predložiti originalno, brezpogojno, nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje finančne inštitucije (banke ali zavarovalnice) s sedežem v EU, plačljivo na prvi poziv, za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5% od realizirane vrednosti pogodbe brez DDV, z veljavnostjo najmanj do poteka garancijskega roka po pogodbi, sicer se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno. Če se med trajanjem pogodbe skladno s 95. členom ZJN-3 spremeni garancijski rok ali vrednost predmeta naročila, mora dobavitelj temu ustrezno spremeniti, podaljšati oziroma nadomestiti tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko naročnik unovči, če: - dobavitelj v garancijskem obdobju ne odpravi v celoti, ustrezno in v določenih rokih vseh notificiranih napak, - izvedeni predmet naročila nima lastnosti, značilnosti, kakovosti ali certifikacij, h katerim se je zavezal ponudnik oziroma dobavitelj, ali ki bi jih moral imeti skladno s svojo naravo, - dobavitelj v predvidenem roku naročniku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za nadaljnjo dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, - dobavitelj naročniku skladno z njegovim pozivom ne izroči novega oziroma spremenjenega finančnega zavarovanja, ki bi bilo potrebno zaradi spremembe vrednosti predmeta naročila ali garancijskega roka.

XII. ODSTOP OD POGODBE

25. člen

Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe. Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če: - pride dobavitelj v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti; - dobaitelj zamudi z dobavo oz. storitvijo za več kot 20 dni; - dobavitelj po svoji krivdi ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik, - dobavitelj ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila.. Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah: - javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja; - v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; - zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.. Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

XIII. SOCIALNA KLAVZULA IN RAZVEZNI POGOJ

26. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom tega zakona pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XIV. REVIZIJSKA SLED

27. člen

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled dobave blaga. Dobavitelj je vso dokumentacijo, povezano z izvedbo dobave, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Dokumentacija o dobavi je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo dobave. Dobavitelj se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi z dobavo ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi dobave. Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti dobave, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov. Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

XV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

28. člen

V primeru, da je za sklenitev te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali dal kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla ali - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja,drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,. je pogodba nična.

XVI. REŠEVANJE SPOROV

29. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

XVII. KONČNE DOLOČBE

30. člen

Če pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.

31. člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, veljati pa začne, ko dobavitelj predloži naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V kolikor dobavitelj ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skladno z zahtevami in v rokih določenih v tej pogodbi lahko naročnik odstopi od pogodbe.

32. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih dobavitelj prejme dva (2) izvoda in naročnik dva (2) izvoda.

V/na ________________, dne _______________

# Vzorec pogodbe za vzdrževanje opreme

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa generalni direktor doc. dr. Marko Jug, dr. med., ID za DDV: SI52111776; matična številka: 5057272000; (v nadaljevanju: naročnik)

in

__________________________________________________, ki ga zastopa direktor ___________________; ID za DDV:__________________; matična številka:___________________;

(v nadaljevanju: izvajalec)

(v nadaljevanju oba skupaj tudi: pogodbeni stranki)

sklepata

POGODBO O POGARANCIJSKEM VZDRŽEVANJU DVEH (2) UZ ZA NUKLEARNO MEDICINO

(v nadaljevanju: pogodba)

- PREDMET POGODBE

  - Pogodba se sklepa na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila, objavljenega na portalu javnih naročil pod št. _____ in e-JN dne ____________ .

Predmet pogodbe je obveznost izvajalca, da v času  pogarancijske dobe izvaja preventivno in kurativno vzdrževanje opreme po pogodbi ______________________, št.______________ (v nadaljevanju tudi: oprema ali aparat/i) in skladno z oddano ponudbo št.:______________ z dne ____________, in sicer za obdobje 36 mesecev po preteku garancijske dobe opreme.

  - Izvajalec mora zagotoviti pooblaščen servis v Republiki Sloveniji ali v EU, ki ima certifikat s strani proizvajalca za vzdrževanje opreme. Serviser mora komunicirati v  slovenskem ali angleškem jeziku. Izvajalec mora izvesti vse meritve (skladno z zakonodajo).

  - Vzdrževanje opreme po tej pogodbi obsega:

1.3.1 Preventivno vzdrževanje:

- preventivno vzdrževanje po programu proizvajalca, ki je izvedeno v naprej določenih obdobjih, vendar najmanj 1x letno in je v skladu s predpisanimi proizvajalčevimi kriteriji, z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme, kot je navedeno v prilogi št. 2 k tej pogodbi (načrt preventivnega vzdrževanja),

- mesečne kalibracije/validacije aparata ali posodobitev in nadgradnja programske opreme aparata, če je le ta potrebna,

- delo, ki je potrebno za odpravo napak, ki so nastale ob normalni uporabi aparatov,

- dobavo in zamenjavo oziroma vgradnjo vseh potrebnih originalnih rezervnih delov oziroma nadomestnih delov, predvidenih v okviru preventivnega vzdrževanja po priporočilih proizvajalca.

1.3.2 Kurativno vzdrževanje:

- pomeni servisiranje in vzdrževanje, ki se izvrši v primeru okvare opreme, in ga naročnik zahteva od izvajalca oziroma ga mora izvajalec izvesti na poziv naročnika. Kurativno  vzdrževanje je namenjeno vzpostavitvi takega stanja opreme, v katerem oprema opravlja svojo predvideno funkcijo. Kurativno vzdrževanje lahko vključuje tudi nadgradnjo strojne in programske opreme.

  - Naslednje besede in izrazi v tej pogodbi bodo imeli pomen, kot je določen v tem členu, razen ko ni v  besedilu drugače navedeno.

- Redne delovne ure

Ure med katerimi bo opravljeno vzdrževanje ob delavnikih (od ponedeljka do petka) med  7:00 in 17:00 uro.

- Rezervni deli

Rezervni deli so pomeni tiste komponente, ki so potrebne za zamenjavo tehničnih delov, ki se okvarijo in/ali izrabijo med normalno uporabo opreme. Sem šteje tudi potrošni in drug material, ki ga/jih je potrebno zamenjati zaradi okvare ali napak na opremi ali zaradi predvidenega postopka preventivnega in/ali kurativnega vzdrževanja ter potrošni in drug material, ki je potreben za zamenjavo samega rezervnega dela v okviru preventivnega in/ali kurativnega vzdrževanja. Rezevni deli morajo biti novi oz. nerabljeni.

- Odzivni čas in čas za odpravo napak

Odzivni čas serviserja je največ 12 ur od trenutka obvestila o napaki ali okvari. Odzivni čas predstavlja čas od prijave oziroma obvestila o napaki s strani naročnika, do začetka intervencije in diagnosticiranja napake.

Rok za odpravo napak (obdobje, v katerem mora dobavitelj ugotovljene napake odpraviti) je največ štiriindvajset (24) ur od trenutka, ko je naročnik napako prijavil oziroma o tem obvestil dobavitelja. V tem času je zahtevano, da dobavitelj odpravi napako. V kolikor zaradi narave napake odprava ni mogoča v zahtevanem roku, se lahko naročnik in dobavitelj dogovorita za podaljšanje roka, vendar za rok, ki ni daljši od 48 ur. V kolikor dobavitelj tudi v 48 urah ne more odpraviti napake, je dolžan naročniku brezplačno zagotoviti nadomestno opremo, ki jo lahko naročnik uporablja za čas odprave napak. Dobavitelj iz tega naslova ni upravičen do kakršnegakoli dodatnega plačila.

Vsaka prijava napake mora biti izvedena telefonsko na številko _____________, slediti ji mora pisna potrditev po elektronski pošti na dogovorjen elektronski naslov __________________________.

Pri prijavi okvare je potrebno navesti:

a) ime naročnika in ime osebe, ki okvaro prijavlja,

b) lokacijo naprave,

c) vrsto in tip naprave v okvari,

d) opis okvare,

e) odgovorna oseba na oddelku.

- OBDOBJE VZDRŽEVANJA

  - Izvajalec bo pričel z pogarancijskim vzdrževanjem opreme po tej pogodbi prvi naslednji dan po preteku garancijske dobe. Pogarancijsko kurativno in preventivno vzdrževanje se bo izvajalo 36 mesecev.

- ODGOVORNOST IZVAJALCA

  - Izvajalec bo v skladu z določili te pogodbe opravil predvsem sledeče:

- Opravil število obiskov preventivnega vzdrževanja, kakor je določeno v tej pogodbi v primernih časovnih intervalih. Preventivno vzdrževanje bo izvedeno v času rednih delovnih ur in v terminih, ki so predhodno usklajeni z naročnikom.

- Izvajalec bo ob koncu vsakega 12 mesečnega obdobja predal naročniku oz. skrbniku pogodbe poročilo o stanju opreme z oceno smiselnosti nadaljnjega servisiranja in Excelovo tabelo vseh stroškov nastalih na sistemu (ure dela, vrsta dela, ure nedelovanja aparata, cena vgrajenega rezervnega dela, dan in pričetek ter konec dela, inventarna številka aparata).

- V primeru resnejših okvar, ki po oceni izvajalca presegajo vrednost 4.000,00 EUR z DDV po posamezni aparaturi, mora izvajalec predhodno obvestiti odgovorno osebo naročnika in pridobiti njegovo soglasje za popravilo.

  - Izvajalec mora ob podpisu pogodbe dostaviti naročniku načrt preventivnega vzdrževanja za vsako opremo posebej. Načrt preventivnega vzdrževanja je naveden v Prilogi št. 2 k tej pogodbi. Iz načrta mora biti razviden predviden potreben čas vzdrževanja.

  - Izvajalec se obvezuje brezplačno odpraviti vsako okvaro/napako/pomanjkljivost na vgrajenih delih v času garancije za te rezervne dele. Izvajalec bo na svoje stroške popravil okvaro/napako/pomanjkljivost in zamenjal okvarjeni del opreme. Tako okvaro mora izvajalec odpraviti v času, ki velja za urgentne primere, tudi izven rednih delovnih ur.

V primeru, da bo aparat v okvari več kot 24 ur, mora izvajalec o tem pisno obvestiti strokovnega skrbnika na strani naročnika.

  - Vsi serviserji/vzdrževalci izvajalca se morajo v območju in v prostorih UKCL obnašati v skladu z Navodili , ki veljajo za obiskovalce UKCL (priponka izdana pri UKCL z imenom na vidnem mestu, dostop v sam objekt, obveščanje ob prihodu in odhodu).

- REZERVNI DELI

  - Izvajalec se obvezuje, da bo zagotavljal dobavo in zamenjavo oz. vgradnjo originalnih rezervnih delov v času garancijske in pogarancijske dobe.

  - Izvajalec odgovarja za napake skladno z določili Obligacijskega zakonika. Za vgrajene rezervne dele in nadomestne dele nudi izvajalec garancijo za odpravo napak po specifikaciji proizvajalca. Seznam garancijskih rokov za rezervne dele po specifikaciji proizvajalca je priloga 3 te pogodbe.

  - Stroški dobave in zamenjave oz. vgradnje rezervnih delov iz 4.1. točke tega člena so zajeti v končni pogodbeni ceni, ki je določena v 7. točki te pogodbe.

- POROČANJE

  - Izvajalec bo naročniku po vsakem serisiranju na opremi podal poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih storitev in o eventualni zamenjavi delov, in sicer:

- število opravljenih ur (redne, izredne),

- čas prihoda in čas odhoda izvajalca,

- inventarna številka  in naziv opreme oz. aparata,

- lokacija aparata,

- količina ,vrsta in naziv novega vgrajenega materiala oz. rezervnih delov,

- količina, vrsta, naziv obnovljenega vgrajenega materiala oz. rezervnih delov,

- dolžino garancijskega obdobja za vgrajene rezervne dele,

- da je aparat brezhiben in varen za uporabo (če ni, je potrebno opisati vzrok in kdaj  bo napaka odpravljena),

- čas nedelovanja aparata,

- znesek zamenjanih rezervnih delov in

- vrednost inženirske ure,

- vsak delovni nalog mora biti podpisan s strani pooblaščene osebe izvajalca oz. njegovega namestnika, delovni nalog se v primeru dela več dni izstavi oziroma napiše za vsak dan posega z natančnim opisom in kot je to definirano v predhodnih točkah tega člena te pogodbe,

- pooblaščena oseba naročnika mora potrditi opravljeno delo izvajalca na njegov delovni nalog najkasneje v roku 24 ur po opravljenem posegu; vsak delovni nalog mora biti podpisan s strani pooblaščene osebe naročnika, ki se nanaša na uporabo opreme oziroma njegovega namestnika na delovišču in  pooblaščene osebe oz. skrbnika po tej pogodbi, ki se nanaša na strokovno tehnični del,

- vsak delovni nalog mora izvajalec poslati v roku 24 ur od opravljene storitve na e-mail skrbnika tehnično-vzdrževalnega sektorja (v nadaljevanju: TVS),

- izvajalec mora strokovnemu skrbniku pogodbe, enkrat letno predložiti mesečno poročilo o vseh opravljenih storitvah (preventivnem in kurativnem vzdrževanju) v Excelovi tabeli.

Odprava napake se izvaja  v rednih delovnih urah.

- OBVEZNOSTI NAROČNIKA

  - Naročnik mora izvajalcu zagotoviti primeren dostop do opreme, ustrezen delovni prostor, kot tudi vse potrebno za izvedbo preventivnega in kuraativnega vzdrževanja in vseh ostalih aktivnosti, ki se izvajajo po tej pogodbi.

  - Naročnik bo izvajalca nemudoma pisno obvestil o kakršnikoli okvari ali nezadovoljivem delovanju opreme in ne bo izvajal sprememb in prilagoditev opreme brez izvajalčeve pisne odobritve.

  - Pooblaščena oseba  naročnika  mora potrditi opravljeno delo izvajalca na njegov delovni nalog. Telefonski poziv pooblaščene osebe naročnika velja kot naročilo za vzdrževanje.

- POGODBENA VREDNOST - KUPNINA, PLAČILNI POGOJI, OBRAČUNI

  - Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da znaša pogodbena vrednost za celoten predmet te pogodbe, kot je navedeno v 1. členu te pogodbe in za celotno obdobje veljavnosti pogodbe (36 mesecev)____________EUR brez DDV ter ________________ EUR z  vključenim DDV oz. kot je razvidno iz specifikacije k obrazcu predračuna za:

POGARANCIJSKO VZDRŽEVANJE (preventivno redno vzdrževanje + kurativno vzdrževanje)

|  | EUR brez DDV | EUR z DDV |
| --- | --- | --- |
| za obdobje prvih 12 mesecev |  |  |
| za obdobje od 12 – 24 meseca |  |  |
| za obdobje od 24 – 36 meseca |  |  |

Vse zgoraj navedene cene so fiksne za obodbje prvega leta izvajanja storitev po pogodbi, nato se lahko usklajujejo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin (v nadaljevanju: indeks), ki ga uradno objavlja Statistični urad RS, vendar ko ta kumulativno preseže 4 %, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po preteku te dobe – najmanj 12 mesecev od sklenitve pogodbe. Nadaljnje uskladitve cen se lahko izvedejo, ko indeks kumulativno ponovno preseže 4 %, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po zadnji spremembi cen.

Cene se v vseh zgoraj navedenih primerih lahko spremenijo največ v višini 80 % izračunanega indeksa. Vsako spremembo cen mora izvajalec pisno utemeljiti, kar bo podlaga za sklenitev aneksa k pogodbi (Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04)).

  - V ceno vzdrževanja po tej pogodbi so všteti tudi vsi stroški prevoza, dnevnic in drugih odvisnih stroškov povezanih z izvajanjem obveznosti pod točko 1.1. te pogodbe.

  - V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, definiranih v 1. in 3. členu te pogodbe in sicer  po krivdi izvajalca, bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen, in sicer za vsak dan zamude v višini 0,5 % od posamezne letne vrednosti vzdrževanja, kakor so slednje opredeljene v točki 7.1.

Skupna pogodbena kazen lahko znaša iz predmetnega naslova največ 10 % celotne vrednosti pogodbe.

Pogodbena kazen opredeljena v pred prejšnjem odstavku dobavitelja ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti letnega preventivnega vzdrževanja, kakor je le-to opredeljeno v tej pogodbi.

V kolikor naročniku iz naslova neizvedenega vzdrževanja nastane škoda, je dobavitelj dolžan poravnati celotno škodo.

  - Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bo naročnik plačeval izvajalcu navedeno pogodbeno vrednost v treh (3) letnih enakovrednih obrokih.

Plačila bo naročnik plačeval na transakcijski račun izvajalca št. ________________ pri _________________ na podlagi izstavljenega računa zadnji dan v mesecu za preteklo leto, v roku določenim z vsakokrat veljavno zakonodajo po datumu prejema pravilno izstavljenega računa. Prvi račun bo izvajalec izstavil 1. leto po poteku garancijske dobe opreme.

V KOLIKOR DOBAVITELJ NE NASTOPA S PODIZVAJALCI, SE SPODNJE DOLOČBE IZBRIŠEJO IZ POGODBE!

Glavni izvajalec s podpisom te pogodbe (za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo), pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu/em in prilaga soglasje podizvajalca/ev, na podlagi katerega/ih naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. V primeru, da je podizvajalec zahteval neposredno plačilo, sta zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo sestavni del te pogodbe. Podatki o podizvajalcih in delih, ki se oddajajo v podizvajanje: - podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun ter kontaktni podatki): Podizvajalec …………………………………………….matična številka …………..…… davčna številka …………….. TRR ……………………..….……………... pri banki ………....................................., kontaktni podatki: kontaktna oseba……………….., telefonska št…………….., e-naslov………………………. 2. predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del: Podizvajalec …………………………….… bo opravil naslednje dobave in storitve v zvezi s sklenjeno pogodbo: …………………………………………………………….. . V primeru nastopa s podizvajalci mora izvajalec svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Če se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem ali če pride do morebitnih sprememb informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3, mora izvajalec naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti: - obvestilo oz. vse dokumente skladno z določbo 3. odstavka 94. člena ZJN-3, - pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu (v primeru za novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo), - zahtevo in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (v primeru, da novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo). Novi podizvajalec mora v takem primeru izpolnjevati vse zahtevane pogoje, ki se nanašajo na podizvajalce v razpisni dokumentaciji oziroma ZJN-3, oziroma pogoje, ki jih je izpolnjeval prvotni podizvajalec. Izvajalec mora naročniku pred zamenjavo podizvajalca posredovati vso zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev za novega podizvajalca. Glavni izvajalec ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca, podizvajalca ne more zamenjati, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Zamenjavo podizvajalca pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi. V razmerju do naročnika dobavitelj v celoti odgovarja za izvedbo del/dobav, ki so predmet te pogodbe.

- ZAVAROVANJE

  - Izvajalec mora najkasneje 30 dni pred potekom garancijskega obdobja kot pogoj za veljavnost le-te naročniku:

- Izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo ali enakovredno kavcijsko zavarovanje unovčljivo na prvi poziv) v višini 10% pogodbene vrednosti vključno brez DDV, kar znaša __________________ EUR, z veljavnostjo finančnega zavarovanja najmanj do poteka pogodbe o vzdrževanju (36 mesecev) in dodatnih 30 dni.

ALI

- Vplačati denarni depozit na blagajni UKCL (Zaloška cesta 7 – v glavni stavbi) oziroma preko plačilnega naloga na št. IBAN: SI56 0110 0603 0277 894, SWIFT CODE: BSLJSI2X, namen: Denarni depozit po pogodbi št. ___________ - SM 845-0801, referenca/sklic na št. 20010. Kot dokazilo o vplačilu denarnega depozita predloži dobavitelj naročniku potrdilo o izvršenem vplačilu.

Po preteku zgoraj navedenega obdobja trajanja finančnega zavarovanja bo naročnik denarni depozit neobrestovan vrnil dobavitelju na njegov TRR.

  - Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo naročnik unovčil v primeru,

- če izvajalec predčasno prekine pogodbo ali

- če izvajalec ne bo izpolnjeval svojih obveznosti v skladu z  določili te  pogodbe

- izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ne izvaja:

    - v dogovorjenih rokih ali

    - količini ali

    - kakovosti ali

    - v skladu s predpisi ali

    - pravili stroke ali

    - s skrbnostjo dobrega strokovnjaka

- v drugih primerih, predvidenih s to pogodbo.

- VIŠJA SILA, SPREMEMBE POGODBE IN POOBLAŠČENE OSEBE

  - V primeru nastopa višje sile je prizadeta stranka upravičena začasno ustaviti izvrševanje pogodbe za obdobje preprečitve ali zaostanka zaradi takšne višje sile, brez odgovornosti za nastalo škodo, ki je posledica le-te. Imenovana stranka mora drugo stranko čim prej obvestiti o nastopu okoliščin višje sile. V primeru, da pogodbena stranka druge pogodbene stranke ne obvesti o nastanku višje sile v treh delovnih dneh, primera višje sile ne more uveljavljati.

  - V primeru, da obdobje preprečitve ali zaostanka zaradi višje sile traja preko treh zaporednih mesecev, sta pogodbeni stranki upravičeni odstopiti od pogodbe.

  - V primeru prenehanja pogodbe, kot je navedeno v točki 9.2., mora izvajalec na prošnjo naročnika, ko je stanje višje sile končano, oceniti stanje opreme in izvršiti potrebno vzdrževanje ali popravilo na naročnikove stroške.

  - Izraz «višja sila» pomeni in vključuje vsa dogajanja oz. dogodke, na katere katerakoli od strank ne more vplivati in zaradi katerih stranka ne more izvajati oz. ni mogoče od nje zahtevati izvajanja dolžnosti iz te pogodbe.

- REŠEVANJE SPOROV, DOKUMENTACIJA

  - Naročnik in dobavitelj bosta v primeru spora, ki ga ne bi mogli sporazumno rešiti, spor predložila v reševanje pristojnemu sodišču v Ljubljani. Spor se bo reševal po slovenskem pravu.

  - Pri tolmačenju te pogodbe in reševanje sporov se poleg pogodbe in Obligacijskega zakonika upošteva še:

- dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

- ponudbeno dokumentacijo,

- obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika/odločitev o oddaji javnega naročila,

- specifikacije in na njih nanašajoče prospekte,

- drugo dokumentacijo v zvezi s pogodbo.

10.3.   V primeru morebitnega neskladja med določili dokumentov in prejšnjega odstavka ter v primeru neskladja med     določili dokumentov iz prejšnjega odstavka in določili te pogodbe, obveljajo določila te pogodbe, nato sledijo določila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, nato pa določila ponudbene dokumentacije dobavitelja.

- POOBLAŠČENE OSEBE

  - Pooblaščene osebe pri izvajanju pogodbe so:

- za izvajalca:                                                                                            .

- za naročnika strokovni skrbnik pogodbe:                                                                    .

- za naročnika komercialni skrbnik pogodbe:                                                               .

  - Pooblaščene osebe za vzdrževanje oziroma sprejemanje pozivov so:

- s strani izvajalca:

| Ime in priimek | Telefon | Elektronski naslov |
| --- | --- | --- |

- s strani naročnika:

| Ime in priimek | Telefon | Elektronski naslov |
| --- | --- | --- |

- VELJAVNOST POGODBE

  - Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, pod odložnim pogojem, da dobavitelj predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z 8.1 členom te pogodbe. Za dan podpisa obeh pogodbenih strank se šteje datum podpisa zadnje od pogodbenih strank. Pogodba je sklenjena v treh (3) izvodih, pri čemer prejem naročnik dva (2) izvoda, izvajalec pa en (1) izvod.

  - Če v zvezi s to pogodbo kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavnikom naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali

- je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavnikom naročnika ali posrednikom naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je ta pogodba nična.

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani dobavitelja ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo iz prejšnjega odstavka mora ta o tem obvestiti dobavitelja v desetih dneh. Dobavitelj lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne bo daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko dobavitelj v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če dobavitelj ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko dobavitelj zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom tega zakona, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če dobavitelj ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če dobavitelj ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom tega zakona pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

  - Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma statusno – lastninskih sprememb.

13.         PRILOGE

13.1.      Priloge od 1 do 3, ki sledijo v nadaljevanju so sestavni del te pogodbe.

Datum:		Datum:

Št. pogodbe:		Št. pogodbe:

IZVAJALEC		NAROČNIK

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER  LJUBLJANA

generalni direktor

doc. dr. Marko Jug, dr. med.