Priloga št. 3.1.1

PRILOGA K PONUDBENEMU PREDRAČUNU S SPECIFIKACIJO

Pregled, preizkus in meritve električnih inštalacij, ter zaščite pred delovanjem strele vsebuje sledeče elemente:

- Izvedba pregleda, preizkusa, meritev električnih instalacij in izdelava poročil (za električne razdelilce do 100  tokokrogov)

Izvedba vključuje sledeče elemente: izvedbo pregleda, preizkusa, meritev električnih instalacij, ki zajema električni razdelilec (odprtje, pregled in meritev), celoten pregled instalacij vezanih na posamezen razdelilec (svetilke, vtičnice, ipd.), izdelavo poročil, strošek dela, uporabo potrebnih inštrumentov in orodja za izvedbo ter morebitno potrebni potrošni material.

2. Izvedba pregleda, preizkusa, meritev električnih instalacij, izdelava poročil, označitev elementov, ter izdelava in izris enopolne sheme za vsak dodatni tokokrog (v primeru, da je več  kot 100 tokokrogov) k razdelilcu do 100 tokokrogov

Izvedba vključuje sledeče elemente: vse elemente pod točko 1 in označitev elementov, ter izdelavo in izris enopolne sheme za vsak dodatni tokokrog (vsak tokokrog nad 100).

3. Izdelava in izris enopolnih električnih shem

Izvedba vključuje sledeče elemente: ves potrošni material, strošek dela, enopolna shema mora biti izdelana v obliki PDF in v 2 (dveh) listinskih izvodih, posredovana na MNZ, UL, SIVUZ, Štefanova 2, Ljubljana.

4. Označitev tokokroga na elementih v električnem razdelilcu in označitev tokokroga na stikalih, vtičnicah, ipd.

Izvedba vključuje sledeče elemente: ves potrošni material - samolepilne nalepke, ipd., strošek dela označevanja merilnih mest, ipd.

5. Pregled, preizkus in meritve zaščite pred delovanjem strele (zunanje strelovodne instalacije)

Izvedba vključuje sledeče elemente: strošek dela (izvedba pregleda, preizkusa in meritev), uporaba potrebnih inštrumentov in orodja za izvedbo meritev, morebitno potrebni potrošni material (npr. nalepka za označitev merilnega mesta) in izdelavo Poročila o pregledu, preizkusu in meritvah zaščite pred delovanjem strele (poročilo se nanaša na notranjo in zunanjo zaščito pred delovanjem strele). Za obračun se kot glavni odvod upošteva samo glavni odvod in to samo tisti, na katerem se meritev izvaja dvokleščno, in sicer na vertikali nad tlemi (dvokleščna meritev zank npr. na strehi se pri obračunu ne upošteva kot glavni odvod, potrebno jo je upoštevati v sklopu cene glavnega odvoda).

6. Izvedba meritev prenapetostne zaščite

Izvedba vključuje sledeče elemente: meritev prenapetostne zaščite po posameznem polu (npr. eno polni odvodnik - 1pol, tripolni odvodnik - 3pole, ipd.) se izvede ob izvedbi meritev električnih instalacij ali ob pregledu zaščite pred delovanjem strele (skladno s potrebami oz. dogovoru z naročnikom).

7. Izvedba meritev izenačitve potenciala

Izvedba vključuje sledeče elemente: notranje in/ali zunanje potenciale (cena se poda za meritve do vključno 30 kontrolnih mest - 1 kpl. vsebuje do vključno 30 kontrolnih mest). Izvaja se v sklopu izvedbe meritev električnih instalacij ali ob pregledu zaščite pred delovanjem strele.

8. Iskanje tokokrogov električnih inštalacij in druga morebitna nepredvidena dela pri izvedbi storitve

Izvedba vključuje sledeče elemente: iskanje tokokrogov električnih inštalacij (v kolikor tokokrogi niso označeni, lahko naročnik za izvedbo označitve izvajalcu naroči iskanje posameznih tokokrogov) in druga nepredvidena dela, ki se obračunajo po delovni uri. V ceno delovne ure morajo biti vključeni sledeči elementi: strošek dela, uporaba potrebnih inštrumentov in orodja za izvedbo pregleda oz. meritev, morebitno potrebni potrošni material in ostali nepredvideni stroški.

Dela se izvajajo skladno z vsemi predpisanimi pravilniki, smernicami in zakoni.