TEHNIČNA SPECIFIKACIJA ZA DELNI NAKUP SPECIALNE OPREME III ZA PROJEKT »ŠIRITEV IN OBNOVA OBJEKTA UNIVERZE V MARIBORU FAKULTETE ZA ZDRAVSTVENE VEDE Z NAKUPOM OPREME V DVEH FAZAH« PO SKLOPIH.

Rok dobave za vse sklope je 17. 11. 2025.

SKLOP 1. OMARA ZA SHRANJEVAJE JEKLENK Z MEDICINSKIMI PLINI

Omara naj ima enokrilna vrata, nosilce za jeklenke s pasovi za pritrditev, prilagoditveno podnožje za kompenzacijo neravne talne površine, notranja višina naj bo vsaj 1900mm in širina vsaj 600 mm ( za 2 50 kg jeklenki), naj ima odprtine na zgornji ali hrbtni ali stranskem delu za povezavo jeklenk z zunanjim delom

Servisno vzdrževanje vsaj 10 let.

Dobava rezervnih, nadomestnih delov.

Garancija vsaj 2 leti.

Rok dobave je 17. 11. 2025.

KOLIČINA: 2 KOM.

SKLOP 2. KOMPLET ZA SIMULACIJO STAROSTI

Za usposabljanje študentov potrebujemo komplet za simulacijo starejših oseb in težav povezanih s starostjo,  ki jih starejše osebe občutijo zaradi starostnih sprememb kot so: mišično-skeletne, vidne in slušne spremembe.

Komplet naj omogoča pritrjevanje posameznih pripomočkov (očala, čepki, ščitniki, rokavice, uteži, omejevalniki) na enostaven način, npr. z ježki, tako, da ga lahko uporabljajo študenti različnih postav, spolov.

Pripomočki naj omogočajo oteženo premikanje sklepov,  zmanjšano mišično moč,  zmanjšan občutek dotika, sključeno držo, izgubo perifernega vida, spremembe vidne funkcije.

Ušesni čepki naj omogočajo blokado visokofrekvenčnega zvočnega območja, da simulirajo gluhoto.

Pripomočki naj omogočajo usposabljanje študentov pri:

- vstajanju in sedenju na stolu ter pri uporabi stranišča

- prepoznavi črk in barv, vidnem polju

- upogibanju sklepov

- slišanju zvokov

- hoji gor in dol po stopnicah

Potrebujemo:

- vsaj 50 kom parov čepkov za ušesa

- rokavice

- očala

- Omejevalniki za komolce

- Omejevalniki za kolena

- Omejevalniki za prste

- Ščitnik za hrbet

- Uteži za zapestja

- Uteži za gležnje

- Pohodna palica

- Športni nahrbtnik

- Torba/kovček za shranjevanje

Primerno naj bo za študente visoke cca 170–180 cm.

Garancija najmanj 2 leti. Vključeno naj bo usposabljanje učiteljev.

Rok dobave je 17. 11. 2025.

KOLIČINA: 1 KOM

SKLOP 3. SIMULATOR SRČNIH RITMOV, MONITORINGA IN DEFIBRILACIJE

Simulator naj deluje na tabličnem računalniku iPad, kateri deluje vsaj preko WiFi omrežja. Priložena naj bo torba za prenašanje, ki simulira pravi defibrilator z vgrajenim tabličnim računalnikom iPad.

Simulator naj simulira okolja defibrilatorja ali monitorja življenjskih funkcij. Simulira naj tudi EKG ritme (vsaj 20) z možnostjo kasnejše nadgradnje, omogoča naj nastavitev merjenja neinvazivnega venskega in invazivnega arterijskega tlaka, nastavitev temperature, avskultacije, krvnega sladkorja, merjenje SPO2, ETCo2 z različnimi oblikami krivulj (vsaj 8), nastavitev alarma in pulza (frekvenca od 0 do vsaj 300). Omogočati mora avtomatski preklop ritma pri defibrilaciji, možen 12 kanalni EKG (nastavitev jakosti zvoka QRS) tudi z izpisom, simuliranje defibrilacije z nastavljivo energijo vsaj do 360J in simuliranje zvoka (polnenje defibrilatorja, mašeta za tlak ipd), kot tudi simuliranje pacinga, PEA in mora imeti tudi dodajanja  in vnosa diagnostičnih slik, kot so RTG, CT , ipd. Imeti mora funkcijo počasnega spreminjanja parametrov, kot tudi omogočati izdelavo scenarijev, shranjevanje dogodkov med simulacijo in avtomatski prenos na instruktor iPAD aplikacijo. Priložen naj bo tablični računalnik za kontrolo simulatorja (aplikacijo za inštruktorja).

Dodatno naj bo priložen iPAD z dodatno aplikacijo za simulacijo merjenja temperature, krvnega sladkorja, avskultacije,  dodajanje slik in njihov prikaz (RTG, CT, ipd.), simulator prenosnega mehaničnega ventilatorja in merilec CO2. Simulator naj mora omogočati preprosto povezavo in nastavitve več kot enega gumba. Vse aplikacije naj imajo neomejene licence s kasnejšimi vsemi posodobitvami. Dodatno set naj vsebuje dodatno aplikacijo, ki simulira AED in aplikacijo, ki simulira prenosni ventilator oboje z neomejeno licenco.

Dodatno naj ima licenco za oblačno storitev, ki omogoča izdelavo scenarijev in pregled oziroma nastavitve simulatorja.

Vsebuje naj še torbo, ki simulira pravi defibrilator z levim in desnim stranskim žepom, predalom na zadnji strani in torbo za hranjenje inštruktorjevega tabličnega računalnika in pripadajočih polnilcev,  dodana naj bo manšeta za merjenje tlaka (odrasla in otroška), CO2 sonda, EKG kabel 6/12 odvodi, SPO2 senzor  (odrasli, pediatrični in nedonošenčki), odrasle samolepljive elektrode za defibrilacijo, otroške samolepilne elektrode za defibrilacijo in vse pripadajoče polnilce in kable. Imeti mora predinštalirano aplikacijo z neomejeno licenco simulator defibrilatorja in monitorja, licenco za kontrolo,  za simulacijo AED, za simulacijo ventilatorja in za simulacijo dodatnih funkcij.

Servisno vzdrževanje vsaj 10 let.

Dobava rezervnih, nadomestnih delov.

Vključeno naj bo usposabljanje učiteljev.

Garancija vsaj 2 leti.

Rok dobave je 17. 11. 2025

KOLIČINA: 1 KOM

SKLOP 4. MODEL ZA PODKOŽNO VENSKO VALVULO

Za namen usposabljanja študentov potrebujemo model za zbadanje porta (podkožne venske valvule)

Model naj omogoča realistično simulacijo dostopa do implantabilnih venske valvule (porta) v različnih kliničnih scenarijih.

Model bo primeren za usposabljanje zdravstvenega osebja in sicer za: pripravo kože, palpacije, punkcije, potrditve položaja igle in uporabe različnih vrst prevez.

Model naj bo zasnovan za uporabo na delovni površini ali kot nosljiv simulator (na osebi ali lutki).

Simulator mora obvezno imeti realistične plasti kože in podkožnega tkiva, ki omogočajo:

- pripravo kože,

- realistično palpacijo,

- punkcijo titanovega porta z občutkom preboja.

Model naj vključuje igelno odporen hrbtni sloj in sistem naramnic za hitro pritrditev na prsni koš osebe ali lutke.

Model naj bo zasnovan tako, da omogoča večkratno uporabo, da doseže vsaj 1.200 punkcij ob ustrezni življenjski dobi »kože«.

Simulator naj obvezno omogoča:

- potrditev pravilne lege igle z aspiracijo simulirane krvi in možnostjo izpiranja s fiziološko raztopino,

- aplikacijo različnih oblog, povojev, prevez

- nastavitev porta v različnih globinah (površinsko, normalno, globoko, poševno in “float”),

- vadbo palpacije, stabilizacije porta in dostopa pri zahtevnejših primerih,

- izvajanje odvzema krvnih kultur, laboratorijskih vzorcev ter izpiranja,

- postopno učenje od začetniškega do naprednega nivoja dostopa, de-aksesiranja, pozicioniranja in odpravljanja težav.

Komplet naj vključuje:

- Port Trainer

- Port – valvulo iz titana

- sistem za fiksacijo (naramnica za prsni koš),

- zaščitni sloj odporen na igelno zbadanje.

Vključeno naj bo usposabljanje učiteljev.

Garancija vsaj 2 leti.

Rok dobave je 17. 11. 2025

KOLIČINA: 2 KOM

SKLOP 5. MODEL ZA CENTRALNI VENSKI KATETER

#### Potrebujemo model torzo za vstavitev, rokovanje z CVK, ki naj:

- Omogoča  simulacijo postopka od priprave aseptičnega polja do končne namestitve katetra

- omogoča ponovljive postopke za vajo tehnike in zagotavljanja varnost pacienta

- omogoča vajo tehnike po anatomski orientaciji (»landmark«) in z UZ

- bo iz materiala podobnega človeškemu tkivu, ki omogoča realističen občutek vstavljanja in rokovanja s CVK

- bo anatomsko realističen, z tremi mesti za vstavljanje, tipnim, vidnim rebrnim lokom

- blazinice realističnosti človeškega tkiva

- bo združljiv z uporabo UZ

- predstavlja zgornji del trupa, brez lateksa

- zajema vsaj 2 kom blazinic za vstavljanje CVK, kožo, prozoren anatomski blok, žile, igle, brizgo, plastenko za kri

- omogoča simulacijo pulza.

- Vključeno naj bo usposabljanje učiteljev.

- Garancija vsaj 2 leti.

Rok dobave je 17. 11. 2025

KOLIČINA: 1 KOM

SKLOP 6. NAPRAVA ZA STISE PRSNEGA KOŠA

V učne namene potrebujemo mehansko napravo za izvajanje stisov prsnega koša, ki naj omogoča izvedbe stisov prsnega koša, delovanje  na električni (priklop na električno vtičnico) in baterijski pogon, zagotavlja naj frekvence kompresije 100 krat v minuti -  po smernicah Evropskega združenja za urgentno medicino – ERC,   na dva načina (kontinuirani stisi prsnega koša pri oskrbljeni dihalni poti in razmerje 30:2 pri neoskrbljeni dihalni poti), naj ima alarm 5 stisov pred vpihom, da se uporabnik lahko pripravi na vpih. Zagotavlja naj možnost defibriliranja med delovanjem naprave, menjavanje  baterije brez ponovnega nastavljanja aparata, življenjska doba baterije vsaj 3 leta. Naj bo skladna z IP44 standardom. Materiali morajo omogočati čiščenje in razkuževanje naprave.

Rok dobave je 17. 11. 2025

KOLIČINA: 1 KOM

SKLOP 7. PREVIJALNE MIZE S PREVIJALNIMI BLAZINAMI

- Previjalna miza, 4x izvlečni predalnik, 2x izvlečni mrežni predalnik, previjalna blazina po celotni mizi 120x80x5 cm

- Previjalna miza, izdelana po meri, pod mizo 4x izvlečni predalnik na eni strani in 2x izvlečni mrežni predalnik, kovinsko podnožje iz škatlastih profilov, barvano v belo barvo

- Premična, na kolescih, možnost zaklepanja

- Medicinsko stojalo za obešenje stvari, pričvrsteno na previjalni mizi.

- Lastnosti materialov:

- Prevleka iz umetnega usnja: 8196 PVC, 17% Polyester, 2% Polyurethane.

- Ne vsebuje Azo barvil.

- Je antialergijska, vsebnost barvil ne povzroča alergij.

- Polnilo iz kakovostne 10096 poliuretanske pene."

- Previjalna blazina 120x80x5 cm

- Previjalna blazina izdelana po meri,  s polnilom iz gostejše, obstojne poliuretanske pene in prevleke iz zelo kakovostnega umetnega usnja, ki ne vpija tekočine in umazanije.

- Lastnosti materialov:

- Prevleka iz umetnega usnja: 8196 PVC, 17% Polyester, 2% Polyurethane.

- Ne vsebuje Azo barvil.

- Je antialergijska, vsebnost barvil ne povzroča alergij.

- Polnilo iz kakovostne 10096 poliuretanske pene.

Garancija: vsaj 2 leti.

Rok dobave je 17. 11. 2025.

KOLIČINA: 4 KOM PREVIJALNA MIZA in 4 KOM PREVIJALNA BLAZINA

SKLOP 8. STENSKE TIRNICE IN ZAVESE

Z dostavo in montažo.

Stenska tirnica na dveh višinah – 21 kom

- sistem zidnih tirnic

- pritrjevanje na +120 cm od gotovih tal (ojačitve v stenah),

- pritrjevanje 20 cm od začetka/konca tirnice,

- pritrjevalni elementi, distančniki,

- Material: nerjavni jekleni pravokotni profil dim. 10/25/1 mm

- dolžina tirnice: L=120 cm,-5 kom

- dolžina tirnice: L=140 cm,-1 kom

- dolžina tirnice: L=190 cm,-1 kom

- dolžina tirnice: L=200 cm,-3 kom

- dolžina tirnice: L=220 cm, 11 kom

Stenska tirnica na eni višini -6 kom

- sistem zidnih tirnic

- pritrjevanje na +120 cm od gotovih tal (ojacitve v stenah),

- pritrjevanje 20 cm od zacetka/konca tirnice,

- pritrjevalni elementi, distancniki,

- Material: nerjavni jekleni pravokotni profil dim. 10/25/1 mm

- dolžina tirnice: L=160 cm,- 3 kom,

- dolžina tirnice: L=200 cm, - 3 kom

Stropna zavese

Splošne zahteve

- ALU vodilo zaslona med posteljami v beli barvi, kakovost SILEN GLIS

- Spuščeno pod tehnični strop do višine 210 cm od tal, z zavesami v kakovosti BIOACTIV, PES 190-310Gg/m2, neprosojna, bela, ki se končajo 50 cm nad tlemi

- Zavese so deljene na primerne dolžine glede na obstoječo konfiguracijo prostora.

- Zastiranje in odstiranje zaves je ročno.

Zavesa stropna I oblike 02.26- 5 kom

- dimenzija 260x200 cm

Zavesa stropna I oblike 02.31 – 1 kom

- dimenzija 310x200 cm

Zavesa stropna L oblike 02.47 – 10 kom

- dimenzija 470x200 cm

Zavesa stropna U oblike 02.75 – 5 kom

- dimenzija 750x200 cm

Garancija vsaj 2 leti.

Rok dobave je 17. 11. 2025.

SKLOP 9. SIMULATOR NOVOROJENČKA REALISTIČNEGA VIDEZA ZA CPR

Simulator mora imeti videz in občutek prave  kože, barvo, lase in oči, moškega/ženskega spola, da omogoča udeležencem usposabljanja zelo realistično in natančno izkušnjo usposabljanja.

Simulator mora  simulirati novorojenčka starosti približno 9-12 mesecev, velikost 68-72 cm, teže 6800g -7200g.

Simulator naj posnema različne teksture in konsistence na telesu ki omogočajo realistične občutke in fizične povratne informacije med simulacijo.

Simulator naj ima obvezno funkcije:

- CPR

- Intubacija in ventilacija

- Naraven videz in občutek z gibljivimi okončinami ter vodoodporno in pralno »kožo«

- Napredne klinične zmogljivosti za podporo življenju (ALS)

- natančno reprodukcijo dihalnih poti človeškega kadavra  in anatomsko pravilno dihalno pot

- Pljuča, ki jih je mogoče ventilirati

Simulator mora obvezno omogočati:

- intubacijo

- izvajanje stisov prsnega koša

- Mesto za dekompresijo z iglo v 2. medrebrnem prostoru, v medioklavikularni črti

- Dihalne zvoke

- Nagib glave

- Položajno vzdrževanje dihalne poti

- Vstavitev orofaringealnega tubusa

- Vstavitev supraglotične naprave za dihalno pot

- Laringoskopijo / endotrahealoa intubacijo

- Namestitev vratne opornice (spinalni ovratnik)

- Ročno stabilizacijo v nevtralni osi

- Umetno predihavanje (ambu balon / ventilator)

- Namestitev tesnila na prsni koš

- Igelno torakocentezo

- Uporabo različnih prevez

- Namestitev medeničnega povoja / fiksatorja

- Uporabo trakcijske opornice

- Intravenozna kanilacija

- Intraosalni dostop (golenica, stegnenica)

- kardiopulmonalno oživljanje

- Uporabo AED / defibrilacijskih elektrod

- Zmožnost premikanja in slačenja pacienta

- Torba/kovček za shranjevanje/transport

Servisiranje, nadgradnje programske opreme in dobava rezervnih delov za obdobje najmanj 10 let.

Vključeno naj bo usposabljanje učiteljev.

Garancija vsaj 2 leti.

Rok dobave je 17. 11. 2025.

KOLIČINA: 1 KOM

SKLOP 10. REANIMACIJSKI VOZIČEK

Splošna zasnova in dimenzije

- Reanimacijski voziček naj bo dimenzij približno 750 × 480 × 930 mm.

- Naj bo izdelan iz visokokakovostne ABS plastike z integriranim kovinskim ogrodjem, zaščitenim s protiprašnim premazom.

- Naj zagotavlja robustnost, enostavno čiščenje in dolgo življenjsko dobo.

Shranjevalni prostor

- Voziček naj ima 5 izvlečnih predalov, različnih velikosti za organizacijo reanimacijske opreme.

- Predali naj omogočajo enostavno označevanje in tiho odpiranje/zapiranje.

- Naj ima sistem centralnega zaklepanja, ki omogoča varnostno blokado vseh predalov hkrati.

Dodatna funkcionalna oprema

Voziček naj vključuje naslednjo dodatno opremo:

- Stransko izvlečno polico, ki omogoča dodatno delovno površino.

- Infuzijsko držalo, nastavljivo po višini.

- Koš za odpadke, nameščen ob strani.

- Trdo hrbtno podlogo za izvajanje oživljanja (CPR).

- Nosilec za kisikovo jeklenko, ki omogoča varno pritrditev in dostopnost.

Kolesa in mobilnost

- Voziček naj ima štiri kolesa, ki omogočajo tiho in gladko premikanje.

- Kolesa naj bodo brezsledna (guma ne pušča sledi).

- Najmanj dve kolesi naj imata zavoro, za varno fiksacijo med uporabo.

Dodatna oprema naj zajema:

- Konzolo s trapeznim ročajem.

- Vznožno izvlečeno polico za odlaganje posteljnine.

- Možnost obešanja urinske in drenažne vrečke pod ravnijo ležišča.

Servis, vzdrževanje in garancija

Naj bo zagotovljeno:

- Servisiranje, nadgradnje programske opreme in dobava rezervnih delov za obdobje najmanj 10 let.

Garancija vsaj 2 leti.

Rok dobave je 17. 11. 2025.

KOLIČINA: 1 KOM

SKLOP 11. SIMULACIJSKA LUTKA NEDONOŠENČKA

Za usposabljanje v simulacijskem okolju za študente potrebujemo model nedonošenčka.

Model naj predstavlja 25 tednov starega nedonošenčka, velikosti od 28- 32cm, težkega  410- 450g, ki naj ima natančno repliko dihalnih poti in telesne velikosti. Model naj ne zahteva dodatne montaže ali virov napajanja.

Model naj omogoča:

- Anatomsko natančne, realistične dihalne poti

- Intubacija

  - Bronhialno intubacijo

  - Endotrahealno cev za vstavitev, pritrditev in oskrbo

  - Ezofagusno intubacijo

  - Intubacijo desnega glavnega debla

- Predventilacijo s pozitivnim tlakom

- Realistično dvigovanje in spuščanje prsnega koša

- Avskultacijo želodca za preverjanje pravilne namestitve NGS

- Avskultacijo pljučnih zvokov (ob ventilaciji)

- Tehnike sesanja

- Manever premična čeljusti

- Dvostransko in enostransko dvigovanje in spuščanje prsnega koša z mehansko ventilacijo

- Enostransko gibanje prsnega koša (intubacija desnega glavnega debla) z mehansko ventilacijo

- Realistične kompresije prsnega koša

- Žilni dostop

- Odprt, prerezljiv popek z venskim in arterijskim dostopom za infuzijo

- Simuliran povratni tok krvi ob kanulaciji popkovne vene

- Periferni IV dostop (lahko samo za suho vbrizgovanje)

Velikost rezervoarja za kri popkovine: max 18ml

Model naj vključuje lubrikant, lubrikant za dihalne poti, masko za obraz, koncentrat popkovnične krvi  in navodila.

Garancija: vsaj 2 leti. Vključeno naj bo usposabljanje učiteljev.

Rok dobave je 17. 11. 2025.

KOLIČINA: 2 KOM

SKLOP 12. SIMULACIJSKA LUTKA ZA OTROKA ZA NGS

Lutka za NGS, aspiracijo, TH rektalno, z dodatnimi blazinicami za: IM, SC, ID, IV, kot npr. Laerdal Nursing Baby SimPad Capable ali enakovredni

Simulator naj omogoča hranjenje po NGS in aspiracijo otroka. Naj ima sapnik, požiralnik, pljuča in želodec za izvajanje postopkov, kot so aspiracija in hranjenje. Naj ponuja tudi možnost vstavitve IV katetra, dajanja zdravil in oskrbe mest. Prav tako naj zagotavlja tipanje fontanele (normalna, izbočena in vdrta fontanela). Spolovilo naj bo moško in žensko. Omogoča naj merjenje rektalne temperature in dajanje supozitorijev.

Garancija vsaj 2 leti.

Rok dobave je 17. 11. 2025.

KOLIČINA: 8 KOM.

SKLOP 13. TORZO ZA TRENING OSKRBE DIHALNE POTI (INTUBACIJA) IN OSKRBE TRAHEOSTOME

Zahtevane karakteristike modela:

- Torzo odrasle osebe

- Realistična dihalna pot  z jezikom, glasilkami, sapnikom in sposobnost simulirati laryngospasem

- Gibljiv vrat in čeljust

- Dihalna pot naj omogoča vstavitev endotrahealnega tubusa in/ali trahealne kanile

Model mora omogočati:

- Anatomsko realistična usta, jezik  in  dihalno pot ki omogoča intubacijo.

- Možnost uporabe  balona z  masko (BVM)  za ventilacijo pri čemer se prsni koš realistično dviguje (ventilacija skozi usta in skozi odprtino, ki je namenjena vstavitvi trahealne kanile

- Gibanje glave (naprej/nazaj ali vrtenje za 90 stopinj v obe smeri) in dvig brade.

- Možnost vstavitve laringoskopa v namen simulacije vstavitve endotrahelanega ali nasalnega tubusa. Možnost, da se lahko pri tem uporabljajo  inštrumenti (kot je npr. laringoskop), ki so standardne velikosti.

- Možnost uporabe  nazogastričnega ,orogastričnega ,nazofaringealnega ali  orofaringealnega  tubusa (uporaba  laringoskopa, tubus z ali brez balona ali  laringealna  maska)

- Možnost, da se vstavljajo in uporabljajo standardne velikosti endotrahealnih tubusov (npr št. 6 – 8 ali temu primerne velikosti).

- Možnost Sellickovega manevra - vidljivost glasilk.

- Možnost simulacije aspiracije skozi trahealno kanilo ali vstavljen tubus.

- Izvajanje konikotomijo,  nego traheostome

- Možnost uvedbe sonde za hranjenje.

Simulator (torzo) naj vsebuje tudi torbo ali kovček za transport, navodila za uporabo, zagotavljanje servisa do 10 let.

Vključeno naj bo usposabljanje učiteljev.

Garancija vsaj 2 leti.

Rok dobave je 17. 11. 2025.

KOLIČINA: 2 KOM.

SKLOP 14. PORODNA POSTELJA

Splošna zasnova in funkcionalnost

- Postelja naj bo zasnovana za vse faze poroda: predporodno, porodno in poporodno obdobje.

- Naj omogoča prosto izbiro položaja porodnice med porodom.

- Naj bo primerna tudi za izvajanje vaj med porodom, s funkcijo nizke nastavitve višine za varen dostop.

- Naj omogoča nastavitev višine v razponu od najmanj 600 mm do največ 1050 mm, pri čemer naj najvišji položaj omogoča optimalno varovanje perineja.

Standardna oprema

- Porodna postelja naj vključuje naslednjo standardno opremo:

- Naslona za noge (par) z varnostnimi trakovi za stabilizacijo.

- Zložljive ročaje (par) za podporo porodnici med porodom.

- Drsni nožni del, opremljen z oblazinjenjem, ki omogoča prilagodljivo podporo ali odstranitev.

- Nosilce za infuzijsko stojalo na obeh straneh postelje.

- Stranske ograje, opremljene s krmilnimi elementi, ki omogočajo prilagoditev položaja znotraj dosega porodnice ali osebja.

- Fiksno upravljalno ploščo za zdravstveno osebje.

- Električno nastavitev Trendelenburg položaja.

- Ročno nastavitev CPR položaja dostopna z obeh strni postelje.

- Kolesa s premerom 150 mm, smerna in vrtljiva.

- Centralni zavorni sistem, ki omogoča zaklep vseh koles hkrati.

- Izenačitev potencialov za varno uporabo v bolnišničnem okolju.

- Omrežni napajalni kabel.

- Rezervno baterijsko napajanje za delovanje v primeru izpada električne energije.

- Debelina oblazinjenja 130mm v modri barvi po standardu BS 7177:2008 Medium hazard. Možna demontaža in pranje prevleke pri 92°C.

- Kompatibilno z Vibewife vzmetnico.

- Zaščita pred vdorom IPX4

- Nosilnost postelje 240kg

Poporodna uporaba

- Postelja naj vključuje dodatke ali konfiguracijo, ki omogoča njeno uporabo tudi v poporodnem obdobju, s prilagojenim udobjem in dostopom za mater in novorojenčka z ambientno lučko na spodnji strani postelje.

Servis, vzdrževanje in garancija

Naj bo zagotovljeno:

- Servisiranje, nadgradnje programske opreme in dobava rezervnih delov za obdobje najmanj 10 let.

Servisno in garancijsko vzdrževanje vsaj 10 let.

Dobava rezervnih, nadomestnih delov.

Garancija vsaj 2 leti.

Rok dobave je 17. 11. 2025.

KOLIČINA: 1 KOM.

SKLOP 15: SIMULACIJSKA LUTKA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH IN DODATNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA ODRASLE  OSEBE

Simulacijska lutka na izpolnjuje naslednje zahteve:

Zgornji del trupa je mogoče ločiti, kar omogoča delovanje kot samostojna lutka za scenarije zagotavljanja dihalnih poti in oživljanja.

Izbirne trde noge naj omogoča intraosalni dostop na golenici in intramuskularno injiciranje zgornjem delu stegna.

Naj ima vgrajen BT-zvočnik, da olajša fiziološke zvoke in zvočno komunikacijo.

Naj ima indikacijo zlomljenih zob z zvočnim opozorilom, ko se na zgornje zobe izvaja prekomerna sila.

Naj omogoča gibljivost brade za realističen položaj glave za postopke zagotavljanja sproščanja dihalnih poti.

Naj omogoča spremenljivo moč pulza z nastavljivo simulacijo karotidnega pulza.

Naj ima tristančne zenice za simulacijo ozke, normalne in razširjene zenice.

Naj ima  torbo/kovček za prenašanje s kolesi.

Naj bo velikosti od 170 - 175 cm

Teže do 20kg

Upravljanje dihalnih poti naj zajema:

- Anatomsko realistične dihalne poti. (jezik, nasopharynx, oropharynx, uvula, epiglotis, valekularni sklep, mediana glosoepiglotična guba, glasilke, klinasti tuberkul, ščitnični hrustanec, požiralnik, sapnik, karina in pljuča)

- Manever BURP

- Manever dihalnih poti (nagib glave/dvig brade, potiskanje čeljusti)

- Oralno in nosno intubacijo

- Uporabo osnovnih naprav za upravljanje dihalnih poti (OPA, NPA)

- Uporabo naprednih naprav za upravljanje dihalnih poti (iGel, LMA, LT)

- Intubacijo z desnim steblom

- Intubacijo požiralnika

- Ventilacijo BVM

- Vpihovanje želodca

- Realistično dvigovanje in spuščanje prsnega koša

- Zaznavanje položaja rok

- Povratne informacije o kakovosti oživljanja v realnem času

- poročila o učinkovitosti

- Simulacija AED ali ročne defibrilacije*

- Spremljanje vitalnih znakov (NIBP, IAP)

- 12-odvodni EKG

- Ocena in zdravljenje več kot 70 aritmij

- Kardioverzija in srčni spodbujevalnik

- IV in IO Dajanje zdravil/IV tekočin

- Nastavljive ravni krvnega tlaka (sistolični/diastolični)

- Samodejni karotidni pulz (sinhroniziran z EKG)

- Spremenljive frekvence srčnega utripa

- Pacientov monitor z nastavljivim prikazom vitalnih znakov (HR, BP, SpO2 in EtCO2)*

- Vključeni naj bodo vnaprej nastavljeni scenariji

- Vključena naj bo možnost spreminjanja scenarijev sproti

- Dobava rezervnih, nadomestnih delov.

Vključeno naj bo usposabljanje učiteljev.

Garancija vsaj 2 leti.

Rok dobave je 17. 11. 2025.

KOLIČINA: 1 KOM.

SKLOP 16: PRIPOMOČKI ZA IMOBILIZACIJO

  - ZAJEMALNA NOSILA S PRIPADAJOČIMI FIKSACIJSKIMI PASOVI

- nosila morajo biti prilagodljiva po velikosti,

- morajo se dati  razkleniti na dve polovici,

- omogočajo V in stransko zajemanje,

- omogočajo pregled  hrbtenice tudi ko je oseba že na nosilih,

- imajo  stranske odprtine, ki omogočajo fiksacijo pasov in nošnjo oseb,

- omogočajo  redno čiščenje  in razkuževanje,

- fiksacijski pasovi so med seboj ločeni (nepovezani) (5 kosov),

- ob nosilu mora biti pripadajoča bočna fiksacija za glavo (kocke, bloki.)

- zraven naj bodo še nastavljive vratne opornice  (3 x odrasli in 3 x otroci).

KOLIČINA: 1 komplet

- VAKUMSKE OPORNICE ZA IMOBILIZACIJO OKONČIN

- vakuumske opornice za okončine različnih velikosti (od roke do stegnenice),

- omogočiti morajo redno čiščenje in razkuževanje,

- priložena mora biti  (lahko ročna) črpalka za izsesavanje zraka.

KOLIČINA: 1 komplet

- IMOBILIZACIJSKA OPORNICA ZA IZVLAČENJE OSEBE IZ SEDEČEGA POLOŽAJA – AVTOMOBILA

- omogoča naj fiksacijo sedeče osebe ob imobilizacijsko napravo,

- omogoča naj dvig imobilizirane osebe,

- omogoča naj fiksacijo vratnega dela hrbtenice (glavo), s prilagajanjem distance (npr. ustrezna blazina),

- omogočiti morajo redno čiščenje in razkuževanje,

- pripadajoča torba/kovček  za shranjevanje.

KOLIČINA: 1 komplet

- IMOBILIZACIJSKO SREDSTVO ZA IMOBILIZACIJO OTROK

- Primerna naj bo za uporabo pri otrocih višine 71 cm – 137cm in teže od 10 – 40 kg.

- Naj ima:

- nastavljivo oporo za glavo z odprtinami za ušesa,

- barvne trakove,

- prišite dvižne ročaji na straneh.

- Nosilnost:  40kg

- Mere (v x š x d): 7,62cm x 22,86 cm x 121,92 cm

KOLIČINA: 1 komplet

Garancija vsaj 2 leti.

Rok dobave je 17. 11. 2025.