## SKLOPI
Sklop po prejšnjem razpisu | Proizvajalec | Zahtevna verifikacija
SKLOP 2 | PerkinElmer, AB Sciex, TSC | DA
SKLOP 7 | Kambič | DA
SKLOP 9 | SHIMADZU | DA
SKLOP 10 | ELGA Labwatter

## Sklop 10
Inventarna št. | Vrsta aparata | Naziv aparata | SM | Naziv SM | PROIZVAJALEC
101004019 | Sistem za pripravo vode | Aparat za pripravo vode ELGA OPTION R15 | 3001 | OMM Maribor | ELGA Labwatter
101013271 | Sistem za pripravo vode | PURELAB flex 3, sistem za pridobivanje ultra čiste vode | 1004 | OKA Kranj | ELGA Labwatter
101000911 | Sistem za pripravo vode | PURELAB Option S7 | 2400 | OVKZ Varnost živil | ELGA Labwatter
101021211 | Sistem za pripravo vode | Purellab PULSE 2 | 3005 | OMM Koper | ELGA Labwatter
101025157 | Sistem za pripravo vode | SISTEM ZA PREČIŠČEVANJE VODE Z REVERZNO OZMOZO | 3001 | OMM Maribor | ELGA Labwatter
101013671 | Sistem za pripravo vode | Sistem za pridobivanje ultra čiste vode Elga PureLab Flex 3 | 1004 | OKA Kranj | ELGA Labwatter
101020187 | Sistem za pripravo vode | Sistem za proizvodnjo laboratorijske vode, PURELAB Option R7 | 3007 | OMM Murska Sobota | ELGA Labwatter

## 9. sklop
Inventarna št. | Vrsta aparata | Naziv aparata | SM | Naziv SM | PROIZVAJALEC
101019435 | Druga instrumentalna oprema | ANALIZATOR TOC | 1072 | OKA Novo Mesto | SHIMADZU
101023903 | Druga instrumentalna oprema | ANALIZATOR TOC LCPN SHIMADZU | 1072 | OKA Novo Mesto | SHIMADZU
101016490 | Druga instrumentalna oprema | APARAT ZA DOLOČANJE TOC | 1005 | OKA Koper | SHIMADZU
101008535 | Druga instrumentalna oprema | INSTR.ZA DOLOČANJE TOT.ORG.OGLJIKA SHIMADZU TOC-L SSM KPL | 1011 | OKA Maribor | SHIMADZU
101013105 | Druga instrumentalna oprema | INSTRUMENT ZA DOLOČANJE TOC SHIMATSU TOC-L CSN | 1004 | OKA Kranj | SHIMADZU
101029431 | Plinski kromatograf | KROMATOGRAF PLINSKI -GCMS QP2020 NX EI Z MASNIM DETEKTORJEM | 1004 | OKA Kranj | SHIMADZU
101008542 |  | PEČICA ZA TOC 5000 SHIMADZU | 1004 | OKA Kranj | SHIMADZU
101013457 | Plinski kromatograf | Plinski kromatograf GC-2010 Plus AF | 1004 | OKA Kranj | SHIMADZU
101025256 | Plinski kromatograf | Plinski kromatograf SHIMADZU GC-2030 z ECD detektorjem | 1072 | OKA Novo Mesto | SHIMADZU
101027632 | Plinski kromatograf | Plinski kromatograf z ECD IN FID detektorjem | 1004 | OKA Kranj | SHIMADZU
101027649 | Plinski kromatograf | Plinski kromatograf z masno selektivnim detektorjem GCMS- QP2020 NX EI | 1005 | OKA Koper | SHIMADZU
101029404 | Spektrofotometer | SPEKTROFOTOMETER UV-1900i | 1005 | OKA Koper | SHIMADZU
101023914 |  | VZORČEVALNIK ZA MERJ.TOC V TRDIH SNOVEH | 1072 | OKA Novo Mesto | SHIMADZU

## Sklop 7
Inventarna št. | Vrsta aparata | Naziv aparata | SM | Naziv SM | PROIZVAJALEC
101002870 | Avtoklav | AVTOKLAV TIP A 21 CA 300321 | 5009 | UKL Ljubljana | Kambič
101001186 | Merilec mikroklimatskih pogojev | Elektrodni sistem - MERILNI SISTEM 128 | 4009 | OMA Ljubljana | Kambič
101019237 | Mešalnik | HLADILNI SISTEM S PRET.ČRPALKO KAMBIČ | 1062 | OKA Novo mesto - anal.farm.pri | Kambič
101027576 | Inkubator / Termostat | Inkubator / Termostat | 4005 | OMA Koper | Kambič
101013076 | Inkubator / Termostat | Inkubator / Termostat | 4004 | OMA Kranj | Kambič
101012962 | Inkubator / Termostat | Inkubator / Termostat | 4004 | OMA Kranj | Kambič
101013055 | Inkubator / Termostat | Inkubator / Termostat | 4004 | OMA Kranj | Kambič
101012960 | Inkubator / Termostat | Inkubator / Termostat | 4004 | OMA Kranj | Kambič
101013075 | Inkubator / Termostat | Inkubator / Termostat | 4004 | OMA Kranj | Kambič
101007659 | Inkubator / Termostat | Inkubator / Termostat | 4001 | OMA Maribor | Kambič
101007666 | Inkubator / Termostat | Inkubator / Termostat | 4001 | OMA Maribor | Kambič
101011673 | Inkubator / Termostat | Inkubator / Termostat | 4001 | OMA Maribor | Kambič
101011674 | Inkubator / Termostat | Inkubator / Termostat | 4002 | OMA Novo mesto | Kambič
101011675 | Inkubator / Termostat | Inkubator / Termostat | 4002 | OMA Novo mesto | Kambič
101011676 | Inkubator / Termostat | Inkubator / Termostat | 4006 | OMA Nova Gorica | Kambič
101017982 | Inkubator / Termostat | Inkubator / Termostat | 4002 | OMA Novo mesto | Kambič
101018089 | Inkubator / Termostat | Inkubator / Termostat | 4002 | OMA Novo mesto | Kambič
101018173 | Inkubator / Termostat | Inkubator / Termostat | 3002 | OMM Novo mesto | Kambič
101018090 | Inkubator / Termostat | Inkubator / Termostat | 4002 | OMA Novo mesto | Kambič
101018016 | Inkubator / Termostat | Inkubator / Termostat | 4002 | OMA Novo mesto | Kambič
101018091 | Inkubator / Termostat | Inkubator / Termostat | 4002 | OMA Novo mesto | Kambič
101005321 | Inkubator / Termostat | KOMORA RASTNA TIP RK-900CK, DODATNA OPREMA | 2840 | OPPVOT Ekotoksikološki lab. | Kambič
101017223 | Kopel - vodna, peščena, ipd. | Kopel - vodna, peščena, ipd. | 4005 | OMA Koper | Kambič
101023859 | Kopel - vodna, peščena, ipd. | Kopel - vodna, peščena, ipd. | 4004 | OMA Kranj | Kambič
101012944 | Kopel - vodna, peščena, ipd. | Kopel - vodna, peščena, ipd. | 4004 | OMA Kranj | Kambič
101013086 | Kopel - vodna, peščena, ipd. | Kopel - vodna, peščena, ipd. | 4004 | OMA Kranj | Kambič
101028645 | Kopel - vodna, peščena, ipd. | Kopel - vodna, peščena, ipd. | 4001 | OMA Maribor | Kambič
101027172 | Kopel - vodna, peščena, ipd. | Kopel - vodna, peščena, ipd. | 4006 | OMA Nova Gorica | Kambič
101015597 | Kopel - vodna, peščena, ipd. | Kopel - vodna, peščena, ipd. | 4006 | OMA Nova Gorica | Kambič
101009703 | Kopel - vodna, peščena, ipd. | Kopel - vodna, peščena, ipd. | 1003 | OKA Celje | Kambič
101009704 | Kopel - vodna, peščena, ipd. | Kopel - vodna, peščena, ipd. | 1003 | OKA Celje | Kambič
101007978 | Kopel - vodna, peščena, ipd. | Kopel - vodna, peščena, ipd. | 1011 | OKA Maribor | Kambič
101019033 | Kopel - vodna, peščena, ipd. | Kopel - vodna, peščena, ipd. | 1072 | OKA Novo mesto | Kambič
101008387 | Merilec mikroklimatskih pogojev | Merilec mikroklimatskih pogojev | 1011 | OKA Maribor | Kambič
101024291 | Oprema za pripravo vzorcev | Oprema za pripravo vzorcev | 1011 | OKA Maribor | Kambič
101019319 | Oprema za pripravo vzorcev | Oprema za pripravo vzorcev | 1072 | OKA Novo mesto | Kambič
101015338 | Aparat za sterilizacijo | STERILIZATOR SP-440 | 3006 | OMM Nova Gorica | Kambič
101013865 | Sušilnik | STERILIZATOR TOP SP 250 - SUŠILNIK | 3004 | OMM Kranj | Kambič
101005322 | Druga instrumentalna oprema | STRESALNIK TIP S-265 | 2840 | OPPVOT Ekotoksikološki lab. | Kambič
101009601 | Sušilnik | Sušilnik | 1003 | OKA Celje | Kambič
101013308 | Sušilnik | Sušilnik | 1004 | OKA Kranj | Kambič
101013189 | Sušilnik | Sušilnik | 1004 | OKA Kranj | Kambič
101021449 | Sušilnik | Sušilnik | 1004 | OKA Kranj | Kambič
101008244 | Sušilnik | Sušilnik | 1011 | OKA Maribor | Kambič
101024014 | Sušilnik | Sušilnik | 1011 | OKA Maribor | Kambič
101008253 | Sušilnik | Sušilnik | 1011 | OKA Maribor | Kambič
101008731 | Sušilnik | Sušilnik | 1011 | OKA Maribor | Kambič
101015862 | Sušilnik | Sušilnik | 1006 | OKA Nova Gorica | Kambič
101019313 | Sušilnik | Sušilnik | 1062 | OKA Novo mesto - anal.farm.pri | Kambič
101006745 | Inkubator / Termostat | SUŠILNIK LABORATORIJSKI SP-105 | 2500 | OVIP Varnost izdelkov | Kambič
101005327 | Inkubator / Termostat | Temperaturna komora TK-190 USMS4 + merilno mesto T01 | 2840 | OPPVOT Ekotoksikološki lab. | Kambič

## Sklop 3
Inventarna št. | Vrsta aparata | Naziv aparata | SM | Naziv SM | PROIZVAJALEC
101023327 | Sistem za pripravo vode | Aparat za pripravo vode Adrona Crystal | 3002 | OMM Novo mesto | Adrona SIA
101002866 | Sistem za pripravo vode | Sistem za pripravo prečiščene vode ADRONA B30 EDI Pure | 5009 | UKL | Adrona SIA
101002599 | Sistem za pripravo vode | Sistem za pripravo prečiščene vode ADRONA B30 HPLC | 5009 | UKL | Adrona SIA
101021524, 101021525 | Sistem za pripravo vode | Sistem za pripravo prečiščene vode ADRONA Crystal EX RO | 5009 | UKL | Adrona SIA

## Sklop 2
Inventarna št. | Vrsta aparata | Naziv aparata | SM | Naziv SM | PROIZVAJALEC
101008059 | Analizator za kovine | APARAT ZA DOLOČANJE ŽIV.SREBRA | 1011 | OKA Maribor | PerkinElmer
101016372 | Plinski kromatograf | CLARUS 500 GAS CHROMATOGRAPH | 1005 | OKA Koper | PerkinElmer
101007836 | Tekočinski kromatograf | DETEKTOR MS MS API 4000 | 1011 | OKA Maribor | AB Sciex
101029530 | Generator dušika | GENERATOR DUŠIKA GENIUS 1024 | 1011 | OKA Maribor | PerkinElmer
101004579 | Sekvenator | GENETIC ANALYZER 3500 | 3001 | OMM Maribor | Applied biosystems
101023907 | Analizator za kovine | ICP-MS NexION 2000P | 1011 | OKA Maribor | PerkinElmer
101002639 | Spektrofotometer | IR SPEKTROMETER SPECTRUM 1595 | 5009 | UKL Ljubljana | PerkinElmer
101000951 | Druga instrumentalna oprema | IR-SPEKTOMETER FURJE IR | 2500 | OVIP Varnost izdelkov | PerkinElmer
101025247 | Aparat za ekstrakcijo nukleinskih kislin | KING FISHER FLEX | 3008 | OJM Ljubljana Grablovičeva | Thermo Fisher Scientific
101019322 | Spektrofotometer | MERILEC SPEKTOMETER FT-IR | 1072 | OKA Novo Mesto | PerkinElmer
101016364 | Plinski kromatograf | PLINSKI KROMATOGRAF | 1005 | OKA Koper | PerkinElmer
101002570 | Druga instrumentalna oprema | POLARIMETER MODEL 341 | 5009 | UKL Ljubljana | PerkinElmer
101025248 | Aparat PCR | QUANTSTUDIO 5 REAL TIME PCR | 3008 | OJM Ljubljana Grablovičeva | Thermo Fisher Scientific
101013169 |  | SPEKTROFOTOMETER FT-IR | 1004 | OKA Kranj | PerkinElmer
101027253 | Spektrofotometer | SPEKTROFOTOMETER UV VIS LAMBDA 850+ s/š 860L2110261 | 5009 | UKL Ljubljana | PerkinElmer
101015892 | Analizator za kovine | SPEKTROMETER AANALYST 400 | 1006 | OKA Nova Gorica | PerkinElmer
101008001 | Analizator za kovine | SPEKTROMETER ELAN DRC-E ICP-MS | 1011 | OKA Maribor | PerkinElmer
101008001 | Analizator za kovine | SPEKTROMETER ELAN DRC-E ICP-MS | 1011 | OKA Maribor | PerkinElmer
|  | SPEKTROMETER FTIR PERKIN ELMER | 1004 | OKA Kranj | PerkinElmer
101016515 | Spektrofotometer | SPEKTROMETER PE BX II-FT-IR | 1005 | OKA Koper | PerkinElmer
101016327 | Spektrofotometer | SPEKTROMETER PERKIN ELMER | 1005 | OKA Koper | PerkinElmer
101025264 | Tekočinski kromatograf | SPEKTROMETER TANDEMSKI MASNI - MS/M | 1011 | OKA Maribor | AB Sciex
101022244 | Spektrofotometer | SPEKTROMETER Two FT-IR/Sp10 PARKIN ELMER SPECTRUM TWO | 1011 | OKA Maribor | PerkinElmer
101008160 | Tekočinski kromatograf | TANDEMSKI MASNI SPEKTROMETER TRIPLE QUAD 6500 | 1011 | OKA Maribor | AB Sciex
101008167 | Tekočinski kromatograf | TEKOČINSKI KROMATOGRAF Z MASTN IM SPEKTROMETROM LC-MS/MS API | 1011 | OKA Maribor | AB Sciex
101016351 | Vzorčevalnik | VZORČEVALNIK PARNE FAZE TURBOMATRIX | 1005 | OKA Koper | PerkinElmer