OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je izvajanje letnih vzdrževalnih pregledov s preizkusom tesnosti in popravila plinskih instalacij za potrebe GPU, MNZ, mejnih prehodov in policijskih uprav na območju Republike Slovenije.

Podrobnejši opis zahtev je naveden v ponudbenem predračunu s specifikacijo (Priloga št. 3.1.1 – 3.1.8).

Ponudniki morajo vsa dela, ki so predmet javnega naročila, za posamezen sklop ponuditi v celoti. Ponudniki se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznih del znotraj posameznega sklopa predmetnega javnega naročila.

Količine del v ponudbenih predračunih so okvirne. Naročnik si pridržuje pravico do spremembe količin v skladu z  razpoložljivimi  finančnimi  sredstvi in prioritetami. Naročnik ni zavezan naročiti celotne količine storitev.

V vseh opisih del v posameznih pozicijah ponudbenega predračuna, kjer se navaja naziv artikla/materiala ali enakovreden/ekvivalent, se bere ta tekstualna oznaka v smislu navedbe fizikalnih in tehničnih ter ostalih karakteristik, kar pomeni, da je dovoljeno uporabiti podobne materiale z enakimi ali boljšimi tehničnimi, fizikalnimi in ostalimi karakteristikami.

- PONUDBENA VREDNOST

Pri oblikovanju cen za redni letni pregled plinske instalacije mora ponudnik upoštevati, da so vključeni v ceno na enoto vsi elementi, ki so potrebni za realizacijo pregleda, in sicer strošek dela, prevozni stroški ter porabljen čas na poti oz. potovalne ure, strošek dela za izdelavo Poročila o uspešnem opravljenem tlačnem preizkusu plinske instalacije ter ostali morebitni nepredvideni stroški, ki jih bo imel izvajalec v zvezi realizacijo naročila.

Pri oblikovanju cene za popravilo plinske instalacije mora ponudnik upoštevati:

–	prevozni strošek po dejansko opravljenih kilometrih od sedeža izvajalca do lokacije naročnika,

–	v prevozni strošek mora biti vključen čas na poti oz. potovalne ure,

–	da se strošek dela obračuna po dejansko opravljenih delovnih urah,

–	v primeru, da ob enem obisku izvajalec opravi popravilo na dveh ali več instalacijah se prevozni   stroški obračuna le pri prvi instalaciji.

Izvajalec bo  izvajanje storitev zaračunaval po cenah iz ponudbenega predračuna. V primeru, da se pojavi potreba po materialu oziroma delih, ki so vezani/na na predmet naročila, niso pa zajeti/te v ponudbenem predračunu, jih bo izvajalec zaračunal po veljavnem ceniku na dan zamenjave, z upoštevanim morebitnim popustom. Popust  je fiksen za čas trajanja pogodbe.

V kolikor izdelkov oz. potrošnega materiala, ki je potreben za izvedbo vzdrževalnih del, ni več mogoče dobiti na trgu, le-tega izvajalec zaračuna na podlagi ocene stroška, potrjenega s strani naročnika.

- TEHNIČNA IN STROKOVNA USPOSOBLJENOST

Ponujena izvedba storitev mora v celoti ustrezati vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Izbrani ponudnik - Izvajalec mora biti za preglede in popravila plinskih instalacij usposobljen in registriran oziroma mora izpolnjevati vse zakonsko predpisane pogoje za opravljanje predmetne dejavnosti – tehnično preizkušanje in analiziranje skladno z veljavnimi predpisi, in sicer: preizkušanje tesnosti tlačnih posod, plinovodov in ostalih energetskih napeljav ter elementov.

Izbrani ponudnik bo moral izvajanje storitev organizirati tako, da zaradi njih na delovišču ne bodo ogroženi varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti ali okolje. Ponudnik bo odgovoren za vsakršno škodo, ki bi nastala komurkoli iz naslova opustitve teh dejanj.

Glede na naravo dela bo moral izbrani ponudnik upoštevati režim in red, ki velja na deloviščih oz. lokacijah, kjer se bodo dela izvajala.

Kot dokazilo o ustreznosti izvedbe del mora ponudnik v ponudbi predložiti:

- Izjavo ponudnika, da ponujena izvedba letnih vzdrževalnih pregledov s preizkusom tesnosti in popravila plinskih instalacij  ter ponujen material ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije, ki jo ponudnik poda na obrazcu iz Priloge št. 1.

Izbrani ponudnik – izvajalec bo moral imeti za izvedbo storitev na razpolago ustrezno število (najmanj 3) zaposlenih delavcev, od tega vsaj enega varilca z veljavnim A testom za varjenje plinske napeljave.

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3), od ponudnika pred oddajo naročila zahtevati dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujena gradbeno vzdrževalna dela in ponujen material ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije.

- NAROČANJE IN PREVZEM  IN ZARAČUNAVANJE DEL

Naročanje del se izvaja skladu z določbami osnutka pogodbe -  Priloge št. 4 razpisne dokumentacije, v katerem je način naročanja del natančneje opredeljen v 4. členu.

Zaračunavanje in prevzem del se izvaja v skladu z določbami pogodbe -  Priloge št. 4 razpisne dokumentacije, v katerem je način zaračunavanja in prevzema izvedenih del natančneje opredeljen v 7. členu.

- ZAGOTAVLJANJE MATERIALA

Ponudnik - izvajalec bo moral imeti na zalogi ob vsakem času zadostno količino nadomestnih delov za izvedbo popravil plinskih instalacij. V primeru, da izvajalec na zalogi ne bo imel ustreznega nadomestnega dela za popravilo plinske instalacije in napake zato ne bo mogel pravočasno odpraviti, bo moral pred potekom roka za izvedbo storitve naročnikovemu uporabniku to sporočiti in mu predlagati podaljšanje roka izvedbe ali drug način izvedbe. Naročnikov uporabnik odloči o tem, kako se bo storitev izvedla.

Porabljen material bo moral po kvaliteti in ostalih lastnostih ustrezati vsem  veljavnim  predpisom in standardom domačega in tujega tržišča.

- OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da v celoti sprejema vsebino osnutka pogodbe, ter mu le-tega ni potrebno prilagati.