## List1
Prilog D – Tehnični opisi in zahteve
MORS 164/2025 – ODP; NAKUP TABORNIH KOMPLETOV
SKLOP 4. - RAZSVETLJAVA, ELEKTRO NAPELJAVA IN ELEKTRO OMARICA ZA ŠOTORE
Blago, ki s svojim opisom kaže na točno določeno blago ali blagovno znamko, tip ali proizvajalca, se skladno s šestim odstavkom 68. člena ZJN-3 obravnava kot blago z obvezno dodano navedbo »ali enakovreden«, kot sinonim kakovostne ravni blaga. Naročnik pojasnuje, da je v stolpcu 2. Tehnične zahteve naročnika, navedel "primerljivo" kar se smatra enako kot »ali enakovredno«!
Zap št. | Tehnične zahteve naročnika | OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki, odgovori | Razvidnost odgovora: priloga /stran/navedba podatka
1 | 2 | 3 | 4
1. Komplet taktična LED razsvetljava na traku 5 m (kot npr. ZeroAlpha FOBLite HQ Light Kit ali enakovredno)
Slike so zgolj simbolične! | Proizvajalec ponujenega blaga:
Tip ponujenega blaga:
- NSN
- Konstrukcija: v kovček integirano napajanje in krmiljenje, LED trak na kolutu v kovčku
- Konstrukcija: skladiščno transportni kovček z zaščito najmanj IP 65
- Konstrukcija: enosmerna (18 do 32 V) in izmenična napajalna (100 do 240 V) enota v kovčku
- Konstrukcija: omogoča uporabo manjših vojaških akumulatorjev (kot za prenosne radijske naprave BB-2590)
- LED trak: dolžina najmanj 5 m, bela in zelena svetloba, nastavliva jakost svetlobe, popolna zatemnitev
- Konstrukcija: primerno za osvetlitev majhnih patruljnih in velikih tabornih šotorov, kontejnerjev
- Konstrukcija: majhna poraba električne energije, majhen toplotni odtis, majhna prostornina
- Konstrukcija: omogoča hitro in enostavno ter prilagodljivo montažo in demontažo
- Teža: največ 9 kg
2. Podaljšek LED razsvetljave 3 m (kot npr. ZeroAlpha FOBLite HQ 3 m Extension ali enakovredno)
Proizvajalec ponujenega blaga:
Tip ponujenega blaga:
- Združljiva (kompatibilna z FOBLite HQ Light Kit) pod zap. štev. 1
- Zaščita najmanj IP 65
- LED trak podaljšek: dolžina najmanj 3 m, bela in zelena svetloba (podaljšek osnovnega LED traku 5 m)
- Konstrukcija: omogoča enostavno spajanje brez uporabe dodatnega orodja
3. Prenosna delovna raztegljiva scenska razsvetljava 360 z integriranim stojalom (kot npr. ZeroAlpha FOBLite 360 ali enakovredno)
Slike so zgolj simbolične! | Proizvajalec ponujenega blaga:
Tip ponujenega blaga:
- Konstrukcija: prenosna, integrirano napajanje in krmiljenje v ohišju
- Konstrukcija: raztegljiva, 360°, integrirano stojalo (zložljive noge)
- Konstrukcija: enosmerna (12 do 24 V) in izmenična napajalna (100 do 240 V) enota
- Konstrukcija: nastavliva jakost svetlobe, popolna zatemnitev, različni načini osvetlitve (snop, široki kot)
- Konstrukcija: omogoča način ročne svetilke ali način delovne teleskopske luči na stojalu
- Zmogljivost akumulatorja: najmanj 26 ur delovanja na beli svetlobi
- Zmogljivost: 10000 Lumen svetilnosti
- Dimenzije (V x Š x D): 17,5 x 22 x 10 cm (odstopanje +-5 cm)
- Teža: največ 22 kg
4. Prenosna delovna teleskopska razsvetljava 360 z integriranim stojalom in kolesi (kot npr. ZeroAlpha FOBLite 360 MAX ali enakovredno)
Slike so zgolj simbolične! | Proizvajalec ponujenega blaga:
Tip ponujenega blaga:
- Konstrukcija: prenosna, integrirano napajanje in krmiljenje v ohišju
- Konstrukcija: teleskopska, 360°, integrirano stojalo (zložljive noge) in kolesa
- Konstrukcija: izmenična napajalna (100 do 240 V) enota
- Konstrukcija: nastavliva jakost svetlobe, popolna zatemnitev, različni načini osvetlitve (snop, široki kot)
- Konstrukcija: omogoča način delovne luči ali način delovne teleskopske luči na stojalu
- Konstrukcija: omogoča senzorje gibanja in svetlobe
- Konstrukcija: omogoča elektro pnevmatski potisk droga z varnostnimi senzorji stabilnosti za samodejni spust
- Konstrukcija: omogoča pritrditev na ograjo, vozilo…
- Zmogljivost: najmanj 60000 Lumen svetilnosti
- Dimenzije zložena (V x Š x D): 1,5 x 0,4 x 0,4 m (odstopanje +-10 cm)
- Višina iztegnjena: od 4 m do 5 m
- Odpornost na veter: stalni veter najmanj 25 m/s
- Teža: največ 90 kg
5. Elektro razdelilna omarica in razdelilni kabli z vtičnicami za taborni šotor 2 člen 4,8 x 6,6 m in povezovalni šotor 6,8 x 6,8 m (kot npr. Weatherheaven Electrical Distribution Kit ESS 16 4,8 x 6,6 m in ESS Hub 6,8 x 6,8 m ali enakovredno)
Slike so zgolj simbolične! | Proizvajalec ponujenega blaga:
Tip ponujenega blaga:
- Konstrukcija: integrirano v ohišju z nogami, ventil za izravnavanje tlaka, mehanizem za zaklepanje, najmanj IP 54
- Dimenzije: 85 x 72 x 45 cm (odstopanje +-10 cm)
- Konstrukcija: vhod 32 A, 230 V, najmanj IP 54, RCBO
- Konstrukcija: izhod najmanj 3 x 16 A, 230 V, najmanj IP 44, CEE7
- Električni gumirani fleksibilni kabel, najmanj 10 m, najmanj 16 A, 3 bakrene žice, 2,5 mm2, odporen na kemične, mehanske in toplotne obremenitve
- Potrošniške vtičnice na kablu: skupaj najmanj 12 x Shucko vtičnica na gumiranih kablih
- EN 50525-2-21
6. Elektro razdelilna omarica in razdelilni kabli z vtičnicami za taborni šotor 3 člen 7,3 x 6,6 m (kot npr. Weatherheaven Electrical Distribution Kit ESS 24 7,3 x 6,6 m ali enakovredno)
Slike so zgolj simbolične! | Proizvajalec ponujenega blaga:
Tip ponujenega blaga:
- Konstrukcija: integrirano v ohišju z nogami, ventil za izravnavanje tlaka, mehanizem za zaklepanje, najmanj IP 54
- Dimenzije: 85 x 72 x 45 cm (odstopanje +-10 cm)
- Konstrukcija: vhod 32 A, 230 V, najmanj IP 54, RCBO
- Konstrukcija: izhod najmanj 3 x 16 A, 230 V, najmanj IP 44, CEE7
- Električni gumirani fleksibilni kabel, najmanj 10 m, najmanj 16 A, 3 bakrene žice, 2,5 mm2, odporen na kemične, mehanske in toplotne obremenitve
- Potrošniške vtičnice na kablu: skupaj najmanj 16 x Shucko vtičnica na gumiranih kablih
- EN 50525-2-21
7. Usposabljanje
| Usposabljanje se izvede v obsegu, kot je navedeno v tč. 3.2. poglavje V. | Se ne izpolnjuje!