## rekapitulacija
PROJEKT:
UKC LJUBLJANA- PROSTORI PLAZMA STERILIZACIJE
CENTRALNA STERILIZACIJA UKCL
P R E D R A Č U N
popis del s količinami
SKUPNA REKAPITULACIJA:
F./ | MEDICINSKA OPREMA | 0
| Skupaj | 0
| DDV - 22% | 0
| TOTAL: | 0
Splošno
Vsak element, ki je predmet tega javnega naročila (v nadaljevanju: oprema) mora biti izdelan tako, da je primeren za uporabo za predviden namen
v okolju bolnišnice.
Primerna za uporabo je oprema, ki je trdna oziroma stabilna ter brez prekomerne obrabe ali poškodb prenese vplive normalne uporabe v ekonomski dobi,
zagotavlja varno uporabo in ne povzroča ali povečuje tveganja za zdravje in varnost ter izpolnjuje druge predpisane oziroma s splošno veljavnimi in
razpisnimi tehničnimi specifikacijami določene lastnosti.
Oprema mora biti, glede na svoj namen, odporna na običajna bolnišnična čistila in razkužila.
Oprema mora biti dobavljena, sestavljena, vgrajena oziroma nameščena v prostore na način, ki je skladen z načrtom dipozicije opreme po prostorih,
namenom njene uporabe in zahtevah uporabnika. Oprema mora biti izročena v delujočem stanju.
Dobavitelj je dolžan opremo dobaviti in razpakirati v stavbi, kjer bo montirana. Na svoje stroške mora počistiti vse prostore, kjer bo transportiral in nameščal
opremo, ter odstraniti vso embalažo.
Izvajalec je dolžan opremo, ki jo je dobavil in vgradil njegov predhodnik, čuvati in ohranjati v nespremenjenem stanju. Kakršnokoli škodo, ki bi jo povzročil
na že izvedenih gradbenih, obrtniških in instalacijskih delih ali na že vgrajeni opremi, bo dolžan na lastne stroške odpraviti.
ponudnik je dolžan ponuditi opremo, ki
izpoljnjuje zahteve kot sledi:
- oprema, namenjena neposredni rabi uporabnikov (bolnikov oziroma osebja), mora izpoljnjevati vse ergonomske zahteve oz. mora biti tako dimenzijsko kot
oblikovno tej rabi prilagojena,
- izbrani ponudnik bo dolžan izdelati in montirati opremo v celoti (tudi dimenzijsko) skladno z navedeno tehnično dokumentacijo. V primeru ugotovitve
neskladja načrtov z izvedenimi prostori bo izvajalec dolžan izdelati in montirati opremo na način, ki bo v celoti zagotavljal prilagojenost opreme dejanskim
razmeram v prostoru (dimenzije, instalacijski priključki, tehnološka oprema vgrajena v pohištveno, mobilna oprema itd.)
Ponudnik je dolžan izvesti ogled vseh prostorov, predvidenih za namestitev opreme, ki jo nudi in preveriti izvedbo instalacij v prostoru.
V primeru, da se bo oprema izbranega ponudnika izkazala za neprimerno glede na razmere v prostoru, jo bo ponudnik pred montažo
dolžan zamenjati za primerno oziroma na lastne stroške izvesti vsa potrebna dela v zvezi s prilagoditvijo instalacijskih priključkov in finalna dela
za sanacijo teh posegov.
Dobavljeno blago mora biti novo, tehnično brezhibno in funkcionalno pripravljeno za uporabo. Zagotovljen mora biti servis.
Dobava predvidene opreme se izvede po zaključku posamezne faze oz GOI del
Zahteve v zvezi s certifikati in dokazili:
Izbrani ponudnik bo dolžan predložiti dokazila o izpoljevanju zahtev iz "Uredbe o zelenem javnem naročanju" (Ur.list RS št. 51/17), za kater je
obvezno upoštevanje okoljskih vidikov (člen 4):
točka 5: elektronska pisarniška oprema
Pri opremi, kjer so zahtevani certifikati, bo izbrani ponudnik dolžan predložiti ustrezne veljavne certifikate.
Dodatno
Priložen mora biti originalen prospekt ponujenega elementa opreme z vsebovano kataloško številko - oznake na prospektu morajo jasno in nedvoumno
določati posamezen tip artikla.
Izbrani izvajalec / ponudnik bo dolžan zagotoviti servis in originalne in nove rezervne dele v času garancijskega roka oz. za predvideno življenjsko dobo proizvoda
(odvisno od naprave),
Ob okvari naprave je po pozivu odzivni čas do 24 ur za življensko pomembne naprave, v kolikor ni v pogodbi drugače dogovorjeno
Izbrani izvajalec / ponudnik bo dolžan zagotoviti brezplačen pouk osebja o varnem ravnanju oz. rokovanju s proizvodom na lokaciji naročnika (z izdajo potrdila)
Vsa spremna dokumentacija vključno s prospekti in navodili za uporabo, montažo, demontažo, čiščenje mora biti v slovenskem jeziku (tudi v slikovni obliki).

## med-oprema
POPIS IN OPISI OPREME
SPLOŠNA MEDICINSKA OPREMA
9.0 | RAZNA SPLOŠNA MEDICINSKA OPREMA
10.0 | MEDICINSKE NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI
MEDICINSKA OPREMA
Skladnost s standardi Uredba (EU) 2017/745 (MDR) oz. Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih) Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme Navodilo Ponudnik mora v stolpec D (proizvajalec, tip) navesti proizvajalca in tip ponujene opreme Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop spodaj navedene opreme - celoten komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe in ločeno še cene posameznih elementov vsakega kompleta - v barvno označene celice. Cene se vpisujejo v stolpec E. Vrednosti v stolpcu F se avtomatsko izračunajo. Naročnik bo organiziral vodeni ogled in bodočim potencialnim ponudnikom omogočil postavljanje vprašanj. Na ogledu bo naročnik podal odgovore na vprašanja v zvezi z moduli, tipom opreme, itd.
št.opreme | opis opreme | kosi | proizvajalec, tip, kataloška številka | cena na enoto | cena skupaj
9.0 | RAZNA SPLOŠNA MEDICINSKA OPREMA
OPIS: Dobava in montaža računalnikov s pripadajočo programsko in strojno opremo za sledenje postopkov sterilizacije treh plazma sterilizatorjev. Povezava in integracija opreme, plazma sterilizatorjev, računalnikov, skenerjev in tiskalnikov z obstoječim programom za sledljivost v centralni sterilizaciji
M1 | modul za shranjevanje procesov sterilizacije | 3 |  |  | 0
Prostor: K-ST.01
OPIS: moduli za povezavo in integracijo v obstoječi program sledljivosti v centralni sterilizaciji proizvajalca Getinge T-DOC
M2 | modul za registracijo vložka in sterilizacijskega materiala | 3 |  |  | 0
Prostor: K-ST.01
OPIS: moduli za povezavo in integracijo v obstoječi program sledljivosti v centralni sterilizaciji proizvajalca Getinge T-DOC
M3 | modul za skenerja in izvoz podatkov | 2 |  |  | 0
Prostor: K-ST.01
OPIS: moduli za povezavo in integracijo v obstoječi program sledljivosti v centralni sterilizaciji proizvajalca Getinge T-DOC
R | Delovna postaja s pripadajočo opremo | 2 |  |  | 0
-računalnik kot npr. ali boljši:
OS: Windows 11 Pro 64
zaslon: 24" All In One Multi-touch,
Procesor: Intel Core i7
Pomnilnik: 16GB
SSD: 500 GB SSD M.2
Intel Wi-Fi 6 & Bluetooth
zvočnik: 2x3W Internal Speaker
brezžična miška in tipkovnica
možnost montaže na steno
ČK1 | Čitalec črtnih kod - Datalogic GM4500 HC | 1 |  |  | 0
Datalogic GM4500 HC kit (USB), white (GM4500-HC-433K1)cordless scanner, healthcare, 2D, imager, Green Spot, 3GL, desinfectable housing, cordless, 433 MHz, IP52, incl.: cable (USB, straight, 2 m, white), charging/transmitter cradle, battery, 3250mAh, colour: white
ČK2 | Čitalec črtnih kod - PM9600-DHP433RB | 1 |  |  | 0
PM9600-DHP433RB Powerscan 9600, 433 MHz, Cordless, w. Display, High Performance scanner BC9630-433 Base 433 MHz incl. PSU (8-0935) + USB-cable (CAB-552)
TČK | Tiskalnik črtnih kod Zebra ZD421 | 2 |  |  | 0
T | Tiskalnik | 1 |  |  | 0
z Ethernet povezavo Laserski B&W Kyocera ECOSYS P2040dn KX
|  |  | cena skupaj |  | 0