## Sklop 1
Priloga št. 3.1-1
PONUDBENI PREDRAČUN za sklop 1 v zvezi z javnim naročilom št. 430-552/2025
št. _________________ z dne ____________
Ponudnik: __________________________________________ (navesti naziv ponudnika)
Sklop 1: Preventivno in kurativno vzdrževanje agregatov za potrebe MNZ in GPU
I. PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE STACIONARNIH DIESEL AGREGATOV
Zap. št. | Model agregata | Moč agregata | Napetost agregata |  | Lokacija | Cena 1x rednega pregleda BREZ menjave olja in oljnih filtra/-ov v EUR brez DDV | Cena 1x rednega pregleda Z menjavo olja in oljnih filtra/-ov v EUR brez DDV | Cena 1 kosa filtra goriva v EUR brez DDV | Cena 1 kosa filtra zraka v EUR brez DDV | Skupna vrednost 1x rednih pregledov brez in z menjavo olja in oljnih filtrov, s filtrom goriva in zraka (vsota stolpcev G + H + I + J)
1. | Mecc Alte Lombardini | 17,5kVA | 380V | 380V | PA Tacen, Rocenska 56, Ljubljana |  |  |  |  | 0
2. | Uljanik Deutz | 56kVA | 380V | 380V | SE, Podutiška 88, Ljubljana |  |  |  |  | 0
3. | P 200 SS Stanford Perkins | 200kVA | 400V | 400V | Jožeta Jame 8, Ljubljana |  |  |  |  | 0
4. | S 4 09 4K Uljanik MTU | 500 kVA | 400V | 400V | MNZ, Ljubljana, Štefanova 2 |  |  |  |  | 0
5. | Visa F350B | 350kVA | 400V | 400V | NFL, Ljubljana, Vodovodna 95 |  |  |  |  | 0
6. | LIC A5 0100 LASER INDUSTRIES Marelli Cummins | 76kVA | 400V | 400V | Gmajnice, Ljubljana |  |  |  |  | 0
7. | Zordan LMDE 150 Mecc Alte Perkins | 130kVA | 380V | 380V | LPE, Brnik |  |  |  |  | 0
8. | CTM V 400 Marelli Volvo | 400kVA | 400V | 400V | COG, Gotenica 1, Kočevje |  |  |  |  | 0
9. | Agregat Diesel Modag | 110 kVA | 380V | 380V | COG, Gotenica 1, Kočevje |  |  |  |  | 0
10. | Agregat Diesel Modag | 110 kVA | 380V | 380V | COG, Gotenica 1, Kočevje |  |  |  |  | 0
11. | Margen Marelli Iveco | 150kVA | 400V | 400V | CT, Veliki otok 44z, Postojna |  |  |  |  | 0
12. | Visa, Galaxy-JD 201 GX | 206 kVA | 400V | 400V | Vodovodna 93a, Ljubljana |  |  |  |  | 0
A1: Skupna vrednost preventivnega vzdrževanja stacionarnih diesel agregatov v EUR brez DDV za 1 leto (vsota vseh postavk stolpca K): | [9 empty] | 0
A2: Skupna okvirna vrednost preventivnega vzdrževanja stacionarnih diesel agregatov v EUR brez DDV za 2 leti (postavka A1 x 2): | [9 empty] | 0
II. PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE PRENOSNIH BENCINSKIH AGREGATOV
Zap. št. | Oznaka agregata | Tip | Moč | Napestost | Lokacija | Cena 1x rednega pregleda v EUR brez DDV
1. | BOSCH | G - 2000 | 1,7kW | 230V | COG, Gotenica 1, Kočevje | 0
2. | BOSCH | G - 2000 | 1,7kW | 230V | COG, Gotenica 1, Kočevje | 0
3. | RADE KONČAR/BOSCH | BSKA | 5kW | 230V | COG, Gotenica 1, Kočevje | 0
4. | BOSCH | BSKA | 5kW | 230V | SE, Podutiška 88, Ljubljana | 0
5. | BOSCH | G - 2000 | 1,7kW | 230V | SE, Podutiška 88, Ljubljana | 0
6. | BOSCH | G - 2000 | 1,7kW | 230V | SE, Podutiška 88, Ljubljana | 0
7. | BOSCH | G - 2000 | 1,7kW | 230V | SE, Podutiška 88, Ljubljana | 0
8. | BOSCH | G - 2000 | 1,7kW | 230V | SE, Podutiška 88, Ljubljana | 0
9. | 3 X HONDA | EU22i | 2kW | 230V | SE, Podutiška 88, Ljubljana | 0
10. | HONDA | HV-10 | 2,5kW | 230V | MNZ, GPU, Litostrojska 54, Ljubljana | 0
11. | SPARK | S100 | 3kW | 230V | MNZ, GPU, Litostrojska 54, Ljubljana | 0
12. | TOMOS | T-30 | 2,2kW | 230V | PA Tacen, Rocenska 56, Ljubljana | 0
13. | BOSCH | BSKA | 5kW | 230V | PA Tacen, Rocenska 56, Ljubljana | 0
14. | BOSCH | G - 2000 | 1,7kW | 230V | GPU, Vodovodna 93a, Ljubljana | 0
15. | BOSCH | G - 2000 | 1,7kW | 230V | GPU, Vodovodna 93a, Ljubljana | 0
16. | BOSCH | G - 2000 | 1,7kW | 230V | GPU, Vodovodna 93a, Ljubljana | 0
17. | BOSCH | G - 2000 | 1,7kW | 230V | GPU, Vodovodna 93a, Ljubljana | 0
18. | AIRMAX | GX2900S | 2kW | 230V | GPU, Vodovodna 93a, Ljubljana | 0
19. | AIRMAX | GX2900S | 2kW | 230V | GPU, Vodovodna 93a, Ljubljana | 0
20. | HONDA | EU22i | 1,6kW | 230V | GPU-UIT, Vodovodna 93a, Ljubljana | 0
21. | HONDA | EU22i | 1,6kW | 230V | GPU-UIT, Vodovodna 93a, Ljubljana | 0
22. | HONDA | EU22i | 1,6kW | 230V | GPU-UIT, Vodovodna 93a, Ljubljana | 0
23. | HONDA | EU22i | 1,6kW | 230V | GPU-UIT, Vodovodna 93a, Ljubljana | 0
24. | HONDA | EG3600CL | 3,2kW | 230V | GPU-UIT, Vodovodna 93a, Ljubljana | 0
25. | HONDA | EG3600CL | 3,2kW | 230V | GPU-UIT, Vodovodna 93a, Ljubljana | 0
26. | HONDA | EG3600CL | 5,0kW | 230V | GPU-UIT, Vodovodna 93a, Ljubljana | 0
27. | HONDA | EG3600CL | 3,2kW | 230V | GPU-UIT, Vodovodna 93a, Ljubljana | 0
28. | HONDA | HV-10 | 5,5kW | 230V | MNZ, Kotnikova 8, Ljubljana | 0
29. | BOSCH | G - 2000 | 2,1kW | 230V | SE, Sadinja vas 97, Ljubljana | 0
30. | BOSCH | G - 2000 | 1,7kW | 230V | SE, Sadinja vas 97, Ljubljana | 0
31. | ROBIN | R-200Y | 2,2kW | 230V | SE, Sadinja vas 97, Ljubljana | 0
32. | BOSCH | G - 2000 | 1,7kW | 230V | SE, Sadinja vas 97, Ljubljana | 0
33. | HONDA | EU22i | 1,8kW | 230V | SE, Sadinja vas 97, Ljubljana | 0
B1: Skupna okvirna vrednost preventivnega vzdrževanja prenosnih bencinskih agregatov v EUR brez DDV za 1 leto (vsota vseh postavk stolpca G): | [5 empty] | 0
B2: Skupna okvirna vrednost preventivnega vzdrževanja prenosnih bencinskih agregatov v EUR brez DDV za 2 leti (postavka B1 x 2): | [5 empty] | 0
III. KURATIVNO VZDRŽEVANJE STACIONARNIH DIESEL IN PRENOSNIH BENCINSKIH AGREGATOV
Zap. št. | Opis | Enota mere (E.M.) | Okvirna količina | Cena za E.M. v EUR brez DDV | Skupna vrednost posamezne postavke v EUR brez DDV (cena za E.M. x okvirna količina)
1. | Odloženo kurativno vzdrževanje | 1x delovna ura | 85 |  | 0
2. | Takojšnje kurativno vzdrževanje | 1x delovna ura | 20 |  | 0
3. | Ljubljana z okolico do 10 km | 1x prevoz | 40 |  | 0
4. | Brnik | 1x prevoz | 4 |  | 0
5. | Gotenica | 1x prevoz | 4 |  | 0
6. | Postojna | 1x prevoz | 4 |  | 0
C1: Skupna okvirna vrednost delovnih ur za posamezno storitev in potnih stroškov v EUR brez DDV za 1 leto: |  |  |  |  | 0
C2: Skupna okvirna vrednost delovnih ur za posamezno storitev in potnih stroškov v EUR brez DDV za 2 leti (postavka C1 x 2): |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
Storitev |  |  | Okvirna vrednost v EUR brez DDV za 2 leti
Skupna okvirna vrednost preventivnega vzdrževanja stacionarnih diesel agregatov |  |  | A2
0
Skupna okvirna vrednost preventivnega vzdrževanja prenosnih bencinskih agregatov |  |  | B2
0
Skupna okvirna vrednost delovnih ur za posamezno storitev in potnih stroškov |  |  | C2
0
Skupna okvirna vrednost nadomestnih delov in potrošnega materiala |  |  | D1
10000
Okvirna 2-letna vrednost v EUR brez DDV (vsota postavk A2 + B2 + C2 + D1): |  |  | 10000
22 % DDV: |  |  | 2200
Skupna okvirna 2-letna vrednost v EUR z DDV: |  |  | 12200
Izjavljamo, da zgoraj navedena skupna ponudbena vrednost/ponudbena cena pokriva vse stroške, ki jih bomo imeli v zvezi z realizacijo naročila, v primeru, da bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu.
Ponudnik mora pri izpolnitvi ponudbenega predračuna upoštevati tehnično specifikacijo predmeta javnega naročila.
Ponudnik v rekapitulaciji pri izračunu okvirne 2-letne vrednosti upošteva postavko D1 - Skupna okvirna vrednost nadomestnih delov in potrošnega materiala.
Ponudnik bo nadomestne dele in potrošni material, ki niso zajeti v ponudbenem predračunu, zaračunaval po svojem tekočem veljavnem ceniku na dan zamenjave, z upoštevanjem ponujenega popusta v višini ______ %, ki je fiksen za čas trajanja pogodbe ali po predhodno pridobljeni ponudbi trgovca, pri katerem bo kupil nadomestni del ali potrošni material.
Kraj in datum: ____________________________________ |  |  |  | Žig in podpis: ________________________________________