## OSNOVNA OPREMA
| SKUPINA | OPREMA | KOLIČINA
zaht.tipizacije | 1 | Zaščitna obleka in zaščitna oprema
|  | opozorilni telovnik | 2 | ZAGOTOVI NAROČNIK
|  | zaščitni gumi škornji | 2
|  | Zaščitne rokavice za nevarne snovi | 2 | ZAGOTOVI PONUDNIK
|  | Kapljevinska zaščitna obleka (tip 3 ali 4) | 2
x |  | Izolirni dihalni aparat (IDA) izvedba za gasilce
|  | (skupina 3) | 4
x |  | Celoobrazna maska za IDA, izvedba za gasilce
|  | (skupina3) | 4
x |  | Dodatna tlačna posoda za izolirni dihalni aparat | 4
x |  | Reševalna kapuca s podaljškom | 2
x |  | Zaščitne hlače ali ščitniki za uporabnike verižnih
|  | motornih žag, zaščitni razred 1 | 1
x |  | Gasilski varovalni pas | 4
| 2 | Gasilska oprema
x |  | Vedro 10l | 1
x |  | Gasilnik na prah, 9kg | 2
x |  | Gasilnik na CO2, 5kg | 1
x |  | Naprtnjača | 2
x |  | Gasilna metla z ročajem | 2
x |  | Posoda za penilo, 20l (penilo za požarni razred B) | 6
x |  | Komplet za gašenje dimniških požarov | 1
| 3 | Cevi, armature in pribor
x |  | Tlačna cev B, 5m | 1
x |  | Tlačna cev B, 15-20m - fluorescent | 10
x |  | Tlačna cev C, 15m - fluorescent | 10
x |  | Visokotlačna cev DN25, dolžine 50m, s spojko H,
|  | priključena na navijak, z VT ročnikom | 1
|  | Tlačna cev H, 15m - fluorescent | 4
x |  | Hidrantni nastavek 2B | 1
x |  | Ključ za podzemni hidrant, model B | 1
x |  | Ključ za nadzemni hidrant, model C | 1
x |  | Zbiralnik A-2B | 1
x |  | Trojak B/CBC | 2
x |  | Omejevalniik tlaka B | 1
x |  | Prehodna spojka A-B | 1
x |  | Prehodna spojka B-C | 2
x |  | Ročnik z zasunom B | 1
x |  | Oporno koleno B | 1
x |  | Turbo ročnik s C-spojko | 3
x |  | Delovna vrv, 20m | 1
x |  | Vezna vrv, 2m | 2
x |  | Cevni pritrdilec | 4
x |  | Spojni ključ ABC | 3
x |  | Kavelj za odpiranje pokrovov kanalov (z verigo) | 2
x |  | Cevni mostiček 2B | 2
x |  | Cevna košara za B cevi | 3
x |  | Kombiniran ročnik za srednjo/težko peno M2/S2-C
|  | (200l/min) | 1
x |  | Mešalnik penila Z2 ali | 1
x |  | Sesalna cev ta penilko | 1
| 4 | Reševalna oprema
x |  | Stikalna lestev, 4 delna | 1
x |  | Gasilska reševalna vrv, 30m, za nameščenim
|  | karabinom | 4
|  | Torbica za gasilsko reševalno vrv | 4
Hidravlične škarje Weber Rescue
Hidravlično razpiralo Weber Rescue
agregat Weber Rescue
Stabilizatorji Weber Rescue STAB-FAST
Podporniki Weber Rescue STAB-PACK
Zaščita za zračne blazine v kovčku
| 5 | Sanitetni pribor
x |  | Navadna nosila, zložljiva | 1
x |  | Zajemalna nosila, opora za glavo, vratna opornica | 1
x |  | Komplet B ali C za prvo pomoč | 1
x |  | Odeja (190x140 cm) | 1
| 6 | Osvetlitev in signalizacija
x |  | Ročna baterijska svetilka - STREAMLIGHT Survivor polnilna | 4
x |  | Varnostni triopan | 2
x |  | Varnostna svetilka (utripajoča) | 2
x |  | Signalni lopar (napis GASILCI) | 2
x |  | Cestni stožec (cca 60cm) - zložljiv | 6
x |  | opozorilni trak, 500m | 1
x |  | Prenosni reflektor LED
|  | SCANGRIP NOVA 6 | 2
x |  | Trinožni stativ za reflektor, raztegljiv, višine vsaj 1,6
|  | m, z možnostjo enostavne pritrditve reflektorja | 1
x |  | Nosilec za namestitev 2 reflektorjev, z možnostjo enostavne pritrditve | 1
x |  | Električni podaljšek na kabeljski roleti, cca. 30m,
16A, 3x2,5mm2, kabel H=/RN-F, izhodi3 "šuko"
|  | vtičnice s pokrovčki | 2
|  | Rotirajoče LED lučke v kovčku | 1 set
| 7 | Delovne priprave in oprema
x |  | Elektroagregat Rosenbauer RS9 | 1
x |  | Električna potopna črpalka 4/1 | 1
x |  | Lovilno korito, nerjaveče, 60x40x18 | 2
x |  | Škopec, velikost 3, za sile do 100kN, pocinkan | 4
x |  | Verižna motorna žaga, dolžina meča cca 40 cm, moč
|  | od 2kW, z opremo | 1
x |  | Rezervna veriga za verižno motorno žago | 1
x |  | Gozdarska zagozda | 2
|  | Kotna rezalna, 230V, min 2000W, za rezilne plošče, | 1
230mm, ter:
- 3 kos plošča za kovino
- 3 kos plošča za kamen
|  | Motorna rezalka | 1
x |  | Naprava za taktično prezračevanje - FANERGY V16 | 1
| 8 | Ročno orodje in merilne naprave
x |  | lomilka ali večnamensko orodje - HAALIGAN | 1
x |  | Gasilska sekira | 2
x |  | Drvarska sekira | 1
x |  | Kramp | 1
x |  | lopata, gradbena | 1
x |  | Lopata, štiharica | 1
x |  | Vile | 1
x |  | Kopača | 2
|  | požarni kavelj, dvodelni, 5m | 1
x |  | Cestna metla, dolžine cca 1400mm | 1
x |  | Škarje za okroglo železo (za FI 12mm) | 1
x |  | Kovček z ročnim orodjem | 1
x |  | Merilnik plinov Ex-O2, CO, s polnilcem | 1
x |  | Termokamera - FLIR K33 s polnilcem in montažo v vozilo | 1
| 9 | Posebna oprema
x |  | Absorbent za ogljikovodike, 15kg, v ustrezni posodi | 1
x |  | Vlečna jeklenica, dolžine 5m, FI 16mm, z očesi na
|  | obeh koncih | 1
x |  | Zagozda za vozilo proizvajalca podvozja | 2
x |  | Posoda za rezervno gorivo za vozilo, 20l, testirana
|  | polna | 1
x |  | Posoda za rezervno gorivo za elektro agregat, 10l
|  | testirana, polna | 1
x |  | Kombinirana posoda: mešanica 5l/olje za verigo, 2l | 1
|  | Hladilnik TCX 35 | 1
|  | Tabla za nadzor IDA | 1
|  | baterijska motrna žaga | 1

## DODATNA TEHN. OPREMA
SKUPINA | OPREMA | KOLIČINA
1 | Reševalna oprema
set pnevmatskih dvižnih blazin, sestavni deli
- reducirni ventil
- povezovalne cevi
- tlačna pododa 6l/300 bar
- blazina z dvižno kapaciteto cca 10 t
- blazina z dvižno kapaciteto cca. 20 t
| - blazina z dvižno kapaciteto cca. 30 t | 1
| Električni hladilnik DOMETIC TCX 35 | 1