| Številka: | 43001-322/2025-03 |  | oznaka naročila: | A-43/25 S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 25. 11. 2025 |  | MFERAC: | 2431-25-001095/0 |

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

za oddajo javnega naročila

PZI VDJK nadvoza čez poljsko pot (MB0421) in novelacije PZI VDJK mostu čez Dravo in kanal HE Zlatoličje (MB0422) na R3-709/8613

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na »Portalu javnih naročil«.

Obrazložitev sprememb:

- Naročnik spreminja 1. točko navodil za pripravo ponudbe v delu kjer so navedeni roki za postavljanje vprašanj, oddajo in odpiranje ponudb, tako da se glasi:

| Rok za postavitev vprašanj: (datum, ura, naslov): | 3.12.2025 | 12:00 | Portal javnih naročil |
| --- | --- | --- | --- |
| Oddaja ponudb (datum, ura, naslov): | 12.12.2025 | 9:00 | Informacijski sistem e-JN |
| Odpiranje ponudb (datum, ura, naslov): | 12.12.2025 | 10:00 |  |

- Naročnik spreminja vsebino projektne naloge in objavlja novo. Spremeni se:

- tretji odstavek drugega poglavja nadomesti z:

V času od izdelave PZI projektne dokumentacije se je spremenilo materialno tehnično stanje objekta in zakonodaja s področja graditve objektov, poleg Gradbenega zakona in Zakona o cestah tudi podzakonski akti, kot so Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. Zaradi zgoraj navedenega je potrebno na osnovi detajlnega pregleda izdelati novelacijo obstoječe projektne dokumentacije mostu čez Dravo in kanal HE Zlatoličje (MB0422). Potrebno je izdelati tudi projektno dokumentacijo na nivoju PZI za obnovo nadvoza čez poljsko pot (MB0421) po potrebi tudi razširitev in ojačitev v skladu z veljavno zakonodajo in rešitev navezovalne ceste na oba objekta.

- peti odstavek drugega poglavja nadomesti z:

Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov ter mora obsegati projektno rešitev Malečniškega mostu (MB0422) in objekta čez poljsko pot (MB0421), projektno rešitev ceste z vsemi priključki, dovozi in dostopi, ureditvijo površin za pešce in/ali kolesarje, ustrezne rešitve glede vodenja prometa v času gradnje in načrt vodnogospodarskih ureditev vključno s hidravlično hidrološkimi, geološko-geomehanskimi in drugimi zahtevanimi strokovnimi podlagami.

- Točka 7.3.4 zamenja z

7.3.4	Elaborat detajlnega pregleda obeh objektov

Na podlagi proučene obstoječe in druge dokumentacije je potrebno izdelati elaborat detajlnega pregleda, ki naj obsega nabor vseh potrebnih preiskav (nedestruktivnih in destruktivnih) za nedvoumno ugotovitev obstoječega materialno tehničnega stanja objektov. Elaborat mora temeljiti na detajlnem vizualnem pregledu objektov z zadostnim številom preliminarnih preiskav na vseh bistvenih konstrukcijskih elementih nosilnega sistema.

Elaborat detajlnega pregleda mora vsebovati najmanj (število preiskav je določeno za oba objekta skupaj):

- podatke o lokaciji, obsegu, jakosti in vzrokih nastanka poškodb na vseh delih objekta (kataster poškodb objekta);

- preiskave kvalitete betona za vse nosilne elemente objekta:

- preiskave tlačne trdnosti betona (destruktivne preiskave na vsaj 8 odvzetih vzorcih valjev betona in nedestruktivne preiskave z izvedbo večjega števila sklerometerskih preiskav);

- določitev kloridov in sulfatov v betonu ter pH betona na najmanj 10 smiselno izbranih lokacijah, in sicer na različnih globinah; kontaminiranost betona (kloridi, sulfati) ter pH betona je potrebno preveriti tudi na več mestih AB plošče z zgornje strani, pri čemer se z izvedbo vrtine s pomočjo vrtalnika v AB ploščo z zgornje strani reprezentativni vzorec materiala iz dveh vrtin odvzame na različnih globinah;

- preiskave odtržne trdnosti betona (minimalno 10 preiskav);

- kontrolo vgrajene armature v nosilne konstrukcijske elemente objekta:

- ugotavljanje stanja in lege vgrajene nosilne armature z izvedbo globinskih preiskovalnih sond in odstranitvijo zaščitnega sloja betona do armature na nekaj mestih; vzporedna kontrola, če je bila armatura izvedena po prvotnem projektu;

- pri prednapetih konstrukcijskih elementih nosilne konstrukcije se izvede kontrola prednapetja z določitvijo kontaminiranosti okoliškega betona kablov s preiskavo vsebnosti kloridov in sulfatov v betonu ter vrednosti pH betona. Potrebno je izvesti tudi pregled sidrnih glav (določitev kloridov in sulfatov v betonu in pH betona na nekaj smiselno izbranih mestih v bližini sidrnih glav). V primeru, da so vrednosti kloridov in sulfatov v betonu presežene je potrebno izvesti dodatne preiskave kontaminiranosti injekcijske mase v prednapetih kablih (vsebnost kloridov in pH vrednosti) ter izvedba nateznih preiskav vzorcev žic prednapete armature (okvirno vsaj 3 preiskave);

- dodatno ugotavljanje lege in poteka vgrajene armature po nedestruktivni metodi z uporabo elektronskega instrumenta (na nekaj mestih);

- oceno korozije armature;

- splošne ugotovitve za celotno nosilno konstrukcijo;

- opis in ugotovitve izvedenih preiskav;

- •	ugotovitev deformacij, posedanja objekta, stabilnosti brežin, izpodkopavanj opornikov (potapljaški pregled – za oba objekta);

- predlog načina sanacije vseh poškodovanih delov konstrukcije objekta.

Ustrezno število izvedenih preiskav in njihovih rezultatov sta osnovi za določitev dejanskega materialno tehničnega stanja posameznega obravnavanega konstrukcijskega sistema. Točno število preiskav določi pregledovalec, in sicer na osnovi izkušenj in ob upoštevanju določil iz projektne naloge, potrdi pa ga vodja projekta. Potrjene predloge preiskav iz zgornjih alinej mora izvajalec za vsak objekt, še pred pričetkom izvajanja preiskav, posredovati naročniku oziroma njegovemu strokovnemu nadzoru v pregled.

Termin preiskav mora biti usklajen tudi z vodjem projekta, kateri mora biti prisoten med izvajanjem terenskih preiskav. Izvajalec mora o datumu preiskav predhodno obvestiti naročnika oziroma njegov strokovni nadzor.

- »a« alineja točke 7.3.26 dopolni z:

V kolikor projektant navedenim pogojem ne more zadostiti, mora pripraviti pisno obrazložitev naročniku.

- Naročnik spreminja vsebino specifikacije del in odgovornega kadra in objavlja novo. Spremeni se:

- opis v točki 1 nadomesti z

Zbirni načrt in Načrt nadvoza čez poljsko pot (MB0421) in novelacije načrta mostu čez Dravo

in kanal HE Zlatoličje (MB0422) na R3-709/8613

- opis v točki 1b) nadomesti z

Načrt nadvoza čez poljsko pot MB0421 (vsebuje tudi vse potrebne statične izračune, armaturne načrte, opažne načrte, delavniške načrte, elaborat prednapenjanja kablov...) na nivoju PZI

- opis v točki 5 nadomesti z

Elaborat detajlnega pregleda obeh objektov

Vsa ostala določila razpisne dokumentacije ostajajo enaka.