## Objava javnega naročila
Objava javnega naročila 845080118-155-25 | [5 empty] | Objava javnega naročila 845080118-155-25
Najem dializne opreme z vključenim potrošnim materialom | [5 empty] | Najem dializne opreme z vključenim potrošnim materialom
Poz | Naziv strok.krit. nivo1 | Naziv strok.krit. nivo2 | Naziv strok.krit. nivo3 | Naziv strok.krit. nivo4 | ATC | Naziv postavke | Sklop | Proizvajalec | Kat. ali Del. šif. | Enota mere | Osnovno pakiranje | Količina | Cena na EM brez DDV | % popusta | Vrednost popusta | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV | Datum dobave | Pon.vre.sklopa brez DDV | KPV pon.vr.sklopa z DDV | Pretvornik pakiranja | Cena na pakiranje brez DDV | Iid postavka jn
10 | Najem 8 monitorjev za kontinuirno dializo, hempadsorbcijo in aferezo |  |  | Potrošni material mora biti združljiv s strojno opremo v tem sklopu |  |  | 0001 |  |  | ME |  | 60 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 97160
20 | Set z hemofiltrom površine 0.2 m2 | PRISMAFLEX HF20 | kat. št. 109841 A4, proizvajalec BAXTER, ali enakovredno | Potrošni material mora biti združljiv s strojno opremo v tem sklopu |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 40 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 97161
30 | Set z hemofiltrom površine 0.6 m2 | SET PRISMAFLEX ST 60 | kat. št. 107643, proizvajalec GAMB, ali enakovredno | Potrošni material mora biti združljiv s strojno opremo v tem sklopu |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 1250 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 97162
40 | Set z hemofiltrom površine 1.0 m2 | SET PRISMAFLEX ST 100 | kat. št. 109452, proizvajalec GAMB, ali enakovredno | Potrošni material mora biti združljiv s strojno opremo v tem sklopu |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 1250 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 97163
50 | Komplet za CVVHDF z hemofiltrom za ostranjevanje citokinov in endotoksina | SET ZA CRRT Z DIALIZ. OXIRIS S | kat. št. 973002, proizvajalec Baxter, ali enakovredno | Potrošni material mora biti združljiv s strojno opremo v tem sklopu |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 75 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 97164
60 | Linija za infuzijo kalcija | LINIJA CA 250 LINE PFX | kat. št. 113763, proizvajalec Gamb, ali enakovredno | Potrošni material mora biti združljiv s strojno opremo v tem sklopu |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 2040 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 97165
70 | Vrečka za grelnik krvi | Thermax Blood Warmer DIS. | kat. št. 955516, proizvajalec BAXTER, ali enakovredno | Potrošni material mora biti združljiv s strojno opremo v tem sklopu |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 2500 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 97166
80 | Set za samodejni odtok odpadne tekočine | AUTO EFFLUENT SET | kat. št. 115370 A8, proizvajalec BAXTER, ali enakovredno | Potrošni material mora biti združljiv s strojno opremo v tem sklopu |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 2000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 97167
90 | Iztočna vrečka | VREČKA DRAINBAG 9L SP-418 | kat. št. 6033765, proizvajalec Gamb, ali enakovredno | Potrošni material mora biti združljiv s strojno opremo v tem sklopu |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 4350 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 97168
100 | Sterilna dializna raztopina brez kalcija in kalija v vrečkah po 5 litrov | RAZTOPINA PRISMOCAL 5L | kat. št. 107686, proizvajalec Gamb, ali enakovredno | Potrošni material mora biti združljiv s strojno opremo v tem sklopu |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 10790 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 97169
110 | Sterilna dializna raztopina brez kalcija, z K 4.0 mmol/l v vrečkah po 5 litrov | RAZTOPINA PRISMOCAL B22 5L | kat. št. 115881(114108), proizvajalec Gamb, ali enakovredno | Potrošni material mora biti združljiv s strojno opremo v tem sklopu |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 5900 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 97170
120 | Sterilna raztopina za citratno antikoagulacijo v vrečkah po 5 litrov | RAZTOPINA PRISMOCITRATE 18/0 5L | kat. št.115653, proizvajalec Gamb, ali enakovredno | Potrošni material mora biti združljiv s strojno opremo v tem sklopu |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 8720 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 97171
130 | Komplet za izvajanje membranske plazmafereze pri otrocih | PRISMAFLEX TPE1000 SET | kat. št. 107143 A4, proizvajalec BAXTER, ali enakovredno | Potrošni material mora biti združljiv s strojno opremo v tem sklopu |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 60 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 97172
140 | Sterilna raztopina za izvajanje plazmafereze/dialize, s K 2.0 mmol/l v vrečkah po 5 litrov | PRISMASOL 2 NON-PVC | kat. št. 114512 A2, proizvajalec Gamb, ali enakovredno | Potrošni material mora biti združljiv s strojno opremo v tem sklopu |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 250 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 97173
150 | Najem 35 dializnih aparatov za APD z možnostjo spremljanja bolnika na daljavo, vključno z grelnikom za vrečke s peritonealnimi raztopinami | [5 empty] | 0002 |  |  | ME |  | 60 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 97174
160 | Bikarbonatno laktatna raztopina za peritonealno dializo s sistemom dvojne vrečke s Ca 1.25 mmol/L, vsebnost glukoze 1.36%, 2L, laktat/bikarbonat | PHYSIONEAL 2L TWIN BAG 1,36% A5 | kat. št. B5260, proizvajalec BAXTER, ali enakovredno | Potrošni material mora biti združljiv s strojno opremo v tem sklopu |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 125000 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 97175
170 | Bikarbonatno laktatna raztopina za peritonealno dializo s sistemom dvojne vrečke s Ca 1.25 mmol/L, vsebnost glukoze 2.27%, 2L, laktat/bikarbonat | PHYSIONEAL 2L TWIN BAG 2,27% A5 | kat. št. B5262, proizvajalec BAXTER, ali enakovredno | Potrošni material mora biti združljiv s strojno opremo v tem sklopu |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 4000 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 97176
180 | Bikarbonatno laktatna raztopina za peritonealno dializo s sistemom dvojne vrečke s Ca 1.25 mmol/L, vsebnost glukoze 3.86% 2L, laktat/bikarbonat | PHYSIONEAL 2L TWIN BAG 3,86% A4 | kat. št. B5264, proizvajalec BAXTER, ali enakovredno | Potrošni material mora biti združljiv s strojno opremo v tem sklopu |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 750 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 97177
190 | Bikarbonatno laktatna raztopina za peritonealno dializo s sistemom dvojne vrečke s Ca 1.25 mmol/L, vsebnost glukoze 1.36%, 2.5L, laktat/bikarbonat | PHYSIONEAL 2,5L TWIN BAG 1,36% A4 | kat. št. B5284, proizvajalec BAXTER, ali enakovredno | Potrošni material mora biti združljiv s strojno opremo v tem sklopu |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 3500 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 97178
200 | Bikarbonatno laktatna raztopina za peritonealno dializo s sistemom dvojne vrečke s Ca 1.25 mmol/L, vsebnost glukoze 2.27%, 2.5L, laktat/bikarbonat | PHYSIONEAL 2,5L TWIN BAG 2,27% A4 | kat. št. B5284, proizvajalec BAXTER, ali enakovredno | Potrošni material mora biti združljiv s strojno opremo v tem sklopu |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 1500 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 97179
210 | Specialna raztopina icodextrin 7.5% s sistemom dvojne vrečke s Ca 1.25 mmol/L volumen 2L | EXTRANEAL TWIN BAG 2L ZA ROČNO MENJAVO | kat. št. B5268, proizvajalec BAXTER, ali enakovredno | Potrošni material mora biti združljiv s strojno opremo v tem sklopu |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 70000 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 97180
220 | Specialna raztopina brez glukoze z dodatkom 1% aminokislin s sistemom dvojne vrečke s Ca 1.25 mmol/L volumen 2L | PD4 NUTRINEAL 1,1% AMINOKISLIN 2L B9656 | kat. št. B9656, proizvajalec BAXTER, ali enakovredno | Potrošni material mora biti združljiv s strojno opremo v tem sklopu |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 2500 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 97181
230 | Jodovi ščitniki oz. objemke (CONNECTION SHIELD W/SPONGE IMPRG.) | CONNECTION SHIELD W/SPONGE IMPRG. C4211 | kat. št. C4211, proizvajalec BAXTER, ali enakovredno | Potrošni material mora biti združljiv s strojno opremo v tem sklopu |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 235000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 97182
240 | Zamaški (MINICAP DISCONNECT CAP) | MINICAP DISCONNECT CAP C4466 | kat. št. C4466, proizvajalec BAXTER, ali enakovredno | Potrošni material mora biti združljiv s strojno opremo v tem sklopu |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 250000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 97183
250 | Kleme (CLAMP FOR OUTLET-PD BAG) | CLAMP FOR OUTLET-PD BAG C4527 | kat. št. C4527, proizvajalec BAXTER, ali enakovredno | Potrošni material mora biti združljiv s strojno opremo v tem sklopu |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 1000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 97184
260 | 3L iztočna vrečka za CAPD | VREČKA IZTOČNA ZA PERITONEALNO DIALIZO 3L XMC4284 | kat. št. C4284, proizvajalec BAXTER, ali enakovredno | Potrošni material mora biti združljiv s strojno opremo v tem sklopu |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 5000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 97185
270 | Specialna bikarbonatna raztopina za APD, vsebnost glukoze 1.36%, 2.5L, laktat/bikarbonat | PHYSIONEAL 2,5L SINGLE BAG 1,36% A4 B5291 | kat. št. B5291, proizvajalec BAXTER, ali enakovredno | Potrošni material mora biti združljiv s strojno opremo v tem sklopu |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 16000 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 97186
280 | Specialna bikarbonatna raztopina za APD, vsebnost glukoze 2.27%, 2.5L, laktat/bikarbonat | PHYSIONEAL 2,5L SINGLE BAG 2,27% A4 | kat. št. B5293, proizvajalec BAXTER, ali enakovredno | Potrošni material mora biti združljiv s strojno opremo v tem sklopu |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 10000 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 97187
290 | Specialna bikarbonatna raztopina za APD, vsebnost glukoze 1.36%, 5L, laktat/bikarbonat | PHYSIONEAL 40 CLER FLEX 13,6MG/ML 5L | kat. št. GYPE8280, proizvajalec BAXTER, ali enakovredno | Potrošni material mora biti združljiv s strojno opremo v tem sklopu |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 27500 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 97188
300 | Specialna bikarbonatna raztopina za APD, vsebnost glukoze 2.27%, 5L, laktat/bikarbonat | PHYSIONEAL 40 CLER FLEX 22,7MG/ML 5L | kat. št. GYPE8281, proizvajalec BAXTER, ali enakovredno | Potrošni material mora biti združljiv s strojno opremo v tem sklopu |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 11500 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 97189
310 | Specialna bikarbonatna raztopina za APD, vsebnost glukoze 3.86%, 5L, laktat/bikarbonat | PHYSIONEAL 40 CLER FLEX 38,6MG/ML 5L | kat. št. GYPE8282, proizvajalec BAXTER, ali enakovredno | Potrošni material mora biti združljiv s strojno opremo v tem sklopu |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 250 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 97190
320 | Specialna raztopina brez glukoze (icodextrin 7.5%) s sistemom enojne vrečke s Ca 1.25 mmol/L, volumen 2L, za APD | EXTRANEAL PD-2 2L/3L SINGLE BAG | kat. št. B4938R, proizvajalec BAXTER, ali enakovredno | Potrošni material mora biti združljiv s strojno opremo v tem sklopu |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 26500 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 97191
330 | Drenažna iztočna vrečka | SET CYCLER DRAINAGE-30PCS C4145 | kat. št. C4145, proizvajalec BAXTER, ali enakovredno | Potrošni material mora biti združljiv s strojno opremo v tem sklopu |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 32500 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 97192
340 | Kaseta/cevje za APD | SET PD HOMECHOICE AUTOM 4-PRONG C4479 | kat. št. C4479, proizvajalec BAXTER, ali enakovredno | Potrošni material mora biti združljiv s strojno opremo v tem sklopu |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 29000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 97193
350 | Pediatrična kaseta/cevje za APD | SET HOMECHOICE APD PEDIATRIC | kat. št. C8303, proizvajalec BAXTER, ali enakovredno | Potrošni material mora biti združljiv s strojno opremo v tem sklopu |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 3750 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 97194