## List1
Ponudnik: ____________________
Predračun št.: _________________
ZAP. ŠT. | OPIS | EM | KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | CENA/EM Z DDV | SKUPNA VREDNOST BREZ DDV | SKUPNA VREDNOST Z DDV | % DDV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | MODEL | PROIZVAJALEC | UDI-DI koda
1 | HIPERBARIČNA KOMORA Z VSO PRIPRADAJOČO OPREMO | KOM | 1
2 | MEDICINSKA OPREMA
3 | notranji monitor za spremljanje vitalnih funkcij (SpO2, EKG, krvni pritisk) za vsaj 2 pacienta (monitor – ekran mora biti prisoten tako znotraj komore kot zunaj). | KOM | 1
4 | prenosni monitor za spremljanje vitalnih funkcij kritičnega pacienta (SpO2, EKG, krvni pritisk…) prilagojen za HB okolje vsaj do 3.5 ATA in z avtonomijo baterije vsaj 5 ur. | KOM | 1
5 | prenosni ventilator za ventilacijo kritičnega pacienta prilagojen za HB okolje do vsaj 3.5 ATA in avtonomijo baterije vsaj 8 ur. Ventilator mora imeti možnost uporabe tudi ustrezne CPAP maske (z možnostjo PS), VC ventilacije in SIMV ventilacije (kot na primer: SIARETRON 1000 IPER). | KOM | 1
6 | infuzijske črpalke zdravil prilagojene za HB okolje do 3.5 ATA, z avtonomijo baterije vsaj 5 ur | KOM | 3
7 | Aparat za merjenje tkivne oksigenacije, ki ima možnost opravljanja meritev tudi v komori - možnost vnosa kablov preko ustreznih odprtin v komori, ko ostane monitor zunaj | KOM | 1
8 | naslonjala za noge (prenosne kocke) za podstaviti pod zdravljeno nogo, ki so enake višine kot je razdalja sedežev od tal | KOM | 6
9 | Naprava za UV čiščenje/sterilizacijo HB komore (kot na primer enakovredno: Autonomous UV Disinfection Robot for Hospitals – 99.9% Germ Kill Rate FDA-Cleared - UV Disinfection Robot and UV Sterilization Robot price | KOM | 1
10 | »Stretcher« (voziček za transport ležečega pacienta z ograjico in možnostjo nastavitve višine) širine 70-90 cm, ki je primeren za HB okolje | KOM | 1
11 | maske s pripadajočimi cevmi, ki se bodo uporabljale v HB komorah (za začetne potrebe), z navedbo tipa mask, možnih dobavljivih velikostih maske (npr. S, M, XL…) ter navedbo okvirnih dobavnih cenah in rokih dobave | KOM | 50
12 | MONTAŽA CELOTNEGA SISTEMA | KOM | 1
13 | IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE | KOM | 1
14 | VZDRŽEVANJE PO POTEKU GARANCIJSKE DOBE | mesec | 120
CELOTNA SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
CELOTNA VREDNOST DDV
CELOTNA SKUPNA VREDNOST Z DDV
Note on A10: Alenka Vodopivec:
Note on A33: Alenka Vodopivec: