## List za dobavitelja
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 1: infuzijski sistemi - standardni
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI KODA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | infuzijski sistem, gravitacijski, prozoren, z dvokanalno plastično iglo, z zračnikom, 15μm filter delcev, kakovosten regulator pretoka, standarden pretok 15-20kapljic/ml tekočine, luer lock nastavek, dolžina najmanj 150cm | sterilno | kom | 15630
2 | infuzijski sistem, gravitacijski, prozoren, z dvokanalno plastično iglo, dvo-delna komora z obročkom za boljši oprijem,z zračnikom, 15μm filter delcev, kakovosten regulator pretoka, standarden pretok 15-20kapljic/ml tekočine, airstop (dodatna varnostna membrana v primeru izpraznjenja komore), luer lock nastavek z dodatno membrano, ki ne dopušča prehoda tekočine ob odzračevanju, dolžina najmanj 150cm | sterilno | kom | 40000
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 2: sistemi za infuzijsko črpalko
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI KODA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | infuzijski sistem, prozoren, z dvokanalno plastično iglo, z zračnikom, 15μm filter delcev, luer lock nastavek, dolžina najmanj 150cm, kompatibilen z infuzijsko črpalko BBraun Infusomant 8717050 | sterilno | kom | 2650
2 | transfuzijski sitem, 190-200μm filter delcev, luer lock nastavek, dolžina najmanj 150cm,filter delcev 190-200μm, kompatibilen z infuzijsko črpalko BBraun Infusomant 8717050 | sterilno | kom | 20
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 3: sistemi za aplikacijo kontrastov
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI KODA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | 2 x brizga za enkratno uporabo z aplikacijskim setom, podaljšek za aplikacijo dolžine 60", Y podaljšek, cevka v obliki črke J | sterilno | kom | 900
2 | podaljšek za vbrizgavanje kontrasta | sterilno | kom | 200
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 4: centralni venski katetri, tunelirani
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI KODA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | centralni venski kateter, trilumenski, za kateterizacijo po Seldingerjevi metodi | sterilno | kom | 10
2 | centralni venski kateter, dvolumenski, za kateterizacijo po Seldingerjevi metodi | sterilno | kom | 48
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 5: trodelne brizge
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI KODA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | trodelna brizga z luer nastavkom, 2-2,5ml | sterilno | kom | 18000
2 | trodelna brizga z luer nastavkom, 5ml | sterilno | kom | 30000
3 | trodelna brizga z luer nastavkom, 10ml | sterilno | kom | 25000
4 | trodelna brizga z luer nastavkom, 20ml | sterilno | kom | 11000
5 | trodelna brizga z luer nastavkom, 1ml, inzulinska, primerna za doziranje <10 I.E. | sterilno | kom | 615
6 | trodelna brizga s kateter nastavkom, 50ml | sterilno | kom | 180
7 | trodelna brizga s kateter nastavkom, 100ml | sterilno | kom | 4052
8 | trodelna brizga z luer lock nastavkom, 2-2,5ml | sterilno | kom | 12000
9 | trodelna brizga z luer lock nastavkom, 5ml | sterilno | kom | 20000
10 | trodelna brizga z luer lock nastavkom, 10ml | sterilno | kom | 10000
11 | trodelna brizga z luer lock nastavkom, 20ml | sterilno | kom | 3000
12 | trodelna brizga z luer lock nastavkom, 50ml | sterilno | kom | 3612
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 6: injekcijske igle z ostro konico
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI KODA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | injekcijska igla, 1,2x50mm | sterilno | kom | 53700
2 | injekcijska igla, 0,9x50mm | sterilno | kom | 8300
3 | injekcijska igla, 0,8x50mm | sterilno | kom | 600
4 | injekcijska igla, 0,7x50mm | sterilno | kom | 4100
5 | injekcijska igla, 0,6x25mm | sterilno | kom | 1500
6 | injekcijska igla, 0,4x13mm | sterilno | kom | 100
7 | injekcijska igla, 0,7x40mm | sterilno | kom | 100
8 | injekcijska igla, 1,8x40mm | sterilno | kom | 100
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 7: injekcijske igle s filtrom
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI KODA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | injekcijska igla s filtrom 5μm, 1,2x40-50mm | sterilno | kom | 15900
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 8: intravenske kanile
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI KODA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | intravenska kanila, poliuretanska, integriran nastavek za brezigelno aplikacijo, standardne dolžine, 14G | sterilno | kom | 50
2 | intravenska kanila, poliuretanska, integriran nastavek za brezigelno aplikacijo, standardne dolžine, 16G | sterilno | kom | 100
3 | intravenska kanila, poliuretanska, integriran nastavek za brezigelno aplikacijo, standardne dolžine, 17G | sterilno | kom | 2100
4 | intravenska kanila, poliuretanska, integriran nastavek za brezigelno aplikacijo, standardne dolžine, 18G | sterilno | kom | 85
5 | intravenska kanila, poliuretanska, integriran nastavek za brezigelno aplikacijo, standardne dolžine, 20G | sterilno | kom | 100
6 | intravenska kanila, poliuretanska, integriran nastavek za brezigelno aplikacijo, krajše dolžine, 20G | sterilno | kom | 3250
7 | intravenska kanila, poliuretanska, integriran nastavek za brezigelno aplikacijo, standardne dolžine, 22G | sterilno | kom | 13
8 | intravenska kanila, poliuretanska, integriran nastavek za brezigelno aplikacijo, standardne dolžine, 24G | sterilno | kom | 50
9 | intravenska kanila, poliuretanska, integriran nastavek za brezigelno aplikacijo, krajše dolžine, 18G x 33mm | sterilno | kom | 7400
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 9: zamaški
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI KODA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | zamašek za i.v. kanilo, luer lock, kombinirani M/Ž | sterilno | kom | 50000
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 10: nepovratni ventili
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI KODA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | nepovratni ventil | sterilno | kom | 8000
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 11: pretočne igle - barvno kodirane
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI KODA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | pretočna igla z integriranim zračnim filtrom 0,45μm, luer lock nastavek | sterilno | kom | 9100
2 | pretočna igla z integriranim zračnim filtrom 0,45μm in integriranim filtrom za delce 5μm, luer lock nastavek | sterilno | kom | 30000
3 | pretočna igla z integriranim zračnim filtrom 0,2μm in integriranim filtrom za delce 5μm, luer lock nastavek | sterilno | kom | 5150
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 12: filtri za infuzijske sisteme
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI KODA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | filter ploščati 0,2μm, za namestitev na infuzijski sistem, luer lock nastavek | sterilno | kom | 982
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 13: sistemi za PCA črpalko Cadd Legacy
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI KODA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | sistemi za PCA črpalko CADD Legacy model 6300 barvno kodirani za i.v.uporabo, uporabo po EDK katetru, kot npr. Smiths ref.21-7323-24 | sterilno | kom | 636
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 14: sistemi za PCA črpalko Rythmic evolution
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI KODA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | sistemi za PCA črpalko Micrel Rytmic model 810 barvno kodirani za i.v. uporabo, uporabo EDK katetru in perinevralnem katetru | sterilno | kom | 40
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 15: transfuzijski sistem z bučko
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI KODA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | transfuzijski sistem, gravitacijski, s plastično iglo, filter delcev 190-200μm, luer lock nastavek, dolžina najmanj 150cm z bučko za pospešeno transfundiranje | sterilno | kom | 200
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 16: transfuzijski sistemi
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI KODA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | transfuzijski sistem, gravitacijski, s plastično iglo, filter delcev 190-200μm, luer lock nastavek, dolžina najmanj 150cm | sterilno | kom | 919
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 17: sistemi za perfuzor za BBraun Space
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI KODA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | brizga za perfuzor 50ml, centralni luer lock nastavek, primerna za uporabo na perfuzorju BBraun Compact in BBraun Space | sterilno | kom | 2316
2 | brizga za perfuzor 20ml, centralni luer lock nastavek, primerna za uporabo na perfuzorju BBraun Compact in BBraun Space |  |  | 1000
3 | podaljšek za perfuzor, dolžina najmanj 150cm, notranji premer 1,5mm, kompatibilen z brizgalko za perfuzor BBraun Compact in BBraun Space | sterilno | kom | 2947
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
| *priložiti izjavo proizvajalca o kompatibilnosti s črpalkami BBraun | SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 3 LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 18: prednapolnjene brizge s fiziološko raztopino
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI KODA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Prednapolnjene brizge s sterilno fiziološko raztopino (0,9% NaCl) za prebrizgavanje žilnih pristopov, volumen 5ml, za enkratno uporabo. Luer lock nastavek, graduacija brizgalke 0,5ml, zero reflux učinek, za uporabo na nesterilnih površinah. | sterilno | kom | 6000
2 | Prednapolnjene brizge s sterilno fiziološko raztopino (0,9% NaCl) za prebrizgavanje žilnih pristopov, volumen 10ml, za enkratno uporabo. Luer lock zamašek, graduacija brizgalke 0,5ml, zero reflux učinek, za uporabo na nesterilnih površinah. | sterilno | kom | 25000
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 19: prednapolnjene brizge s fiziološko raztopino, 20ml
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI KODA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Prednapolnjene brizge s sterilno fiziološko raztopino (0,9% NaCl) za prebrizgavanje žilnih pristopov, volumen 20ml, za enkratno uporabo. Luer lock zamašek, graduacija brizgalke 1-2 ml, zero reflux učinek, za uporabo na nesterilnih površinah. | sterilno | kom | 2000
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 20: dvojno sterilno pakirane prednapolnjene brizge s fiziološko raztopino, za uporabo na sterilnem polju, 20 ml
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI KODA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Dvojno sterilno pakirane prednapolnjene brizge s sterilno fiziološko raztopino (0,9% NaCl) , volumen 20 ml, za enkratno uporabo. Luer lock zamašek, graduacija brizgalke na 1-2ml, zero reflux učinek, za uporabo na sterilnih površinah. | sterilno | kom | 400
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 21: dvojno sterilno pakirane prednapolnjene brizge s fiziološko raztopino, za uporabo na sterilnem polju, 10 ml
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI KODA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Dvojno sterilno pakirane prednapolnjene brizge s sterilno fiziološko raztopino (0,9% NaCl) , volumen 10 ml, za enkratno uporabo. Luer lock zamašek, graduacija brizgalke od 0,5-1ml, zero reflux učinek, za uporabo na sterilnih površinah. | sterilno | kom | 1000
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 22: Centralni venski kateter za dolgotrajen venski dostop
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI KODA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Centralni venski kateter, tip Hickman, enopotni, z introduktorjem, 9.6F, 90cm, 1,8ml; primeren za intraartikularno aplikacijo zdravil (kot npr. kat.št. 0600560CE proizv.BARD) |  | KOS | 64
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 23: Periferno uveden osrednji venski kateter (PICC)
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI KODA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
POSTAVKE 1-4:osrednji venski kateter dolžine 45cm – 60 cm, primeren za uvajanje preko globokih perifernih ven. Primeren tudi za dolgoročno uporabo. - Za aplikacijo vseh intravenskih zdravil, tekočin in odvzeme krvi. - Radiopačen kateter iz poliuretana zadnje ganeracije, brez lateksa. - Kateter primeren za infuzijo z visokimi pritiski (Power injection, pressure injection min 300psi). - Na proksimalnem delu katetra označena velikost in pretok. - Možnost skrajšanja katetra. - Sterilen set v kompletu z: - Radiopačen kateter s cm oznakami, vodilom in T konektorjem, - Uvajalni set po modificirani Seldinger metodi (ehogena varnostna igla 21G dolžine 5-8 cm, žica s konico iz nitinola, z atravmatsko konico, dilatator dolžine 5-8 cm z zoženo konico za atravmatsko uvajanje), - Merilo, - Skalpel, - Brezigelni konekt, - Fiksator za kateter.
1 | kateter periferno uveden osrednji venski kateter 1 lumen - 3Fr |  | KOS | 30
2 | kateter periferno uveden osrednji venski kateter 1 lumen -4Fr |  | KOS | 60
3 | kateter periferno uveden osrednji venski kateter 1 lumen -5Fr |  | KOS | 40
4 | kateter periferno uveden osrednji venski kateter 2 lumen - 5Fr |  | KOS | 5
5 | mikro uvajalni set za picc 4Fr (dilatator 4.5 FR, igla 21G, 70mm, vodilna žica iz nitinola, atravmatska konica) |  | KOS | 10
6 | mikro uvajalni set za picc 5Fr (dilatator 5,5 FR, igla 21G, 70mm, vodilna žica iz nitinola, atravmatska konica) |  | KOS | 10
7 | Periferni venski kateter, 1 lumen-3FR, dolžina 250 mm, max power 2ml/sek. |  | KOS | 5
8 | Periferni venski kateter, 1 lumen-4FR, dolžina 250 mm, max power 5ml/sek. |  | KOS | 5
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 24: Intrakavitarna EKG elektroda za določanje pozicije konice katetra
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI KODA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Intrakavitarna EKG elektroda za določanje pozicije konice katetra v realnem času preko P-vala. Priklop na eni strani za direktno povezavo na lumen katetra z navojem, ki preprečuje neželjeno odključitev sistema in na drugi strani Luer konekt za priklop brizge s fiziološko raztopino. Kabel dolžine vsaj 105 cm za lažje ohranjanje sterilnega polja s konektorjem za neposreden priklop na rdečo EKG elektrodo. Sistem kompatibilen z vsemi EKG napravami v ustanovi. Kot npr.: Vygocard 2, 9164.002 |  | KOS | 80
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 25: Safety intravenske kanile (s pasivnim mehanizmom)
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI KODA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | intravenska kanila, poliuretanska, integriran nastavek za brezigelno aplikacijo, standardne dolžine, 16G | sterilno | kom | 50
2 | intravenska kanila, poliuretanska, integriran nastavek za brezigelno aplikacijo, standardne dolžine, 17G | sterilno | kom | 100
3 | intravenska kanila, poliuretanska, integriran nastavek za brezigelno aplikacijo, standardne dolžine, 18G | sterilno | kom | 150
4 | intravenska kanila, poliuretanska, integriran nastavek za brezigelno aplikacijo, standardne dolžine, 20G | sterilno | kom | 200
5 | intravenska kanila, poliuretanska, integriran nastavek za brezigelno aplikacijo, standardne dolžine, 22G | sterilno | kom | 50
6 | intravenska kanila, poliuretanska, integriran nastavek za brezigelno aplikacijo, krajše dolžine, 18G x 33mm | sterilno | kom | 100
7 | intravenska kanila, poliuretanska, integriran nastavek za brezigelno aplikacijo, krajše dolžine, 20G | sterilno | kom | 100
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 26: Safety dolge intravenske kanile (s pasivnim mehanizmom)
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI KODA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | intravenska kanila, poliuretanska, 18G | sterilno | kom | 50
2 | intravenska kanila, poliuretanska, 20G | sterilno | kom | 50
3 | intravenska kanila, poliuretanska, 22G | sterilno | kom | 50
4 | intravenska kanila, poliuretanska, 24G | sterilno | kom | 50
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 27: Obliži c CHG-jem
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI KODA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Obliž za fiksacijo OVK in PICC katetrov s CHG-jem, prozoren obliž, dodatek za fiksacijo, lahko odstranljivo lepilo, kombinacija mehkega netkanega materiala ter polprepustnega filma, velikost 8,5x11,5CM | sterilno | kom | 300
2 | Obliž za fiksacijo venskih katetrov s CHG-jem, prozoren obliž, lahko odstranljivo lepilo, kombinacija mehkega netkanega materiala ter polprepustnega filma, velikost 8,5x11,5cm | sterilno | kom | 100
3 | Antimikrobni obliž za fiksacijo i.v. kanil z 2% CHG-jem, dodatni trakovi za fiksacijo, velikost 7x8,5cm | sterilno | kom | 100
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 28: Dezinfekcijski pokrovčki z Luer navojem
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI KODA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Pokrovček z Luer navojem z 70% izopropilnim alkoholom za odprte ženske navoje, enkratna uporaba. | sterilno | kom | 24000
2 | Pokrovček z Luer navojem z 70% izopropilnim alkoholom za moške i.v. priključke, enkratna uporaba. | sterilno | kom | 1000
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:

## List za uvoz v aplikacijo
Šifra dobavitelja | Interna šifra pogodbe | Interna šifra artikla (lahko prazno) | Kataloška številka | Opis artikla | Količina | EM | Cena | Rabat
(fiksno) | (fiksno) | (prazno) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TA LIST JE NAMENJEN KASNEJŠEMU UVOZU V APLIKACIJO - NE SPREMINJAJTE