## Naslovna stran
Smernice za modeliranje
Verzija:
1
Datum:
2025-11-18
Pripravili:
Gašper Brus, univ. dipl. inž. grad.
Tomaž Čamernik, univ. dipl. inž. arh.
Jan Lavtar, mag. inž. arh.

## Uvod
Status
opis modeliranja elementov je usklajen
opis modeliranja elementov je delno usklajen
opis modeliranja elementov še ni usklajen
opis modeliranja elementov se je glede na prejšno verzijo na novo dodal
opis modeliranja elementov se je glede na prejšno verzijo popravil
opis modeliranja elementov se je glede na prejšno verzijo odstranil

## Status
Zgodovina urejanja dokumenta
Verzija | Oseba | Opis
1

## Smernice za modeliranje_PZI-3
|  |  |  | PZI3 | Navodila za modeliranje na nivoju obdelave Projekta za izvedbo (kontrola kolizij in količin)
Kratica | Šifra | Ime elementa | Primeri tipov elementa |  | Členitev gradnikov | Geometrijska natančnost gradnikov | Dodatne zahteve | Prikaz | LOD | LoI | LoD
SE | 02 | InfrastrukturniObjekt
PE |  | ZgornjiUstrojCeste
E |  | ObrabnaPlast |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira z natančno geometrijo točnih zunanjih dimenzij in točne lokacije elementa v prostoru. | Gradnike je treba vzdolž osi ceste razdeliti na segmente dolžine maksimalno 20–30m. Če se cesta izvaja v več fazah (leva/desna polovica ipd.) je treba gradnike razdeliti tudi prečno. |  | 300 | 300 | 300
ZgornjaVezanaNosilnaPlast
SpodnjaVezanaNosilnaPlast
Bankina
PovoznaPovrsina
PohodnaPovrsina
E |  | Tlakovanje |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira z natančno geometrijo točnih zunanjih dimenzij in točne lokacije elementa v prostoru. | Tlakovanja in taktilnih oznak ni treba modelirati po posameznih kosih. Podložni beton se modelira ločeno v PE NekonstrukcijskiElementi. Za pravilen popis površin v BIM-modelu je potrebno gradnike taktilnih oznak in robnikov izrezati iz geometrije tlakovanja ali asfalta. |  | 300 | 300 | 300
E |  | TaktilnaOznaka | [6 empty] | 300 | 300 | 300
E |  | Robnik | Robnik; RobnikZVtokom; PogreznjenRobnik; |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | Robnikov ni treba modelirati po posameznih kosih, ampak ga razdeliti vsaj na segmente dolžine maksimalno 20–30m. Če je v postavko elementa vključen tudi podložni beton, ga je potrebno modelirati ločeno (klasifikacija PE NekonstrukcijskiElementi, E PodlozniBeton). Robnikom se določi ElementTip tako, da so ločeni glede na: robnik, robnik z vtokom, pogreznjen robnik ter pogreznjen robnik, sestavljen iz linije granitnih kock (kot npr. med pločnikom in kolesarsko stezo). Pogreznjenega robnika ali robnika z vtokom ni treba prikazati s posebno geometrijo, dovolj je le informacija o lokaciji in tipu robnika. |  | 300 | 300 | 300
PE |  | ZgornjiUstrojZeleznice
E |  | Tirnica |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | Gradnike je treba vzdolž osi železnice razdeliti na segmente dolžine maksimalno 20–30m. |  | 300 | 200 | 300
E |  | Kretnica |  |  |  |  | Na gradniku je informacija o napravi za krmiljenje kretnice in napravi za gretje kretnice.
E |  | Prag |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | / |  | 300 | 200 | 300
E |  | TirnaGreda |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira z natančno geometrijo točnih zunanjih dimenzij in točne lokacije elementa v prostoru. | Gradnike je treba vzdolž osi železnice razdeliti na segmente dolžine maksimalno 20–30m. Če se železnica izvaja v več fazah (levi/desni tir ipd.) je treba gradnike razdeliti tudi prečno. |  | 300 | 300 | 300
E |  | NosilnaPloscaTira
E |  | ElastomernaPodlaga
E |  | ElasticnoTesniloStika
E |  | PloscaZaRaznosObtezbe
E |  | SidrniBlok |  |  |  |  | /
PE |  | SpodnjiUstroj
E |  | NevezanaNosilnaPlast |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira z natančno geometrijo točnih zunanjih dimenzij in točne lokacije elementa v prostoru. | Gradnike je treba vzdolž osi prometnice razdeliti na segmente dolžine maksimalno 20–30m. Če se prometnica izvaja v več fazah (leva/desna polovica ipd.) je treba gradnike razdeliti tudi prečno. |  | 300 | 300 | 300
E |  | Posteljica
E |  | Geosintetik |  |  | Elementa na tem nivoju projektne dokumentacije ni treba modelirati (prikazovati) v BIM-modelu. | / | / |  | / | / | /
PE |  | PovrsinskoOdvodnjavanje
E |  | Jarek |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | BIM-gradnike ni treba modelirati po posameznih kosih, ampak jih je treba razdeliti vsaj na segmente dolžine maksimalno 20–30 m. Če je v postavko elementa vključen tudi podložni beton, ga je potrebno modelirati ločeno (klasifikacija PE NekonstrukcijskiElementi, E PodlozniBeton). |  | 300 | 200 | 300
E |  | Mulda
E |  | Kanaleta
E |  | TlakovanoKorito |  |  |  |  | BIM-gradnike ni treba modelirati po posameznih kosih, ampak jih je treba razdeliti vsaj na segmente dolžine maksimalno 20–30 m. V BIM-modelu ni treba ločeno modelirati kamnov, polnilnega betona ali humusiranja reg in zatravitve, ampak se lahko elemente reprezentira z enotnim gradnikom, ki zapolni identičen prostor in vsebuje vse potrebne informacije, kot v primeru ločenega modeliranja elementov. |  | 300 | 200 | 300
E |  | Draznik |  |  |  |  | Če je v postavko elementa vključen tudi podložni beton, ga je potrebno modelirati ločeno (klasifikacija PE NekonstrukcijskiElementi, E PodlozniBeton). |  | 300 | 200 | 300
E |  | Rigola
E |  | Odtocnik |  |  |  |  | / |  | 300 | 200 | 300
PE |  | GlobinskoOdvodnjavanje
E |  | Resetka |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | / |  | 300 | 200 | 300
Pokrov
TalniOdtok
Jasek
Poziralnik
Usedalnik
E |  | JasekSPokrovom |  |  | Element se lahko v BIM-modelu prikaže v sklopu sestavljenega BIM-gradnika, pod pogojem, da BIM-gradnik nosi enake informacije o sestavnih delih ali slojih, kot če bi jih modelirali ločeno. | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | / |  | 300 | 200 | 300
JasekZResetko
PoziralnikSPokrovom
PoziralnikZResetko
UsedalnikSPokrovom
UsedalnikZResetko
E |  | Cev |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | / |  | 300 | 200 | 300
Izcednica
Barbakana
CevniZadrzevalnik
E |  | CevniPrepust |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | V primeru, da je prepust izveden iz prefabriciranih elementov. Drugače se uporabi klasifikacijo PE NosilnaKonstrukcijaPremostitvenegaObjekta |  | 300 | 200 | 300
E |  | SkatlastiPrepust
E |  | IztocnaGlava |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | / |  | 300 | 200 | 300
E |  | VtocnaGlava
PE |  | NosilnaKonstrukcijaPremostitvenegaObjekta
E |  | Pilot |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira z natančno geometrijo točnih zunanjih dimenzij in točne lokacije elementa v prostoru. | / |  | 300 | 300 | 300
PilotnaGreda
PasovniTemelj
TockovniTemelj
Opornik
Krilo
Steber
Stena
Preklada
Nosilec
Plosca
PalicniElement
PrehodnaPlosca
Konzola
Vrv
Zatega
Sidrisce
Vodnjak
PrstanVodnjaka
Kabel
ZascitniObrocVodnjaka
E |  | Kabel |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | / |  | 300 | 200 | 300
E |  | ArmaturnaPalica |  |  | Elementa na tem nivoju projektne dokumentacije ni treba modelirati (prikazovati) v BIM-modelu. | / | / |  | / | / | /
ArmaturnaMreza
Moznik
PE |  | NosilnaKonstrukcijaGeotehnicnegaObjekta
E |  | Pilot |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira z natančno geometrijo točnih zunanjih dimenzij in točne lokacije elementa v prostoru. | V BIM-gradnike je treba modelirati vse preboje in zajede ostalih BIM-gradnikov s premerom nad Ø=10 cm (ter skupin manjših BIM-gradnikov, katerih združeni preboji skupaj tvorijo preboj nad Ø=10 cm). |  | 300 | 300 | 300
PilotnaGreda
PasovniTemelj
Stena
Greda
SidranaBrana
VertikalniSlop
Konzola
E |  | GeotehnicnoSidro |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | / |  | 300 | 200 | 300
E |  | KamnitaZlozba |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | Pri kamniti oblogi v BIM-modelu ni treba ločeno modelirati kamnov in polnilnega betona, ampak se lahko elemente kamnite obloge reprezentira z enotnim gradnikom, ki zapolni identičen prostor in vsebuje vse potrebne informacije, kot v primeru ločenega modeliranja elementov. |  | 300 | 200 | 300
E |  | RioliranaBrezina | [6 empty] | 300 | 200 | 300
E |  | TemeljRoliraneBrezine | [6 empty] | 300 | 200 | 300
E |  | Kamnomet | [6 empty] | 300 | 200 | 300
E |  | OblogaArmiraneZemljine |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | Ni treba ločeno modelirati posameznih elementov obloge armirane zemljine, ampak je treba BIM-gradnike deliti zgolj na mestih dilatacij obloge. |  | 300 | 200 | 300
E |  | TrakArmiraneZemljine |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | Lahko se modelira samo z BIM-gradnikom ravnine, na kateri se nahajajo trakov armirane zemljine. |  | 300 | 200 | 300
E |  | Gabion |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | / |  | 300 | 200 | 300
E |  | ArmaturnaPalica |  |  | Elementa na tem nivoju projektne dokumentacije ni treba modelirati (prikazovati) v BIM-modelu. | / | / |  | / | / | /
E |  | ArmaturnaMreza | [6 empty] | / | / | /
PE |  | NosilnaKonstrukcijaOstalihObjektov
E |  | Pilot |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira z natančno geometrijo točnih zunanjih dimenzij in točne lokacije elementa v prostoru. | V BIM-gradnike je treba modelirati vse preboje in zajede ostalih BIM-gradnikov s premerom nad Ø=10 cm ali dimenzijami nad 10 cm (ter skupin manjših BIM-gradnikov, katerih združeni preboji skupaj tvorijo preboj nad Ø=10 cm). |  | 300 | 300 | 300
PilotnaGreda
TemeljnaPlosca
PasovniTemelj
TockovniTemelj
Stena
Steber
Vrv
Palica
Zatega
Greda
Konzola
Plosca
Podest
StopniscnaRama
Sidrisce
E |  | ArmaturnaPalica |  |  | Elementa na tem nivoju projektne dokumentacije ni treba modelirati (prikazovati) v BIM-modelu. | / | / |  | / | / | /
ArmaturnaMreza
Moznik
PE |  | SekundarnaPodgradnjaPredora
E |  | NotranjaOblogaPredora |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira z natančno geometrijo točnih zunanjih dimenzij in točne lokacije elementa v prostoru. | / |  | 300 | 300 | 300
TemeljPredora
PolnilniBetonPredora
Stena
NisaPredora
PredorskiRobnik
KinetaPredora
PokrovKinetePredora
PE |  | OpremaObjektov
E |  | Hodnik |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira z natančno geometrijo točnih zunanjih dimenzij in točne lokacije elementa v prostoru. | / |  | 300 | 300 | 300
RobniVenec
KamnitaPozidava
PrefabriciranaStopnica
Stopnice
Krona
|  | Lezisce |  |  |  | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru.
DusilecSile
Dilatacija
CevkaZaPronicujocoVodo
Resetka
Izlivnik
Hidroizolacija
PrekrivnaPlocevina
E |  | Vrata |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | Vrata morajo biti modelirana tako, da je mogoče iz atributov BIM-gradnika razbrati točne podatke tako o zidarski odprtini, kot tudi o svetli odprtini vrat. |  | 300 | 200 | 300
|  | Ograja |  |  |  | BIM-gradnik se modelira z natančno geometrijo točnih zunanjih dimenzij in točne lokacije elementa v prostoru. | Polnila in stebre ograje se modelira kot en gradnik, ki je deljen na dilatacijske enote. Delitev na stebre in polnila ograje le v primeru ločenih postavk v popisu.
ZascitniPanel
|  | Lestev |  |  |  | BIM-gradnik se modelira z natančno geometrijo točnih zunanjih in točnih notranjih dimenzij ter točne lokacije elementa v prostoru. | /
E |  | ZascitnaKosara |  |  | Element ne potrebuje lastnega (samostojnega) BIM-gradnika ali lastne geometrije, če lahko v BIM-modelu informacije o elementu nosi drug ali skupen BIM-gradnik, pod pogojem, da drug (skupen) BIM-gradnik nosi enake informacije, kot če bi ju modelirali ločeno. | / | Se modelira v sklopu lestve |  | 300 | 300 | 300
PE |  | ElektroOpremaObjektov
E |  | Kabel |  |  | Element ne potrebuje lastnega (samostojnega) BIM-gradnika ali lastne geometrije, če lahko v BIM-modelu informacije o elementu nosi drug ali skupen BIM-gradnik, pod pogojem, da drug (skupen) BIM-gradnik nosi enake informacije, kot če bi ju modelirali ločeno. | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | V BIM-modelu je treba prikazati medkrajevne kable in lokalne kable na postajnih območjih (med jaški; med jaški in stavbami; med jaški in napravami, vendar ni treba modelirati vertikalnih povezav do posameznih naprav). Kable se modelira znotraj gradnika KabelskiKoridor/KabelskaPolica/KabelskoKorito/KabelskiJarek/Cev. V primeru da je kabel samostojen v prostoru, se ga modelira kot samostojen gradnik točnih dimenzij prečnega prereza. |  | 300 | 200 | 300
|  | KabelskoKorito |  |  | Skupino elementov se v BIM-modelu prikaže s skupnim BIM-gradnikom, ki nosi informacije o različnih elementih, ki nimajo lastnega BIM-gradnika, pod pogojem da BIM-gradnik nosi enake informacije o sestavnih delih ali slojih, kot če bi jih modelirali ločeno. |  | Gradnik KabelskoKorito se uporabi v primeru vodenja kablov v kabelskem koritu (ni treba modelirati vsakega kabla v z ločenim gradnikom). Na atributih je informacija o tipu kablov v atributu TipKabla (TKKabel, SVKabel, EEKabel).
|  | KabelskiJarek |  |  |  |  | Gradnik KabelskiJarek se uporabi v primeru vodenja kablov v kabelskem jarku (ni treba modelirati vsakega kabla v z ločenim gradnikom). Na atributih je informacija o tipu kablov v atributu TipKabla (TKKabel, SVKabel, EEKabel).
|  | KabelskaPolica |  |  |  |  | Gradnik KabelskaPolica se uporabi v primeru vodenja kablov v kabelski polici (ni treba modelirati vsakega kabla v z ločenim gradnikom). Na atributih je informacija o tipu kablov v atributu TipKabla (TKKabel, SVKabel, EEKabel).
|  | KabelskiKoridor |  |  |  |  | Gradnik KabelskiKoridor se uporabi v primeru vodenja kablov v sklopu več zaščitnih cevi (ni treba modelirati vsake cevi in kablov z ločenimi gradniki). Na atributih je informacija o tipu kablov v atributu TipKabla (TKKabel, SVKabel, EEKabel) in v atributu
|  | Cev |  |  |  |  | Gradnik Cev se uporabi v primeru vodenja kablov v zaščitni cevi (ni treba modelirati vsakega kabla v z ločenim gradnikom). Na atributih je informacija o tipu kablov v atributu TipKabla (TKKabel, SVKabel, EEKabel).
|  | JasekSPokrovom |  |  | Element se lahko v BIM-modelu prikaže v sklopu sestavljenega BIM-gradnika, pod pogojem, da BIM-gradnik nosi enake informacije o sestavnih delih ali slojih, kot če bi jih modelirali ločeno. |  | /
E |  | AKU |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | / |  | 300 | 200 | 300
|  | Centrala | JavljalnikPozara, JavljalnikVloma
CitalecKartic
FiksniPrikljucek
GIS
GlobalniSifrator
Indikator
|  | Omara |  |  |  | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru.
OzemljitvenaSonda
OzemljitveniKupon
RazdelilnaDoza
RazdelilnaOmarica
SenzorGibanja
Sirena
StikalniBlok
Stikalo
Tipka
DvojnaTipka
Transformator
UbeznaTabla
UPS
VideoKamera
Vticnica
VticniskoGnezdo
ZasilnaRazsvetljava
SplosnaRazsvetljava
ServisnaRazsvetljava
Zbiralka
Zvocnik
PE |  | StrojnaOpremaObjektov
E |  | Cev |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | / |  | 300 | 200 | 300
FazonskiKos
Armatura
OkrogliPrezracevalniKanal
FazonskiKosOkroglegaPrezracevalnegaKanala
PravokotniPrezracevalniKanal
FazonskiKosPravokotnegaPrezracevalnegaKanala
Filter
GasilniAparat
Hidrant
Klima
Ventilator
Deflektor
|  | Loputa | ZapornaLoputa, TlacnoRazbremenilnaLoputa, UsmerjevalnaLoputa
Zaluzija
Resetka
PE |  | SVTKOpremaObjektov
E |  | Kabel |  |  | Element ne potrebuje lastnega (samostojnega) BIM-gradnika ali lastne geometrije, če lahko v BIM-modelu informacije o elementu nosi drug ali skupen BIM-gradnik, pod pogojem, da drug (skupen) BIM-gradnik nosi enake informacije, kot če bi ju modelirali ločeno. | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | V BIM-modelu je treba prikazati medkrajevne kable in lokalne kable na postajnih območjih (med jaški; med jaški in stavbami; med jaški in napravami, vendar ni treba modelirati vertikalnih povezav do posameznih naprav). Kable se modelira znotraj gradnika KabelskiKoridor/KabelskaPolica/KabelskoKorito/KabelskiJarek/Cev. V primeru da je kabel samostojen v prostoru, se ga modelira kot samostojen gradnik točnih dimenzij prečnega prereza. |  | 300 | 200 | 300
E |  | KabelskoKorito |  |  | Skupino elementov se v BIM-modelu prikaže s skupnim BIM-gradnikom, ki nosi informacije o različnih elementih, ki nimajo lastnega BIM-gradnika, pod pogojem da BIM-gradnik nosi enake informacije o sestavnih delih ali slojih, kot če bi jih modelirali ločeno. |  | Gradnik KabelskoKorito se uporabi v primeru vodenja kablov v kabelskem koritu (ni treba modelirati vsakega kabla v z ločenim gradnikom). Na atributih je informacija o tipu kablov v atributu TipKabla (TKKabel, SVKabel, EEKabel). |  | 300 | 200 | 300
|  | KabelskiJarek |  |  |  |  | Gradnik KabelskiJarek se uporabi v primeru vodenja kablov v kabelskem jarku (ni treba modelirati vsakega kabla v z ločenim gradnikom). Na atributih je informacija o tipu kablov v atributu TipKabla (TKKabel, SVKabel, EEKabel).
|  | KabelskaPolica |  |  |  |  | Gradnik KabelskaPolica se uporabi v primeru vodenja kablov v kabelski polici (ni treba modelirati vsakega kabla v z ločenim gradnikom). Na atributih je informacija o tipu kablov v atributu TipKabla (TKKabel, SVKabel, EEKabel).
|  | KabelskiKoridor |  |  |  |  | Gradnik KabelskiKoridor se uporabi v primeru vodenja kablov v sklopu več zaščitnih cevi (ni treba modelirati vsake cevi in kablov z ločenimi gradniki). Na atributih je informacija o tipu kablov v atributu TipKabla (TKKabel, SVKabel, EEKabel) in v atributu
|  | Cev |  |  |  |  | Gradnik Cev se uporabi v primeru vodenja kablov v zaščitni cevi (ni treba modelirati vsakega kabla v z ločenim gradnikom). Na atributih je informacija o tipu kablov v atributu TipKabla (TKKabel, SVKabel, EEKabel).
E |  | JasekSPokrovom |  |  | Element se lahko v BIM-modelu prikaže v sklopu sestavljenega BIM-gradnika, pod pogojem, da BIM-gradnik nosi enake informacije o sestavnih delih ali slojih, kot če bi jih modelirali ločeno. |  | / |  | 300 | 200 | 300
E |  | Omara | Npr.: OmaraNAP, OmaraBP, OmaraRBP,ACOmarica;PrikljucnaOmaricaTirnegaMagneta, SignalnaOmaricaLEU, OmaraSVN-APB, TirnaPrikljucnaOmarica, MSTT … |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. |  | Na atributih informacija o vsebini (Baterija, Usmernik, Razsmernik, Vozlišče)
E |  | Baterija |  |  | Element ne potrebuje lastnega (samostojnega) BIM-gradnika ali lastne geometrije, če lahko v BIM-modelu informacije o elementu nosi drug ali skupen BIM-gradnik, pod pogojem, da drug (skupen) BIM-gradnik nosi enake informacije, kot če bi ju modelirali ločeno. | / | / |  | / | / | /
Usmernik
Razsmernik
Vozlisce
E |  | Zvocnik |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | / |  | 300 | 200 | 300
|  | Prikazovalnik | LED, LCD
Ura
SOSStebricek
TelefonskiStebricek
Stikalo
Usmerjevalnik
VideoKamera
KomunikacijskoMesto
Agregat
Transformator
StevecOsi
Signal
OznakaOdseka
TirniMagnet
Eurobaliza
|  | SignalniZnak | PredsignalniNaznanilnik, PredsignalniOpozorilnik, SZ-32 …
PrikljucnaGobica
E |  | NapravaKrmiljenjaKretnice |  |  | Element ne potrebuje lastnega (samostojnega) BIM-gradnika ali lastne geometrije, če lahko v BIM-modelu informacije o elementu nosi drug ali skupen BIM-gradnik, pod pogojem, da drug (skupen) BIM-gradnik nosi enake informacije, kot če bi ju modelirali ločeno. | / | Informacija o napravi o krmiljenju kretnice je zapisana na atributu Vsebina. |  | / | / | /
E |  | NapravaGretjaKretnice
E |  | Antena |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | / |  | 300 | 200 | 300
Stojisce
Kontejner
PE |  | ProtihrupnaOgraja
E |  | Panel |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | Nosilna konstrukcija PHO je klasificirana pod PE NosilnaKonstrukcijaOstalihObjektov |  | 300 | 200 | 300
ParapetnaGreda
ProtihrupniGabion
PE |  | VodnogospodarskaUreditev
E |  | KamnitaObloga |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | V primeru ureditve struge s kamnito oblogo v BIM-modelu ni treba ločeno modelirati kamnov, polnilnega betona, humusiranja reg in zatravitve, ampak se lahko elemente kamnite obloge reprezentira z enotnim gradnikom, ki zapolni identičen prostor in vsebuje vse potrebne informacije, kot v primeru ločenega modeliranja elementov. |  | 300 | 200 | 300
TalniPrag
Podslapje
Peta
Dno
Stopnja
PE |  | VoznaMreza
E |  | VozniVod |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | Vozni vod in ojačitveni vod se modelira z BIM-gradnikom koridorja poteka posameznega voda. Konstrukcija stebrov VM (temelj, steber, konzola, nosilec, zatega) je klasificirana pod PE NosilnaKonstrukcijaOstalih Objektov. |  | 300 | 200 | 300
E |  | OjacitveniVod
PE |  | NekonstrukcijskiElementiInfrastrukturnegaObjekta
E |  | PodlozniBeton |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | / |  | 300 | 200 | 300
PolnilniBeton
ZascitniBeton
NaklonskiBeton
PustiBeton
IzravnalniSloj
DrenazniSloj
TamponskaBlazina
AntivibracijskaBlazina
ZascitniElement
|  | NabrekujocTesnilniTrak |  |  | Elementa na tem nivoju projektne dokumentacije ni treba modelirati (prikazovati) v BIM-modelu. | / |  |  | / | / | /
SE | 03 | PrometnaOprema
PE |  | HorizontalnaOprema
E |  | TalnaCrta |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira z enostavno geometrijo iz osnovnih geometrijskih teles tako, da ponazarja približne dimenzije in približno lokacijo elementa v prostoru. | Talne označbe in črte je treba modelirati kot tanek ploskovni element, ki leži izven geometrije obrabne plasti vozišča (se ne zajeda v gradnik asfala ali tlakovanja). |  | 300 | 200 | 300
TalnaOznacba
PE |  | VertikalnaOprema
E |  | PrometniZnak |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | Temeljenje semaforja, zapornice in nadstrešnice se modelira z ločenim gradnikom v klasificiranem v PE NosilnaKonstrukcijaOstalihObjektov. Če je prometni znak temeljen, se temelj modelira znotraj gradnika prometnega znaka (PrometniZnakSTemeljem). Temeljenja ostalih elementov ni potrebno modelirati. |  | 300 | 200 | 300
PrometniZnakSTemeljem
Semafor
Smernik
SmernaTabla
Stebricek
Konfin
Zapornica
KilometrskiKamen
Radar
|  | Nadstresnica |  |  |  |  | Nadstrešnice se modelirajo kot en gradnik ali so razdeljene na več gradnikov v skladu s postavkami v popisu del. Temelj se modelira posebej v PE NosilnaKonstrukcijaOstalihObjektov.
PE |  | ZacasnaOprema
E |  | MontazniSemafor |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | Začasna signalizacijska prometna oprema gradbišč in urejanja prometa med gradnjo. |  | 300 | 200 | 300
MontazniPrometniZnak
MontazniRadar
PE |  | Ograje
E |  | Ograja |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira z natančno geometrijo točnih zunanjih in točnih notranjih dimenzij ter točne lokacije elementa v prostoru. | Polnila in stebre ograje se modelira kot en gradnik, ki je deljen skladno z dilatacijskimi enotami ograje. Delitev na stebre in polnila ograje le v primeru ločenih postavk v popisu. |  | 300 | 200 | 300
E |  | VarnostnaOgraja |  |  |  | BIM-gradnik se modelira z natančno geometrijo točnih zunanjih dimenzij in točne lokacije elementa v prostoru. | Gradnikov varnostne ograje ni treba modelirati po posameznih kosih.
PrehodniElementVrnostneOgraje
ZakljucnicaVarnostneOgraje
SE | 04 | ZemeljskaDela
PE |  | NasipiInZasipi
E |  | Nasip |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | Gradnike zemeljskih del ceste/železnice je treba vzdolž osi ceste/železnice razdeliti na segmente dolžine maksimalno 20–30 m. Če se cesta/železnica izvaja v več fazah (leva/desna polovica ipd.) je treba gradnike razdeliti tudi prečno. V BIM-gradnike ni treba modelirati prebojev in zajed ostalih BIM-gradnikov. |  | 300 | 200 | 300
Zasip
PosteljicaZaCev
ZasipJarka
|  | Geotekstil |  |  | Elementa na tem nivoju projektne dokumentacije ni treba modelirati (prikazovati) v BIM-modelu. | / | / |  | / | / | /
Planum
DelovniPlato
PE |  | Izkopi
E |  | Izkop |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | Gradnike zemeljskih del ceste/železnice je treba vzdolž osi ceste/železnice razdeliti na segmente dolžine maksimalno 20–30 m. Če se cesta/železnica izvaja v več fazah (leva/desna polovica ipd.) je treba gradnike razdeliti tudi prečno. V BIM-gradnike ni treba modelirati prebojev in zajed ostalih BIM-gradnikov. V BIM-gradnike ni treba modelirati prebojev in zajed ostalih BIM-gradnikov. |  | 300 | 200 | 300
E |  | IzkopPilota
E |  | IzkopJarka
E |  | IzkopHumusa
PE |  | KoncnaUreditev
E |  | Humus |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | Gradnike zemeljskih del ceste/železnice je treba vzdolž osi ceste/železnice razdeliti na segmente dolžine maksimalno 20–30 m. Če se cesta/železnica izvaja v več fazah (leva/desna polovica ipd.) je treba gradnike razdeliti tudi prečno. V BIM-gradnike ni treba modelirati prebojev in zajed ostalih BIM-gradnikov. |  | 300 | 200 | 300
PE |  | NekonstrukcijskiElementiZemeljskihDel
E |  | PodlozniBeton |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | / |  | 300 | 200 | 300
PolnilniBeton
ZascitniBeton
NaklonskiBeton
PustiBeton
IzravnalniSloj
DrenazniSloj
TamponskaBlazina
AntivibracijskaBlazina
ZascitniElement
PE |  | GeotehnicnoOjacanjeZemljineInVarovanjeIzkopa
E |  | Pilot | Uvrtani; JetGrout; … |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira z natančno geometrijo točnih zunanjih dimenzij in točne lokacije elementa v prostoru. | V BIM-gradnike je treba modelirati vse preboje in zajede ostalih BIM-gradnikov s premerom nad Ø=10 cm (ter skupin manjših BIM-gradnikov, katerih združeni preboji skupaj tvorijo preboj nad Ø=10 cm). |  | 300 | 300 | 300
Greda
Vodnjak
SidrniBlok
KoroskiPokrov
|  | BrizganiBeton |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | / |  | 300 | 200 | 300
OblogaIzBrizganegaBetona
GeotehnicnoSidro
PasivnoSidro
Sulica
Zagatnica
BerlinskaStena
|  | VarovalnaMreza |  |  |  |  | Varovalno mrežo se modelira kot gradnik ploskve v prostoru.
PE |  | PrimarnaPodgradnjaPredora
E |  | IzkopPredora |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | Skladno z dokumentom Smernice za modeliranje podzemnega izkopa |  | 300 | 200 | 300
IzkopNisePredora
|  | PodpiranjePredora |  |  | Skupino elementov se v BIM-modelu prikaže s skupnim BIM-gradnikom, ki nosi informacije o različnih elementih, ki nimajo lastnega BIM-gradnika, pod pogojem da BIM-gradnik nosi enake informacije o sestavnih delih ali slojih, kot če bi jih modelirali ločeno.
PodpiranjeNisePredora
KraskiPojav
KraskiPojavUkrep
SE | 05 | KrajinskaArhitektura
PE |  | Rastline
E |  | Drevo |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira z enostavno geometrijo iz osnovnih geometrijskih teles tako, da ponazarja približne dimenzije in približno lokacijo elementa v prostoru. | Rastline se modelira kot poenostavljene gradnike, tj. valj (deblo) in krogla (krošnja/grm). Razvidna more biti višina rastline. |  | 300 | 200 | 300
Grmovnica
E |  | Zatravitev |  |  | Element ne potrebuje lastnega (samostojnega) BIM-gradnika ali lastne geometrije, če lahko v BIM-modelu informacije o elementu nosi drug ali skupen BIM-gradnik, pod pogojem, da drug (skupen) BIM-gradnik nosi enake informacije, kot če bi ju modelirali ločeno. | / | Modelira se v okviru humusa v zemeljskih delih. |  | / | / | /
|  | Vzpenjalke |  |  | Elementa na tem nivoju projektne dokumentacije ni treba modelirati (prikazovati) v BIM-modelu. |  | /
PE |  | OpremaKrajinskeArhitekture
E |  | Zascita |  |  | Elementa na tem nivoju projektne dokumentacije ni treba modelirati (prikazovati) v BIM-modelu. | / | / |  | / | / | /
OporaZaRastline
|  | Korito | Korito; PogreznjenoKorito
SE | 06 | KomunalniVodi | [9 empty] | *uporabi se to, če ni del določenega objekta
PE |  | NadzmeniVodi
E |  | Drog |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira z natančno geometrijo točnih zunanjih dimenzij in točne lokacije elementa v prostoru. | Novi drogovi se modelirajo po projektu. Nosilne konstrukcije temeljenja se modelirajo ločeno v PE NosilnaKonstrukcijaOstalihObjektov |  | 300 | 300 | 300
E |  | ObstojeciNadzemniDrog |  |  |  | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | / |  | 300 | 200 | 300
E |  | NadzemniKoridor |  |  | Skupino elementov se v BIM-modelu prikaže s skupnim BIM-gradnikom, ki nosi informacije o različnih elementih, ki nimajo lastnega BIM-gradnika, pod pogojem da BIM-gradnik nosi enake informacije o sestavnih delih ali slojih, kot če bi jih modelirali ločeno. | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | Gradnik koridorja nadzemnih vodov je lahko poenostavljeno modeliran z geometrijo kvadra, ki ponazarja maksimalne zunanje dimenzije združenih kablov v koridorju skupaj z upoštevanimi povesi. Posameznih vodov ni treba ločeno modelirati, ampak se lahko informacijsko reprezentirajo v gradniku koridorja, ki poteka med gradniki drogov, pod pogojem da bo BIM-model vseboval identične informacije, kot v primeru ločenega modeliranja. |  | 300 | 200 | 300
E |  | ObstojeciNadzemniKoridor |  |  |  |  | Gradnik koridorja nadzemnih vodov je lahko poenostavljeno modeliran z geometrijo kvadra, ki ponazarja maksimalne zunanje dimenzije združenih kablov v koridorju skupaj z upoštevanimi povesi. Posameznih vodov ni treba ločeno modelirati, ampak se lahko informacijsko reprezentirajo v gradniku koridorja, ki poteka med gradniki drogov, pod pogojem da bo BIM-model vseboval identične informacije, kot v primeru ločenega modeliranja. Natančnost modela odvisna od zanesljivosti in količine razpoložljivih podatkov.
PE |  | PodzemniVodi
E |  | JasekSPokrovom |  |  | Element se lahko v BIM-modelu prikaže v sklopu sestavljenega BIM-gradnika, pod pogojem, da BIM-gradnik nosi enake informacije o sestavnih delih ali slojih, kot če bi jih modelirali ločeno. | BIM-gradnik se modelira z natančno geometrijo točnih zunanjih dimenzij in točne lokacije elementa v prostoru. | Jašek s pokrovom ali rešetko je modeliran tako, da vsebuje osnovne informacije o dimenzijah jaška in vrsti rešetke/pokrova. |  | 300 | 200 | 300
E |  | JasekZResetko
E |  | Cev |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | / |  | 300 | 200 | 300
E |  | KomunalniPrikljucek |  |  |  | BIM-gradnik se modelira z enostavno geometrijo iz osnovnih geometrijskih teles tako, da ponazarja približne dimenzije in približno lokacijo elementa v prostoru. |  |  | 300 | 100 | 300
E |  | PodzemniKoridor |  |  | Skupino elementov se v BIM-modelu prikaže s skupnim BIM-gradnikom, ki nosi informacije o različnih elementih, ki nimajo lastnega BIM-gradnika, pod pogojem da BIM-gradnik nosi enake informacije o sestavnih delih ali slojih, kot če bi jih modelirali ločeno. | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | Gradnik koridorja voda je modeliran tako, da omogoča izvedbo kontrole križanj glede na predpisane minimalne horizontalne in vertikalne odmike med različnimi vodi. Gradnik vsebuje vse informacije o vodih, ki so v koridorju. Posameznih vodov v koridorju ni treba modelirati. |  | 300 | 200 | 300
|  | ObstojeciPodzemniKoridor |  |  |  |  | Gradnik koridorja voda je modeliran kot preprosto geometrijsko telo, ki vsebuje informacije o vodih, ki so v koridorju. Posameznih vodov v koridorju ni treba modelirati. Natančnost modela odvisna od zanesljivosti in količine razpoložljivih podatkov.
PE |  | ElektroOprema
E |  | Omara |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | / |  | 300 | 200 | 300
Transformator
StikalniBlok
SistemBrezPrekinitvenegaNapajanja
PE |  | StrojnaOprema
E |  | Hidrant |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | / |  | 300 | 200 | 300
Crpalka
PE |  | Razsvetljava
E |  | SvetilkaSKandelabrom |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | Temelj je modeliran kot ločen gradnik in je zajet v PE NosilnaKonstrukcijaOstalihObjektov. |  | 300 | 200 | 300
|  | Svetilka |  |  |  |  | Svetilke, ki so pričvrščene na druge objekte in nimajo lastnega kandelabra ali temelja.
SE | 07 | Ostalo
PE |  | Teren
E |  | DMR |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira kot ploskev iz zvezno povezanih trikotnikov, katerih oglišča so geopozicionirane točke, pridobljene iz laserskega skeniranja ali drugega načina natančnega zajema podatkov, ki zagotavljajo predpisano natančnost | Digitalni model reliefa (DMR) se izdela za celotno območje obdelave, ki je definirano s projektno nalogo. Na reliefu morajo biti geolocirane vse projektne rešitve faze PZI. Digitalni model reliefa mora biti izdelan na podlagi predhodno narejenega geodetskega posnetka in biti v istem koordinatnem sistemu kot geodetski posnetek. |  | 300 | 100 | 300
E |  | Teren |  |  |  | BIM-gradnik se modelira kot ploskev ali telo, katere vrhnja ploskev je sestavljena iz zvezno povezanih trikotnikov, katerih oglišča so geopozicionirane točke, pridobljene iz laserskega skeniranja ali drugega načina natančnega zajema podatkov, ki zagotavljajo predpisano natančnost. | BIM-gradnik terena prikazuje končno stanje obstoječega terena z vsemi opravljenimi izkopi. Modeliran je na podlagi DMR modela s substrakcijo izkopov. Nasipi, zasipi in druge projektne rešitve niso del modela terena in so modelirane ločeno. |  | 300 | 200 | 300
|  | Podtalnica |  |  |  | BIM-gradnik se modelira z enostavno geometrijo iz osnovnih geometrijskih teles tako, da ponazarja približne dimenzije in približno lokacijo elementa v prostoru. | Podtalnico je treba modelirati kot kot tanek ploskovni element, ki leži na evidentirani globini podtalnice.
E |  | GeoloskaEnota | /; Plaz … |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | BIM-gradnik geološke enote prikazuje 3D potek geoloških enot, predpostavljenih na podlagi pridobljenih podatkov (vrtin, karte ...). BIM-gradniki so razčlenjeni na posamezne geološke enote in dodatno v primeru plazu še razčlenjeni v skladu s predpostavljeno drsino plazu (v vrednosti atributa ElementTip je treba zapisati informacijo, da gre za plaz). V BIM-gradnike geoloških enot ni treba modelirati zajede BIM-gradnikov vrtin.
E |  | DrsinaPlazu |  |  | Element ne potrebuje lastnega (samostojnega) BIM-gradnika ali lastne geometrije, če lahko v BIM-modelu informacije o elementu nosi drug ali skupen BIM-gradnik, pod pogojem, da drug (skupen) BIM-gradnik nosi enake informacije, kot če bi ju modelirali ločeno. | / | Drsina plazu se modelira v okviru BIM-gradnikov geološke enote, kjer so BIM-gradniki razdeljeni na podlagi drsine plazu. Ni treba ločeno prikazati ostalih elementov plazu, kot so glava, noga in peta plazu z vsemi odlomnimi robovi (zgornji, spodnji in stranski).
E |  | Vrtina | GeomehanskaVrtina; StrukturnaVrtina, InklinometrskaVrtina, PiezometrskaVrtina … |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | BIM-gradnik vrtine se prikaže s 3D valjem točne lokacije in dimenzije. Dodatno je BIM-gradnik geomehanske vrtine razčlenjena na geološke enote, skladno z izvedenimi preiskavami.
E |  | GeodetskaTocka |  |  |  | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja točno lokacijo elementa v prostoru. | BIM-gradnik geodeske točke se prikaže s 3D kocko ustreznih dimenzij, ki bo omogočal ustrezen pregled BIM-modela. |  | 300 | 100 | 300
PE |  | ProstorStavbe
E |  | Prostor |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. BIM-gradnik ne predstavlja fizičnega elementa, temveč virtualni element, ki s svojo geometrijo nosi informacije o prostorih ali koridorjih projekta. | Prostore stavbe je treba razdeliti na BIM-gradnike skladno z razdelitvijo prostorov, definiranih v projektu. |  | 300 | 200 | 300
E |  | PozarniSektor |  |  | Element ne potrebuje lastnega (samostojnega) BIM-gradnika ali lastne geometrije, če lahko v BIM-modelu informacije o elementu nosi drug ali skupen BIM-gradnik, pod pogojem, da drug (skupen) BIM-gradnik nosi enake informacije, kot če bi ju modelirali ločeno. | / | Informacija o požarnem sektorju mora biti na BIM-gradnikih prostorov stavbe. |  | / | / | /
E |  | EvakuacijskaPot |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira z enostavno geometrijo iz osnovnih geometrijskih teles tako, da ponazarja približne dimenzije in približno lokacijo elementa v prostoru. | Evakuacijsko pot je treba modelirati kot kot tanek ploskovni element, ki leži izven geometrije tal prostorov (se ne zajeda v ostale BIM-gradnike) in prikazuje smer evakuacijske poti. |  | 300 | 100 | 300
PE |  | ProstorPrometnice
E |  | PrometniProfilCeste |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. BIM-gradnik ne predstavlja fizičnega elementa, temveč virtualni element, ki s svojo geometrijo nosi informacije o prostorih ali koridorjih projekta. | Prometne profile ceste je treba modelirati z ločenimi BIM-gradniki oz. tako, da bo vsak prometni pas, kolesarska steza, pločnik v prometnem profilu predstavljen s svojim gradnikom. Pas varnostne širine med vozili mora biti upoštevan pri vsakem gradniku. |  | 300 | 200 | 300
E |  | ProstiProfilCeste |  |  |  |  | Proste profile ceste je treba modelirati kot BIM-gradnik prostora, ki ga tvorijo prometni profil, varnostna širina in varnostna višina, vanj ne smejo posegati stalne fizične ovire.
E |  | VarovalniPasCeste |  |  |  | BIM-gradnik se prikaže kot ploskovni element, ki se zaključi 6 m nad površino terena. | Prilagojeno na digitalni model reliefa (DMR) se z gradniki v prostoru izriše varovalni pas ceste. Mejo se prikaže kot ploskovni element, ki se zaključi 6 m nad površino terena.
E |  | SvetliProfilZeleznice |  |  |  | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. BIM-gradnik ne predstavlja fizičnega elementa, temveč virtualni element, ki s svojo geometrijo nosi informacije o prostorih ali koridorjih projekta. | Svetle profile železnice je treba modelirati kot BIM-gradnik prostora v osi tira, v katerega ne sme segati noben del proge ali drugih predmetov, razen naprav neposredno povezanih z izvajanjem železniškega prometa.
E |  | NakladalniProfilZeleznice |  |  |  |  | Nakladalni profil železnice je treba modelirati kot BIM-gradnik prostora v osi tira, iz katerega ne sme segati noben del vozila ali naklada.
PE |  | ObstojeciObjekti
E |  | ObstojeciObjekt |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira z enostavno geometrijo iz osnovnih geometrijskih teles tako, da ponazarja približne dimenzije in približno lokacijo elementa v prostoru. | Velja za obstoječe objekte, v katere se s projektom ne posega. Model obstoječega stanovanjskega objekta mora prikazovati prostornino, ki jo ta objekt v naravi zaseda, naklon strehe, višino slemena ter višino kapi. |  | 300 | 100 | 300
E |  | ObstojeciPremostitveniObjekt |  |  |  | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | Velja za obstoječe premostitvene objekte, v katere se s projektom ne posega.
E |  | ObstojeciGeotehnicniObjekt |  |  |  | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | Velja za obstoječe geotehnične objekte, v katere se s projektom ne posega.
E |  | ObstojecaCesta |  |  |  | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | Velja za obstoječe ceste in/ali železnice, v katere se s projektom ne posega. Če sta obstoječa cesta in/ali železnica, v kateri se s projektom ne posega, dobro razvidni iz DMR (digitalnega modela terena), ju ni treba ločeno modelirati.
E |  | ObstojecaZeleznica
PE |  | PomozneKonstrukcijeInElementi
E |  | GradbeniOder |  |  | Elementa na tem nivoju projektne dokumentacije ni treba modelirati (prikazovati) v BIM-modelu. | / | Vse nosilne in podporne konstrukcije, ki se izvedejo za montažo pomožnih konstrukcij (npr. piloti, grede, temelji), se modelira ločeno v PE NosilnaKonstrukcijaOstalihObjektov |  | / | / | /
Opaz
Ponton
E |  | ZascitnaKonstrukcija |  |  | Element se v BIM-modelu prikaže z lastnim (samostojnim) BIM-gradnikom. | BIM-gradnik se modelira s poenostavljeno geometrijo tako, da ponazarja največje zunanje dimenzije ter točno lokacijo elementa v prostoru. | / |  | 300 | 200 | 300

## Seznam objektov
PZI | Vrsta Objekta - Objekt
Cesta
Cesta z vsemi priključki, dostopnimi cestami in navezavami, ureditvijo površin za pešce in/ali kolesarje in avtobusna postajališča
|  | - | vsi elementi zgornjega in spodnjega ustroja ceste, skladno s Smernicami za modeliranje
|  | - | vsi elementi odvodnje ceste, skladno s Smernicami za modeliranje
|  | - | vsi elementi zemeljskih del ceste, skladno s Smernicami za modeliranje
|  | - | vsi elementi končne, obstoječe in začasne prometne opreme, skladno s Smernicami za modeliranje
|  | - | vsi elementi prometnih in prostih profilov ceste, skladno s Smernicami za modeliranje
Geotehnični objekt
Geotehnični objekt i
|  | - | vsi elementi nosilne konstrukcije geotehničnega objekta, skladno s Smernicami za modeliranje
|  | - | vsi elementi opreme geotehničnega objekta, skladno s Smernicami za modeliranje
|  | - | vsi elementi zemeljskih del geotehničnega objekta, skladno s Smernicami za modeliranje
Premostiveni objekt
Ločni most, brv, škatlast prepust
|  | - | vsi elementi nosilne konstrukcije premostitvenega objekta, skladno s Smernicami za modeliranje
|  | - | vsi elementi opreme premostitvenega objekta, skladno s Smernicami za modeliranje
|  | - | vsi elementi zemeljskih del premostitvenega objekta, skladno s Smernicami za modeliranje
Komunalni vodi
EE, SN in NN vodi, vodovod, plinovod, javna razsvetljava
|  | - | vsi novi, začasni in obstoječi elementi komunalnega voda na območju obdelave, v katere se posega, skladno s Smernicami za modeliranje
|  | - | vsi obstoječi elementi komunalnega voda na območju obdelave, v katere se ne posega, skladno s Smernicami za modeliranje
|  | - | vsi elementi zemeljskih del komunalnega voda na območju obdelave, skladno s Smernicami za modeliranje
Obstoječi objekti
Obstoječi objekti na območju obdelave
|  | - | vsi obstoječi industrijski in stanovanjski objekti, v katere se ne posega s projektom, skladno s Smernicami za modeliranje
|  | - | vsi obstoječi premostitveni objekti, v katere se ne posega s projektom, skladno s Smernicami za modeliranje
|  | - | vsi obstoječi geotehnični objekti, v katere se ne posega s projektom, skladno s Smernicami za modeliranje
|  | - | vse obstoječe ceste, v katere se ne posega s projektom, skladno s Smernicami za modeliranje
Krajinska arhitektura
vsi elementi krajinske arhitekture na območju obdelave
|  | - | vsi elementi krajinske arhitekture, skladno s Smernicami za modeliranje
Geodezija
Teren
|  | - | vsi elementi terena, skladno s Smernicami za modeliranje