## Podsklop 1
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN - PODSKLOP 1
KOREKTIVNO VZDRŽEVANJE IN REZERVNI DELI - MEDICINSKA OPREMA PROIZVAJALCA CARL ZEISS
ZŠ | Katal. Št. | Opis | EM | Količina | Cena na EM brez DDV (EUR) | DDV (%) | Vrednost brez DDV (EUR) | DDV (znesek)
1. |  | Cena delovne ure servisnega tehnika | ura | 100 |  |  | 0 | 0
2. |  | Cena prihoda servisnega tehnika na lokacijo naročnika. V ceno so všteti potni stroški (kilometrina), dnevnica, stroški servisnega tehnika na poti ter drugi stroški | prihod | 30 |  |  | 0 | 0
3. |  | Stroški pošiljanja opreme v regionalni servis proizvajalca | kos | 4 |  |  | 0 | 0
|  | Skupaj: |  |  |  |  | 0 | 0
ZŠ | Katal. Št. | Rezervni deli | EM | Količina | Cena na EM brez DDV | DDV (%) | Vrednost brez DDV (EUR) | DDV (znesek)
4. | 000000-1023-186 | 12,5x eyepiece with reticle | kos | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 000000-0143-124 | Halogen lamp 6V/20W/PG22(+) | kos | 1 |  |  | 0 | 0
6. | 000000-2191-082 | FRU chin rest with screws | kos | 1 |  |  | 0 | 0
7. | 266101-4500-110 | Knurled ring | kos | 1 |  |  | 0 | 0
8. | 000000-0427-374 | Timekeeper/SNAPHAT M4T32-BR12SH1 /STM | kos | 1 |  |  | 0 | 0
9. | 000000-1159-611 | Joystick 532s Combi | kos | 1 |  |  | 0 | 0
10. | 000000-1268-685 | Slit lamp controller for LSL YAG III, Combi, 532s, Trion Combi und Visulas YAG III | kos | 1 |  |  | 0 | 0
11. | 000000-1432-669 | Physician'S Safety Filter | kos | 1 |  |  | 0 | 0
12. | 000000-0516-048 | Rocker switch 2co plug6308 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
13. | 000000-1101-394 | SC PNEUMATIC SPRING 900N | kos | 1 |  |  | 0 | 0
14. | 303765-0000-000 | Straight binocular tube F=170mm | kos | 1 |  |  | 0 | 0
15. | 000000-2135-463 | Set of screws No. 11 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
16. | 000000-0407-309 | XENON-short arc lamp XBO R 180W/45 C OFR | kos | 1 |  |  | 0 | 0
17. | 000000-1058-641 | Release bar, self- adhesive | kos | 1 |  |  | 0 | 0
18. | 305952-0086-000 | Cover for S8 Stand | kos | 1 |  |  | 0 | 0
19. | 000000-2231-395 | 4x Eyepiece repaire set | kos | 1 |  |  | 0 | 0
20. | 000000‑0125‑252 | Prec push button switch 1 pin | kos | 1 |  |  | 0 | 0
21. | 302605-8110-500 | SC Grip unit | kos | 1 |  |  | 0 | 0
22. | 302605-8110-500 | Grip unit | kos | 1 |  |  | 0 | 0
23. |  | 10x eyepiece with reticle | kos | 1 |  |  | 0 | 0
24. |  | 12,5x eyepiece with reticle | kos | 1 |  |  | 0 | 0
25. | 000000-0407-309 | XENON-short arc lamp XBO R 180W/45 C OFR | kos | 1 |  |  | 0 | 0
26. | 000000-1067-575 | PCB Motor end stage | kos | 1 |  |  | 0 | 0
27. | 000000-1492-745 | SL 180 lamp housing, stand. w/o lamp module ROW | kos | 1 |  |  | 0 | 0
28. | 430000-9307-000 | PCB Stand Keys W/L | kos | 1 |  |  | 0 | 0
29. | 000000-0481-024 | cable tripod button-Matrix (TFT) | kos | 1 |  |  | 0 | 0
30. | 430000-9344-000 | Light Contol Mot | kos | 1 |  |  | 0 | 0
31. | 000000-1530-938 | Flash lamp DG 5705 ZME 4(H), mounted | kos | 1 |  |  | 0 | 0
32. | 000000-1417-285 | Flash Unit Plus Complete | kos | 1 |  |  | 0 | 0
33. | 000000-1364-513 | Fixation lamp gooseneck, complete | kos | 1 |  |  | 0 | 0
34. | 000000-1837-943 | Head rest Non-Myd Camera | kos | 1 |  |  | 0 | 0
35. | 000000-2207-384 | Head Rest | kos | 1 |  |  | 0 | 0
36. | 000000-2094-874 | Housing Cover Right | kos | 1 |  |  | 0 | 0
37. | 000000-2094-872 | Housing Cover Left | kos | 1 |  |  | 0 | 0
38. | 000000-2094-878 | Front panel | kos | 1 |  |  | 0 | 0
39. | 266002-1121-716 | Keyboard Mini Black USB | kos | 1 |  |  | 0 | 0
40. | 000000-1693-238 | Auto-Fluo Barrier Filter Dia. 12 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
41. | 000000-1997-668 | Fluo Barrier Filter | kos | 1 |  |  | 0 | 0
42. | 000000-1997-673 | Icg Barrier Filter | kos | 1 |  |  | 0 | 0
43. | 000000-0239-518 | Drobni potrošni material | kos | 1 |  |  | 0 | 0
44. | 000000-2159-358 | 358FRU Computer Fujitsu D3313-S3 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
45. | 000000-2159-403 | FRU SW-Package VISUCAM Recovery 2.0 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
46. | 000000-2656-171 | EC camera ILCE-6000F | kos | 1 |  |  | 0 | 0
47. | 302584-8178-550 | SC Handgrip keyboard | kos | 1 |  |  | 0 | 0
48. | 304949-9002-000 | Lamp container HLQ300W+ / CP | kos | 1 |  |  | 0 | 0
49. | 304949-9901-550 | SC HLQ 300 Future | kos | 1 |  |  | 0 | 0
50. | 302584-8178-550 | Handgrip keyboard | kos | 1 |  |  | 0 | 0
51. | 000000-2347-381 | SC Joystick IOLMaster 700 / VC / CP | kos | 1 |  |  | 0 | 0
52. | 266002-1168-494 | UFD HD IMAGE HFA3 274 WIN 10 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
53. | 266002-1161-823 | PCBA SANTA CRUZ MICRO | kos | 1 |  |  | 0 | 0
54. | 266002-1173-951 | ASSY HFA PATIENT RESPONSE BUTTON OPTICAL | kos | 1 |  |  | 0 | 0
55. | 266002-1173-951 | ASSY HFA PATIENT RESPONSE BUTTON OPTICAL | kos | 1 |  |  | 0 | 0
56. | 266002-1148-110 | PCBA SANTA CRUZ PROJECTION LAMP | kos | 1 |  |  | 0 | 0
57. | 266002-1124-404 | ASSY EDGE DETECTOR HFA TURRET | kos | 1 |  |  | 0 | 0
58. | 266010-0029-582 | ASSY STEP MOTOR CUB Y AXIS | kos | 1 |  |  | 0 | 0
59. | 266002-1181-553 | ASSY ARCM UPPER WITH LENS CM | kos | 1 |  |  | 0 | 0
60. | 266002-1159-205 | FRU ASSY HFA3 860 PS SUBMOD | kos | 1 |  |  | 0 | 0
61. | 266010-0024-419 | SW DPDT M-OFF-M 6A 1/8 HP PNL | kos | 1 |  |  | 0 | 0
62. | 266101-4530-714 | x-y-guide, complete | kos | 1 |  |  | 0 | 0
63. | 266100-5034-751 | Control Stick | kos | 1 |  |  | 0 | 0
64. | 266100-5007-710 | Handle | kos | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Skupaj: |  |  |  |  | 0 | 0
|  | SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE |  |  |  |  | 0
|  | ZNESEK DAVKA (EUR) |  |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ VREDNOST Z DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE |  |  |  |  | 0
Žig in podpis ponudnika:
Opomba:
Ponudnik mora v stolpec »cena na EM brez DDV (EUR)« vpisati za vsako pozicijo ceno v EUR, in sicer zaokroženo na dve (2) decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene ne vpiše, se šteje, da je nevpisana cena enaka nič (0,00) EUR in jo ponudnik naročniku ponuja brezplačno.
Vrednosti v obrazcu so okvirne in predvidene za obdobje enega leta.
Okvirne letne količine niso zavezujoče in lahko nastanejo večja odstopanja, glede na potrebe naročnika.

## Podsklop 2
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN - PODSKLOP 2
REDNO LETNO PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE - MEDICINSKA OPREMA PROIZVAJALCA CARL ZEISS
ZŠ | Serijska št. | Inventarna številka | Opis - naziv medicinske opreme | Tip medicinske opreme | EM | Količina | Cena na EM brez DDV (EUR) | DDV (%) | Vrednost brez DDV (EUR) | DDV (znesek)
1. | 320616 | 83241 | MIKROSKOP CARL ZEISS | Pro-magis | kom | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 000000-1026-701 | 88692 | MIKROSKOP OPERATIVNI OPMI VARIO | NC 33 | kom | 1 |  |  | 0 | 0
3. | 401307 | 90914 | MIKROSKOP OP | OPMI Visu 200/S8 | kom | 1 |  |  | 0 | 0
4. | 038-03383 | 89076 | MIKROSKOP AXIOPLAN | Axioplan | kom | 1 |  |  | 0 | 0
5. | "100386" | 100386 | MIKROSKOP DISKUSIJSKI AXIO IMAGER A1 | Axio Imager A1 | kom | 1 |  |  | 0 | 0
6. | 430009901, 3512001607 | 107963 | MIKROSKOP AXIO IMAGER S HBO ILUMINATORJEM | Axio Imager Z1 | kom | 1 |  |  | 0 | 0
7. | "105844" | 105844 | ENOTA OFTALMOLOŠKA PREISKOVALNA (KOMBINE) | Visu II brez špranjske svetilke | kom | 1 |  |  | 0 | 0
8. | "105846" | 105846 | ENOTA OFTALMOLOŠKA PREISKOVALNA (KOMBINE) | Visu II brez špranjske svetilke | kom | 1 |  |  | 0 | 0
9. | "105865" | 105865 | ENOTA OFTALMOLOŠKA PREISKOVALNA (KOMBINE) | Visu II brez špranjske svetilke | kom | 1 |  |  | 0 | 0
10. | 964958 | 105872 | ND YAG FREKVENČNO PODVOJEN | Visulas 532s | kom | 1 |  |  | 0 | 0
11. | 955017 | 105873 | ND YAG FREKVENČNO PODVOJEN | Visulas YAG III | kom | 1 |  |  | 0 | 0
12. | 6903405373 | 105879 | LASER DIODNI | Visulas 690 | kom | 1 |  |  | 0 | 0
13. | 6629503913 | 105997 | OP Mikroskop (STATIV STROPNI) | OP Mikroskop Zeiss S88 | kom | 1 |  |  | 0 | 0
14. | 6628504696 | 106112 | MIKROSKOP ZA MIKROKIRURŠKE POSEGE NA VRATU IN LOBANJ.BAZI | S7 | kom | 1 |  |  | 0 | 0
15. | 038-10045 | 106254 | MIKROSKOP DIAGNOSTIČNI | OPMI VARIO, S88 | kom | 1 |  |  | 0 | 0
16. | 1100897 | 125733 | FUNDUS KAMERA ZEISS VISUCAM 500 | VisuCam 500 | kom | 1 |  |  | 0 | 0
17. | 5000-8006 | 133552 | OCT APARAT Z OCT ANGIOGRAFIJO | OCT Cirrus 5000 | kom | 1 |  |  | 0 | 0
18. | 1181986 | 133684 | KAMERA NEMIDRIATIČNA VISUCAM | Visucam Pro NM/FA 224 | kom | 1 |  |  | 0 | 0
19. | 860-18963 | 144074 | PERIMETER HFA III 860 | ZEISS HUMPHREY HFA III 860 | kom | 1 |  |  | 0 | 0
20. | 038-10023 |  | Špranjska svetilka CarlZeiss 120 SL | 120 SL | kom | 1 |  |  | 0 | 0
21. | 038-10024 |  | Špranjska svetilka CarlZeiss 120 SL | 120 SL | kom | 1 |  |  | 0 | 0
22. | 960168 |  | Špranjska svetilka CarlZeiss 120 SL | 120 SL | kom | 1 |  |  | 0 | 0
23. | 038-10031 |  | Špranjska svetilka CarlZeiss 120 SL | 120 SL | kom | 1 |  |  | 0 | 0
24. | 960167 |  | Špranjska svetilka CarlZeiss 120 SL | 120 SL | kom | 1 |  |  | 0 | 0
25. | 038-10033 |  | Špranjska svetilka CarlZeiss 120 SL | 120 SL | kom | 1 |  |  | 0 | 0
26. | 038-10034 |  | Špranjska svetilka CarlZeiss 120 SL | 120 SL | kom | 1 |  |  | 0 | 0
27. | 038-10036 |  | Špranjska svetilka CarlZeiss 120 SL | 120 SL | kom | 1 |  |  | 0 | 0
28. | 038-10039 |  | Špranjska svetilka CarlZeiss 120 SL | 120 SL | kom | 1 |  |  | 0 | 0
29. | 038-10037 |  | Špranjska svetilka CarlZeiss 120 SL | 120 SL | kom | 1 |  |  | 0 | 0
30. | 940164 |  | Špranjska svetilka CarlZeiss 120 SL | 120 SL | kom | 1 |  |  | 0 | 0
31. | 478699 |  | OPERACIJSKI MIKROSKOP | Opmi PICO | kom | 1 |  |  | 0 | 0
32. | 478700 |  | OPERACIJSKI MIKROSKOP | Opmi PICO | kom | 1 |  |  | 0 | 0
33. | 478704 |  | OPERACIJSKI MIKROSKOP | Opmi PICO | kom | 1 |  |  | 0 | 0
34. | 487701 |  | OPERACIJSKI MIKROSKOP | Opmi PICO | kom | 1 |  |  | 0 | 0
35. | 478714 |  | OPERACIJSKI MIKROSKOP | Opmi PICO | kom | 1 |  |  | 0 | 0
36. | 6000-11459 | 147504 | VISOKOLOČLJIVOSTNI OCT CIRRUS 6000 Z OCT ANGIOGRAFIJO | CIRRUS 6000 | kom | 1 |  |  | 0 | 0
37. | 9703101820 | 132921 | TONOMETER NEKONTAKTNI VISUPLAN | VISUPLAN 500 | kom | 1 |  |  | 0 | 0
38. | 1224100 | 141805 | NEKONTAKTNI BIOMETER CARL ZEISS IOL MASTER* | IOL Master 700 | kom | 1 |  |  | 0 | 0
39. | 38710000222 | 164290 | MIKROSKOP AXIOVERT 5 TL | Carl Zeiss Axiovert 5 | kom | 1 |  |  | 0 | 0
40. | 6640122367 | 140070 | OPERACIJSKI MIKROSKOP* | Kinevo 900 | kom | 1 |  |  | 0 | 0
41. |  | 50000147 | PROGRAMSKA OPREMA CARL ZEISS FORUM | FORUM | kom | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Skupaj: | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE | [5 empty] | 0
|  |  | ZNESEK DAVKA (EUR) | [5 empty] | 0
|  |  | SKUPAJ VREDNOST Z DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE | [5 empty] | 0
Žig in podpis ponudnika:
Opomba:
Ponudnik mora v stolpec »cena na EM brez DDV (EUR)« vpisati za vsako pozicijo ceno v EUR, in sicer zaokroženo na dve (2) decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene ne vpiše, se šteje, da je nevpisana cena enaka nič (0,00) EUR in jo ponudnik naročniku ponuja brezplačno.
Vrednosti v obrazcu so okvirne in predvidene za obdobje enega leta.
Okvirne letne količine niso zavezujoče in lahko nastanejo večja odstopanja, glede na potrebe naročnika.
*Za navedeni seznam aparatov velja ta okvirni sporazum šele po izteku pogodb:
| Serijska št. | Inventarna št. | Naziv aparata | Pogodba:
| 1224100 | 141805 | Nekontaktni biometer carl Zeiss IOL master 700 | 450-25-JN1-P(810202)/2019-2
| 6640122367 | 140070 | Operacijski mikroskop KINEVO 900 | 461-E-DeS-25/19