## Strežniki Tip1
TEHNIČNA SPECIFIKACIJA
| v zvezi z javnim naročilom št. 430-642/2025 |  | Priloga 6
Ponudnik:____________________________(navesti naziv ponudnika)
Strežniki Intella
1.1 | Rack strežnik - Intella Glavni | Minimalne zahtevane karakteristike: | Karakteristike ponujene opreme:
1.1.1 | Število strežnikov: | 2
1.1.2 | Znamka in model strežnika:
1.1.3 | Proizvajalčeva oznaka dela (Part number):
1.1.4 | Rack ohišje: | Da | DA NE
1.1.5 | Velikost ohišja | 2U
1.1.6 | Možnost vgradnje v 19" strežniško omaro | Da | DA NE
1.1.7 | Procesor
1.1.8 | Tip procesorja: | Intel Xeon Gold 6542Y 2.9G, 24C/48T ali enakovredno
1.1.9 | Število nameščenih procesorjev: | 2
1.1.10 | Pomnilnik
1.1.11 | Velikost delovnega pomnilnika (GB) strežnika: | 512 GB
1.1.12 | Tip delovnega pomnilnika: | DDR4 Registered ECC ali enakovredno
1.1.13 | Diskovni podsistem
1.1.14 | RAID krmilnik: | Da | DA NE
1.1.15 | RAID cache (GB) | Vsaj 2GB
1.1.16 | RAID predpomnilnik zavarovan pred izgubo podatkov ob izpadu elektrike: | Da | DA NE
1.1.17 | RAID podprti nivoji: | RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
1.1.18 | Tip Diskov 1
1.1.19 | Tip diskov: | NVME PCIe 3.0 ali enakovredno
1.1.20 | Možnost menjave diskov med delovanjem: | Da | DA NE
1.1.21 | Kapaciteta posameznih diskov: | 1.92 TB
1.1.22 | Število diskov v strežniku: | 2
1.1.23 | Okvarjeni diski ostanejo pri naročniku: | Da | DA NE
1.1.24 | Tip Diskov 2
1.1.25 | Tip diskov: | NVME PCIe 3.0 ali enakovredno
1.1.26 | Možnost menjave diskov med delovanjem: | Da
1.1.27 | Kapaciteta posameznih diskov: | 3.84 TB
1.1.28 | Število diskov v strežniku: | 12
1.1.29 | Okvarjeni diski ostanejo pri naročniku: | Da
1.1.30 | Komunikacijska kartica
1.1.31 | Tip priključka 1 | Ethernet 10/25Gb SFP+
1.1.32 | Tip priključka | optični
1.1.33 | Število priključkov na kartico: | 4
1.1.34 | Priloženi 10Gb ali 25Gb SFP moduli (za strežnik) | Da (dual rate 10Gb in 25Gb)
1.1.35 | Priloženi 10Gb/s ali 25Gb/s moduli za Cisco C9300X-24Y | Da | DA NE
1.1.36 | Optični priključni kabli (LC-LC, 10 m, armirani) | 2
1.1.37 | Tip priključka 2 | Ethernet 1Gb
1.1.38 | Tip priključka | Bakreni
1.1.39 | Število priklučkov | 2
1.1.40 | Napajalnik
1.1.41 | Moč napajalnika | min. 750W
1.1.42 | Število napajalnikov | 2
1.1.43 | Razno
1.1.44 | Število USB priključkov na strežniku (spredaj/zadaj) | vsaj 1/2
1.1.45 | Nadzor delovanja strežnika in omogočen oddaljen dostop do strežniške konzole preko WEB vmesnika (funkcionalnost zaslona, tipkovnice, miške in navideznega pogona) | Da | DA NE
1.1.46 | Možnost predvidevanja za odpoved trdega diska, procesorjev, spomin, napajanje in ventilatorje (PFA oziroma tehnologija za nadzor in obveščanje o delovanju komponent): | Trdi disk, procesor, pomnilnik
1.1.47 | Nadzor delovanja strežnika in omogočen oddaljen dostop z LDAP avtentikacijo do strežniške konzole preko WEB vmesnika (funkcionalnost zaslona, tipkovnice, miške in navideznega pogona). Sistem daljinskega dostopa omogoča dodatne varnostne mehanizme, ki temeljijo na CNSA (RSA, ECDSA, ECDH), avtomatično preverjanje strojne kode za zagotovitev integritete strojne kode in možnost avtomatične obnovitve avtentične strojne kode v primeru nepričakovane napake na strojni kodi. | Da | DA NE
1.1.48 | Na Microsoft Windows Server catalog spletni strani ima status "Windows Server 2022 x64 - Certified for Windows" | Da | DA NE
1.1.49 | Licence programske opreme morajo biti registrirane na naslov naročnika | Da | DA NE
1.1.50 | Garancijski rok za odpravo napak na lokacijah uporabnikov po vsej Sloveniji (v mesecih): | 60
1.1.51 | Odzivni čas (v urah): | 2 uri
1.1.52 | Čas za odpravo napake: | NBD (Naslednji delovni dan)
1.1.53 | Podpora s strani proizvajalca za odpravo napak v skladu s SLA za vsak posamezni strežnik tega tipa | Da | DA NE
1.1.54 | Priloženi kabli in potreben material za montažo in priključitev: | Da | DA NE
1.1.55 | Priložena vodila za namestitev v strežniško omaro: | Da | DA NE
1.1.56 | Priložen sistem za organizacijo kablov (Cable Management Arm): | Da | DA NE
1.1.57 | Vsa strežniška oprema mora biti tovarniško nova, originalna, enotnega proizvajalca in kupljena neposredno pri proizvajalcu opreme ali njegovem uradnem zastopniku | Da | DA NE
1.1.58 | Storitev:
1.1.59 | Namestitev strežnikov v obstoječo strežniško omaro | Da | DA NE
1.1.60 | Priključitev strežnikov na električno napajanje | Da | DA NE
1.1.61 | Osnovna konfiguracija sistema (RAID diskovnih polj, BIOS, posodobitev firmware-a) | Da | DA NE
Opombe:
a) Ponudnik ne sme spreminjati vsebine obrazca.
b) V kolikor ponudnik celice stolpca "Karakteristike ponujene opreme" ne izpolni ali je ne izpolni v celoti, se v delih, kjer ni izpolnjeno,
upošteva, kot je navedeno v v ustrezni celici stolpca "Minimalne zahtevane karakteristike".
c) V kolikor ponudnik v celici stolpca "Karakteristike ponujene opreme" ne označi besede DA ali NE, se upošteva, kot da je označil besedo DA.
d) Ponudniki lahko ponudijo enakovredno ali boljšo opremo in storitve, kot je navedeno v tehnični specifikaciji predmeta javnega naročila.