## SKLOP 1- OBLOGE ZA RANE
Volkmerjeva cesta 10, 2550 Ptuj ¦ tel: 02 780 73 00 ¦ e-mail: info@domptuj.si
PREDRAČUN - SPECIFIKACIJA
SKLOP 1 - OBLOGE ZA RANE
PONUDNIK:
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | OPIS | NAZIV PONUJENEGA ARTIKLA | KATALOŠKA ŠT. | PROIZVAJALEC | E.M. | Ocenjena letna količina | DDV | Cena na enoto (brez DDV) | Cena na enoto (z DDV) | SKUPAJ cena (brez DDV) | SKUPAJ cena (z DDV)
1. | Alginatna Obloge z dodatkom medu | Sterilna obloga,narejena na osnovo kalcijevega alginata, ki je v celoti prepojen z medicinskim medom primerna za oskrbo in zdravljenje kroničnih ran, ki slabo ali počasi celijo, primerna za rane s srednjim do močnim izločanjem. Dimenzije: 10 x10 cm Podobno kot Vivamel. |  |  |  | KOS | 50 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
2. | Alginatna obloga | Obloga pospeši celjenje, namenjena ranam z zmernim do močnim izločkom, sestavljena je iz netkanih, kalcij-alginatnih vlaken, ki so pridobljena iz naravnih rjavih alg v stiku z izločkom tvorijo gel Dimenzije: 10 x 20 cm Podobno kot Suprasorb A. |  |  |  | KOS | 100 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
3. | Alginatna obloga s srebrom | Obloga deluje protimikrobno, sestavljena je iz netkanih, kalcij-alginatnih vlaken, ki so pridobljena iz naravnih rjavih alg, na rani se v stiku z izločkom sprostijo srebrovi ioni in tvorijo gel. Dimenzije: 10 x10cm Podobno kot Suprasorb Ag. |  |  |  | KOS | 1000 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
4. | Nelepljiva kontaktna mrežica z nevtralnim mazilom | Mrežica iz redko tkane bombažne tkanine, sterilna, impregnirana z nevtralnim mazilom (parafin/vazelin-interno, nereaktivno mazilo, ki se ne izpere pri močnem izločanju iz rane. Dimenzije: 10 x 20. Podobno kot: Lomatuell H |  |  |  | KOS | 1000 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
5. | Kontaktna mrežica za zaščito rane z dodatkom joda | Nelepljiva sterilna mrežica, izdelana iz monofilamentnih viskoznih vlaken z odprtinami več kot 1mmx1mm, impregniranih z 10% raztopino povidon jodida. Je baktricidna s širokim spektrom delovanja (gram+, gram-, spore, MRSA,..) Dimenzije: 9,5x9,5 cm. Podobno kot: Inadine |  |  |  | KOS | 3000 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
6. | Kontaktna mrežica za zaščito rane, prepojena z medicinskim medom | Sterilna mrežica, v celoti prepojena z medicinskim kostanjevim medom, omogoča rezanje na manjše dimenzije, mrežica ni vpojna za zo potrebuje sekundarno oblogo, namenjena oskrbi ran z manjšim izločanjem in zaščiti dna rane, ki preprečije sprijemanje le te z rano. Dimenzije: 10x10 cm. Podobno kot Vivamel contact |  |  |  | KOS | 500 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
7. | Kontaktna mrežica s silikonom | Sterilna kontaktna mrežica iz polietilena, prevlečena s silokonskim gelom. Omogoča vlažno celjenje rane, na rani lahko ostane do 7 dni, ni vpojna za to potrebuje sekundarno oblogo. Dimenzije: 10x20 cm Podobno kot: Atraum silicone |  |  |  | KOS | 50 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
8. | Kontektna mrežica s srebrom | Nelepljiva kontaktna mrežica iz hidrofobne, poliestrske goste tkane mrežice in gladko površinsko strukturo. Prekrita je z elementarnim srebrom. Dimenzije 10x10 cm. Podobno kot Atraum Ag |  |  |  | KOS | 170 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
9. | Obloga za rane z aktivnim ogljem | Primana, vpojna, večplastna obloga iz netkanega materiala z dodanim aktivnim ogljem. Vpijjo izločke, aktivno oglje omogoča absorbcijo bakterij, zmanjšujejo neprijeten vonj. Se ne sprimejo z rano. Dimenzije: 10 x 20. Podobno kot: Vliwaktiv |  |  |  | KOS | 150 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
10. | Obloga za rane z aktivnim ogljem in srebrom | Nelepljiva primarna/sekundarna obloga z dodatkom aktivnega oglja in srebra, deluje na večino patogenih mikroorganizmov (MRSA, VRE), vežejo toksine in zmanjšujejo neprijeten vonj. Uporabljajo se suhe ali navlažene s fiziološko ali Ringerjevo rztopino. Dimenzije: 10,5 x 10,5. Podobno kot Actisorb Plus. |  |  |  | KOS | 50 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
11. | Hidrogel za hidriranje, mehčanje odstranjevanje mrtvin in fibrinskih oblog | Za vlažno zdravljenje površinskih in globokih ran, pri venjski golenji razjedi, preležaninah, ki z mehčanjem in vlaženjem odstranjuje nekrozo in devitalizirano tkivo z rane. Pakiranje: 1 škatla = 1x15g Podobno kot Hydrogel Hydromed |  |  |  | KOS | 200 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
12. | Gel za čiščenje, granulacijo in repitalizacijo tkiva | Uporablja se za vse faze celjenje ran (čiščenje, granulacija-repitalizacija) razjed, diabetičnih stopal, herpesov in fibroznih lezij. Vsebuje vse potrebne sestavine, ki omogočajo fiziološko zdravljenje in preprečujejo nastanek baterij. Nanaša se ga direktno na poškodovano tkivo s polietilenskim filmom, ki onemogoča drsenje gela. Pakiranje: tuba, 30 ml Podobno kot HiperOil gel. |  |  |  | KOS | 10 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
13. | Visoko vpojna obloga s polimerno membrano | Učinkovito čisti, polni, absorbira in vlaži rano skozi celoten proces celjenja ter močno omili bolečino zaradi poškodbe in bolečino ob sami oskrbi rane.Membrano prekriva tanek polprepustni poliuretanski film, ki 'diha' in pomaga preprečiti kontaminacijo. Obloga se lahko uporabi kot primarna, sekundarna ali kot kombinirana primarna in sekundarna obloga. Primerna je za vse vrste ran v vseh fazah celjenja. Oblogo se lahko uporablja več dni, ob menjavi obloge rane ni treba čistiti. Dimenzije: cca. 10 x 10 cm Podobno kot PolyMem |  |  |  | KOS | 1000 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
14. | Visoko vpojna obloga s polimerno membrano z dodatkom srebra | Obloga ima dodano srebro v obliki nanokristalnih delcev. Srebro je vezano v oblogo in se ne sprošča v rano. Obloga se uporablja v začetni fazi zdravljenja inficiranih ran ali opeklin, ko je pričakovano več izločka in pri ranah z obilnim izločanjem. Ima debelejšo strukturo in omogoča 60% večjo absorpcijo. Glicerin neguje poškodovano tkivo in s tem lajša bolečino. Obloga ustvarja vlažno okolje v rani, ki spodbuja regeneracijo celic. Dmenzije: cca. 10 x 10 cm Podobno kot: PolyMem Silver |  |  |  | KOS | 1000 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
15. | Oblog iz poliuretanske pene / membrane brez lepljivega roba. | Primarna/sekundarna polprepustna obloga iz poliuretanske pene z visoko vpojnostjo in polprepustnim poliuretanskim slojem brez lepljivega roba.Obloge se z rano ne sprimejo, ne puščajo ostankov v rani, vpojna plast zadržuje izločke. So dobro prilagodljive, mehke in udobne. primerne za rane s šibkim do močnim izločanjem. Na rani lahko ostanejo do 7 dni. Dimenzije 10 x 10. Podobno kot: PermaFoam ali Advazorb |  |  |  | KOS | 200 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
16. | Obloge iz poliuretanske pene/membrane - posebnih oblik - za peto | Primarna/sekundarna polprepustna obloga iz poliuretanske pene z visoko vpojnostjo in polprepustnim poliuretanskim slojem, z ali brez lepljivega roba. Pena je iz visokovpojnih poliuretanskih celic, zgornjo plast tvoti poliuretanski film. Obloge se z rano ne sprimejo, vpojna plast zadržuje izločke, zgornja plast prepušča pline in hlape, ne prepušča pa tekočinObloge so posebnih oblik, namenjene za oskrbo rane na petah in komolcih. Podobno kot Advazorb heel |  |  |  | KOS | 250 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
17. | Obloge iz poliuretanske pene/membrane - posebnih oblik - za križnico | Primarna/sekundarna polprepustna obloga iz poliuretanske pene z visoko vpojnostjo in polprepustnim poliuretanskim slojem, z ali brez lepljivega roba. Pena je iz visokovpojnih poliuretanskih celic, zgornjo plast tvoti poliuretanski film. Obloge se z rano ne sprimejo, vpojna plast zadržuje izločke, zgornja plast prepušča pline in hlape, ne prepušča pa tekočinObloge so posebnih oblik, namenjene za oskrbo rane na križnici. Podobno kot Advazorb sacral. Dimenzije cca.18 x 18 cm |  |  |  | KOS | 500 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
18. | Hidrokoloidna obloga z dodatnimi alginatnimi vlakni | Hidrokoloidna obloga, ki pospešuje čiščenje rane, vzdržuje potrebno kislost in omogoča celjenje ran v vlažnem okolju. Obloga je prevlečena s pol prepustnim filmom ki varuje rano pred vdorom bakterij hkrati pa dopušča prehod plinov in izparevanje izločka navzven. Primerna za rane, ki zmerno do malo izločajo. Obloga v stiku z izločkom rane tvori gel, ki pospešuje celjenje ter zmanjšuje bolečino. Dimenzije 10 x 10. Podobno kot: Comfeel Plus. |  |  |  | KOS | 150 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
19. | Hidrokoloidna obloga - tanka | Tanka obloga je namenjena zaščiti in hitrejši celitvi ran. Vsebuje kalcijev alginat, prevlečena pa je s pol prepustnim filmom in z vgrajenim sistemom spreminjanja barv, ki pove kdaj je potrebno oblogo zamenjati. Dimenzija 10 x 10. Podobno kot: Comfeel Plus Tanka. |  |  |  | KOS | 500 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
20. | Poliuretanski film- prozorni polpropustni lepljivi film - V ROLI | Primarni/sekundarni, tanki, prozorni, polprepustni lepljivi film, ki ne prepušča bakterij, vode in tako zmanjšuje tveganje pred sekundarnimi infekcijami, omogočajo pa prehajanje plinov in koži omogočajo dihanje. Ker so prozorni omogočajo stalen nadzor rane in kože. primarno so namenjene za zaščito ogrožene kože in oskrbo površinskih ran. Obloga lahko ostane na koži več dni. Osebi omogoča normalno vzdrževanje osebne higiene ( umivanje, tuširanje). Dimenzije 10cm x 10m |  |  |  | ROLA | 200 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
*Podatke vpišite v zelena polja | [9 empty] | SKUPAJ: | 0 | 0
Žig in podpis ponudnika:

## SKLOP 2-RAZKUŽILA ZA POVRŠINE
Volkmerjeva cesta 10, 2550 Ptuj ¦ tel: 02 780 73 00 ¦ e-mail: info@domptuj.si
PREDRAČUN - SPECIFIKACIJA
SKLOP 2 - RAZKUŽILA ZA POVRŠINE
PONUDNIK:
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | OPIS | NAZIV PONUJENEGA ARTIKLA | KATALOŠKA ŠT. | PROIZVAJALEC | E.M. | Ocenjena letna količina | DDV | Cena na enoto (brez DDV) | Cena na enoto (z DDV) | SKUPAJ cena (brez DDV) | SKUPAJ cena (z DDV)
1. | Vodotesna doza za večkratno polnjenje s krpami za izvajanje dezinfekcije površin in pripomočkov v obliki vedra, s pokrovom, ki onemogoča izhlapevanje delovne raztopine | Vodotesna doza za večkratno polnjenje s krpami za izvajanje dezinfekcije površin in pripomočkov v obliki vedra, s pokrovom, ki onemogoča izhlapevanje delovne raztopine. Na vedrih mora biti slikovni prikaz priprave izdelka. Dimenzije vedra: 27 cm x 18 cm +/-5%.Podobno kot: Incidin Dry Wipes Dispenser |  |  |  | KOS | 15 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2. | Suhi perforirane krpice, mikrobiološko testiran in netkain 100% polietilen, ki se ne mucka | Krpice za v dozo, suhi. Krpice morajo biti iz mikrobiološko testiranega in netkanega 100% polietilena, ki ne pušča muck. V zavitku vsaj 99 krpic, priložena samolepilna nalepka za beleženje podatkov. Velikost krpice 37-38 cm x19-20 cm, gramatura robčka: 60 g/m² (+/-5%). Cena na 1 krpico. Podobno kot: Incidin Premium Dry Wipes |  |  |  | KOS | 15000 | 22% |  | 0 | 0 | 0
3. | Pripravljeno sredstvo za čiščenje in razkuževanje vseh površin in medicinskih pripomočkov v obliki pene | Pripravljeno nealkoholno sredstvo v obliki pene za čiščenje in razkuževanje površin in medicinskih pripomočkov. Visoka protimikrobna učinkovitost, odličen čistilni učinek, kratki kontaktni časi, dobro ujemanje z materiali in lastnost nežnega čistila. Formula brez dišav in barvil. Testiranja: Bactericid EN 16615 in EN 13727, Levurocid EN 13624 in EN 16615, Tuberculocid EN 14348, učinkovitost proti virusom z ovojnico EN 14476, omejena virucidna učinkovitost EN 14476 (Adenovirus, Norovirus). Baktericid (EN 16615), Levurocin (EN 16615), Virucid- virusi z ovojnico (EN 14476) v 2 minutah. Vsa testiranja narejena v umazanih pogojih. pH proizvoda: 7-8. Učinkovine: Didecildimetilamonijev klorid, pomožne snovi. Izpiranje ni potrebno, razen območij namenjenih stiku s kožo ali sluznico. Brez znakov za nevarnost po CLP. EMBALAŽA: 750mL plastenka s penilno glavo. Sredstvo registrirano kot biocid in medicinski pripomoček. |  |  |  | KOS | 1600 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4. | Koncentrat za pripravo delovne raztopine za čiščenje in razkuževanje površin in opreme, medicinskega inventarja ter ostalih vodoodpornih površin | Izdelek za ročno čiščenje in dezinfekcijo večjih površin, inventarja, bolnikove okolice in med. opreme (postelje, mize, sobe za izolacije, aseptični prostori in drugo). Sestava izdelka: N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3 diamin, kverterne amonijeve soli (50-60 mg/g), neionske detergente (25-30 mg/g), aktivna učinkovina ne sme vsebovati aldehidov, fenola in aktivnega klora, ne sme vsebovati oksidativnih in korozivnih sredstev; Fizikalno kemične lastnosti: delovna raztopina se pripravi s pitno vodo iz omrežja, se ne peni, pH pripravljene delovne raztopine mora biti nevtralen. Mikrobiološka aktivnost:baktericid (EN13727 in EN16615), levurocid (EN 13624 in EN 16615), tuberkulocid (EN 14348), virucid (EN 14476) - Adeno, noro. Mikrobiološka učinkovitost v umazanih pogojih. Aktivnost neobremenjene delovne raztopine v kombinaciji s suhimi krpicami od 28 do 30 dni (EN16615). Izdelek mora biti registriran kot biocid in medicinski pripomoček. Embalaža: 5000-6000ml. Glavne lastnosti učinkovine, navodila za uporabo in opozorila uporabnikom, morajo biti napisana na embalaži v slovenščini, priložen mora biti tudi varnostni list v slovenščini. Podobno kot: Surfanios Premium 5L |  |  |  | KOS | 30 | 22% |  | 0 | 0 | 0
5. | Koncentrat v obliki granulata za visoko učinkovito razkuževanje površin | Granulat, ki z vodo sprošča peroksiocetno kislino in je namenjen za čiščenje in razkuževanje tal in površin v času epidemij, večjih okužb ter z delovanjem na spore. Izdelek narejen tako, da ga ni potrebno dodatno izpirati z vodo. Sestava: perocetna kislina (0,75 mg/g), spojine z vodikovim peroksidom, kvarterne amonijeve spojine, …. Mikrobiološka učinkovitost: baktericid (EN13727 in 16615) - 5min (max.0,5%), levurocid (EN 13624 in 16615) - 5min (max.0,5%), tuberkulocid/mikobaktericid (EN 14348 ) - 15min (max.0,5%), omejen virucid (Adeno, Noro, EN 14476) - 5min (max.0,5%), virucid (Adeno, Polio, EN 14476) - 30min (max.0,5%), Sporocid - C.difficile (EN17126 in 17846) do 60 min (max 2%) .Izdelek mora biti registriran kot biocid in medicinski pripomoček.Glavne lastnosti učinkovine, navodila za uporabo in opozorila uporabnikom, morajo biti napisana na embalaži v slovenščini, priložen mora biti tudi varnostni list v slovenščini.Pakiranje 1 - 1,5kg. Podobno kot: Anios Oxy Floor 1kg |  |  |  | KOS | 10 | 22% |  | 0 | 0 | 0
6. | Sredstvo za čiščenje in razkuževanje vseh površin in medicinskih pripomočkov na osnovi H2O2 vodikovega peroksida v obliki pene, s sporocidnim delovanjem in kratkimi kontaktnimi časi delovanja | Pena za hitro razkuževanje vseh površin in medicinskih pripomočkov na osnovi 1,5 do največ 2 g vodikovega peroksida/na 100g sredstva , široko spektralen, sporociden, kratki kontaktni časi. Izdelek ne sme vsebovati srebrovih ionov. Dokazana mora biti učinkovitost po EN 13727, EN 13624 in EN 14348, EN 14476 (virucid, Adeno/Noro,...) ter EN17126 . Testiranje mora biti izvedeno v umazanih pogojih. Proizvod mora bitiregistriran kot biocid in medicinski pripomoček. Proizvod ne sme imeti znakov za nevarnost (CLP).Glavne lastnosti učinkovine, navodila za uporabo in opozorila uporabnikom, morajo biti napisana na embalaži v slovenščini, priložen mora biti tudi varnostni list v slovenščini.Pakiranje:750 ml s penilno glavo. Podobno kot:Incidin Oxy Foam S |  |  |  | KOS | 30 | 22% |  | 0 | 0 | 0
7. | Razkužilo za instrumente z dodanimi encimi | Tekočina za razkuževanje in čiščenje inštrumentov, predmetov in površin na osnovi encimov (proteaza, amilaza, mananaza), amfoterne in neionogene površinsko aktivne snovi. Standardi v umazanih pogojih; delovanje in kontaktni časi skladni z fazo testiranja EN 2/2: EN 14561 (0,5% = 15 minut), EN 14562 (0,5% = 15 minut), EN 14563 (1,0% = 15 minut), EN17111 (0,5% = do 15 minut), EN 14885. Obstojnost delovne raztopine mora biti 7 dni. Dokazana učinkovitost na biofilmu ISO/TC 15883-5:2006. Testiranja na kompatibilnost materialov; ekološka in toksikološka ocena. Izdelek mora biti registriran kot medicinski pripomoček. Glavne lastnosti učinkovine, navodila za uporabo in opozorila uporabnikom, morajo biti napisana na embalaži v slovenščini, priložen mora biti tudi varnostni list v slovenščini.Pakiranje: 1 liter z vgrajeno dozirno merico od 5 do 25 ml. Podobno kot: Aniosyme XL3 1L |  |  |  | KOS | 20 | 22% |  | 0 | 0 | 0
8. | Alkoholni robčki, mehko pakiranje | Robčki za hitro razkuževanje in čiščenje medicinskih pripomočkov, predmetov in površin na osnovi alkohola. Tekočina, s katero so robčki prepojeni, mora biti na osnovi 70 % 2 in 1 propanola. Mikrobiološka učinkovitost: baktericid (EN 13727, EN 16615) - 1min, levurocid (EN 13624, EN 16615) - 1min, tuberkulocid/mikobaktericid ( EN14348, EN16615) - 1min, omejen virucid (EN 14476) - 5min. Izdelek mora biti na Vah listi. Dermatološko testiranje, toksikološko in ekološko oceno. Registrirano kot biocid in medicinski pripomoček.Glavne lastnosti učinkovine, navodila za uporabo in opozorila uporabnikom, morajo biti napisana na embalaži v slovenščini, priložen mora biti tudi varnostni list v slovenščini. Velikost robčka 20-22x20-22 cm.Pakiranje: mehko pakiranje s trdim pokrovom, zavitek 100-120 robčkov. Cena na 1 robec. Rok uporabe morajo imeti najmanj dva mesece po odprtju. |  |  |  | KOS | 3000 | 22% |  | 0 | 0 | 0
9. | Brezalkoholni robčki, mehko pakiranje | Čistilni in dezinfekcijski robčki iz 100% viskoze za površine, tudi občutljive (polikarbonat, pleksi,...) ter za med. pripomočke in instrumente ter opremo, ki je ni mogoče potopiti v raztopino (glukometri, elektronski termometri...). Dimenzije 180 x 200 mm, gramatura: 45g/m2. Sestava: Didecildimetilamonijev klorid 0,3% in neionsko površinsko aktivnih snovi in metilglcin N,N-diacetna kislina, trinatrijeva sol (MGDA). Robčki morajo biti 100% biorazgradljivi. Delovanje skladno s fazo testiranja 2/2 v umazanih pogojih: EN 13727, EN 16615, EN 13624, EN 14348, EN14476. Robčki morajo biti registrirani kot biocid in med. pripomoček hkrati. Proizvod ne sme imeti znakov za nevarnost (CLP). Glavne lastnosti učinkovine, navodila za uporabo in opozorila uporabnikom, morajo biti napisana na embalaži v slovenščini, priložen mora biti tudi varnostni list v slovenščini. Pakiranje: 100 kosov v plastični foliji (mehko pakiranje) s trdim izvlečnim okencem proti izhlapevanju. Rok uporabe morajo imeti najmanj tri mesece po odprtju. Cena na robček |  |  |  | KOS | 30000 | 22% |  | 0 | 0 | 0
10. | Razkuževalna posoda 1 L | Posoda za razkuževanje inštrumentov s pokrovom, merilno skalo in odcejevalnim vložkom, iz PVC materiala, velikost 1 litra. Dimenzije razkuževalnika : 26 x 13 x 9 cm (d x š x v) +-5%. |  |  |  | KOS | 6 | 22% |  | 0 | 0 | 0
11. | Razkuževalna posoda 3 L | Posoda za razkuževanje inštrumentov s pokrovom, merilno skalo in odcejevalnim vložkom, iz PVC materiala, velikost 3 litra. Dimenzije razkuževalnika : 29 x 20 x 13 cm (d x š x v) +-5%. |  |  |  | KOS | 6 | 22% |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | SKUPAJ: | 0 | 0
*Podatke vpišite v zelena polja
Od ponudnikov bomo zahtevali vzorce, če izdelkov ne poznamo. Le te bo potrebno dostaviti v roku treh delovnih dneh. Poleg vzorcev bo potrebno oddati tudi vse thenične liste, varnostne liste, omenjena EN testiranja ter ostala dokazila.
Če ponudnik ob prvem pozivu ne bo dostavil vseh potrebnih vzorcev in listin, bo izločen iz nadaljnega ocenjevanja.
Žig in podpis ponudnika:

## SKLOP 3- RAZKUŽILA ZA KOŽO
Volkmerjeva cesta 10, 2550 Ptuj ¦ tel: 02 780 73 00 ¦ e-mail: info@domptuj.si
PREDRAČUN - SPECIFIKACIJA
SKLOP 3 - RAZKUŽILA ZA KOŽO
PONUDNIK:
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | OPIS | NAZIV PONUJENEGA ARTIKLA | KATALOŠKA ŠT. | PROIZVAJALEC | E.M. | Ocenjena letna količina | DDV | Cena na enoto (brez DDV) | Cena na enoto (z DDV) | SKUPAJ cena (brez DDV) | SKUPAJ cena (z DDV)
1. | Pripravljena alkoholna raztopina za higiensko in kirurško razkuževanje rok s popolnim virucidnim učinkom (v 30 sekundah) na osnovi mono alkohola. Dokazana učinkovitost na širok spekter bakterij vključno z norovirusi | Pripravljena alkoholna raztopina za higiensko in kirurško razkuževanje rok s popolnim virucidnim učinkom v 30 sekundah. Dokazana mora biti učinkovitost na širok spekter bakterij vključno z Norovirusi. Sredstvo mora biti na osnovi etanola in imeti dodane vsaj 4 negovalne komponente (vitamin E, glicerin, mlečna kislina, panteniol,...) za podaljšano zaščito kože, ki tudi ob pogosti uporabi zagotavlja zdravje kože (vitamin E, glicerin..). Dokazana mora biti učinkovitost po EN1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14476 (virusi z in brez ovojnice; Polio, Nora, Rota, Adeno), EN 14348, EN17430. Vah v 30 sekundah za higiensko in kirurško razkuževanje rok v 90 sekundah Pakiranje: 100-150 ml plastenka z ozkim izlivom. Registracija kot biocid. Glavne lastnosti učinkovine, navodila za uporabo in opozorila uporabnikom, morajo biti napisana na embalaži v slovenščini, priložen mora biti tudi varnostni list v slovenščini. |  |  |  | KOS | 50 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2. | Pripravljena alkoholna raztopina za higiensko in kirurško razkuževanje rok s popolnim virucidnim učinkom (v 30 sekundah) na osnovi mono alkohola. dokazana učinkovitost na širok spekter bakterij vključno z norovirusi | Pripravljena alkoholna raztopina za higiensko in kirurško razkuževanje rok s popolnim virucidnim učinkom v 30 sekundah. Dokazana mora biti učinkovitost na širok spekter bakterij vključno z Norovirusi. Sredstvo mora biti na osnovi etanola in imeti dodane vsaj 4 negovalne komponente (vitamin E, glicerin, mlečna kislina, panteniol,...) za podaljšano zaščito kože, ki tudi ob pogosti uporabi zagotavlja zdravje kože. Dokazana mora biti učinkovitost po EN1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14476 (virusi z in brez ovojnice; Polio, Nora, Rota, Adeno), EN 14348, EN17430. Vah v 30 sekundah za higiensko in kirurško razkuževanje rok v 90 sekundah Embalaža: plastenka 500 ml, skladna s priloženim dozatorjem in/ali integriranim dozatorjem za 500 ml plastenko (1 aktivacija je 1ml) in prirejena tudi za uporabo v obstoječem stenskem dozatorju. Registracija kot biocid. Glavne lastnosti učinkovine, navodila za uporabo in opozorila uporabnikom, morajo biti napisana na embalaži v slovenščini, priložen mora biti tudi varnostni list v slovenščini. |  |  |  | KOS | 2500 | 22% |  | 0 | 0 | 0
3. | Pripravljena alkoholna raztopina za higiensko in kirurško razkuževanje rok. Dokazana učinkovitost na širok spekter bakterij vključno z norovirusi. | Pripravljena alkoholna raztopina za higiensko in kirurško razkuževanje rok na osnovi 2-Propanola z dodanim glicerinom, ki pomaga ohranjati roke mehke in zdrave. Sredstvo na osnovi 2-Propanola in Fenoksietanola,dodan glicerin. Učinkovitost dokazana z EN1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14476 (Noro, Rota in Adeno virus) ter z EN 14348, EN17430. Vah v 30 sekundah za higiensko in kirurško razkuževanje rok v 90 sekundah. Plastenka 500ml, skladna z dozatorjem HH za 500ml plastenko (1 aktivacija je 1ml), prirejena za uporabo v milniku Dermados in Nosilcu za 500ml plastenko, prilagajati se mora obposteljnim košaricam ter imeti pripadajočo dozirno črpalko. Registracija kot biocid. Glavne lastnosti učinkovine, navodila za uporabo in opozorila uporabnikom, morajo biti napisana na embalaži v slovenščini, priložen mora biti tudi varnostni list v slovenščini. |  |  |  | KOS | 300 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4. | Pripravljeno alkoholno sredstvo za higiensko in kirurško razkuževanje rok s popolnim virucidnim učinkom na osnovi mono alkohola v obliki pene | Pena na alkoholni osnovi za higiensko in kirurško razkuževanje rok s popolnim virucidnim učinkom, enostavna za nanos, nelepljiva. Dokazana učinkovitost na širok spekter bakterij vključno z norovirusi. Sredstvo ima učinkovito kombinacijo dodatkov za takojšnjo in podaljšano zaščito kože, ki tudi ob pogosti uporabi zagotavlja zdravje kože. Srestvo na osnovi etanola, dodan glicerin, vitamin E, niacinamid,...... Dokazana učinkovitost po EN: 1500,12791,13727, 13624, 14476. Vah v 30 sekundah za higiensko in kirurško razkuževanje rok v 120 sekundah. Pakiranje: 600 ml plastenka s penilno glavo. Registracija kot biocid. Glavne lastnosti učinkovine, navodila za uporabo in opozorila uporabnikom, morajo biti napisana na embalaži v slovenščini, priložen mora biti tudi varnostni list v slovenščini. |  |  |  | KOS | 20 | 22% |  | 0 | 0 | 0
5. | Pripravljeno alkoholno sredstvo za higiensko in kirurško razkuževanje rok s popolnim virucidnim učinkom na osnovi mono alkohola v obliki pene | Pena na alkoholni osnovi za higiensko in kirurško razkuževanje rok s popolnim virucidnim učinkom, enostavna za nanos, nelepljiva. Sredstvo ima učinkovito kombinacijo dodatkov za takojšnjo in podaljšano zaščito kože, ki tudi ob pogosti uporabi zagotavlja zdravje kože. Sredstvo na osnovi etanola, dodan glicerin, vitamin E, niacinamid,...... Dokazana učinkovitost po EN: 1500,12791,13727, 13624, 14476. Vah v 30 sekundah za higiensko in kirurško razkuževanje rok v 120 sekundah. Pakiranje: 750 ml kartuša s penilno glavo. Zagotovljena mora biti kompatibilnost s podajalniki. Registracija kot biocid. Glavne lastnosti učinkovine, navodila za uporabo in opozorila uporabnikom, morajo biti napisana na embalaži v slovenščini, priložen mora biti tudi varnostni list v slovenščini. |  |  |  | KOS | 20 | 22% |  | 0 | 0 | 0
6. | Dozator za razkužilo | Brezkontaktni dozirnik, ki samodejno odmeri pravo količino proizvoda za roke. Velikost dozatorja: 236 x 140 x 102 mm. Teža brez baterij 0,51 kg. Omogoča porabo do 99% doziranega proizvoda (do 99% proizvoda je iztisnenega iz embalaže). Primeren za doziranje brez dotika za tekoča mila in razkužila (tekoče razkužilo ali gel). Kompatibilen s kartušami 750 ml, ki se ob uporabi popolnoma izpraznejo in iztisnejo. Izdelek ima črpalko proti kapljanju, ki je v dozirniku in povleče odvečni proizvod nazaj, kar zagotavlja varnost in zmanjša količino izgube proizvoda. Dozator omogoča 2 različni količini doziranja, od 1 ml do 1, 5 ml. Izdelek ima možnost namestitve podstavka za lovljenje odvečne tekočine (onemogočeno kapljanje na talne površine). |  |  |  | KOS | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
7. | Stenski nosilec za EURO plastenko. nosilec se lahko privijači, prilepi ali z vezicami pritdri na površino | Nosilec za plastenko 500 ML. |  |  |  | KOS | 30 | 22% |  | 0 | 0 | 0
8. | Dozirna črpalka | Kompatibilna z razkužilom za roke, ki z enkratnim pritiskom odmeri 1ml sredstva, za embalažo 500 ml |  |  |  | KOS | 500 | 22% |  | 0 | 0 | 0
9. | Alkoholne krpice za čiščenje in razkuževanje kože pred s.c. aplikacijami. | Krpice prepojene z 70% 2 propanolom. posamično pakirane. Dimenzije: 6x3 cm. |  |  |  | KOS | 30000 | 22% |  | 0 | 0 | 0
10. | Rakužilo za razkuževanje kože | Raztopina za razkuževanje kože na osnovi alkohola, pripravljena za takojšnjo uporabo. Na osnovi etanola in 2% klorheksidina ter glicerina, brez barvila. Deluje na: EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562, EN 14348, EN 14563 v 30 sekundah. Testiranje za učinkovitost izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Izdelek mora imeti dokazilo o netoksičnost, nealergogenost. Pakiranje 250 ml s pršilko. Glavne lastnosti učinkovine, navodila za uporabo in opozorila uporabnikom, morajo biti napisana na embalaži v slovenščini, priložen mora biti tudi varnostni list v slovenščini. |  |  |  | KOS | 60 | 22% |  | 0 | 0 | 0
11. | Rakužilo za razkuževanje kože | Raztopina za razkuževanje kože na osnovi alkohola, pripravljena za takojšnjo uporabo. Na osnovi etanola in 2% klorheksidina ter glicerina, brez barvila. Deluje na: EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562, EN 14348, EN 14563 v 30 sekundah. Testiranje za učinkovitost izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Izdelek mora imeti dokazilo o netoksičnost, nealergogenost. Pakiranje 500mL z ozkim izlivom. Glavne lastnosti učinkovine, navodila za uporabo in opozorila uporabnikom, morajo biti napisana na embalaži v slovenščini, priložen mora biti tudi varnostni list v slovenščini. |  |  |  | KOS | 20 | 22% |  | 0 | 0 | 0
12. | Losjon za umivanje kože z antimikrobnim delovanjem sna osnovi klorheksidina | Nežen, brezbarvni losjon za učinkovito dekolonizacijo, umivanje telesa in higiensko umivanje rok skladno z EN 14885, EN 1499, EN13727, EN13624, EN14476 (virusi z ovojnico). Vsebovati mora: 100 g tekočine mora vsebovati 2 % klorheksidin D-glukonske kisline ter oxidipropanol . Ph pri 100 % 4.8 - 5.3. Brez dišav in barvil ter brez parabenov. Zagotavljati mora široko in dolgotrajno (24 ur) delovanje. Izdelka ni potrebno spirati. Zahtevan je dermatološki test. Izdelek mora biti na Vah listi. Pakiranje: klasična 500 ml plastenka z ozkim izlovom. Registracija kot biocid. Glavne lastnosti učinkovine, navodila za uporabo in opozorila uporabnikom, morajo biti napisana na embalaži v slovenščini, priložen mora biti tudi varnostni list v slovenščini. |  |  |  | KOS | 450 | 22% |  | 0 | 0 | 0
13. | PRONTOSAN 350 ML | Vodna raztopina za čiščenje ran |  |  |  | KOS | 10 | 22% |  | 0 | 0 | 0
14. | PRONTORAL 250 ML | Raztopina za izpiranje in grgranje v ustni votlini pri koloniziranih pacientih za preprečevanje MRSA, VRE, ESBL. Uporabno tudi pri pacientih po obsevanju in kemoterapiji. Na osnovi 0,15% poliheksanida, z okusom po pepermintu. Preprečuje nastanek paradontoze, gingvitisa in kariesa. Se ne sme zaužiti. Namenjeno za dolgotrajno uporabo. Po odprtju uporabno do 8tednov. Pakiranje: 250ml z merilnim lončkom. |  |  |  | KOS | 20 | 22% |  | 0 | 0 | 0
15. | PRONTODERM NASAL GEL 30 ML | Gel za dekolonizacijo nosne votline pri koloniziranih pacientih za preprečevanje MRSA, VRE, ESBL. Na osnovi 0,1% poliheksanida, glicerina, hidroksietilceluloze. Namenjeno za dolgotrajno uporabo. Po odprtju uporabno do 8 tednov. Pakiranje: tuba 30ml. |  |  |  | KOS | 20 | 22% |  | 0 | 0 | 0
16. | Gel za razkuževanje rok, viden pod UV svetlobo | Koži prijazen gel za razkuževanje rok, pripravljen za uporabo za vadbo tehnike razkuževanja pod UV svetlobo. Hipoalergena formula brez alergenih sestavin, brez dišav. Sestava: etanol v prisotnosti zgoščevalcev, vlažilnih in mehčalnih sredstev. Vsebuje fluorescentno barvilo. Dermatološko testiranje izdelka, slovenski napisi na plastenki. Pakiranje: 300ml z integiranim dozatorjem. +/-10%. |  |  |  | KOS | 5 | 22% |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | SKUPAJ: | 0 | 0
*Podatke vpišite v zelena polja
Od ponudnikov bomo zahtevali vzorce, če izdelkov ne poznamo. Le te bo potrebno dostaviti v roku treh delovnih dneh. Poleg vzorcev bo potrebno oddati tudi vse thenične liste, varnostne liste, omenjena EN testiranja ter ostala dokazila.
Če ponudnik ob prvem pozivu ne bo dostavil vseh potrebnih vzorcev in listin, bo izločen iz nadaljnega ocenjevanja.
Žig in podpis ponudnika:

## SKLOP 4-IGLE, BRIZGE
Volkmerjeva cesta 10, 2550 Ptuj ¦ tel: 02 780 73 00 ¦ e-mail: info@domptuj.si
PREDRAČUN - SPECIFIKACIJA
SKLOP 4 - IGLE, BRIZGE IN DRUGO ZA APLIKACIJO ZDR
PONUDNIK:
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | OPIS | NAZIV PONUJENEGA ARTIKLA | KATALOŠKA ŠT. | PROIZVAJALEC | E.M. | Ocenjena letna količina | DDV | Cena na enoto (brez DDV) | Cena na enoto (z DDV) | SKUPAJ cena (brez DDV) | SKUPAJ cena (z DDV)
1. | Injekcijske igle za 1x uporabo Dimenzije: 22G, 0,7 x 50 mm (črni nastavek) ali 21G, 0,8 x 50mm (zeleni nastavek). | Injekcijska igla iz nerjaveče neupogljive kovine, ki dobro drsi skozi kožo za enkratno uporabo, z barvno kodiranim nastavkom za luer lock ali luer slip, konjica ostra, dvojno brušena, enojno sterilno pakiranje. Podobno kot T.I.K. |  |  |  | KOS | 1500 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2. | Injekcijske igle za 1x uporabo Dimenzije: 18G, 1,2 X 40 mm (roza nastavek) |  |  |  |  | KOS | 2000 | 22% |  | 0 | 0 | 0
3. | Injekcijske igle za 1x uporabo Dimenzije: 27G 0,4 ali 0,45 x 13 mm (rjavi ali sivi nastavek) |  |  |  |  | KOS | 500 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4. | Aspiracijska igla Dimenzija 18G 1,2 x 40mm, A100 | Igla s 5 mikronskim filtrom, ki preprečuje prehod delcev pri aspiraciji, za 1x uporabo, sterina, posamično pakirana. Kot brušene konjice preprečuje vbode. |  |  |  | KOS | 1000 | 22% |  | 0 | 0 | 0
5. | Brizgalka s nastavkom za kateter | Brizgalka za 1x uporabo, narejena iz prozorne trde plastike, ki ne vsebuje latexa, bat je tridelen, vlek bata je drseč in enakomeren, posamično sterilno pakiranje, apirogena, netoksična. Prostornina: 50 ML |  |  |  | KOS | 3000 | 22% |  | 0 | 0 | 0
6. | Brizgalka z ENFit nastavkom | Brizgalka za 1x uporabo, z ENFit nastavkom za enteralno hranjenje, narejena iz prozorne trde plastike, ki ne vsebuje latexa, bat je tridelen, vlek bata je drseč in enakomeren, posamično sterilno pakiranje, apirogena, netoksična, oznaka odporna na izbris. Prostornina: 60 ML |  |  |  | KOS | 500 | 22% |  | 0 | 0 | 0
7. | Brizgalka za injiciranje Prostornina: 2 ML | Brizgalka za 1x uporabo, narejena iz prozorne trde plastike, ki ne vsebuje latexa, bat je tridelen, vlek bata je drseč in enakomeren, posamično sterilno pakiranje. |  |  |  | KOS | 1500 | 22% |  | 0 | 0 | 0
8. | Brizgalka za injiciranje Prostornina: 5 ML |  |  |  |  | KOS | 1500 | 22% |  | 0 | 0 | 0
9. | Brizgalka za injiciranje Prostornina: 10 ML |  |  |  |  | KOS | 2000 | 22% |  | 0 | 0 | 0
10. | Brizgalka za injiciranje Prostornina: 20 ML |  |  |  |  | KOS | 1500 | 22% |  | 0 | 0 | 0
11. | Prednapolnjena brizgalka s fiziološko raztopino, dimenzija 10 ml, A30, MDR razred 3 | Za prebrizgavanje i.v. katetrov. Velik luer lock zamašek. Dvojna guma na batu preprečuje refluks krvi. |  |  |  | KOS | 500 | 22% |  | 0 | 0 | 0
12. | Kanila z metuljčkom in ekstenzijsko cevjo za subkutano injiciranje | I.V. KANILA z metuljčkom in ekstenzijsko cevjo, ki zagotavlja rokovanje stran od vbodnega mesta (za subkutano terapijo, elastomerne črpalke), luer lok, 22G ( 0,9 X 19 mm), varnostni mehanizem, ki preprečuje vbode (npr. kot SAFE-T-INTIMA) |  |  |  | KOS | 300 | 22% |  | 0 | 0 | 0
13. | Intravenozna kanila Dimenzije: 24G 0,7 x 19 mm +- 0,1 mm | I.V. kanila je enovhodna, ki se uvaja kot dvovhodna, periferna, mora biti trojno brušena, V shape,s polirano površino. Kanila (kateter) mora biti iz poliuretana, hidrofilna, brez latexa, sterilna in ne sme knikati. Kateter je v celoti radiopatičen. Avtomatsko oblikovana konica katetra. V žili je lahko do 7 dni. Transparenten nastavek igle omogoča hitro indikacijo refluksa krvi. Imeti mora zaščitni pokrovček luer lock na proksimalnem delu kanile.Za zagotovitev varnosti pred kontaminacijo mora vsebovati odstranljiv mikroprozorni hidrofilni filter. |  |  |  | KOS | 500 | 22% |  | 0 | 0 | 0
14. | Intravenozna kanila- varna Dimenzije: 22G 0,9 X 25 mm +- 0,1 mm | Kanila i.v., dvovhodna iz poliuretana vialon ima varnostni mehanizem, ki popolnoma obda konjico igle in zaščito pred kapljično pršitvijo. |  |  |  | KOS | 700 | 22% |  | 0 | 0 | 0
15. | Intravenozna kanila-varna Dimenzije: 20G 1,1 x 32 mm +- 0,1 mm |  |  |  |  | KOS | 200 | 22% |  | 0 | 0 | 0
16. | Natavek za vakumski odvzem krvi | Držalo za igle namenjeneodvzemu krvi za večkratno uporabo, z mehanizmom za varno odstranjevanje igle, A20 |  |  |  | KOS | 10 | 22% |  | 0 | 0 | 0
17. | Zamašek za brezigelno injiciranje | Brezigelni konekt s prozornim ohišjem z luer lok in splitseptom. Je majhen in lahek, z visokim pretokom najmanj 525 ml/min. Uporaben tudi za odvzem krvi. |  |  |  | KOS | 300 | 22% |  | 0 | 0 | 0
18. | Razkužilni pokrovček- zamašek | Razkužilni pokrovček- zamašek, prepojen z z 70% IPA, ki v 1minuti zmanjša prisotnost bakterij za 99,99%, kar je potrjeno s študijo, ne zahteva dodatnega razkuževanja ter ima del zamaška, ki se navije na brezigelni konekt zaščiten z aluminijastim jezičkom, ki zagotavlja sterilnost in ga odstranimo tik pred uporabo. |  |  |  | KOS | 1500 | 22% |  | 0 | 0 | 0
19. | Nastavek oz. odvzemna kanila za aspiracijo tekočin | Za aspiracijo tekočin oz. zdravil iz steklenice ali plastenk preko bakterijskega filtra, vrh - luer lock nastavek za brizgalko zaščiten s pokrovom, ki preprečuje kontaminacijo in ogoča večkratno sterilno odpiranje, možnost uporabe do 72 ur, možen hiter pretok tekočin, brez lateksa, DEHP, PVC, posamično sterilno pakiranje. Vsebuje mikrofobni zračni filter, ki leži med iglo in nastavkom za brizgalko.Podobno kotMini Poly Spike. |  |  |  | KOS | 350 | 22% |  | 0 | 0 | 0
20. | Sistem za infuzijo - gravitacijski | Sistem za infuzijo z dvokanalno plastično iglo in regulatorjem pretoka. Trda kapalna komora z zračnim filtrom, dolžina 150-200 cm. Sistem je za enkratno uporabo, enojno sterilno pakiran, z oznako, da ne vsebuje lateksa. |  |  |  | KOS | 1000 | 22% |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | SKUPAJ: | 0 | 0
*Podatke vpišite v zelena polja
Žig in podpis ponudnika:

## SKLOP 5- KS
Volkmerjeva cesta 10, 2550 Ptuj ¦ tel: 02 780 73 00 ¦ e-mail: info@domptuj.si
PREDRAČUN - SPECIFIKACIJA
SKLOP 5 - MATERIAL ZA MERJENJE GLUKOZE V KRVI
PONUDNIK:
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | OPIS | NAZIV PONUJENEGA ARTIKLA | KATALOŠKA ŠT. | PROIZVAJALEC | E.M. | Ocenjena letna količina | DDV | Cena na enoto (brez DDV) | Cena na enoto (z DDV) | SKUPAJ cena (brez DDV) | SKUPAJ cena (z DDV)
1. | Merilniki glukoze v krvi | Merilnik namenjen hitremu testu glukoze v krvi, potreben je odvzem le majhne količine krvi, hiter prikaz rezultata in hitro opravljenjo merjenje, avtomatski način kodiranja, osvetljen digitalen monitor, ki je viden tudi v temnih prostorih, samodejen izmet merilnega lističa po opravljeni meritvi. |  |  |  | KOS | 50 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2. | Testni lističi za merjenje glukoze v krvi | Lističi morajo biti kompatibilni merilniku. Cena na listič |  |  |  | KOS | 20000 | 22% |  | 0 | 0 | 0
3. | Testna tekočina za umerjanje glukometra | Kontrolna tekočina za preverjanje delovanja sistema za merjenje glukoze v krvi: nizke vrednosti, srednje vrednosti, visoke vrednosti. |  |  |  | KOS | 50 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4. | Lanceta - varna | LANCETA VARNA (tanka) 26Gx1,8MM, sistem z dvema vzmetema: ena vzmet sproži iglo, druga pa uporabljeno iglo potisne nazaj v plastično ohišje, igla ni vidna in je vedno (pred in po vbodu) skrita v plastičnem ohišju. Tako se izognemo nevarnosti poškodb. Cena na kos |  |  |  | KOS | 20000 | 22% |  | 0 | 0 | 0
5. | igla za inzulinska peresa 4 mm | Igla dimenzije 32G x 4mm, ali 31G x 5 mm, za uporabo z vsemi inzulinskimi peresniki in aplikacijo unzulina s tehniko brez kožne gube. Cena na kos |  |  |  | KOS | 4000 | 22% |  | 0 | 0 | 0
6. | Varna igla za inzulinske peresnike | Igla dimenzije 30G x 5mm, za uporabo z vsemi inzulinskimi peresniki in aplikacijo unzulina s tehniko brez kožne gube. Z avtomatskim obojestranskim varnostnim mehanizmom in zvočnim signalom ob sproženju igle. Varnostni mehanizem po uporabi prekrije konjico igle na obeh straneh. je za 1x uporabo. Cena na kos |  |  |  | KOS | 4000 | 22% |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | SKUPAJ: | 0 | 0
*Podatke vpišite v zelena polja
Izbrani dobavitelj testnih lističev se zaveže, da bo zagotovil brezplačno menjavo merilnikov glukoze v krvi, ki bodo kompatibilni z lističi
Žig in podpis ponudnika:

## SKLOP 6-OBVEZILNI MATERIAL
Volkmerjeva cesta 10, 2550 Ptuj ¦ tel: 02 780 73 00 ¦ e-mail: info@domptuj.si
PREDRAČUN - SPECIFIKACIJA
SKLOP 6 - OBVEZILNI MATERIAL
PONUDNIK:
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | OPIS | NAZIV PONUJENEGA ARTIKLA | KATALOŠKA ŠT. | PROIZVAJALEC | E.M. | Ocenjena letna količina | DDV | Cena na enoto (brez DDV) | Cena na enoto (z DDV) | SKUPAJ cena (brez DDV) | SKUPAJ cena (z DDV)
1. | Gaza 80 cm x 100m, nesterilna | Gaza tkana beljena. |  |  |  | KOS | 15 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
2. | Vata sanitetna 100 G | Sanitetna vata CIK-CAK iz 100 % bombaža. Pakirana po 100g. |  |  |  | KOS | 50 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
3. | Prijemalka - pean plastificirani | Prijemalka - pean za klemanje TUK, NGS iz medicinske plastike, zelo trpežna, stabilna in zanesljiva. Cena na kos |  |  |  | KOS | 200 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4. | Set prevez št. 1 - mala, sterilna | 3x netkana kompresa 7,5x7,5 cm 6 slojna, 2x netkana kompresa 5x5 cm 6 slojna, 3x netkani tamponi, pinceta. |  |  |  | KOS | 4000 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
5. | Set prevez št. 2 - srednja, sterilna | 2x netkana kompresa 10x10 cm 6 slojna, 2x netkana kompresa 7,5x7,5 cm 6 slojna, 2x netkana kompresa 5x5 cm 6 slojna, 4x netkani tamponi, pinceta. |  |  |  | KOS | 4000 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
6. | Set prevez št. 3 - velika, sterilna | 3x netkana kompresa 10x10 cm 6 slojna, 3x netkana kompresa 7,5x7,5 cm 6 slojna, 5x netkani tamponi št.3, 1 x visokovpojna netkana kompresa 15x25 cm,pinceta. |  |  |  | KOS | 2000 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
7. | Set sterilni netkani tamponi | Sterilni, netkani, št.2-3. Pakiranje: 1 zavitek = 25 kos |  |  |  | ZAVITEK | 700 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
8. | Set sterilni netkani tamponi | Sterilni, netkani, št. 2-3. Pakiranje: 1 zavitek = 5 kos |  |  |  | ZAVITEK | 500 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
9. | Kompresa 10x10 cm | Netkana, nesterilna, 4-6 slojna kompresa Pakiranje: 1 zavitek = 100 kos |  |  |  | ZAVITEK | 1000 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
10. | Kompresa 10x10 cm, z Y prerezom | Netkana, nesterilna, 4-6 slojna kompresa Pakiranje: 1 zavitek = 50 kos |  |  |  | ZAVITEK | 100 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
11. | Vpojna gaza - 0,2 m | Sterilizirana bombažna tkanina, zelo vpojna. |  |  |  | KOS | 600 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
12. | Vpojna gaza - 0,4 m |  |  |  |  | KOS | 1000 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
13. | Vpojna gaza - 0,8 m |  |  |  |  | KOS | 2000 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
14. | Visokovpojne obloge Dimenzije: 10x10 cm | Nesterilne visokovpojne, nesterilne obloge, ki ne dražijo kože, vrhnji sloj iz hidrofobnega netkanega polipropolenskega materiala, visokovpojno jedro v notranjosti,zaščitni sloj iz modrega modrega netkanega hidrofobnega materiala, ki preprečuje penetracijo izločkov preko vpojne obloge in varuje rano pred okužbo. |  |  |  | KOS | 500 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
15. | Visokovpojne obloge Dimenzije: 15x20 cm |  |  |  |  | KOS | 800 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
16. | Visokovpojne obloge Dimenzije: 20x40 cm |  |  |  |  | KOS | 1500 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
17. | Visokovpojne obloge Dimenzije: 10x15 cm |  |  |  |  | KOS | 250 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
18. | Fiksacijski trak v roli | Samolepilen, pričvrstilni obliž v obliki traku za prekrivanje in pričvrstitev oblog, gaz, vpojnih kompres. Prečno raztegljiv. Dimenzije: 10cm x 10 m Podobno kot Omnifix, Clivex |  |  |  | KOS | 200 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
19. | Fiksacijski trak - samolepilni Dimenzije: 1,25 cm x 9,1 m | Samolepilni bel mikroporozen kirurški trak iz netkanega rayona, ne vsebuje latexa, prevlečen s hipoalergenim akrilatnim lepilom - testiran po Human Repeat Insult Patch Test (HRIPT) in Human Cumulative Irritation Patch Test (HCIPT), nanos lepila na osnovo traku: 500-628 mg/200cm2, dobro lepi na suho in mokro kožo do 72 ur, je nežen do kože, je v skladu s standardom o bio kompatibilnosti ISO-10993, je prilagodljiv in raztegljiv: 7,5-24% (v suhem stanju) in 7,5-35%(v mokrem stanju), omogoča dihanje kože: prehod vodne pare MVTR> 10g/m2/24h, ne pušča ostankov lepila na koži, uporaben najmanj 3 leta, na razpolago je na dispenzerju. Podobno kot Micropor. |  |  |  | KOS | 150 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
20. | Fiksacijski trak - samolepilni Dimenzije: 2,5 cm x 9,1 m |  |  |  |  | KOS | 900 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
21. | Fiksacijski trak - samolepilni Dimenzije: 5 cm x 9,1 m |  |  |  |  | KOS | 300 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
22. | Obliž za fisacijo IV kanala | Bombažen obliž, ki omogoča dihanje kože, s prozornim okencem za opazovanje vbodnega mesta, omogoča zaščito pred vodo in vlago, enostavno nameščanje in odstranjevanje, ostane na koži v dolgem časovnem obdobju. Dimenzije: cca. 9x7 |  |  |  | KOS | 700 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
23. | Samooprijemajoči se elastični povoj | Kožne barve z lateks prevleko, se lepi sam nase, na kožo ali obleko in se ga lahko trga z roko. Gramatura povoja 90g/m2, elastična prozorna struktura zagotavlja enostavno, zanesljivo namestitev in imobilizacijo. Dimenzije: 7,5 x 4,5 cm |  |  |  | KOS | 50 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
24. | Povoj krep Dimenzije: 10x10 cm | Rahlo elastični bombažni krep povoj, ki se uporablja za pričvrstitev oblog, povijanje sklepov, primeren za občutljivo kožo, izdelan iz 100 % naravne bombažne preje, ne drsi, je 130 % raztegljiv, posamično pakiran v folijo. |  |  |  | KOS | 1500 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
25. | Povoj krep Dimenzije: 12x10 cm |  |  |  |  | KOS | 600 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
26. | Povoj krep Dimenzije: 8x10 cm |  |  |  |  | KOS | 1000 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
27. | Kompresijski elastični povoj | Dolgoelastični kompresijski povoj, izdelan iz 85-95 % bombaža in gumi niti rjave- bež barve, povoj je 130-150% raztegljiv, pralen, posamično pakiran Dimenzije: 10x10 cm Podobno kot Vivafit. |  |  |  | KOS | 100 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
28. | Sterilni obliži Dimenzije: 7x5 cm | Obliž z netkano blazinico za sterilno prekrivanje manjših poškodb kot so odrgnina, vreznina. |  |  |  | KOS | 10000 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
29. | Sterilni obliži Dimenzije: 10x8 cm |  |  |  |  | KOS | 3500 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
30. | Sterilni obliži Dimenzije: 10x20 cm |  |  |  |  | KOS | 1500 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
31. | Pletena sanitetna mrežica, št. 4 | Mrežica v kolutu za pričvrstitev materiala na rani ( roki, nogi,..) |  |  |  | KOS | 1 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
32. | Pletena sanitetna mrežica, št. 6 |  |  |  |  | KOS | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
33. | Trikotna ruta | Trikotna ruta je nebeljena, mehka, bombažna tkanina za imobilizacijo udov pri nudenju prve pomoč. |  |  |  | KOS | 50 | 22% |  | 0 | 0 | 0
34. | Rezervni komplet prve pomoči | Rezervni komplet prve pomoči za zidno omarico |  |  |  | KOMPLET | 10 | 22% |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | SKUPAJ: | 0 | 0
*Podatke vpišite v zelena polja
Žig in podpis ponudnika:

## SKLOP 7-DRUGO
Volkmerjeva cesta 10, 2550 Ptuj ¦ tel: 02 780 73 00 ¦ e-mail: info@domptuj.si
PREDRAČUN - SPECIFIKACIJA
SKLOP 7 - DRUGO
PONUDNIK:
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | OPIS | NAZIV PONUJENEGA ARTIKLA | KATALOŠKA ŠT. | PROIZVAJALEC | E.M. | Ocenjena letna količina | DDV | Cena na enoto (brez DDV) | Cena na enoto (z DDV) | SKUPAJ cena (brez DDV) | SKUPAJ cena (z DDV)
1. | Palčke za ustno nego | Prepojene z borax glicerinom A Pakiranje: 1 škatla = 75 kos. Cena na kos |  |  |  | KOS | 7000 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2. | Čistilne gobice - srednje zobate, nesterilne | Gobice čistilne nesterilne, izdelane iz mehke poliuretanske pene in lesenega držala, posamično pakirane. Cena na kos |  |  |  | KOS | 10000 | 22% |  | 0 | 0 | 0
3. | Kontaktni gel | Gel za UZ. Pakiranje: 1 L |  |  |  | KOS | 20 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4. | Klasični termometer - brez živega srebra | Za aksilarno merjenje temperature - navadni brez živega srebra z možnostjo razkuževanja. |  |  |  | KOS | 30 | 22% |  | 0 | 0 | 0
5. | Termometri za merjenje telesne temperature - elektronski | Za aksilarno merjenje, možnost razkuževanja, z osvetlitvijo zaslona, merjenje temperature v 1 minuti. |  |  |  | KOS | 30 | 22% |  | 0 | 0 | 0
6. | Ušesni Termometer za merjenj telesne temperature -elektronski | elektronski termometer za merjenje telesne temperature v ušesu. |  |  |  | KOS | 20 | 22% |  | 0 | 0 | 0
7. | Zaščitne leče FT za ušesni termometer | Zaščitne leče FT za ušesni termometer. Cena na kos |  |  |  | KOS | 3000 | 22% |  | 0 | 0 | 0
8. | Zapestnice za označevanje | Zapestnice se lahko namestijo na katerokoli velikost zapestja, z možnostjo vstavitve listka z napisanimi podatki. Cena na kos |  |  |  | KOS | 4000 | 22% |  | 0 | 0 | 0
9. | Tase za zdravila | Plexi pladenj. Dimenzije: 30x40x4,5 cm Podobno kot fotobanjica. |  |  |  | KOS | 10 | 22% |  | 0 | 0 | 0
10. | Tase za zdravila | Plexi pladenj. Dimenzije: 20x30x4,5 cm Podobno kot fotobanjica. |  |  |  | KOS | 10 | 22% |  | 0 | 0 | 0
11. | Tase za zdravila | Plexi pladenj. Dimenzije: 40x50x14 cm Podobno kot fotobanjica. |  |  |  | KOS | 5 | 22% |  | 0 | 0 | 0
12. | Škatlice-dozatorji za tablete, PVC | Namenjeni dnevnemu doziranju zdravil s 4 prekati. Cena na kos |  |  |  | KOS | 800 | 22% |  | 0 | 0 | 0
13. | Drobilec za tablete | PVC drobilec dvojna posodica, ena prozorna čaša ima robasto dno, ki pomaga drobiti tablete - sistem lomček v lončku. Cena na kos |  |  |  | KOS | 600 | 22% |  | 0 | 0 | 0
14. | Rezilo za tablete | Plastično ohišje s kovinskim rezilo, primerno za vse velikosti tablet. |  |  |  | KOS | 20 | 22% |  | 0 | 0 | 0
15. | Terilnica -porcelan | Porcelanasta posoda za drobljenje trdih snovi-tablet velikost 70-100 ml |  |  |  | KOS | 15 | 22% |  | 0 | 0 | 0
16. | Pestilo - porcelan | Pripomoček za drobljenje v terilnici, dolžine 150 mm |  |  |  | KOS | 15 | 22% |  | 0 | 0 | 0
17. | Zbiralnik za ostre predmete Dimenzije: 0,6 do 0,9 L | Namenjen zbiranju ostrih predmetov, enkratni uporabi, biti mora iz materiala, ki je odporen na prebode, uhajanje tekočin in udarce, biti stabilen na ravni površini, imeti spodnji del rumene barve, imeti zgornji del skupaj z mehanizmom za zapiranje rdeče barve, opremljen z oznako o maksimalnem nivoju polnjenja, biti okrogle oblike, imeti dovolj veliko odprtino za odlaganje, da omogoča neovirano odlaganje ostrih predmetov, imeti možnost nepropustnega zapiranja, brez možnosti ponovnega odpiranja. |  |  |  | KOS | 100 | 22% |  | 0 | 0 | 0
18. | Zbiralnik za ostre predmete Dimenzije: 1,5 L |  |  |  |  | KOS | 150 | 22% |  | 0 | 0 | 0
19. | Zbiralnik za ostre predmete Dimenzije: 3 L |  |  |  |  | KOS | 50 | 22% |  | 0 | 0 | 0
20. | Skalpel z ročajem | Skalpel z ravnim rezilom, sterilen, posamezno pakiran, z oznako izdelka in roka uporabnosti oz. sterilnosti. Številka: 10. Cena na kos |  |  |  | KOS | 150 | 22% |  | 0 | 0 | 0
21. | Skalpel z ročajem in kaveljčkom | Sterilen, posamezno pakiran, z oznako izdelka in roka uporabnosti oz. sterilnosti. Številka: 12. Cena na kos |  |  |  | KOS | 100 | 22% |  | 0 | 0 | 0
22. | Irigator oz. set za klistiranje | Irigator s plastično vrečko z mikrovalovi omogoča dolgotrajno obstojnost, ima 2l volumna ter skalo in cevjo za večkratno uporabo. |  |  |  | KOS | 10 | 22% |  | 0 | 0 | 0
23. | Mini klizma | 120ml enkratni odmerek klistirja, pripravljenega za uporabo. Pakiranje 10x120ml. Cena na zavitek |  |  |  | ZAVITEK | 50 | 22% |  | 0 | 0 | 0
24. | Ledvička | Ledvička papirnata za 1x uporabo |  |  |  | KOS | 300 | 22% |  | 0 | 0 | 0
25. | Klešče za nohte | Klešče za trde nohte iz nerjavečega jekla,dolžina klešč 13- 14 cm, dolžina rezila 19 mm, zaobljeno rezilo, blažilna vzmet |  |  |  | KOS | 70 | 22% |  | 0 | 0 | 0
26. | Ščipalec za nohte | Ščipalec za nohte iz kromiranega jekla, dolžina 8-9 cm |  |  |  | KOS | 100 | 22% |  | 0 | 0 | 0
27. | Nastavek za inhalator | Podaljšek za inhaliranje zdravil v pršilih za odrasle. Podobno kot Volumatic. |  |  |  | KOS | 10 | 22% |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | SKUPAJ: | 0 | 0
*Podatke vpišite v zelena polja
Žig in podpis ponudnika:

## SKLOP 8 - OVO
Volkmerjeva cesta 10, 2550 Ptuj ¦ tel: 02 780 73 00 ¦ e-mail: info@domptuj.si
PREDRAČUN - SPECIFIKACIJA
SKLOP 8- OSEBNA ZAŠČITNA SREDSTVA
PONUDNIK:
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | OPIS | NAZIV PONUJENEGA ARTIKLA | KATALOŠKA ŠT. | PROIZVAJALEC | E.M. | Ocenjena letna količina | DDV | Cena na enoto (brez DDV) | Cena na enoto (z DDV) | SKUPAJ cena (brez DDV) | SKUPAJ cena (z DDV)
1. | Zaščitni PVC predpastnik za 1x uporabo | Predpastnik, neprepusten za tekočine, velikost cca. 80x 125- 132, LDPE 18 my, Pakiranje: 1 zavitek = 100 kos |  |  |  | ZAVITEK | 100 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2. | Zaščitni PVC predpastnik za 1x uporabo z zaščitnimi rokavi in naprstnikom | Zaščitni predpastnik z rokavi; material CPE, z luknjami za palec, odprt hrbet, trakovi za zavezanje v pasu. Velikost 120x 90, CE certifikat., EN343:2019, skladen z Uredbo 2016/425 Primeren za zaščito pri izvajanju os. higiene in hranjenju. |  |  |  | KOS | 15000 | 22% |  | 0 | 0 | 0
3. | Zaščitni plašč za obiskovalce, 1x uporaba | Klasičen, debeline 25g/m2, z elastikami na rokavu, ne vsebuje latexsa, zeleni, rumeni ali modri barvi, CE, skladen z Uredbo EU 2017/745, nesterilni, različnih velikosti, dolžine 120-140 cm |  |  |  | KOS | 300 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4. | Zaščitni plašč za zaposlene, za delo v izolacijski sobi velikost L | Zaščitni plašč, kirurški, ne sterilen za enkratno uporabo, iz vodoodbojnega materiala, popolna prevleka za zaščito pred okužbami. Izdelani skladno z Uredbo 2016/425 kategorija I OVO, Standard ISO 13795-1:2019, ISO 13485:2026, ISO 9001:2015 in uredbo 2017/745 medicinski pripomoček razreda I. Debeline vsaj 30 g/m2, bolje 43g/m2, s pleteno manšeto in trak/ježek v vratu in pasu in mora segati vsaj do sredine meč oziroma gležnjev ter v celoti prekrivati hrbet.. Dolžine min. od 120- 150 cm |  |  |  | KOS | 3000 | 22% |  | 0 | 0 | 0
| Zaščitni plašč za zaposlene, za delo v izolacijski sobi velikost XL |  |  |  |  | KOS | 3000 | 22% |  | 0 | 0 | 0
| Zaščitni plašč za zaposlene, za delo v izolacijski sobi velikost XXL |  |  |  |  | KOS | 3000 | 22% |  | 0 | 0 | 0
5. | Pevleka za čevelj, nedrseč | Zaščita za čevlje z nedsečim podplatom proti zdrsu, z elastiko v zgornjem delu. Izdelan iz LDPE 40- 50 my. Dimenzije: cca. 41x15 cm. |  |  |  | KOS | 1000 | 22% |  | 0 | 0 | 0
6. | Vlaknovinastaa zaščitna kapa | Zaščitno pokrivalo za enkratno uporabo. Kape iz lahke vlaknovine v obliki baretk.Kapa je izdelana iz enega dela, obšiv je narejen z gumi nitjo in poliamidno prejo. Kapa se dobro prilega glavi. Material: vlaknovina iz PP vlaken. Velikost: univerzalna |  |  |  | KOS | 4500 | 22% |  | 0 | 0 | 0
7. | Zaščita za obraz | Obrazni zaščitni Vizir, univerzalna velikost s prilagoditveno elastiko za večkratno uporabo, z možnostjo dezinfekcije |  |  |  | KOS | 500 | 22% |  | 0 | 0 | 0
8. | Kirurška maska z gumico | Kirurške maske tipa IIR, trislojne, z mehko elastiko za pritrjevanje za ušesi, nosna zaponka mora biti voljna za oblikovanje, EN 14683:2019 + AC:2019, MD razredI- Uredba (EU) 2017/745. Pakiranje: 1 škatla = 50 kos. Cena na kos |  |  |  | KOS | 50000 | 22% |  | 0 | 0 | 0
9. | Maska FFP2 | Maska , respiratorna brez ventila FFP2, EN:149:2001+A1:2009 in EN 14683:2019+AC:2019. Na glavo se pritrdi z elastičnimi trakovi, na notranjem predelu ima nosno peno iz poliuretana, ki pomaga zmanjšati rosenje očal. Posamično pakiranje. Rok uporabe 5 let. Cena na kos |  |  |  | KOS | 2000 | 22% |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | SKUPAJ: | 0 | 0
*Podatke vpišite v zelena polja
Žig in podpis ponudnika:

## SKLOP 9 - LATEX ROKAVICE
Volkmerjeva cesta 10, 2550 Ptuj ¦ tel: 02 780 73 00 ¦ e-mail: info@domptuj.si
PREDRAČUN - SPECIFIKACIJA
SKLOP 9 - ROKAVICE LATEX IN STERILNE
PONUDNIK:
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | OPIS | NAZIV PONUJENEGA ARTIKLA | KATALOŠKA ŠT. | PROIZVAJALEC | E.M. | Ocenjena letna količina | DDV | Cena na enoto (brez DDV) | Cena na enoto (z DDV) | SKUPAJ cena (brez DDV) | SKUPAJ cena (z DDV)
1. | Rokavice latex, brez pudra Velikost: S | Latex rokavice brez pudra, nesterilne. Dolžina rokavice 240mm. So primerne za delo v zdravstvenih organizacijah in za rokovanje s hrano, namenjene za zazaščito pri uporabi blažjih razkužil, za zaščito pred krvjo in drugimi človeškimi izločki. Zahtevan certifikat: AQL 1,5 ali manj. MDR uredba (EU) 217/745, razred I, EN455-1,2,3,4. OVO uredba(EU) 2016/425 kat.III, EN374-1/Typ B, 374-4, 374-5, EN420 ali EN ISO 21420. Test neprepustnosti za viruse ISO 16604-B/374-5. Testirane na stik s hrano Reg.(EC)1935/2004. Na embalaži na vidnem mestu morajo biti natisnjene(ne nalepke) vidne oznake: en koda, ime izdelka, datum izdelave in roka uporabe, velikost, število kosov, material iz katerega so rokavice narejene in zahtevani standardi. Pakiranje: 1 škatla = 100 kos |  |  |  | ŠKATLA | 1500 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2. | Rokavice latex, brez pudra Velikost: M | [5 empty] | 5000 | 22% |  | 0 | 0 | 0
3. | Rokavice latex, brez pudra Velikost: L | [5 empty] | 3000 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4. | Rokavice latex, brez pudra Velikost: XL | [5 empty] | 200 | 22% |  | 0 | 0 | 0
5. | Sterilne rokavice Velikost: S (6-7) | Sterilne, latex, nepudrane, kirurške rokavice. Dolžina min.290mm. AQL 0,65. Uredba EU 2017/745. EN455-1,2,3,4, OVO (EU) 2016/425 kat III, EN374-4, 374-5, EN ISO 21420. Pakiranje: 1 škatla = 50 parov |  |  |  | PAR | 200 | 22% |  | 0 | 0 | 0
6. | Sterilne rokavice Velikost: M (7-8) | [5 empty] | 200 | 22% |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | SKUPAJ: | 0 | 0
*Podatke vpišite v zelena polja
Žig in podpis ponudnika:

## SKLOP 10 - NITRIL ROKAVICE
Volkmerjeva cesta 10, 2550 Ptuj ¦ tel: 02 780 73 00 ¦ e-mail: info@domptuj.si
PREDRAČUN - SPECIFIKACIJA
SKLOP 10 - ROKAVICE NITRIL
PONUDNIK:
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | OPIS | NAZIV PONUJENEGA ARTIKLA | KATALIŠKA ŠT. | PROIZVAJALEC | E.M. | Ocenjena letna količina | DDV | Cena na enoto (brez DDV) | Cena na enoto (z DDV) | SKUPAJ cena (brez DDV) | SKUPAJ cena (z DDV)
1. | Rokavice, nitril Velikost: S | Rokavice nitril, brez pudra, dolžine 240mm. AQL 1,5 ali manj. MDR uredba (EU)2017/745 razred I, EN 455-1,2,3,4. OVO uredba (EU)2016/425 kat. III, EN 374-1/TypB, 374-4, 375-5, EN 420. Test nepropustnosti na viruse ISO 16604-B. Testirane na stik s hrano Reg. /EC) 1935/2004. Pakiranje: 1 škatla = 200 kom |  |  |  | ŠKATLA | 600 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2. | Rokavice , nitril Velikost: M |  |  |  |  | ŠKATLA | 2500 | 22% |  | 0 | 0 | 0
3. | Rokavice , nitril Velikost: L |  |  |  |  | ŠKATLA | 2000 | 22% |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | SKUPAJ: | 0 | 0
*Podatke vpišite v zelena polja

## SKLOP 11- HIGIENSKI MATERIAL
Volkmerjeva cesta 10, 2550 Ptuj ¦ tel: 02 780 73 00 ¦ e-mail: info@domptuj.si
PREDRAČUN - SPECIFIKACIJA
SKLOP 11 - HIGIENSKI MATERIAL
PONUDNIK:
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | OPIS | NAZIV PONUJENEGA ARTIKLA | KATALOŠKA ŠT. | PROIZVAJALEC | E.M. | Ocenjena letna količina | DDV | Cena na enoto (brez DDV) | Cena na enoto (z DDV) | SKUPAJ cena (brez DDV) | SKUPAJ cena (z DDV)
1. | Losijon za umivanje in nego občutljive kože, netopen v vodi | Primerno za starejše kože, s hranljivim sredstvom, ga ni potrebno spirati iz telesa, neodišavljeno, ph med 5-6, dermatološko testiran, vsebuje alantoin. Pakiranje: s potisno pumpico, 500 ML |  |  |  | KOS | 200 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2. | Losijon za umivanje in nego občutljive kože, netopen v vodi | Primerno za starejše kože, s hranljivim sredstvom, ga ni potrebno spirati iz telesa, neodišavljeno, ph med 5-6, dermatološko testiran, vsebuje alantoin. Pakiranje: s potisno pumpico 5 L |  |  |  | KOS | 150 | 22% |  | 0 | 0 | 0
3. | Dozirne pumpice za 5l embalažo | Dozitne pumpice za doziranje losiona iz 5l embalaže. |  |  |  | KOS | 20 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4. | Milo za tuširanje in kopeli, rahlo odišavljeno | Blago, tekoče milo za nego telesa in las, ki se rahlo speni, potrebno ga je spirati iz telesa in lasišča, ph med 4,5 in 5,5, dermatološko testirano. Pakiranje: s potisno pumpico, 500 ML |  |  |  | KOS | 300 | 22% |  | 0 | 0 | 0
5. | Milo za tuširanje in kopeli, rahlo odišavljeno | Blago, tekoče milo za nego telesa in las, ki se rahlo speni, potrebno ga je spirati iz telesa in lasišča, ph med 4,5 in 5,5, dermatološko testirano. Pakiranje: z možnostjo kompatibilne potisne pumpice 5 L (možnost naročila rezervne pumpice) |  |  |  | KOS | 160 | 22% |  | 0 | 0 | 0
6. | Čistilna pena za suho umivanje | Za hitro in nežno suho čiščenje, idealna za med menjavo plenic, Ph 5,5 - 6,5, rahko odišavljena, dermatološko testirana, na koži pusti zaščitni filter, vsebuje pantenol in bisabolol, odstranjuje neprijeten telesni vonj. Pakiranje: v dozi cca 400 ML |  |  |  | KOS | 1500 | 22% |  | 0 | 0 | 0
7. | Čistilne vlažne krpice za 1x uporabo | Krpice, primerne za nego občutljive kože z vsebnostjo negovalnega sredstva, brez dišav, dermatološko testirane, ph 4-4,5, sestava:polyester in viskoza, gostota vsaj 45g/m2, Dimenzije: cca 20x30 cm Pakiranje: 80 krpic v zavitku |  |  |  | ZAVITEK | 7000 | 22% |  | 0 | 0 | 0
8. | Mazilo za nego poškodovane kože od urina in blata | Mazilo, ki omogoča hitro celjenje že poškodovane kože od urina in blata. Vsebuje 20% cinka, brez dišav in barvil, ph 4-5, vsebuje tudi alantoin in aloe vero, emulzija voda v olju. Pakiranje: 100 ML |  |  |  | KOS | 1000 | 22% |  | 0 | 0 | 0
9. | Mazilo za zaščito nepoškodovane kože pred urinom in blatom | Mazilo ki omogoča dolgotrajno zaščito kože pred neprijetnimi učinki urina in blata, emulzija voda v olju, vsebuje vsaj 40% maščobe, ne vsebuje dišav in barvil, dermatološko testirano, ph med 5-6. Pakiranje: 150 ML Podobno kot mazilo za nego kože Abena. |  |  |  | KOS | 1000 | 22% |  | 0 | 0 | 0
10. | Mazilo za zaščito občutljive kože pred preležaninami | Mazilo, ki zaščiti kožo pred fizičnimi učinki, kot so drgnjene kože ob rjuhe in delovanjem strižne sile, vsebuje vsaj 70% maščobe, ne vsebuje barvil in dišav, dermatološko testirano, ph med 4-5. Pakiranje: 200 ML Podobno kot intenzivna krema Abena. |  |  |  | KOS | 1000 | 22% |  | 0 | 0 | 0
11. | Zaščitna krema za roke | Krema za zaščito in nego rok, ki se hitro vpija in ne masti kože, vsebuje vsaj 20% maščobe, vitamin E, trigliceride karitejevo maslo, je brez barvil in dišav, dermatološko testirana, ph med 5-6. Pakiranje: 500 ML s potisno pumpico. |  |  |  | KOS | 180 | 22% |  | 0 | 0 | 0
12. | Olje v pršilu | 100% olje za suho kožo, primerno za nego celega telesa, na koži pusti zaščitni sloj, vsebuje bisabolol, brez barvil, rahlo odišavljen. Pakiranje: 200 ML |  |  |  | KOS | 1000 | 22% |  | 0 | 0 | 0
13. | Cink v pršilu | Cinkov oksid v pršilu, obnavlja in ščiti kožo, primerno za suho in rahlo poškodovano kožo zaradi vlage in trenja, vsebuje 10% cinkovega oksida, ognjič in kamilico, dermatološko testiran. Pakiranje: 100 ML |  |  |  | KOS | 300 | 22% |  | 0 | 0 | 0
14. | Vlažne umivalne rokavice s 3% dimetikonom za anogenitalno nego | Vlažna umivalna rokavica za enkratno uporabo, impregrirana z vsaj 3 % dimetikona, brez alkohola, pH 4-5, za čiščenje anogenitalnega predela pri inkontinenčnem dermatitisu, na koži ustvari zaščitni sloj, ki jo ščiti pred delovanjem urina in blata. Pakiranje: 4 vlažne rokavice v zavitku |  |  |  | ZAVITEK | 200 | 22% |  | 0 | 0 | 0
15. | Vlažne rokavice za čiščenje kože celega telesa | Vlažne umivalne rokavice za enkratno uporabo, iz poliestra in viskoze, prepojene s čistilnim losionom, ki ne potrebuje izpiranja, alternativa vodi in milu, brez alkohola, pH 4-5; primerne za posteljno kopel, kožo očistijo, vlažijo in zaščitijo;učinkovito odstranjujejo soli, nastale z znojenjem in neprijeten telesni vonj. Pakiranje: 8 vlažnih rokavic v zavitku |  |  |  | ZAVITEK | 200 | 22% |  | 0 | 0 | 0
16. | Kapa šampon z balzamom | Kapa šampon za čiščenje/umivanje las brez uporabe vode, za enkratno uporabo. Kapa vsebuje čistilni losjon, ki nase veže nečistoče in soli nastale s potenjem z las in lasišča. Pred uporabo se lahko pogreje v mikrovalovni pečici. Zaradi dodanega balzama omogoča enostavno oblikovanje pričeske. Pakiranje: 1kos v zavitku |  |  |  | KOS | 200 | 22% |  | 0 | 0 | 0
17. | Rokavice za umivanje | Umivalne rokavice iz mehke mešanice 50% viskoze in 50% poliestra, velika zmožnost vpijanja tekočine, brez folije na notranji strani umivalnih rokavic, velikost 16x23 cm, gramatura 80 g/m2, ultrazvočno zatesnjene, reliefne. Pakiranje: 50kom v zavitku |  |  |  | ZAVITEK | 500 | 22% |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | SKUPAJ: | 0 | 0
*Podatke vpišite v zelena polja
Žig in podpis ponudnika:

## SKLOP 12- KATETRI, SONDE
Volkmerjeva cesta 10, 2550 Ptuj ¦ tel: 02 780 73 00 ¦ e-mail: info@domptuj.si
PREDRAČUN - SPECIFIKACIJA
SKLOP 12 - KATETRI, SONDE
PONUDNIK:
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | OPIS | NAZIV PONUJENEGA ARTIKLA | KATALOŠKA ŠT. | PROIZVAJALEC | E.M. | Ocenjena letna količina | DDV | Cena na enoto (brez DDV) | Cena na enoto (z DDV) | SKUPAJ cena (brez DDV) | SKUPAJ cena (z DDV)
1. | Nelaton kateter | Urinski kateter namenjen enkratni uporabi, bel konusni nastavek, konica s stranskimi luknjami, CH: 12, Dolžina: 18 cm |  |  |  | KOS | 800 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
2. | Trajni urinski kateter CH: 16 | Kateter urinski dvocevni z balončkom volumna 5-10 ml iz mehkega in prožnega lateksa, prevlečen s silokonom, odporen na upogibanje in zvijanje, atravmatična, mehka zaobljena posebna konica za lažjo vstavitev katetra do mehurja, univerzalna drenažna odprtina katetra za urin se prilega standardnim priključkom v vrečkah za urin, dolžina 40 cm. V mehurju lahko ostane več dni ali tednov. |  |  |  | KOS | 50 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
3. | Trajni urinski kateter CH: 18 |  |  |  |  | KOS | 50 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
4. | Trajni urinski kateter CH: 20 |  |  |  |  | KOS | 50 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
5. | Trajni urinski kateter CH: 22 |  |  |  |  | KOS | 50 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
6. | Urinske vrečke z ispustom | Nedrseč konusni priključek za katetre do varovanca, vrečka ima možnost pritrditve, obešanja na posteljo, prozorna z razločno vidno skalo oznaka količine po 100ml, ventil za izpust na spodnji strani, ventil omogoča večkraten izpust in dobro tesni, ob odprtem stiščku lahko izteka tudi patološki urin (koaguli), vrečke so posamično pakirane v vrečke ali ovite, dolžina cevi 120cm, cevi imajo enoten lumen brez prekata se ne knikajo, nepovratna valvula urin iz vrečke ne priteka nazaj do pacienta, dvojni varjeni robovi. Volumen vrečke: 2000 ML |  |  |  | KOS | 100 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
7. | Obešalniki za urinske vrečke | Držalo za urinsko vrečko, se enostavno obesi na rob postelje, PVC nesterilno. |  |  |  | KOS | 300 | 22% |  | 0 | 0 | 0
8. | Nočna posoda s pokrovom | Posoda nočna iz polypropylena, okrogla s pokrovom. |  |  |  | KOS | 10 | 22% |  | 0 | 0 | 0
9. | Urinska posoda - moška 1l | Moška nočna posoda, plastična možnost umivanja in razkuževanja, prostornina 1l, z ročajem za lažje rokovanje, ravno dno za odlaganje. |  |  |  | KOS | 20 | 22% |  | 0 | 0 | 0
10. | Silikonska cev za aspirator | Cev za aspirator v kolutu. Dimenzije: 8x14 mm, dolžine 30 m. |  |  |  | KOS | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
11. | Univerzalna cev za spirator | Cev za aspirator v kolutu. Dimenzije: 7x13 mm, dolžine 30 m. |  |  |  | KOS | 2 | 0% |  | 0 | 0 | 0
12. | Aspiracijska sonda z regulatorjem vleka CH: 14 | Aspiracijski kateter za čiščenje dihalni poti dolžine 51-60cm, z nastavkom ki omogoča regulacijo vleka. Podobno kot T.I.K. |  |  |  | KOS | 700 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
13. | Aspiracijska sonda z regulatorjem vleka CH: 16 |  |  |  |  | KOS | 2000 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
14. | Nazogastične sonde CH: 16 | Želodčna sonda za hranjenje iz PVC medicinskega materiala brez lateksa, brez DEHP, PTH, zaokrožen zaprt vrh sonde z dvema stranskima luknjama, barvno kodiran priključek za priklop na brizgalko ali sistem za hranjenje, posamično sterilno pakiranje, sonda z oznakami v intervalih po 10cm, dolžina 80cm. Podobno kot T.I.K. |  |  |  | KOS | 150 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
15. | Nazogastične sonde CH: 18 |  |  |  |  | KOS | 200 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
16. | Obliž za NGS (podobno kot NASOFIX) | Material iz tkanine, ki omogoča dihanje in ne povzroča alergij, kožne barve, se prilega anatomiji nosu in se ovije okoli sonde, ostane na koži v dolgem časovnem obdobju. |  |  |  | KOS | 300 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
17. | Rektalna sonda CH: 22 | Sonda iz PVC medicinskega materiala brez lateksa, brez DEHP, PTH, zaokrožen zaprt vrh sonde z dvema stranskima luknjama, vijoličen konekt, posamično sterilno pakiranje. Podobno kot T.I.K. |  |  |  | KOS | 600 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
18. | Rektalna sonda CH: 28 |  |  |  |  | KOS | 500 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
19. | Lubrikant gel v vrečkah | Gel za lažje vsatvljanje katetrov, zmanjša trenje in deluje anestetično, pakiranje po 5g. |  |  |  | KOS | 600 | 22% |  | 0 | 0 | 0
20. | Zamašek za kateter | Za zapiranje priključkov na katetrih in sondah. |  |  |  | KOS | 200 | 22% |  | 0 | 0 | 0
21. | Set za kateterizacijo | Sterilen, vsebuje: kompresa 7,5x7,5 cm 2 kos, tamponi št. 3 4 kos, nepremočljiva podloga 1 kos, vodotesna ledvička 1 kos, prijemalka 1 kos, posodica za tampone 1 kos. |  |  |  | KOMPLET | 100 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
22. | Maske za inhalacije | Maska z razpršilcem za zdravila - odrasli. Zagotavlja, da so pri pretoku 8l/min delci manjši od 5 mikronov in da je učinkovina razpršena najmanj 0,50 g/min. Komplet s prozorno masko z nosnim stiščkom in cevko z navojem, ki se privije na razpršilnik. V kompletu je tudi spojka z navojem prilagojenim za priklop cevke za kisik in stenski kisikov priključek (komplet z masko brez PVC-ja in brez Di(2ethylhexil)phtalhatov) |  |  |  | KOS | 300 | 22% |  | 0 | 0 | 0
23. | Maske za kisik OHIO | Maska za kisik OHIO s povezovalno cevjo dolžine 2,1 m. |  |  |  | KOS | 300 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
24. | Maske za kisik za odrasle | Maske za dovajanje kisika za odrasle s povezovalno cevjo, dolžine 2,1 m |  |  |  | KOS | 500 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
25. | Nosni kateter za odrasle | Nosni kateter za dovajanje kisika, mehkimi konicami in gladkimi robovi, prilagoditev pod brado z mehkim prilagoditvenim obročem, univerzalni priključek za vse vire kisika, povezovalna cev odporna na prepogibanje, dolžine 2-2,1 m |  |  |  | KOS | 700 | 9.5% |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | SKUPAJ: | 0 | 0
*Podatke vpišite v zelena polja
Žig in podpis ponudnika: