## 1_Sklop Laboratorijski material
Specifikacija povpraševanja
SKUPINA: 05 LABORATORIJSKI MATERIAL
SKLOP: 0501 Laboratorijski material ostali
Zap. št. | Naša šifra artikla | Opis artikla | EM | Osnovno pakiranje | Ocenjena letna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Nacionalna šifra zdravila | GTIN številka | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije in osnovno pakiranje | Proizvajalec | Kat. št. proizvajalca | Ponujeno pakiranje | Cena osnovnega pakiranja za EM brez DDV |  | Stopnja DDV v % | Cena osnovnega pakiranja za EM z DDV | Ponudbena vrednost brez DDV | Ponudbena vrednost z DDV | Opombe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 050003 | EPRUVETA PS 12X75 BREZ ZAMAŠKA (kot npr. Golias) | SC | a1000 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 050004 | ZAMAŠEK PE FI 12 (za epruveto PS12x75), kot npr. Golias | SC | a1000 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 050008 | PASTEUR PIPETE 2-4ML | KOS | kos | 6000 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
4 | 050009 | Kvalitetni urinski lončki + pokrov z dobrim navojem, nesterilni 100-150 ml - | KOS | kos | 12000 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
5 | 050015 | ESMARCH za enkratno uporabo brez latexa (kot Flmedical ) | KOS | kos | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
6 | 050017 | VACUPETA NEGRADUIRANE za sedimentacijo na aparatu sediko M10, pakiranje npr. v stojalu po 100 ali 200kos | KOS | kos | 6000 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
7 | 050020 | VACUPETE GRADUIRANE za sedimentacijo po WESTERGRINU, pakiranje npr. v stojalu po 100 ali 200kos | KOS | kos | 400 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
8 | 050022 | ESMARCH za večkratno uporabo z možnostjo enoročne popustitve in ponovne zategnitve (kot npr. Vacuette) | KOS | kos | 15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 050030 | PLOŠČICA ZA URNISKI SEDIMENT 10 POLJ (kot npr. Burnik) | KOS | kos | 300 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
10 | 050049 | Objekta stekla iz kakovostnega razmaščenega stekla 76x26x1mm na enem koncu obrušeno polje | SC | a50 | 30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
11 | 050050 | URISED POKROVČEK ZA EPRUVETO 10--12ml (kot npr. Burnik) | KOS | kos | 3000 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
12 | 050054 | GIEMSA za barvanje krvnih preparatov | KOS | 100 ml | 15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
13 | 050055 | MAY GRUNWALD za barvanje krvnih preparatov | KOS | 100 ml | 20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
14 | 050056 | FOSFATNI PUFER-1 L,PH=6,8 | KOS | 1 l | 12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
15 | 050062 | ACID SULFOSALCIL 20%. Pakiranje npr. 100 ml. | KOS | 100 ml | 30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
16 | 050133 | TRANSPORTNO GOJIŠČE ZA URIN (kot Uricult UTI orion diagnostika) | SC | a10 | 60 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
17 | 050150 | ŠČETKA ZA ČIŠČENJE EPRUVET 35MM-50MM | KOS | kos | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
18 | 050164 | URISED EPRUVETA 10-12 ML (kot npr. Burnik) | KOS | kos | 7000 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
19 | 050184 | Merilni valj stekleni 100ml (kot npr. ISOLAB ) | KOS | kos | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
20 | 050185 | ACETON. Pakiranje npr.: 1L | KOS | 1 l | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
21 | 050186 | EPENDORFKE 1-2 ml | ZAV | a500 | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
22 | 050209 | POSODICA ZA BARVANJE KRVNIH RAZMAZOV SCHIEFFENDECKERJEVA (za deset stekelc v velikosti 76x26 mm) +POKROV | KOS | kos | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
23 | 050216 | GLUCOSUM MONOHYDRICOM. Pakiranje npr. 500 g. | KOS | 500 g | 14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
24 | 050306 | STEKLA POKROVNA 24X60 mm 100- 200kom=1sc | SC | a100 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
25 | 050307 | LACTOSUM MONOHYDRICUM Pakiranje npr. 200 do 500g | KOS | 200 g | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
26 | 050308 | URA SIGNALNA, DIGITALNA 23ur, 59min, 59sek | KOS | kos | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
27 | 050309 | URINSKI VACUTAINER ZA SANFORD , STERILEN, S POKROVČKOM v kvaliteti BD , ki omogoča sterilen prenos vzorca urina iz lončka s posebnim nastavkom za tak prenos. | KOS | kos | 500 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
28 | 050314 | VACUETTE 9,5 ml Z URINE NO ADD 16x100 NICAL BASE | KOS | kos | 500 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
29 | 050046 | Pipetni nastavki morajo ustrezati Brand avtomatskim pipetam, rumeni 200 ul | SC | a 1000 | 8 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
30 | 050047 | Pipetni nastavki modri 1000 ul morajo ustrezati Brand avtomatskim pipetam | SC | a 1000 | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
31 | 050130 | CONTOUR KONTR.TEKOČ.NORMAL | KOS | 2,5 ml | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
32 | 050139 | CONTOUR KONTR.TEKOČ.VISOKE VRED. | KOS | 2,5 ml | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
33 | 050140 | CONTOUR KONTR TEKOČ NIZKA VRED. | KOS | 2,5 ml | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
34 | 050143 | CONTOUR NEXT TEST LISTIČ; pakiranje npr. 50 kosov. | SC | a50 | 80 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
35 | 050048 | Pipetni nastavki beli 10ml morajo ustrezati Brand avtomatskim pipetam | kos | kos | 500 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
36 | 050163 | imerzijsko olje za mikroskopiranje 10 ml s kapalko | kos | kos | 8 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
37 |  | posoda za vato z odebeljenim dnom okrogla 15 cm | kos | kos | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
38 |  | Puhalka 250 ml (plastična PE-LD fleksibil.), prosojna | kos | kos | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
39 |  | Stojalo za epruvete PVC 19 mm 10 poz., kot npr. Plast Brand ali enakovredno | kos | kos | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
40 |  | Stojalo za epruvete PVC 13 mm 21 poz., kot npr. Plast Brand ali enakovredno | kos | kos | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
41 |  | Vrečka za enkratno uporabo za transport bioloških vzorcev z dvema žepkoma, eden za dokumente-spremni list/napotnica in eden za vzorce, ta žepek mora biti zatesnjen, CE, IVD, velikosti: širina 150 - 160mm, višina žepka za vzorec 190- 200mm in višina žepka za napotnico 230 - 250mm | sc | a10 | 10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ SKLOP: 0501 Laboratorijski material ostali | [14 empty] | 0 | 0

## 2_Sklop Reagenti za hematološki
Specifikacija povpraševanja
SKUPINA: 05 LABORATORIJSKI MATERIAL
SKLOP: 0504 Reagenti za hematološki anal.SYSMEX
Zap. št. | Naša šifra artikla | Opis artikla | EM | Osnovno pakiranje | Ocenjena letna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Nacionalna šifra zdravila | GTIN številka | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije in osnovno pakiranje | Proizvajalec | Kat. št. proizvajalca | Ponujeno pakiranje | Cena osnovnega pakiranja za EM brez DDV |  | Stopnja DDV v % | Cena osnovnega pakiranja za EM z DDV | Ponudbena vrednost brez DDV | Ponudbena vrednost z DDV | Opombe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 050099 | Sysmex - Cellpack (20L) | KOS | 20 l | 45 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 050100 | Sysmex - Cellclean (50mL) | KOS | 50 ml | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 050102 | Sysmex - Sulfolyser (3 x 500mL) | KOS | 3 x 500 ml | 10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
4 | 050103 | Fluorocell RET (2x12 mL) | KOS | 2 x 12 ml | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
5 | 050104 | Fluorocell WDF (2 x 42 mL) | KOS | 2 x 42 ml | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
6 | 050105 | Sysmex - e-Check (XN-L) - L (6 vials x 3.0 ml) | KOS | 1 viala s 3.0 ml | 20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
7 | 050106 | Sysmex - e-Check (XN-L) - N (6 vials x 3.0 ml) | KOS | 1 viala s 3.0 ml | 20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
8 | 050107 | Sysmex - e-Check (XN-L) - H (6 vials x 3.0 ml) | KOS | 1 viala s 3.0 ml | 20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 050219 | Cellpack DFL (2 x 1.5L) | KOS | 2 x 1,5 l | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
10 | 050220 | Lysercell WDF (5L) | KOS | 5 l | 12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ SKLOP: 0504 Reagenti za hematološki anal.SYSMEX | [14 empty] | 0 | 0

## 3_Sklop Reagenti za QUIKREAD GO
Specifikacija povpraševanja
SKUPINA: 05 LABORATORIJSKI MATERIAL
SKLOP: 0505 Reagenti za QUIKREAD GO
Zap. št. | Naša šifra artikla | Opis artikla | EM | Osnovno pakiranje | Ocenjena letna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Nacionalna šifra zdravila | GTIN številka | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije in osnovno pakiranje | Proizvajalec | Kat. št. proizvajalca | Ponujeno pakiranje | Cena osnovnega pakiranja za EM brez DDV |  | Stopnja DDV v % | Cena osnovnega pakiranja za EM z DDV | Ponudbena vrednost brez DDV | Ponudbena vrednost z DDV | Opombe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 050108 | QUIKREAD GO CRP KONTROLA 1ML | KOS | 1 ml | 10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 050109 | QUIKREAD GO CRP KOMPLET 50T | SC | sc | 120 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ SKLOP: 0505 Reagenti za QUIKREAD GO | [14 empty] | 0 | 0

## 4_Sklop Kontrola
Specifikacija povpraševanja
SKUPINA: 05 LABORATORIJSKI MATERIAL
SKLOP: 0506 Kontrola
Zap. št. | Naša šifra artikla | Opis artikla | EM | Osnovno pakiranje | Ocenjena letna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Nacionalna šifra zdravila | GTIN številka | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije in osnovno pakiranje | Proizvajalec | Kat. št. proizvajalca | Ponujeno pakiranje | Cena osnovnega pakiranja za EM brez DDV |  | Stopnja DDV v % | Cena osnovnega pakiranja za EM z DDV | Ponudbena vrednost brez DDV | Ponudbena vrednost z DDV | Opombe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 050135 | Urinska kontrola za porabo na aparatu Cobas U411 visoka (ko BIO RAD Liguichek Urinalysis Co ntrol 1 in 2) | SC | 12x12 ml | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 050149 | Urinska kontrola za porabo na aparatu Cobas U411 normal (kot BIO RAD Liguichek Urinalysis Control 1 in 2) | SC | 12x12ml | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 050210 | Kontrola za sedimentacijo normalni nivo za metodo po Westergrinu in na aparatu Sediko M10 | SC | 4x9 ml | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
4 | 050211 | Kontrola za sedimentacijo visoki nivo za metodo po Westergrinu in na aparatu Sediko M10 | SC | 4x9 ml | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
5 | 050293 | Liquichek Diabetes Control Level 1 6 x 1 mL | SC | 6 x 1 mL | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
6 | 050294 | Liquichek Diabetes Control Level 2 6 x 1 mL | SC | 6 x 1 mL | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
7 | 050295 | Lyphochek Immunoassay Plus Control Level 1 12 x 5 mL | SC | 12 x 5 mL | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
8 | 050296 | Lyphochek Immunoassay Plus Control Level 2 12 x 5 mL | SC | 12 x 5 mL | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 050297 | LIQUICHEK IMMUNOLOGY L1 6x3mL - Bio-Rad CTL 594 | SC | 6x3mL | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
10 | 050298 | LIQUICHEK IMMUNOLOGY L2 6x3mL - Bio-Rad CTL 595 | SC | 6x3mL | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
11 | 050299 | MULTIQUAL L1 - Bio-Rad 694 - 12x3mL - CPR-only | SC | 12x3mL | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
12 | 050300 | MULTIQUAL L2 - Bio-Rad 695 - 12x3mL - CPR-only | SC | 12x3mL | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
13 | 050321 | LIQU. URIN CHEMISTRY CONTROL L1 12x10ml | KOS | kos | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
14 | 050322 | LIQU. URIN CHEMISTRY CONTROL L2 12x10ml | KOS | kos | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
15 |  | pokrovček kapalka za 12 ml stekleničko kontrole | zav | a 100 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
16 |  | HIL kontrola - hemoliza | kos | 6x4ml | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
17 |  | HIL kontrola - ikteričnost | kos | 6x4ml | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
18 |  | HIL kontrola - lipemija | kos | 6x4ml | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
19 |  | HIL kontrola - negativna | kos | 6x4ml | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ SKLOP: 0506 Kontrola | [14 empty] | 0 | 0

## 5_Sklop Reagenti za analizatorj
Specifikacija povpraševanja
SKUPINA: 05 LABORATORIJSKI MATERIAL
SKLOP: 0508 Reagenti za analizatorje Roche (COBAS U411, h232, choagucheck)
Zap. št. | Naša šifra artikla | Opis artikla | EM | Osnovno pakiranje | Ocenjena letna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Nacionalna šifra zdravila | GTIN številka | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije in osnovno pakiranje | Proizvajalec | Kat. št. proizvajalca | Ponujeno pakiranje | Cena osnovnega pakiranja za EM brez DDV |  | Stopnja DDV v % | Cena osnovnega pakiranja za EM z DDV | Ponudbena vrednost brez DDV | Ponudbena vrednost z DDV | Opombe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 050058 | COMBUR-10-M urinski testni lističi za cobas u-411 (pak= 100 list.) | SC | a100 | 150 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 050126 | TROPONIN ASSAY CONTROL (kot Roche dvonivojska 1x1ml H+1x1ml N) | SC | 2x1ml | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 050127 | CONTROL-TEST M-COBAS | SC | a 50 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
4 | 050148 | TROPONIN T ASSAY POC (kot Roche CARDIAC Quantitative) | SC | a10 | 50 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
5 | 050199 | TERMO PAPIR PRINTER | SC | a5 | 20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
6 | 050208 | CARDIAC PIPETTES 150 ul | SC | a20 | 12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
7 | 050213 | TROP T Sensitive | SC | a10 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
8 | 050226 | Roche Cardiac proBNP+ 10 test (cobas) | SC | a10 | 50 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 050227 | Roche Cardiac Control proBNP (kot Roche dvonivojska 1x1ml H+1x1ml N) | KOS | kos | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
10 | 050305 | COMBUR-10-M urinski testni lističi z barvno skalo za vizualno odčitavanje a 100 | SC | a100 | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
11 | 050312 | Roche Cardiac D-Dimer 10 test (cobas) | SC | a10 | 25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
12 | 050313 | Roche Cardiac D-Dimer Control | KOS | kos | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
13 | 050215 | COAGUCHEK PT TEST (lističi za PTČ) | SC | a2X24 | 30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
14 | 050317 | COAGUCHEK PT kontrole | SC | sc | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
15 | 081158 | BATERIJA ZA COBAS H232, universal battery pack | KOS | kos | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ SKLOP: 0508 Reagenti za analizatorje Roche (COBAS U411, h232, choagucheck | [14 empty] | 0 | 0

## 6_Sklop Hitri testi
Specifikacija povpraševanja
SKUPINA: 05 LABORATORIJSKI MATERIAL
SKLOP: 0510 Hitri testi
Zap. št. | Naša šifra artikla | Opis artikla | EM | Osnovno pakiranje | Ocenjena letna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Nacionalna šifra zdravila | GTIN številka | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije in osnovno pakiranje | Proizvajalec | Kat. št. proizvajalca | Ponujeno pakiranje | Cena osnovnega pakiranja za EM brez DDV |  | Stopnja DDV v % | Cena osnovnega pakiranja za EM z DDV | Ponudbena vrednost brez DDV | Ponudbena vrednost z DDV | Opombe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 050146 | Hiter imunološki test za določanje anitegena Strep. A iz brisa žrela. Testna kaseta z vgrajenim notranjim kontrolnim postopkom , ki potrdi ustrezno količino vzorca, preparacijo in tehniko postopka. Relativna občutljivost testa vsaj 94%, relativna specifičnost 97 %. . Komplet naj vsebuje (ali posebej) pozitivno kontrolo. | SC | a20 | 80 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 050147 | Hitri imunološki test za kvalitativno določanje humanega horionega gonadotropina (hCG) v urinu in serumu z imunološko metodo. Občutljivost testa 25 mIU/ml. Testna kaseta z vgrajenim notranjim kontrolnim postopkom , ki potrdi ustrezno količino vzorca, preparacijo in tehniko postopka. | SC | sc | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 050194 | Hiter imunološki test za kvalitativno določanje antigena RSV iz brisa nasofarinksa. Testna kaseta z vgrajenim notranjim kontrolnim postopkom, ki potrdi ustrezno količino vzorca, preparacijo in tehniko postopka. Relativna občutljivost testa vsaj 95% in visoka specifičnost. Komplet naj vsebuje (ali posebej) pozitivno kontrolo. | SC | a20 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
4 | 050195 | Hiter imonološki test za kvalifativno določanje antigena Adenavirusa in brisa nasofarinksa. Testna kaseta z vgrajenim notranjim kontrolnim postopkom, ki potrdi ustrezno količino vzorca, preparacijo in tehniko postopka. Relativna občutljivost testa vsaj 95% in visoka specifičnost. . Komplet naj vsebuje (ali posebej) pozitivno kontrolo. | SC | a20 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
5 | 050222 | Influenza A+B+RSV+Adeno + Sars cov 2. Hiter imunološki test za kvalitativno določanje antigenov iz 1 brisa nasofarinksa. Testna kaseta z vgrajenim notranjim kontrolnim postopkom, ki potrdi ustrezno količino vzorca, preparacijo in tehniko postopka. Relativna občutljivost testa vsaj 95% in visoka specifičnost. Komplet naj vsebuje (ali posebej) pozitivno kontrolo. | PAK | a20 | 70 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
6 | 050223 | SARS-CoV-2 HAG test - Hiter imunološki test za kvalitativno določanje antigenov iz 1 brisa nasofarinksa. Testna kaseta z vgrajenim notranjim kontrolnim postopkom, ki potrdi ustrezno količino vzorca, preparacijo in tehniko postopka. Relativna občutljivost testa vsaj 95% in visoka specifičnost. Komplet naj vsebuje (ali posebej) pozitivno kontrolo. | SC | a20 | 70 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
7 | 050224 | SARS-CoV-2+ Flu A+ Flu B Combo Card - Hiter imunološki test za kvalitativno določanje antigenov iz 1 brisa nasofarinksa. Testna kaseta z vgrajenim notranjim kontrolnim postopkom, ki potrdi ustrezno količino vzorca, preparacijo in tehniko postopka. Relativna občutljivost testa vsaj 95% in visoka specifičnost. Komplet naj vsebuje (ali posebej) pozitivno kontrolo. | SC | a20 | 10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
8 | 050228 | Hiter imunološki test za kvalitativno določanje prisotnosti krvi v blatu, specifičen za humani hemoglobin. Testna kaseta z vgrajenim notranjim kontrolnim postopkom , ki potrdi ustrezno količino vzorca, preparacijo in tehniko postopka. Občutljivost testa 20 µg /g blata. Pozitivna kontrola vključena ali posebej. | SC | a25 | 80 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 050236 | Influenza A+B Combo Card - Hiter imunološki test za kvalitativno določanje antigenov iz 1 brisa nasofarinksa. Testna kaseta z vgrajenim notranjim kontrolnim postopkom, ki potrdi ustrezno količino vzorca, preparacijo in tehniko postopka. Relativna občutljivost testa vsaj 95% in visoka specifičnost. Komplet naj vsebuje (ali posebej) pozitivno kontrolo. | PAK | a20 | 10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ SKLOP: 0510 Hitri testi | [14 empty] | 0 | 0

## 7_Sklop Pribor za kapilarni in
Specifikacija povpraševanja
SKUPINA: 05 LABORATORIJSKI MATERIAL
SKLOP: 0512 Pribor za kapilarni in venozni odvzem
Zap. št. | Naša šifra artikla | Opis artikla | EM | Osnovno pakiranje | Ocenjena letna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Nacionalna šifra zdravila | GTIN številka | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije in osnovno pakiranje | Proizvajalec | Kat. št. proizvajalca | Ponujeno pakiranje | Cena osnovnega pakiranja za EM brez DDV |  | Stopnja DDV v % | Cena osnovnega pakiranja za EM z DDV | Ponudbena vrednost brez DDV | Ponudbena vrednost z DDV | Opombe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 050013 | MICROTAINER EDTA 0,5ml intengriran v 13x75mm epruveto,dobro označeni volumni polnjenja, predložiti seznam kompatibilnosti z različnimi analizatorji za delo na zaprt sistem (z obliko roba za odvzem krvi brez dodatnih pripomočkov) pakirano v stojalu | KOS | kos | 2800 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 050018 | Epruvete biokemične s separ.Gelom in clot aktivatorjem 13x100 mm, 4,5-5ml, pakiranje npr. v stojalu po 50 ali 100kos | KOS | kos | 1000 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 050019 | KOAGULACIJSKE EPRUVETE Z9NC 13X75MM 1,8-3ML , pakiranje npr. v stojalu po 50 ali 100kos | KOS | kos | 400 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
4 | 050021 | SIVE EPRUVETE 2-3 ml z FX 13x75mm ZA GLUKOZO, pakiranje npr. v stojalu po 50 ali 100kos | KOS | kos | 300 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
5 | 050026 | TRANSPORTNI KONTEJNER ZA VEČKRATNO uporabo; za 10-15 epruvet (kot npr.Vacuette) | KOS | kos | 6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
6 | 050027 | HLADILNI VLOŽEK ZA VEČKRATNO UPORABO; (ustreza art. 050026) | KOS | kos | 10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
7 | 050031 | HEMATOLOŠKE EPRUVETE K EDTA 13x75mm 2ML , pakiranje npr. v stojalu po 50 ali 100kos | KOS | kos | 18000 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
8 | 050032 | SEDIMENTACIJSE EPRUVETE z 4NC- ESR (4:1) 13x75mm, pakiranje npr. v stojalu po 50 ali 100kos | KOS | kos | 6000 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 050033 | HEMATOLOŠKE EPRUVETE z K EDTA 13x100mm 5-6ml pakiranje npr. v stojalu po 50 ali 100kos | KOS | kos | 300 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
10 | 050034 | PENA ZA TRANSPORTNI KONTEJER za večkratno uporabo; za 10-15 epruvet (kot npr.Vacuette) (ustreza art. 050026) | KOS | kos | 6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
11 | 050035 | Transportni kontejner ali zaščitna epruveta s pokrovom za večkratno uporabo, za eno epruveto ali predmetno steklo 76x26 mm (kot centrifugirka 50 ml) | KOS | kos | 200 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
12 | 050039 | MIKROLANCETE ZA KAPILARNI ODVZEM z rezilom ali iglico ustrezne globine, rezilce se po uporabi samo vpotegne v držalo (g1,5 mm, š1,5mm) | KOS | kos | 4000 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
13 | 050042 | IGLA Z VENTILOM ZA ODVZEM KRVI, 22G črna; A100 kvalitete BD (lahko z okencem ali brez) | KOS | kos | 1000 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
14 | 050044 | IGLA Z VENTILOM ZA ODVZEM KRVI, DIMENZIJA 0,80 x 38 MM, 21G, BARVA ZELENA, A100, kvalitete BD (lahko z okencem ali brez) | KOS | kos | 22000 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
15 | 050045 | MICROTEINER Z GELOM 0,5 – 0,8 ml intengriran v 13x75mm epruveto , pakirano v stojalu | KOS | kos | 400 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
16 | 050051 | NASTAVEK ZA IGLE za večkratno up.,možnost dezinf.,(kot quick realase needle holder Pronto BD) | SC | 20 kos/sc | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
17 | 050057 | KARTONSKE ŠKATLE ZA TRANSPORT (za biološki vzorec skupine B po pošti, 1x uporaba kot POST PAK-Burnik) | KOS | kos | 100 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
18 | 050110 | MIKROLANCETE ZA KAPILARNI ODVZEM z rezilom ali iglico ustrezne globine, rezilce se po uporabi samo vpotegne v držalo (g1,0 mm, š1,5mm) | KOS | kos | 1200 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
19 | 050162 | MIKROLANCETE ZA KAPILARNI ODVZEM z rezilom ali iglico ustrezne globine, rezilce se po uporabi samo vpotegne v držalo(1,8MM 21G) | KOS | kos | 500 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
20 | 050169 | Epruveta biokemična z gel separatom 13x75 mm, 3,5-4ml pakiranje npr. v stojalu po 50 ali 100kos | KOS | kos | 16000 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
21 | 050171 | Epruveta biokemična z gelom in clot aktivatorjem 13x75mm, 2-3 ml, pakiranje npr. v stojalu po 50 ali 100kos | KOS | kos | 1200 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
22 | 050196 | LUER ADAPTER 20G | KOS | kos | 500 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
23 | 050197 | zelene igle z varnostnim zaklepom 21G ( ali nastavek z zaklepom) | KOS | kos | 800 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
24 | 050204 | Epruvete heparinske 2- 3ML 13X75 pakiranje npr. v stojalu po 50 ali 100kos | KOS | kos | 1200 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
25 | 050206 | Pena ZA TRANSPORTNO ŠKATLO za 30-40 epruvet za večkratno uporabo (ustreza art. 050205) | KOS | kos | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
26 | 050310 | MICROTEINER z FX NaF /K ox ( siva ) 0,5 – 1,0 ml intengriran v 13x75mm epruveto , pakirano v stojalu po do 50 . | KOS | kos | 10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
27 | 050311 | metuljček za vakumski odvzem krvi 21G (0.8x19 mm), kot nap. SAFETY Blood Collection Set | KOS | kos | 100 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
28 | 050315 | CARRIER BAG FOR VTC (800110) D-BL | KOS | kos | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
29 | 050324 | epruveta za IM 3,5 ml za serum z gelski separator 13X75 NR Ru zamašek | KOS | kos | 1500 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
30 | 050325 | epruveta za EKSP 3,0 ml za serum z gel separator 13X75 Ru- črn zamašek | KOS | kos | 500 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ SKLOP: 0512 Pribor za kapilarni in venozni odvzem | [14 empty] | 0 | 0
ZAHTEVANI POGOJI ZA PONUJENE ARTIKLE:
1 Sistem za odvzem venske krvi mora biti zaprt (da ni mogoč stik s krvjo) in varen (da ščiti pred nenamernimi poškodbami) ter celovit sistem enega proizvajalca, ki vključuje:
2. nosilec za iglo za enkratno uporabo in za večkratno uporabo, s katerega enoročno odstranimo uporabljeno iglo. Postopek odstranjevanja mora onemogočiti stik z iglo in krvjo.
3. Dvostranske silikonizirane igle premera od 0,7 do 0,9 mm in dolžine od 25 do 38 mm z ali brez zaklepa za varno odstranjevanje uporabljene igle.
4. sistem za odvzem venske krvi pri otrocih in odraslih s problematičnimi žilami - sistem metuljčka, Sistem metuljčka sestavljajo: • sterilna igla z varnostnim mehanizmom, • cevka različnih dolžin, • luer-adapter, kamor namestimo nastavek za epruvete.
5. v skladu z direktivo Evropske Unije (Direktiva Sveta 2010/32/EU) in posledično z Uredbo o varovanju delavcev pred tveganji zaradi poškodb z ostrimi pripomočki Republike Slovenije (UL RS, št. 46/13), morajo biti igle opremljene z varnostnim mehanizmom, kar nas ščiti pred poškodbami z ostrimi kužnimi predmeti.
6. Epruvete z varnostnim zamaškom za zaprt odvzem venske krvi, dimenzij 13 x 75 mm in 13 x 100 mm, ki morajo biti prilagojene laboratorijskim analizatorjem, centrifugam in stojalom. Epruvete imajo glede na dodatke različne barvne oznake, ki jih predpisuje Inštitut za klinične in laboratorijske standarde (CLSI). Barva zamaška zelo poenostavi postopek in zmanjša možnost napak pri odvzemu krvi, nadaljnjem transportu in sistematičnem razvrščanju že odvzetih krvnih vzorcev v laboratoriju. Zamašek mora biti oblikovan tako, da sta pacient in flebotomist v največji možni meri zaščitena. Pri odpiranju epruvet zamašek ne sme povzročati nastajanja aerosola in onesnaženja rok, delovnih oblek in delovnih površin s krvjo. Stabilnost podtlaka v epruvetah in prebodnost zamaška morata biti potrjena s certifikatom ali preizkušena v klinični praksi. Na vsaki epruveti je nalepka ali natis neposredno na epruveti, ki vsebuje informacijo o proizvajalcu, podatek, ali je njena notranjost sterilna, kakšen dodatek je v njej in v kakšni končni koncentraciji, koliko krvi lahko odvzamemo, da gre za potrošni material za enkratno uporabo, informacije o roku uporabnosti, številko serije, kataloško številko idr
7. Epruvete za teste hemostaze morajo vsebovati 3,2 % pufran Na citrat v razmerju s krvjo 1:9. Na voljo morajo biti tudi epruvete dimenzij 13 x 75 mm z zmanjšanim volumnom odvzete krvi, ki mora biti v območju od 1,5 do 3,0 ml. Po odvzemu krvi prazen prostor v epruvetah ne sme presegati 20 % celotnega volumna epruvete. Epruvete za hemogram morajo vsebovati K3EDTA ali K2EDTA v suhi obliki ali raztopini, v koncentraciji na volumen krvi in z dovoljenim volumnom raztopine po priporočilih NCCLS H1 A5. Epruvete za določanje sedimentacije morajo vsebovati 3,8 % Na citrat v razmerju s krvjo 1:4.
Epruvete morajo biti pakirane tako, da se lahko direktno prenesejo in uporabljajo na delovnem mestu (s podstavkom).

## 8_Sklop Zunanja kontrola
Specifikacija povpraševanja
SKUPINA: 05 LABORATORIJSKI MATERIAL
SKLOP: 0517 Zunanja kontrola
Zap. št. | Naša šifra artikla | Opis artikla | EM | Osnovno pakiranje | Ocenjena letna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Nacionalna šifra zdravila | GTIN številka | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije in osnovno pakiranje | Proizvajalec | Kat. št. proizvajalca | Ponujeno pakiranje | Cena osnovnega pakiranja za EM brez DDV |  | Stopnja DDV v % | Cena osnovnega pakiranja za EM z DDV | Ponudbena vrednost brez DDV | Ponudbena vrednost z DDV | Opombe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 050090 | RIQAS BIOKEMIJA z TSH, T3,T4, PSA - 12 vzorcev letno (mesečno) | SC | 12x5ml | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 050091 | RIQAS HEMATOLOLOGIJA -KOMP12 vzorcev letno (mesečno) | SC | 3x2ml | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 050089 | RIQAS GLIKIRANI HEMOGLOBIN 12 vzorcev letno (mesečno) | SC | 12x0,5ml | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ SKLOP: 0517 Zunanja kontrola | [14 empty] | 0 | 0
zahteve za Riqas (1,2,7) :Ponudnik mora ponuditi EQA, ki zadosti vsem navedenim zahtevam: elektronski program, čimvišje št. udeležencev,
vsa obvestila, tehnična podpora morajo biti v SLO jeziku, program mora omogočati prijavo več analizatorjev (najmanj 4), ob vsakem vzorcu
morajo biti na voljo poročila o performanci, ob koncu cikla pa zaključno poročilo, zaključni certifikat o performanci in certifikat o udeležbi,
poročila morajo biti na voljo v obliki pdf, Excel, csv,… Čas v katerem udeleženci prejmejo poročilo mora biti 72 ur po zadnjem datumu
za oddajo rezultatov, kar laboratoriju omogoča hitro izvajanje ustreznih korektivnih ukrepov.

## 9_Sklop Material vezan na hemo
Specifikacija povpraševanja
SKUPINA: 05 LABORATORIJSKI MATERIAL
SKLOP: 0515 Material vezan na hemocue aparat
Zap. št. | Naša šifra artikla | Opis artikla | EM | Osnovno pakiranje | Ocenjena letna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Nacionalna šifra zdravila | GTIN številka | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije in osnovno pakiranje | Proizvajalec | Kat. št. proizvajalca | Ponujeno pakiranje | Cena osnovnega pakiranja za EM brez DDV |  | Stopnja DDV v % | Cena osnovnega pakiranja za EM z DDV | Ponudbena vrednost brez DDV | Ponudbena vrednost z DDV | Opombe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 050233 | Hemocue test-WBC DIFF microcuvettes 2x25 | SC | 2x25 | 25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 050234 | Hemocue kontrola-WBC DIFF Control 3x2.0ml 3 level | SC | 3x2.0ml 3 level | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 050235 | Hemocue čistilec-cleaner plus pkg/5 | PAK | a 5 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ SKLOP: 0515 Material vezan na hemocue aparat | [14 empty] | 0 | 0

## 10_Sklop Reagenti za analizator
Specifikacija povpraševanja
SKUPINA: 05 LABORATORIJSKI MATERIAL
SKLOP: 0516 Reagenti za analizator Dimension
Zap. št. | Naša šifra artikla | Opis artikla | EM | Osnovno pakiranje | Ocenjena letna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Nacionalna šifra zdravila | GTIN številka | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije in osnovno pakiranje | Proizvajalec | Kat. št. proizvajalca | Ponujeno pakiranje | Cena osnovnega pakiranja za EM brez DDV |  | Stopnja DDV v % | Cena osnovnega pakiranja za EM z DDV | Ponudbena vrednost brez DDV | Ponudbena vrednost z DDV | Opombe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 050237 | A1c - Dimension - RGT - 120 tests | SC | a120 | 24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 050238 | QuikLYTE Multisensor Na/K/Cl - 12000 tests | SC | a12000 | 12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 050239 | Iron - DIMENSION - RGT - 240 tests | SC | a240 | 10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
4 | 050240 | LDL Cholesterol - 120 tests | SC | a120 | 40 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
5 | 050241 | HDL Cholesterol - DIMENSION - RGT - 240 tests | SC | a240 | 30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
6 | 050242 | Triglyceride - DIMENSION - RGT - 480 tests | SC | a480 | 17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
7 | 050243 | Cholesterol - DIMENSION - RGT - 480 tests | SC | a480 | 17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
8 | 050244 | Uric Acid - DIMENSION - RGT - 480 tests | SC | a480 | 15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 050245 | Creatinine enzymatic - DIMENSION - RGT - 448 tests | SC | a448 | 26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
10 | 050246 | Amylase - DIMENSION - RGT - 240 tests | SC | a240 | 10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
11 | 050247 | Alkaline Phosphatase - DIMENSION - 360 tests | SC | a360 | 13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
12 | 050248 | GGT - DIMENSION - RGT - 288 tests | SC | a288 | 44 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
13 | 050249 | ALT/GPT - DIMENSION - RGT - 240 tests | SC | a240 | 45 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
14 | 050250 | AST/GOT - DIMENSION - RGT - 360 tests | SC | a360 | 30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
15 | 050251 | Bilirubin Direct - DIMENSION - RGT - 320 tests | SC | a320 | 10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
16 | 050252 | Bilirubin Total - DIMENSION - RGT - 480 tests | SC | a480 | 7 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
17 | 050253 | Glucose - DIMENSION - RGT - 1440 tests | SC | a1440 | 11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
18 | 050254 | Vitamin B12 - DIMENSION - RGT - 80 tests | SC | a80 | 32 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
19 | 050255 | Folic Acid - DIMENSION - RGT - 80 tests | SC | a80 | 25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
20 | 050256 | Free T4 LOCI- DIMENSION - RGT - 120 tests | SC | a120 | 20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
21 | 050257 | Free T3 - DIMENSION - RGT - 120 tests | SC | a120 | 20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
22 | 050258 | PSA Total - DIMENSION - RGT - 120 tests | SC | a120 | 15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
23 | 050259 | TSH - DIMENSION - RGT - 200 tests | SC | a200 | 18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
24 | 050260 | Urea Nitrogen - DIMENSION - RGT - 480 tests | SC | a480 | 16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
25 | 050261 | Ferritin - DIMENSION - RGT - 120 tests | SC | a120 | 16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
26 | 050262 | CRP - DIMENSION - RGT - 120 tests | SC | a120 | 30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
27 | 050263 | ANEMIA CAL - DIMENSION - CAL - 5x2x2mL | SC | 5x2x2mL | 6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
28 | 050264 | Alkaline Phosphatase - DIMENSION - CAL - 3x2x1mL | SC | 3x2x1mL | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
29 | 050265 | CRP - DIMENSION - CAL - 2x5x1mL | SC | 2x5x1mL | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
30 | 050266 | Check - DIMENSION - CONS - 8 Flexe | KOS | kos | 23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
31 | 050267 | Chem 1 Calibrator - DIMENSION - CAL - 2x3x2mL | SC | 2x3x2mL | 6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
32 | 050268 | Chem II - DIMENSION - CAL - 2x3x1,2mL | SC | 2x3x1,2mL | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
33 | 050269 | Chemistry Wash - DIMENSION - CONS - 1x1,7 Liter | KOS | 1,7l | 10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
34 | 050270 | Cholesterol II - DIMENSION - CAL - 2x3x1mL | SC | 2x3x1mL | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
35 | 050271 | Cup Small - DIMENSION - CONS - 1000 Pieces | SC | a1000 | 6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
36 | 050272 | Cup/Lid - DIMENSION - CONS - 1000 Pieces | SC | a1000 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
37 | 050273 | Cuvette Cartridge - DIMENSION - CONS - 1 Cartridge | KOS | kos | 40 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
38 | 050274 | Enzyme 2 - DIMENSION - CAL - 2x3x1,5mL | SC | 2x3x1,5mL | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
39 | 050275 | Ferritin - DIMENSION - CAL - 2x5x1mL | SC | 2x5x1mL | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
40 | 050276 | HDL Cholestrol - DIMENSION - CAL - 2x3x1mL | SC | 2x3x1mL | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
41 | 050277 | HM Reaction Vessel - DIMENSION - CONS | KOS | kos | 20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
42 | 050278 | Iron revised - DIMENSION - CAL - 2x2x1,2mL | SC | 2x2x1,2mL | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
43 | 050279 | LDL Cholestrol - DIMENSION - CAL - 2x3x2ml | SC | 2x3x2ml | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
44 | 050280 | PSA Total/Free - DIMENSION - CAL - 2x6x2mL | SC | 2x6x2mL | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
45 | 050281 | Paper - DIMENSION - CONS - 4 Rolls | SC | a4 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
46 | 050282 | Probe Cleaner - DIMENSION - CONS - 1x500mL | KOS | 500 ml | 45 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
47 | 050283 | Quiklyte Diluent Check - DIMENSION - CONS - 60mL | KOS | 60 ml | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
48 | 050284 | Quiklyte Flush Solution - DIMENSION - CONS - 3x1000mL | SC | 3x1000mL | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
49 | 050285 | Salt Bridge Solution - DIMENSION - CONS - 3x150mL | SC | 3x150mL | 6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
50 | 050286 | Sample Diluent - DIMENSION - CON - 1 Pack | KOS | kos | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
51 | 050287 | Sample Diluent Quicklyte IND -CAL - 6x500mL | SC | 6x500mL | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
52 | 050288 | Sample Probe Cleaner - DIMENSION - CONS - 1x1 Liter | KOS | 1 l | 12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
53 | 050289 | Standard A Quiklyte IND - DIMENSION - CONS - 3x1 Liter | SC | 3x1 Liter | 7 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
54 | 050290 | Standard B Quiklyte - DIMENSION - CONS - 3x300mL | SC | 3x300mL | 7 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
55 | 050291 | Thyroid - DIMENSION - CAL - 2x5x2mL | SC | 2x5x2mL | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
56 | 050292 | Total/DirectBilirubin - DIMENSION - CAL - 2x2x1mL | SC | 2x2x1mL | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
57 | 050301 | LIP - Lipase | SC | a120 | 12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
58 | 050302 | LIP Calibrator | SC | 2 x 1.0 mL | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
59 | 050303 | CA - Calcium | SC | a480 | 10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
60 | 050304 | PHOS - Phosphate | SC | a480 | 6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
61 | 050319 | DIMENSION MALB (microalbumin) 80 t | SC | a80 | 20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
62 | 050320 | DIMENSION CALIBRATOR MALB 2x5x1 ml (microalbumin) | SC | 2x5x1 ml | 6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ SKLOP: 0516 Reagenti za analizator Dimension | [14 empty] | 0 | 0

## Rekapitulacija po sklopih
REKAPITULACIJA PONUDBE PO SKLOPIH
| Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV
Sklop 0501 Laboratorijski material ostali | 0 | 0
Sklop 0504 Reagenti za hematološki anal.SYSMEX | 0 | 0
Sklop 0505 Reagenti za QUIKREAD GO | 0 | 0
Sklop 0506 Kontrola | 0 | 0
Sklop 0508 Reagenti za analizatorje Roche (COBAS U411, h232, choaguchec | 0 | 0
Sklop 0510 Hitri testi | 0 | 0
Sklop 0512 Pribor za kapilarni in venozni odvzem | 0 | 0
Sklop 0515 Material vezan na hemocue aparat | 0 | 0
Sklop 0516 Reagenti za analizator Dimension | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE | 0 | 0

## Merske enote
Seznam merskih enot
Šifra ME | Naziv ME
AMP | AMPULA
BLK | BLOK
DOZ | DOZA
GAR | GARNITURA
GRA | GRAM
IZV | IZVOD
KRT | KARTON
KG | KILOGRAM
KM | KILOMETER
KO | KOMAD
KPL | KOMPLET
KOS | KOS
L | LITER
MW | MEGA WATNE URE
M | METER
M3 | METER KUBIČNI
M2 | METER KVADRATNI
PAK | PAKET
PA | PAR
PM | PARKIRNA MESTA
PN | PARKIRNE NALEPKE
ROL | ROLA
SET | SET
SK | SKLOP
ST | STORITEV
SC | ŠKATLA
T | TONA
H | URA
ZAV | ZAVOJ