## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: Dobava sekundarne opreme
Specifikacije | Znesek (brez DDV)
DOBAVA SEKUNDARNE OPREME
PONUDBENA VREDNOST
Nepredvidena dela [%] | 5
Vrednost nepredvidenih del
SKUPNA VREDNOST

## Sekundarna oprema
Poz. | Opis opreme ali storitve | Referenca na tabelo tehničnih podatkov | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Dobava sekundarne opreme
=EA01+UE01 DV Kleče
1 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad dvojnim podom, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladje polov, zaščitni avtomati, časovni releji, pomožni releji, sponke, optični delilniki, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0
2 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0
3 | Zaščitni terminal distančno diferenčne zaščite voda |  | kos | 1 | 0
4 | Števec električne energije |  | kos | 1 | 0
5 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
6 | Embaliranje, transport, razlaganje omar na objektu |  | komplet | 1 | 0
=EA03+UE03 Polje vzdolžne ločitve zbiralnic
7 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad dvojnim podom, lokalni krmilni panel za vodenje, lokalni krmilni panel za ZZB, testne vtičnice za ZZB, zaščitni avtomati, časovni releji, pomožni releji, sponke, optični delilniki, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0
8 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0
9 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk |  | kos | 1 | 0
10 | Merilnik kakovosti električne energije (KEE) |  | kos | 2 | 0
11 | Serijski vmesnik 16xRS485/RS232 na 2xETHERNET |  | kos | 1 | 0
12 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
13 | Embaliranje, transport, razlaganje omar na objektu |  | komplet | 1 | 0
=EA05+UE05 - DV Okroglo
14 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad dvojnim podom, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladje polov, zaščitni avtomati, časovni releji, pomožni releji, sponke, optični delilniki, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0
15 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0
16 | Zaščitni terminal distančno diferenčne zaščite voda |  | kos | 1 | 0
17 | Števec električne energije |  | kos | 1 | 0
18 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
19 | Embaliranje, transport, razlaganje omar na objektu |  | komplet | 1 | 0
Omara postajnega vodenja +SX01
20 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, optični delilniki, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0
21 | Postajni komunikacijski strežnik z vso potrebno programsko opremo |  | kos | 1 | 0
22 | Oprema za sinhronizacijo s točnim časom |  | kos | 1 | 0
23 | Varnostni komunikacijski vmesnik |  | kos | 1 | 0
24 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
25 | Embaliranje, transport, razlaganje omar na objektu |  | komplet | 1 | 0
HMI oprema
26 | Postajni SCADA računalnik (računalnik, miška, tipkovnica ter monitor) |  | komplet | 1 | 0
27 | Oprema za vzdrževanje komunikacijskega strežnika (KVM konzola) |  | komplet | 1 | 0
Omara TK1
28 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, optični delilniki, razsvetljava omare, servisni razdelilnik napajanja 230 VAC, itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0
29 | Enota za razvod električne energije (PDU) |  | kos | 2 | 0
30 | CISCO ASR 903 |  | kos | 1 | 0
31 | RUGGEDCOM RSG2300 |  | kos | 1 | 0
32 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
33 | Embaliranje, transport, razlaganje omar na objektu |  | komplet | 1 | 0
Omara TK2
34 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, optični delilniki, razsvetljava omare, servisni razdelilnik napajanja 230 VAC, itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0
35 | Enota za razvod električne energije (PDU) |  | kos | 2 | 0
36 | Enosmerni razdelilni panel 48 V DC |  | kos | 1 | 0
37 | Sistem brezprekinitvenega napajanja - RPS |  | komplet | 1 | 0
38 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
39 | Embaliranje, transport, razlaganje omar na objektu |  | komplet | 1 | 0
Omara TK3
40 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, optični delilniki, razsvetljava omare, servisni razdelilnik napajanja 230 VAC, itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0
41 | Enota za razvod električne energije (PDU) |  | kos | 2 | 0
42 | Enosmerni razdelilni panel 48 V DC |  | kos | 1 | 0
43 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
44 | Embaliranje, transport, razlaganje omar na objektu |  | komplet | 1 | 0
Ostala oprema
45 | Ponudnik pripravi ločen spisek mrežnih stikal za izvedbo vseh komunikacij skladno z usmeritvami v razpisni dokumentaciji. V to postavko se vpiše le skupno ceno, brez stikal za HUDO. |  | komplet | 1 | 0
46 | Ponudnik pripravi ločen spisek rezervnih delov skladno z usmeritvami v razpisni dokumentaciji. V to postavko se vpiše le skupna cena. |  | komplet | 1 | 0
Elektromontažna dela
47 | Sekundarne naprave na nivoju objekta |  | komplet | 1 | 0
48 | 110 KV daljnovodna polja |  | komplet | 2 | 0
49 | 110 kV polje vzdolžne ločitve |  | komplet | 1 | 0
50 | Telekomunikacijske naprave |  | komplet | 1 | 0
51 | Vzpostavitev komunikacijske infrastrukture na objektu (polaganje, varjenje, priključevanje in meritve optičnih kablov) |  | komplet | 1 | 0
52 | Optični kabel - 48 x MM |  | m | 40 | 0
53 | Optični kabel - 48 x SM |  | m | 40 | 0
54 | Optični kabel - 24 x MM |  | m | 75 | 0
55 | Optični kabel - 12 x SM |  | m | 40 | 0
56 | S/FTP Cat.6A kabli (inštalacijski kabel) |  | m | 1375 | 0
57 | Optični MM z LC-LC konektorjem (priključni kabel) |  | kos | 60 | 0
58 | Optični SM z LC-LC konektorjem (priključni kabel) |  | kos | 8 | 0
59 | FTP Cat.6A z RJ45 konektorjem (priključni kabel) |  | kos | 20 | 0
60 | Pregledovanje, preizkušanje in merjenje električnih NN instalacij |  | komplet | 1 | 0
Šolanje in ostale storitve
61 | Šolanje za sistem vodenja |  | človek/dni | 15 | 0
62 | Šolanje za sistem zaščite |  | človek/dni | 15 | 0
Programska oprema
63 | Sistemska in aplikacijska programska oprema za SCADA sistem Vsa ostala programska oprema (če je slučajno potrebna) mora biti vključena v ceno strojne opreme, kot je zahtevano. |  | komplet | 1 | 0
Zagotavljanje kakovosti
64 | Tovarniški prevzemni preizkusi (FAT) |  | komplet | 1 | 0
65 | Preizkušanje na objektu (SAT) |  | komplet | 1 | 0
66 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje z opisi vseh naprav in omar ter način posluževanja (NOV) |  | komplet | 1 | 0
Skupaj: