## SKLOP 1
TEHNIČNA SPECIFIKACIJA
v zvezi z javnim naročilom št. 430-633/2025
Ponudnik:____________________________(navesti naziv ponudnika)
| Sklop 1: Sistem za varnostno kopiranje | Priloga št. 6.1
| Minimalne zahtevane karakteristike | Karakteristike ponujenih storitev in opreme so skladne z minimalnimi zahtevanimi karakteristikami (stolpec B)
1 | Splošne zahteve
1.1 | Celotna postavitev mora biti postavljena pri naročniku na lokaciji. Nobena komponenta rešitve ne sme biti nameščena v javnem oblaku. | DA NE
1.2 | Ponujena oprema mora biti natančno opredeljena z navedbo modela in kataloške številke (part number). | DA NE
1.3 | Vsa ponujena strojna in programska oprema rešitve mora biti nova in nerabljena z vključeno uradno garancijo proizvajalca oziroma principala. | DA NE
1.4 | Ponudnik mora predložiti potrjeno izjavo proizvajalca ali pooblaščenega distributerja/zastopnika ali principala za ponujeno rešitev, da je ponujena oprema nova, originalno zapakirana in kupljena preko avtoriziranega prodajnega kanala v Republiki Sloveniji. | DA NE
1.5 | Dobava s strani ponudnika mora biti preko proizvajalca ponujene rešitve ali njegovega pooblaščenega distributerja/zastopnika. | DA NE
1.6 | Naročnik lahko preko enotne točke proizvajalca oziroma principala rešitve sam prijavlja zahtevke za podporo. | DA NE
1.7 | Ponudnik mora imeti redno zaposlena najmanj dva (2) s strani proizvajalca ponujene rešitve certificirana tehnična strokovnjaka, za potrebe implementacije in vzdrževanja rešitve. | DA NE
2. | Strojna oprema
2.1 | Rešitev mora biti hiperkonvergirana (HCI). Potrebna strojna in programska oprema morata biti združeni v enojni arhitekturi z možnostjo razširitve virov z dodajanjem dodatnih gradnikov po principu širitve v širino »Scale-out«. | DA NE
2.2 | Ponujena strojna oprema mora temeljiti na X86 strežnikih z največjo višino posameznega strežnika 2U. V strežniškem ohišju je lahko 1 ali več node-ov. Najmanjše število node-ov je 6 na lokacijo, ki lahko zasedejo maksimalno 12U v strežniški omari. | DA NE
2.3 | Sistem bo postavljen v dveh geografsko ločenih podatkovnih centrih. Na vsaki lokaciji mora zagotavljati vsaj 540 TB neto uporabne kapacitete ter mora temeljiti na tehnologiji programsko opredeljenega shranjevanja (SDS), kjer je datotečni sistem razvit s strani proizvajalca storitve. | DA NE
2.4 | Mrežna povezljivost: 25 Gb/s optična povezava, na strežniški strani morajo biti priloženi 25 Gb/s SFP28 moduli za eno primarno in eno redundantno povezavo za vsak node oziroma strežnik. | DA NE
3. | Programska oprema
3.1 | Splošne zahteve
3.1.1 | Programska oprema mora biti prednaložena na ponujeni sistem s strani proizvajalca programske opreme. | DA NE
3.1.2 | Zagotovljena mora biti visoka razpoložljivost ponujenega sistema. | DA NE
3.1.3 | Ponujeni sistem mora biti odporen na napake (izgube) več diskov ali celega strežnika, na osnovi erasure coding-a. | DA NE
3.1.4 | Uporaba globalne deduplikacije (v celotni razširljivi gruči) in kompresije za optimizacijo prostora. | DA NE
3.1.5 | Nadgradnje ponujenega sistema morajo biti možne brez izpadov sistema za varnostno kopiranje, brez prekinitve kateregakoli opravila varnostnega kopiranja ali obnavljanja. | DA NE
3.1.6 | Izdelava varnostnih kopij in obnova iz varnostnih kopij morata biti funkcionalnost osnovnega sistema, brez potrebe po dodatnih komponentah (proxy strežnik). | DA NE
3.1.7 | Indeksiranje metapodatkov objektov, ki so varnostno kopirani, in globalno iskanje na vseh platformah, ki jih ščiti sam sistem. Indeksiranje se mora izvajati na sistemu samem, brez potrebe po dodatnih strežnikih. | DA NE
3.1.8 | Ponujen sistem izvaja distribucijo opravil varnostnega kopiranja čez celotno gručo (čez vse strežnike/node-e). | DA NE
3.1.9 | Možnost arhiviranja v zunanji pomnilniški sistem (NFS, S3) brez omejitev glede količine podatkov, ki jih je treba arhivirati. | DA NE
3.1.10 | Možnost vzpostavitve test/dev okolja na osnovi podatkov iz varnostnih kopij. | DA NE
3.1.11 | Licenciranje programske opreme za varnostno kopiranje mora biti vezano na kapaciteto ponujenega sistema ali strežnike ponujenega sistema, na katerem se izvaja, brez omejitev glede števila odjemalcev, vrste odjemalcev, operacijskih sistemov in baz podatkov. Licenciranje mora biti takšno, da ne omejuje prihodnjih nadgradenj in razširitev sistema. | DA NE
3.1.12 | Licencirana mora biti skupna uporabna kapaciteta sistema, ki mora znašati vsaj 1080 TB. Polovica kapacitete, najmanj 540 TB, mora podpirati vse funkcionalnosti, ki so navedene pod zahtevami za programsko opremo. Za preostalo polovico kapacitete (540 TB) mora biti zagotovljena osnovna funkcionalnost, ki omogoča shranjevanje repliciranih podatkov. | DA NE
3.1.13 | Varnostne kopije, shranjene v sistemu, so logično ločene od ostalega okolja, kar pomeni, da dostop ni mogoč preko običajnih protokolov, kot sta Samba ali NFS. | DA NE
3.2 | Podprte platforme in aplikacije
3.2.1 | Virtualna okolja: VMware vSphere, Microsoft Hyper-V. | DA NE
3.2.2 | Sistem mora imeti funkcionalnost samodejnega zaznavanja virtualnih strežnikov na virtualizacijski platformi. Sistem mora podpirati inkrementalne varnostne kopije z uporabo funkcije sledenja Spremeni blok »Changed Block Tracking«. | DA NE
3.2.3 | Kubernetes okolja. | DA NE
3.2.4 | Za VMware okolje mora rešitev podpirati CDP (continous data protection). | DA NE
3.2.5 | Podatkovne baze:
3.2.5.1 | Microsoft SQL Server | DA NE
3.2.5.2 | EDB (Postgresql) | DA NE
3.2.5.3 | IBM DB2 | DA NE
3.2.6 | Aplikacije: Microsoft Active Directory. | DA NE
3.2.7 | Fizični strežniki: Windows, Linux. | DA NE
3.2.8 | Varnostno kopiranje mora podpirati neposredno varnostno kopiranje podatkov iz sistema NAS (Network Attached Storage). | DA NE
3.2.9 | Predstavitev shranjenih varnostnih kopij zunanjim platformam (VMware, MSSQL, Oracle) z namenom zmanjšanja RTO (Recovery Time Objective). | DA NE
3.2.10 | Implementacija in avtomatizacija obnovitvenih načrtov za pospešitev okrevanja po katastrofi za VMware. | DA NE
3.2.11 | Možnost preizkušanja obnovitvenih načrtov v logično izoliranem okolju. | DA NE
3.3 | Varnost in skladnost
3.3.1 | Sistem mora imeti funkcionalnost granularnega nadzora dostopa (role access control). Sistem mora omogočati integracijo z Active Directory. | DA NE
3.3.2 | Podpora za MFA in varnostne politike dostopa. | DA NE
3.3.3 | Sistem mora podpirati funkcionalnost kvoruma za kritične spremembe na sistemu. | DA NE
3.3.4 | Varnostne kopije, shranjene v varnostnem sistemu, morajo biti zaščitene pred spremembami (npr. napadi "ransomware"). Podatki v sistemu morajo biti nespremenljivi (immutable) in vedno dostopni. | DA NE
3.3.5 | Sistem mora imeti možnost stalnega spremljanja podatkov v varnostni kopiji in skrbnikom aktivno poročati o nepravilnostih (data anomaly detection). | DA NE
3.3.6 | Podpora za šifriranje podatkov v mirovanju in podatkov v uporabi (»in flight and at rest«), ki temelji na 256-bitnem standardu AES. Platforma mora biti skladna s standardom FIPS 140-2. | DA NE
3.3.7 | Šifriranje podatkov v mirovanju mora biti omogočeno privzeto in ga ni mogoče izklopiti. | DA NE
3.3.8 | Funkcionalnost dvosmerne replikacije dedupliciranih podatkov med dvema po kapaciteti enako velikima gručama, na dveh lokacijah, za potrebe postopkov obnovitve po katastrofi, brez potrebe po dodatni strojni opremi in licencah. | DA NE
3.3.9 | Zaščita pred zlonamernimi spremembami časa (NTP poisoning). | DA NE
3.3.10 | Sistem mora zagotavljati možnost zaznavanja šifriranja podatkov na ravni hiprevizorja ESXi. | DA NE
3.3.11 | Sistem za pregledovanje za zlonamerno kodo mora biti integriran in se izvajati na samem scale-out sistemu za shranjevanje kopij – to pomeni brez potrebe po dodatnih zunanjih strežnikih, ki bi bili uporabljeni za pregledovanje. Analiza ne sme zahtevati restavriranja podatkov izven scale-out sistema namenjenega shranjevanju varnostnih kopij. | DA NE
3.4 | Upravljanje, nadzor, poročanje in avtomatizacija
3.4.1 | Centralizirana HTML5 konzola za upravljanje. | DA NE
3.4.2 | Možnost avtomatizacije varnostnih kopij in obnove preko REST API, PowerShell, CLI in infrastrukturnih orodij (Ansible, Terraform). | DA NE
3.4.3 | Sistem mora imeti vgrajeno funkcionalnost za ustvarjanje in prilagajanje poročil o izvajanju politik varnostnega kopiranja. Funkcionalnost mora biti dostopna iz istega uporabniškega vmesnika. | DA NE
3.5 | Obnavljanje podatkov
3.5.1 | Obnavljanje celotnih virtualnih strojev, virtualnih diskov in posameznih datotek. | DA NE
3.5.2 | Funkcionalnost takojšnjega obnavljanja varnostnih kopij virtualnih strežnikov in baz podatkov SQL (brez predhodnega kopiranja podatkov iz varnostne platforme v primarni sistem za shranjevanje). | DA NE
3.5.3 | Sistem mora imeti možnost obnovitve vseh virtualnih strežnikov hkrati (takojšnja množična obnovitev). | DA NE
3.5.4 | Možnost zagona obnovitve 40 virtualnih strežnikov v manj kot 5 minutah in podpora za hkratni zagon istih VM-jev. | DA NE
4. | Vzpostavitev - Implementacija
4.1 | Dobava in fizična vgradnja strojne opreme na primarni in sekundarni lokaciji ter priklop na električno omrežje in LAN omrežje. | DA NE
4.2 | Začetna konfiguracija sistema, integracija sistema z MS AD, dodajanje virov (2×VMware vCenter) in nastavitev SLA. | DA NE
4.3 | Izvedba varnostne kopije dveh virtualnih strežnikov (1×Windows, 1×Linux) in obnovitev teh strežnikov iz varnostne kopije. | DA NE
4.4 | Predaja znanja. | DA NE
4.5 | Izvedbeno-tehnična dokumentacija. | DA NE
4.6 | Ponudbi mora biti priložena podrobna tehnična specifikacija strojne in programske opreme. Iz priložene dokumentacije mora biti razvidno, da ponudba ustreza vsem zahtevanim pogojem. | DA NE
5. | Podpora in vzdrževanje
5.1 | Garancijski rok za odpravo napak na strojni opremi: 36 mesecev. | DA NE
5.2 | Čas za prijavo napake: 24 ur na dan, 7 dni v tednu. | DA NE
5.3 | Rok za začetek odprave napake: 4 ure. | DA NE
5.4 | Rok za zamenjavo okvarjene strojne opreme: naslednji delovni dan. | DA NE
5.5 | Vključeno vzdrževanje za obdobje 36 mesecev. | DA NE
5.6 | V sklopu vzdrževanja mora izvajalec zagotavljati mesečno 3 ure sistemskih storitev, kamor spada redno nameščanje posodobitev, pregled delovanja sistema in pomoč pri konfiguraciji sistema in dodajanju novih vrst bremen. | DA NE
Opombe:
a) Ponudnik ne sme spreminjati vsebine obrazca.
b) V kolikor ponudnik v celici stolpca "Karakteristike ponujene opreme" ne označi besede DA ali NE, se upošteva, kot da je označil besedo DA

## SKLOP 2
Priloga št. 6.2
TEHNIČNA SPECIFIKACIJA
v zvezi z javnim naročilom št. 430-633/2025
Ponudnik:____________________________(navesti naziv ponudnika)
Sklop 2: Mrežna oprema
Zahtevano | Ponujeno
Cisco SFP-25G-SR-S 25GBASE-SR SFP28 Transceiver, 96 kosov
Moduli morajo biti avtentični in originalni, dobavljeni direktno preko proizvajalca ali njegovega uradnega zastopnika.
a) Ponudnik ne sme spreminjati vsebine obrazca.
b) V kolikor ponudnik celice stolpca "Ponujeno" ne izpolni ali je ne izpolni v celoti, se v delu, kjer ni izpolnjeno, upošteva, kot je navedeno v ustrezni celici stolpca "Zahtevano".