## Objava javnega naročila
Objava javnega naročila 845080118-165-25
NAKUP PRSNIH PROTEZ
Poz | Naziv strok.krit. nivo1 | Naziv strok.krit. nivo2 | Naziv strok.krit. nivo3 | Naziv strok.krit. nivo4 | ATC | Naziv postavke | Sklop | Proizvajalec | Kat. ali Del. šif. | Enota mere | Osnovno pakiranje | Količina 2 LETNO OBDOBJE | Cena na EM brez DDV | % popusta | Vrednost popusta | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV | Datum dobave | Pon.vre.sklopa brez DDV | KPV pon.vr.sklopa z DDV | Pretvornik pakiranja | Cena na pakiranje brez DDV | Iid postavka jn
10 | Tkivni razširjevalci za rekonstrukcijo dojk | Silikonski | Anatomske oblike; mikroteksturirani (zrnate površine); z vgrajenim magnetnim portom za vbrizgavanje in s pripadajočim magnetnim detektorjem; z varovalnim samo-tesnilnim predelom okoli porta za vbrizgavanje, v primeru nenamernega predrtja med polnjenjem; minimalni premer porta 3 cm; celoten spekter različnih dimenzij in velikosti, možnost zavihkov za prišitje na okolno tkivo. | Zaloga pri naročniku (v kosih):10 |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 20 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 97965
20 | Anatomski (kapljičasti) vsadki za rekonstrukcijo dojk | Ovojnica iz silikona z minimalno štirimi sloji | Anatomske oblike; mikroteksturirani (zrnate površine); polnjeni s čvrstim visoko kohezivnim silikonskim gelom, da v vseh položajih zadržijo anatomsko obliko; orientacijske oznake za lažje vstavljanje; minimalno 9 različnih tipov (3 različne projekcije in 3 različne višine) | Zaloga pri naročniku (v kosih):30 |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 320 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 97966
30 |  | Merilni vsadki (sizer-ji) | Dobavitelj mora za vsak naročen stalni vsadek zagotoviti ustrezen merilni vsadek (sizer) enakih velikosti in dimezij kot je stalni vsadek. Na oddelku, v omari za shranjevanje vgradnega materiala, mora biti na voljo merilni vsadek za vsak naročen stalni vsadek. Merilni vsadki morajo biti sterilni, polnjeni s silikonskim gelom, imeti morajo možnost večkratne sterilizacije. | Zaloga pri naročniku (v kosih):15 |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 30 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 97967
40 | Okrogli vsadki za rekunstrukcijo dojk | Ovojnica iz silikona z minimalno štirimi sloji | Okrogle oblike; mikroteksturirani (zrnate površine), polnjeni s kohezivnim gelom srednje trdote; minimalno 3 različne projekcije | Zaloga pri naročniku (v kosih):15 |  |  | 0003 |  |  | KO |  | 40 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 97968
50 |  | Merilni vsadki (sizer-ji) | Dobavitelj mora za vsak naročen stalni vsadek zagotoviti ustrezen merilni vsadek (sizer) enakih velikosti in dimezij kot je stalni vsadek. Na oddelku, v omari za shranjevanje vgradnega materiala, mora biti na voljo merilni vsadek za vsak naročen stalnivsadek. Merilni vsadki morajo biti sterilni, polnjeni s silikonskim gelom, imeti morajo možnost večkratne sterilizacije. | Zaloga pri naročniku (v kosih):5 |  |  | 0003 |  |  | KO |  | 16 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 97969
60 |  | Ovojnica iz silikona z minimalno štirimi sloji | Okrogle oblike; gladki, polnjeni s kohezivnim gelom srednje trdote; minimalno 3 različne projekcije | Zaloga pri naročniku (v kosih):15 |  |  | 0004 |  |  | KO |  | 40 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 97970
70 |  | Merilni vsadki (sizer-ji) | Dobavitelj mora za vsak naročen stalni vsadek zagotoviti ustrezen merilni vsadek (sizer) enakih velikosti in dimezij kot je stalni vsadek. Na oddelku, v omari za shranjevanje vgradnega materiala, mora biti na voljo merilni vsadek za vsak naročen stalni vsadek. Merilni vsadki morajo biti sterilni, polnjeni s silikonskim gelom, imeti morajo možnost večkratne sterilizacije. | Zaloga pri naročniku (v kosih):5 |  |  | 0004 |  |  | KO |  | 16 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 97971
80 | Tkivni razširjevalci za raztezanje tkiv | Silikonski | Različnih oblik (okrogli, pravokotni, polmesečasti), različnih volumnov, gladka in/ali mikroteksturirana površina; z oddaljenim portom za vbrizgavanje; celoten spekter različnih dimenzij in velikosti. | Zaloga pri naročniku (v kosih):10 |  |  | 0005 |  |  | KO |  | 20 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 97972
[16 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0