# HL7 sporočila za integracijo obsevalnih naprav Aria in Mosaiq

Z informacijskima sistemoma Aria in Mosaiq je potrebno podpreti vsaj spodnje scenarije in izmenjavo pripadajočih tipov HL7 sporočil.

- Registracija pacienta/ posodobitev podatkov pacienta – ADT (Admit, discharge & transfer):

ADT^A04 – Patient registration; Smer komunikacije: ObIS -> Mosaiq/Aria

ADT^A08 – Patient information update; Smer komunikacije: ObIS -> Mosaiq/Aria

- Upravljanje s termini preiskav – SIU (Appointment scheduling):

SIU^S12 - Notification of New Appointment Booking; Smer komunikacije: ObIS -> Mosaiq/Aria

SIU^S14 - Notification of Appointment Modification; Smer komunikacije: ObIS -> Mosaiq/Aria

SIU^S15 - Notification of Appointment Cancellation; Smer komunikacije: ObIS -> Mosaiq/Aria

- Obvestilo o izvedeni preiskavi - ORU (Observation Result):

ORU^R01 - Unsolicited transmission of an observation result