## Rekapitulacija_OBR-2
PONUDNIK: |  |  | OBR-2
Naziv:
Naslov:
Poštna številka in kraj:
Številka ponudbe:
Datum:
REKAPITULACIJA
Predmet javnega naročila: NABAVA ANESTEZIJSKIH APARATOV Z VZDRŽEVANJEM
ZŠ | Opis | Vrednost v EUR brez DDV:
1. | SKUPNA PONUDBENA VREDNOST: - dobava opreme - preventivno vzdrževanje za obdobje 7-ih let od primopredaje opreme | 0
Opomba:
- | Ponudnik mora izpolniti oranžno označena polja
- | V polju vrednost v EUR brez DDV je vrednost iz obrazca »PREDRAČUN za opremo in vzdrževanje (OBR-2.1) (SKUPAJ vrednost v EUR brez DDV (1+2))«.
- | Ta obrazec bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, zato izpolnjen obrazec ponudnik naloži v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« v PDF datoteki.
Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:
Žigi in podpis odgovorne osebe ponudnika:

## Predračun_OBR-2.1
PONUDNIK: |  |  |  | OBR-2.1
Naziv:
Naslov:
Poštna številka in kraj:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN za opremo in vzdrževanje
Predmet javnega naročila: NABAVA ANESTEZIJSKIH APARATOV Z VZDRŽEVANJEM
ZŠ | Opis |  | Vrednost v EUR brez DDV:
1. | OPREMA anestezijski aparati |  | 0
2. | VZDRŽEVANJE preventivno vzdrževanje opreme za obdobje 7-ih (sedmih) let od primopredaje opreme |  | 0
|  | SKUPAJ vrednost v EUR brez DDV (1+2): | 0
Opombe:
- | Ponudnik mora izpolniti oranžno označena polja.
- | V polje vrednost EUR brez DDV pod zaporedno št. 1 se samodejno prepiše skupna vrednost opreme v EUR brez DDV iz TABELE 1 Predračun za opremo (OBR-2.1.1).
- | V polje vrednost EUR brez DDV pod zaporedno št. 2 se samodejno prepiše skupna vrednost za 7-letno preventivno vzdrževanje opreme v EUR brez DDV iz TABELE 2 Predračun za vzdrževanje opreme (OBR-2.1.2).
Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:
Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

## Tabela 1_Oprema_OBR-2.1.1
PONUDNIK: | [7 empty] | OBR-2.1.1
Naziv:
Naslov:
Poštna številka in kraj:
Številka ponudbe:
Datum:
TABELA 1: PREDRAČUN ZA OPREMO
Predmet javnega naročila: NABAVA ANESTEZIJSKIH APARATOV Z VZDRŽEVANJEM
ZŠ | Opis | EM | Količina | Cena na EM v EUR brez DDV | DDV (%) | Vrednost v EUR brez DDV | Znesek DDV | Skupaj vrednost v EUR z DDV
Anestezijski aparat - tip A
1. | Anestezijski aparat - tip A (osnovna izvedba) | kpl | 4 | 0 | 22% | 0 | 0 | 0
2. | Monitor s transportnim monitorjem - tip A (osnovna izvedba) | kpl | 4 | 0 | 22% | 0 | 0 | 0
Pribor za odrasle
3. | EKG kabel trožilni, vsaj 3 m dolžine | kos | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4. | Spo2 naprstni senzor s kablom vsaj 3 m dolžine | kos | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
5. | Temperaturni kabel | kos | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
6. | NIPB kabel vsaj 3 m dolžine | kos | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7. | Manšete za odraslega v vseh razpoložljivih velikostih | kpl | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Pribor za otroke
8. | Spo2 senzor naprstni ali ušesni s kablom vsaj 3 m dolžine | kos | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
9. | NIPB manšete v vseh razpoložljivih velikostih | kpl | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Anestezijski aparat - tip B
10. | Anestezijski aparat - tip B (napredna izvedba) | kpl | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
11. | Monitor - tip B (napredna izvedba) | kpl | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Pribor za odrasle
12. | EKG kabel trožilni, vsaj 3 m dolžine | kos | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
13. | EKG kabel štirižilni, vsaj 3 m dolžine | kos | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
14. | EKG kabel šestžilni, vsaj 3 m dolžine | kos | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
15. | Spo2 naprstni senzor s kablom vsaj 3 m dolžine | kos | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
16. | Temperaturni kabel | kos | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
17. | NIPB kabel vsaj 3 m dolžine | kos | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
18. | Manšete za odraslega v vseh razpoložljivih velikostih | kpl | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Priključki
19. | Priključek za komunikacijo s perfuzijskim aparatom | kos | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
20. | Priključek za komunikacijo z UZ aparatom (izvoz EKG signala) | kos | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
21. | Priključek za povezavo in zrcaljenje zaslona monitorja na kirurški monitor | kos | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPNA VREDNOST: |  | 0 | 0 | 0
ZŠ | Opis | Proizvajalec |  |  | Tip ponujene opreme
1. | Anestezijski aparat - tip A (osnovna izvedba)
2. | Monitor - tip A (osnovna izvedba)
3. | Anestezijski aparat - tip B (napredna izvedba)
4. | Monitor - tip B (napredna izvedba)
Opombe:
- | Ponudnik mora za ponujeno opremo v predhodni tabeli navesti tip ponujene opreme in ime proizvajalca.
- | V cenah morajo biti zajeti vsi stroški (prevozni, špediterski, carinski, dobave, montaže, zagona in preizkusa delovanja opreme, šolanja, odprave napak v garancijskem roku, ter vsi morebitni dodatni stroški), ki so potrebni za zagotovitev funkcionalnega delovanja opreme.
- | Ponudnik mora za ponujeno opremo predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, …) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve iz specifikacije zahtev naročnika.
- | Ponudnik mora v priloženi tehnični dokumentaciji nedvoumno označiti tiste dele dokumentacije, iz katerih bo razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje tehnične zahteve, definirane v specifikaciji zahtev naročnika. Navedeno naj ponudnik označi na ta način, da za vsako zahtevo iz specifikacije zahtev naročnika (s prosto roko ali kako drugače) označi del tehnične dokumentacije, iz katere bo razvidno izpolnjevanje zahteve ter vpiše zaporedno številko zahteve, ki je navedena v specifikaciji zahtev naročnika. V primeru, da oprema določeno zahtevo iz specifikacije zahtev naročnika izpolnjuje, ni pa to razvidno iz obstoječe tehnične dokumentacije, velja kot ustrezno dokazilo za izpolnjevanje takšne zahteve tudi lastna izjava ponudnika, podana pod kazensko in materialno odgovornostjo in potrjena s strani proizvajalca ponujene opreme.
Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:
Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

## Tabela 2_Vzdrževanje_OBR-2.1.2
| PONUDNIK |  |  |  |  | OBR-2.1.2
Naziv:
Naslov:
Poštna številka in kraj:
Številka ponudbe:
Datum:
Tabela 2:
PREDRAČUN ZA VZDRŽEVANJE OPREME
Predmet javnega naročila: NABAVA ANESTEZIJSKIH APARATOV Z VZDRŽEVANJEM
ZŠ | Oprema | Število predvidenih preventivnih vzdrževalnih posegov na posamezno leto za 1 anestezijski aparat z monitorjem | EM | Količina | Cena preventivnega vzdrževanja za posamezno leto za 1 anestezijski aparat z monitorjem (v EUR brez DDV) | Vrednost preventivnega vzdrževanja za posamezno leto EUR brez DDV)
1. | Anestezijski aparati z monitorji - osnovna izvedba (tip A)
| 1. leto od potrjene primopredaje |  | kpl | 4 | 0 | 0
| 2. leto od potrjene primopredaje |  | kpl | 4 | 0 | 0
| 3. leto od potrjene primopredaje |  | kpl | 4 | 0 | 0
| 4. leto od potrjene primopredaje |  | kpl | 4 | 0 | 0
| 5. leto od potrjene primopredaje |  | kpl | 4 | 0 | 0
| 6. leto od potrjene primopredaje |  | kpl | 4 | 0 | 0
| 7. leto od potrjene primopredaje |  | kpl | 4 | 0 | 0
| Skupaj ZŠ 1 |  |  |  |  | 0
2. | Anestezijski aparati z monitorji - napredna izvedba (tip B)
| 1. leto od potrjene primopredaje |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 2. leto od potrjene primopredaje |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 3. leto od potrjene primopredaje |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 4. leto od potrjene primopredaje |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 5. leto od potrjene primopredaje |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 6. leto od potrjene primopredaje |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 7. leto od potrjene primopredaje |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj ZŠ 2 |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0
| Stopnja DDV (%): |  |  |  |  | 0%
| Skupaj v EUR z DDV: |  |  |  |  | 0
Cena delovne ure serviserja za korektivno vzdrževanja
| Cena delovne ure serviserja za potrebe izvajanja korektivnega vzdrževanja v EUR brez DDV: |  |  |  |  | 0
| Stopnja DDV (%): |  |  |  |  | 0%
| Cena delovne ure serviserja za potrebe izvajanja korektivnega vzdrževanja v EUR z DDV: |  |  |  |  | 0
Cena prihoda serviserja za korektivno vzdrževanja
| Cena prihoda serviserja na lokacijo naročnika za potrebe izvajanja korektivnega vzdrževanja v EUR brez DDV: |  |  |  |  | 0
| Stopnja DDV (%): |  |  |  |  | 0%
| Cena prihoda serviserja na lokacijo naročnika serviserja za potrebe izvajanja korektivnega vzdrževanja v EUR z DDV: |  |  |  |  | 0
Opombe:
- | Ponudnik mora izpolniti oranžno označena polja.
- | V stolpcu "Število predvidenih preventivnih vzdrževalnih posegov za posamezno leto za 1 anestezijski aparat z monitorjem" je treba vpisati št. načrtovanih vzdrževalnih posegov v vsakem letu uporabe opreme po garancijski dobi.
- | V stolpec »Cena preventivnega vzdrževanja za posamezno leto za 1 anestezijski aparat z monitorjem« je treba za posamezno leto vpisati ceno, ki zajema tako strošek dela, potne stroške, dnevnice, telefon, ipd. kot tudi strošek vsega potrebnega materiala in rezervnih delov za preventivno vzdrževanje ponujene opreme (anestezijskih aparatov z monitorji) po navodilu proizvajalca.
- | Ponudnik mora na lastnem obrazcu, ki bo priloga tega obrazca, specificirati in ovrednotiti vsa preventivna vzdrževala dela (navesti je potrebno kratek opis dela ter spisek potrebnega materiala in rezervnih delov, ki bodo pri posameznem vzdrževalnem posegu porabljeni), ki jih je potrebno izvesti po navodilu proizvajalca opreme za vsak posamezni vzdrževalni poseg, in sicer za obdobje 7 let od primopredaje opreme.
- | Za potrebe izvajanja korektivnega vzdrževanja mora ponudnik na predvideno mesto v tabeli vpisati ceno delovne ure serviserja in ceno prihoda serviserja na lokacijo naročnika za potrebe izvajanja korektivnega vzdrževanja. V ceno so všteti potni stroški (kilometrina), dnevnice, stroški serviserja na poti ter morebitni drugi stroški.
- | Ponudnik mora za potrebe izvajanja korektivnega vzdrževanja na lastnem obrazcu predložiti tudi veljaven cenik rezervnih delov in materiala za ponujeno opremo.
Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:
Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika: |  |  |  |  | …....................................................................