OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je izvajanje okoljsko manj obremenjujočega upravljanja in vzdrževanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav ter čiščenje zunanjih površin, zimska služba in košnja skupnih površin na območju bivših mejnih prehodov policijskih uprav (v nadaljevanju: storitve), na način, da se zagotovi nemoteno obratovanje bivših mejnih prehodov in delovanje vseh naprav, instalacij in vgrajenih sistemov, ki obsega naslednje sklope:

Sklop 1: Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in vzdrževanje objektov, vgrajenih sistemov in naprav ter čiščenje zunanjih površin, zimska služba in košnja skupnih površin na območju bivših mejnih prehodov PU Celje, PU Maribor in PU Murska Sobota,

Sklop 2: Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in vzdrževanje objektov, vgrajenih sistemov in naprav ter čiščenje zunanjih površin, zimska služba in košnja skupnih površin na območju bivših mejnih prehodov PU Ljubljana, PU Novo mesto in PU Kranj,

Sklop 3: Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in vzdrževanje objektov, vgrajenih sistemov in naprav ter čiščenje zunanjih površin, zimska služba in košnja skupnih površin na območju bivših mejnih prehodov PU Koper in PU Nova Gorica.

Ponudniki se lahko prijavijo za izvedbo storitev predmeta naročila v celoti (sklop 1–3) ali posamezen sklop v celoti – vse postavke storitev, ki so v sklopu. Ponudniki ne morejo ponuditi posamezne storitve iz posameznega sklopa.

Kvaliteta in obseg storitev morata biti v skladu s ponudbenim/-i predračunom/-i in specifikacijo predmeta javnega naročila.

Količine iz ponudbenega predračuna so okvirne, predvidoma za obdobje 4 let, obseg opravljenih storitev se bo ugotavljal na podlagi dejansko opravljenih storitev. Izbrani ponudnik – izvajalec bo storitve okoljsko manj obremenjujočega upravljanja in vzdrževanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav na območju bivših mejnih prehodov policijskih uprav izvajal 4 leta. Ostale količine, ki so navedene v ponudbenem predračunu (čiščenje okolice, zimska služba, košnja skupnih površin, material in intervencijske delovne ure), so okvirne, niso dokončne in se prilagajajo konkretnim potrebam in razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Naročnik ni zavezan naročiti okvirnih količin navedenih storitev v celoti. Obseg opravljenih del se bo ugotavljal na podlagi dejansko opravljenih storitev in dobavljenega materiala.

- SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

Ponujene storitve morajo v celoti ustrezati vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije in specifikacije predmeta javnega naročila.

Kot dokazilo o ustreznosti ponujenih storitev mora ponudnik v ponudbi predložiti:

- Izjavo, navedeno v Prilogi št. 1 - Izjava v zvezi s predložitvijo ponudbe, da bo pri dobavi materiala, ki ga bo porabil pri izvajanju storitev vzdrževanja objektov, uporabljal blago, ki ima znak za okolje tipa I, iz katere izhaja, da bo material izpolnjeval zahteve zelenega javnega naročanja, skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25; v nadaljevanju Uredba).

Kot dokazilo o ustreznosti izvedenih storitev, bo moral izbrani ponudnik - izvajalec k računu za opravljene storitve predložiti:

- specifikacijo opravljene storitve na posameznem objektu bivših mejnih prehodov, ki mora vsebovati naslednje podatke: lokacijo, količino, ceno brez DDV, znesek DDV in znesek skupaj z DDV v eurih, čitljive podpise potrjevalcev,

- izpolnjen obrazec iz Priloge št. P 5 – Potrdilo o opravljeni storitvi, s katerim izvajalec dokazuje obseg in datum opravljenih storitev,

- kopije računov za dobavljen material izven ponudbenega predračuna in ustrezne pripadajoče dokumente k računu za dobavljen material (dobavnice, delovni nalogi),

- kumulativno finančno realizacijo pogodbenih del – kumulativno porabo po mesecih,

- izpolnjen obrazec iz priloge P 13 – pregled objekta,

- izpolnjen obrazec iz priloge P 12 – lista prisotnosti,

- izpolnjena obrazca P 7 in P 8 – mesečni prikaz porabe materiala iz predračuna in izven predračuna.

Izbrani ponudnik - izvajalec bo moral naročniku k računu za uporabljen material priložiti kopijo računa za dobavljen material, ki ni naveden v popisu predvidenega materiala za vzdrževanje v ponudbenem predračunu, je pa nujno potreben za zagotavljanje uporabnosti oziroma funkcionalnosti objektov, naročnikovo potrditev izbora ponudbe ter tehnično dokumentacijo proizvajalca in ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjeni okoljski cilji iz Uredbe.

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3), od ponudnika pred oddajo naročila, zahteva dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujene storitve ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije.

- REKLAMACIJE

Zahteve glede reklamacij so navedene v 14. členu osnutka pogodbe, ki je priloga in sestavni del razpisne dokumentacije.

4. TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE

Izbrani ponudnik - izvajalec bo moral pri dobavi materiala upoštevati določila Uredbe, in sicer tako, da so doseženi cilji iz Uredbe:

SVETLOBNI VIRI IN VSEBUJOČI IZDELKI TER RAZSVETLJAVA V NOTRANJIH PROSTORIH (delež električnih svetlobnih virov, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %; delež vsebujočih izdelkov, ki omogoča uporabo električnih svetlobnih virov, uvrščenih v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %; razsvetljava v notranjih prostorih omogoča zatemnjevanje vsaj 50 % svetlobnih virov);

SANITARNE ARMATURE (delež sanitarnih armatur, ki so nameščene v nestanovanjskih prostorih za več uporabnikov in pogosto uporabo ter omogočajo omejitev časa posamezne uporabe vode, znaša najmanj 70 %);

STRANIŠČA NA SPLAKOVANJE IN OPREMA ZA PISOARJE (delež splakovalnih sistemov iz opreme za stranišča na splakovanje in oprema za pisoarje, ki vključuje napravo za varčevanje z vodo, znaša najmanj 60%);

GRELNIK VODE, GRELNIK PROSTORA IN NJIHOVE KOMBINACIJE TER HRANILNIKI TOPLE VODE (delež grelnikov vode, grelnikov prostorov in njihovih kombinacij ter hranilnikov tople vode, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %);

CESTNA RAZSVETLJAVA IN PROMETNA SIGNALIZACIJA (pri prenovi cestne razsvetljave se zagotovi 30 % prihranka porabe električne energije in najmanj 50 % svetilk cestne razsvetljave ima možnost zatemnitve).

5. OBVEZEN OGLED LOKACIJ NAROČNIKA

Za potencialne ponudnike bo naročnik organiziral obvezne oglede lokacij za posamezen sklop predmetnega javnega naročila v terminih, objavljenih v objavi javnega naročila na portalu javnih naročil, pod točko B.9 Dodatne informacije. Ogledi bodo organizirani za vse potencialne ponudnike hkrati na lokacijah, ki jih bo naročnik določil v objavi javnega naročila na portalu javnih naročil. Naročnik si pridržuje pravico, da organizira dodatne oglede lokacij.

Udeležba na ogledu lokacij je pogoj za sodelovanje na predmetnem javnem naročilu in oddajo ponudbe za posamezen sklop javnega naročila. Potencialni ponudniki bodo na ogledu lokacij prejeli potrdilo o udeležbi na ogledu za posamezen sklop javnega naročila, ki ga morajo ob oddaji ponudbe za sklop, za katerega so bili udeleženi na ogledu lokacij, predložiti v informacijski sistem e-JN.

V kolikor ponudniki ob oddaji ponudbe za posamezen sklop v informacijski sistem e-JN ne bodo predložili potrdila o udeležbi na ogledu lokacij za sklop, za katerega oddajajo ponudbo, bo njihova ponudba za ta sklop izločena iz postopka javnega naročila in ne bo upoštevana pri nadaljnji analizi.

Namen obveznega ogleda lokacij je splošna seznanitev potencialnih ponudnikov z lokacijami, na katerih bo potekala izvedba storitev.

Ponudniki prijavijo udeležbo na obvezen ogled lokacij najkasneje 2 delovna dneva do datuma ogleda po elektronski pošti na naslov: gp.mnz@gov.si, s sklicem na št. javnega naročila 430-549/2025.

Naročnik na obveznem ogledu lokacij potencialnim ponudnikom ne bo posredoval dodatnih pojasnil. Vsa vprašanja ponudnikov se zastavijo naročniku skladno s točko 6 dokumenta »Navodilo za izdelavo ponudbe«, in ne na ogledu lokacij.

6. OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe (Priloga št. 4), ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da v celoti sprejema vsebino osnutka pogodbe (Priloga št. 4), ter mu le-tega ni potrebno prilagati.