## List1
Priloga št. 3.1-1
PONUDBENI PREDRAČUN
v zvezi z javnim naročilom št. 430-549/2025
št. _________________________, z dne ____________________
Ponudnik: ___________________________________________________________ (navesti naziv ponudnika)
SKLOP 1: Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in vzdrževanje objektov, vgrajenih sistemov in naprav ter čiščenje zunanjih površin, zimska služba in košnja skupnih površin na območju bivših mejnih prehodov PU Celje, PU Maribor in PU Murska Sobota
Zap.št. | LOKACIJA | Naziv predmeta | EM | Količina / okvirna količina za 4 leta | Cena na EM v EUR brez DDV | Stopnja DDV | Cena na EM v EUR z DDV | Skupna okvirna 4-letna vrednost v EUR z DDV (količina za 4 leta X cena na EM v EUR z DDV)
1 |  | UPRAVLJANJE OBJEKTOV - fiksni del stroškov | mes | 48 |  | 22%
2 |  | VZDRŽEVANJE OBJEKTOV - fiksni del stroškov | mes | 48 |  | 22%
STROŠEK DELA IN PREVOZNI STROŠEK (v primeru popravil/kurativno vzdrževanje)
3 |  | Intervencijska delovna ura | ura | 400 |  | 22%
SKUPAJ (I):
ČIŠČENJE OKOLICE, ZIMSKA SLUŽBA IN KOŠNJA SKUPNIH POVRŠIN
4 | MP DOBOVEC | ročno ali strojno čiščenje ceste, pločnikov, parkirišč ter zelenih površin do 3 m od skrajnega robu ceste, pločnikov in parkirišč | ura | 148 |  | 9.5%
5 | MP DOBOVEC | zimska služba - strojno pluženje in odvoz snega | kpl | 27 |  | 9.5%
6 | MP DOBOVEC | zimska služba - strojno posipanje in soljenje | kpl | 27 |  | 9.5%
7 | MP DOBOVEC | zimska služba - ročno odstranjevanje snega | ura | 24 |  | 9.5%
8 | MP DOBOVEC | zimska služba - ročno posipanje s soljo | ura | 24 |  | 9.5%
9 | MP DOBOVEC | zimska služba - dobava soli na lokacijo (25kg) | kos | 20 |  | 22%
10 | MP DOBOVEC | ročna in strojna košnja zelenih površin | kpl | 16 |  | 22%
11 | MP DOBOVEC | obrezovanje in urejanje grmičevja | ura | 10 |  | 22%
12 | MP ROGATEC | ročno ali strojno čiščenje ceste, pločnikov, parkirišč ter zelenih površin do 3 m od skrajnega robu ceste, pločnikov in parkirišč | ura | 148 |  | 9.5%
13 | MP ROGATEC | zimska služba - strojno pluženje in odvoz snega | kpl | 27 |  | 9.5%
14 | MP ROGATEC | zimska služba - strojno posipanje in soljenje | kpl | 27 |  | 9.5%
15 | MP ROGATEC | zimska služba - ročno odstranjevanje snega | ura | 24 |  | 9.5%
16 | MP ROGATEC | zimska služba - ročno posipanje s soljo | ura | 24 |  | 9.5%
17 | MP ROGATEC | zimska služba - dobava soli na lokacijo (25kg) | kos | 20 |  | 22%
18 | MP ROGATEC | ročna in strojna košnja zelenih površin | kpl | 16 |  | 22%
19 | MP ROGATEC | obrezovanje in urejanje grmičevja | ura | 13 |  | 22%
20 | MP ZGORNJI LESKOVEC | ročno ali strojno čiščenje ceste, pločnikov, parkirišč ter zelenih površin do 3 m od skrajnega robu ceste, pločnikov in parkirišč | ura | 148 |  | 9.5%
21 | MP ZGORNJI LESKOVEC | zimska služba - strojno pluženje in odvoz snega | kpl | 27 |  | 9.5%
22 | MP ZGORNJI LESKOVEC | zimska služba - strojno posipanje in soljenje | kpl | 27 |  | 9.5%
23 | MP ZGORNJI LESKOVEC | zimska služba - ročno odstranjevanje snega | ura | 24 |  | 9.5%
24 | MP ZGORNJI LESKOVEC | zimska služba - ročno posipanje s soljo | ura | 24 |  | 9.5%
25 | MP ZGORNJI LESKOVEC | zimska služba - dobava soli na lokacijo (25kg) | kos | 20 |  | 22%
26 | MP ZGORNJI LESKOVEC | ročna in strojna košnja zelenih površin | kpl | 16 |  | 22%
27 | MP ZGORNJI LESKOVEC | obrezovanje in urejanje grmičevja | ura | 10 |  | 22%
28 | MP GRUŠKOVJE | ročno ali strojno čiščenje ceste, pločnikov, parkirišč ter zelenih površin do 3 m od skrajnega robu ceste, pločnikov in parkirišč | ura | 6216 |  | 9.5%
29 | MP GRUŠKOVJE | zimska služba - strojno pluženje in odvoz snega | kpl | 27 |  | 9.5%
30 | MP GRUŠKOVJE | zimska služba - strojno posipanje in soljenje | kpl | 27 |  | 9.5%
31 | MP GRUŠKOVJE | zimska služba - ročno odstranjevanje snega | ura | 120 |  | 9.5%
32 | MP GRUŠKOVJE | zimska služba - ročno posipanje s soljo | ura | 60 |  | 9.5%
33 | MP GRUŠKOVJE | zimska služba - dobava soli na lokacijo (25kg) | kos | 80 |  | 22%
34 | MP GRUŠKOVJE | ročna in strojna košnja zelenih površin | kpl | 16 |  | 22%
35 | MP GRUŠKOVJE | obrezovanje in urejanje grmičevja | ura | 54 |  | 22%
36 | MP GRUŠKOVJE | ročna in strojna košnja zelenih površin - OBČASNO | kpl | 11 |  | 22%
37 | MP GRUŠKOVJE | košnja na bermah | kpl | 11 |  | 22%
38 | MP GRUŠKOVJE | košnja po brežinah | kpl | 11 |  | 22%
39 | MP GRUŠKOVJE | sečnja na bermah in brežinah | ura | 69 |  | 22%
40 | MP ZAVRČ | ročno ali strojno čiščenje ceste, pločnikov, parkirišč ter zelenih površin do 3 m od skrajnega robu ceste, pločnikov in parkirišč | ura | 223 |  | 9.5%
41 | MP ZAVRČ | zimska služba - strojno pluženje in odvoz snega | kpl | 27 |  | 9.5%
42 | MP ZAVRČ | zimska služba - strojno posipanje in soljenje | kpl | 27 |  | 9.5%
43 | MP ZAVRČ | zimska služba - ročno odstranjevanje snega | ura | 75 |  | 9.5%
44 | MP ZAVRČ | zimska služba - ročno posipanje s soljo | ura | 45 |  | 9.5%
45 | MP ZAVRČ | zimska služba - dobava soli na lokacijo (25kg) | kos | 40 |  | 22%
46 | MP ZAVRČ | ročna in strojna košnja zelenih površin | kpl | 13 |  | 22%
47 | MP ZAVRČ | obrezovanje in urejanje grmičevja | ura | 26 |  | 22%
48 | MP ZAVRČ | ročna in strojna košnja zelenih površin - OBČASNO | kpl | 7 |  | 22%
49 | MP ORMOŽ | ročno ali strojno čiščenje ceste, pločnikov, parkirišč ter zelenih površin do 3 m od skrajnega robu ceste, pločnikov in parkirišč | ura | 148 |  | 9.5%
50 | MP ORMOŽ | zimska služba - strojno pluženje in odvoz snega | kpl | 27 |  | 9.5%
51 | MP ORMOŽ | zimska služba - strojno posipanje in soljenje | kpl | 27 |  | 9.5%
52 | MP ORMOŽ | zimska služba - ročno odstranjevanje snega | ura | 24 |  | 9.5%
53 | MP ORMOŽ | zimska služba - ročno posipanje s soljo | ura | 24 |  | 9.5%
54 | MP ORMOŽ | zimska služba - dobava soli na lokacijo (25kg) | kos | 20 |  | 22%
55 | MP ORMOŽ | ročna in strojna košnja zelenih površin | kpl | 16 |  | 22%
56 | MP ORMOŽ | obrezovanje in urejanje grmičevja | ura | 10 |  | 22%
57 | MP SREDIŠČE OB DRAVI | ročno ali strojno čiščenje ceste, pločnikov, parkirišč ter zelenih površin do 3 m od skrajnega robu ceste, pločnikov in parkirišč | ura | 223 |  | 9.5%
58 | MP SREDIŠČE OB DRAVI | zimska služba - strojno pluženje in odvoz snega | kpl | 27 |  | 9.5%
59 | MP SREDIŠČE OB DRAVI | zimska služba - strojno posipanje in soljenje | kpl | 27 |  | 9.5%
60 | MP SREDIŠČE OB DRAVI | zimska služba - ročno odstranjevanje snega | ura | 60 |  | 9.5%
61 | MP SREDIŠČE OB DRAVI | zimska služba - ročno posipanje s soljo | ura | 45 |  | 9.5%
62 | MP SREDIŠČE OB DRAVI | zimska služba - dobava soli na lokacijo (25kg) | kos | 20 |  | 22%
63 | MP SREDIŠČE OB DRAVI | ročna in strojna košnja zelenih površin | kpl | 16 |  | 22%
64 | MP SREDIŠČE OB DRAVI | obrezovanje in urejanje grmičevja | ura | 13 |  | 22%
65 | MP SREDIŠČE OB DRAVI | ročna in strojna košnja zelenih površin - OBČASNO | kpl | 7 |  | 22%
66 | MP RAJNKOVEC | ročno ali strojno čiščenje ceste, pločnikov, parkirišč ter zelenih površin do 3 m od skrajnega robu ceste, pločnikov in parkirišč | ura | 148 |  | 9.5%
67 | MP RAJNKOVEC | ročna in strojna košnja zelenih površin | kpl | 16 |  | 22%
68 | MP RAJNKOVEC | obrezovanje in urejanje grmičevja | ura | 10 |  | 22%
69 | MP PETIŠOVCI | ročno ali strojno čiščenje ceste, pločnikov, parkirišč ter zelenih površin do 3 m od skrajnega robu ceste, pločnikov in parkirišč | ura | 345 |  | 9.5%
70 | MP PETIŠOVCI | zimska služba - strojno pluženje in odvoz snega | kpl | 20 |  | 9.5%
71 | MP PETIŠOVCI | zimska služba - strojno posipanje in soljenje | kpl | 20 |  | 9.5%
72 | MP PETIŠOVCI | zimska služba - ročno odstranjevanje snega | ura | 38 |  | 9.5%
73 | MP PETIŠOVCI | zimska služba - ročno posipanje s soljo | ura | 20 |  | 9.5%
74 | MP PETIŠOVCI | zimska služba - dobava soli na lokacijo (25kg) | kos | 20 |  | 22%
75 | MP PETIŠOVCI | ročna in strojna košnja zelenih površin | kpl | 16 |  | 22%
76 | MP PETIŠOVCI | obrezovanje in urejanje grmičevja | ura | 16 |  | 22%
77 | MP PETIŠOVCI | ročna in strojna košnja zelenih površin - OBČASNO | kpl | 6 |  | 22%
78 | MP RAZKRIŽJE | ročno ali strojno čiščenje ceste, pločnikov, parkirišč ter zelenih površin do 3 m od skrajnega robu ceste, pločnikov in parkirišč | ura | 59 |  | 9.5%
79 | MP RAZKRIŽJE | zimska služba - strojno pluženje in odvoz snega | kpl | 20 |  | 9.5%
80 | MP RAZKRIŽJE | zimska služba - strojno posipanje in soljenje | kpl | 20 |  | 9.5%
81 | MP RAZKRIŽJE | zimska služba - dobava soli na lokacijo (25kg) | kos | 8 |  | 22%
82 | MP RAZKRIŽJE | ročna in strojna košnja zelenih površin | kpl | 16 |  | 22%
83 | MP RAZKRIŽJE | obrezovanje in urejanje grmičevja | ura | 8 |  | 22%
84 | MP DOLGA VAS | ročno ali strojno čiščenje ceste, pločnikov, parkirišč ter zelenih površin do 3 m od skrajnega robu ceste, pločnikov in parkirišč | ura | 345 |  | 9.5%
85 | MP DOLGA VAS | zimska služba - strojno pluženje in odvoz snega | kpl | 20 |  | 9.5%
86 | MP DOLGA VAS | zimska služba - strojno posipanje in soljenje | kpl | 20 |  | 9.5%
87 | MP DOLGA VAS | zimska služba - ročno odstranjevanje snega | ura | 38 |  | 9.5%
88 | MP DOLGA VAS | zimska služba - ročno posipanje s soljo | ura | 20 |  | 9.5%
89 | MP DOLGA VAS | zimska služba - dobava soli na lokacijo (25kg) | kos | 16 |  | 22%
90 | MP DOLGA VAS | ročna in strojna košnja zelenih površin | kpl | 16 |  | 22%
91 | MP DOLGA VAS | obrezovanje in urejanje grmičevja | ura | 16 |  | 22%
92 | MP PINCE | ročno ali strojno čiščenje ceste, pločnikov, parkirišč ter zelenih površin do 3 m od skrajnega robu ceste, pločnikov in parkirišč | ura | 59 |  | 9.5%
93 | MP PINCE | ročna in strojna košnja zelenih površin | kpl | 16 |  | 22%
94 | MP PINCE | obrezovanje in urejanje grmičevja | ura | 16 |  | 22%
95 | MP HOLMEC | ročno ali strojno čiščenje ceste, pločnikov, parkirišč ter zelenih površin do 3 m od skrajnega robu ceste, pločnikov in parkirišč | ura | 212 |  | 9.5%
96 | MP HOLMEC | zimska služba - ročno odstranjevanje snega | ura | 16 |  | 9.5%
97 | MP HOLMEC | zimska služba - ročno posipanje s soljo | ura | 16 |  | 9.5%
98 | MP HOLMEC | zimska služba - dobava soli na lokacijo (25kg) | kos | 16 |  | 22%
99 | MP VIČ | ročno ali strojno čiščenje ceste, pločnikov, parkirišč ter zelenih površin do 3 m od skrajnega robu ceste, pločnikov in parkirišč | ura | 48 |  | 9.5%
100 | MP VIČ | zimska služba - strojno pluženje in odvoz snega | kpl | 16 |  | 9.5%
101 | MP VIČ | zimska služba - ročno odstranjevanje snega | ura | 16 |  | 9.5%
102 | MP VIČ | zimska služba - ročno posipanje s soljo | ura | 16 |  | 9.5%
103 | MP VIČ | zimska služba - dobava soli na lokacijo (25kg) | kos | 16 |  | 22%
104 | MP VIČ | ročna in strojna košnja zelenih površin | kpl | 20 |  | 22%
105 | MP ŠENTILJ | ročno ali strojno čiščenje ceste, pločnikov, parkirišč ter zelenih površin do 3 m od skrajnega robu ceste, pločnikov in parkirišč | ura | 354 |  | 9.5%
106 | MP ŠENTILJ | zimska služba - strojno pluženje in odvoz snega | kpl | 16 |  | 9.5%
107 | MP ŠENTILJ | zimska služba - ročno odstranjevanje snega | ura | 16 |  | 9.5%
108 | MP ŠENTILJ | zimska služba - ročno posipanje s soljo | ura | 16 |  | 9.5%
109 | MP ŠENTILJ | zimska služba - dobava soli na lokacijo (25kg) | kos | 16 |  | 22%
110 | MP ŠENTILJ | Ročna in strojna košnja zelenih površin | kpl | 24 |  | 22%
111 | MP ŠENTILJ | Obrezovanje in urejanje grmičevja | ura | 12 |  | 22%
SKUPAJ (II):
MATERIAL
112 |  | akumulator za varnostno razsvetljavo 2,4 - 4,8V 2Ah | kos | 120 |  | 22%
113 |  | akumulator za varnostno razsvetljavo 6 - 7,2V 2Ah | kos | 120 |  | 22%
114 |  | akumulator 12V 7-9Ah | kos | 120 |  | 22%
115 |  | akumulator 12V 12Ah | kos | 120 |  | 22%
116 |  | doza priključna fiksna p/o | kos | 60 |  | 22%
117 |  | doza razvodna n/o 80x80mm pvc | kos | 60 |  | 22%
118 |  | dušilka do 40W | kos | 80 |  | 22%
119 |  | dušilka 40-80W | kos | 80 |  | 22%
120 |  | dušilka 125-250W | kos | 20 |  | 22%
121 |  | dušilka dvojna do 40W | kos | 20 |  | 22%
122 |  | dušilka dvojna 40-80W | kos | 80 |  | 22%
123 |  | žica PF 0,75-2,5mm2 | m | 80 |  | 22%
124 |  | žica PF 4-10mm2 | m | 200 |  | 22%
125 |  | kabel gumi 3x1,5 mm2 | m | 200 |  | 22%
126 |  | kabel gumi 3x2,5 mm2 | m | 200 |  | 22%
127 |  | kabel koaksialni 75 Ohm | m | 200 |  | 22%
128 |  | kabel PGP 3x1,5 mm2 | m | 200 |  | 22%
129 |  | kabel PGP 3x2,5 mm2 | m | 80 |  | 22%
130 |  | kabel PGP 5x2,5 mm2 | m | 200 |  | 22%
131 |  | kabel PP00 3x1,5 mm2 | m | 200 |  | 22%
132 |  | kabel PP00 5x1,5 mm2 | m | 200 |  | 22%
133 |  | kabel signalni 5x0,75 mm2 | m | 200 |  | 22%
134 |  | kabel signalni 7x0,75 mm2 | m | 200 |  | 22%
135 |  | kabel signalni 12x0,75 mm2 | m | 80 |  | 22%
136 |  | kabel signalni 18x0,75 mm2 | m | 200 |  | 22%
137 |  | kabel UTP Cat5 | m | 80 |  | 22%
138 |  | kanal pvc nadometni zidni širine do 30mm, komplet | m | 80 |  | 22%
139 |  | kanal pvc nadometni zidni širine 30-60mm, komplet | m | 20 |  | 22%
140 |  | rele impulzni 16A 2p 230V | kos | 20 |  | 22%
141 |  | rele krmilni 4p 10A 230V s podnožjem | kos | 20 |  | 22%
142 |  | kontaktor 20A 1p 230V | kos | 20 |  | 22%
143 |  | kontaktor 20A 3p 230V | kos | 20 |  | 22%
144 |  | kontaktor 25A 3p 230V | kos | 80 |  | 22%
145 |  | kontaktor 40A 3p 230V | kos | 40 |  | 22%
146 |  | modul za prenapetostno zaščito 4kV | kos | 40 |  | 22%
147 |  | naprava vžigna 125-400W | kos | 40 |  | 22%
148 |  | okov E14 ali E27 230V porcelan | kos | 40 |  | 22%
149 |  | okov E40 230V porcelan | kos | 20 |  | 22%
150 |  | polica kabelska perforirana višine 5 cm, s pokrovom, s konzolami, širine do 200mm | kos | 20 |  | 22%
151 |  | sponka 12 x 2,5-4mm2, euro, dvojna | kos | 20 |  | 22%
152 |  | sponka 12 x 2,5-4mm2, forbox | kos | 20 |  | 22%
153 |  | sponka hitra 0,2-4mm2 2p | kos | 20 |  | 22%
154 |  | sponka hitra 0,2-4mm2 3p | kos | 20 |  | 22%
155 |  | sponka hitra 0,2-4mm2 5p | kos | 20 |  | 22%
156 |  | stikalo grebenasto 3p 0-1 16-25A | kos | 80 |  | 22%
157 |  | stikalo grebenasto 3p 0-1 40A | kos | 80 |  | 22%
158 |  | stikalo grebenasto 3p 0-1 do 10A | kos | 20 |  | 22%
159 |  | stikalo grebenasto 3p 1-0-2 do 10A | kos | 20 |  | 22%
160 |  | stikalo menjalno p/o | kos | 20 |  | 22%
161 |  | stikalo menjalno n/o | kos | 20 |  | 22%
162 |  | stikalo navadno p/o | kos | 20 |  | 22%
163 |  | stikalo navadno n/o | kos | 20 |  | 22%
164 |  | stikalo preklopno 0-1, vgradno, s podnožjem in stikalnimi elementi | kos | 20 |  | 22%
165 |  | stikalo preklopno 1-0-2, vgradno, s podnožjem in stikalnimi elementi | kos | 20 |  | 22%
166 |  | stikalo serijsko p/o | kos | 20 |  | 22%
167 |  | stikalo serijsko n/o | kos | 20 |  | 22%
168 |  | stikalo zaščitno KZS do 25A 0,03A 1f | kos | 20 |  | 22%
169 |  | stikalo zaščitno FID 25A 0,03A 3f | kos | 20 |  | 22%
170 |  | stikalo zaščitno FID 40A 0,03A 3f | kos | 20 |  | 22%
171 |  | tipka dvojna, rdeče-zelena, vgradna, s podnožjem in stikalnimi elementi | kos | 20 |  | 22%
172 |  | svetilka LED plafonjera, do 20W, 4000K, stropna | kos | 20 |  | 22%
173 |  | svetilka LED plafonjera, nad 20W, 4000K, stropna | kos | 40 |  | 22%
174 |  | svetilka LED 24W 4000K 60cm stenska | kos | 40 |  | 22%
175 |  | svetilka LED 36W 4000K 120cm stenska | kos | 40 |  | 22%
176 |  | svetilka LED 54W 4000K 150cm stenska | kos | 40 |  | 22%
177 |  | svetilka LED 36W 4000K 120cm IP65 | kos | 40 |  | 22%
178 |  | svetilka LED 54W 4000K 150cm IP65 | kos | 40 |  | 22%
179 |  | svetilka LED panel 60x60cm 30W 4000K 3400lm vgradna z okvirjem | kos | 40 |  | 22%
180 |  | svetilka LED panel 60x60cm 30W 4000K 3400lm nadgradna z okvirjem | kos | 40 |  | 22%
181 |  | svetilka LED panel 30x120cm 33W 4000K 3600lm vgradna z okvirjem | kos | 40 |  | 22%
182 |  | svetilka LED panel 30x120cm 33W 4000K 3600lm nadgradna z okvirjem | kos | 40 |  | 22%
183 |  | svetilka LED za varnostno razsvetljavo, s funkcijo avtotest, avtonomija min. 1h | kos | 40 |  | 22%
184 |  | reflektor LED do 50W, min. 5000 lm | kos | 80 |  | 22%
185 |  | reflektor LED 50-75W, min. 11000 lm | kos | 20 |  | 22%
186 |  | reflektor LED 75-120W, min. 17000 lm | kos | 20 |  | 22%
187 |  | reflektor LED 120-160W, min. 21000 lm | kos | 80 |  | 22%
188 |  | reflektor LED 160-200W, min. 21000 lm | kos | 20 |  | 22%
189 |  | modul za varnostno razsvetljavo 1x18-58W 1h Cooper ali nakovredno | kos | 20 |  | 22%
190 |  | mreža zaščitna za enojno svetilko 150 cm | kos | 20 |  | 22%
191 |  | starter 4-80W | kos | 20 |  | 22%
192 |  | tipkalo p/o | kos | 20 |  | 22%
193 |  | tipkalo n/o enojno | kos | 40 |  | 22%
194 |  | tipkalo n/o dvojno | kos | 40 |  | 22%
195 |  | trak za tiskanje nalepk 3,5-24mm (Dymo, Brother, ...) | kos | 40 |  | 22%
196 |  | ura stikalna tedenska elektronska 16A, 230V | kos | 40 |  | 22%
197 |  | varovalka cevna 20x5 mm | kos | 40 |  | 22%
198 |  | varovalka avtomatska 1p do 32A | kos | 20 |  | 22%
199 |  | varovalka avtomatska 3p do 32A | kos | 20 |  | 22%
200 |  | vložek varovalni D02 do 25A | kos | 20 |  | 22%
201 |  | vložek varovalni D2 do 25A | kos | 20 |  | 22%
202 |  | vložek varovalni NV/NH do 80A | kos | 20 |  | 22%
203 |  | vložek baterijski 1,5V AA, AAA | kos | 20 |  | 22%
204 |  | vtičnica 230V, 16A, z zaščitnim kontaktom, enojna, z dozo in okvirjem za parapetni kanal | kos | 80 |  | 22%
205 |  | vtičnica 230V, 16A, z zaščitnim kontaktom, dvojna, z dozo in okvirjem za parapetni kanal | kos | 80 |  | 22%
206 |  | vtičnica 230V, 16A, z zaščitnim kontaktom, trojna, z dozo in okvirjem za parapetni kanal | kos | 80 |  | 22%
207 |  | vtičnica RJ45 (Cat.5), z dozo in okvirjem za parapetni kanal | kos | 80 |  | 22%
208 |  | vtičnica p/o, 230V, 16A, z zaščitnim kontaktom | kos | 80 |  | 22%
209 |  | vtičnica n/o, 230V, 16A, z zaščitnim kontaktom | kos | 80 |  | 22%
210 |  | žarnica fluo cevna do 40W | kos | 80 |  | 22%
211 |  | žarnica fluo cevna nad 40W | kos | 80 |  | 22%
212 |  | žarnica LED cevna do 10W | kos | 80 |  | 22%
213 |  | žarnica LED cevna 10-20W | kos | 20 |  | 22%
214 |  | žarnica LED cevna nad 20W | kos | 20 |  | 22%
215 |  | žarnica LED E14 ali E27 do 12W | kos | 80 |  | 22%
216 |  | žarnica LED E14 ali E27 nad 12W | kos | 80 |  | 22%
217 |  | žarnica varčna do 10W, 2 ali 4 pin | kos | 80 |  | 22%
218 |  | žarnica varčna 10-20W, 2 ali 4 pin | kos | 20 |  | 22%
219 |  | žarnica varčna nad 20W, 2 ali 4 pin | kos | 80 |  | 22%
220 |  | žarnica LED do 10W, 2 ali 4 pin | kos | 80 |  | 22%
221 |  | žarnica LED 10-20W, 2 ali 4 pin | kos | 12 |  | 22%
222 |  | žarnica LED nad 20W, 2 ali 4 pin | kos | 12 |  | 22%
223 |  | žarnica reflektorska 150W | kos | 4 |  | 22%
224 |  | žarnica MH 125-250W | kos | 20 |  | 22%
225 |  | žarnica semaforska halogenska 10V/50W | kos | 20 |  | 22%
226 |  | žarnica za svetilko varnostne razsvetljave 8-11W | kos | 20 |  | 22%
227 |  | plin za klimatske naprave | kg | 20 |  | 22%
228 |  | sprej za dezinfekcijo klima naprav, konvektorjev, 500ml | kos | 20 |  | 22%
229 |  | konvektor električni stenski 1000 W | kos | 20 |  | 22%
230 |  | konvektor električni stenski 2000 W | kos | 20 |  | 22%
231 |  | elektromotor za ventilator konvektorja Carier, Climaveneta ali podobno | kos | 40 |  | 22%
232 |  | elektromotorni pogon za ventil za konvektor Carier, Climaveneta ali podobno | kos | 40 |  | 22%
233 |  | termostat stenski sobni s funkcijo hlajenja in segrevanja, s tremi stopnjami ventilacije, za konvektor Carier, Climaveneta ali podobno | kos | 40 |  | 22%
234 |  | ventil H, 1/2'', 4-potni, z elektromotornim pogonom, za konvektorje Carier, Climaveneta ali podobno | kos | 40 |  | 22%
235 |  | radiator jekleni panelni, finalno opleskan, z nosilnimi konzolami, distančniki, pritrdilnim, tesnilnim in vijačnim materialom, tip 22 dim.600x800 | kos | 40 |  | 22%
236 |  | ventil radiatorski navadni | kos | 40 |  | 22%
237 |  | ventil radiatorski termostatski | kos | 40 |  | 22%
238 |  | črpalka obtočna 25-60-180, 1 1/2'' | kos | 40 |  | 22%
239 |  | črpalka obtočna 32-60-180, 2'' | kos | 40 |  | 22%
240 |  | kljuka in ščit za notranja vrata (srednji cenovni razred) | kos | 40 |  | 22%
241 |  | kljuka in ščit za kovinska vrata (srednji cenovni razred) | kos | 200 |  | 22%
242 |  | ključavnica cilindrična za notranja vrata | kos | 200 |  | 22%
243 |  | ključavnica cilindrična za kovinska vrata | kos | 8 |  | 22%
244 |  | ključavnica za vrata s 5-točkovnim zaklepanjem | kos | 8 |  | 22%
245 |  | opornik za vrata, vzmetni, do 300 mm (štoper) | kos | 8 |  | 22%
246 |  | vložek cilindrične ključavnice | kos | 8 |  | 22%
247 |  | zapiralo za vrata hidravlično (brez blokade) | kos | 40 |  | 22%
248 |  | zapiralo za vrata hidravlično (z blokado odprtih vrat in zaporo odprtja preko 95°) | kos | 80 |  | 22%
249 |  | žaluzija na notranji strani okna | m2 | 80 |  | 22%
250 |  | žaluzija na zunanji strani okna | m2 | 80 |  | 22%
251 |  | bojler električni 5L nizkotlačni | kos | 40 |  | 22%
252 |  | bojler električni 5L visokotlačni | kos | 40 |  | 22%
253 |  | bojler električni 10L nizkotlačni | kos | 40 |  | 22%
254 |  | bojler električni 10L visokotlačni | kos | 40 |  | 22%
255 |  | deska pvc s pokrovom za straniščno školjko, bele barve, srednji cenovni razred | kos | 40 |  | 22%
256 |  | deska pvc s pokrovom za straniščno školjko, bele barve, Dolomite Clodia | kos | 40 |  | 22%
257 |  | držalo papirnatih brisač | kos | 40 |  | 22%
258 |  | držalo WC papirja | kos | 40 |  | 22%
259 |  | kotliček pvc nizki nadometni izplakovalni, bele barve, srednji cenovni razred | kos | 200 |  | 22%
260 |  | ventil polnilni za stenski kotliček (liv, geberit) | kos | 20 |  | 22%
261 |  | ventil odtočni za stenski kotliček (liv, geberit) | kos | 20 |  | 22%
262 |  | ventil polnilni za vgradni kotliček (liv, geberit) | kos | 20 |  | 22%
263 |  | ventil odtočni za vgradni kotliček (liv, geberit) | kos | 20 |  | 22%
264 |  | tipka za stenski kotliček | kos | 20 |  | 22%
265 |  | tipka za vgradni kotliček | kos | 20 |  | 22%
266 |  | ročka za prho, z gibljivo cevjo dolžine min. 150 cm | kos | 20 |  | 22%
267 |  | milnik stenski 500ml | kos | 20 |  | 22%
268 |  | perlator | kos | 20 |  | 22%
269 |  | pipa stoječa enoročna 2 cevi, za umivalnik, srednji cenovni razred | kos | 20 |  | 22%
270 |  | pipa stoječa enoročna 3 cevi, za umivalnik, srednji cenovni razred | kos | 20 |  | 22%
271 |  | pipa stoječa enoročna 2 cevi, za kuhinjsko korito, srednji cenovni razred | kos | 20 |  | 22%
272 |  | pipa stoječa enoročna 3 cevi, za kuhinjsko korito, srednji cenovni razred | kos | 20 |  | 22%
273 |  | pipa vrtna 1/2" | kos | 20 |  | 22%
274 |  | ventil kotni 3/8" | kos | 20 |  | 22%
275 |  | ventil krogelni 1/2" | kos | 20 |  | 22%
276 |  | sifon za pisoar pvc, komplet | kos | 20 |  | 22%
277 |  | sifon za pisoar pvc, podometni, komplet | kos | 20 |  | 22%
278 |  | sifon za pisoar kovinski, komplet | kos | 20 |  | 22%
279 |  | sifon za umivalnik pvc, komplet | kos | 20 |  | 22%
280 |  | sifon za umivalnik kovinski, komplet | kos | 20 |  | 22%
281 |  | školjka straniščna talna, izdelana iz sanitarnega porcelana, bele barve, s talnim ali stenskim odvodom, srednji cenovni razred | kos | 20 |  | 22%
282 |  | školjka straniščna stenska, izdelana iz sanitarnega porcelana, bele barve, srednji cenovni razred | kos | 20 |  | 22%
283 |  | umivalnik, izdelan iz sanitarnega porcelana, bele barve, velikost cca 560/480 mm, srednji cenovni razred | kos | 20 |  | 22%
284 |  | tesnilo gumi do fi 50mm | kos | 200 |  | 22%
285 |  | tesnilo klingerit do fi 50mm | kos | 200 |  | 22%
286 |  | drog zapornice, dolžine 4,0 m, v barvi zastave | kos | 8 |  | 22%
287 |  | drog zapornice, dolžine 6,0 m, v barvi zastave | kos | 8 |  | 22%
288 |  | vrv jeklena za drog za zastavo 3 - 6mm | m | 40 |  | 22%
289 |  | mreža za ograjo pletena ali varjena | m2 | 40 |  | 22%
290 |  | panel za ograjo panel indo 2000x2500 mm | kos | 40 |  | 22%
291 |  | steber za mrežno ograjo 2m | kos | 40 |  | 22%
292 |  | steber za ograjo indo Omega 2,5m | kos | 40 |  | 22%
293 |  | tlak pvc vključno z obrobnim pvc trakom (srednji cenovni razred) | m2 | 40 |  | 22%
294 |  | dvigalo do 20m, dnevni najem (dvižna košara oz. platforma) | kpl | 40 |  | 22%
295 |  | dvigalo nad 20m, dnevni najem (dvižna košara oz. platforma) | kpl | 40 |  | 22%
296 |  | material drobni razni (maziva, vijaki, žičniki, drobni el. material in podobno) | kpl | 800 |  | 22%
SKUPAJ (III):
SKUPNA OKVIRNA 4-LETNA PONUDBENA VREDNOST Z VKLJUČENIM 9,5 % DDV IN 22 % DDV V EUR Z DDV (I+II+III):
Opombe:
Storitev se prične obračunavati na lokaciji kjer se storitev opravlja.
V ceno za e.m. je všteto delo, prevozni stroški ter vsi stroški in takse podjetja, pooblaščenega za izvajanje storitev.
Pod zaporedno št. 1 in 2 se nahaja pavšal.
Material pod zaporedno št. 112-296 mora obsegati najmanj 20 % skupne vrednosti ponudbe upravljanja in vzdrževanja (pod točko 1 in 2)
Izjavljamo, da zgoraj navedena skupna ponudbena vrednost/ponudbena cena pokriva vse stroške, ki jih bomo imeli v zvezi z realizacijo naročila, v primeru, da bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu.
|  | Kraj in datum: | Žig:
Podpis: