OBR-3

PONUDNIK ___________________________________________________________________________

P O N U D B A  S SPECIFIKACIJO  št.  …………

RAZNI ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL 2.DEL

| KLASIFIKACIJA | Opis (30) | opis (100) | VREDNOST SKLOPA BREZ DDV | VREDNOST SKLOPA Z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARL6901 | CEVI | odprt sklop |  |  |
| ARL6902 | EPRUVETE STEKLENE IN PLASTIČNE | zaprt sklop |  |  |
| ARL6903 | KOMPLET ZA IZVEDBO OBPOSTELJNEGA TESTA | zaprt sklop |  |  |
| ARL6904 | ELEKTRODE | odprt sklop |  |  |
| ARL6905 | POTROŠNI MATERIAL ZA EMG APARAT ULTRAPRO NATUS | zaprt sklop |  |  |
| ARL6906 | POTROŠNI MATERIAL ZA EEG APARAT ULTRAPRO NATUS | zaprt sklop |  |  |
| ARL6907 | EEG KAPE ZA DETEKCIJO MOŽGANSKE AKTIVNOSTI | zaprt sklop |  |  |
| ARL6908 | IGLE, KANILE, BRIZGE |  |  |  |
| ARL690801 | ARTERIJSKA IGLA ZA DIALIZO | zaprt sklop |  |  |
| ARL690802 | KANILA ARTERIALNA | zaprt sklop |  |  |
| ARL690803 | IGLA HUBER | zaprt sklop |  |  |
| ARL690804 | IGLA ZA BIOPSIJO | zaprt sklop |  |  |
| ARL690805 | IGLE PUNKCIJSKE I | zaprt sklop |  |  |
| ARL690806 | IGLE PUNKCIJSKE II | zaprt sklop |  |  |
| ARL690807 | IGLE, KANILE - PRETOČNE | zaprt sklop |  |  |
| ARL690808 | KANILE- DVOVHODNE | zaprt sklop |  |  |
| ARL690809 | KANILE - ENOVHODNE | zaprt sklop |  |  |
| ARL690810 | IGLA CHIBA | zaprt sklop |  |  |
| ARL690811 | IGLE, NAMENJENE UPORABI Z INSULINSKIMI INJEKCIJSKIMI PERESNIKI | zaprt sklop |  |  |
| ARL690812 | INJEKCIJSKA IGLA ZA KOLAGEN | zaprt sklop |  |  |
| ARL690813 | INJEKCIJSKA IGLA ZA BULKING SREDSTEV | zaprt sklop |  |  |
| ARL690814 | IGLA AKUPUNKTURNA 1X UP. | zaprt sklop |  |  |
| ARL690815 | IGLE SPINALNE | zaprt sklop |  |  |
| ARL690816 | IGLE ZA PERIFERNO ŽIVČNO BLOKADO | zaprt sklop |  |  |
| ARL690817 | SET IGLE ZA KONTINUIRANO PERIFERNO ŽIVČNO BLOKADO S KATETROM | zaprt sklop |  |  |
| ARL690818 | KANILE I.V. Z VISOKIMI PRETOKI | zaprt sklop |  |  |
| ARL690819 | TRAHEALNE KANILE | zaprt sklop |  |  |
| ARL6909 | MALI KIRURŠKI SETI | zaprt sklop |  |  |
| ARL5910 | SETI ZA PERCUTANO TRAHEOSTOMIJO | zaprt sklop |  |  |
| ARL6911 | SET ZA KONTINUIRANO PLEXUS ANESTEZIJO | zaprt sklop |  |  |
| ARL6912 | SETI ZA KAPNOMETRIJO | zaprt sklop |  |  |
| ARL6913 | GRELNE BLAZINE ZA 1X UPOR - KOMPATIBILNE Z APARATOM BAIRR HUGGER, 3M oz.MISTRAL-AIR |  |  |  |
| ARL691301 | GRELNE BLAZINE ZA 1X UPOR - KOMPATIBILNE Z APARATOM MISTRAL-AIR | zaprt sklop |  |  |
| ARL691302 | GRELNE BLAZINE ZA 1X UPOR - KOMPATIBILNE Z APARATOM BAIRR HUGGER, 3M | zaprt sklop |  |  |
| ARL6914 | POKRIVALO ZA UZ SONDO | zaprt sklop |  |  |
| ARL6915 | KOMPRESA ZA VSTAVLJANJE CVK | zaprt sklop |  |  |
| ARL6916 | SET ZA HISTOLOŠKO BIOPSIJO MEHKIH TKIV | zaprt sklop |  |  |
| ARL6917 | KRPE ZA UMIVANJE | odprt sklop |  |  |
| ARL6918 | TREBUŠNI PAS | zaprt sklop |  |  |
| ARL6919 | SISTEM INFUZIJSKI ZA KEMOTERAPIJO | zaprt sklop |  |  |
| ARL6920 | LUKNJAČ ZA BIOPSIJO KOŽE | zaprt sklop |  |  |
| ARL6921 | SETI ZA POKRIVANJE | zaprt sklop |  |  |
| ARL6922 | MANŠETE STEGENSKE, TROKOMORNE | zaprt sklop |  |  |
| ARL6923 | VAKUUMSKE OPORNICE - SETI | zaprt sklop |  |  |
| ARL6924 | MATERIAL ZA UROLOGIJO |  |  |  |
| ARL692401 | ŽICA VODILNA | zaprt sklop |  |  |
| ARL692402 | SISTEM ZA UROLOŠKO SPIRANJE | zaprt sklop |  |  |
| ARL692403 | DILATATORJI | zaprt sklop |  |  |
| ARL692404 | SET ZA URETER.DRENAŽO | zaprt sklop |  |  |
| ARL692405 | POTROŠNI MATERIAL, VEZAN NA APARAT SHOCKPULSE LITOTRIPTOR OLYMPUS LITOTRIPTOR | zaprt sklop |  |  |
| ARL692406 | POTROŠNI MATERIAL, VEZAN NA INŠTRUMENT WOLF RIGIDNI URETERORENOSKOP | zaprt sklop |  |  |
| ARL692407 | POTROŠNI MATERIAL, VEZAN NA APARAT OLYMPUS FLEKSIBILNI URETERORENOSKOP | zaprt sklop |  |  |
| ARL692408 | POTROŠNI MATERIAL, VEZAN NA RESEKTOSKOP OLYMPUS | zaprt sklop |  |  |
| ARL692409 | POTROŠNI MATERIAL, VEZAN NA INSUFLATOR OLYMPUS | zaprt sklop |  |  |
| ARL692410 | KLIPI ZA LIGACIJO IZ NEABSORBNEGA POLIMERA | zaprt sklop |  |  |
| ARL692411 | KLIPI ZA LIGACIJO IZ ČISTEGA TITANA | zaprt sklop |  |  |
| ARL692412 | KLIPI ZA LIGACIJO IZ NEVPOJNEGA POLIMERA INERTNI | zaprt sklop |  |  |
| ARL692413 | RAZNI MATERIAL ZA UROLOGIJO | odprt sklop |  |  |
| ARL6925 | POTROŠNI MATERIAL, VEZAN NA ASPIRATOR MASTER ARDO | zaprt sklop |  |  |
| ARL6926 | PROKTOSKOPI | zaprt sklop |  |  |
| ARL6927 | OPORNICA ZA ROKO "KRAMER" | zaprt sklop |  |  |
| ARL6928 | PODLOGE ZA PACIENTE | zaprt sklop |  |  |
| ARL6929 | SISTEMI / VREČKE ZA DRENE (STOME) - STERILNE | zaprt sklop |  |  |
| ARL6930 | BIOPSIJSKE VREČKE IN GOBICE | zaprt sklop |  |  |
| ARL6931 | Anestezijski aparat AISYS | zaprt sklop |  |  |
| ARL6932 | KIVETE CO2 | zaprt sklop |  |  |
| ARL6933 | OSTALI RAZNI MED.POTROŠNI MATERIAL | odprt sklop |  |  |
|  | POTROŠNI MATERIAL, VEZAN NA IZOLATOR ISOCYT FREJA GETINGE | zaprt sklop |  |  |

Opombe:

* vsak sklop se mora ponuditi kot celota, razen pri odprtih sklopih..

PRILOGA 1.a: za sklope ARL692410, ARL692411, ARL692412

Na voljo morajo biti aplikatorji skladno z Uredbo o medicinskih pripomočkih EU2017/745 za kirurške instrumente za večkratno uporabo, barvno kodirani za ujemanje s kartušami klipov.

Aplikatorji za odprte operacije:

1.ukrivljeni, dolžine 20 cm, za klipe velikosti M/L in L.

2. ukrivljeni, dolžine 27 cm, za klipe velikosti M/L, L in XL.

3. dolgi aplikator, pod kotom 70 stopinj, 27 cm, za klipe velikosti M/L, L in XL.

Endoskopski aplikatorji:

1.	Ravni, dolžine 33 cm, premera 5 mm, za klipe M/L, se jih lahko razstavi na tri dele, s 360 stopinjskim       vrtljivim gumbom, za boljši dostop in vidljivost.

2.	Ravni, dolžine 33 cm, premera 10 mm, za klipe L, XL, se jih lahko razstavi na tri dele, s 360 stopinjskim vrtljivim gumbom, za boljši dostop in vidljivost.

3.	Pod kotom 20 stopinj, dolžine 33 cm, premera 5mm, za klipe M/L, se ga lahko razstavi na tri dele, s 360 stopinjskim vrtljivim gumbom, za boljši dostop in vidljivost.

4.	Pod kotom 20 stopinj, dolžine 33 cm, premera  10 mm, za klipe L, XL, se jih lahko razstavi na tri dele, s 360 stopinjskim vrtljivim gumbom, za boljši dostop in vidljivost.

5.	Dolgi nerazstavljivi aplikator 45 cm, premera 5 mm, za klipe M/L.

6.	Dolgi nerazstavljivi aplikator 45 cm, premera 10 mm, za klipe L in XL/L.

Aplikatorji morajo biti od istega proizvajalca kot ponujeni klipi.

SKUPNA PONUDBENA VREDNOST/letno  brez DDV :   ___________________________   EUR

Vrednost  DDV                                                                  : ____________________________ EUR

SKUPNA PONUDBENA VREDNOST/letno z DDV          : ___________________________ EUR

z besedo ___________________________________________________________________

    - Strinjamo se, da ta ponudba velja do……………dni  in da za nas ostane obvezujoča in se jo lahko sprejme kadarkoli pred tem datumom

(minimalno  180 dni od roka za oddajo ponudb)

    - V ponudbeni ceni  so zajeti vsi stroški ponudnika in je fiksna ter nespremenljiva prvih 12 mesecev veljavnosti pogodbe.

Uskladitev cen bosta naročnik in  dobavitelj po izteku 12 mesecev znotraj 3-letnega obdobja po potrebi in v primeru spremembe cen, urejala s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

Pravna podlaga za usklajevanje cen med naročnikom in edinim ponudnikom je Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja  (Uradni list RS, 1/2004). Osnova za uskladitev cen je zadnji objavljeni indeks rasti CEN po EUROSTATU, HICP, za države EU.

c)   Plačilni rok : 30 dni po pravilno izstavljenem računu s strani ponudnika oziroma v skladu z vzorcem pogodbe.

Dovoljujemo vam, da preverite resničnost podatkov, ki jih navajamo v naši ponudbi, oziroma resničnost dokumentov, ki so priloženi. V ta namen dovoljujemo katerikoli tretji osebi, ki razpolaga z ustreznimi informacijami ali podatki, da vam le-te na vašo zahtevo posreduje.

Jemljemo na znanje, da niste obvezani sprejeti nobene od ponudb, ki ste jih prejeli.

Obvezna priloga

Ponudbena specifikacija iz programa Gosoft za pripravo ponudbe

Dokazila z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij

Datum :                                                                                                   Žig in podpis ponudnik