## Rekapitulacija
Rekapitulacija
Specifikacije | Znesek
STORITVE
ODKLOPNIKI
MERILNI TRANSFORMATORJI
PRENAPETOSTNI ODVODNIKI
PODPORNI IZOLATORJI
Skupna vrednost specificirane opreme in storitev:
Nepredvidena dela 0,00 %
Skupna vrednost ponudbe:

## STORITVE
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
STORITVE
1 | Tehnična dokumentacija | kos | 1 | 0
2 | Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) | kos | 1 | 0
Skupaj:

## ODKLOPNIKI
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
ODKLOPNIKI
3 | Tripolni odklopnik 220 kV, s tripolnim elektromotornim pogonom | kos | 1 | 0
Skupaj:

## MERILNI TR
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
MERILNI TRANSFORMATORJI
4 | Tokovni merilni transformator, 110 kV | kos | 2 | 0
Skupaj:

## PRENAPETOSTNI ODVODNIKI
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
PRENAPETOSTNI ODVODNIKI
5 | Prenapetostni odvodniki 220 kV | kos | 6 | 0
Skupaj:

## PODPORNI IZOLATORJI
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
PODPORNI IZOLATORJI
6 | Podporni izolator 220 kV | kos | 3 | 0
Skupaj: