## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: SN oprema
Specifikacije | Znesek (brez DDV)
DOBAVA SKLOPA OPREME 20 KV STIKALIŠČA SN IN NN OPREMA V SKLADU Z ENOPOLNO SHEMO IN TEHNIČNIMI ZAHTEVAMI
DOBAVA SKLOPA LASTNE RABE NIZKE NAPETOSTI
MONTAŽA SN IN NN OPREME LASTNE RABE
REZERVNI DELI ZA SN IN NN OPREMO LASTNE RABE
PONUDBENA VREDNOST
Nepredvidena dela [%] | 5
Vrednost nepredvidenih del
SKUPNA VREDNOST

## Dobava 24 kV opreme
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Dobava sklopa opreme 20 kV stikališča SN in NN oprema v skladu z enopolno shemo in tehničnimi zahtevami
24 kV transformatorska kabelska celica (T131) =JA01
1 | Oprema 24 kV transformatorske dovodne celice: | kpl | 1 | 0
Odklopnik -Q0 z elektromotornim pogonom
Tokovni merilni transformatorji - T1
Ozemljilnik -Q8
Napetostni merilni transformatorji - T5
Ostala oprema po zahtevah razpisa
24 kV merilna celica =JA02
2 | Oprema 24 kV merilne celice: | kpl | 1 | 0
Napetostni merilni transformatorji - T5 z varovalko -F1
Ostala oprema po zahtevah razpisa
24 kV transformatorska kabelska celica (TR LR) =JA03
3 | Oprema 24 kV transformatorske celice: | kpl | 1 | 0
Odklopnik -Q0 z elektromotornim pogonom
Tokovni merilni transformatorji - T1
Ozemljilnik -Q8
Prenapetostni odvodniki
Objemni tokovnik
Ostala oprema po zahtevah razpisa
24 kV odvodna kabelska celica (TR Polnilnice) =JA04
4 | Oprema 24 kV odvodne celice: | kpl | 1 | 0
Odklopnik -Q0 z elektromotornim pogonom
Tokovni merilni transformatorji - T1
Ozemljilnik -Q8
Prenapetostni odvodniki
Objemni tokovnik
Ostala oprema po zahtevah razpisa
24 kV odvodna kabelska celica (Zunanji porabniki) =JA05
5 | Oprema 24 kV odvodne celice: | kpl | 1 | 0
Odklopnik -Q0 z elektromotornim pogonom
Tokovni merilni transformatorji - T1
Ozemljilnik -Q8
Prenapetostni odvodniki
Objemni tokovnik
Ostala oprema po zahtevah razpisa
24 kV odvodna kabelska celica (RP Divača – Elektro Primorska) =JA06
6 | Oprema 24 kV odvodne celice: | kpl | 1 | 0
Odklopnik -Q0 z elektromotornim pogonom
Tokovni merilni transformatorji - T1
Ozemljilnik -Q8
Prenapetostni odvodniki
Objemni tokovnik
Ostala oprema po zahtevah razpisa
24 kV spojna celica =JA07
7 | Oprema 24 kV spojne celice: | kpl | 1 | 0
Odklopnik -Q0 z elektromotornim pogonom
Tokovni merilni transformatorji - T1
Ozemljilnik -Q8
Prenapetostni odvodniki
Ostala oprema po zahtevah razpisa
Oprema za priključitev nevtralne točke transformatorja T131
8 | Ozemljilni upor za priključitev nevtralne točke 20 kV navitja transformatorja -T131, vključno s tokovnikoma in vsem montažnim in pritrdilnim materialom | kpl | 1 | 0
9 | Prenapetostni odvodnik v nevtralni točki transformatorja | kos | 1 | 0
Ostala oprema
10 | Kovinska podkonstrukcija za postavitev omar 20 kV stikališča | kpl | 1 | 0
11 | Dokumentacija kot je zahtevana v razpisu | kpl | 1 | 0
12 | Napisne tablice z oznakami tehničnih podatkov | kpl | 1 | 0
Skupaj:

## Dobava NN LR
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Dobava sklopa lastne rabe nizke napetosti
Oprema lastne rabe izmenične napetosti 400/230 V
13 | Kabel za napajanje NYCY 4x10/10 | m | 20 | 0
Oprema lastne rabe enosmerne napetosti 220 V
14 | Oprema enosmerne napetosti 250 V za vgradnjo v omaro =A01+N/DC (vključno s tremi (3) odklopniki tipa PKZM0 – 25 A, 250 V DC, EATON, z vso potrebno opremo za izvedbo odvodov po zahtevah Posebnih tehničnih pogojev) | kpl | 3 | 0
15 | Kabel za napajanje NYCY 3x10/10 | m | 400 | 0
Ostala oprema
16 | Napisne tablice z oznakami tehničnih podatkov | kpl | 1 | 0
Skupaj:

## Montaža SN in NN opreme
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Montaža SN in NN opreme lastne rabe
Storitve:
17 | Transport in transportno zavarovanje za opremo in montažni material | kpl | 1 | 0
18 | Montaža sklopa opreme 20 kV stikališča, vključno s kovinskimi podkonstrukcijami in z vgradnjo v razpisu navedene dodatne opreme, vključno z ozemljilnim uporom in ostalo opremo za priključitev nevtralne točke 20 kV navitij transformatorja -T131 | kpl | 1 | 0
19 | Montaža opreme sklopa lastne rabe nizke napetosti (dogradnja opreme DC odvodov v skladu s Posebnimi tehničnimi pogoji) | kpl | 1 | 0
20 | Ozemljevanje opreme in konstrukcij z vodnikom Cu H07V-K 70 mm2 na ozemljilni sistem prostora | kpl | 1 | 0
21 | Polaganje in prklljučevanje kablov NYCY 3x10/10 za enosmerno napajanje | m | 400 | 0
22 | Polaganje in prklljučevanje kablov NYCY 4x10/10 za izmenično napajanje | m | 20 | 0
23 | Nadzor nad montažo | kpl | 1 | 0
24 | Garancije | kpl | 1 | 0
25 | Zavarovanje | kpl | 1 | 0
Preizkusi:
26 | Tovarniški preizkusi (FAT) | kpl | 1 | 0
27 | Tovarniški preizkusi merilnih transformatorjev (FAT) | kpl | 1 | 0
28 | Preizkusi na objektu (SAT) | kpl | 1 | 0
29 | Spuščanje v pogon | kpl | 1 | 0
30 | Ostala dokumentacija po zahtevah Splošnih tehničnih pogojev, poglavje 9.1 | kpl | 1 | 0
31 | Šolanje naročnikovega osebja (tri osebe) v trajanju delovnih dni | dan | 2 | 0
32 | Strokovno tehnična podpora | kpl | 1 | 0
Skupaj:

## Rezervni deli za opremo lastne
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Rezervni deli za SN in NN opremo lastne rabe
(skladno z zahtevami iz Splošnih tehničnih pogojev)
Minimalne količine rezervnih delov poglavje 2.3.6.1:
33 | 2 kosa avtomatskih zaščitnih stikal vsakega tipa | kpl | 1 | 0
34 | 1 kos merilnih instrumentov vsakega tipa | kpl | 1 | 0
35 | 10% ali najmanj 5 ali največ 20 vrstnih sponk vsakega vgrajenega tipa | kpl | 1 | 0
36 | 2 kosa tipk, stikal in preklopk vsakega tipa | kpl | 1 | 0
37 | 2 kosa signalnih svetilk in žarnic vsakega tipa | kpl | 1 | 0
38 | 2 kosa kontaktorjev ali pomožnih relejev vsakega tipa | kpl | 1 | 0
Obvezni rezervni deli poglavje 2.3.6.2:
39 | 1 kos elektromotornega pogona odklopnika vsakega tipa | kpl | 1 | 0
40 | 1 kos vklopne tuljave in 2 kosa izklopne tuljave | kpl | 1 | 0
41 | 3 kosi SN prenapetostnih odvodnikov vsakega tipa | kpl | 1 | 0
42 | 2 trifazna kompleta indikatorjev napetosti za namestitev v SN celico, kompletno z vso pomožno opremo | kpl | 1 | 0
43 | 2 kosa pomožnih kontaktov vsakega tipa | kpl | 1 | 0
44 | 3 kosi odklopne tuljave za prenapetostne odvodnike na ozemljilnem uporu | kpl | 1 | 0
45 | 10 m2 gumijaste izolacijske talne preproge za namestitev pred SN celice, debeline minimalno 3 mm | kpl | 1 | 0
46 | Voziček za izvlek in zamenjavo izvlečljivih 20 kV elementov, vključno z izvlečljivim dodatkom za zemljostičenje zbiralk | kpl | 1 | 0
Predlagani/priporočeni rezervni deli:
47 | Predlagani/priporočeni rezervni deli (seznam Predlaganih rezervnih delov Ponudnik priloži kot prilogo k Ponudbenemu predračunu - za vsak kos je potrebno navesti ceno) | kpl | 1 | 0
Skupaj: