## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: Preureditev DV 2 x 35 kV RTP Divača-ENP Divača/Kozina
Specifikacije | Znesek (brez DDV)
DOBAVA IZOLATORJEV, OBEŠALNE OPREME IN SPOJNEGA MATERIALA
DEMONTAŽNA DELA
MONTAŽA DV OPREME
OSTALA DELA NA DV
PONUDBENA VREDNOST
Nepredvidena dela [%] | 5
Vrednost nepredvidenih del
SKUPNA VREDNOST

## Uvod
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
UVOD
Pri izvedbi del se lahko koristijo samo dostopne poti do stojnih mest, ki bodo predhodno dogovorjene z naročnikom. Stroške nastale zaradi neupoštevanja te zahteve nosi izvajalec. Prav tako bodo izvajalca bremenili stroški odškodnin zaradi prekomerne škode na dostopnih poteh ali lokacijah stebrov.
Za primarno deponijo demontažnih in montažnih elementov daljnovoda si mora izvajalec pred pričetkom del in izdobavo materiala ustvariti primerno skladišče, "deponijo". Le-ta mora omogočati sprejem oz. razvoz materiala in začasno shranjevanje delovnih naprav. V sklopu slednjega je potrebno glede na obliko skladiščenja oz. namen predvideti tudi postavitev pomožnih prostorov za osebje, ki bo stalno ali začasno stacionirano na tem območju (kontejnerji, barake, delavnice), z vso pripadajočo infrastrukturo, katero predpisujejo veljavni predpisi in uredbe (voda, elektrika, sanitarni prostori, garderobe ...). Začasna gradbišča predstavljajo posamezne lokacije obstoječih in novih stojišč stebrov, ki se po končanju del odstranijo, na terenu pa se vzpostavi prvotno stanje. V času gradnje mora biti gradbišče primerno označeno in zavarovano, kar velja tudi za čas začasnih prekinitev del.
Za pripravljalna in zaključna dela se smatra organizacija (načrt gradbišča, označitev gradbišča ...), vzpostavitev in ureditev gradbišča (kontejner, sanitarije ...), uvedba izvajalca v delo, odstranitev gradbišča po končanju del, odvoz embalaže (zabojev in bobnov) in odpadnega materiala na pooblaščeno odlagališče odpadkov ter pridobitev evidenčnih listin ... V primeru, da bodo vodniki dobavljeni na kovinskih bobnih se le-ti, po montaži vrvi nepoškodovani vrnejo na skladiščno deponijo in zapisniško predajo investitorju.
Dela se izvedejo po količinah in materialu, ki je podan v nadaljevanju ter ob upoštevanju vseh pogojev, ki so podani v sklopu razpisa.
Vsi potrebni ukrepi za varno izvedbo del se upoštevajo v ponudbeni ceni in se ne upoštevajo posebej.
Pred pričetkom del se mora izvajalec uskladiti z upravljalci in/ali lastniki križane gospodarske infrastrukture (ceste, elektrovodi, TK vodi) glede pogojev izvedbe del in objekte primerno zavarovati.
Vsa navedena dela lahko izvajajo le organizacije, ki so usposobljene za tovrstna dela, ki razpolagajo z ustreznimi strokovnimi kadri in potrebno mehanizacijo, ki imajo potrebne izkušnje, kar vse dokažejo z odgovarjajočo referenčno listo.
Pri demontaži obstoječih vrvi in pripadajoče opreme mora ponudnik upoštevati pri ceni na enoto tudi vse stroške nakladanj, prekladanj in transportov demontirane opreme ter stroškov pridobitve evidenčnih listin. Prav tako mora pri ceni upoštevati dobavo lesenih zabojev za demontirano opremo.
Izvajalec mora pri demontaži in montaži vrvi izvesti ustrezna montažna sidranja obesišč vodnikov in zaščitnih vrvi ter izvesti vse potrebne ustrezne ukrepe, da tekom demontažnih in montažnih del ne pride do preobremenitev v jeklenih konstrukcijah stebrov in poškodb daljnovodne opreme (vrvi in obešalna oprema) ter križane infrastrukture. Montažna sidranja mora ponudnik vključiti v strošek montažnih del.
Priložene risbe opreme so informativne in podajajo načelne prikaze. Detajlne risbe opreme bodo podane v PZI.

## Dobava DV opreme
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Dobava izolatorjev, obešalne opreme in spojnega materiala
OPOMBA: Ostali stroški (medfazna kontrola, sodelovanje pri tehničnih pregledih in prevzemih, tehnična dokumentacija, embalaža, transport z zavarovanjem, špedicija, razkladanje, zavarovanje, garancija, provizije) se upoštevajo v ceni/enoto. Pri ponudbenem predračunu je treba upoštevati tehnične pogoje za dobavo.
1 | Dobava steklenih izolatorskih členov U120 BS | kos | 60 | 0
2 | Dobava obešalne opreme za dvojno napenjalno izolatorsko verigo (DZ); risba E8211 | kos | 3 | 0
3 | Dobava obešalne opreme za dvojno napenjalno izolatorsko verigo (DZ); risba E8212 | kos | 3 | 0
4 | Paralelna tokovna sponka za vodnik 150/25 | kos | 6 | 0
5 | Paralelna tokovna sponka za vodnik 70/12 | kos | 6 | 0
6 | Dobava napenjalnega obešanja zaščitne vrvi - enostransko; risba E7211 | kos | 1 | 0
7 | Dobava kompleta faznih oznak na SM2A; risba E9302 | kpl | 1 | 0
8 | Dobava opozorilne tablice z oznako SM za montažo na daljnovodni steber; risba E9301 | kos | 1 | 0
Skupaj:

## Demontažna dela
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Demontažna dela
9 | Demontaža obstoječega vodnika Cu 120, na odseku daljnovoda SM1-PDi, (vključno s tokovnimi loki), z navijanjem v svitke in tehtanjem (vključno z izdelavo poročila) ter transportom na deponijo investitorja (dolžina je približna). | m | 260 | 0
10 | Demontaža obstoječega vodnika Al/fe 70/12, AL/Fe 150/25 in zaščitne vrvi, po končnem vpetju na SM2A, na odseku daljnovoda proti SM1, trasne dolžine ca. 35 m, z navijanjem v svitke in tehtanjem (vključno z izdelavo poročila) ter transportom na deponijo investitorja. | m | 300 | 0
11 | Demontaža obstoječih izolatorskih verig in ostale pripadajoče opreme z obstoječih stebrov SM2, SM1 in portala PDi, sortiranje v zaboje in v skladu z odločitvijo nadzornega organa o uporabnosti transport na deponijo investitorja ali pooblaščeno odlagališče odpadkov. | kpl | 1 | 0
12 | Demontaža obešalnega materiala obstoječe zaščitne vrvi ter ostale pripadajoče opreme z obstoječih SM2, SM1 in portala PDi, komplet s sortiranjem v zaboje (dobavi jih izvajalec) in tehtanjem (vključno z izdelavo poročila) ter transportom na deponijo investitorja. | kpl | 1 | 0
Skupaj:

## Montaža DV opreme
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Montaža DV opreme
13 | Pripravljalna in zaključna dela (odsek SM2-PDi) | kos | 1 | 0
14 | Sestava in montaža dvojne napenjalne izolatorske verige - DZ; risba E8311 | kos | 3 | 0
15 | Sestava in montaža dvojne napenjalne izolatorske verige - DZ; risba E8312 | kos | 3 | 0
16 | Odpetje obstoječih vodnikov Al/Fe 150/25 iz obstoječih napenjalnih spojk na obstoječih stebrih SM1 in SM2, rezanje na ustrezno dolžino ter vpetje v nove vijačne sponke na novem SM2A, uravnavanje povesov in vpetje le teh v nove vijačne sponke na novem stebru SM2A v smeri SM3 | kos | 3 | 0
17 | Odpetje obstoječih vodnikov Al/Fe 70/12 iz obstoječih napenjalnih spojk na obstoječih stebrih SM1 in SM2, rezanje na ustrezno dolžino ter vpetje v nove vijačne sponke na novem SM2A, uravnavanje povesov in vpetje le teh v nove vijačne sponke na novem stebru SM2A v smeri SM3 | kos | 3 | 0
18 | Izdelava tokovnih lokov s spajanjem s paralelnimi tokovnimi sponkami na novem SM2A | kos | 6 | 0
19 | Odpetje obstoječe zaščitne vrvi s SM1, vpetje v novo obešenje na novem SM2A (v smeri proti SM3), napetje z ustreznim nategom, uskladitev povesa in rezanje odvečne dolžine zaščitne vrvi | m | 40 | 0
20 | Spojitev ozemljitvene povezave zaščitne vrvi, na konstrukcijo novega stebra SM2A (v smeri SM3) | kos | 1 | 0
21 | Montaža kompleta faznih oznak na nov steber SM2A | kpl | 1 | 0
22 | Montaža opozorilne tablice z oznako SM za montažo na nov daljnovodni steber; risba E9301 | kos | 1 | 0
23 | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta | kos | 1 | 0
24 | Sodelovanje na strokovnem tehničnem pregledu in tehničnem pregledu | kos | 2 | 0
25 | Zavarovanje opreme in del | kos | 1 | 0
Skupaj:

## Ostala dela na DV
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Ostala dela na DV
26 | Izdelava elaborata/ov in pridobitev soglasij za izvedbo elektromontažnih del preko reg. ceste. | kos | 1 | 0
27 | Izvedba kontrolnih meritev varnostnih višin nad križanimi objekti in izdelava meritvenega elaborata (ocenjeno) | kos | 1 | 0
28 | Izvedba končnih meritev ozemljitvenih upornosti stebrov (1 steber) in izdelava merilnega elaborata (4 x mapa + 2 x CD) | kpl | 1 | 0
29 | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta | kos | 1 | 0
30 | Sodelovanje na strokovnem tehničnem pregledu in tehničnem pregledu | kos | 1 | 0
31 | Zavarovanje opreme in del | kos | 1 | 0
Skupaj: