| / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprememba: |  | Opis spremembe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum spr.: |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |
| Investitor: |  |  |  |  |  | Gradnja/Objekt: RTP 400/110-220/110/35/10 kV Divača / Rekonstrukcija transformacije 220/110 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant: IBE, svetovanje, projektiranje in inženiring Ljubljana, Slovenija |  |  |  |  |  | Del objekta/sistem: / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  | Vrsta načrta: 3 NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ime in priimek: |  |  | Ident. št.: | Vsebina risbe (dokumenta): Tabela tehničnih podatkov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vodja projektiranja: |  | mag. Marko Testen, univ. dipl. inž. el. |  |  | IZS E-1293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pooblaščeni inženir: |  | Damjan Lenarčič, univ. dipl. inž. el. |  |  | IZS E-0076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Številka projekta: | R4DI01-A025/601 |  |  |  |  |  |  |  |  | Vrsta dokumentacije: |  |  |  |  |  | DZR |  |  |
| Izdelal: |  | / |  |  | / | Klasifikac. oznaka: | CD |  |  |  |  |  |  |  |  | Stran/ strani: |  |  |  | 1/12 |  |  |  |  |
| Datum izdelave: | 27.03.2025 |  | Merilo: | / |  | Identifikac. oznaka: | R4DI01-6E1022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Spr.: |

V S E B I N A

1.	Navodila za izpolnjevanje	3

2.	Varnostni komunikacijski vmesnik	4

3.	Redundančni vmesnik (RedBox)	5

4.	Mrežna stikala za izvedbo vseh komunikacij	6

5.	Števec električne energije	7

6.	Krmilno zaščitni terminal SN celic	8

7.	Kontrola izklopnih tokokrogov – KIT	9

Navodila za izpolnjevanje

Ponudnik mora v celoti izpolniti tabele tehničnih podatkov in sicer za vsak tip/konfiguracijo naprav kot je zahtevano.

Nevezano na tabele tehničnih podatkov mora oprema v sklopu ponudbe v celoti izpolnjevati zahteve, ki so navedene v ostalih delih razpisne dokumentacije.

V nadaljevanju sledijo kratke usmeritve za izpolnjevanje tabel:

- Ponudnik mora izpolniti obrazec za vsako tipsko konfiguracijo naprav. Če se n.pr. konfiguracija računalnika polja (mrežnega stikala, zaščitnega terminala, KDZ, itd..) razlikuje med polji oziroma napravami, potem mora za vsako tako različico v konfiguraciji izpolniti ločen obrazec.

- V polje ʺReferenca na tabelo cenʺ se vpiše referenčna oznaka za enoumno povezavo na tabelo cen. V tabeli cen se ta oznaka vpiše  v stolpec »Referenca na tabelo tehničnih podatkov« pri relevantni napravi.

- Iz podatkov v poljih ʺProizvajalecʺ, ʺTip/modelʺ in ʺNaročniška številkaʺ ter na osnovi priložene ʺDokumentacije naprav in opremeʺ mora imeti naročnik v celoti možnost preverjanja vseh zahtevanih tehničnih karakteristik/lastnosti ponujenih naprav.

- V polje ʺVišina napraveʺ se vpišejo podatki o višini naprave v enotah U,

- V polje ʺŠirina napraveʺ se višina vpiše z ulomkom zasedenega dela 19ʺ okvirja n.pr.:

  - 1/1 19ʺ	- če naprava zaseda celoten 19ʺ okvir,

  - 1/2 19ʺ	- če naprava zaseda polovico širine 19ʺ okvirja,

  - Itd…,

- Iz podatkov v poljih, kjer se zahteva navedba števila vhodov/izhodov mora biti jasno razvidna ponujena konfiguracija naprav.

- Pri tipu priključka (če niso navedene ostale usmeritve) ponudnik vpiše fizično izvedbo priključka (n.pr.: multi-mode SC, multi-mode LC, DB9F, itd…).

- Pri napravah, kjer je so dopuščeni DC/DC pretvorniki mora ponudnik navesti tudi podatke o ʺProizvajalecʺ-u, ʺTip/modelʺ-u in ʺNaročniška številkaʺ-i DC/DC pretvornika. Pri redundantnem napajanju je potrebno izpolniti podatke za obe napajalni mesti.

Varnostni komunikacijski vmesnik

Proizvajalec:	______________________

Tip/model:	______________________

Naročniška številka:	____________________________________________

Opomba:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Redundančni vmesnik (RedBox)

Proizvajalec:	______________________

Tip/model:	______________________

Naročniška številka:	____________________________________________

Opomba:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Mrežna stikala za izvedbo vseh komunikacij

Referenca na tabelo cen:  ______________________

Proizvajalec:	______________________

Tip/model:	______________________

Naročniška številka:	____________________________________________

Višina naprave:	___________ U

Širina naprave:	___________ 19"

10/100 BaseTX (RJ45): 	___________ število

1000 BaseTX (RJ45): 	___________ število

100 BaseFX (LC): 	___________ število / ___________ valovna dolžina (nm)

1000 BaseFX (LC): 	___________ število / ___________ valovna dolžina (nm)

Napajanje A: 	___________ V DC

Napajanje B: 	___________ V DC

Naprava bo nameščena v naslednjih poljih/lokacijah:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Števec električne energije

Referenca na tabelo cen:  ______________________

Proizvajalec:	______________________

Tip/model:	______________________

Naročniška številka:	____________________________________________

Višina naprave:	___________ U

Širina naprave:	___________ 19"

Opomba:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Krmilno zaščitni terminal SN celic

Referenca na tabelo cen:  ______________________

Proizvajalec:	______________________

Tip/model:	______________________

Naročniška številka:	____________________________________________

Višina naprave:	___________ U

Širina naprave:	___________ 19"

Število digitalnih vhodov:	___________

Število digitalnih izhodov:	___________

Analogni vhodi - število VT vhodov:	___________

Analogni vhodi - število CT vhodov:	___________

Velikost vmesnika človek/stroj:	___________ / ___________ [širina]/[višina] mm

___________ / ___________ [širina]/[višina] pix

___________ število LED diod

Komunikacijska priključka IEC 61850:	___________ tip obeh optičnih priključkov (LC)

___________ valovna dolžina optičnega priključka (nm)

Komunikacija za nadzor delovanja:	___________ tip optičnega priključka (LC)

___________ valovna dolžina optičnega priključka (nm)

Linijska komunikacija:	___________ tip optičnega priključka

___________ valovna dolžina optičnega priključka (nm)

Opomba:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Kontrola izklopnih tokokrogov – KIT

Referenca na tabelo cen:  ______________________

Proizvajalec:	______________________

Tip/model:	______________________

Naročniška številka:	____________________________________________

Opomba:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________