## List1
[26 empty] | ČRTNA KODA PAKIRANJA ARTIKLA (obvezen podatek) | ČRTNA KODA POSAMEZNEGA ARTIKLA V PAKIRANJU (obvezen podatek, v kolikor obstaja) | TIP KODE (opišite: GTIN, EAN, ostalo)
|  | JAVNO NAROČILO: | DOBAVA ARTROSKOSPKEGA STOLPA Z VZDRŽEVANJEM TER DOBAVA POTROŠNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE 7 LET | [22 empty] | Če črtna koda ne obstaja, pustite zapis 0.
|  |  | Navedena količina velja za ves potrošni material. Naročnik bo naročal posamezni potrošni material v skladu s potrebami. |  |  |  | PREDRAČUN | [16 empty] | OBR-12 |  | (NE SPREMINJAJ FORMATA - zapis številke mora biti v formatu TEXT »število shranjeno kot besedilo«)
SKLOP | ŠIFRA | OPIS | OBDOBNA KOLIČINA ZA ČAS TRAJANJA JAVNEGA RAZPISA - 7 LETA | LETNA KOLIČINA | EM | pakiranje /EM | CENA na EM brez DDV v EUR | Stopnja DDV | CENA na EM z DDV v EUR | CENA NA PAKIRANJE BREZ DDV V EUR | CENA PAKIRANJE Z DDV V EUR | Vrednost brez DDV za 7 leta | Vrednost z DDV za 7let | NAZIV ARTIKLA | Kataloška številka | Proizvajalec | Ponudnik | Ocenjena vrednost z DDV (2 LETNA) | Začetek veljavnosti | Konec veljavnosti | Oznaka javnega naročila | OZNAKA POGODBE | VRSTA IZVEDENEGA POSTOPKA (POGODBA, EN) | VRSTA ZALOGE(LASTNA.KONSIGNACIJA) | Dobavni rok DELOVNE DNI | 28717648176689 | 8717648176685 | GTIN | OCENJENA VREDNOST Z DDV | ZAČETEK VELJAVNOSTI POGODBE/OS | KONEC VELJAVNOSTI POGODBE /OS | OZNAKA JAVNEGA NAROČILA | OZNAKA POGODBE | VRSTA IZVEDENEGA POSTOPKA | OPOMBA
REZILO ZA BRIVNIK ZA ODSTRANJEVANJE MEHKIH TKIV IN KOSTI
|  | Za odstranjevanje meniskusov, ki niso ne mehka tkiva ne kost. Mehkotkivni brivnik v obliki konusa 4,2mm . Notranje rezilo gladko - brez zobcev. (dopustno odstopanje +/-10%) | 700 | 100
|  | Za agresivno odstranjevanje mehkih tkiv: brivnik z zobci širine 5,5 mm.(dopustno odstopanje +/-10%) | 700 | 100
|  | Za agresivno odstranjevanje mehkih tkiv: brivnik z zobci širine 4.8 mm.(dopustno odstopanje +/-10%) | 350 | 50
|  | Za agresivno odstranjevanje mehkih tkiv: brivnik z zobci širine 4.2 mm.(dopustno odstopanje +/-10%) | 350 | 50
|  | Za agresivnejše splošne resekcije mehkih tkiv, brez zobcev, puščati mora gladke robove tkiv. Primerna širina je 4.2 mm. (dopustno odstopanje +/-10%) | 700 | 100
|  | Za agresivno odstranjevanje mehkih tkiv: brivnik z zobci širine 2,9 mm.(dopustno odstopanje +/-10%)Krajše dolžine za male sklepe. | 140 | 20
|  | Za agresivno odstranjevanje mehkih tkiv: brivnik z zobci širine 2,0 mm.(dopustno odstopanje +/-10%)Krajše dolžine za male sklepe. | 140 | 20
FREZE ZA ODSTRANJEVANJE KOSTI
|  | Za odstranjevanje kosti naj bo nastavek ovalne oblike, širine 6.0 mm .(dopustno odstopanje +/-10%) | 700 | 100
|  | Za odstranjevanje kosti naj bo nastavek ovalne oblike, širine 5.0 mm .(dopustno odstopanje +/-10%) | 700 | 100
|  | Za odstranjevanje kosti naj bo nastavek ovalne oblike, širine 4.0 mm . (dopustno odstopanje +/-10%) | 700 | 100
|  | Za odstranjevanje kosti naj bo nastavek okrogle oblike, širine 3,5 mm . (dopustno odstopanje +/-10%) Krajše dolžine za male sklepe. | 140 | 20
|  | Za odstranjevanje kosti naj bo nastavek okrogle oblike, širine 2.9 mm . (dopustno odstopanje +/-10%) Krajše dolžine za male sklepe. | 140 | 20
CEV ZA ARTROSKOPSKO ČRPALKO - DNEVNA
|  | Cev črpalke mora ohranjati sterilnost z zasnovo cevi na strani pacienta in konektorja, t.j. sterilno zaščito tudi med posegi. Omogočati mora obstoj v okviru celotnega dne . | 1050 | 150
CEV ZA ARTROSKOPSKO ČRPALKO - PACIENT
|  | Komplet cevi za pacienta mora vsebovati omejevalnik povratnega toka. Cev dolžine vsaj 2.4 m.(dopustno odstopanje +/-10%) | 2240 | 320
ABLATOR- BIPOLARNE ELEKTRODE
|  | Bipolarna elektroda z 90° konico(artroskopija rame), naj bo 2v1 na ročni in nožni pogon, tako da lahko preklapljaš z ročnega na nožni. S priključkom za aspirator za hlajenje in zmanjševanje nastajanja mehurčkov. Pri temperaturi 45° se vklopi alarm za zaščito pred poškodbami mehkih tkiv v telesu | 700 | 100
|  | Bipolarna elektroda s 50° konico(artroskopija kolena), naj bo 2v1 na ročni in nožni pogon, tako da lahko preklapljaš z ročnega na nožni. S priključkom za aspirator za hlajenje in zmanjševanje nastajanja mehurčkov. Pri temperaturi 45° se vklopi alarm za zaščito pred poškodbami mehkih tkiv v telesu | 700 | 100
|  | Bipolarna elektroda z 30° konico(artroskopija malih sklepov), naj bo 2v1 na ročni in nožni pogon, tako da lahko preklapljaš z ročnega na nožni. S priključkom za aspirator za hlajenje in zmanjševanje nastajanja mehurčkov. Pri temperaturi 45° se vklopi alarm za zaščito pred poškodbami mehkih tkiv v telesu | 35 | 5
ARTROSKOPSKI KOMPLETI - DRUGI POTROŠNI MATERIAL
|  | UHD Artroskop 30°, premera 4 mm in dolžine do največ 157 mm, posebno oblikovan za prenos slike 4K ločljivosti, s safirno lečo na distalni konici leče, v celoti primeren za avtoklav in plazma sterilizacijo | 6 | 6
|  | UHD Artroskop 30°, premera 2.5 mm in dolžine do največ 72 mm,za male sklepe | 2 | 2
|  | UHD Artroskop 30°, premera 1,9 mm in dolžine do največ 60mm, za male sklepe | 2 | 2
|  | UHD Artroskop 70°, premera 4 mm in dolžine do največ 157mm, posebno oblikovan za prenos slike 4K ločljivosti za male sklepe | 2 | 2
|  | Tulec/srajčka za artroskop z 2 varnostnima ventiloma, kompatibilen s 4K artroskopom 30°, premera 4 mm in dolžina mora ustrezati nudenemu artroskopu | 6 | 6
|  | Tulec/srajčka za artroskop z 2 varnostnima ventiloma, kompatibilen s 4K artroskopom 30°, premera 2,5 mm in dolžina mora ustrezati nudenemu artroskopu | 2 | 2
|  | Tulec/srajčka za artroskop z 2 varnostnima ventiloma, kompatibilen s 4K artroskopom 30°, premera 1,9 mm in dolžina mora ustrezati nudenemu artroskopu | 2 | 2
|  | Tulec/srajčka za artroskop z 2 varnostnima ventiloma, kompatibilen s 4K artroskopom 70°, premera 4 mm in dolžina mora ustrezati nudenemu artroskopu | 2 | 2
|  | Konusni obturator z držalom, kompatibilen s tulcem za 4K artroskop 30°, premera 4 mm in dolžina mora ustrezati nudenemu artroskopu | 6 | 6
|  | Konusni obturator z držalom, kompatibilen s tulcem za 4K artroskop 30°, premera 2.5 mm in dolžina mora ustrezati nudenemu artroskopu | 2 | 2
|  | Konusni obturator z držalom, kompatibilen s tulcem za 4K artroskop 30°, premera 1,9 mm in dolžina mora ustrezati nudenemu artroskopu | 2 | 2
|  | Elektronski kabel, za večkratno uporabo, kompaktibilen z artroskopi 30° premera 4mm, 30° premera 2,5mm, 30° premera 1,9mm, 70° premera 4mm | 12 | 12
|  | Kontejner za sterilizacijo elektronskega kabla, 30° kamere in 4.0 mm optike s pripadajočim tulcem/srajčko in obturatorjem, | 6 | 6
|  | Kontejner za sterilizacijo elektronskega kabla, 30° kamere in 2,5 mm optike s pripadajočim tulcem/srajčko in obturatorjem, | 2 | 2
|  | Kontejner za sterilizacijo elektronskega kabla, 30° kamere in 1,9 mm optike s pripadajočim tulcem/srajčko in obturatorjem, | 2 | 2
|  | Kontejner za sterilizacijo elektronskega kabla, 70° kamere in 4.0 mm optike s pripadajočim tulcem/srajčko in obturatorjem, | 2 | 2
|  |  | vrednost brez DDV za obdobje 7 let | vrednost DDV | vrednost z DDV za obdobje 7 let
Potrošni material za obdobje 7 let