## predračun enostavni
VZDRŽEVANJE IN NAKUP NADOMESTNIH DELOV ZA MEDICINSKO IN HLADILNO OPREMO BOLNIŠNICE ROLE, MORS 262/2025-ODP
|  | PONUDBA: |  |  |  | Datum:
| ŠT. POZICIJE | NAZIV OPREME | PROIZVAJALEC | TIP MODELA | OPIS STORITVE | EM | okvirna količina naročnikovih naprav | 4-letna okvirna količina STORITEV | CENA/storitev EUR brez DDV | DDV 22% | CENA/storitve v EUR z DDV | SKUPNA VREDNOST storitve v EUR z DDV glede na 4-letno okvirno količino
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10= 9* 0,22 | 11=9 + 10 | 12 = 11* 8
| 1 | NOŽ KIRURŠKI | ERBE | Z VODNIM CURKOM | Letni pregled in popravilo | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | ELEKTROKOAGULATOR | ERBE | VIO 300D | Letni pregled in popravilo | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | MONITOR DEFIBRILATOR | CORPULS | CORPULS 3 | Letni pregled in popravilo | kos | 28 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | PRENOSNI ULTRAZVOK | FUJI FILM | SONOSITE | popravilo | kos | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | STOJALO ZA POSODO, OGREVANO | MAQUET | 4904.90 Y, 4904.9500 | Redni pregled in popravilo | kos | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | STERILIZATOR PARNI Z DODATNO OPREMO | TUTTNAUER | T-EDGE 11 | Letni pregled in popravilo | kos | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | ULTRAZVOČNA KOPEL (ČISTILEC) | ISKRA PIO | SONIS-20GT | Letni pregled in popravilo | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | DEMINERALIZATOR VODE | TUTTNAUER | EWS-RD1 | Letni pregled in popravilo | kos | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | KISIKOVA NAPELJAVA V NADGRADNJI REŠEVALNEGA VOZILA Volkswagen (vključno z elektronskim nadzornim sistemom HESTO MED RED-OX) |  |  | Letni pregled in popravilo | kos | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | ELEKTRO NAPELJAVA V NADGRADNJI REŠEVALNEGA VOZILA Volkswagen (elektro inštalacije, CAN bus sistem, grelno-hladilne naprave v nadgradnji (klimatski sistem, termobox)) in OSTALA OPREMA NADGRADNJE | SYSTEM STROBEL GmbH & Co.KG | VW T5 Box-Type | Letni pregled in popravilo | kos | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | PERFUSOR | BRAUN | COMPACT, SPACE | Redni pregled in popravilo | kos | 36 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | INFUSOMAT | BRAUN | SPACE | Redni pregled in popravilo | kos | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | STRESALEC | VWR | OS-500 | popravilo | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | APARAT ELEKTROKIRURŠKI MONOPOLAREN | AESCULAP | GN 300 | Redni pregled in popravilo | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | ANALIZATOR ZA ROT. TROMBOELASTOMETRIJO | ROTEM | SIGMA | Redni pregled | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Popravilo | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
| 16 | MAGNETNI MEŠALEC | VWR | STRIRRER, HOT PLATE | popravilo | kos | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | RENTGEN DIGITALNI ZA SKELET IN PLJUČA | SIEMENS | MULTIX PRO NAVY | Redni pregled in popravilo | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | TERMOMETER BREZKONTAKTNI | SPENGLER | TEMPO EASY JXM-182 | Popravilo in kalibracija | kos | 35 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | RTG APARAT | SIEMENS | DIGITALNI PRENOSNI C-LOK | Redni pregled in popravilo | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | APARAT MOBILNI RTG | FUJIFILM | FDR D-EVO III C35i | Redni pregled in popravilo | kos | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | TRANSPORTNI VENTILATOR | HAMILTON | HAMILTON T1 | Letni pregled in popravilo | kos | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | VARILNIK STERILIZACIJSKIH ROKAVOV | HM 800 DC | HAWO | Letni pregled in popravilo | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | GRELEC PLAZME | BARKEY | PLASMATHERM | Letni pregled in popravilo | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | NAPRAVA ZA POTRDITEV KRVNIH SKUPIN | DIAMED | INCUBATOR 37 S I CENTRIFUGA 12 S II | Letni pregled | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Popravilo | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
| 25 | STRESALEC | GRANT BOEKEL | ROCK AND ROLL | popravilo | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | CENTRIFUGA | HETTICH | EBA 270 | Letni pregled | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Popravilo | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
| 27 | KAD VODNA | NICKEL ELECTRO LTD | CLIFTON | Letni pregled | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | popravilo | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
| 28 | CENTRIFUGA | KENDRO LABORATOEY PRODUCTS | HAEMATOKRIT 200 | Letni pregled | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | popravilo | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
| 29 | TRANSPORTNI VENTILATOR | INOVYTEC | VENTWAY SPARROW | popravilo | kos | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | PRENOSNI LABORAORIJSKI APARAT | ABBOTT | I-STAT | popravilo | kos | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31 | CENTRIFUGA | HETTICH | UNIVERSAL 320/HT1401 | Redni pregled | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Popravilo | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
| 32 | DEFIBRILATOR POLAVTOMATSKI ZUNANJI | DEFIBITECH | LIFELINE DCF-E- 100, LIFELINE DCF-E- 350T | Redni pregled in popravilo | kos | 28 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0
| 33 | NAPRAVA HLADILNA ZA PLAZMO | KIRSCH | BL -176, 170-150L | Letni pregled, popravilo in kalibracija | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 | HLADILNIK | KIRSCH | SPECIAL 282, 280-270L | Letni pregled s kalibracijo | kos | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | popravilo | kos | 2 | 6 | 0 | 0 | 0
| 35 | HLADILNIK ZA KRVNE DERIVATE | KIRSCH | BL – 100 | Letni pregled s kalibracijo | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | popravilo | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
| 36 | OMARA ZAMRZOVALNA | FIOCCHETTI | FREEZER 700 | Letni pregled s kalibracijo | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | popravilo | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
| 37 | OMARA HLADILNA | FIOCCHETTI | MEDIKA 700 ECT, MEDIKA 250 ECT | Letni pregled s kalibracijo | kos | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | popravilo | kos | 6 | 12 | 0 | 0 | 0
| 38 | MEDICINSKI HLADILNIK | LIEBHERR | HMFVH4011 | Letni pregled s kalibracijo | kos | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | popravilo | kos | 6 | 12 | 0 | 0 | 0
| 39 | KOMBINIRAN HLADILNIK ZAMRZOVALNIK | LIEBHERR | SCFvh4032 | Letni pregled s kalibracijo | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | popravilo | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
| 40 | LABORATORIJSKI HLADILNIK | LIEBHERR | SRPvh6511 | Letni pregled s kalibracijo | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | popravilo | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
| 41 | LABORATORIJSKI ZAMRZOVALNIK | LIEBHERR | SFPvh6501 | Letni pregled s kalibracijo | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | popravilo | kos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
CENA DELOVNE URE (V EUR) brez DDV: |  |  |  | 0
|  |  | VREDNOST DDV (V EUR): | 0
|  | CENA DELOVNE URE (V EUR) z DDV: |  | 0
|  | Popust na veljavni cenik nadomestnih delov: |  |  | %
|  | Dobavni rok nadomestnih delov: | - na zalogi: |  | dni
|  |  | - ni na zalogi: |  | dni
OPOMBE:
ponudnik izpolni celice, ki so označene z: