# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila: Informacijski sistem za predpisovanje, naročanje, centralno pripravo in aplikacijo protitumornih zdravil ter sedemletno vzdrževanje

Oznaka javnega naročila: JN-0030/2025

- SPLOŠNA NAVODILA

Ponudnik mora izpolniti, podpisati in žigosati ta obrazec ter ga priložiti v ponudbi.

V kolikor je pri posamezni tehnični zahtevi zahtevano poleg lastne izjave tudi dodatno dokazilo, ga mora gospodarski subjekt priložiti v svoji ponudbi za tem dokumentom.

Prosimo, da so dodatna dokazila oštevilčena na način, kot je prikazano v poglavju II.

Vse tehnične zahteve, kakor tudi ostali pogoji, ki so zapisani v tem dokumentu, predstavljajo tehnične zahteve za predmet javnega naročila in jih mora izpolnjevati vsaka ponudba.

Tehnične zahteve postanejo s podpisom pogodbe za predmetno javno naročilo pogodbene obveznosti izbranega ponudnika ne glede na način njihovega zapisa.

Ponudnik poda lastno izjavo z izpolnitvijo tretjega (skrajno desnega) stolpca spodnjih tabel tako, da pri vsaki tehnični zahtevi vpiše:

- če ponudba tehnično zahtevo izpolnjuje – vpiše »DA« oz.

- če ponudba tehnične zahteve ne izpolnjuje – vpiše »NE«.

V kolikor pri posamezni tehnični zahtevi polje v skrajnem desnem stolpcu ni izpolnjeno, bo naročnik upošteval, da ponudba tehnične zahteve ne izpolnjuje.

Naročnik lahko v fazi ocenjevanja ponudb od ponudnika zahteva, da dokaže, na kakšen način njegov ponujen informacijski sistem izpolnjuje posamezno tehnično zahtevo (funkcionalnost). Ponudnik lahko to dokaže z demontracijo delovanja informacijskega sistema za navedeno tehnično zahtevo (funkcionalnost) ali drugimi ustreznimi načini, ki potrjujejo skladnost ponujene rešitve s tehničnimi zahtevami. Kakršno koli ponujeno rešitev, ki ni del informacijskega sistema ali ne zagotavlja vseh tehničnih zahtev, bo naročnik obravnaval kot neskladno s tehničnimi zahtevami in jo bo zavrnil kot neustrezno.

- TEHNIČNE ZAHTEVE – SPLOŠNE IN TEHNIČNE ZAHTEVE ZA PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Naročnik zahteva, da informacijski sistem za centralno pripravo protitumornih zdravil izpolnjuje naslednje zahteve.

| Zap. št. | Tehnične zahteve | Lastna izjava, da ponudba izpolnjuje navedeno tehnično zahtevo (DA/NE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | INFORMACIJSKI SISTEM ZA PREDPISOVANJE, NAROČANJE, CENTRALNO PRIPRAVO IN APLIKACIJO PROTITUMORNIH ZDRAVIL |  |
|  | GLAVNE ZNAČILNOSTI/FUNKCIONALNOSTI SISTEMA |  |
|  | Centralni informacijski sistem za upravljanje priprave protitumornih zdravil mora v celoti podpirati elektronsko predpisovanje kemoterapije z naslednjimi funkcionalnostmi: |  |
| 1.01 | Informacijski sistem in navodila za uporabo sta v slovenskem jeziku |  |
| 1.02 | Funkcionalnost vnosa, dodajanja ali brisanja preddefiniranih kemoterapijskih protokolov |  |
| 1.03 | Funkcionalnost individualizacije kemoterapije za vsakega bolnika. |  |
| 1.04 | Funkcionalnost integriranih formul za različne farmacevtske izračune (BSA, CrCL, itd.) |  |
| 1.05 | Funkcionalnost, ki omogoča implementacijo pravil in omejitev v terapevtske protokole, ki zagotavljajo varnost pri predpisovanju in uporabi kemoterapije, kot so potrebna zmanjšanja odmerka zdravil in odložitev terapije glede na laboratorijske izvide. Sistem mora podpirati možnosti opozorila ali blokade kemoterapije. |  |
| 1.06 | Funkcionalnost, ki omogoča spreminjanje odmerka zdravila v odstotkih ali absolutnih količinah z obveznim pojasnilom. |  |
| 1.07 | Funkcionalnost opozorila za odstopanja od uveljavljenih protokolov. |  |
| 1.08 | Funkcionalnost načrtovanja in uporabe kompleksnih protokolov. |  |
| 1.09 | Funkcionalnost za določanje mej zaokroževanja odmerkov zdravil. |  |
| 1.10 | Funkcionalnost za predpisovanje več kot ene raztopine ter mešanje in tehtanje več kot dveh zdravil v vsebniku za infundiranje. |  |
| 1.11 | Funkcionalnost za dodajanje komentarjev na vsakem koraku protokola, npr. čas aplikacije, nasvet glede aplikacije, črtna koda. |  |
| 1.12 | Funkcionalnost spremljanja statusa posameznega zdravila ali terapevtskega protokola kadarkoli (načrtovano, predpisano, izdelano, izdano ali aplicirano). |  |
| 1.13 | Informacijski sistem omogoča dodajanje mesta priprave |  |
| 1.14 | Informacijski sistem omogoča ponovno uporabo vrnjenih (ne-apliciranih) terapij. |  |
| 1.15 | Funkcionalnost podpore za pripravo zdravila z volumetrično ali gravimetrično metodo. |  |
| 1.16 | Funkcionalnost volumetrične metode mora podpirati samodejno oblikovanje navodil za pripravo zdravila, signature in spremne dokumentacije. |  |
| 1.17 | Funkcionalnost gravimetrične priprave mora zagotavljati kakovost izdelka s preverjanjem vsakega koraka priprave, ne le končnega zdravila, ampak tudi kontrolo mase raztopin, zdravil in navsezadnje končnega izdelka z opozorili ali blokadami v primeru nepravilnih vrednosti. |  |
| 1.18 | Funkcionalnost avtomatskega dokumentiranja vseh korakov, ki omogoča retrogradno preverjanje vsakega koraka v procesu predpisovanja in priprave kemoterapije. |  |
| 1.19 | Funkcionalnost beleženja ostankov zdravil v vialah in možnost njihove uporabe pozneje ob upoštevanju roka uporabnosti. |  |
| 1.20 | Funkcionalnost izračuna cene vsakega pripravljenega zdravila. |  |
| 1.21 | Izračun in ocena najzgodnejšega in najkasnejšega časa za začetek priprave zdravila ob upoštevanju predpisanega časa aplikacije zdravila in terapije. |  |
| 1.22 | Funkcionalnost statistične obdelave podatkov: stanje zalog, poraba na enoto časa, zamik terapije, pogostost predpisovanja protokolov itd. |  |
| 1.23 | Funkcionalnost dodeljevanja in spreminjanja uporabniških pravic uporabnikom sistema. |  |
| 1.24 | Omogočati mora razknjiževanje zdravil in potrošnega materiala na ime pacienta. Rešitev mora podpirati komunikacijo z bolnišničnim informacijskim sistemom in programom za obračun in izmenjavo podatkov z njima po protokolu HL7 ali omogočati izvoz podatkov v formatu CSV. |  |
| 1.25 | Informacijski sistem mora biti povezan z informacijskim sistemom lekarne (prenos zaloge zdravil in infuzijskih vsebnikov s serijami in rokom uporabe) |  |
| 1.26 | Informacijski sistem mora biti povezan s sistemom robotizirane priprave lekarne – Apoteca (izmenjava podatkov: bolnik, zdravilo, nosilna raztopina, oddelek, zaloge, serije, rok uporabe, čas aplikacije …) |  |
| 1.27 | Funkcionalnost prenosa in uporabe laboratorijskih analiz iz obstoječega sistema za laboratorijsko diagnostiko preko HL7 ali drugega protokola, ki podpira funkcionalnosti protokola HL7 različice 2.3 ali novejšega. |  |
| 1.28 | Funkcionalnost in uporaba podatkov o pacientih iz obstoječega bolnišničnega informacijskega sistema preko HL7 ali drugega protokola, ki podpira funkcionalnosti protokola HL7 različice 2.3 ali novejšega. |  |
| 1.29 | Funkcionalnost in uporaba podatkov o diagnozah iz obstoječega bolnišničnega informacijskega sistema preko HL7 ali drugega protokola, ki podpira funkcionalnosti protokola HL7 različice 2.3 ali novejšega. |  |
| 1.30 | Prenos in uporaba podatkov iz centralnega Informacijskega sistema za vodenje priprave citostatikov (ponujena rešitev) v bolnišnični informacijski sistem preko HL7, ali drugega protokola ki podpira funkcionalnosti protokola HL7 različice 2.3 oz. novejšega. |  |
| 1.31 | Funkcionalnost komunikacijskih protokolov mora biti dokumentirana in podrobno opisana s tehničnimi opisi in diagrami poteka za namen povezovanja v opisane sisteme. |  |
| 1.32 | Informacijski sistem mora imeti funkcionalnost povezave s tehtnico za namen gravimetrične priprave citostatikov. |  |
| 1.33 | Informacijski sistem mora imeti funkcionalnost prevzema pripravkov s čitalcem črtnih kod s strani transportne službe. Pri tem se spremeni status pripravka. |  |
| 1.34 | Informacijski sistem ima modul za upravljanje postelj/stolov in planiranje predpisovanja/aplikacij kemoterapije glede na razpoložljivost prostih postelj in stolov. |  |
| 1.35 | Informacijski sistem ima modul za aplikacijo pripravljenih protumornih zdravil (Android verzija) |  |
| 1.36 | Informacijski sistem je v načinu Context Launch na voljo znotraj Bolnišničnega informacijskega sistema (BIS) naročnika. Parametri za odpiranje aplikacije v načinu Context Launch so lahko naslednji: ID pacienta, ID terapije, zadnja terapija pacienta, ... |  |
| 1.37 | Rešitev omogoča popolno revizijsko sled uporabe, to je pregled, filtriranje in izvoz revizijske sledi, uporabniki imajo možnost izbire časovnega intervala, modula, po pacientih, itd. |  |
| 1.38 | Rešitev omogoča nadzor nad neposlanimi podatki v druge sisteme in možnost ročnega ponovnega pošiljanja, npr. podatki v obračun |  |
| 1.39 | Informacijski sistem omogoča LDAP (avtentikacija uporabnikov z uporabo active directory) |  |
|  | VLOGE, DELOVNI PROCES, VARNOST PODATKOV |  |
| 1.40 | Informacijski sistem mora omogočati celovito spremljanje poslovnega procesa priprave kemoterapije, od predpisovanja kemoterapije s strani zdravnika, preko priprave citostatikov v centralni pripravi, do aplikacije citostatikov s strani medicinskih sester. Vsak korak poslovnega procesa mora podpirati preverjanja odgovornega osebja in popolno sledljivost procesa. |  |
| 1.41 | Farmacevti in farmacevtski tehniki morajo imeti možnost volumetrične in gravimetrične izdelave ter vse funkcije za vodenje centralnega šifranta podatkov, predpisovanje in statistična orodja. |  |
| 1.42 | Farmacevti in farmacevtski tehniki morajo imeti funkcije upravljanja, shranjevanja in uporabe funkcionalnosti, ki so potrebne za varno pripravo kemoterapije. |  |
| 1.43 | Farmacevti in farmacevtski tehniki imajo dostop do Informacijskega sistema na kateremkoli račinalniku v ustanovi. |  |
| 1.44 | Zdravniki morajo imeti funkcionalnosti, ki so potrebne za predpisovanje terapije, komuniciranje z lekarno in upravljanje medicinskih podatkov, potrebnih za obravnavo bolnikov. |  |
| 1.45 | Zdravniki morajo imeti možnost predpisovanja kemoterapije na katerem koli računalniku v ustanovi |  |
| 1.46 | Medicinske sestre morajo imeti vpogled v obdelavo in uporabo podatkov, pomembnih za pacienta. |  |
| 1.47 | Medicinske sestre morajo imeti možnost aplikacije protitumorne terapije na katerem koli računalniku v ustanovi. |  |
| 1.48 | Informacijski sistem mora ponuditi preddefinirana/nastavljiva poročila v formatih .pdf, .docx in .xlsx (ter primerljivih), ki vključujejo tako kvantitativne kot kvalitativne podatke. Rešitev vključuje vmesnik za izdelavo dodatnih poročil po meri |  |
| 1.49 | Testno okolje mora biti zagotovljeno naročniku z namenom preverjanja skladnosti funkcionalnosti z zahtevami in pričakovanji končnih uporabnikov pred prehodom sistema v produkcijo. Testno okolje je za popravke, spremembe in nadgradnje z enakimi funkcionalnostmi kot produkcijsko okolje na voljo skozi celotno trajanje pogodbe. |  |
| 1.50 | Izvajalec mora uporabiti standardne in varne algoritme šifriranja podatkov. |  |
| 1.51 | Dostop do okolij mora biti nadzorovan, vsi dostopi se morajo beležiti. Okolja so dostopna izključno znotraj naročnikovega omrežja. |  |
| 1.52 | Rešitev mora biti skladna s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR). |  |
|  | UPRAVLJANJE UPORABNIŠKIH PRAVIC |  |
| 1.53 | Omejitev dostopa do podatkov o bolnikih in omejitev predpisovanja protokolov glede na vlogo uporabnika (zdravnik, farmacevt, medicinska sestra). |  |
| 1.54 | Informacijski sistem mora prepoznati vsaj 3 vloge v poslovnem procesu priprave citostatikov. |  |
| 1.55 | Funkcionalnost dodeljevanja in spreminjanja uporabniških pravic uporabnikom sistema. |  |
| 2. | STROJNA OPREMA ZA GRAVIMETRIČNO PRIPRAVO PROTITUMORNIH ZDRAVIL |  |
| 2.1 | Tehtnice (5 kos) |  |
| 2.11 | Ponujene tehtnice morajo biti 100-% kompatibilne z informacijskim sistemom, ki je ponujen v 1. točki javnega naročila, in povezljive s ponujenimi računalniki istega predmeta javnega naročila: |  |
| 2.12 | Merilno območje: min. do 4000 g, ločljivost: min. 0,01 g (e = 0,1 g, d = 0,01 g) |  |
| 2.13 | Tehtnice so overjene (imajo oznako "M") |  |
| 2.14 | Certifikat IP65 ali enakovreden |  |
| 2.15 | Zaslon na dotik |  |
| 2.16 | Kabli za povezavo z računalnikom |  |
| 2.2 | Računalniki (5 kos) |  |
| 2.21 | All in One Medical-i7 23`` ali enakovredno |  |
| 2.22 | Intel® i7™ 3,25 GHz 23" TFT LCD, 500 GB SATA SSD, 16 GB RAM ali enakovredno |  |
| 2.23 | Možnost priključitve dodatnega monitorja (za LAF komoro) |  |
| 2.24 | Windows® 11 Ultim. 64Bit |  |
| 2.3 | Skenerji črtnih kod (5 kos) |  |
| 2.31 | Bar code Scanner Matrix 200, medium distance, metal protective housing, USB ali enakovredno |  |
| 2.32 | Držalo za skener |  |
| 2.4 | Printerji nalepk (signatur) (5 kos) |  |
| 2.41 | Termični tiskalnik nalepk, USB, 300 dpi |  |
| 2.5 | Tipkovnice (5 kos) |  |
| 2.51 | Tipkovnica (medicinska, čistljiva), IP65, USB, velikost okvirno 6 x 14 cm, 30 tipk |  |
| 2.6 | Dlančnik/skener črtnih kod z zaslonom na dotik za beleženje aplikacij terapije (20 kos) |  |
| 2.61 | Dlančnik/skener z integriranim skenerjem črtnih kod, 2D, BT(4.1), Wi-Fi, NFC, PTT, GMS, z napajalnim/komunikacijskim kablom, USB |  |
| 3. | IMPLEMENTACIJA INFORMACIJSKEGA SISTEMA |  |
| 3.01 | Izvedba mora vključevati sistemske instalacije na infrastrukturi naročnika. |  |
| 3.02 | Izvedba mora vključevati nastavitve informacijskega istema glede na potrebe poslovnih procesov uporabnikov sistema. |  |
| 3.03 | Celotna dokumentacija prilagojenega sistema z diagramom pretoka podatkov. |  |
| 3.04 | Integracija v naročnikov sistem za varnostno shranjevanje podatkov. |  |
| 4. | ŠOLANJE |  |
| 4.01 | Šolanje uporabnikov (zdravniki, medicinske sestre, farmacevti) 14 dni |  |
| 4.02 | Intenzivna podpora uporabnikom, na lokaciji uporabnika vsaj 21 dni po predaji sistema v produkcijo. |  |
| 4.03 | Usposabljanje tehničnega osebja za vzdrževanje in prilagajanje sistema. |  |
| 5. | VZDRŽEVANJE IN PODPORA (Obseg in pogoji vzdrževanja in podpore so podrobneje navedeni v obrazcu Pogodba, ki je del razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo. S podpisom obrazca Pogodba se ponudnik strinja z njeno vsebino.) |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik prijavitelja pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki resnični, kar dokazujemo s podpisom tega obrazca.

Kraj:

Datum:

Podpisnik:

(osebno ime, funkcija in lastnoročni ali elektronski podpis)