## PRILOGA D-1b_Distribucijski TR
PRILOGA F: PONUDBENI PREDRAČUN – DISTRIBUCIJSKI TRANSFORMATORJI
Zap. št. | Opis blaga | Proizvajalec | Oznaka/tip | Količina | EM | Prazna cena=P0 za EM brez DDV (€) | Vrednost brez DDV (€) | DDV | Vrednost skupaj z DDV (€)
1. | TR 100 kVA, 21/0,42 kV |  |  | 2 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
2. | TR 160 kVA, 21/0,42 kV |  |  | 8 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
3. | TR 250 kVA, 21/0,42 kV |  |  | 6 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
4. | TR 400 kVA, 21/0,42 kV |  |  | 10 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
5. | TR 630 kVA, 21/0,42 kV |  |  | 13 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
6. | TR 1000 kVA, 21/0,42 kV |  |  | 5 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
7. | TR 250 kVA, 21(10,5)/0,42 kV |  |  | 1 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
8. | TR 400 kVA, 21(10,5)/0,42 kV |  |  | 4 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
9. | TR 630 kVA, 21(10,5)/0,42 kV |  |  | 5 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
10. | TR 1000 kVA, 21(10,5)/0,42 kV |  |  | 4 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
11. | Natični skoznji izolator 12/20 (24) kV |  |  | 15 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
SKUPAJ PONUDBENA CENA: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Kraj in datum: |  |  |  | Podpis:
Opombe:
Vse cene na enoto morajo biti vnesene v ponudbeni predračun na dve decimalni mesti natančno, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudnika izključil.
Ponudnik mora v stolpcu I v vsaki vrstici preveriti stopnjo DDV in jo popraviti, v kolikor je napačna.
Ponudnik mora v kolikor posluje z žigom ponudbeni predračun tudi žigosati.