## Sklop 1
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
Ponudnik:_______________________________________________________________________
SKLOP 1: BIOKEMIČNE PREISKAVE VEZANE NA ANALIZATOR AU 680 (BECKMAN COULTER)
Zap.št. | Naziv | Specifikacija / Metoda | Pakiranje | EM | Okvirna količina (24 mes) | Kataloška št. | Proizvajalec | Cena/EM brez DDV v EUR | DDV % | Cena/EM z DDV v EUR | SKUPAJ cena brez DDV za celotno okvirno količino | DDV (stopnja) | DDV (znesek) | SKUPAJ cena z DDV za celotno okvirno količino
ANALITIČNI REAGENTI
1. | ALBUMINI | barvni test -bromkrezol zeleno | 4x29ml | sc | 10
2. | ALKALNA FOSFATAZA | IFCC | 2x4x30ml | sc | 16
3. | ALT | IFCC s PF | 4x50+4x25ml | sc | 18
4. | AST | IFCC s PF | 2x4x50ml | sc | 10
5. | AMILAZA | IFCC -EPS | 4x40+4x10ml | sc | 15
6. | BILIRUBIN TOT | DPD | 2x4x15ml | sc | 20
7. | BILIRUBIN DIR | DPD | 2x4x20ml | sc | 15
8. | KALCIJ | spektrofotometrična-arzenazo | 4x30ml | sc | 15
9. | HOLESTEROL | CHOD-PAP | 4x22,5ml | sc | 6
10. | CK NAC | IFCC | 4x24+4x6ml | sc | 20
11. | KREATININ | modificirana JAFFE-kinetična | 2x4x51ml | sc | 50
12. | GGT | IFCC | 2x4x40ml | sc | 20
13. | GLUKOZA | heksokinaza | 4x60+4x28ml | sc | 30
14. | HDL-HOLESTEROL | encim - imunoinhibicijska | 4x30+4x15ml | sc | 15
15. | LDH | IFCC L→P | 4x40+4x20ml | sc | 16
16. | LIPAZA | encim - kolorimetrična | 4x30+4x10ml | sc | 35
17. | MAGNEZIJ | spektrofotometrična | 4x60ml | sc | 25
18. | FOSFOR | molibdat/UV | 2x4x15ml | sc | 16
19. | PIRIDOKSAL FOSFAT | raztopina za AST/ALT po IFCC | 4x17ml | sc | 12
20. | SEČNINA | Ureaza/GLDH | 2x4x60ml | sc | 35
21. | SEČNA KISLINA | Urikaza-PAP | 4x30+4x12,5ml | sc | 8
22. | TOTAL PROTEINI | Biuret | 2x4x25ml | sc | 10
23. | TRIGLICERIDI | GPO-PAP | 4x50+4x12,5ml | sc | 8
24. | URINARY/CSF PROTEIN | Pyrogalol | 4x19ml+cal | sc | 20
25. | ŽELEZO | TPTZ | 2x4x15ml | sc | 10
26. | LIH REAGENT | reagent za določanje stopnje lipemije, ikteričnosti in hemolize | 16x48ml | sc | 6
27. | CRP LATEX | imuno-turbidimetrična metoda | 4x50+4x50ml | sc | 70
28. | FERITIN | latex imuno-turbidimetrična | 4x24+4x12ml | sc | 35
29. | MIKROALBUMIN | imuno-turbidimetrična metoda | 4x15+4x5ml | sc | 14
30. | REVMATOIDNI FAKTOR | latex imuno-turbidimetrična | 4x24+4x8ml | sc | 6
31. | TRANSFERIN | imuno-turbidimetrična metoda | 4x7+4x8ml | sc | 15
32. | LAKTAT | encimatska metoda | 4x10 ml+4xlyo | sc | 25
33. | AMONJAK | direktna encimska metoda | 2x16ml +1x3ml stand | sc | 20
34. | ETANOL | encimska metoda | 2x30+2x14ml | sc | 30
35. | BIKARBONAT ( HCO3)- | encimska metoda | 4x25ml | sc | 8
36. | TOT IgE | imuno-turbidimetrična metoda | 1x41,5ml+1x15,5ml+6x2ml | sc | 10
37. | AMIKACIN | encimska imunološka, vključeni kalibratorji | 2x6ml+1x13,3ml | sc | 3
38. | VANCOMICIN | EMIT 2000 | 2x32ml + 2x16ml | sc | 10
39. | GENTAMICIN | EMIT 2000 | 2x23ml + 2x13ml | sc | 1
40. | IgA | imuno-turbidimetrična metoda | 4x14ml + 4x11ml | sc | 4
41. | CYSTATIN C | imuno-turbidimetrična metoda | 1x58ml + 1x10ml | sc | 3
42. | LIPOPROTEIN (a) | imuno-turbidimetrična metoda | 1x18ml + 1x9ml | sc | 3
KALIBRATORJI, STANDARDI
43. | SYSTEM KALIBRATOR | kalibrator za biokemične teste | 20x5ml | sc | 5
44. | CRP LATEX KALIBRATOR | kalibrator za CRP latex | 5x2ml | sc | 8
45. | CRP HS LATEX KALIBRATOR | kalibrator za CRP HS latex | 5x2ml | sc | 6
46. | HDL-HOL KALIBRATOR | kalibrator za HDL-hol | 2x3ml | sc | 8
47. | MIKROALBUMIN KALIBRATOR | kalibrator za mikroalbumine | 5x1x2ml | sc | 6
48. | RF KALIBRATOR | kalibrator za RF | 5x1ml | sc | 6
49. | SERUM PROTEIN MULTI KAL. 1 | kalibrator za feritin, transferin | 6x2ml | sc | 7
50. | URINE KALIBRATOR | kalibrator za kvant.preiskave v urinu | 6x8ml | sc | 5
51. | STANDARD SERUM HIGH | kalibrator za ISE (Na, K,Cl) | 4x100ml | sc | 4
52. | STANDARD SERUM LOW | kalibrator za ISE (Na, K,Cl) | 4x100ml | sc | 4
53. | STANDARD URIN H+L | kalibrator za ISE (Na, K,Cl) v urinu | 2x2x100ml | sc | 4
54. | KALIBRATOR BIKARBONAT ( HCO3)- | kalibrator za bikarbonat | 3x25 ml | sc | 6
55. | ALCOHOL NEGATIVE KALIBRATOR | kalibrator za alkohol | 1x3ml | sc | 12
56. | ALKOHOL 100 mg/l KALIBRATOR | kalibrator za alkohol | 1x3ml | sc | 12
57. | VANKOMICIN KALIBRATOR | kalibrator za vankomicin | 1x5ml + 5x2ml | sc | 5
58. | GENTAMICIN KALIBRATOR | kalibratro za gentamicin | 1x5ml + 5x2ml | sc | 3
59. | CYSTATIN C KALIBRATOR | kalibratro za cistatin | 6x1ml | sc | 3
60. | LIPOPROTEIN (a) | kalibratro za Lp (a) | 5x1ml | sc | 3
KONTROLNI SERUMI
61. | CONTROL LEVEL 1 | kontrolni serum za biokem. teste | 20x5ml | sc | 8
62. | CONTROL LEVEL 2 | kontrolni serum za biokem. teste | 20x5ml | sc | 6
63. | ITA CONTROL LOW | kontrolni serum za feritin, RF | 6x2ml | sc | 14
64. | ITA CONTROL HIGH | kontrolni serum za feritin, RF | 6x2ml | sc | 14
65. | CISTATIN C CONTROL | kontrolni serum za cistatin C | 2x1ml | sc | 5
66. | LIPOPROTEIN (a) CONTROL | kontrolni serum za lipoprotein (a) | 2x(2x1)ml | sc | 3
67. | MULTICHEM AE ASSAYED | kontrolni serum za alkohol | 6x2x2ml | sc | 2
RAZTOPINE ISE in druge
68. | BUFFER | pufer za ionograme | 4x2000ml | sc | 25
69. | MID STANDARD | standardna raztopina za ionograme | 4x2000ml | sc | 35
70. | REFERENCE SOLUTION | referenčna raztopina za ionograme | 4x1000ml | sc | 8
71. | SYSTEM WASH SOLUTION | sistemski čistilna raztopina | 6x2000ml | sc | 30
72. | CLEANING SOLUTION | čistilna raztopina | 6x500ml | sc | 8
73. | CLEANING SOLUTION | čistilna raztopina | 4x54ml | sc | 95
ELEKTRODE ISE, potrošni material
74. | Na elektroda | elektroda za indirektno meritev Na |  | kom | 3
75. | K elektroda | elektroda za indirektno meritev K |  | kom | 3
76. | Cl elektroda | elektroda za indirektno meritev Cl |  | kom | 3
77. | REF elektroda | referenčna elektroda za indirektno ISE meritev |  | kom | 3
78. | SAMPLE CUPS | vzorčna posodica (4ml) |  | kom | 3000
79. | ROLLER TUBING | cevke za peristaltično črpalko | pakiranje po 2 cevki | kom | 52
80. | HALOGEN LAMP | halogenska žarnica za fotometer |  | kom | 8
SKUPAJ:

## Sklop 2
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
Ponudnik:_______________________________________________________________________
SKLOP 2: IMUNOKEMIČNE PREISKAVE VEZANE NA APARAT UNICEL DxI 600 in DxI 800 (Beckman Coulter)
Zap.št. | Naziv | Specifikacija / Metoda | Pakiranje | EM | Okvirna količina (24 mes) | Kataloška št. | Proizvajalec | Cena/EM brez DDV v EUR | DDV % | Cena/EM z DDV v EUR | SKUPAJ cena brez DDV za celotno okvirno količino | DDV (stopnja) | DDV (znesek) | SKUPAJ cena z DDV za celotno okvirno količino
ANALITIČNI REAGENTI
1. | TROPONIN I | chemiluminiscentna | 2X50 testov | sc | 250
2. | CK-MB | chemiluminiscentna | 2X50 testov | sc | 22
3. | MIOGLOBIN | chemiluminiscentna | 2X50 testov | sc | 35
4. | BHCG | chemiluminiscentna | 2X50 testov | sc | 35
5. | VITAMIN B12 | chemiluminiscentna | 2X50 testov | sc | 140
6. | FOLATI | chemiluminiscentna | 2X50 testov | sc | 130
7. | DIGOKSIN | chemiluminiscentna | 2X50 testov | sc | 12
KALIBRATORJI
8. | TROPONIN I KALIBRATOR | kalibrator za Troponin | 3x1,5ml in 4x1ml | sc | 20
9. | CK-MB KALIBRATOR | kalibrator za CK-MB | 6x2ml | sc | 7
10. | MIOGLOBIN KALIBRATOR | kalibrator za Mioglobin | 6x1ml | sc | 12
11. | BHCG KALIBRATOR | kalibrator za BHCG | 6x4ml | sc | 5
12. | VITAMIN B12 KALIBRATOR | kalibrator za Vitamin b12 | 6x4ml | sc | 8
13. | FOLATI KALIBRATOR | kalibrator za Folate | 6x4ml | sc | 8
14. | DIGOKSIN KALIBRATOR | kalibrator za Digoksin | 6x4ml | sc | 5
POTROŠNI MATERIAL
15. | WASH BUFFER | čistilna raztopina z 0,1% ProClin 300 | kontejner 10L | kom | 480
16. | SUBSTRATE | substrat | 4x130ml | sc | 100
17. | SYSTEM CHECK SOLUTION | raztopina z AF, BSA in 0,25% ProClin300 | 6x4ml | sc | 20
18. | CONTRAD | raztopina K-hidroksida | po 1L | kom | 4
19. | CITRANOX | raztopina s citronsko in glikolno kislino | 1 galon | kom | 2
20. | REACTION VESSELS | reagenčne kivete | 1000/bag; 10bag/sc | sc | 30
21. | SAMPLE CUPS | vzorčna posodica (2ml) | 1000/sc | sc | 6
22. | SAMPLE CUPS | vzorčna posodica (0,5ml) | 1000/sc | sc | 4
23. | WASTE BAGS | vrečke za odpadne kivete | 20vrečk/sc | sc | 6
24. | DUCK BILL CHECK VALVES | plastičen račji klun za ventile | po 10 | kom | 5
25. | SYSTEM WASH BUFFER 2 | sistemska čistilna raztopina |  | sc | 4
26. | SAMPLE DILUENT A | reagent za redčenje vzorca, BSA matriks |  | sc | 4
SKUPAJ:

## Sklop 3
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
Ponudnik:_______________________________________________________________________
SKLOP 3: PREISKAVE VEZANE NA APARATA ABL 835 ( Radiometer)
Zap.št. | Naziv | Specifikacija / Metoda | Pakiranje | EM | Okvirna količina (24 mes) | Kataloška št. | Proizvajalec | Cena/EM brez DDV v EUR | DDV % | Cena/EM z DDV v EUR | SKUPAJ cena brez DDV za celotno okvirno količino | DDV (stopnja) | DDV (znesek) | SKUPAJ cena z DDV za celotno okvirno količino
PLINSKI ANALIZATOR ABL 835
1. | RINSE SOLUTION | tekočina za spiranje | a 500ml | kom | 300
2. | CAL 1 SOLUTION pH = 7,4 | kalibracijska raztopina | a 200ml | kom | 80
3. | CAL 2 SOLUTION pH= 6,9 | kalibracijska raztopina | a 200ml | kom | 50
4. | CLEANING SOLUTION | detergent | a 175ml | kom | 35
5. | Hb CAL. SOLUTION | kalibracijska raztopina za Hb | 4x2ml | kom | 6
6. | PROTEIN REMOVAL SOLUTION | detergent NaOCl | a 100ml | kom | 3
7. | GAS 1 | plinska mešanica za kalibracijo |  | kom | 30
8. | GAS 2 | plinska mešanica za kalibracijo |  | kom | 25
KONTROLE
9. | AUTOCHECK L-1 | kontrolna raztopina | ampule 30x0,7ml | sc | 32
10. | AUTOCHECK L-2 | kontrolna raztopina | ampule 30x0,7ml | sc | 32
11. | AUTOCHECK L-3 | kontrolna raztopina | ampule 30x0,7ml | sc | 32
12. | AUTOCHECK L-4 | Kontrolna raztopina | ampule 30x0,7ml | sc | 32
POTROŠNI MATERIAL
13. | MEMBRANE za REFERENČNO el. |  | a 4 kom | kom | 6
14. | MEMBRANE za Ca++ elektrodo |  | a 4 kom | kom | 4
15. | MEMBRANE za pCO2 elektrodo |  | a 4 kom | kom | 4
16. | MEMBRANE za pO2 elektrodo |  | a 4 kom | kom | 4
17. | MEMBRANE za laktat elektrodo |  | a 4 kom | kom | 10
SKUPAJ:

## Sklop 4
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
Ponudnik:_______________________________________________________________________
SKLOP 4: PROIZVAJALEC ABOTT - APARAT ALINITY ali enakovredno
Zap.št. | Naziv | Specifikacija / Metoda | Pakiranje | EM | Okvirna količina (24 mes) | Kataloška št. | Proizvajalec | Cena/EM brez DDV v EUR | DDV % | Cena/EM z DDV v EUR | SKUPAJ cena brez DDV za celotno okvirno količino | DDV (stopnja) | DDV (znesek) | SKUPAJ cena z DDV za celotno okvirno količino
REAGENTI
1. | CEA RGT | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 25
2. | CA 19-9 XR RGT | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 25
3. | CA 125 RGT | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 18
4. | CA 15-3 RGT | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 15
5. | AFP RGT | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 15
6. | TOTAL PSA RGT | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 42
7. | FREE PSA RGT | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 12
8. | 25-OH VITAMIN D RGT | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 50
9. | HE 4 RGT | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 10
10. | HBsAg RGT | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 25
11. | HAVAB IgG RGT | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 8
12. | HAVAB IgM RGT | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 6
13. | HBSAB ( anti HBS ) RGT | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 25
14. | HBCAB ( anti HB CORE) RGT | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 22
15. | antiHBC IgM ( CORE IgM) RGT | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 8
16. | anti HCV RGT | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 20
17. | HIV COMBO RGT | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 20
18. | SYPHILIS RGT | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 15
19. | TOXO IgG RGT | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 15
20. | TOXO IgM RGT | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 15
21. | TSH | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 55
22. | T3 Free | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 32
23. | T4 Free | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 32
24. | PROKALCITONIN | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 10
25. | PROKALCITONIN | kemiluminiscentna metoda | a 1000 testov | sc | 22
26. | NT-pro BNP | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 110
27. | TRAB | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | SC | 10
28. | BETA-HCG | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | SC | 10
29. | ANTI-CCP | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | SC | 4
KALIBRATORJI
30. | CEA CAL |  | 2x3ml | sc | 3
31. | CA 19-9 XR CAL |  | 6x3ml | sc | 6
32. | CA 125 CAL |  | 6x3ml | sc | 6
33. | CA 15-3 CAL |  | 6x3ml | sc | 6
34. | AFP CAL |  | 6x3ml | sc | 5
35. | TOTAL PSA CAL |  | 2x3ml | sc | 5
36. | FREE PSA CAL |  | 2x3ml | sc | 5
37. | 25-OH VITAMIN D CAL |  | 6x3ml | sc | 6
38. | HE 4 CAL |  | 6x3ml | sc | 5
39. | HBsAg CAL |  | 2x3ml | sc | 6
40. | HAVAB IgG CAL |  | 1x3ml | sc | 5
41. | HAVAB IgM CAL |  | 1x3ml | sc | 5
42. | HBSAB ( anti HBS ) CAL |  | 6x3ml | sc | 5
43. | HBCAB ( anti HB CORE) CAL |  | 1x3ml | sc | 5
44. | antiHBC IgM ( CORE IgM) CAL |  | 2x3ml | sc | 5
45. | anti HCV CAL |  | 1x3ml | sc | 5
46. | HIV COMBO CAL |  | 1x3ml | sc | 5
47. | SYPHILIS CAL |  | 1x3ml | sc | 5
48. | TOXO IgG CAL |  | 6x3ml | sc | 6
49. | TOXO IgM CAL |  | 1x3ml | sc | 6
50. | TSH CAL |  | 2x3ml | sc | 6
51. | T3 Free CAL |  | 6x3ml | sc | 6
52. | T4 Free CAL |  | 6x3ml | sc | 5
53. | PROKALCITONIN CAL |  | 6x2ml | sc | 6
54. | NT-pro BNP CAL |  | 6x3ml | sc | 6
55. | BETA HCG CAL |  | 6x3ml | sc | 4
56. | TRAB CAL |  | 6x3ml | SC | 10
57. | ANTI-CCP CAL |  | 6x3ml | SC | 10
KONTROLE
58. | 25-OH VITAMIN D CTL |  | 3x8ml | sc | 6
59. | HE 4 CTL |  | 3x8ml | sc | 5
60. | HBsAg CTL |  | 2x8ml | sc | 9
61. | HAVAB IgG CTL |  | 2x8ml | sc | 5
62. | HAVAB IgM CTL |  | 2x8ml | sc | 5
63. | HBSAB ( anti HBS ) CTL |  | 3x8ml | sc | 6
64. | HBCAB ( anti HB CORE) CTL |  | 2x8ml | sc | 6
65. | antiHBC IgM ( CORE IgM) CTL |  | 2x8ml | sc | 5
66. | anti HCV CTL |  | 2x8ml | sc | 6
67. | HIV COMBO CTL |  | 4x8ml | sc | 5
68. | SYPHILIS CTL |  | 2x8ml | sc | 6
69. | TOXO IgG CTL |  | 3x8ml | sc | 6
70. | TOXO IgM CTL |  | 2x4ml | sc | 6
71. | TSH CTL |  | 3x8ml | sc | 6
72. | T3 Free CTL |  | 3x8ml | sc | 6
73. | T4 Free CTL |  | 3x8ml | sc | 6
74. | PROKALCITONIN CTL |  | 2(3x3ml) | sc | 3
75. | NT-pro BNP CTL |  | 3x8ml | sc | 2
76. | TRAB CTL |  | 3x8ml | SC | 6
77. | ANTI-CCP CTL |  | 2x7ML | SC | 6
POTROŠNI MATERIAL
78. | CONC WASH BUFFER | koncentriran čistilni pufer | 2x2L | sc | 120
79. | PROBE CONDITIONING | raztopina za kondicioniranje sonde | 4x31,8ml | sc | 10
80. | REACTION VESSELS | vzorčne kivete | 8x500/sc | sc | 40
81. | TRIGGER SOL | raztopina za začetek reakcije | 4x1L | sc | 55
82. | PRE-TRIGGER SOL | raztopina pred začetkom reakcije (vodikov perkosid) | 4x1L | sc | 55
83. | SAMPLE CUPS | vzorčne posodice | 4x250/sc | sc | 8
84. | CALIBRATOR/CONTROL REPLACEMENT CAPS | nadomestni zamaški za kontrole |  | sc | 2
85. | REAGENT REPLACEMENT CAPS | nadomestni zamaški za reagente |  | sc | 2
REZERVNI DELI
86. | PIPETTOR PROBES 1 | pipetorska igla |  | kom | 3
87. | LEVEL SENSOR, BALK SOLUTION 1 | senzor za nivo tekočine |  | kom | 5
88. | LEVEL SENSOR, DILUTED WASH BUFFER 0 | senzor za nivo tekočine |  | kom | 1
89. | MICRON FILTER ELEMENT | filter |  | kom | 3
SKUPAJ:

## Sklop 5
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
Ponudnik:_______________________________________________________________________
SKLOP 5: PREISKAVE VEZANE NA ANALIAZTOR BCS XP (Siemens)
Zap.št. | Naziv | Specifikacija / Metoda | Pakiranje | EM | Okvirna količina (24 mes) | Kataloška št. | Proizvajalec | Cena/EM brez DDV v EUR | DDV % | Cena/EM z DDV v EUR | SKUPAJ cena brez DDV za celotno okvirno količino | DDV (stopnja) | DDV (znesek) | SKUPAJ cena z DDV za celotno okvirno količino
REAGENTI
1. | THROMBOREL | reagent za določanje PČ | 10x10ml | sc | 45
2. | PATHROMBTIN | reagent za določanje aPTČ | 10x5ml | sc | 15
3. | D-DIMER | reagent za določanje D-Dimera | 3x50testov | sc | 80
4. | MULTIFIBREN | reagent za določanje fibrinogena | 10x5ml | sc | 12
5. | ANTITROMBIN III | reagent za določanje antitrobina | 135 testov | sc | 7
6. | CLEANER SCS | specialna čistilna raztopina | 6x5ml | sc | 8
7. | WASHING SOLUTION | čistilna raztopina | 10x15 ml | sc | 25
8. | CALCIUM CLORID | raztopina kalcijevega klorida | 10x15 ml | sc | 8
9. | DTI RGT | reagent za določitev dabigatrana |  |  | 6
10. | ANTI Xa | reagent za določanje NMH | a 110 testov | sc | 8
11. | OWREN'S VERONAL BUFFER | mešanica pufra | 10x15 ml | sc | 3
12. | HEPARIN | reagent za določanje heparina |  | sc | 2
13. | VALIDACIJSKI KIT | kit za validacijo meritev |  | sc | 3
KALIBRATORJI
14. | MULTICALIBRATOR | kalibrator za PČ |  | sc | 7
15. | DABIGATRAN STANDARD | kalibrator za dabigatram |  |  | 5
16. | HEPARIN KALIBRATOR | kalibrator za heparin | 5x1 ml |  | 5
17. | RIVAROXABAN KALIBRATOR | kalibrator za rivaroksaban | 2x2x1 ml | sc | 3
18. | FIBRINOGEN CAL | kalibrator za fibrinogen |  |  | 7
19. | STANDARD HUMAN PLASMA | kalibrator za antitrombin | 10x1ml | sc | 3
KONTROLE
20. | D-DIMER INNOVANCE KONTROLA | kontrola za D-dimer | 10x1ml | sc | 15
21. | CTRL PLASMA N | kontrola za PČ, aPTČ, FIB | 10x1ml | sc | 45
22. | CTRL PLASMA P | kontrola za PČ, aPTČ, FIB | 10x1ml | sc | 35
23. | DABIGATRAN KONTROLA | kontrola za dabigatran | 2x5x1ml | sc | 5
24. | HEPARIN LMW KONTROLA 1 | nizka kontrola za NMH | 5x1ml | sc | 5
25. | HEPARIN LMW KONTROLA 2 | visoka kontrola za NMH | 5x1ml | sc | 5
26. | RIVAROXABAN KONTROLA | kontrola za rivaroksaban | 2x5x1 ml | sc | 4
OSTALO
27. | KIVETE |  | 1 sc = 126 kom | sc | 30
SKUPAJ:

## Sklop 6
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
Ponudnik:_______________________________________________________________________
SKLOP 6: BIOKEMIČNE PREISKAVE VEZANE NA APARAT SEBIA- HYDRASYS (Micro+Polo)
Zap.št. | Naziv | Specifikacija / Metoda | Pakiranje | EM | Okvirna količina (24 mes) | Kataloška št. | Proizvajalec | Cena/EM brez DDV v EUR | DDV % | Cena/EM z DDV v EUR | SKUPAJ cena brez DDV za celotno okvirno količino | DDV (stopnja) | DDV (znesek) | SKUPAJ cena z DDV za celotno okvirno količino
1 | MINICAP PROTEIN(E) 6 | reagent za elektroforezo proteinov |  | sc | 34
2 | MINICAP CAPICLEAN | raztopina za čiščenje |  | sc | 4
3 | MINICAP CLEAN PROTECT | raztopina za zaščito |  | sc | 8
4 | MINICAP CONTROL SERA NORMAL | kontrola za normalno elektroforezo |  | sc | 3
5 | MINICAP HYPERGAMMA CONTROL SERUM | kontrola za hiper gama-frakcijo |  | sc | 3
SKUPAJ:

## Sklop 7
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
Ponudnik:_______________________________________________________________________
SKLOP 7: HITRI TESTI za PAS vezani na RAPID SLIDE SCANNER III (Nal von Minden) ali enakovredno z ustreznim analizatorjem ali čitalcem
Zap.št. | Naziv | Specifikacija / Metoda | Pakiranje | EM | Okvirna količina (24 mes) | Kataloška št. | Proizvajalec | Cena/EM brez DDV v EUR | DDV % | Cena/EM z DDV v EUR | SKUPAJ cena brez DDV za celotno okvirno količino | DDV (stopnja) | DDV (znesek) | SKUPAJ cena z DDV za celotno okvirno količino
1. | MULTI -7 DRUG PANEL | Na ploščici morajo biti naslednje prepovedane droge z določenimi cut off vrednostmi: opiati, kokain, metadon, benzodiazepini - pod 300 µg/L; kanabis- pod 50 µg/L; metamfetamini- pod 1000 µg/L; MDMA - pod 500 µg/L | a 25 testov | sc | 35
SKUPAJ:

## Sklop 8
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
Ponudnik:_______________________________________________________________________
SKLOP 8: HITRI TESTI za FOB vezani na RAPID SLIDE SCANNER III (Nal von Minden) ali enakovredno z ustreznim analizatorjem ali čitalcem
Zap.št. | Naziv | Specifikacija / Metoda | Pakiranje | EM | Okvirna količina (24 mes) | Kataloška št. | Proizvajalec | Cena/EM brez DDV v EUR | DDV % | Cena/EM z DDV v EUR | SKUPAJ cena brez DDV za celotno okvirno količino | DDV (stopnja) | DDV (znesek) | SKUPAJ cena z DDV za celotno okvirno količino
1. | OKULTNA KRI V BLATU (FOB) + kontrola |  | a 20 testov | sc | 90
SKUPAJ:

## Sklop 9
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
Ponudnik:_______________________________________________________________________
SKLOP 9: HITRI TEST na ROTA-ADENO VIRUSE vezani na RAPID SLIDE SCANNER III (Nal von Minden) ali enakovredno z ustreznim analizatorjem ali čitalcem
Zap.št. | Naziv | Specifikacija / Metoda | Pakiranje | EM | Okvirna količina (24 mes) | Kataloška št. | Proizvajalec | Cena/EM brez DDV v EUR | DDV % | Cena/EM z DDV v EUR | SKUPAJ cena brez DDV za celotno okvirno količino | DDV (stopnja) | DDV (znesek) | SKUPAJ cena z DDV za celotno okvirno količino
1. | ROTA - ADENOVIRUS TEST + kontrola |  | a 10 testov | sc | 100
SKUPAJ:

## Sklop 10
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
Ponudnik:_______________________________________________________________________
SKLOP 10: KALPROTEKTIN – CALFAST ali enakovredno
Zap.št. | Naziv | Specifikacija / Metoda | Pakiranje | EM | Okvirna količina (24 mes) | Kataloška št. | Proizvajalec | Cena/EM brez DDV v EUR | DDV % | Cena/EM z DDV v EUR | SKUPAJ cena brez DDV za celotno okvirno količino | DDV (stopnja) | DDV (znesek) | SKUPAJ cena z DDV za celotno okvirno količino
1. | KALPROTEKTIN REAGENT+ kontrola |  | a 20 testov | sc | 60
SKUPAJ:

## Sklop 11
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
Ponudnik:_______________________________________________________________________
SKLOP 11: PREISKAVE VEZANE NA ANALIAZTOR SYSMEX XN 1000 IN 500
Zap.št. | Naziv | Specifikacija / Metoda | Pakiranje | EM | Okvirna količina (24 mes) | Kataloška št. | Proizvajalec | Cena/EM brez DDV v EUR | DDV % | Cena/EM z DDV v EUR | SKUPAJ cena brez DDV za celotno okvirno količino | DDV (stopnja) | DDV (znesek) | SKUPAJ cena z DDV za celotno okvirno količino
REAGENTI
1. | CELLCLEAN | a 50ml | sc | 110
2. | SULFOLYSER | a 5L | sc | 25
3. | CELLPACK DCL | a 20L | sc | 375
4. | CELLPACK DFL | 2 x 1,5 L | sc | 30
5. | FLUOROCELL PLT | 2 x 12 ml | sc | 35
6. | FLUOROCELL RET | 2 x 12 ml | sc | 30
7. | FLUOROCELL WDF | 2 x 42 ml | sc | 20
8. | FLUOROCELL WNR | 2 x 82 ml | sc | 25
9. | LYSERCELL WDF | a 5 L | sc | 22
10. | LYSERCELL WNR | a 5 L | sc | 65
KALIBRATORJI
11. | XN CAL |  | sc | 4
12. | XN CAL PF |  | sc | 2
KONTROLE
13. | XN CHECK LEVEL1 | 8 x 3 ml | sc | 15
14. | XN CHECK LEVEL2 | 8 x 3 ml | sc | 15
15. | XN CHECK LEVEL3 | 8 x 3 ml | sc | 15
16. | XN CHECK BF | 2 x 3 x 3 ml | sc | 15
SKUPAJ:

## Sklop 12
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
Ponudnik:_______________________________________________________________________
SKLOP 12: Analizator za merjenje CRP iz kapilarne krvi
Zap.št. | Naziv | Specifikacija / Metoda | Pakiranje | EM | Okvirna količina (24 mes) | Kataloška št. | Proizvajalec | Cena/EM brez DDV v EUR | DDV % | Cena/EM z DDV v EUR | SKUPAJ cena brez DDV za celotno okvirno količino | DDV (stopnja) | DDV (znesek) | SKUPAJ cena z DDV za celotno okvirno količino
1. | Analizator za merjenje CRP iz kapilarne krvi |  |  | KOS | 1
2. | Komplet reagentov za kvantitativno merjenje koncentracije C-reaktivnega proteina (CRP) v polni krvi, serumu ali plazmi s fotometrom QuikRead go |  | a 50 testov | SC | 50
3. | Kontrola namenjena kontroli kvalitete testa QuikRead go CRP, ki ga izvajamo na sistemu QuikRead go |  |  | KOS | 10
SKUPAJ:

## Sklop 13
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
Ponudnik:_______________________________________________________________________
SKLOP 13: HITRI TEST za 4 glavne serološke markerje EBV: VCA IgM, PB HA, VCA IgG, EBNA IgG
Zap.št. | Naziv | Specifikacija / Metoda | Pakiranje | EM | Okvirna količina (24 mes) | Kataloška št. | Proizvajalec | Cena/EM brez DDV v EUR | DDV % | Cena/EM z DDV v EUR | SKUPAJ cena brez DDV za celotno okvirno količino | DDV (stopnja) | DDV (znesek) | SKUPAJ cena z DDV za celotno okvirno količino
1. | HITRI TEST ZA EBV |  | a 25 testov | sc | 15
SKUPAJ:

## Sklop 14
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
Ponudnik:_______________________________________________________________________
SKLOP 14 : POMOŽNI NASTAVEK ZA IZDELAVO KRVNEGA RAZMAZA
Zap.št. | Naziv | Specifikacija / Metoda | Pakiranje | EM | Okvirna količina (24 mes) | Kataloška št. | Proizvajalec | Cena/EM brez DDV v EUR | DDV % | Cena/EM z DDV v EUR | SKUPAJ cena brez DDV za celotno okvirno količino | DDV (stopnja) | DDV (znesek) | SKUPAJ cena z DDV za celotno okvirno količino
1. | SMEAR-SAFE | adapter za krvne razmaze | a 500 testov | KOM | 15000
SKUPAJ: