III. RAZPISNI OBRAZCI

| Razpisni obrazec 1 | Podatki o ponudniku |
| --- | --- |
| Razpisni obrazec 2 | Vzorec okvirnega sporazuma |
| Razpisni obrazec 3 | Vzorec pogodbe |
| Razpisni obrazec 4 a | Vzorec menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti |
| Razpisni obrazec 4 b | Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti |
| Razpisni obrazec 5 | Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci |
| Razpisni obrazec 6 | Podatki o podizvajalcu |
| Razpisni obrazec 7 | Soglasje podizvajalca |
| Razpisni obrazec 8 | Seznam podizvajalcev |
| Razpisni obrazec 9 | Referenca ponudnika in priloga 1 / Izjava – potrdilo referenc (Referenčno potrdilo s strani posameznega naročnika) |
| Razpisni obrazec 10 | Tehnične specifikacije |

OPOMBA: Obrazec ponudbenega predračuna bo definiran ob vsakokratnem odpiranju konkurence.

Vse v prilogi priložene obrazce mora ponudnik izpolniti, podpisati in jih žigosati, kar pomeni, da jih sprejema.

Razpisni obrazec 1: PODATKI O PONUDNIKU

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov in kraj ponudnika: |  |
| Odgovorna oseba ponudnika: |  |
| Telefon: |  |
| Elektronski naslov: |  |
| Matična številka podjetja: |  |
| Identifikacijska št. za DDV: |  |
| Št. vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Številka transakcijskega računa in banka pri kateri je račun odprt: |  |
| MSP (malo oziroma srednje podjetje) – primerno označiti zaradi zahteve objave oddaje javnega naročila | DA/NE |
| Kontaktna oseba za izvedbo javnega naročila (ime in priimek, telefon in naslov elektronske pošte): |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |

Izjavljamo, da je vsa predložena ponudbena dokumentacija verodostojna in popolna.

Pooblaščen za podpis v imenu ponudnika:

Razpisni obrazec 2: VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA

SŽ – Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana

TRR št. SI56 0292 3025 9545 562 (odprt pri NLB, d.d.), osnovni kapital 95.828.186,15 EUR, Mat. št.  6017177000, davčni zavezanec, Identifikacijska številka za DDV: SI94995737, ki jo zastopata direktor, Matjaž KRANJC in članica poslovodstva - direktorica Branka Oprešnik (v nadaljnjem besedilu: NAROČNIK)

in

…………………………………………………………………………………

TRR št. ……………………………….(odprt pri ……………….), osnovni kapital ……………….. EUR,

Mat. št. ………………………, davčni zavezanec, Identifikacijska številka za DDV: ………………., ki jo zastopa ………………………………..

(v nadaljnjem besedilu: DOBAVITELJ)

sklepata naslednji

- OKVIRNI SPORAZUM  št. __/2025/09

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je naročnik izvedel javno naročilo št. ………………………… za izvedbo »Nakup baterij za brez prekinitvene sisteme napajanja JŽI« objavljeno na portalu javnih naročil št. …………….. dne ……………… ter na portalu TED (Tender Electronic Daily) pod oznako ……………….. dne …………… z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s 48. členom ZJN-3,

- da je naročnik na podlagi pravnomočne odločitve o oddaji javnega naročila, št. …………….. z dne …………., izbral dobavitelja za sklenitev tega okvirnega sporazuma;

- da je dobavitelj strokovno in tehnično sposoben izvesti naročila po tem okvirnem sporazumu.

- člen

V tem okvirnem sporazumu so določeni splošni in posebni pogoji izvajanja javnega naročila iz prejšnjega člena.

- člen

PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

Predmet okvirnega sporazuma je »Nakup baterij za brez prekinitvene sisteme napajanja JŽI«

Specifikacija baterij, ki so predmet dobave:

| VRSTA BATERIJ | Oznaka |  |  | EM | Skupna ocenjena količina za obdobje treh (3) let |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKLOP 1 – GSM-R, BP in RBP |  |  |  |  |  |
| Tip 1.1 | 12V 100Ah |  | kos |  | 1.800 |
| Tip 1.2 | 12V 62Ah |  | kos |  | 550 |
| Tip 1.3 | 12V 92Ah |  | kos |  | 116 |
| SKLOP 2 – TK prostori |  |  |  |  |  |
| Tip 2.1 | 12V 155Ah |  | kos |  | 112 |
| Tip 2.2 | 12V 50Ah |  | kos |  | 80 |
| Tip 2.3 | 12V 30Ah |  | kos |  | 152 |
| SKLOP 3 - Telefonske omarice in stebrički |  |  |  |  |  |
| Tip 3.1 | Suhi člen 1,4V |  | kos |  | 760 |
| Tip 3.2 | 1,5V LR20 alkalna |  | kos |  | 920 |
| Tip 3.3 | 12V 1,2Ah |  | kos |  | 400 |
| SKLOP 4 - UPS NRO- prometni uradi |  |  |  |  |  |
| Tip 4.1 | 12V 7,2Ah |  | kos |  | 120 |
| Tip 4.2 | 12V 12Ah |  | kos |  | 180 |
| Tip 4.3 | 12V 18Ah |  | kos |  | 240 |
| SKLOP 5 - NPR, APB |  |  |  |  |  |
| Tip 5.1 | 12V 50Ah tip OPzS 50 |  | kos |  | 20 |
| Tip 5.2 | 12V 100Ah tip OPzS 100 |  | kos |  | 100 |
| Tip 5.3 | 12V 1 50Ah tip 50 GEL |  | kos |  | 90 |
| Tip 5.4 | 12V 2 100Ah tip 100 GEL |  | kos |  | 220 |
| Tip 5.5 | 12V 285Ah tip LPS 12-285 gel |  | kos |  | 4 |
| Tip 5.6 | 12V 115Ah tip A512/115 gel |  | kos |  | 260 |
| Tip 5.7 | 6V 165 Ah tip A406/165 F10 gel |  | kos |  | 36 |
| Tip 5.8 | 12V 22,9 Ah tip SWL 750 gel |  | kos |  | 64 |
| Tip 5.9 | 12V 7 Ah tip NPW 36-12 gel |  | kos |  | 10 |
| Tip 5.10 | 12V 60 Ah tip A512 /60A gel |  | kos |  | 10 |
| Tip 5.11 | 12V 60 Ah tip A512 /85A gel |  | kos |  | 90 |
| SKLOP 6 - ETCS |  |  |  |  |  |
| Tip 6.1 | CSB GPL 12520 12V 52Ah |  | kos |  | 150 |
| Tip 6.2 | CSB GPL 12750 12V 75Ah |  | kos |  | 48 |
| SKLOP 7 - Drča |  |  |  |  |  |
| Tip 7.1 | LP12-18 12V 18Ah |  | kos |  | 20 |
| SKLOP 8 - Postajne SV naprave |  |  |  |  |  |
| Tip 8.1 | 12V 53 Ah tip SB 50 / 53 Ah dim. 229x177x230 |  | kos |  | 55 |
| Tip 8.2 | 12V 100 Ah tip A612/100 dim. 272x206x347 |  | kos |  | 10 |
| Tip 8.3 | 12V 150 Ah tip A612/150 dim. 308x206x347 |  | kos |  | 10 |
| Tip 8.4 | 12V 60 Ah tip M12V60FT dim. 280X107X231 |  | kos |  | 20 |
| Tip 8.5 | 12V 100 Ah tip M12V100FT dim. 395X105X287 |  | kos |  | 20 |
| Tip 8.6 | 12V 155 Ah tip M12V155FT dim. 559X124X283 |  | kos |  | 20 |
| Tip 8.7 | 12V 65 Ah tip UL 65-12 dim. 350X166X174 |  | kos |  | 10 |
| Tip 8.8 | 12V 93 Ah tip SWL2500efr dim. 305X220X173 |  | kos |  | 10 |
| SKLOP 9 - ENP |  |  |  |  |  |
| Tip 9.1 | 12V100Ah |  | kos |  | 189 |

Opomba: Količine v zgornji tabeli so okvirne.

Naročnik bo v času trajanja okvirnega sporazuma predvidoma naročal blago do okvirnih količin, ki so navedene v tabeli, z možnostjo povečanja ali zmanjšanja do 25%.

Vrsta, količina, lokacija in rok dobave se opredelijo v vsakokratnem povabilu k oddaji ponudbe.

Ocenjena vrednost okvirnega sporazuma za obdobje treh (3) let je:

| Sklop 1 | 366.967,21 EUR brez DDV |
| --- | --- |
| Sklop 2 | 44.590,16 EUR brez DDV |
| Sklop 3 | 16.688,52 EUR brez DDV |
| Sklop 4 | 15.518,36 EUR brez DDV |
| Sklop 5 | 281.286,88 EUR brez DDV |
| Sklop 6 | 50.163,93 EUR brez DDV |
| Sklop 7 | 1.065,57 EUR brez DDV |
| Sklop 8 | 51.540,98 EUR brez DDV |
| Sklop 9 | 58.094,26 EUR brez DDV |

- člen

ODPIRANJE KONKURENCE

Naročnik se s tem okvirnim sporazumom zavezuje, da bo oddal posamezna naročila za blago, ki je predmet tega okvirnega sporazuma, na podlagi pogojev poslovanja, dogovorjenimi s tem okvirnim sporazumom, na podlagi prispelih ponudb, hkrati le enemu ponudniku za posamezni sklop.

Pri izvedbi posameznih naročil (odpiranje konkurence) bo naročnik v primeru dveh ali več ponudb z enako ponudbeno vrednostjo izbral tisto, ki je bila oddana prej.

Naročnik pa je prost zaveze naročila blaga po tem okvirnem sporazumu, če bi prenehala potreba za dobavo blaga po tem sporazumu.

V kolikor pride do prenehanja potrebe za dobavo blaga po tem sporazumu ali do spremembe poslovnega načrta ali v kolikor za posamezno vrsto blaga ne bi bil izbran noben od ponudnikov, naročnik lahko odstopi od naročila po tem sporazumu.

Naročnik si za vsak posamezen poziv pridržuje pravico zavrniti vse ponudbe v primeru, da bi ponujene cene bistveno odstopale od trenutnih tržnih cen.

Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, katere del so tudi tehnične specifikacije naročila, sta sestavni del tega sporazuma.

- člen

Stranki tega sporazuma sta soglasni, da sklepata ta okvirni sporazum za obdobje treh (3) od podpisa okvirnega sporazuma.

- člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo ob vsakem naročnikovem pozivu k oddaji ponudbe ponudbo v zahtevanem roku tudi oddal.

- člen

Naročnik naroča dobave  glede na svoje potrebe po tovrstnem blagu. Naročnik se zavezuje, da bo ob vsakokratnem naročanju blaga, ki je predmet okvirnega sporazuma k oddaji ponudb preko informacijskega sistema e-JN povabil vse ponudnike, s katerimi ima sklenjen tak okvirni sporazum, za oddajo ponudbe. O povabilu bodo stranke okvirnega sporazuma obveščene po elektronski pošti.  Morebitno spremembo elektronskega naslova dobavitelj sporoči naročniku.

- člen

Naročnik od ponudnika, s katerim ima sklenjen okvirni sporazum pričakuje aktivno oddajo ponudb na posamezna povpraševanja. V primeru, da se dobavitelj ne odziva na povpraševanja (se zaporedoma vsaj dvakrat ne javi na povpraševanja, na katera je vabljen) lahko naročnik šteje, da dobavitelj nima interesa za izvrševanje sklenjenega okvirnega sporazuma in lahko z obvestilom prekine okvirni sporazum, ne da bi zahteval odškodnino zaradi pasivnosti ponudnika.

- člen

Stranke sporazuma bodo svojo ponudbo predložile v elektronski obliki v informacijskem sistemu e-JN do datuma in ure, ki bosta navedena v povabilu.

Odpiranje ponudb bo  potekalo tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje, odpre ponudbe.

- člen

Naročnik odda posamezno naročilo dobavitelju, ki bo glede na merilo ekonomsko najugodnejša ponudba določena na podlagi najnižje cene za posamezni sklop, ponudil najugodnejšo ponudbo.

Naročnik bo svojo odločitev o oddaji posameznega naročila v okvirnem sporazumu objavil na portalu javnih naročil.

Naročnik najugodnejšemu ponudniku pošlje v podpis pogodbo. Izbrani dobavitelj v roku 10 dni od prejema pogodbe  vrne z njegove strani podpisane izvode pogodbe in naročniku kot pogoj za veljavnost pogodbe predloži finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV. Vrsta, rok in veljavnost finančnega zavarovanja bodo določeni v povabilu k oddaji ponudbe. Veljavnost finančnega zavarovanja mora biti najmanj še 60 dni po izvedeni zadnji dobavi.

Če naročnik ne pridobi nobene ponudbe, za tako konkretno naročilo ni več zavezan po tem sporazumu (naročilo lahko odda na trgu, vendar pod enakimi pogoji kot jih je predstavil v povpraševanju po tem sporazumu).

V primeru, da naročnik na podlagi lastne analize trga najde cenejše blago na trgu, ni zavezan za nabavo pri dobavitelju skladno z določili tega sporazuma, ampak lahko nabavo izvede na način, ki je zanj gospodarnejši. Naročnik namreč sledi načelu gospodarne porabe finančnih sredstev in lahko z rutinskim preverjanjem cen preveri konkurenčnost ponujenih cen s cenami na trgu.

- člen

OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

Dobavitelj se zavezuje, da bo blago dobavljal po tehničnih zahtevah, standardih, normativih in planu dinamike, pariteti, skladno s pogoji javnega naročila. Dobavljeno blago, ki je predmet tega okvirnega sporazuma, mora v celoti ustrezati dimenzijam in kakovosti, določeni v tehnični dokumentaciji, kontrolni in prevzemni dokumentaciji, opredeljenih standardih in ostalih dogovorjenih zahtevah.

Naročnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z dobaviteljem med samimi trajanjem okvirnega sporazuma tudi spremenijo, dopolnijo ali razširijo, pri čemer dobavitelj v nobenem primeru ni upravičen do povračila kakršnih koli stroškov, ki bi jih spremenjene zahteve morebiti povzročile.

Dobavitelj mora hkrati z blagom ob prevzemu naročniku izročiti še pravilno izpolnjeno dobavnico.

Dobavitelj mora naročnika, o nameravani dobavi preko e-pošte ali pisno, predhodno obvestiti. V obvestilu mora navesti dan in uro možnega začetka kvalitetnega prevzema, z navedbo točne lokacije in količine prevzema. Po uspešnem kvalitetnem prevzemu dobavitelj organizira odpremo blaga. Naročnik mora prevzem potrditi v najkrajšem času po prejemu obvestila. Naročnik blaga, ki ni bilo tako najavljeno ali katerega dobava poteka v nasprotju z dogovorjenim načinom, ni dolžan sprejeti.

Dobavitelj s podpisom tega okvirnega sporazuma potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo obveznosti iz okvirnega sporazuma.

Dobavitelj se s sklenitvijo tega okvirnega sporazuma obvezuje, da bo najkasneje v roku iz sprejete ponudbe od pisnega naročila (podpisa pogodbe) dobavil blago.

- člen

NAČIN PLAČILA

Naročnik se zavezuje, da bo svojo obveznost do dobavitelja za dobavo, ki bo dogovorjena v pogodbi poravnal v 30 dneh od prejema računa za vsako dobavo posebej, na transakcijski račun ponudnika.

- člen

JAMČEVANJE IN POGODBENA KAZEN

Dobavitelj se zavezuje, da bo v svojem proizvodnem procesu vzpostavil in vzdrževal sodoben nivo kakovosti blaga in storitev v skladu z zahtevami naročnika, kar bo dosegel z ustrezno tehnično in ostalo definiranostjo proizvodnega oz. poslovnega procesa, kot tudi s sodobno organizacijo, modernimi metodami in tehnikami.

- člen

Kakovost dobavljenega blaga mora v celoti ustrezati ponujeni ter opredeljeni v 1. odst. 11. člena tega okvirnega sporazuma. Odstopanja od upoštevanih in ocenjenih ponujenih vrednosti se ugotavljajo ob prevzemu in pisno potrdijo s strani dobavitelja.

Dobavitelj je izvršil svojo obveznost dobave blaga v trenutku, ko je dobavil naročniku blago, ki ustreza po kakovosti, po količini in dinamiki dobav skladno s členi iz pogodbe, ki opredeljujejo količino in dinamiko dobav.

- člen

V primeru da dobavitelj ponudi blago po izredno nizki ceni ali je dobavitelj nepoznan, lahko naročnik  pred podpisom okvirnega sporazuma izvede pregled ponudnikove proizvodnje in opravi vzorčni kakovosten prevzem pogodbenega blaga.

- člen

Naročnik je dolžan reklamirati blago z očitnimi napakami takoj oziroma v roku 8 dni po prejemu na podlagi komisijskega zapisnika. V primeru, da naročnik ugotovi napako na blagu pri sami vgradnji, je upravičen blago reklamirati tudi po tem roku, vendar ne kasneje kot v 6 mesecih po dobavi. Če kontrolni pregled zahteva dodatne laboratorijske preiskave, se rok podaljša za 15 dni. O tem se sestavi komisijski zapisnik. V ta namen bo dobavitelj dostavil naročniku vso potrebno dokumentacijo za ugotavljanje kakovosti in količine dobavljenega blaga.

- člen

V primeru dobaviteljeve zamude,  neizpolnitve oz. nepravilne izpolnitve obveznosti iz pogodbe, si naročnik pridržuje pravico kupiti blago pri tretji osebi, od dobavitelja pa terjati razliko med ceno, dogovorjeno z naročnikom in višjo ceno, po kateri je kupil blago pri tretji osebi, povrnitev stroškov za nakup blaga in tudi povrnitev druge škode, ki jo je utrpel naročnik zaradi dobaviteljeve zamude in neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti pri dobavi blaga.

V primeru, da dobavitelj tudi v dogovorjenem dodatnem roku, ki mu ga je določil naročnik, ne izpolni pogodbe ali, če dobavitej po obvestilu o napakah sporoči, da ne bo izpolnil pogodbe ali če iz vseh okoliščin očitno izhaja, da  dobavitelj niti v dodatnem roku ne bo mogel izpolniti pogodbenih obveznosti  iz te pogodbe, si naročnik pridržuje pravico razdreti pogodbo.

- člen

PREVZEM BLAGA

Količinski in kakovostni prevzem blaga opravi naročnik ob prisotnosti prevoznika na skladišču naročnika.

Pri prevzemu mora biti napisan tehnično prevzemni zapisnik iz katerega je razvidno, da blago odgovarja pogodbenim pogojem.

Dodatne stroške pri naročniku zaradi odstopanja v kvaliteti oziroma dimenzijah, ki se pokažejo šele v procesu uporabe, kakor tudi zaradi skritih napak, nosi dobavitelj.

19. člen

VIŠJA SILA

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki izven sfere okolja delovanja, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v enem dnevu po nastopu oziroma prenehanju višje sile.

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so posledica višje sile.

20. člen

ZASTOPNIKI POGODBENIH STRANK

Pooblaščeni zastopnik naročnika je …………………

Pooblaščeni zastopnik dobavitelja je …………………………..

O morebitni spremembi skrbnika pogodbe se bosta pogodbena partnerja obveščala na dogovorjen elektronski naslov.

Zaradi spremembe skrbnika pogodbe ni potrebno sklepati aneksa k pogodbi.

- člen

RAZVEZNI POGOJ

Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo kupec seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo kupec seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru seznanitve kupca s kršitvijo, bo kupec ravnal v skladu s tretjo alinejo 4. odstavka 67. člena ZJN-3.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je okvirni sporazum razvezan z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila, kupec pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo.

Če kupec v roku 60 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je okvirni sporazum razvezan šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

PROTIKORUPCIJSKA DOLOČILA

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB- 2, 158/20 in 3/22 — ZDeb ter 16/23 — ZZPr), je nična vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

- ter za vsako drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu, ki pogodbo sklepa, povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Stranki okvirnega sporazuma sta se dolžni vzdržati vsakršnih ravnanj, ki bi na podlagi vsebine iz 1. odstavka pomenila kršitev zakonskih določil.

V primeru, da naročnik ugotovi domnevni obstoj dejanskega stanja iz 1. in 2. odstavka tega člena, je dolžan sprožiti postopek ugotavljanja ničnosti pogodbe ter o tem obvestiti pristojne organe pregona.

- člen

KONČNE DOLOČBE

Stranki sporazuma soglašata, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega sporazuma, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega sporazuma in pogodbe.

Dobavitelj se zavezuje, da brez izrecne pisne naročnikove privolitve ne bo objavljal ali se okoriščal z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami, do katerih je imel kot dobavitelj dostop v času veljavnosti tega sporazuma ali po tem, če so ta gradiva označena interno oziroma zaupno.

Stranki sporazuma se zavezujeta, da bosta na zahtevo nasprotne stranke vrnili vse dokumente in njihove kopije, pridobljene v okviru medsebojnega sodelovanja, ki vsebujejo podatke, ki predstavljajo poslovno skrivnost.

Naročnik lahko od dobavitelja zahteva polno odškodnino za vso škodo, ki jo utrpi in ki izvira iz objave ali okoriščanja z naročnikovi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami.

- člen

Vse spore iz tega okvirnega sporazuma bosta stranki okvirnega sporazuma reševali sporazumno, če do sporazuma ne pride, bo spore reševalo stvarno in krajevno pristojno sodišče v Ljubljani.

Odstop tega okvirnega sporazuma tretjemu je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitve pogodbenih obveznosti s strani nasprotne pogodbene stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od okvirnega sporazuma. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz tega sporazuma in nastalo škodo.

V vsakem primeru lahko katera od pogodbenih strank od okvirnega sporazuma odstopi, s tem da glede na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s tem povzroči.

- člen

Stranki okvirnega sporazuma se dogovorita, da bosta pri tolmačenju posameznih določb okvirnega sporazuma uporabljali Obligacijski zakonik (Ur. l. RS št. 97/2007 UPB-1).

- člen

Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa obeh strank okvirnega sporazuma. Stranki tega sporazuma sta soglasni, da sklepata ta okvirni sporazum za obdobje treh (3) let od podpisa.

Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe stranki. Če katerakoli od določb okvirnega sporazuma je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe sporazuma. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

- člen

Okvirni sporazum je sestavljen v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme dobavitelj1 (en) izvod, naročnik pa 3 (tri) izvode.

- člen

Okvirni sporazum začne veljati  z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

| Dobavitelj: | Naročnik : |
| --- | --- |
|  | SŽ – Infrastruktura, d.o.o.: Matjaž Kranjc direktor Branka Oprešnik članica poslovodstva - direktorica |

| Podpisano dne ........................... | Podpisano dne ............................... |
| --- | --- |

Razpisni obrazec 3: VZOREC POGODBE

SŽ – Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana

TRR št. SI56 0292 3025 9545 562 (odprt pri NLB, d.d.), osnovni kapital 95.828.186,15 EUR, Mat. št. 6017177000, davčni zavezanec, Identifikacijska številka za DDV: SI94995737, ki jo zastopata direktor Matjaž KRANJC in članica poslovodstva - direktorica Branka Oprešnik (v nadaljnjem besedilu: NAROČNIK)

in

…………………………………………………………………………………….

TRR št.:……………………(odprt pri………………..), osnovni kapital ……………………EUR, Mat.št. ………………………………., davčni zavezanec, Identifijkacijska št. za DDV:…………………..,

ki jo zastopa ……………………………………….. (v nadaljevanju kot DOBAVITELJ)

sklepata naslednjo

- POGODBO NAB  št. ____/2025/09

- PODLAGA POGODBE

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavlja:

- da je naročnik  izvedel javno naročilo za »Nakup baterij za brez prekinitvene sisteme napajanja JŽI«, objavljeno na portalu javnih naročil št. ………………. z dne …………..2025 ter na portalu TED (Tender Electronic Daily) pod oznako ……………………. dne ……………….2025, z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu 48. členom ZJN-3,

- da je bil  dobavitelj izbran za izvedbo javnega naročila po zgornji objavi in je z njim sklenjen Okvirni sporazum št. ……………

- da je bil dobavitelj v skladu z določbami sklenjenega okvirnega sporazuma in na podlagi Povabila k oddaji ponudbe, z dne……………….., kot najugodnejši ponudnik izbran za dobavo sklopa: …………………………..

- PREDMET POGODBE IN POGODBENA VREDNOST

- člen

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o nabavi:

| VRSTA BATERIJ | Oznaka | EM | Količina | Cena / EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKLOP 1 - GSM-R, BP in RBP |  |  |  |  |  |
| Tip 1.1 | 12V 100Ah | kos |  |  |  |
| Tip 1.2 | 12V 62Ah | kos |  |  |  |
| Tip 1.3 | 12V 92Ah | kos |  |  |  |
| SKLOP 2 - TK prostori |  |  |  |  |  |
| Tip 2.1 | 12V 155Ah | kos |  |  |  |
| Tip 2.2 | 12V 50Ah | kos |  |  |  |
| Tip 2.3 | 12V 30Ah | kos |  |  |  |
| SKLOP 3 - Telefonske omarice in stebrički |  |  |  |  |  |
| Tip 3.1 | Suhi člen 1,4V | kos |  |  |  |
| Tip 3.2 | 1,5V LR20 alkalna | kos |  |  |  |
| Tip 3.3 | 12V 1,2Ah | kos |  |  |  |
| SKLOP 4 - UPS NRO- prometni uradi |  |  |  |  |  |
| Tip 4.1 | 12V 7,2Ah | kos |  |  |  |
| Tip 4.2 | 12V 12Ah | kos |  |  |  |
| Tip 4.3 | 12V 18Ah | kos |  |  |  |
| SKLOP 5 - NPR, APB |  |  |  |  |  |
| Tip 5.1 | 12V 50Ah tip OPzS 50 | kos |  |  |  |
| Tip 5.2 | 12V 100Ah tip OPzS 100 | kos |  |  |  |
| Tip 5.3 | 12V 1 50Ah tip 50 GEL | kos |  |  |  |
| Tip 5.4 | 12V 2 100Ah tip 100 GEL | kos |  |  |  |
| Tip 5.5 | 12V 285Ah tip LPS 12-285 gel | kos |  |  |  |
| Tip 5.6 | 12V 115Ah tip A512/115 gel | kos |  |  |  |
| Tip 5.7 | 6V 165 Ah tip A406/165 F10 gel | kos |  |  |  |
| Tip 5.8 | 12V 22,9 Ah tip SWL 750 gel | kos |  |  |  |
| Tip 5.9 | 12V 7 Ah tip NPW 36-12 gel | kos |  |  |  |
| Tip 5.10 | 12V 60 Ah tip A512 /60A gel | kos |  |  |  |
| Tip 5.11 | 12V 60 Ah tip A512 /85A gel | kos |  |  |  |
| SKLOP 6 - ETCS |  |  |  |  |  |
| Tip 6.1 | CSB GPL 12520 12V 52Ah | kos |  |  |  |
| Tip 6.2 | CSB GPL 12750 12V 75Ah | kos |  |  |  |
| SKLOP 7 - Drča |  |  |  |  |  |
| Tip 7.1 | LP12-18 12V 18Ah | kos |  |  |  |
| SKLOP 8 - Postajne SV naprave |  |  |  |  |  |
| Tip 8.1 | 12V 53 Ah tip SB 50 / 53 Ah dim. 229x177x230 | kos |  |  |  |
| Tip 8.2 | 12V 100 Ah tip A612/100 dim. 272x206x347 | kos |  |  |  |
| Tip 8.3 | 12V 150 Ah tip A612/150 dim. 308x206x347 | kos |  |  |  |
| Tip 8.4 | 12V 60 Ah tip M12V60FT dim. 280X107X231 | kos |  |  |  |
| Tip 8.5 | 12V 100 Ah tip M12V100FT dim. 395X105X287 | kos |  |  |  |
| Tip 8.6 | 12V 155 Ah tip M12V155FT dim. 559X124X283 | kos |  |  |  |
| Tip 8.7 | 12V 65 Ah tip UL 65-12 dim. 350X166X174 | kos |  |  |  |
| Tip 8.8 | 12V 93 Ah tip SWL2500efr dim. 305X220X173 | kos |  |  |  |
| SKLOP 9 - ENP |  |  |  |  |  |
| Tip 9.1 | 12V100Ah | kos |  |  |  |
| SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV: |  |  |  |  |  |
| DDV 22 %: |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ VREDNOST Z DDV: |  |  |  |  |  |

Količina in pogodbene cene so skladne s ponudbo št. ………………, z dne …………… (Priloga 1).

- CENA IN ROK DOBAVE

- člen

Cena je določena na podlagi  prejete ponudbe št. …………, z dne ………. in velja do izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Navedena cena je nespremenljiva ves čas pogodbenega razmerja in se razume za prevzem in dobavo DDP na lokacijo ________________.  Rok dobave je najkasneje do _____________.

Cena na enoto ne vključuje DDV.

Dobavitelj se zavezuje, da bo pogodbeno blago v celoti dobavil skladno s terminskim planom naročnika (Priloga 3).

- PODIZVAJALCI

- člen

Poleg dobavitelja sodelujejo pri izvedbi naročila tudi naslednji podizvajalci:

1._____________________________________________________________(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun)

- vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec

………………………………………………………………………………………………………

- predmet, količina, vrednost izvedbe del:

………………………………………………………………………………………………

2._____________________________________________________________(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun)

- vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec

………………………………………………………………………………………………………

- predmet, količina, vrednost izvedbe del:

……………………………………………………………………………………………

Dobavitelj  pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem, ki so v ponudbi zahtevali neposredno plačilo v skladu z 94. Členom ZJN-3. Soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil naročnika  podizvajalcem so sestavni del te pogodbe. Pogoj za izvedbo neposrednega plačila podizvajalcem je predhodna potrditev računa oz. situacije podizvajalca s strani izvajalca. Dobavitelj  mora računu (obračunski situaciji) obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca/ev.

Roki plačil podizvajalcem so enaki, kot so določeni za plačilo obveznosti naročnika  do dobavitelja  po  tej pogodbi.

Podizvajalec, ki je v ponudbi zahteval neposredno plačilo v skladu z 94. Členom ZJN-3, mora naročniku  posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s podizvajalcem, v petih (5) dneh od sklenitve te pogodbe.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik  od dobavitelja zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno storitev/dobavo.

- NAČIN PLAČILA

- člen

Naročnik  se zavezuje, da bo svojo obveznost do dobavitelja iz 1. člena te pogodbe poravnal v skladu z določbo 13. člena sklenjenega Okvirnega sporazuma, in sicer v 30 dneh od prejema računa za vsako dobavo posebej, na transakcijski račun dobavitelja, št. ……………………………, odprt pri banki ……………

Za nepravočasno poravnavo obveznosti po tej pogodbi je naročnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti, ki veljajo v času plačilne zamude.

Obvezen podatek na vsakem izdanem računu je sklic na številko predmetne pogodbe in na številko nabavnega naročila na osnovi pogodbe, ki jo bo kupec sporočil dobavitelju po podpisu pogodbe.

Dobavitelj/podizvajalec ne sme svoje denarne terjatve do naročnika odstopiti tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. V primeru, da  naročnik s prenosom terjatve soglaša, sme dobavitelju/podizvajalcu zaračunati manipulativne stroške takšnega prenosa v višini 3 % vrednosti prenesene terjatve (brez DDV) oziroma ne več kot 100,00 EUR brez DDV.

Dobavitelj bo račune izstavljal takoj po posamezni dobavi skladno z obsegom dobave.

- KAKOVOST BLAGA - SISTEM ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI

- člen

Kakovost blaga mora v celoti ustrezati tehnični specifikaciji, kontrolni in prevzemni dokumentaciji, opredeljenih standardih ter ostalih zahtevah, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in te pogodbe (Priloga 2: Razpisni obrazec 12 - Tehnične specifikacije).

- člen

Dobavitelj izpolni svojo obveznost v trenutku, ko je dobavil naročniku pogodbeno blago iz člena 1. te pogodbe, v skladu z določbo 5. člena in členi, ki opredeljujejo dinamiko dobav.

- PREVZEM BLAGA

- člen

Količinski prevzem blaga opravi naročnik v navzočnosti prevoznika. Če ugotovi, da se dejanska in deklarirana količina ne ujemata  sestavi zapisnik in ga pošlje dobavitelju.

- člen

Dobavitelj se obvezuje, da naročniku omogoči kakovostni prevzem v skladu z 18. členom sklenjenega Okvirnega sporazuma.

- člen

Če se s kontrolo kakovosti ugotovi, da kakovost pogodbenega blaga odstopa od dogovorjene kakovosti ima naročnik  pravico:

- zavrniti celotno ali delno količino pregledanega blaga ali zahtevati od dobavitelja, da v dogovorjenem roku odpravi ali nadomesti nekakovostno blago  s kakovostnim,

b)  razdreti pogodbo, če dobavitelj v primernem roku ne izpolni pravilno svojih pogodbenih obveznosti.

V vsakem izmed primerov iz prejšnjega odstavka ima naročnik  pravico zahtevati povrnitev nastale škode po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.

- člen

V primeru nesoglasja o kakovosti blaga, se ta rešuje sporazumno, v nasprotnem primeru izvede dokazovanje kakovosti blaga tretja oseba. Stroški dokazovanja bremenijo dobavitelja, če je bila predhodna naročnikova ocena pravilna. Kot tretja oseba se smatrajo pooblaščene institucije za kontrolo kakovosti in preizkušanje kakovosti, ki niso v organizacijski sestavi niti naročnika niti dobavitelja.

- REKLAMIRANJE KAKOVOSTI

- člen

Naročnik je dolžan reklamirati napake na blagu, ki je premet te pogodbe v skladu s 16. členom sklenjenega Okvirnega sporazuma.

- NEIZPOLNJEVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

V primeru dobaviteljeve zamude, neizpolnitve oz. nepravilne izpolnitve pogodbenih obveznosti, bo naročnik  ravnal v skladu z 17. členom sklenjenega Okvirnega sporazuma.

- člen

V primeru dobave materiala boljše kakovosti od dogovorjene, dobavitelj nima pravice zaračunati razlike v ceni.

- člen

V primeru zamude dobavnega roka ima naročnik pravico do pogodbene kazni, in sicer 0,5 % za vsak dan zamude od vrednosti ne dobavljenega blaga, vendar največ do 10% celotne vrednosti posameznega naročila.

- člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se specifikacija dobav, kakor tudi vsa poslovna, komercialna, tehnična in proizvodna dokumentacija šteje kot poslovna tajnost.

- JAMSTVO IN GARANCIJA KAKOVOSTI

- člen

Dobavitelj se obveže, da po vsaki dobavi blaga dostavi certifikate in Izjavo o skladnosti (Uredba EU 2023/1542), ki dokazujejo kvaliteto blaga.

Dobavitelj jamči naročniku, da blago ustreza  vsem  kakovostnim zahtevam v uporabi in da ima ustrezno raven zanesljivosti.

Garancija za dobavljene baterije (Sklop 1, 2, 5, 6, 7, 8 in 9) traja najmanj 36 mesecev od dobave na skladišče naročnika.

Garancija na dobavljene baterije za sklop 3 in 4 je najmanj 12 mesecev od dobave na skladišče naročnika.

Dobavljene baterije ne smejo biti starejše od 90 dni (datum proizvodnje naveden na bateriji).

- člen

Za vestno in kakovostno dobavo bo dobavitelj v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku izročil bančno garancijo ali skupaj s podpisano pogodbo bianco menico z menično izjavo za dobro izvedbo posla v višini 10 % od pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo 60 dni po izvedeni zadnji dobavi.

Garancijo lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da dobavitelj storitve ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali tehničnimi specifikacijami,

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani dobavitelja,

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude dobavitelja.

- VIŠJA SILA

- člen

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo po sklenitvi pogodbe neodvisno od volje pogodbenih strank, izven sfere okolja njunega delovanja in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju te pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti. Kot primer višje sile se štejejo naravne nesreče ali katastrofalni dogodki, kot npr. jedrske nesreče, požar, poplave, viharji ali potresi; dejanja ali opustitve s strani civilnih ali vojaških oblasti.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v treh dneh po nastopu oziroma prenehanju višje sile.

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so posledica višje sile.

- PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

- člen

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB- 2, 158/20 in 3/22 — ZDeb ter 16/23 — ZZPr), je nična vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

- ter za vsako drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu, ki pogodbo sklepa, povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodbeni stranki sta se dolžni vzdržati vsakršnih ravnanj, ki bi na podlagi vsebine iz 1. odstavka pomenila kršitev zakonskih določil.

V primeru, da naročnik  ugotovi domnevni obstoj dejanskega stanja iz 1. in 2. odstavka tega člena, je dolžan sprožiti postopek ugotavljanja ničnosti pogodbe ter o tem obvestiti pristojne organe pregona.

- ZASTOPNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Kontaktna oseba naročnika je ………………………, Tel.: ………………, GSM: ………………, e-pošta: ……………………………….

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je ………………., Tel.: …………………….; GSM: ………………….; e-pošta: ………………………………..

Skrbnik pogodbe s strani dobavitelja je ……………………., Tel.: …………………; Mob.: ………………………; e-pošta: ………………………………..

Pogodbeni stranki imata pravico v primeru objektivnih razlogov zamenjati v tej točki navedene zastopnike. O spremembi se morata pisno obvestiti. Zaradi spremembe skrbnika pogodbe ni potrebno sklepati aneksa k pogodbi.

- RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo kupec seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo kupec seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru seznanitve kupca s kršitvijo, bo kupec ravnal v skladu s tretjo alinejo 4. odstavka 67. člena ZJN-3.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, kupec pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo.

Če kupec v roku 60 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodba začne veljati  z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in pod pogojem, da dobavitelj predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ter velja do izpolnitve pogodbenih obveznosti.

- člen

Sestavni del pogodbe so tudi določila okvirnega sporazuma, navedenega v 1. členu te pogodbe, v kolikor s to pogodbo ni določeno drugače, ki jih morata ob izvajanju pogodbe upoštevati obe pogodbeni stranki.

Pogodba se lahko predčasno razdre iz enakih razlogov, kot je navedeno v 19. in 22. členu okvirnega sporazuma.

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

- člen

S podpisom te pogodbe se dobavitelj strinja z objavo te pogodbe in javno dostopnih informacij javnega značaja iz te pogodbe na nacionalnem portalu, namenjenem objavam o javnih naročilih, skladno z določbami zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in določbami pravilnika, ki ureja objave pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

- člen

Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank ob predložitvi garancije iz 17. člena te pogodbe in velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

Pogodba je sestavljena v (4) štirih izvodih, od katerih prejme dobavitelj (1) en izvod, naročnik pa (3) tri izvode.

Priloge:

Priloga 1: Ponudba št ……………….., z dne ……………….

Priloga 2: Razpisni obrazec - Tehnične specifikacije.

Priloga 3: Terminski plan dobave.

Priloga 4: Izjave podizvajalcev…

| Dobavitelj: | Kupec: |
| --- | --- |
|  | SŽ – Infrastruktura, d.o.o.: Matjaž Kranjc direktor Branka Oprešnik članica poslovodstva - direktorica |
| Podpisano dne ................................ | Podpisano dne …………………………… |

Razpisni obrazec 4a

VZOREC

MENIČNA IZJAVA

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Ponudnik:………………………..

Naročnik:

# SŽ - Infrastruktura, d.o.o.

# Kolodvorska ulica 11

# 1000 Ljubljana

# Ljubljana, dne

Dobavitelj:

…………..………

(kraj in datum)

V zavarovanje svojih pogodbenih obveznosti do naročnika SŽ- Infrastruktura, d.o.o.        po pogodbi ……………………………  (naziv pogodbe, številka,), sklenjene datum :……….., izročamo družbi ____________________________  __________kos podpisanih bianco menic, ki jih je podpisala pooblaščena oseba za podpisovanje pri banki:

………………… (ime in priimek, status v podjetju), ki se podpisuje______________________________________

S podpisom te menične izjave nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo družbo ____________________________, da izpolni menico za znesek ……………. ter izpolni vse druge sestavne dele menic, ki niso izpolnjeni in sicer tako z bistvenimi kot opcijskimi meničnimi sestavinami in klavzulami po svoji presoji, brez poprejšnjega obvestila ter uporabi izpolnjene menice za izterjavo obveznosti v naslednjih primerih:

•	če dobavitelj svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedena dela ne zadostujejo pogodbenim zahtevam.

Odrekamo se vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici, kakor tudi ugovorom v sodnem postopku in se zavezujemo menico ob dospetju  plačati.

Menica naj bo izpolnjena z vpisom poljubnega datuma dospelosti in s klavzulo »brez protesta«.

Izdajatelj menice pooblaščam naročnika  SŽ –Infrastruktura d.o.o, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana     (polni naslov), da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem nalog za plačilo oziroma pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

__________________________________________TRR št.: _______________________________.

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujemo izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Ta menična izjava velja ________________________.

____________________________

(Kraj in datum)					Izdajatelj menice:						                      _________________________________________

(Žig in lastnoročni podpis zakonitega zastopnika)

Priloga:

________ kos bianco menic

Razpisni obrazec 4b

VZOREC

VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH

OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo posla

ŠTEVILKA GARANCIJE:       (vpiše se številka garancije)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK GARANCIJE:       (vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: pogodba       št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI:       (vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

Razpisni obrazec 5

IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI

(izpolni ponudnik)

Ime in naslov ponudnika

_______________________

_______________________

Številka ponudbe: _______

Datum: _______________

IZJAVA

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila za »Nakup baterij za brez prekinitvene sisteme napajanja JŽI«, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne _____________ izjavljamo, pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ne nastopamo s podizvajalci.

Pooblaščen za podpis ponudbe v imenu ponudnika: Datum:; Žig; (ime in priimek). Podpis:.

Razpisni obrazec 6

PODATKI O PODIZVAJALCU

PONUDNIK:

__________________________

__________________________

__________________________

NAZIV PODIZVAJALCA:	_________________________________________

NASLOV PODIZVAJALCA:	 _________________________________________

KONTAKTNA OSEBA:		_________________________________________

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE:	_______________________

TELEFON:	_______________________________________________________

TELEFAKS	________________________________________________________

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV:   __________________________________

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:	_____________________________________

MATIČNA ŠTEVILKA:	__________________________________________________

ŠTEVILKA VPISA V SODNI REGISTER (št. vložka):   __________________________

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE:   ______________________________

V skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika:

DA                       NE

(ustrezno obkroži)

Kraj in datum:					Žig:		Podpis podizvajalca:

Razpisni obrazec 7

PONUDNIK:

SOGLASJE PODIZVAJALCA

Podizvajalec: ………………………………………………………………………………………………………

(naziv in naslov podizvajalca)

V zvezi z javnim naročilom št…………………….., »Nakup baterij za brez prekinitvene sisteme napajanja JŽI« za potrebe SŽ – Infrastruktura, d.o.o., dajemo soglasje, da naročnik namesto glavnega  dobavitelja poravna našo terjatev do glavnega dobavitelja.

Kraj in datum:					Žig:		Podpis podizvajalca:

Opomba: Predmetno soglasje podizvajalca se predloži v ponudbi v kolikor podizvajalec v skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahteva neposredno plačilo s strani naročnika.

Razpisni obrazec 8

PONUDNIK:

__________________________

__________________________

__________________________

SEZNAM PODIZVAJALCEV

Predmet javnega naročila: »Nakup baterij za brez prekinitvene sisteme napajanja JŽI«

| Naziv in naslov podizvajalca | Vrsta blaga | Vrednost (v EUR z DDV) in delež (v %): |
| --- | --- | --- |

Pooblaščen za podpis ponudbe v imenu ponudnika:

Kraj in datum:							Žig in podpis ponudnika:

Razpisni obrazec 9

PONUDNIK:

__________________________

__________________________

REFERENCE PONUDNIKA

Javni razpis: »Nakup baterij za brez prekinitvene sisteme napajanja JŽI«

Ponudniki morajo izpolniti spodaj navedeni obrazec kot dokaz, da izpolnjujejo zahteve iz točke 5.1.2.3 te razpisne dokumentacije, kar dokažejo s pisnim potrdilom referenc (z žigom in podpisom naročnika):

- Ponudnik mora navesti podatke za zaključene dobave iz katerih bo razvidno, da je ponudnik/ proizvajalec blaga v zadnjih treh (3) letih pred dnevom objave tega javnega razpisa dobavil baterije referenčnemu naročniku, ki so enake tehnologije in namembnosti, kot so baterije navedene po sklopih v enaki ali večji količini kot je predmet tega javnega naročila za posamezen sklop. Količine dobave se lahko seštevajo. Ponudnik se lahko sklicuje na reference partnerja v skupni ponudbi ali reference podizvajalca (reference se v tem primeru seštevajo) pod pogojem, da bodo partnerji in podizvajalci, na čigar reference se sklicuje, tudi dejansko dobavili zadevni del naročila.

| SKLOP | Naročnik in kontaktna oseba (ime, priimek in e-naslov) za preverbo reference | Vrsta blaga | Količina | Leto dobave |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Od ponudnikov oz. partnerjev v skupnem nastopu se zahteva, da priložijo k ponudbi  podpisane referenčne izjave naročnikov, ki dokazujejo resničnost referenčnih podatkov (obrazec v prilogi).

Ponudnik dokazuje referenčne pogoje za vsak sklop, ki ga ponuja.

K temu obrazcu, se kot dokaz priloži pisno potrdilo naročnika (priloga tega obrazca).

Pooblaščen za podpis ponudbe v imenu ponudnika:

| Kraj in datum: | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- |

Priloga 1 k obrazcu 9

I Z J A V A – P O T R D I L O   R E F E R E N C E

Naročnik - potrjevalec reference

..............................................

..............................................

..............................................

| Naročnik del (naziv, naslov) |  |
| --- | --- |
| Predmet del |  |
| Izvajalec del (naziv, naslov) |  |
| Skupna vrednost del (v EUR brez DDV) |  |
| Država izvedbe oz. lokacija izvedbe |  |
| Kratek opis izvedenih del |  |
| Vloga v pogodbi | - glavni izvajalec - partner - podizvajalec |
| Čas izvajanja del (od – do) |  |

Izjavljamo, da so bila zgoraj navedena dela izvedena strokovno in kvalitetno.

Kraj in datum				       Žig in podpis odgovorne osebe naročnika

.................................            	                                               ……………………………………………..

Razpisni obrazec 10

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Ime in naslov ponudnika:

____________________

____________________

Številka ponudbe: _______

Datum: _______________

SŽ - Infrastruktura, d.o.o.

Kolodvorska 11

1000 Ljubljana

Javni razpis: »Nakup baterij za brez prekinitvene sisteme napajanja JŽI«

1. Predmet naročila

Predmet naročila je dobava baterij za brez prekinitvene sisteme napajanja JŽI.

2. Splošni pogoji

Ponudnik mora za ponujeno blago predložiti ustrezne certifikate – Izjava o skladnosti in tehnične specifikacije.

3. Tehnične specifikacije naročila

Dobava baterij je razdeljena na več sklopov:

Sklop 1 - GSM-R, BP in RBP

Sklop 2 - TK prostori

Sklop 3 - Telefonske omarice in stebrički

Sklop 4 - UPS NRO- prometni uradi

Sklop 5 - NPR, APB

Sklop 6 - ETCS

Sklop 7 – Drča

Sklop 8 – Postaje SV naprave

Sklop 9 - ENP

Ponudnik lahko ponudi tudi samo posamezen sklop. Ponudnik lahko pri posameznem tipu ponudi blago več proizvajalcev s tem, da za izdelek vsakega proizvajalca dokaže tehnično ustreznost.

V nekaterih pozicijah so tipi in proizvajalci baterij navedeni zaradi doseganja željene kvalitete.

4. Tehnične zahteve naročnika za dobavo baterij

Tehnični podatki:

Dimenzije baterije in priključne sponke

- SKLOP 1 - GSM-R, BP in RBP

Tip 1.1

| Naziv tehničnega podatka | Tehnični podatki (Zahteva naročnika) | Tehnični podatki (Ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec |  |  |
| Tip baterije | 12V 100Ah |  |
| Nominalna napetost (V) | 12 |  |
| Kapaciteta (Ah, C10 do 1.8V/cel pri 20°C) | 100 (+-5%) |  |
| Kratkostični tok (A) | ≥ 1900 |  |
| Notranja upornost (mΩ) | ≤ 6,5 |  |
| Maximalne dimenzije (dolžina L x širina W x višina H,– v mm) | 395x110x290 |  |
| Maximalna dimenzija (širina) sestavljenega bloka štirih baterij (mm) | 480 |  |
| Priključne sponke (dimenzije vijaka, pozicija priklopa) | M6 ali M8, spredaj-zgoraj |  |
| Pozicija priklopne sponke | Minus pol – leva stran Plus pol – desna stran |  |
| Samopraznenje pri 20°C | ≤ 2%/mesec |  |
| Tehnologija | VLRA/AGM |  |
| Ohišje (ognjevarnost UL 94) | Minimalno V0 |  |
| Vzdrževalna napetost pri 20°C (V/celico) | 2,25-2,29 |  |
| Največja polnilna napetost (V/celico) | 2,4 |  |
| Upoštevani standardi, priporočila | IEC 60896 21.del in 22 del, Eurobat »12 year very long life« |  |
| Izjava o skladnosti Uredba EU 2023/1542 | zahtevana |  |

Tip 1.2

| Naziv tehničnega podatka | Tehnični podatki (Zahteva naročnika) | Tehnični podatki (Ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec |  |  |
| Tip baterije | 12V 62Ah |  |
| Nominalna napetost (V) | 12 |  |
| Kapaciteta (Ah, C10 do 1.8V/cel pri 20°C) | 62 (+-5%) |  |
| Kratkostični tok (A) | ≥ 1700 |  |
| Notranja upornost (mΩ) | ≤ 7,5 |  |
| Maximalne dimenzije (dolžina L x širina W x višina H,– v mm) | 280x97x265 |  |
| Maximalna dimenzija (širina) sestavljenega bloka štirih baterij (mm) | 395x110x265 |  |
| Priključne sponke (dimenzije vijaka, pozicija priklopa) | M6 ali M8, spredaj-zgoraj |  |
| Pozicija priklopne sponke | Minus pol – leva stran Plus pol – desna stran |  |
| Samopraznenje pri 20°C | ≤ 2%/mesec |  |
| Tehnologija | VLRA/AGM |  |
| Ohišje (ognjevarnost UL 94) | Minimalno V0 |  |
| Vzdrževalna napetost pri 20°C (V/celico) | 2,25-2,29 |  |
| Največja polnilna napetost (V/celico) | 2,4 |  |
| Upoštevani standardi, priporočila | IEC 60896 21.del in 22 del, Eurobat »12 year very long life« |  |
| Izjava o skladnosti Uredba EU 2023/1542 | zahtevana |  |

Tip 1.3

| Naziv tehničnega podatka | Tehnični podatki (Zahteva naročnika) | Tehnični podatki (Ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec |  |  |
| Tip baterije | 12V 92Ah |  |
| Nominalna napetost (V) | 12 |  |
| Kapaciteta (Ah, C10 do 1.8V/cel pri 20°C) | 92 (+-5%) |  |
| Kratkostični tok (A) | ≥ 2000 |  |
| Notranja upornost (mΩ) | ≤ 6,5 |  |
| Maximalne dimenzije (dolžina L x širina W x višina H,– v mm) | 395x110x265 |  |
| Maximalna dimenzija (širina) sestavljenega bloka štirih baterij (mm) | 460 |  |
| Priključne sponke (dimenzije vijaka, pozicija priklopa) | M6 ali M8, spredaj-zgoraj |  |
| Pozicija priklopne sponke | Minus pol – leva stran Plus pol – desna stran |  |
| Samopraznenje pri 20°C | ≤ 2%/mesec |  |
| Tehnologija | VLRA/AGM |  |
| Ohišje (ognjevarnost UL 94) | Minimalno V0 |  |
| Vzdrževalna napetost pri 20°C (V/celico) | 2,25-2,29 |  |
| Največja polnilna napetost (V/celico) | 2,4 |  |
| Upoštevani standardi, priporočila | IEC 60896 21.del in 22 del, Eurobat »12 year very long life« |  |
| Izjava o skladnosti Uredba EU 2023/1542 | zahtevana |  |

- SKLOP 2 - TK prostori

Tip 2.1

| Naziv tehničnega podatka | Tehnični podatki (Zahteva naročnika) | Tehnični podatki (Ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec |  |  |
| Tip baterije | 12V155Ah |  |
| Nominalna napetost (V) | 12 |  |
| Kapaciteta (Ah, C10 do 1.8V/cel pri 20°C) | 155 (+-5%) |  |
| Kratkostični tok (A) | ≥ 3000 |  |
| Notranja upornost (mΩ) | ≤ 4 |  |
| Maximalne dimenzije (dolžina L x širina W x višina H,– v mm) | 565x125x290 |  |
| Maximalna dimenzija (širina) sestavljenega bloka štirih baterij (mm) | 520 |  |
| Priključne sponke (dimenzije vijaka, pozicija priklopa) | M6 ali M8, spredaj-zgoraj |  |
| Pozicija priklopne sponke | Minus pol – leva stran Plus pol – desna stran |  |
| Samopraznenje pri 20°C | ≤ 2%/mesec |  |
| Tehnologija | VLRA/AGM |  |
| Ohišje (ognjevarnost UL 94) | Minimalno V0 |  |
| Vzdrževalna napetost pri 20°C (V/celico) | 2,25-2,29 |  |
| Največja polnilna napetost (V/celico) | 2,4 |  |
| Upoštevani standardi, priporočila | IEC 60896 21.del in 22 del, Eurobat »12 year very long life« |  |
| Izjava o skladnosti Uredba EU 2023/1542 | zahtevana |  |

Tip 2.2

| Naziv tehničnega podatka | Tehnični podatki (Zahteva naročnika) | Tehnični podatki (Ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec |  |  |
| Tip baterije | 12V50Ah |  |
| Nominalna napetost (V) | 12 |  |
| Kapaciteta (Ah, C10 do 1.8V/cel pri 20°C) | 50 (+-5%) |  |
| Kratkostični tok (A) | ≥ 1500 |  |
| Notranja upornost (mΩ) | ≤ 8,5 |  |
| Maximalne dimenzije (dolžina L x širina W x višina H,– v mm) | 300x110x240 |  |
| Maximalna dimenzija (širina) sestavljenega bloka štirih baterij (mm) | 470 |  |
| Priključne sponke (dimenzije vijaka, pozicija priklopa) | M6 ali M8, spredaj-zgoraj |  |
| Pozicija priklopne sponke | Minus pol – leva stran Plus pol – desna stran |  |
| Samopraznenje pri 20°C | ≤ 2%/mesec |  |
| Tehnologija | VLRA/AGM |  |
| Ohišje (ognjevarnost UL 94) | Minimalno V0 |  |
| Vzdrževalna napetost pri 20°C (V/celico) | 2,25-2,29 |  |
| Največja polnilna napetost (V/celico) | 2,4 |  |
| Upoštevani standardi, priporočila | IEC 60896 21.del in 22 del, Eurobat »12 year very long life« |  |
| Izjava o skladnosti Uredba EU 2023/1542 | zahtevana |  |

Tip 2.3

| Naziv tehničnega podatka | Tehnični podatki (Zahteva naročnika) | Tehnični podatki (Ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec |  |  |
| Tip baterije | 12V 30Ah |  |
| Nominalna napetost (V) | 12 |  |
| Kapaciteta (Ah, C10 do 1.8V/cel pri 20°C) | 30 (+-5%) |  |
| Kratkostični tok (A) | ≥ 1300 |  |
| Notranja upornost (mΩ) | ≤ 10 |  |
| Maximalne dimenzije (dolžina L x širina W x višina H,– v mm) | 280x100x160 |  |
| Maximalna dimenzija (širina) sestavljenega bloka štirih baterij (mm) | 430 |  |
| Priključne sponke (dimenzije vijaka, pozicija priklopa) | M6 ali M8, spredaj-zgoraj |  |
| Pozicija priklopne sponke | Minus pol – leva stran Plus pol – desna stran |  |
| Samopraznenje pri 20°C | ≤ 2%/mesec |  |
| Tehnologija | VLRA/AGM |  |
| Ohišje (ognjevarnost UL 94) | Minimalno V0 |  |
| Vzdrževalna napetost pri 20°C (V/celico) | 2,25-2,29 |  |
| Največja polnilna napetost (V/celico) | 2,4 |  |
| Upoštevani standardi, priporočila | IEC 60896 21.del in 22 del, Eurobat »12 year very long life« |  |
| Izjava o skladnosti Uredba EU 2023/1542 | zahtevana |  |

- SKLOP 3 - Telefonske omarice in stebrički

Tip 3.1

| Naziv tehničnega podatka | Tehnični podatki (Zahteva naročnika) | Tehnični podatki (Ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec |  |  |
| Tip baterije | Suhi člen 1,4V |  |
| Nominalna napetost (V) | 1,4 |  |

Tip 3.2

| Naziv tehničnega podatka | Tehnični podatki (Zahteva naročnika) | Tehnični podatki (Ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec |  |  |
| Tip baterije | 1,5V LR20 alkalna |  |
| Nominalna napetost (V) | 1,5 |  |
| Življenjska doba | Long life |  |

Tip 3.3

| Naziv tehničnega podatka | Tehnični podatki (Zahteva naročnika) | Tehnični podatki (Ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec |  |  |
| Tip baterije | 12V 1,2Ah |  |
| Nominalna napetost (V) | 12 |  |
| Kapaciteta (Ah, C10 do 1.8V/cel pri 20°C) | 1,2 (+-5%) |  |
| Maximalne dimenzije (dolžina L x širina W x višina H,– v mm) | 100x50x60 |  |
| Tehnologija | VLRA/AGM |  |

- SKLOP 4 - UPS NRO- prometni uradi

Tip 4.1

| Naziv tehničnega podatka | Tehnični podatki (Zahteva naročnika) | Tehnični podatki (Ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec |  |  |
| Tip baterije | 12V 7,2Ah |  |
| Nominalna napetost (V) | 12 |  |
| Kapaciteta (Ah, C10 do 1.8V/cel pri 20°C) | 7,2(+-5%) |  |
| Maximalne dimenzije (dolžina L x širina W x višina H,– v mm) | 151x65x95 |  |
| Tehnologija | VLRA/AGM |  |
| Upoštevani standardi, priporočila | IEC 60896 21.del in 22 del, Eurobat »12 year very long life« |  |
| Izjava o skladnosti Uredba EU 2023/1542 | zahtevana |  |

Tip 4.2

| Naziv tehničnega podatka | Tehnični podatki (Zahteva naročnika) | Tehnični podatki (Ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec |  |  |
| Tip baterije | 12V 12Ah |  |
| Nominalna napetost (V) | 12 |  |
| Kapaciteta (Ah, C10 do 1.8V/cel pri 20°C) | 12(+-5%) |  |
| Maximalne dimenzije (dolžina L x širina W x višina H,– v mm) | 155x100x100 |  |
| Tehnologija | VLRA/AGM |  |
| Upoštevani standardi, priporočila | IEC 60896 21.del in 22 del, Eurobat »12 year very long life« |  |
| Izjava o skladnosti Uredba EU 2023/1542 | zahtevana |  |

Tip 4.3

| Naziv tehničnega podatka | Tehnični podatki (Zahteva naročnika) | Tehnični podatki (Ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec |  |  |
| Tip baterije | 12V 18Ah |  |
| Nominalna napetost (V) | 12 |  |
| Kapaciteta (Ah, C10 do 1.8V/cel pri 20°C) | 18(+-5%) |  |
| Maximalne dimenzije (dolžina L x širina W x višina H,– v mm) | 181x76x167 |  |
| Priključne sponke (dimenzije vijaka, pozicija priklopa) | M5 zgoraj |  |
| Tehnologija | VLRA/AGM |  |
| Upoštevani standardi, priporočila | IEC 60896 21.del in 22 del, Eurobat »12 year very long life« |  |
| Izjava o skladnosti Uredba EU 2023/1542 | zahtevana |  |

- SKLOP 5 - NPR, APB

Tip 5.1

| Naziv tehničnega podatka | Tehnični podatki (Zahteva naročnika) | Tehnični podatki (Ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec |  |  |
| Tip baterije | 12V 50Ah OPzS 50 |  |
| Nominalna napetost (V) | 12 |  |
| Kapaciteta (Ah, C10 do 1.8V/cel pri 20°C) | 50 (+-5%) |  |
| Maximalne dimenzije (dolžina L x širina W x višina H,– v mm) | 27,2x20,5x39,2 |  |
| Upoštevani standardi, priporočila | IEC 60896 21.del in 22 del, Eurobat »12 year very long life« |  |
| Izjava o skladnosti Uredba EU 2023/1542 | zahtevana |  |

Tip 5.2

| Naziv tehničnega podatka | Tehnični podatki (Zahteva naročnika) | Tehnični podatki (Ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec |  |  |
| Tip baterije | 12V 100Ah OPzS 100 |  |
| Nominalna napetost (V) | 12 |  |
| Kapaciteta (Ah, C10 do 1.8V/cel pri 20°C) | 100 (+-5%) |  |
| Maximalne dimenzije (dolžina L x širina W x višina H,– v mm) | 27,2x20,5x39,2 |  |
| Upoštevani standardi, priporočila | IEC 60896 21.del in 22 del, Eurobat »12 year very long life« |  |
| Izjava o skladnosti Uredba EU 2023/1542 | zahtevana |  |

Tip 5.3

| Naziv tehničnega podatka | Tehnični podatki (Zahteva naročnika) | Tehnični podatki (Ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec |  |  |
| Tip baterije | 12V 1 50Ah 50 GEL |  |
| Nominalna napetost (V) | 12 |  |
| Kapaciteta (Ah, C10 do 1.8V/cel pri 20°C) | 50 (+-5%) |  |
| Maximalne dimenzije (dolžina L x širina W x višina H,– v mm) |  |  |
| Upoštevani standardi, priporočila | IEC 60896 21.del in 22 del, Eurobat »12 year very long life« |  |
| Izjava o skladnosti Uredba EU 2023/1542 | zahtevana |  |

Tip 5.4

| Naziv tehničnega podatka | Tehnični podatki (Zahteva naročnika) | Tehnični podatki (Ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec |  |  |
| Tip baterije | 12V 2 100Ah 100 GEL |  |
| Nominalna napetost (V) | 12 |  |
| Kapaciteta (Ah, C10 do 1.8V/cel pri 20°C) | 100 (+-5%) |  |
| Maximalne dimenzije (dolžina L x širina W x višina H,– v mm) |  |  |
| Upoštevani standardi, priporočila | IEC 60896 21.del in 22 del, Eurobat »12 year very long life« |  |
| Izjava o skladnosti Uredba EU 2023/1542 | zahtevana |  |

Tip 5.5

| Naziv tehničnega podatka | Tehnični podatki (Zahteva naročnika) | Tehnični podatki (Ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec |  |  |
| Tip baterije | 12V 285Ah (primerljivo Leoch tip LPS 12-285 gel) |  |
| Nominalna napetost (V) | 12 |  |
| Kapaciteta (Ah, C10 do 1.8V/cel pri 20°C) | 285 (+-5%) |  |
| Maximalne dimenzije (dolžina L x širina W x višina H,– v mm) |  |  |
| Upoštevani standardi, priporočila | IEC 60896 21.del in 22 del, Eurobat »12 year very long life« |  |
| Izjava o skladnosti Uredba EU 2023/1542 | zahtevana |  |

Tip 5.6

| Naziv tehničnega podatka | Tehnični podatki (Zahteva naročnika) | Tehnični podatki (Ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec |  |  |
| Tip baterije | 12V 115Ah (primerljivo tip Sonnenschein A512/115 gel) |  |
| Nominalna napetost (V) | 12 |  |
| Kapaciteta (Ah, C10 do 1.8V/cel pri 20°C) | 115 (+-5%) |  |
| Maximalne dimenzije (dolžina L x širina W x višina H,– v mm) |  |  |
| Upoštevani standardi, priporočila | IEC 60896 21.del in 22 del, Eurobat »12 year very long life« |  |
| Izjava o skladnosti Uredba EU 2023/1542 | zahtevana |  |

Tip 5.7

| Naziv tehničnega podatka | Tehnični podatki (Zahteva naročnika) | Tehnični podatki (Ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec |  |  |
| Tip baterije | 6V 165 Ah (primerljivo Sonnenschein tip A406/165 F10 gel) |  |
| Nominalna napetost (V) | 6 |  |
| Kapaciteta (Ah, C10 do 1.8V/cel pri 20°C) | 165 (+-5%) |  |
| Maximalne dimenzije (dolžina L x širina W x višina H,– v mm) |  |  |
| Upoštevani standardi, priporočila | IEC 60896 21.del in 22 del, Eurobat »12 year very long life« |  |
| Izjava o skladnosti Uredba EU 2023/1542 | zahtevana |  |

Tip 5.8

| Naziv tehničnega podatka | Tehnični podatki (Zahteva naročnika) | Tehnični podatki (Ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec |  |  |
| Tip baterije | 12V 22,9 Ah (primerljivo Yuasa tip SWL 750 gel) |  |
| Nominalna napetost (V) | 12 |  |
| Kapaciteta (Ah, C10 do 1.8V/cel pri 20°C) | 22,9 (+-5%) |  |
| Maximalne dimenzije (dolžina L x širina W x višina H,– v mm) |  |  |
| Upoštevani standardi, priporočila | IEC 60896 21.del in 22 del, Eurobat »12 year very long life« |  |
| Izjava o skladnosti Uredba EU 2023/1542 | zahtevana |  |

Tip 5.9

| Naziv tehničnega podatka | Tehnični podatki (Zahteva naročnika) | Tehnični podatki (Ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec |  |  |
| Tip baterije | 12V 7 Ah (primerljivo Yuasa tip NPW 36-12 gel) |  |
| Nominalna napetost (V) | 12 |  |
| Kapaciteta (Ah, C10 do 1.8V/cel pri 20°C) | 7 (+-5%) |  |
| Maximalne dimenzije (dolžina L x širina W x višina H,– v mm) |  |  |
| Upoštevani standardi, priporočila | IEC 60896 21.del in 22 del, Eurobat »12 year very long life« |  |
| Izjava o skladnosti Uredba EU 2023/1542 | zahtevana |  |

Tip 5.10

| Naziv tehničnega podatka | Tehnični podatki (Zahteva naročnika) | Tehnični podatki (Ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec |  |  |
| Tip baterije | 12V 60 Ah (primerljivo Sonnenschein tip A512 /60A gel) |  |
| Nominalna napetost (V) | 12 |  |
| Kapaciteta (Ah, C10 do 1.8V/cel pri 20°C) | 60 (+-5%) |  |
| Maximalne dimenzije (dolžina L x širina W x višina H,– v mm) |  |  |
| Upoštevani standardi, priporočila | IEC 60896 21.del in 22 del, Eurobat »12 year very long life« |  |
| Izjava o skladnosti Uredba EU 2023/1542 | zahtevana |  |

Tip 5.11

| Naziv tehničnega podatka | Tehnični podatki (Zahteva naročnika) | Tehnični podatki (Ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec |  |  |
| Tip baterije | 12V 85 Ah (primerljivo Sonnenschein tip A512 /85A gel) |  |
| Nominalna napetost (V) | 12 |  |
| Kapaciteta (Ah, C10 do 1.8V/cel pri 20°C) | 85 (+-5%) |  |
| Maximalne dimenzije (dolžina L x širina W x višina H,– v mm) |  |  |
| Upoštevani standardi, priporočila | IEC 60896 21.del in 22 del, Eurobat »12 year very long life« |  |
| Izjava o skladnosti Uredba EU 2023/1542 | zahtevana |  |

- Sklop 6 – ETCS

Tip 6.1

| Naziv tehničnega podatka | Tehnični podatki (Zahteva naročnika) | Tehnični podatki (Ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec |  |  |
| Tip baterije | 12V 52Ah (primerljivo CSB tip GPL 12520) |  |
| Nominalna napetost (V) | 12 |  |
| Kapaciteta (Ah, C10 do 1.8V/cel pri 20°C) | 52 (+-5%) |  |
| Maximalne dimenzije (dolžina L x širina W x višina H,– v mm) | 230 x 140 x210 |  |
| Upoštevani standardi, priporočila | IEC 60896 21.del in 22 del, Eurobat »12 year very long life« |  |
| Izjava o skladnosti Uredba EU 2023/1542 | zahtevana |  |

Tip 6.2

| Naziv tehničnega podatka | Tehnični podatki (Zahteva naročnika) | Tehnični podatki (Ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec |  |  |
| Tip baterije | 12V 75Ah (primerljivo CSB tip GPL 12750) |  |
| Nominalna napetost (V) | 12 |  |
| Kapaciteta (Ah, C10 do 1.8V/cel pri 20°C) | 75 (+-5%) |  |
| Maximalne dimenzije (dolžina L x širina W x višina H,– v mm) | 215 x 263 x 170 |  |
| Upoštevani standardi, priporočila | IEC 60896 21.del in 22 del, Eurobat »12 year very long life« |  |
| Izjava o skladnosti Uredba EU 2023/1542 | zahtevana |  |

- SKLOP 7 – Drča

Tip 7.1

| Naziv tehničnega podatka | Tehnični podatki (Zahteva naročnika) | Tehnični podatki (Ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec |  |  |
| Tip baterije | 12V 18Ah (primerljivo Leoch tip LP12-18) |  |
| Nominalna napetost (V) | 12 |  |
| Kapaciteta (Ah, C10 do 1.8V/cel pri 20°C) | 18 (+-5%) |  |
| Maximalne dimenzije (dolžina L x širina W x višina H,– v mm) | 182x77x168 |  |
| Upoštevani standardi, priporočila | IEC 60896 21.del in 22 del, Eurobat »12 year very long life« |  |
| Izjava o skladnosti Uredba EU 2023/1542 | zahtevana |  |

- SKLOP 8 – Postajne SV naprave

Tip 8.1

| Naziv tehničnega podatka | Tehnični podatki (Zahteva naročnika) | Tehnični podatki (Ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec |  |  |
| Tip baterije | 12V 53 Ah (primerljivo tip SB 50 / 53 Ah) |  |
| Nominalna napetost (V) | 12 |  |
| Kapaciteta (Ah, C10 do 1.8V/cel pri 20°C) | 53 (+-5%) |  |
| Maximalne dimenzije (dolžina L x širina W x višina H,– v mm) | 229x177x230 |  |
| Upoštevani standardi, priporočila | IEC 60896 21.del in 22 del, Eurobat »12 year very long life« |  |
| Izjava o skladnosti Uredba EU 2023/1542 | zahtevana |  |

Tip 8.2

| Naziv tehničnega podatka | Tehnični podatki (Zahteva naročnika) | Tehnični podatki (Ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec |  |  |
| Tip baterije | 12V 100Ah (primerljivo Sonnenschein tip A612/100 gel) |  |
| Nominalna napetost (V) | 12 |  |
| Kapaciteta (Ah, C10 do 1.8V/cel pri 20°C) | 100 (+-5%) |  |
| Maximalne dimenzije (dolžina L x širina W x višina H,– v mm) | 272x206x347 |  |
| Upoštevani standardi, priporočila | IEC 60896 21.del in 22 del, Eurobat »12 year very long life« |  |
| Izjava o skladnosti Uredba EU 2023/1542 | zahtevana |  |

Tip 8.3

| Naziv tehničnega podatka | Tehnični podatki (Zahteva naročnika) | Tehnični podatki (Ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec |  |  |
| Tip baterije | 12V 150Ah (primerljivo Sonnenschein tip A612/150 gel) |  |
| Nominalna napetost (V) | 12 |  |
| Kapaciteta (Ah, C10 do 1.8V/cel pri 20°C) | 150 (+-5%) |  |
| Maximalne dimenzije (dolžina L x širina W x višina H,– v mm) | 308x206x347 |  |
| Upoštevani standardi, priporočila | IEC 60896 21.del in 22 del, Eurobat »12 year very long life« |  |
| Izjava o skladnosti Uredba EU 2023/1542 | zahtevana |  |

Tip 8.4

| Naziv tehničnega podatka | Tehnični podatki (Zahteva naročnika) | Tehnični podatki (Ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec |  |  |
| Tip baterije | 12V 60Ah tip (primerljivo Marathon M12V60FT/VLRA/AGM) |  |
| Nominalna napetost (V) | 12 |  |
| Kapaciteta (Ah, C10 do 1.8V/cel pri 20°C) | 60 (+-5%) |  |
| Maximalne dimenzije (dolžina L x širina W x višina H,– v mm) | 280x107x231 |  |
| Upoštevani standardi, priporočila | IEC 60896 21.del in 22 del, Eurobat »12 year very long life« |  |
| Izjava o skladnosti Uredba EU 2023/1542 | zahtevana |  |

Tip 8.5

| Naziv tehničnega podatka | Tehnični podatki (Zahteva naročnika) | Tehnični podatki (Ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec |  |  |
| Tip baterije | 12V 100Ah tip (primerljivo Marathon M12V100FT/VLRA/AGM |  |
| Nominalna napetost (V) | 12 |  |
| Kapaciteta (Ah, C10 do 1.8V/cel pri 20°C) | 100 (+-5%) |  |
| Maximalne dimenzije (dolžina L x širina W x višina H,– v mm) | 395X105X287 |  |
| Upoštevani standardi, priporočila | IEC 60896 21.del in 22 del, Eurobat »12 year very long life« |  |
| Izjava o skladnosti Uredba EU 2023/1542 | zahtevana |  |

Tip 8.6

| Naziv tehničnega podatka | Tehnični podatki (Zahteva naročnika) | Tehnični podatki (Ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec |  |  |
| Tip baterije | 12V 155Ah tip (primerljivo Marathon M12V155FT/VLRA/AGM) |  |
| Nominalna napetost (V) | 12 |  |
| Kapaciteta (Ah, C10 do 1.8V/cel pri 20°C) | 155 (+-5%) |  |
| Maximalne dimenzije (dolžina L x širina W x višina H,– v mm) | 559X124X283 |  |
| Upoštevani standardi, priporočila | IEC 60896 21.del in 22 del, Eurobat »12 year very long life« |  |
| Izjava o skladnosti Uredba EU 2023/1542 | zahtevana |  |

Tip 8.7

| Naziv tehničnega podatka | Tehnični podatki (Zahteva naročnika) | Tehnični podatki (Ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec |  |  |
| Tip baterije | 12V 65Ah (primerljivo Ultracelll tip UL 65-12 /VLRA/AGM) |  |
| Nominalna napetost (V) | 12 |  |
| Kapaciteta (Ah, C10 do 1.8V/cel pri 20°C) | 65 (+-5%) |  |
| Maximalne dimenzije (dolžina L x širina W x višina H,– v mm) | 350X166X174 |  |
| Upoštevani standardi, priporočila | IEC 60896 21.del in 22 del, Eurobat »12 year very long life« |  |
| Izjava o skladnosti Uredba EU 2023/1542 | zahtevana |  |

Tip 8.8

| Naziv tehničnega podatka | Tehnični podatki (Zahteva naročnika) | Tehnični podatki (Ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec |  |  |
| Tip baterije | 12V 93Ah (primerljivo Yuasa tip SWL2500efr /VLRA/AGM) |  |
| Nominalna napetost (V) | 12 |  |
| Kapaciteta (Ah, C10 do 1.8V/cel pri 20°C) | 93 (+-5%) |  |
| Maximalne dimenzije (dolžina L x širina W x višina H,– v mm) | 305X220X173 |  |
| Upoštevani standardi, priporočila | IEC 60896 21.del in 22 del, Eurobat »12 year very long life« |  |
| Izjava o skladnosti Uredba EU 2023/1542 | zahtevana |  |

- SKLOP 9 – ENP

Tip 9.1

| Naziv tehničnega podatka | Tehnični podatki (Zahteva naročnika) | Tehnični podatki (Ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Proizvajalec |  |  |
| Tip baterije | 12V 100Ah (primerljivo Hoppecke Xtreme VR12-100FT) |  |
| Nominalna napetost (V) | 12 |  |
| Kapaciteta (Ah, C10 do 1.8V/cel pri 20°C) | 100 (+-5%) |  |
| Kratkostični tok (A) | ≥ 1500 |  |
| Notranja upornost (mΩ) | ≤ 8,5 |  |
| Maximalne dimenzije (dolžina L x širina W x višina H,– v mm) | 547x125x320 |  |
| Maximalna dimenzija (širina) sestavljenega bloka štirih baterij (mm) |  |  |
| Priključne sponke (dimenzije vijaka, pozicija priklopa) | M6 ali M8, spredaj ali zgoraj |  |
| Pozicija priklopne sponke | Minus pol – leva stran Plus pol – desna stran |  |
| Samopraznenje pri 20°C | ≤ 2%/mesec |  |
| Tehnologija | VLRA/AGM |  |
| Ohišje (ognjevarnost UL 94) | Minimalno V0 |  |
| Vzdrževalna napetost pri 20°C (V/celico) | 2,25-2,29 |  |
| Največja polnilna napetost (V/celico) | 2,4 |  |
| Upoštevani standardi, priporočila | IEC 60896 21.del in 22 del, Eurobat »12 year very long life« |  |
| Izjava o skladnosti | zahtevana |  |

5. Ostale zahteve

Garancija na dobavljene baterije za sklope 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 mora biti najmanj 36 mesecev.

Garancija na dobavljene baterije za sklop 3 in 4 je najmanj 12 mesecev.

V dobavo morajo biti vključeni ustrezni (povezovalni elementi, vijaki, zaščitna mast…).

V dobavo morajo biti vključene označevalne nalepke – številke za označitev akumulatorjev.

Dobavljene baterije ne smejo biti starejše od 90 dni (datum proizvodnje naveden na bateriji).

6. Popisi ocenjenih količin za triletno obdobje

| Sklop 1- | GSM-R, BP in RBP |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tip 1.1 | 12V 100Ah |  |
|  |  | ocenjena količina za 3 leta |  |
|  | Skupaj | 1800 |  |
|  | Tip 1.2 | 12V 62Ah |  |
|  |  | ocenjena količina za 3 leta |  |
|  | Skupaj | 550 |  |
|  | Tip 1.3 | 12V 92Ah |  |
|  |  | ocenjena količina za 3 leta |  |
|  | Skupaj | 116 |  |
| Sklop 2- | TK prostori |  |  |
|  | Tip 2.1 | 12V 155Ah |  |
|  |  | ocenjena količina za 3 leta |  |
|  | Skupaj | 112 |  |
|  | Tip 2.2 | 12V 50Ah |  |
|  |  | ocenjena količina za 3 leta |  |
|  | Skupaj | 80 |  |
|  | Tip 2.3 | 12V 30Ah |  |
|  |  | ocenjena količina za 3 leta |  |
|  | Skupaj | 152 |  |
| Sklop 3- | Telefonske omarice in stebrički |  |  |
|  | Tip 3.1 | Suhi člen 1,4V |  |
|  |  | ocenjena količina za 3 leta |  |
|  | Skupaj | 760 |  |
|  | Tip 3.2 | 1,5V LR20 alkalna |  |
|  |  | ocenjena količina za 3 leta |  |
|  | Skupaj | 920 |  |
|  | Tip 3.3 | 12V 1,2Ah |  |
|  |  | ocenjena količina za 3 leta |  |
|  | Skupaj | 400 |  |
| Sklop 4- | UPS NRO- prometni uradi |  |  |
|  | Tip 4.1 | 12V 7,2Ah |  |
|  |  | ocenjena količina za 3 leta |  |
|  | Skupaj | 120 |  |
|  | Tip 4.2 | 12V 12Ah |  |
|  |  | ocenjena količina za 3 leta |  |
|  | Skupaj | 180 |  |
|  | Tip 4.3 | 12V 18Ah |  |
|  |  | ocenjena količina za 3 leta |  |
|  | Skupaj | 240 |  |
| Sklop 5- | NPR, APB |  |  |
|  | Tip 5.1 | 12V 50Ah tip OPzS 50 |  |
|  |  | ocenjena količina za 3 leta |  |
|  | Skupaj | 20 |  |
|  | Tip 5.2 | 12V 100Ah tip OPzS 100 |  |
|  |  | ocenjena količina za 3 leta |  |
|  | Skupaj | 100 |  |
|  | Tip 5.3 | 12V 1 50Ah tip 50 GEL |  |
|  |  | ocenjena količina za 3 leta |  |
|  | Skupaj | 90 |  |
|  | Tip 5.4 | 12V 2 100Ah tip 100 GEL |  |
|  |  | ocenjena količina za 3 leta |  |
|  | Skupaj | 220 |  |
|  | Tip 5.5 | 12V 285Ah |  |
|  |  | ocenjena količina za 3 leta |  |
|  | Skupaj | 4 |  |
|  | Tip 5.6 | 12V 115Ah |  |
|  |  | ocenjena količina za 3 leta |  |
|  | Skupaj | 260 |  |
|  | Tip 5.7 | 6V 165 Ah |  |
|  |  | ocenjena količina za 3 leta |  |
|  | Skupaj | 36 |  |
|  | Tip 5.8 | 12V 22,9Ah |  |
|  |  | ocenjena količina za 3 leta |  |
|  | Skupaj | 64 |  |
|  | Tip 5.9 | 12V 7Ah |  |
|  |  | ocenjena količina za 3 leta |  |
|  | Skupaj | 10 |  |
|  | Tip 5.10 | 12V 60Ah |  |
|  |  | ocenjena količina za 3 leta |  |
|  | Skupaj | 10 |  |
|  | Tip 5.11 | 12V 85Ah |  |
|  |  | ocenjena količina za 3 leta |  |
|  | Skupaj | 90 |  |
| Sklop 6- | ETCS |  |  |
|  | Tip 6.1 | 12V 52Ah |  |
|  |  | ocenjena količina za 3 leta |  |
|  | Skupaj | 150 |  |
|  | Tip 6.2 | 12V 75Ah |  |
|  |  | ocenjena količina za 3 leta |  |
|  | Skupaj | 48 |  |
| Sklop 7- | Drča |  |  |
|  | Tip 7.1 | 12V 18Ah |  |
|  |  | ocenjena količina za 3 leta |  |
|  | Skupaj | 20 |  |
| Sklop 8- | Postajne SV naprave |  |  |
|  | Tip 8.1 | 12V 53 Ah |  |
|  |  | ocenjena količina za 3 leta |  |
|  | Skupaj | 55 |  |
|  | Tip 8.2 | 12V 100 Ah |  |
|  |  | ocenjena količina za 3 leta |  |
|  | Skupaj | 10 |  |
|  | Tip 8.3 | 12V 150 Ah |  |
|  |  | ocenjena količina za 3 leta |  |
|  | Skupaj | 10 |  |
|  | Tip 8.4 | 12V 60 Ah |  |
|  |  | ocenjena količina za 3 leta |  |
|  | Skupaj | 20 |  |
|  | Tip 8.5 | 12V 100 Ah |  |
|  |  | ocenjena količina za 3 leta |  |
|  | Skupaj | 20 |  |
|  | Tip 8.6 | 12V 155 Ah |  |
|  |  | ocenjena količina za 3 leta |  |
|  | Skupaj | 20 |  |
|  | Tip 8.7 | 12V 65 Ah |  |
|  |  | ocenjena količina za 3 leta |  |
|  | Skupaj | 10 |  |
|  | Tip 8.8 | 12V 93 Ah |  |
|  |  | ocenjena količina za 3 leta |  |
|  | Skupaj | 10 |  |
| Sklop 9- | ENP |  |  |
|  | Tip 9.1 | 12V100Ah |  |
|  |  | ocenjena količina za 3 leta |  |
|  | Skupaj | 189 |  |

Garancija na dobavljene baterije za sklope 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 mora biti najmanj 36 mesecev.

Garancija na dobavljene baterije za sklop 3 in 4 je najmanj 12 mesecev.

Pooblaščen za podpis ponudbe v imenu ponudnika:

Kraj in datum:					     Žig in podpis ponudnika: