## REKAPITULACIJA
INVESTITOR: SPEKTER d.o.o., Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje
OBJEKT: STANOVANJSKO NASELJE RESNICA - 1.FAZA
PREDMET: PZI POPIS DEL - ZUNANJA UREDITEV - POPRAVEK ŠT.3
ŠT. PROJEKTA: 24-14-RES
DATUM: 29.7.2025
REKAPITULACIJA
I. | ZUNANJA UREDITEV
1. | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
2. | ZEMELJSKA DELA | 0
3. | ZUNANJI TLAKI | 0
4. | PROMETNA SIGNALIZACIJA | 0
5. | GRADBENA DELA ZA METEORNO IN FEKALNO KANALIZACIJO | 0
6. | KOLESARNICA, SMETARNICA | 0
7. | VODOHRAN | 0
| SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV: | 0
V ceni po enoti je zajeta dobava, vgrajevanje, zunanji in notranji transporti z vsemi dodatnimi deli. V ceni po enoti ni zajet DDV in je dodan kot posebna postavka pri rekapitulaciji. Ponudnik izjavlja, da je v celoti seznanjen in je pregledal in preveril projektno tehnično dokumentacijo, in da na projektne ter tehnične rešitve, dimenzije, količine, izvedbo in izbor materialov nima pripomb.
Ponudnik izjavlja, da je ponudba podana na mediju (Excelu) preverjana in ekvivalentna pismeni obliki. Vsaka stran podpisa mora biti podpisana in opremljena s pečatom. Ponudba, ki ne izpolnjuje zgoraj navedenih pogojev ni popolna in se smatra kot neveljavna.
Kraj, datum, podpis in žig ponudnika:

## SPLOŠNE OPOMBE POPISA
VII. | ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA
SPLOŠNE OPOMBE ZA VSA DELA POPISA
PRI ODDAJI PONUDBE JE IZVAJALEC SAM DOLŽAN PREVERITI ZMOŽKE IN SEŠTEVKE TER PRENOSE LE TEH V REKAPITULACIJO! V PRIMERU ODSTOPANJ JIH JE DOLŽAN ZAJETI V SKLOPU TE PONUDBE!
Opomba - pred oddajo ponudbe upoštevati:
- | Pred oddajo ponudbe in pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnje veljavnih načrtih, opisih in detajlih! Izvajalec je opozorjen da mora upoštevati navedene materiale in opremo oziroma da zagotovi kvalitetno enakovrednost!
- | Naročnik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost ponudbenih cen glede na zahtevan material ali opremo. Razlike v cenah, ki bodo temeljile na manjši kakovosti bo moral finančno nadomestiti izvajalec sam.
- | Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upoštevati vse grafične in tekstualne dela projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
Opomba - pri sestavi ponudbe upoštevati:
- | Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo splošna določila standardiziranih opisov del za visoko gradnjo. V enotnih cenah je upoštevati ves potrebni material, delo in transporte, vgrajeno franko objekt!
- | Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in podobno.
Opomba - v ceni upoštevati:
- | Upoštevati vse normative in tehnične pogoje
- | vse dobave in nabave materialov ter veznih in montažnih materialov
- | vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze na gradbišču in do gradbišča
- | vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi
- | vse zasipe in utrjevanje tal po končanih delih
- | odvoz vseh viškov izkopanega materiala na stalno deponijo, komplet s plačilom vseh komunalnih pristojbin
- | vsa podpiranja in zavarovanja med opaženjem in betoniranjem konstrukcij
ves standardizirani vezni in montažni material pri opažarskih delih
- | negovanje in vibriranje betonov med vgradnjo in pred razopaženjem betonskih elementov
- | dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih materialov
- | vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču
- | upoštevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta
- | sestavni del popisov so tudi sheme oken, vrat, steklenih sten
- | pri opisih upoštevati TEHNIČNO POROČILO, PROJEKT STATIKE, GEOMEHANSKO POROČILO
- | Vsi vgrajeni materiali oz. sestave materialov morajo biti usklajeni z zahtevami študije požarne varnosti kar je potrebno tudi dokazati z atesti in certifikati
- | Vsa dela morajo biti izvedena po zadnjem stanju gradbene tehnike oz. veljavnih standardih in predpisih
- | Izvajalec del bo moral s strani dobavitelja materiala pridobiti vse ustrezne certifikate, izjave o lastnostih, komisijski zapisnik in druga dokazila o kvaliteti vgrajenih gradbenih proizvodov.
- | Izvajalec mora za vse vgrajene materiale oz. opremo, ki niso kot primeri navedeni v popisu, predložiti tehnične liste oz. izjave o lastnostih.
- | DDV prikazati posebej
Splošna določila
- | Morebitne razlike ali odstopanja med arhitekturnimi, detajlnimi in preglednimi načrti je potrebno pregledati in uskladiti s projektantom.
- | Izvajalec mora skladno z zakonom o graditvi objektov ter zakonom o gradbenih proizvodih vgrajevati ustrezne gradbene proizvode.
- | Kot spremembe DGD in PZI projektne dokumentacije se šteje vsakeršno spreminjanje gabaritov zgradbe, nosilne in nenosilne gradbene konstrukcije, oblike fasad, sestav vertikalnih in horizontalnih konstrukcije (gradbene fizike), inštalacijskih vodov kot tudi spreminjanje gradbenih materialov, materialov in oblike oken, notranjih in zunanjih tlakov, materialov fasad, ograj, finalnih obdelav sten,...
- | Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje DGD in PZI projektne dokumentacije s strani izvajalca, vodje nadzora ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne zgradbe, brez pristanka avtorjev, pomeni kršenje avtorskih pravic in se sankcionira skladno z veljavno zakonodajo in sodno prakso.
- | Izvajalec mora vsa dela izvajati v skladu s predloženo projektno dokumentacijo, v skladu z načrtom organizacije gradbišča in Varnostnim načrtom ter pravili stroke in v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in veljavno zakonodajo!
- | Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je PZI dokumentacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.
- | Vsa potrebna geodetska dela, ki niso zajeta v popisih del.
- | Pri zagotavljanju in kontroli kvalitete materialov in vgrajevanja je potrebno smiselno upoštevati posebne tehnične pogoje za izvajanje razpisanih del.
- | Čiščenje terena pred gradnjo (v času gradnje in po gradnji). Stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno.
- | Stroške rednega obveščanja javnosti o morebitnih motnjah ter posledic nastalih zaradi motenj v času gradnje.
- | Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec uporabljal za vso gradbiščno logistiko.
- | Pred dokončanjem del mora izvajalec predati naročniku "Poročilo o nastalih odpadkih in o ravnanju z njimi", za vse gradbene odpadke mora izvajalec v roku enega tedna po odvozu gradnbenih odpadkov predati potrjene evidenčne liste pošiljke odpadkov z dokazilom, da so evidentirani v aplikaciji ARSO - IS ODPADKI.
- | V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi vse začasne prestavitve vseh obstoječih komunalnih vodov, ki se bodo prestavljali v času gradnje.
- | Gradbena zakoličba, zakoličba ključnih točk, zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov in določitev mikrolokacije le teh, njihova označba, morebitna obnovitev in zavarovanje.
- | Izvedbo sondažnih izkopov za ugotovitev in preverjanje obstoječih komunalnih vodov.
- | Fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za ugotavljanje stanja pred gradnjo, med gradnjo in po sami gradnji. Foto elaborat se dela v najmanj dveh izvodih. En izvod prejme naročnik oziroma njegov nadzornik. V primeru, da foto dokumentacija ne bo izdelana stroške uveljavljanja odškodnine nosi izvajalec del, ki je dolžan zagotoviti podroben pregled trase objekta. Razpoke na objektih, poškodbe in druge neobičajne podrobnosti morajo biti fotografirane s priloženim metrom, da je mogoče naknadno ugotoviti morebitno spremenjeno stanje na materialu, objektu ali napravi.
- | Popravilo oz plačilo škode na objektih ob gradbišču, ki jo povzroči izvajalec.
- | Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil za potrebe gradnje tekom izvajanja del.
- | Stroške vode, elektrike, plina, ogrevanja skupaj z začasnimi priklopi za cel čas gradnje do primopredaje objekta naročniku ter vse stroške morebitnega izsuševanja objekta za zagotovitev vgradnje materialov, ki zahtevajo predpisane pogoje proizvajalca za vgradnjo.
- | Ponudnik si mora objekt pred oddajo ponudbe ogledati. Ponudnik s svojim podpisom pri oddaji ponudbe potrjuje seznanjenost s projektom in lokacijo objekta, z vsemi tehničnimi zahtevami ter dostopi do objekta za izvedbo del.
- | Pred pričetkom gradbenih del je potrebno zaradi morebitnih presežnih mejnih vrednosti hrupa pri najbližjih objektih, pridobiti dovoljenje za začasno prekoračevanje hrupa.
- | V kolikor v popisu del ni zajetih odgovarjajočih postavk, je v vseh betonskih elementih v cenah po enoti mere zajeti tudi izvedba odprtin in utorov v stropnih in stenskih ploščah za stebre ograj, sider dvigal, prehodov inštalacij in podobnih, ki so bili poznani pred izvedbo dela. Otežkočanje dela ob polaganju vodnikov in cevi v opaž s strani drugih izvajalcev ne bo stroškovno nadomeščeno, v kolikor se ostali Izvajalci prilagodijo predvidenemu normalnemu poteku dela.
- | V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah v cenah za enoto mere vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe: - Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del. - Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah).
- | V ponudbeni ceni mora izvajalec zajeti stroške izdelave tehnoekonomskega elaborata, projekta betona in vseh ostalih potrebnih elaboratov.
- | Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo ustreznih izjav o ustreznosti, garancijskih listov in CE certifikatov pred vgrajevanjem. Pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.
- | Vsi stroški, povezani s sušenjem betonskih estrihov, ki ga bo potrebno izvesti pred polaganjem zaključnih tlakov. Upoštevati najem naprav za sušenje ter vse stroške, povezane z uporabo teh naprav.
- | Izvedel vse potrebne priklope in pridobil vsa potrebna soglasja za priklope v imenu naročnika (po pooblastilu).
- | Šolanje in izobraževanje uporabnikov za vso vgrajeno opremo, pri kateri je to potrebno (ogrevanje, hlajenje, alarmi, …)
- | Tehnični nadzor s strani Elektro distributerja.
- | Tehnični nadzor upravljavcev komunalnih vodov.
- | V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji. - Pri izvajanju objekta je obvezno upoštevati požarni elaborat ali načrt za predmetni objekt ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno natančno pregledati obstoječe stanje po izvedeni prvi fazi na gradbeni parceli in se seznaniti z že izvedenimi zakoličbami komunalnih primarnih in sekundarnih vodov, pregledati DGD/PZI načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme, vse elaborate in poročila ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju.
- | V popisu morajo biti v vseh cenah za enoto mere vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost in konfiguracijo gradbene parcele.
- | Materiali, ki so opremljeni s citatom: "kot na primer ali enakovredno" ali "kot npr. ali/oz., in enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo! Vse vgrajene materiale in opremo, ki kakor koli odstopajo od popisa; ter vse delavniške načrte mora predhodno (pred izvedbo ali vgrajevanjem) obvezno pismeno potrditi odgovorni projektant oziroma odgovorni vodja projekta!
- | Pri izvajanju GOI del je potrebno obvezno upoštevati vse detajle in navodila PZI projekta, opise posameznih materialov, naprav in opreme ter barvno karto objekta. Vse navedeno je vgrajevati po navodilih izbranega proizvajalca in po predhodni potrditvi projektanta. Vse materiale, obloge, stavbno pohištvo, naprave, opremo in druge artikle pred vgraditvijo obvezno pismeno potrdi odgovorni projektant na podlagi predhodno izdelanih ali dostavljenih vzorcev. - V enotni ceni je potrebno upoštevati vsa potrebna čiščenja med posameznimi fazami gradnje, zaščite, varovanja, pomožna in spremljevalna dela. - V enotni ceni je potrebno upoštevati izredni transport, vključno z vsemi zavarovanji. - Pri izdelavi vseh faz in delov gradnje obvezno veljajo vsa splošna navodila, opombe in zahteve, ki so opisana na začetku tega popisa GOI del. Poleg njih morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe in vsa pomožna in spremljevalna dela: Postavitev, premeščanje, odstranitev in čiščenje vseh odrov, ki so potrebni za nemoteno in varno izvajanje del.
- | Pri cenah za enoto mere je potrebno upoštevati specifičnost lokacije (delno utesnjenost) glede na skladiščenje materiala – delno sprotni dovoz le tega ter varovanje materiala vse do zaključka funkcionalne celote objekta, v kolikor ni s pogodbo o izvajanju del drugače določeno; V kolikor v posamezni poziciji / postavki ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti, kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete; Posamezne prekinitve del, ki so potrebna za druga vezana dela, je vkalkulirati v ceno za enoto mere;
- | Pred pričetkom del je izvajalec / ponudnik dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Z izvajalcem gradbenih in obrtniških del se je potrebno pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov; Vsa zarisovanja, čiščenja, zakoličbe, transportni in manipulativni stroški, pomožna spremljevalna in zaključna dela, kot tudi vrtanja in štemanja za kompletno strojno inštalacijo.
- | Cena na enoto za več in manj dela se ne spreminja.
- | Ponudnik mora pred vgradnjo posameznih proizvodov inženirju in naročniku predhodno predložiti ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje skladnost proizvodov z veljavno zakonodajo (tudi Uredbo o zelenem javnem naročanju kjer to zahtevano) in ponujenimi proizvodi na podlagi podane ponudbe (izjave o lastnostih, tehnične spacifikacije, certifikate, …). Vgradnja proizvodov je dovoljena šele po potrditvi dokumentacije s strani inženirja.
- | Uporaba vseh za izvajanje del potrebnih orodij, materialov, priprav in naprav, vključno z dvigali, pomožnimi konstrukcijami, odri, dvižnimi ploščadi in podobno.
- | Vsa potrebna druga pomožna sredstva na objektu kot so lestve, manjši odri…
- | Vsa potrebna merjenja.
- | Ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material.
- | Terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu.
- | V ceni je zajeto tudi: droben potrošen material, sponke, spojni material, preizkus tesnosti, spiranje in dezinfekcija.
- | Finalno čiščenje prostorov celotnega objekta po končanih delih: vsi notranji in zunanji tlaki, stavbno pohištvo, steklo, police, zunanje in notranje ograje s polnili, stenske in talne finalne obloge, sanitarni bloki, naprave, fiksna oprema in napeljave...
- | Zavarovanje in podpiranje obstoječih konstrukcij, da ne pride do poškodb,
- | Cena na enoto mora zajemati priklope ter ustrezno skladiščenje, zavarovanje/ vzdrževanje opreme na lokaciji, ki jo bo ponudnik zagotovil sam.
- | Povračilo morebitne škode povzročene ostalim izvajalcem in naročniku ter uporabniku objekta.
- | Načrt organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter izdelava, dobava in postavitev table za označitev gradbišča (navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu).
- | Oprema gradbišča.
- | Stroške vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati.
- | Priprava gradbišča in ureditev gradbiščnih prostorov (najem gradbiščnih kontejnerjev, nabava elementov za ureditev gradbišča, posatavitev in odstranitev po končani gradnji):
- | Ograditev območja gradbišča s primerno gradbiščno ograjo.
- | Priprava terena za deponije, izdelava trasportnih poti,… Parkirišča za gradbeno mehanizacijo in osebna vozila.
- | Ureditev deponij gradbenega materiala.
- | Ureditev, prestavitev in vzdrževanje pisarn, garderob, sanitarnih prostorov; gradbiščna pisarna za sestanke, nadzorno službo in hrambo gradbiščne tehnične dokumentacije (za celotno obdobje gradnje): dvojni kontejner, opremeljen tudi za potrebe in operativne sestanke.
- | Vse potrebne meritve, certifikate, izkaze, poročila, testiranja in spuščanja v pogon, preglede in ostalo kar je potrebno za tovrsten objekt v skladu s predpisi vključno z vsemi pripravljalnimi deli za posamezno meritev oz. pregled... Velja za vsa dela na objektu (gradbena, obrtniška, elektro, strojna,…), razen energetske izkaznice.
- | Izvajalec del skupaj z dobavitelji v pisni obliki pripravi celovit protokol izvedbe, ki vključuje osnovne opise posameznih delovnih korakov. Obvezna priloga protokola so zgoraj omenjena navodila (opisi in skice) proizvajalcev oz. dobaviteljev sistemov. Protokol vključuje opis delovne opreme in sestave izvajalskih ekip ter način lastnega preverjanja in zagotavljanja kakovosti.
- | Stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS.
- | Ponudnik ali izvajalec je dolžan pred pričetkom del opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedenih detajlov, risb, opisov ali popisov del. Predloge potrdita odgovorni projektant in investitor.
- | V ceni je zajeta tudi vsa potrebna dokumentacija (geodetski posnetek/načrt, DZO, PID, POV, ...), ki je potrebna za tehnični pregled, pridobitev uporabnega dovoljenja in vris v kataster GJI (PVE) – Projekt za vpis v uradne evidence in elaborat za pridobitev hišne številke vključno z odpravo vseh pomanjkljivosti ugotovljenih na tehničnem pregledu za izdajo uporabnega dovoljenja.

## PRIPRAVLJALNA DELA
VII. ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA
1. PRIPRAVLJALNA DELA
Opomba:
- | Vse mere je potrebno kontrolirati pred vgraditvijo in izvedbo del na licu mesta.
- | Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati veljavnim standardom in predpisomin morajo biti vgrajeni po navodilih proizvajalca.
- | Pred izvedbo del izvajalec naredi delavniško shemo, katero potrdijo nadzornik, investitor in projektant.
- | Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!
- | V primeru, da je predvidena projektirana izvedba v navkrižju s pravilno tehnično rešitvijo za podan element ali je v nasprotju z veljavnimi predpisi, je izvajalec pred izvedbo dolžan opozoriti nadzor in odgovornega vodjo projekta!
- | Absolutna kote pri izdelavi izmer: ±0,00 = 312.00 m. (kota finalnega tlaka Pritličja blokov); -1,30 m = 310,70 m (kota finalnega tlaka kolesarnice)
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1. | Odstranitev obstoječega grmičevja in manjših dreves z odvozom v trajno deponijo. Vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi Količina je ocenjena! | m2 | 350 | 0 | 0
2. | Odstranitev večjih dreves ne glede na premer in velikost, z razžaganjem dreves in odvozom v trajno deponijo. Vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi Količina je ocenjena! | kos | 10 | 0 | 0
3. | Kompletna izvedba nadvišanja obstoječega jaška fekalne in meteorne kanalizacije. Vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 2 | 0 | 0
4. | Rezanje obstoječega asfalta z diamantno žago, ne glede na debelino asfalta. Vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 20 | 0 | 0
5. | Odstranitev obstoječih asfaltnih površin ne glede na debelino asfalta. Odvoz asfalta v trajno deponijo. Vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Količina je ocenjena! | m2 | 22 | 0 | 0
6. | Zavarovanje in ureditev gradbišča pri zunanji ureditvi. V ceni zajeti tudi napravo delne zapore cestišča s pripadajočo prometno signalizacijo, ki se po končanih delih odstrani. V cem zajeti vse stroške: pridobitve dovoljenj za delno zaporo ceste , postavitev in odstranitev začasne prometne signalizacije. V cem zajeti vse stroške delne zapore cestišča za čas trajanja vseh del na območju gradnje. | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Demontaža morebitnega obstoječega prometnega znaka vključno z temeljem, čiščenje, skadiščenje in priprava za ponovno postavitev. Vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 1 | 0 | 0
8. | Porušitev obstoječih cestnih robnikov, dimenzije 15/25 cm vključno z temelji. Upošteva se rušenje robnikov in temeljev, nakladanje na transportno sredstvo in odvoz v trajno deponijo oddaljenosti do 10 km in plačilom takse. Vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Količina je ocenjena! | m1 | 15 | 0 | 0
9. | Sanacija obstoječih komunalnih in energetskih vodov ter naprav v primeru poškodb pri izvajanju zunanje ureditve in zemeljskih delih objekta. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  |  | 0

## ZEMELJSKA
VII. ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA
2. ZEMELJSKA DELA
Opomba:
- | Vse mere je potrebno kontrolirati pred vgraditvijo in izvedbo del na licu mesta.
- | Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati veljavnim standardom in predpisomin morajo biti vgrajeni po navodilih proizvajalca.
- | Pred izvedbo del izvajalec naredi delavniško shemo, katero potrdijo nadzornik, investitor in projektant.
- | Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!
- | V primeru, da je predvidena projektirana izvedba v navkrižju s pravilno tehnično rešitvijo za podan element ali je v nasprotju z veljavnimi predpisi, je izvajalec pred izvedbo dolžan opozoriti nadzor in odgovornega vodjo projekta!
- | Absolutna kote pri izdelavi izmer: ±0,00 = 312.00 m. (kota finalnega tlaka Pritličja blokov); -1,30 m = 310,70 m (kota finalnega tlaka kolesarnice)
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1. | Gradbena zakoličba, obnovitev in zavarovanje zakoličbene trase s količki, linijsko desko, železnimi klini in označeno z barvo. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Gradbena postavitev profilov (dvojni gradbeni profili) in prenos višin "objektov" na profile v skladu z geodetsko in gradbeno zakoličbo ter zavarovanje profilov na ustrezni razdalji. Količina je ocenjena! | kos | 20 | 0 | 0
3. | Strojni površinski odriv humusa - zemljina II. Kategorije (plodna zemlja) v debelini ≤ 30 cm, s transportom na začasno deponijo na gradbišču, za kasnejšo uporabo pri zunanji ureditvi. V raščenem stanju. | m3 | 650 | 0 | 0
4. | Strojni izkop terena v zemljini III./IV. Kategorije za asfaltirane in betonske površine s sprotnim nakladanjem na transportno sredstvo in trasportom na trajno deponijo do 10 km. Vključno s plačilo vseh zakonsko predpisanih taks. V raščenem stanju. | m3 | 1950 | 0 | 0
5. | Planiranje dna izkopa za asfaltirane in betonske površine; strojno in ročno planiranje dna izkopa v zemljini III./IV.ktg. S točnostjo +/-2,00 cm z izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 3750 | 0 | 0
6. | Nabava, dobava in polaganje geotekstila za preprečevanje zamuljenja - polipropilenski filca; gosto dvojno poliamidno tkanje - UV stabilizirana geotekstilna koprena, površinska masa [EN ISO 9864] 400 g/m2. Položeno po celotnem izkopu, z predpisanimi preklopi. | m2 | 3750 | 0 | 0
7. | Humuziranje zelenic v debelini 20 cm - 25 cm, uporaba humus od odriva. Površino je potrebno zravnati na točnost ± 1,0 cm, pri čemer je potrebno tudi upoštevati posedanje zemlje. V ceni postavke upoštevati tudi morebitno dobavo rodovitne zemlje Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 1120 | 0 | 0
8. | Dobava in setev travne mešanice za trato, travna semena brez primesi detelje ali zelišč, 25 - 30 g/m2, gnojenje z umetnimi gnojili za tate s kontroliranim sproščanjem dušika po specifikaciji. Upoštevati tudi valjanje površin. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2. | 1120 | 0 | 0
9. | Saditev trajnic- velikost sadilne jame je 1.5x premer bale, izkop in odvoz nerodovitnega materiala, dodajanje rodovitne zemlje, gnojenje, zalivanje . V primeru sajenja sadik z golimi koreninami dodajanje mikoriznih gliv neposredno na vnaprej namočene korenine v sadilni jami. Količina je ocenjena! | kos | 150 | 0 | 0
10. | Saditev dreves in ureditev grede.. Upošteva se izkop jame, nabava in saditev sadik ter dodatek šote in gnojila, zalivanje. Dobava rastlin višine 125 – 150 cm. Količina je ocenjena! | kos | 100 | 0 | 0
11. | Odvoz odvečnega materiala v trajno deponijo. V kolikor ni drugače dogovorjeno z investitorjem, višek izkopanega materiala postane last izvajalca in ga je odstraniti iz gradbišča. Kvaliteta materiala je razvidna iz geološkega poročila. Material je v raščenem stanju. Količina je ocenjena! | m3 | 600 | 0 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0

## ZUNANJI TLAKI
VII. ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA
3. ZUNANJI TLAKI
Opomba:
- | Vse mere je potrebno kontrolirati pred vgraditvijo in izvedbo del na licu mesta.
- | Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati veljavnim standardom in predpisomin morajo biti vgrajeni po navodilih proizvajalca.
- | Pred izvedbo del izvajalec naredi delavniško shemo, katero potrdijo nadzornik, investitor in projektant.
- | Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!
- | V primeru, da je predvidena projektirana izvedba v navkrižju s pravilno tehnično rešitvijo za podan element ali je v nasprotju z veljavnimi predpisi, je izvajalec pred izvedbo dolžan opozoriti nadzor in odgovornega vodjo projekta!
- | Absolutna kote pri izdelavi izmer: ±0,00 = 312.00 m. (kota finalnega tlaka Pritličja blokov); -1,30 m = 310,70 m (kota finalnega tlaka kolesarnice)
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
CESTE IN PARKIRIŠČE
1. | Dobava in vgrajevanje stenskega gramoza 0-64 mm za sanacijo tal pod asfaltiranimi površinami, dobro granuliran kamnit material brez glinastih primesi, s sprotnim komprimiranjem M2> 80 Mpa, z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem. V utrjenem stanju. | m3 | 1560 | 0 | 0
2. | Finalna priprava oz. izravnava nosilnega tamponskega sloja s točnostjo ± 1,0 cm pred asfaltiranjem. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 3942.5 | 0 | 0
3. | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca D 32 vključno s komprimiranjem do zahtevane zbitosti, za asfaltirane površine in planiranjem površine s točnostjo ± 1,0 cm. Asfaltirane površine za ceste in parkirišča. | m3 | 1245 | 0 | 0
4. | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca D 32 vključno s komprimiranjem do zahtevane zbitosti, za asfaltirane površine in planiranjem površine s točnostjo ± 1,0 cm. Asfaltirane površine za pešpoti. | m3 | 400 | 0 | 0
5. | Dobava in kompletna strojna izdelava asfaltnih plasti v projektiranih debelinah v skladu z veljavnimi predpisi in standardi: 6,0 cm nosilne plasti AC 32 base B 100/70, A3. Asfaltirane površine za ceste in parkirišče sestave zt-1. | m2 | 3110 | 0 | 0
6. | Dobava in kompletna strojna izdelava asfaltnih plasti v projektiranih debelinah v skladu z veljavnimi predpisi in standardi: 4,0 cm obrabne in zaporne plasti AC 12 surf B 100/70, A3. Asfaltirane površine za ceste in parkirišče sestave zt-1. | m2 | 3110 | 0 | 0
7. | Dobava in kompletna strojna izdelava asfaltnih plasti v projektiranih debelinah v skladu z veljavnimi predpisi in standardi: 6,0 cm obrabne in zaporne plasti AC 8 surf B 50/70, A4. Asfaltirane površine za pešpoti sestave zt-2 | m2 | 832.5 | 0 | 0
8. | Kompletna izvedba asfaltne mulde iz 6 cm nosilne plasti AC 16 base B 50/70,A4 ter obrabne in zaporne plasti, 4 cm AC 8 surf B 50/70,A4. Asfaltirane površine za ceste in parkirišče sestave zt-1. Količina je ocenjena! | m1 | 100 | 0 | 0
9. | Pobrizg asfalta z bitumensko emulzijo. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 3110 | 0 | 0
10. | Premaz stika asfalta z bitumensko emulzijo. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 100 | 0 | 0
11. | Dobava in vgraditev predfabriciranih dvignjenih ali pogreznjenih cestnih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm, dolžine 25, 50 ali 100 cm, na pero in utor, če so brez se zastičijo, v krivinah se vsi zastičijo, vsak deseti stik s trajnoelastičnim kitom, izvedeno pred zasipom in asfaltiranjem (ne velja za pogreznjene), vključno z bet. posteljico in obdelavo v betonu.
- | Ravne linije | m1 | 500 | 0 | 0
- | Ločne linije | m1 | 40 | 0 | 0
12. | Dobava in vgraditev predfabriciranih grednih robnikov iz cementnega betona s prerezom 5/20 cm, dolžine 100 cm, odrez na mero na licu mesta, vključno z bet. posteljico po celotni dolžini in obdelavo v betonu
- | Ravne linije | m1 | 710 | 0 | 0
- | Ločne linije | m1 | 30 | 0 | 0
13. | Dobava in vgradnja prodca okrog objekta v debelini do 20 cm. Možnost izvedbe tudi z drugim materialom. | m2 | 250 | 0 | 0
14. | Tlakovanje z granitnimi kockami, vključno s pripravo podlage.
- | Granitne kocke | kos | 3950 | 0 | 0
15. | Izdelava, dobava in montaža zunanje zaščitne jeklene mrežne ograje. Ograja je sestavljena iz jeklenih stebrov in mrežnih panelov, ki so vroče cinkani in dodatno plastificirani s poliesterskim nanosom. Mrežni paneli so varjeni iz jeklene žice in ojačani z vzdolžnimi pregibi, kar zagotavlja mehansko stabilnost in odpornost proti deformacijam. Stolpi so s sidrnimi ploščam pritrjeni na betonski zidec oz. sidrani v tipske točkovne temelje (glej projekt), vsi kovinski elementi pa so zaščiteni pred korozijo s postopkom vročega cinkanja. Celoten sistem zagotavlja trajno zaščito, dobro preglednost ter estetsko usklajenost z okolico.
- | Ograja višine 250 cm | m1 | 70 | 0 | 0
- | Ograja višine 340 cm | m1 | 90 | 0 | 0
16. | Dobava in montaža stebra npr. 60/60 mm za jekleno panelno ograjo na razmaku 250 cm | kos | 65 | 0 | 0
17. | Izvedba AB točkovnih temeljev dimenzij fi 30 x 60 cm. Za temelj se izvrta luknja premera fi 30 cm in globine cca. 60 cm, ter se luknja zalije z betonom marke C 25/30 in potrebne armature po Načrtu ograje. | kos | 65 | 0 | 0
18. | Dobava in vgrajevanje betona v razne armirane konstrukcije pri zunanji ureditvi, betonski podstavek,….., vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Količina je ocenjena! | m3 | 2 | 0 | 0
19. | Naprava in odstranitev različnih opažev, za izvedbo betonskih podstavkov,.... V ceni upoštevati: opaževanje, razopaževanje in čiščenje opaža, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Količina je ocenjena! | m2 | 9 | 0 | 0
OPORNI ZIDOVI Z MREŽNO OGRAJO - OBJEKT 7a, 7b, 8a, 8b, 11a, 11b
20. | Izdelava, dobava in montaža mrežne ograje (objekt 7a in 7b. Izvedba po detajlu projektanta. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
- | Mrežna panelna ograja dimenzij 2488 x 2430 mm, zelene barve, debelina žice ograje: 4mm | kos | 1 | 0 | 0
- | Mrežna panelna ograja dimenzij 2495 x 2430 mm, zelene barve, debelina žice ograje: 4mm | kos | 2 | 0 | 0
- | Mrežna panelna ograja dimenzij 2433x 2430 mm, zelene barve, debelina žice ograje: 4mm | kos | 5 | 0 | 0
- | Mrežna panelna ograja dimenzij 2270x 2430 mm, zelene barve, debelina žice ograje: 4mm | kos | 1 | 0 | 0
- | Mrežna panelna ograja dimenzij 2363x 2430 mm, zelene barve, debelina žice ograje: 4mm | kos | 1 | 0 | 0
- | Strebrički za za ograjo, pravokotne dimenzije 60 x 40 mm, plastificirano, zelene barve. Pritrjeno in sidrano z ustreznimi vijaki ter zapolnjeno z epoksidno smolo kot npr. HILTI HY 200. | kos | 11 | 0 | 0
21. | Izdelava, dobava in montaža mrežne ograje (objekt 8a in 8b. Izvedba po detajlu projektanta. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
- | Mrežna panelna ograja dimenzij 2120 x 2430 mm, zelene barve, debelina žice ograje: 4mm | kos | 6 | 0 | 0
- | Mrežna panelna ograja dimenzij 2243 x 2430 mm, zelene barve, debelina žice ograje: 4mm | kos | 2 | 0 | 0
- | Mrežna panelna ograja dimenzij 2258 x 2430 mm, zelene barve, debelina žice ograje: 4mm | kos | 1 | 0 | 0
- | Mrežna panelna ograja dimenzij 2283 x 2430 mm, zelene barve, debelina žice ograje: 4mm | kos | 8 | 0 | 0
- | Mrežna panelna ograja dimenzij 2488 x 2430 mm, zelene barve, debelina žice ograje: 4mm | kos | 2 | 0 | 0
- | Mrežna panelna ograja dimenzij 2233 x 1430 mm, zelene barve, debelina žice ograje: 4mm | kos | 1 | 0 | 0
- | Mrežna panelna ograja dimenzij 2258 x 1430 mm, zelene barve, debelina žice ograje: 4mm | kos | 1 | 0 | 0
- | Strebrički za za ograjo, pravokotne dimenzije 60 x 40 mm, plastificirano, zelene barve. Pritrjeno in sidrano z ustreznimi vijaki ter zapolnjeno z epoksidno smolo kot npr. HILTI HY 200. | kos | 22 | 0 | 0
22. | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije, podložni beton za pasovne temelje opornih zidov, debeline ≤ 10 cm, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m3 | 24.9 | 0 | 0
- | Tlačna trdnost: C 16/20
- | Zrnavost frakcije: Dmax 32 mm, S4
- | Stopnja izpostavljenosti: XC2
- | Kvaliteta obdelave: VB1 (navadna obdelava)
- | Stopnja odpornosti proti prodoru vode: PV-II
- | Vsebnost klorida: CI 0.2
23. | Naprava in odstranitev opaž robov podložnega betona v višini ≤ 10 cm, AB pasovni temelji opornih zidov. Opaž nevidnih betonskih konstrukcij. Kvaliteta obdelave površine VB1 (navadna obdelava). V ceni upoštevati: opaževanje, razopaževanje in čiščenje opaža z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 247 | 0 | 0
24. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije, AB pasovni temelji opornih zidov, konstrukcija preseka nad 0,30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m3 | 64 | 0 | 0
- | Tlačna trdnost: C 30/37
- | Zrnavost frakcije: Dmax 32 mm, S4
- | Stopnja izpostavljenosti: XC2
- | Kvaliteta obdelave: VB2 (normalna obdelava)
- | Stopnja odpornosti proti prodoru vode: PV-II
- | Vsebnost klorida: CI 0.2
25. | Naprava in odstranitev dvostranskega opaža AB pasovni temelji opornih zidov. Opaž nevidnih betonskih konstrukcij, kvaliteta obdelave površine VB2 (normalna obdelava). V ceni upoštevati: opaževanje, razopaževanje in čiščenje opaža z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 101.1 | 0 | 0
26. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije, AB stena opornih zidov, konstrukcija preseka nad 0,30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m3 | 51.7 | 0 | 0
- | Tlačna trdnost: C 30/37
- | Zrnavost frakcije: Dmax 32 mm, S4
- | Stopnja izpostavljenosti: XC2
- | Kvaliteta obdelave: VB2 (normalna obdelava)
- | Stopnja odpornosti proti prodoru vode: PV-II
- | Vsebnost klorida: CI 0.2
27. | Naprava in odstranitev dvostranskega opaža AB stene zunanje klančine. Opaž nevidnih betonskih konstrukcij, kvaliteta obdelave površine VB2 (normalna obdelava). V ceni upoštevati: opaževanje, razopaževanje in čiščenje opaža z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 528.1 | 0 | 0
28. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije, AB temelj dimenzij 100x100x80 cm za postavitev koša igrišča, konstrukcija preseka nad 0,30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m3 | 1.6 | 0 | 0
- | Tlačna trdnost: C 30/37
- | Zrnavost frakcije: Dmax 32 mm, S4
- | Stopnja izpostavljenosti: XC2
- | Kvaliteta obdelave: VB2 (normalna obdelava)
- | Stopnja odpornosti proti prodoru vode: PV-II
- | Vsebnost klorida: CI 0.2
29. | Naprava in odstranitev opaža AB temelja za postavitev koša igrišča, višina opaža 80 cm. Opaž nevidnih betonskih konstrukcij, kvaliteta obdelave površine VB2 (normalna obdelava). V ceni upoštevati: opaževanje, razopaževanje in čiščenje opaža z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 6.5 | 0 | 0
ZUNANJA BETONSKA STOPNIŠČA
30. | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije, podložni beton za za izvedbo enoramnih stopniščnih ram, debeline ≤ 10 cm, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m3 | 2.6 | 0 | 0
- | Tlačna trdnost: C 16/20
- | Zrnavost frakcije: Dmax 32 mm, S4
- | Stopnja izpostavljenosti: XC2
- | Kvaliteta obdelave: VB1 (navadna obdelava)
- | Stopnja odpornosti proti prodoru vode: PV-II
- | Vsebnost klorida: CI 0.2
31. | Naprava in odstranitev opaž robov podložnega betona v višini ≤ 10 cm, za izvedbo enoramnih stopniščnih ram. Opaž nevidnih betonskih konstrukcij. Kvaliteta obdelave površine VB1 (navadna obdelava). V ceni upoštevati: opaževanje, razopaževanje in čiščenje opaža z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 37 | 0 | 0
32. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije, AB enoramne stopniščne rame, konstrukcija preseka nad 0,30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m3 | 8.1 | 0 | 0
- | Tlačna trdnost: C 30/37
- | Zrnavost frakcije: Dmax 32 mm, S4
- | Stopnja izpostavljenosti: XC2
- | Kvaliteta obdelave: VB2 (normalna obdelava)
- | Stopnja odpornosti proti prodoru vode: PV-II
- | Vsebnost klorida: CI 0.2
33. | Naprava in odstranitev dvostranskega opaža AB enoramne stopniščne rame. Opaž nevidnih betonskih konstrukcij, kvaliteta obdelave površine VB2 (normalna obdelava). V ceni upoštevati: opaževanje, razopaževanje in čiščenje opaža z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 18.5 | 0 | 0
34. | Izdelava, dobava in montaža RF ročaja premera fi 45 mm, za izvedbo stopniščne ograje (izvedba po načrtih zK3). Ročaj ima polkrožen zaključek, in je vzdolžno satinirano. Ročaj mora imeti na evakuacijskem stopnišču dober oprijem, pritdila ne smejo ovirati drsenja z roko po ročaju. Z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
- | Prvi ročaj na višini 75 cm (zgornja višina ročaja) | m1 | 35 | 0 | 0
- | Drugi ročaj na višini 100 cm | m1 | 35 | 0 | 0
OPORNI ZIDOVI BREZ MREŽNE OGRAJE - OBJEKT 5, 6 in 12
35. | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije, podložni beton za za izvedbo AB pasovni temelji opornih zidov, debeline ≤ 10 cm, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m3 | 20 | 0 | 0
- | Tlačna trdnost: C 16/20
- | Zrnavost frakcije: Dmax 32 mm, S4
- | Stopnja izpostavljenosti: XC2
- | Kvaliteta obdelave: VB1 (navadna obdelava)
- | Stopnja odpornosti proti prodoru vode: PV-II
- | Vsebnost klorida: CI 0.2
36. | Naprava in odstranitev opaž robov podložnega betona v višini ≤ 10 cm, AB pasovni temelji mrežne ograje. Opaž nevidnih betonskih konstrukcij. Kvaliteta obdelave površine VB1 (navadna obdelava). V ceni upoštevati: opaževanje, razopaževanje in čiščenje opaža z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
- | LOČNE LINIJE | m1 | 80 | 0 | 0
- | RAVNE LINIJE | m1 | 110 | 0 | 0
37. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije, AB pasovni temelji podpornih zidov, konstrukcija preseka nad 0,30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m3 | 34.1 | 0 | 0
- | Tlačna trdnost: C 30/37
- | Zrnavost frakcije: Dmax 32 mm, S4
- | Stopnja izpostavljenosti: XC2
- | Kvaliteta obdelave: VB2 (normalna obdelava)
- | Stopnja odpornosti proti prodoru vode: PV-II
- | Vsebnost klorida: CI 0.2
38. | Naprava in odstranitev dvostranskega opaža AB pasovni temelji opornih zidov. Opaž nevidnih betonskih konstrukcij, kvaliteta obdelave površine VB2 (normalna obdelava). V ceni upoštevati: opaževanje, razopaževanje in čiščenje opaža z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
- | LOČNE LINIJE | m2 | 40.5 | 0 | 0
- | RAVNE LINIJE | m2 | 22.8 | 0 | 0
39. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije, AB stena podpornih zidov, konstrukcija preseka nad 0,30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m3 | 48.5 | 0 | 0
- | Tlačna trdnost: C 30/37
- | Zrnavost frakcije: Dmax 32 mm, S4
- | Stopnja izpostavljenosti: XC2
- | Kvaliteta obdelave: VB2 (normalna obdelava)
- | Stopnja odpornosti proti prodoru vode: PV-II
- | Vsebnost klorida: CI 0.2
40. | Naprava in odstranitev dvostranskega opaža AB stene podpornih zidov. Opaž nevidnih betonskih konstrukcij, kvaliteta obdelave površine VB2 (normalna obdelava). V ceni upoštevati: opaževanje, razopaževanje in čiščenje opaža z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
- | LOČNE LINIJE | m2 | 187.8 | 0 | 0
- | RAVNE LINIJE | m2 | 118.9 | 0 | 0
41. | Izdelava, dobava in montaža RF ročaja premera fi 45 mm, za izvedbo stopniščne ograje objekta 6 (izvedba po načrtih zk2). Ročaj ima polkrožen zaključek, in je vzdolžno satinirano. Ročaj mora imeti na evakuacijskem stopnišču dober oprijem, pritdila ne smejo ovirati drsenja z roko po ročaju. Z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
- | Prvi ročaj na višini 75 cm (zgornja višina ročaja) | m1 | 50 | 0 | 0
- | Drugi ročaj na višini 100 cm | m1 | 50 | 0 | 0
| SKUPAJ ZUNANJI TLAKI: |  |  |  | 0

## PROMETNA SIGNALIZACIJA
VII. ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA
4. PROMETNA SIGNALIZACIJA
Opomba:
- | Vse mere je potrebno kontrolirati pred vgraditvijo in izvedbo del na licu mesta.
- | Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati veljavnim standardom in predpisomin morajo biti vgrajeni po navodilih proizvajalca.
- | Pred izvedbo del izvajalec naredi delavniško shemo, katero potrdijo nadzornik, investitor in projektant.
- | Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!
- | V primeru, da je predvidena projektirana izvedba v navkrižju s pravilno tehnično rešitvijo za podan element ali je v nasprotju z veljavnimi predpisi, je izvajalec pred izvedbo dolžan opozoriti nadzor in odgovornega vodjo projekta!
- | Absolutna kote pri izdelavi izmer: ±0,00 = 312.00 m. (kota finalnega tlaka Pritličja blokov); -1,30 m = 310,70 m (kota finalnega tlaka kolesarnice)
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1. | Kompetna Izdelava temelja, izvrtanje luknje ter zapolnitev z betonom marke C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm, znaki so naslednji: Znaki za izrecne odredbe in znaki za obvestila. | kos | 10 | 0 | 0
2. | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 300 cm. Znaki za izrecne odredbe in znaki za obvestila. | kos | 10 | 0 | 0
3. | Dobava in postavitev prometnega znaka za izrecne odredbe. | kos | 6 | 0 | 0
4. | Dobava in postavitev prometnega znaka za Zbirno mesto (Znaki za obvestila). | kos | 2 | 0 | 0
5. | Dobava in postavitev varnostnega znaka Intervencijska pot + dovozna cesta za gasilska vozila (Znaki za obvestila). | kos | 2 | 0 | 0
6. | Dobava in postavitev prometnega znaka za Okrogla tabla za omejitev višine 2,1 m, II-106 (Omejitev višine). | kos | 2 | 0 | 0
7. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, širine 10 cm (parkirna mesta) | m1 | 415 | 0 | 0
8. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2 (puščice, zaporne ploskev, invalidi) | m2 | 55 | 0 | 0
9. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno rumeno barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, širine 10 cm | kos | 2 | 0 | 0
- | Postavitvena površina z napisom delovna površina za gasilce oz. intervencijska površina v dimenzijah 6,0 x 11,0 m).
| SKUPAJ PROMETNA SIGNALIZACIJA: |  |  |  | 0

## METEORNA
VII. ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA
5. GRADBENA DELA ZA METEORNO IN FEKALNO KANALIZACIJO
Opomba:
- | Vse mere je potrebno kontrolirati pred vgraditvijo in izvedbo del na licu mesta.
- | Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati veljavnim standardom in predpisomin morajo biti vgrajeni po navodilih proizvajalca.
- | Pred izvedbo del izvajalec naredi delavniško shemo, katero potrdijo nadzornik, investitor in projektant.
- | Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!
- | V primeru, da je predvidena projektirana izvedba v navkrižju s pravilno tehnično rešitvijo za podan element ali je v nasprotju z veljavnimi predpisi, je izvajalec pred izvedbo dolžan opozoriti nadzor in odgovornega vodjo projekta!
- | Absolutna kote pri izdelavi izmer: ±0,00 = 312.00 m. (kota finalnega tlaka Pritličja blokov); -1,30 m = 310,70 m (kota finalnega tlaka kolesarnice)
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1. | Zakoličba osi kanalizacije z lesenimi količki 4 x 4 cm in obveznim dvojnim zavarovanjem točk. | m1 | 2000 | 0 | 0
2. | Zakoličba revizijskih jaškov, požiralnikov, lovilec olj, zadrževalnik vode, z lesenimi količki 4 x 4 cm in obveznim dvojnim zavarovanjem točk. | kos | 45 | 0 | 0
3. | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | kos | 45 | 0 | 0
4. | Strojno-ročni izkop gradbenega jarka v zemljini III.- IV. kategorija z nakladanjem in odvozom na začasno deponijo do 1 km.
- | strojni izkop 85% | m3 | 2550 | 0 | 0
- | ročni izkop 15 % | m3 | 500 | 0 | 0
5. | Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbenega jarka s pripravo posteljice za položitev cevi. | m2 | 2030 | 0 | 0
6. | Črpanje vode v času izvajanja del. | ur | 100 | 0 | 0
7. | Dobava in planiranje frakcije 4/8 mm na dno izkopa za kanalizacijske cevi in jaške v debelini min. 10 cm, ki se ne obbetonirajo. | m3 | 200 | 0 | 0
9. | Dobava in zasip kanalizacijske cevi v coni cevovoda s frakcijo 4/8 mm. Minimalno 20 cm zasip nad temenom cevi | m3 | 1520 | 0 | 0
10. | Zasip cevi nad cono cevovoda v plasteh 20-30 cm z izkopanim materialom iz začasne deponije s komprimacijo. Zasip do predvidene spodnje plasti nasutja tlakovanih ali asfaltiranih površin. | m3 | 1330 | 0 | 0
11. | Strojno nakladanje izkopanega materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo vključno s stroški deponije. | m3 | 1720 | 0 | 0
22. | Obojestransko razpiranje jarka z opaži. Količina je ocenjena! | m2 | 1200 | 0 | 0
23. | Čiščenje zgornje površine izvedene kanalizacije po končanih delih. | m2 | 3050 | 0 | 0
| SKUPAJ METEORNA KANALIZACIJA: |  |  |  | 0

## KOLESARNICA
VII. ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA
6. KOLESARNICA, SMETARNIK
Opomba:
- | Vse mere je potrebno kontrolirati pred vgraditvijo in izvedbo del na licu mesta.
- | Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati veljavnim standardom in predpisomin morajo biti vgrajeni po navodilih proizvajalca.
- | Pred izvedbo del izvajalec naredi delavniško shemo, katero potrdijo nadzornik, investitor in projektant.
- | Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!
- | V primeru, da je predvidena projektirana izvedba v navkrižju s pravilno tehnično rešitvijo za podan element ali je v nasprotju z veljavnimi predpisi, je izvajalec pred izvedbo dolžan opozoriti nadzor in odgovornega vodjo projekta!
- | Absolutna kote pri izdelavi izmer: ±0,00 = 312.00 m. (kota finalnega tlaka Pritličja blokov); -1,30 m = 310,70 m (kota finalnega tlaka kolesarnice)
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1. | Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla različnih profilov in armaturnih mrež, količina je ocenjena! | kg | 1550 | 0 | 0
- | strojna izdelava, dobava in ročna montaža armature iz rebrastega betonskega jekla RA do fi 12 mm, kvaliteta jekla - palic: B 500 (B)
- | strojna izdelava, dobava in ročna montaža armature iz rebrastega betonskega jekla RA nad fi 12 mm, kvaliteta jekla - palic: B 500 (B)
- | dobava, rezanje, polaganje in vezanje armaturnih mrež, skupaj z distančniki za negativno armaturo, kvaliteta jekla - NETO vgrajene mreže: B 500 (B)
- | V ceni je potrebno zajeti ves vezni, distančni in podložni material, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
2. | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije, podložni beton AB plošče kolesarnice in smetarnice, debeline ≤ 10 cm, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m3 | 5.8 | 0 | 0
- | Tlačna trdnost: C 16/20
- | Zrnavost frakcije: Dmax 32 mm, S4
- | Stopnja izpostavljenosti: XC2
- | Kvaliteta obdelave: VB1 (navadna obdelava)
- | Stopnja odpornosti proti prodoru vode: PV-II
- | Vsebnost klorida: CI 0.2
3. | Naprava in odstranitev opaž robov podložnega betona v višini ≤ 10 cm, AB talna plošča kolesarnice in smetarnika. Opaž nevidnih betonskih konstrukcij. Kvaliteta obdelave površine VB1 (navadna obdelava). V ceni upoštevati: opaževanje, razopaževanje in čiščenje opaža z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 33 | 0 | 0
4. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije, AB talna plošča kolesarnice in smetarnice, debeline 20 cm, konstrukcija preseka od 0,20 do 0,30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m3 | 12.5 | 0 | 0
- | Tlačna trdnost: C 30/37
- | Zrnavost frakcije: Dmax 32 mm, S4
- | Stopnja izpostavljenosti: XC4
- | Kvaliteta obdelave: VB2 (normalna obdelava)
- | Stopnja odpornosti proti prodoru vode: PV-II
- | Vsebnost klorida: CI 0.2
5. | Naprava in odstranitev enostranskega opaža AB talne plošče kolesarnice in smetarnice, višina opaža 20 cm. Opaž nevidnih betonskih konstrukcij, kvaliteta obdelave površine VB2 (normalna obdelava). V ceni upoštevati: opaževanje, razopaževanje in čiščenje opaža z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 7.5 | 0 | 0
6. | Kompletna izvedba horizontalne hidroizolacije AB talne plošče kolesarnice in smetarnice, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Dela izvesti po navodilih proizvajalca, hidroizolacija v naslednji sestavi:
- | Hladni bitumenski premaz enakovredno kot FRAGMAT IBITOL. | m2 | 57.8 | 0 | 0
- | Dvoslojni bitumenski hidroizolacijski trak enakovredno kot FRAGMAT IZOTEKT P4 plus, vključno z robnim stičenjem. | m2 | 57.8 | 0 | 0
7. | Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije po obodu AB talne plošče kolesarnice in smetarnice, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Dela izvesti po navodilih proizvajalca, hidroizolacija v naslednji sestavi:
- | Hladni bitumenski premaz enakovredno kot FRAGMAT IBITOL. | m2 | 12.1 | 0 | 0
- | Dvoslojni bitumenski hidroizolacijski trak enakovredno kot FRAGMAT IZOTEKT P4 plus, vključno z robnim stičenjem. | m2 | 12.1 | 0 | 0
8. | Dobava in vgradnja materiala in izvedba zaščite vertikalne hidroizolacije po obodu zasute AB talne plošče, po naslednji sestavi:
- | zaščita HI in hkrati toplotna izolacija: trde plošče iz ekstrudiranega polistirena XPS debeline 5 cm, tlačne trdnosti 300kPa, λ=0.035 W/mK, plošče s stopničastimi preklopi; enakovredno kot FRAGMAT XPS 300 GL ali enakovredno, plošče v enem sloju; gladke plošče brez preklopov, točkovno zalepljene na hidroizolacijo z obojestransko samolepilnimi krpicami dim. cca 80/80mm iz traku Bitustick. OBOD AB TALNE PLOŠČE. | m2 | 12.1 | 0 | 0
- | zaščitna folija: čepasta folija iz polietilena visoke gostote (HDPE), z višino čepkov 8 mm in tlačno trdnostjo 200 kN/m2; vključno s tesnjenjem stikov z bitumenskimi trakovi enakovredno kot Bituthene; folija enakovredno kot ISO8/ ISOSTUD | m2 | 12.1 | 0 | 0
9. | Dobava in montaža trikotnega elementa iz stiroporja ali iz malte za ublažitev izvedbe vertikalne hidroizolacije, za prehod na stiku temeljev in stene, kompletno z vsem potrebnim delom in materialom. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 33 | 0 | 0
10. | Kompletna izvedba premaza za AB talno ploščo kolesarnice in smetarnice, kot npr. AMAL BETONAMAL v sivi barvi oz. po izboru projektanta oz. investitorja. Betonal je akrilno pigmentiran dekorativno-zaščitni premaz, namenjen zaščiti betonskih površin v zunanjih in notranjih prostorih. Odporen je na atmosferske vplive, soli, alkalije in industrijske pline. Betonske površine morajo biti suhe, čvrste, razmaščene in brez prahu. Nanaša se v dveh slojih preko Betonal impregnacije kot osnovnega sloja. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 57 | 0 | 0
11. | Izdelava, dobava in montaža nosilne pločevine nadstreška smetarnice in kolesarnice, vključno z podkonstrukcije iz Hi bond pločevina. Kompletno z upoštevanjem vsega dela in pritrdilnim materialom. | m2 | 60 | 0 | 0
12. | Izdelava, dobava in montaža fasadnih lesenih lamel kot npr. material smreka ali podobno. V ponudbi upoštevati izvedbo nosilne konstrukcije in potrebne podkonstrukcije za izvedbo fasadnih lesenih lamel. Kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom. | m2 | 90 | 0 | 0
13. | Izdelava, dobava in montaža enokrilnih drsnih vrat za kolesarnico, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Smer odpiranja: drsno v levo. ------------------ gradbena mera: 200/213 cm svetla mera: 194/211 cm vgradnja: suha montaža, stena debeline 3 cm podboj: kovinski krilo: leseno, štaketno za 3 cm zamaknjeno izven ravnine podboja za drsno odpiranje okovje:kakovostno drsno vodilo z nosilnim sistemom za stensko montažo, z vsemi pripadajočimi drsnimi vozički, vodilnimi in omejevalnimi elementi kljuka: da ključavnica: da (vgradna za drsna vrata) samozapiralo: / prag: vrata so spodrezana za 2 cm toplotna prehodnost: / zvočna izolativnost: / protivlomna zaščita: / požar: / evakuacija: / dimotesnost: / kontrola pristopa: / posebnosti: element kot celota ima tehnična soglasja in certifikate o nespremenljivosti lastnosti | kos | 1 | 0 | 0
14. | Izdelava, dobava in montaža ravne strehe kolesarnice in smetarnice, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Obloga kape atike se izvede v naslednji sestavi:
- | hidroizolacija: Dobava in vgradnja večplastne strešne tesnilne folije za obtežene in ozelenjene ravne strehe narejene na bazi prvovrstnega fleksibilnega poliolefina (FPO), ojačane s stekleno tkanino, UV stabilne, debeline 1,8 mm, kot npr. SARNAFIL TG 66-18. Po SIST EN 13501-1 mora folija dosegati razred E odpornosti na noposreden vpliv plamena. Folija se prosto položi in obteži. Na obodu strehe in ob prebojih (zračniki, dimniki, svetlobne kupolje, odduhi,...) se folija mehansko pritrjuje nato se jo pokrijemo z zadostno obtežbo glede na lokalne pogoje veterne obremenitve strehe. Spoji se toplotno ali kemijsko obdelajo, minimalna širina zvara je 2 cm. Prekopi folije 8 cm, v skladu s predpisano tehnologijo s strani proizvajalca folije. Zunanji in notranji vogali se morajo dodatno ojačati z gotovimi elementi tipa T-CORNER FPO | m2 | 60 | 0 | 0
- | ločilni sloj: netkana polipropilenska (PP) geotkanina oz. filc s termično obdelavo 400g/m2. | m2 | 60 | 0 | 0
- | podkonstrukcija: vlagoodpormna OSB/3 plošča, debeline 22 mm. | m2 | 60 | 0 | 0
15. | Dobava materiala in izvedba zaključne/odkapne pločevine pri stiku strehe smetarnice. Pločevina kovinska, debeline 3.0 mm, razvite širine do 30 cm, kompletno z vsem delom, materialom, s kitanjem stika s trajnoelastičnim kitom, odpornim na vremenske vplive. | m1 | 32 | 0 | 0
16. | Izdelava, dobava in montaža horizontalnih odtočnih cevi za odvodnjavanje vode s strehe smetarnice in kolesarnice, (iz aluminijastega, pocinkanega ali bakrenega materiala), barva in vrsta materiala po izboru investitorja. V ponudbi upoštevati tudi nabavo in pritjevanje kljuk. Kompletno z vsem delom in materialom. | m1 | 20 | 0 | 0
17. | Izdelava, dobava in montaža vertikalnih odtočnih cevi za odvodnjavanje vode s strehe smetarnice in kolesarnice, (iz aluminijastega, pocinkanega ali bakrenega materiala), barva in vrsta materiala po izboru investitorja. V ponudbi upoštevati tudi nabavo in pritjevanje kljuk. Kompletno z vsem delom in materialom. | m1 | 6 | 0 | 0
18 | Izdelava, dobava in montaža odtočnih kolen za odvodnjavanje vode s strehe smetarnice in kolesarnice, (iz aluminijastega, pocinkanega ali bakrenega materiala), barva in vrsta materiala po izboru investitorja, debeline 0,8 mm in okroglega preseka. V ponudbi upoštevati tudi nabavo in pritjevanje kljuk. Kompletno z vsem delom in materialom. | kos | 4 | 0 | 0
19. | Izdelava, dobava in montaža odtočnih kotličkov za odvodnjavanje vode s strehe smetarnice in kolesarnice, (iz aluminijastega, pocinkanega ali bakrenega materiala), barva in vrsta materiala po izboru investitorja, debeline 0,8 mm in okroglega preseka. V ponudbi upoštevati tudi nabavo in pritjevanje kljuk. Kompletno z vsem delom in materialom. | kos | 2 | 0 | 0
20. | Izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcija za smetarnico,.., komplet z vsemi sidri, veznim in spojnim materialom in varjenjem. Vsi kovinski deli so finalno barvani, antikorozijska zaščita po izboru projektanta oz. investitorja. Pri izvedbi tudi upoštevati vse predvidene ukrepe iz Načrta požarne varnosti objekta! | kg | 2274 | 0 | 0
- | Struktura, ton in uporabljeni materiali so določeni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi projektant! izvajalec izdela delavniško dokumentacijo in vzorec, ka ga potrdi odgovorni projektant! Elemente izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji!
20.1. | Doplačilo za izdelavo za požarni premaz, za doseganje požarne odpornosti konstrukcije R60. Uporaba Intumescentnih premazov za požarno zaščito jeklene konstrukcije. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kg | 2274 | 0 | 0
| SKUPAJ KOLESARNICA, SMETARNIK: |  |  |  | 0

## VODOHRAN
VII. ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA
7. VODOHRAN
Opomba:
- | Vse mere je potrebno kontrolirati pred vgraditvijo in izvedbo del na licu mesta.
- | Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati veljavnim standardom in predpisomin morajo biti vgrajeni po navodilih proizvajalca.
- | Pred izvedbo del izvajalec naredi delavniško shemo, katero potrdijo nadzornik, investitor in projektant.
- | Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!
- | V primeru, da je predvidena projektirana izvedba v navkrižju s pravilno tehnično rešitvijo za podan element ali je v nasprotju z veljavnimi predpisi, je izvajalec pred izvedbo dolžan opozoriti nadzor in odgovornega vodjo projekta!
- | Absolutna kote pri izdelavi izmer: ±0,00 = 312.00 m. (kota finalnega tlaka Pritličja blokov); -1,30 m = 310,70 m (kota finalnega tlaka kolesarnice)
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1. | Strojni izkop terena v zemljini III./IV. Kategorije za VODOHRAN s sprotnim nakladanjem na začasno deponijo za kasnejši zasip okrog objekta. Vključno s plačilo vseh zakonsko predpisanih taks. V raščenem stanju. | m3 | 75 | 0 | 0
2. | Planiranje dna izkopa za asfaltirane in betonske površine; strojno in ročno planiranje dna izkopa v zemljini III./IV.ktg. S točnostjo +/-2,00 cm z izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 75 | 0 | 0
3. | Nabava, dobava in polaganje geotekstila za preprečevanje zamuljenja - polipropilenski filca; gosto dvojno poliamidno tkanje - UV stabilizirana geotekstilna koprena, površinska masa [EN ISO 9864] 400 g/m2. Položeno po celotnem izkopu, z predpisanimi preklopi. | m2 | 75 | 0 | 0
4. | Vgrajevanje in prevoz materiala iz izkopa, deponiranega na deponiji naročnika na razdalji do 3 km; zasip za zidovi objekta, vgradnja v slojih debeline 30 - 40cm, s sprotnim komprimiranjem M2> 80 Mpa, z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem. V utrjenem stanju. | m3 | 40 | 0 | 0
5. | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije, podložni beton pod AB talno ploščo vključno z poševnim poglobjenim delom, debeline 10 cm, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m3 | 7.1 | 0 | 0
Tlačna trdnost: C 16/20
Zrnavost frakcije: Dmax 32 mm, S4
Stopnja izpostavljenosti: XC2
Kvaliteta obdelave: VB1 (navadna obdelava)
Stopnja odpornosti proti prodoru vode: PV-II
Vsebnost klorida: CI 0.2
6. | Naprava in odstranitev opaž robov podložnega betona AB talna plošča, vključno z poševnim delom, višina opaža 10 cm. Opaž nevidnih betonskih konstrukcij, kvaliteta obdelave površine VB1 (navadna obdelava). V ceni upoštevati: opaževanje, razopaževanje in čiščenje opaža, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 34.5 | 0 | 0
7. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije, AB talna plošča vključno z poševnim delom, debeline 30 cm, konstrukcija preseka 0,20 m3/m2/m1 do 0,30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Vključno z mokrim in suhim negovanjem svežega betona po betonaži, negovanje do 7 dni, da se preprečijo plastične razpoke! | m3 | 20.6 | 0 | 0
Tlačna trdnost: C 30/37
Zrnavost frakcije: Dmax 32 mm, S4
Stopnja izpostavljenosti: XC2
Kvaliteta obdelave: VB2 (normalna obdelava)
Stopnja odpornosti proti prodoru vode: PV-III
Vsebnost klorida: CI 0.2
8. | Naprava in odstranitev enostranskega opaža AB talne plošče vključno z poševnim delom. Opaž nevidnih betonskih konstrukcij, kvaliteta obdelave površine VB2 (normalna obdelava). V ceni upoštevati: opaževanje, razopaževanje in čiščenje opaža, stiki se med opaži se pobrusijo, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 10.7 | 0 | 0
9. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije, AB zunanje in notranje stene, debelina sten 30 cm, konstrukcija preseka os 0,20 m3/m2/m1 do 0,30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m3 | 29.7 | 0 | 0
Tlačna trdnost: C 30/37
Zrnavost frakcije: Dmax 32 mm, S4
Stopnja izpostavljenosti: XC2
Kvaliteta obdelave: VB2 (normalna obdelava)
Stopnja odpornosti proti prodoru vode: PV-II
Vsebnost klorida: CI 0.2
10. | Naprava in odstranitev dvostranskega opaža AB zunanjih in notranjih sten. Opaž vidnih betonskih konstrukcij, kvaliteta obdelave površine VB2 (normalna obdelava). V ceni upoštevati: opaževanje, razopaževanje in čiščenje opaža, stiki se med opaži se pobrusijo, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 198.3 | 0 | 0
11. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije, AB stropne plošče, debelina plošče 30 cm, konstrukcija preseka nad 0,20 m3/m2/m1 do 0,30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Vključno z mokrim in suhim negovanjem svežega betona po betonaži, negovanje do 7 dni, da se preprečijo plastične razpoke! | m3 | 19.6 | 0 | 0
Tlačna trdnost: C 30/37
Zrnavost frakcije: Dmax 32 mm, S4
Stopnja izpostavljenosti: XC2
Kvaliteta obdelave: VB2 (normalna obdelava)
Stopnja odpornosti proti prodoru vode: PV-II
Vsebnost klorida: CI 0.2
12. | Naprava in odstranitev opaža AB stropna plošča, višina podpiranja do 3,0 m. Opaž nevidnih betonskih konstrukcij, kvaliteta obdelave površine VB2 (normalna obdelava). V ceni upoštevati: opaževanje, razopaževanje in čiščenje opaža, stiki se med opaži se pobrusijo, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 66 | 0 | 0
12.1. | Naprava in odstranitev enostranskega opaža robov AB etažne plošče nad Kletjo, višina 20 cm, opaž nevidnih betonskih konstrukcij, kvaliteta obdelave površin VB2 (normalna obdelava). V ceni upoštevati: opaževanje, razopaževanje in čiščenje opaža, stiki se med opaži se pobrusijo, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 12.6 | 0 | 0
13. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije, AB poviški nad stropno ploščo, debelina plošče 30 cm, konstrukcija preseka nad 0,20 m3/m2/m1 do 0,30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Vključno z mokrim in suhim negovanjem svežega betona po betonaži, negovanje do 7 dni, da se preprečijo plastične razpoke! | m3 | 2.7 | 0 | 0
Tlačna trdnost: C 30/37
Zrnavost frakcije: Dmax 32 mm, S4
Stopnja izpostavljenosti: XC2
Kvaliteta obdelave: VB2 (normalna obdelava)
Stopnja odpornosti proti prodoru vode: PV-II
Vsebnost klorida: CI 0.2
14. | Naprava in odstranitev dvostranskega opaža AB poviški nad stropno ploščo. Opaž vidnih betonskih konstrukcij, kvaliteta obdelave površine VB2 (normalna obdelava). V ceni upoštevati: opaževanje, razopaževanje in čiščenje opaža, stiki se med opaži se pobrusijo, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 16.8 | 0 | 0
15. | Obdelava stika AB talne plošče - AB stena s tesnilno pločevino za tesnenje delovnih stikov, vključno s specialnim nanosom bitumenskega lepila STRATHO BITUFLEX 150 z montažno nogo, ali SIKA TRICOSAL FBV METAL WATERSTOP,.Celoten stik je izdelati točno po navodilih projektanta in proizvajalca. V ceni zajeti pripravo podlage, kompletno izvedbo po navodilih proizvajalca, potrebne transporte in prenose, vsa potrebna vzporedna dela ter čiščenje po končanem delu. | m1 | 40 | 0 | 0
16. | Dobava materiala in vgraditev tesnilnega traku v delovne stike med konstrukcije AB stene - AB stene Kleti z BENTORUB +20/25 ali SIKA SCHWINROHR SR9 THERMOPLAST PVC- P NB, točno po navodilih proizvajalca , kompletno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom, potrebnimi transporti in prenosi, pripravo podlage ter čiščenjem po končanem delu. Količina je ocenjena! | m1 | 6 | 0 | 0
17. | Dobava materiala in izdelava tekočega hidroizolacijskega premaza, na stik AB talna plošča - AB stena, z dvokomponentno z vlakni ojačano malto na osnovi cementa, modificiranega s posebnimi na alkalnost odpornimi polimeri, izbranim finim agregatom in vezivi za vodotesnost. Vodotesni pramaz kot npr. SIkalastic-152 ali enakovredno v skladu s standardom EN 1504-9. | m2 | 9.9 | 0 | 0
18. | Dobava materiala in izdelava hidroizolacijskega premaza za talno in stensko površino. Z dvokomponentno z vlakni ojačano malto na osnovi cementa, modificiranega s posebnimi na alkalnost odpornimi polimeri, izbranim fini agregatom in vezivi za vodotesnost. Vodotesen premaz kot npr. Sikalastic-152 ali enakovredno. | m2 | 99 | 0 | 0
19. | Dobava materiala in vgradnja tesnilnih objemk za tesnitev prehodov skozi AB stene. Količina je ocenjena! Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 4 | 0 | 0
20. | Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije AB sten in zgornje stropne plošče, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Dela izvesti po navodilih proizvajalca, hidroizolacija v naslednji sestavi:
- | Hladni bitumenski premaz enakovredno kot FRAGMAT IBITOL. | m2 | 132.5 | 0 | 0
- | Dvoslojni bitumenski hidroizolacijski trak enakovredno kot FRAGMAT IZOTEKT P4 plus, vključno z robnim stičenjem. | m2 | 132.5 | 0 | 0
21. | Dobava in vgradnja materiala in izvedba zaščite vertikalne hidroizolacije zasutih oboda AB sten in AB stropne plošče, po naslednji sestavi:
- | zaščita HI in hkrati toplotna izolacija: trde plošče iz ekstrudiranega polistirena XPS debeline 10 cm, tlačne trdnosti 300kPa, λ=0.035 W/mK, plošče s stopničastimi preklopi; enakovredno kot FRAGMAT XPS 300 GL ali enakovredno, plošče v enem sloju; gladke plošče brez preklopov, točkovno zalepljene na hidroizolacijo z obojestransko samolepilnimi krpicami dim. cca 80/80mm iz traku Bitustick. OBOD TEMELJEV. | m2 | 132.5 | 0 | 0
- | zaščitna folija: čepasta folija iz polietilena visoke gostote (HDPE), z višino čepkov 8 mm in tlačno trdnostjo 200 kN/m2; vključno s tesnjenjem stikov z bitumenskimi trakovi enakovredno kot Bituthene; folija enakovredno kot ISO8/ ISOSTUD | m2 | 132.5 | 0 | 0
22. | Izdelava, dobava in montaža dvokrilnih vrat, zidarske mere 203 x 225 cm. Z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 1 | 0 | 0
23. | Talna keramika, kolekcija, velikost formata, barva/tekstura/vzorec po izboru projektanta, fuge širine max. 2 mm; lepljene tankoslojno debeline 5 mm, pokritost z lepilom 100 %. Protidrsni faktor talne keramikee R10, obraba PEI IV. Polimerno cementno lepilo (Akrinol Flex) + izravnalna masa po potrebi. Fugiranje s fleksibilno fugirno maso, vodoodbojno in fungicidno, odporno na klor in kisline. | m2 | 18 | 0 | 0
24. | Dobava in polaganje stenske keramike v polimerno cementno lepilo, sloj debeline 2 - 3 mm in fugiranje stikov. Fugiranje s fleksibilno fugirno maso, vodoodbojno in fungicidno, odporno na klor in kisline. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Količina je ocenjena! | m2 | 20.4 | 0 | 0
25. | Izvedba slikanja notranjih AB stropov, z poldisperzijsko barvo (barva JUB) s predhodnim glajenjem, izvajanje del po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Impregnacija z akrilno emulzijo, dvakrat glajenje in brušenje in dvakrat slikanje z poldisperzijsko barvo. | m2 | 66 | 0 | 0
26. | Izvedba slikanja notranjih AB sten, z poldisperzijsko barvo (barva JUB) s predhodnim glajenjem, izvajanje del po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Impregnacija z akrilno emulzijo, dvakrat glajenje in brušenje in dvakrat slikanje z poldisperzijsko barvo. | m2 | 19.5 | 0 | 0
27. | Kompletna izvedba zunanje vidne fasade. Izvedba po navodilih projektanta. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 18 | 0 | 0
28. | Izdelava, dobava in vgradnja tipskega predpražnika za zunanjo uporabo enakovredno kot npr. EMCO DIPLOMAT PREMIUM, kompletno z alu okvirjem in talnim iztokom v debelini 2,5 cm. Tip in barva predpražnika po izboru projektanta oz. investitorja. Kompletno z upoštevanjem vsega dela in pritrdilnega materiala. Dimenzija predpražnika: globina 1,0 m × širina 1,4 m | kos | 1 | 0 | 0
29. | Vrata v vodohran Vrata so plastična (PVC), bele barve, izvedena kot dvokrilna, z vgrajeno aluminijasto prezračevalno rešetko v enem od kril. Vrata so na zaklepanje, opremljena s kljuko in cilindrično ključavnico. Odprtje je izvedeno navzven, okvir in krila so zatesnjena z EPDM tesnilom. Vsa kovinska okovja in vijaki so iz nerjavnega jekla. | kos | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ VODOHRAN: |  |  |  | 0