## Popis del in materialov
GRADBENA DELA
Zaoredna št. |  | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere | Vrednost
PREDDELA
1 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije | m | 9 |  | 0
2 | Zakoličba ostoječih podzemnih komunalnih vodov - elektrika, telekomunikacije, vodovod, kanalizacija ... | m | 6 |  | 0
3 | Strojno rezanje obstoječega betonskega tlaka do debeline 10 cm | m | 10 |  | 0
4 | Rušenje betonskega tlaka debeline do 10 cm z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m2 | 1.6 |  | 0
5 | Strojno rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm | m | 2 |  | 0
6 | Rušenje asfalta debeline do 10 cm z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m2 | 0.3 |  | 0
ZEMELJSKA DELA
7 | Izkop kabelskega jarka v terenu III. in IV. ktg. širine do 0,3 m in globine 0,4 m | m3 | 0.9 |  | 0
8 | Fino planiranje in utrjevanje dna jarka pred položitvijo peščene oziroma betonske posteljice | m2 | 2.2 |  | 0
9 | Izdelava posteljice iz agregatnega materiala frakcije 4-8 mm v debelini plasti d=10 cm in obsip cevi z agregatnim materialom frakcije 4-8 m v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 0.55 |  | 0
10 | Zasip kabelskega jarka s tamponskim gramozem frakcije 0-32 mm s komprimiranjem v slojih po 20 cm, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 0.25 |  | 0
11 | Zasip kabelskega jarka s tolčenca s komprimiranjem do vrha in planiranjem zaključnega sloja s točnostjo ±1 cm | m3 | 0.2 |  | 0
12 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v betonski tlak debeline 15 cm | m3 | 0.15 |  | 0
13 | Dobava ter ročno in strojno vgrajevanje bitugramoza bitudrobir AC22 base B50/70 A3 v debelini 6 cm komplet z vsemi deli, vključno z obrizgom starega asfalta z bitumensko emulzijo in zalitjem stikov med starim in novim asfaltom z bitumnom | m2 | 0.3 |  | 0
14 | Dobava ter ročno in strojno vgrajevanje bitumskega betona AC8 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm komplet z vsemi deli, vključno z obrizgom starega asfalta z bitumensko emulzijo in zalitjem stikov med starim in novim asfaltom z bitumnom | m2 | 0.3 |  | 0
15 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.3 |  | 0
GRADBENA DELA
16 | Gibljiva PE-HD zaščitna cev (ustreza kot npr. Stigmaflex (ali enakovredno)) f50 mm (v kolutu) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelski rov | m | 15 |  | 0
17 | Ozemljitveni trak - nerjaveč valjanec Rf 30x3,5 mm položen v kabelski rov | m | 15 |  | 0
18 | Križna sponka iz nerjavečega materiala za povezavo med ploščatimi vodniki | kos | 3 |  | 0
19 | Protikorozijska zaščita valjanca z bitumensko maso pri prehodu iz kabelskega rova na plano | kos | 1 |  | 0
20 | Rdeč PVC opozorilni trak z napisom "POZOR ELEKTRIKA" položen v kabelski rov | m | 9 |  | 0
21 | Strojno dolbljenje preboja dimenzij f0,1 m v steno betonskega temelja stebra ZR za uvod cevi kabelske kanalizacije, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | kpl | 1 |  | 0
22 | Strojno dolbljenje preboja dimenzij f10 cm v betonsko steno obstoječega kabelskega jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije ter obdelava odprtine v jašku s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | kpl | 1 |  | 0
23 | Izdelava temelja za omaro SB-WGT110 (količine za izdelavo enega temelja) | kpl | 1 |  | 0
- strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 0,9 x 0,9 x 0,6 m v terenu III. do IV. ktg.
- planiranje dna gradbene jame
- polaganje filca
- izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10 cm
- izdelava opaža sten in demontaža opaža po betoniranju
- vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov)
- vgradnja Rf sidrnega vijaka za pritrditev omare na temelj, dimenzije M10 x 250 mm
- vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temelj dimenzij (axbxh): 0,7 x 0,7 x 0,2 m + 0,7 x 0,3 x 0,7 m
- vgradnja stigmaflex cevi f50 mm za uvod kablov v omaro
- zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje
- nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja
24 | Izvedba križanj kabelske kanalizacije z ostalimi podzemnimi komunalnimi instalacijami (skladno s "Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV – Elektro inštitut Milan Vidmar – Študija št. 2090, september 2011") | kos | 2 |  | 0
25 | Izdelava geodetskega posnetka in izdelava elaborata za vris v kataster komunalnih vodov, vnos v kataster komunalnih komunalnih vodov, posnetek izvesti pred zasipanje kabelskega jarka vodov | m | 9 |  | 0
26 | Ureditev medosne razdalje med pragi (600 mm) z odkopavanjem in ponovnim zasutjem tirne grede, vključno s podbijanjem posameznih pragov | kos | 4 |  | 0
27 | Zasipanje z vodoprepustnim materialom - drobljencem (4-16) ; dobava in vgraditev, skupaj s planiranjem in razstiranjem. - ureditev premikalnih stez | m3 | 0.9 |  | 0
| Skupaj gradbena dela: |  |  |  | 0
ELEKTROMONTAŽNA DELA
1 | Kabel FG16OR16 3x1,5 mm2 uvlečen v cev kabelske kanalizacije | m | 20 |  | 0
2 | Kabel S/FTP CAT6A za zunanjo uporabo uvlečen v cev kabelske kanalizacije | m | 10 |  | 0
3 | Zaključevanje kabla S/FTP CAT6A (na terenu) s konektorji S/FTP RJ45, CAT6A po standardu TIA/EIA 568A | kos | 2 |  | 0
4 | Označevanja kabla S-FTP kategorije 6A | kos | 2 |  | 0
5 | Napisna ploščica z oznako in opisom kabla, pritrjena na kabel v kabelskem jašku | kos | 2 |  | 0
6 | Dopolnitev obstoječega stikalnega bloka SB- T43 | kpl | 1 |  | 0
7 | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 B10A (Eti) (ali enakovredno)
8 | - energetska vrstna sponka 6 mm2, montaža na DIN letev
9 | - ožičenje stikalnega bloka, napisne ploščice opreme in kablov, uvodnice, pritrdilni in ostali drobni material, dopolnitev vezalnega načrta, predaja dokumentacije, meritve in certifikat za stikalnega bloka
10 | - ožičenje NN polja, napisne ploščice dodatne opreme, pritrdilni in ostali drobni material in meritve
11 | Preverjanje električnih inštalacij zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, preglednik mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih (zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj elektromontažna dela |  |  |  | 0
DELA NA DINAMIČNI TIRNI TEHTNICI
1 |  | kpl | 1 |  | 0
Dopolnitev - nadgradnja za WGT 110 "DynamicControlRailScale" Sestavljen iz: - zunanja razširitveno vezje za 3. merilni krog - dodatna stikalno vezje za 3. merilni krog - Programska oprema za razširitev kolesnih uteži - Ožičenje - Namestitev na mestu - Zagon - Kalibracij Tehnična specifikacija Razširitev obstoječega sistema za prikaz kolesnih uteži v podatkih o vlaku/osnih podatkih in prenos v računalniški sistem Obseg dobave/storitve - Dobava sestavnih delov - Namestitev / zagon sistema - Prilagoditev/kalibracija sistema - Navodila za uporabo Dodatne dobave -WGT110 Zunanji pokrov senzorja za novo obliko (4x) Razširitev programske opreme Razširitev programske opreme za tehtanje, ki vključuje funkcijo "vizualne in zvočne signalizacije ob prekoračitvi mejnih vrednosti" in izbiro datoteke Excel ali csv za branje številk vagonov vlaka. Podatke iz glave vlaka je treba dodati ročno
Dobava, namestitev zaščitnih vodov/kabelskih kanalov med senzorji in ocenjevalno elektroniko - Napajalna napetost 230 VAC za razširitveno vezje Obseg dobave/storitve: - Potni stroški / izdatki / nočitve - Prilagoditev / umerjanje sistema - Navodila za uporabo - Opis podatkovnega vmesnika
| Skupaj dela na dinamični tehnici |  |  |  | 0
RAZVOJ PROGRAMSKE OPREME
1 |  | kpl | 1 |  | 0
Razvoj in nadgradnja tehtalnega programa za vagonske tehnice – integracija z napravo Pivotex3 Nadgradnja obstoječe sevisne aplikacije z integracijo protokola Pivotex 3 Razširitev podatkovnega modela z novimi entitetami za shranjevanje podatkov Pivotex 3 Posodobitev in dodelava uporabniškega vmesnika za prikaz informativnih podatkov iz Pivotex
| Skupaj razvoj programske opreme |  |  |  | 0
| SKUPAJ Nadgradnja in prestavitev dinamične kontrolne tirne tehnice |  |  |  | 0