## DOBAVI PONUDNIK
Navedeno opremo dobavi ponudnik:
1 | BREZROKAVNIK ODSEVEN Z NAPISOM GASILEC | Količina 2 KOS
2 | PAS GASILSKI HABERKORN ali enakovr., EKN, VELIKOST 1 | Količina 4 KOS
3 | VEDRO POCINKANO, 15L | Količina 1 KOS
4 | GASILNI APARAT NA PRAH PD 6 GA, 6kg | Količina 1 KOS
5 | GASILNI APARAT na CO2, 89B, 5kg | Količina 1 KOS
6 | PENILO SINTETIČNO STHAMEX F-15 ali enakovr. 3%, 20L | Količina 2 KAN
7 | CEV TLAČNA 75mm/5m, S SPOJKAMA STORZ B, ALU | Količina 1 KOS
8 | CEV TLAČNA 75mm/20m, S SPOJKAMA STORZ B, | Količina 8 KOS
9 | CEV TLAČNA 52mm/15m, S SPOJKAMA STORZ C, | Količina 8 KOS
10 | HIDRANTNI NASTAVEK 2B, DN80 | Količina 1 KOS
11 | KLJUČ ZA NADZEMNI HIDRANT, 605 x 110 x 110mm | Količina 1 KOS
12 | KLJUČ ZA TALNI HIDRANT, 32mm | Količina 1 KOS
13 | VODNI ZBIRALEC A-BB KW | Količina 1 KOS
14 | TROJAK B-CBC, S KROGELNIMI VENTILI NA ZASUN | Količina 1 KOS
15 | OMEJEVALEC TLAKA KW S SPOJKAMI B, DIN 14380 | Količina 1 KOS
16 | SPOJKA PREHODNA fi110/A - fi75/B, ALU | Količina 1 KOS
17 | SPOJKA PREHODNA fi75/B - fi52/C, ALU | Količina 2 KOS
18 | KOLENO OPORNO 45° S SPOJKAMA B | Količina 1 KOS
19 | ROČNIK ROSENBAUER SELECT FLOW RB 101 EN ali enakovr., S SPOJKO C, | Količina 3 KOS
20 | VRV VENTILNO VEZALNA fi8mm/15m S TORBICO | Količina 2 KOS
21 | VRV DELOVNA DÖNGES A20-Kali enakovr., DOLŽINE 20m, DIN 14920 | Količina 1 KOS
22 | VRV VEZNA fi8/2m | Količina 2 KOS
23 | ROČNIK AWG S2 / M2 S PREKLOPOM, ZA IZDELAVO PENE, S SPOJKO C | Količina 1 KOS
24 | MEDMEŠALEC PENILA Z2 S SPOJKO C | Količina 1 KOS
25 | CEV ZA PENILO (PROZORNA) DOLŽINE 2M, S | Količina 1 KOS
26 | LESTEV MUNK, STIKALNA, 2,7m, SPODNJI DEL, 9 KLINOV, ALU EN1147 | Količina 1 KOS
27 | LESTEV MUNK, STIKALNA, 2,7m, NATIČNI DEL, 7 KLINOV, ALU EN1147 | Količina 3 KOS
28 | VRV REŠEVALNA fi10mm/30m S TORBICO | Količina 4 KOS
29 | NAHRBTNIK ZA PRVO POMOČ SPENCER R-AID PRO ali enakovr., RDEČE/ČRN, PRAZEN | Količina 1 KOS
30 | MATERIAL SANITETNI ZA TORBO/NAHRBTNIK | Količina 1 STZ
31 | TRIOPAN GASILCI REFLEKTIVEN | Količina 2 KOS
32 | SVETILKA BLISKAVKA DVOSTRANSKA, Z BATERIJAMA IN KLJUČKOM, BARVA: RUMENA | Količina 2 KOS
33 | LOPAR PROMETNI STOP LED, RDEČE/ZELEN, BREZ NAPISA IN BATERIJ | Količina 2 KOS
34 | STOŽEC PROMETNI ZLOŽLJIV DÖNGES ali enakovr., 500 mm | Količina 6 KOS
35 | TRAK OPOZORILNI RDEČE-BELI, ŠIRINA: 80mm, DOLŽINA: 500m | Količina 1 KOS
36 | ŠKATLA ZA ODVIJANJE OPOZORILNEGA TRAKU, RDEČA, 240 x 200 x 100mm | Količina 1 KOS
37 | STOJALO TRINOŽNO DÖNGES ali enakovr. ZA REFLEKTOR, 180cm | Količina 1 KOS
38 | NOSILEC PREČNI ZA DVA REFLEKTORJA Z DIN NASTAVKI | Količina 1 KOS
39 | AGREGAT ELEKTRIČNI ROSENBAUER RS9, RDEČE BARVE, Z NADZOROM IZOLACIJE | Količina 1 KOS
40 | ČRPALKA POTOPNA 4/1, 230V, S SPOJKO B | Količina 1 KOS
41 | STIKALO VARNOSTNO DÖNGES PRCD-K ali enakovr., 230V, IP54, S KABLOM 3M, ZA GENERATOR | Količina 1 KOS
42 | ŽAGA MOTORNA STIHL MS400 C-M | Količina 1 KOS
43 | VERIGA ZA REŠEVALNO ŽAGO STIHL MS462 RHD | Količina 1 KOS
44 | ZAGOZDA GOZDARSKA, DOLŽINA 260 mm | Količina 2 KOS
45 | LOMILKA, 600mm | Količina 1 KOS
46 | SEKIRA GASILSKA DÖNGES ali enakovr., DIN 14900-FA | Količina 2 KOS
47 | SEKIRA GOZDARSKA 1,2kg Z ROČAJEM 700mm | Količina 1 KOS
48 | KRAMP 2,5kg Z ROČAJEM 700mm | Količina 1 KOS
49 | ŽAGA Z LOKOM, 900mm | Količina 1 KOS
50 | LOPATA Z ROČAJEM 1600MM | Količina 1 KOS
51 | LOPATA ŠTIHARICA S T-ROČAJEM | Količina 1 KOS
52 | METLA ZA CESTE 400mm Z ROČAJEM 1600mm | Količina 1 KOS
53 | VRV BREMENSKA JEKLENA, fi16mm/5m z ocesoma na obeh straneh, en oko 400mm | Količina 1 KOS
54 | KANTA ZA GORIVO 20L - RDEČE BARVE | Količina 2 KOS
55 | POSODA ZA GORIVO HUSQVARNA ali enakovr. 6L + 2,5L, kombinirana | Količina 1 KOS
56 | POSTAJA RADIJSKA MOBILNA MOTOROLA TIP DM 4600e ali enakovr. | Količina 1 KOS
57 | ANTENA ADS-21/2-B | Količina 1 KOS
58 | NOSILEC VGRADNI za avto DM4000 | Količina 1 KOS
59 | KLEŠCE ZA ŽICO, 910mm, za žico debeline do 13mm | Količina 1 KOS
60 | PODALJŠEK KABELSKI 3x2,5mm2, 16A, 230V, L= 30m H07RN-F, EN | Količina 2 KOS
61 | PRITRDILEC CEVNI | Količina 3 KOS
62 | KLJUČ ZA SPOJKE ABC, ALUMINIJ | Količina 3 KOS
63 | KAVELJ ZA ODPIRANJE KANALOV, SET 2 KAVLJA Z VERIGO | Količina 1 GRN
66 | IDA DRAGER 4000 ali enakovr. | Količina 2 KOS
67 | MASKA FPS 7000 | Količina 2 KOS
68 | REŠEVALNI PRIKLOP | Količina 2 KOS
69 | TLAČNA POSODA LUXFER 6,8L/300bar, KOMPOZITNA, NEOMEJENA ŽIVLJENSKA DOBA | Količina 4 KOS

## DOBAVI NAROČNIK
Navedeno opremo dobavi naročnik, izvajalec pa zanjo izdela pritrdišča:
Nahrbtnjača 20l | 2kos
Metla požarna kovinska z lesenim ročajem | 2kos
kovček z opremo za gašenje | 1kos
Cev sesalna A fi 110mm/1,6 m, s STORZ A spojkama | 4 kos
Koš sesalni A,LU , z nepovratnim ventilom | 1 kos
Mreža za sesalni koš A | 1 kos
Ročnik navadni fi 75mm/B, z zapornim ventilom na zasun, ustnik fi 16mm | 1 kos
Most cevni i zgume, za B in C cevi (v setu sta dva kosa) | 2 seta
Svetilka Ledlenser | 4 kos
Reflektor LED Rosenbauer 6K 230 V 10 M Kabla z nastavkom za stojalo in vtikačem | 2 kos
Kovček 7-delni z orodjem | 1 kos
Vedorvka 10 L, z gumijasto cevjo 2m | 1 kos
Črpalka prenosna Rosenbauer FOX MY 24, z regulatorjem | 1 kos
Reševalni priklop | 2 kos