OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

v zvezi z javnim naročilom št. 430-1797/2025

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je sukcesivni nakup in dobava bioreagentov za profiliranje DNK in obsega sukcesivni nakup in dobavo kompletov za pomnoževanje avtosomalnih področij DNK (STR Globalfiler Kit) ter kompletov za pomnoževanje področij DNK na kromosomu Y (STR Y FILER PLUS PCR Amplification Kit) (v nadaljevanju: blago).

Obseg javnega naročila je razviden iz ponudbenega predračuna (Priloga št. 3.1) in tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila (Priloga št. 5).

Ponudnik mora podati ponudbo za vse točke/zap. št. iz predmeta naročila, ki je opredeljen v obrazcu ponudbenega predračuna (Priloga št. 3.1).

- TEHNIČNA USTREZNOST PONUJENEGA BLAGA

Ponujeno blago mora v celoti ustrezati vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Kot dokazilo o ustreznosti ponujenega blaga mora ponudnik – izvajalec v ponudbi predložiti:

- Izjavo v zvezi s predložitvijo ponudbe, ki jo ponudnik poda na obrazcu iz Priloge št. 1,

- Ponudbeni predračun – Priloga št. 3.1,

- Tehnično dokumentacijo ponujenega blaga v slovenskem in/ali angleškem jeziku,

- Izjavo principala o pooblaščenem zastopanju na področju Republike Slovenije,

- Dokazila o skladnosti – validacijske certifikate (blago mora ustrezati zahtevam standarda ISO 18385 ter mora biti validirano po vodilih ENFSI (European Network of Forensic Institute) ali SWGDAM (Scientific Working Group on DNA Analysis Methods)).

Naročnik bo ustreznost ponujenega blaga glede na zahteve iz tehničnih specifikacij presojal na podlagi predloženih listin.

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3), od ponudnika – izvajalca pred oddajo naročila zahteva dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujeno blago ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.

- KRAJ DOBAVE BLAGA

- Kraj dobave blaga je Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna policijska uprava, Nacionalni forenzični laboratorij, Vodovodna cesta 95, 1000 Ljubljana.

- 4. ROK DOBAVE BLAGA

Ponudnik – izvajalec bo moral blago, navedeno v ponudbenem predračunu, dostavljati na lokacijo naročnika, in sicer najkasneje v 30 dneh od posameznega sukcesivnega naročila naročnika.

V primeru naročila blaga, ki ni zajeto v ponudbenem predračunu in je predmet javnega naročila, bo ponudnik blago dostavil na lokacijo naročnika, in sicer najkasneje v času, navedenem v predhodno podanem ponudbenem predračunu.

Ponudnik – izvajalec bo dobavljal blago na podlagi pisnih naročil s strani naročnika, v izjemnih primerih pa na podlagi telefonskega naročila, ki mu bo sledilo pisno naročilo. Za pisno naročilo se šteje naročilo, posredovano po elektronski pošti, iz katerega bo razvidna količina naročenega blaga in podatki o kontaktni osebi za prevzem blaga. Ponudnik je dolžan naročeno blago posameznega naročila dobaviti enkrat v celoti, razen če naročnik ne določi drugače.

Dobava se izvede na delovni dan v času od 9.00 do 14.00 ure.

- 5. PREVZEM BLAGA

Ob prevzemu blaga predstavnika naročnika in ponudnika podpišeta dobavnico.

- 6. OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Ponujeno blago mora biti novo, originalno, izpolnjevati mora vse zahteve navedene v razpisni dokumentaciji.

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.