## SKLOP 1
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA-PONOVNI
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 1: OSREDNJI VENSKI KATETRI PERIFERNI
ZAP.ŠT. | NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (za 30 mesecev) | IME ARTIKLA, PROIZVAJALEC, PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠT.PROZVAJALCA | ŠIFRA DOBAVITELJA ( ČE OBSTAJA) | CENA/EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA/EM z DDV v EUR | VREDNOST BREZ DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
OSREDNJI VENSKI KATETRI PERIFERNI- ODPRT SKLOP Z ZAPRTIMI PODSKLOPI
1.1. | Osrednji venski katetri periferni BREZ UVAJALNE ŽICE -ZAPRT PODSKLOP
1.1.1. | Osrednji venski kateter 5Fr. periferni enolumenski brez uvajalne žice-PICC set | Kateter 5Fr., enolumenski 16G, dolžine 70cm, je izdelan iz radiopačnega biokompatibilnega poliuretana, ki se zmehča 'in situ', ne sme vsebovati lateksa. Konica katetra mora biti izjemno mehka, atraumatska in vodljiva, kateter ima oznake za kontrolo globine vstavitve in stranska ušesca za pričvrstitev na kožo, kateter se ne sme kolenčiti in mora biti v dodatnem zaščitnem ovoju. V material katetra so vgrajene kontrastne linije za RTG kontrolo lege katetra. Enakovredno kot kateter Arrow PS-01671. | kos | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE V EUR PODSKLOP 1.1. | [10 empty] | 0 | 0
1.2. | Osrednji venski katetri periferni Z UVAJALNO ŽICO-ZAPRT PODSKLOP
1.2.1. | Osrednji venski kateter 4 Fr. periferni enolumenski z uvajalno žico-PICC set | Kateter 4Fr., 'non-tapered' ali 'tapered' dizajna z enako debelino 4F po celotni dolžini, enolumenski 18G z označenim lumnom, pretok med 660 in 1024 ml/h, dolžine 55cm, graduiran v cm, max. pretok tlaka vbrizga 4-5 ml/sek, za pritisk do 300 PSI (+/- 10%), je izdelan iz biokompatibilnega poliuretana, ki se zmehča 'in situ', v zaščitni srajčki, z mehko konico, distalno odprt, z fleksibilnimi šivnimi krilci in stiščkom; Možnost uvajanja katetra preko žice brez uporabe uvajala. Za kratko in dolgotrajno uporabo. Ne vsebuje lateksa. V setu: ehogena uvajalna igla 21Gx7cm, peel-away uvajalo 4Fr.x7cm, nitinol vodilna žica ravna 0,018'', 45 -50 cm za enoročno uvajanje in brezšivni fiksater. | kos | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Osrednji venski kateter 5 Fr. periferni enolumenski dvolumenski z uvajalno žico-PICC set | Kateter 5Fr., 'non-tapered' ali 'tapered' dizajna z enako debelino 5F po celotni dolžini, dvolumenski 18G/18G z označenima lumnoma, pretok distalno med 480 in 540 ml/h, proksimalno 540ml/h, dolžine 55cm, graduiran v cm, max. pretok tlaka vbrizga 4 ml/sek, za pritisk do 300 PSI (+/- 10%), je izdelan iz biokompatibilnega poliuretana, ki se zmehča 'in situ', v zaščitni srajčki, z mehko konico, distalno odprt, zamaknjeni odprtini za ločeno dovajanje tekočin, z fleksibilnimi šivnimi krilci in stiščkom; Možnost uvajanja katetra preko žice brez uporabe uvajala. Za kratko in dolgotrajno uporabo. Ne vsebuje lateksa. V setu: ehogena uvajalna igla 21Gx7cm, peel-away uvajalo 5Fr.x7cm, nitinol vodilna žica ravna 0,018'', 45 -50 cm za enoročno uvajanje in brezšivni fiksater. | kos | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Osrednji venski kateter 6 Fr. periferni enolumenski trilumenski z uvajalno žico-PICC set | Kateter 6Fr., 'non-tapered' ali 'tapered' dizajna z enako debelino 6F po celotni dolžini, trilumenski, 17G/19G/19G z označenimi lumni, pretok distalno med 600 in 1070 ml/h, medialno med 240 in 360 ml/h, proksimalno med 240 in 390ml/h, dolžine 55cm, graduiran v cm, max. pretok tlaka vbrizga 5-6 ml/sek, za pritisk do 300 PSI (+/- 10%), je izdelan iz biokompatibilnega poliuretana, ki se zmehča 'in situ', v zaščitni srajčki, z mehko konico, distalno odprt, zamaknjeni odprtini za ločeno dovajanje tekočin, z fleksibilnimi šivnimi krilci in stiščkom; Možnost uvajanja katetra preko žice brez uporabe uvajala. Za kratko in dolgotrajno uporabo. Ne vsebuje lateksa. V setu: ehogena uvajalna igla 21Gx7cm, peel-away uvajalo 6Fr.x7cm, nitinol vodilna žica ravna 0,018'', 45 -50 cm za enoročno uvajanje in brezšivni fiksater. | kos | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE V EUR PODSKLOP 1.2. | [10 empty] | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE V EUR SKLOP 1. | [10 empty] | 0 | 0

## SKLOP 2
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA-PONOVNI
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 2: TLAČNE VREČKE ZA INFUZIJE
ZAP.ŠT. | NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (za 30 mesecev) | IME ARTIKLA, PROIZVAJALEC, PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠT.PROZVAJALCA | ŠIFRA DOBAVITELJA ( ČE OBSTAJA) | CENA/EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA/EM z DDV v EUR | VREDNOST BREZ DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
TLAČNE VREČKE ZA INFUZIJE - ZAPRT SKLOP
2.1. | "Tlačne" vrečke za infuzije, dimenzije: za 500 ml infuzije | Mrežasta "tlačna" vrečka za tekočine je izdelana iz materialov, ki ne vsebujejo lateksa (npr. neopren), je trpežna, enostavna in varna za namestitev, je prozorna za vizualizacijo nivoja tekočine in ima viden barvno označen profil, ki natančno prikaže pritisk v vrečki. Napihovalna žoga omogoča hitro napihovanje tlaka v vrečko. Za 1x uporabo. | kos | 1100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE V EUR SKLOP 2. | [10 empty] | 0 | 0

## SKLOP 3
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA-PONOVNI
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 3: SISTEM ZA INVAZIVNO MERJENJE KRVNEGA TLAKA IN CENTRALNEGA VENSKEGA PRITISKA
ZAP.ŠT. | NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (za 30 mesecev) | IME ARTIKLA, PROIZVAJALEC, PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠT.PROZVAJALCA | ŠIFRA DOBAVITELJA ( ČE OBSTAJA) | CENA/EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA/EM z DDV v EUR | VREDNOST BREZ DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
SISTEM ZA INVAZIVNO MERJENJE KRVNEGA TLAKA IN CENTRALNEGA VENSKEGA PRITISKA - ZAPRT SKLOP
3.1. | Sistem enojni za invazivno merjenje krvnega tlaka | Enojni set z zaprtim sistemom jemanja vzorcev krvi, sistem mora biti MRI kompatibilen, barvo označen (rdeča linija) in kompatibilen s kabli MRI oziroma kabli, kateri so v uporabi v bolnišnici (Edwards TruWave PX1800). Sistem vsebuje en »non vented« zamašek. Rdeča linija vsebuje mehanizem za zaprti sistem jemanja vzorcev krvi na dolžini cca 15 cm, skupna dolžina linije naj bo cca 200 cm. Sistem mora omogočati jemanje vzorcev krvi na dveh brezigelnih odvzemnih mestih. Vsebovati mora varovalni sistem, ki preprečuje samodejno proženje. Rokovanje s sistemom med jemanjem vzorcev krvi mora preprečiti nastajanje zračnih mehurčkov in ohraniti sterilnost celotnega sistema tudi po večkratnih odvzemih. Odvzemno mesto mora biti oblikovano tako, da omogoča popolno spiranje krvi, da ne zastaja v sistemu | kos | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Sistem dvojni za invazivno merjenje krvnega tlaka | Dvojni set z zaprtim sistemom jemanja vzorcev krvi, sistem mora biti MRI kompatibilen, barvo označen (rdeča linija) in kompatibilen s kabli MRI oziroma kabli, kateri so v uporabi v bolnišnici ( Edwards TruWave PX1800). Sistem vsebuje en »non vented« zamašek. Rdeča linija vsebuje mehanizem za zaprti sistem jemanja vzorcev krvi na dolžini cca 15 cm, skupna dolžina linije naj bo cca 200 cm. Sistem mora omogočati jemanje vzorcev krvi na dveh brezigelnih odvzemnih mestih. Vsebovati mora varovalni sistem, ki preprečuje samodejno proženje. Rokovanje s sistemom med jemanjem vzorcev krvi mora preprečiti nastajanje zračnih mehurčkov in ohraniti sterilnost celotnega sistema tudi po večkratnih odvzemih. Odvzemno mesto mora biti oblikovano tako, da omogoča popolno spiranje krvi, da ne zastaja v sistemu. Modra linija vsebuje tripotni petelinček nadolžini cca 150 cm, skupna dolžina linije naj bo cca 180 cm. |  | 250 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE V EUR SKLOP 3. | [10 empty] | 0 | 0

## SKLOP 4
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA-PONOVNI
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 4: SISTEM ZA MERJENJE INTRAABDOMINALNEGA TLAKA
ZAP.ŠT. | NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (za 30 mesecev) | IME ARTIKLA, PROIZVAJALEC, PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠT.PROZVAJALCA | ŠIFRA DOBAVITELJA ( ČE OBSTAJA) | CENA/EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA/EM z DDV v EUR | VREDNOST BREZ DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
SISTEM ZA MERJENJE INTRAABDOMINALNEGA TLAKA - ZAPRT SKLOP
4.1. | Sistem-manometer za merjenje intraabdominalnega tlaka (IAP) | Sistem omogoča priklop na urinski kateter in na sistem z vrečko za merjenje urne diureze, z zračnim filtrom, stiščkom in konektom za brezigelni dostop. | kos | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE V EUR SKLOP 4. | [10 empty] | 0 | 0

## SKLOP 5
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA-PONOVNI
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 5: MEDICINSKI PRIPOMOČKI ZA PRIPRAVO TERAPIJE
ZAP.ŠT. | NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (za 30 mesecev) | IME ARTIKLA, PROIZVAJALEC, PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠT.PROZVAJALCA | ŠIFRA DOBAVITELJA ( ČE OBSTAJA) | CENA/EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA/EM z DDV v EUR | VREDNOST BREZ DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
MEDICINSKI PRIPOMOČKI ZA PRIPRAVO TERAPIJE - ODPRT SKLOP
5.1. | Kanila pretočna PVC z zračnim bakterijskim filtrom, z luer nastavkom in zaščitnim pokrovčkom | Pretočna vbodna kanila za prebadanje več-dozirnih plastenk in steklenic 3ml-1000 ml s kratko vitko vbodno iglo, s pripadajočim 0.45 µm bakterijsko-zračnim filtrom. Pokrovček je oblikovan tako, da okrog luer dostopnega mesta ustvarja ozek prostor in tako zmanjša možnost direktnih stikov z dostopnim mestom. Dostopno mesto je rahlo pomaknjeno v notranjost pokrovčka. Ima velika stranska krilca za dober oprijem. | kos | 27000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | Igla pretočna kovinska | Igla pretočna kovinska obojestranska za vreče Viaflo. Enakovredno kot Baxter Recon Device | kos | 3700 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | Zamašek za i.v. infuzijo in i.v. kanilo | Kombiniran zamašek, ki je uporaben za zapiranje ženskih in moških luer in luer-lock priključkov. Oblikovan tako, da je najmanjša možnost kontaminacije, dobro tesni. Ne omogoča prebadanja z iglo. | kos | 121000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | Igla pretočna PVC obojestranska, z zaščitnima pokrovčkoma, dolžine 6,5 cm | Igla pretočna debeline 6,3 mm za prebadanje gumijastih zamaškov vsebnikov in prenos zdravil ali topil med vsebniki. | kos | 23000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE V EUR SKLOP 5. | [10 empty] | 0 | 0

## SKLOP 6
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA-PONOVNI
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 6: URINSKI KATETRI
ZAP.ŠT. | NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (za 30 mesecev) | IME ARTIKLA, PROIZVAJALEC, PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠT.PROZVAJALCA | ŠIFRA DOBAVITELJA ( ČE OBSTAJA) | CENA/EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA/EM z DDV v EUR | VREDNOST BREZ DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
URINSKI KATETRI - ODPRT SKLOP Z ZAPRTIMI PODSKLOPI
6.1. | Katetri urinski dvopotni silikoniziran lateks, z Nelaton konico, različnih dimenzij - ZAPRT PODSKLOP | Kateter urinski DVOPOTNI iz silikoniziranega lateksa, sterilen, dolžine 40-42cm, z balonom, zaobljeno mehko konico tipa Nelaton in z dvema drenažnima odprtinama. Imeti mora gladko dobro drsno površino ali biti prevlečen s prevleko, ki zagotavlja minimalno trenje med sluznico sečnice in katetrom. Kateter mora biti mehak. Nastavek za polnjenje balona je kompatibilen z Luer in Luer Lock brizgo.
6.1.1. | CH 12 |  | kos | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2. | CH 14 |  | kos | 520 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3. | CH 16 |  | kos | 3200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4. | CH 18 |  | kos | 1300 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.5. | CH 20 |  | kos | 400 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.6. | CH 22 |  | kos | 450 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.7. | CH 24 |  | kos | 3200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE V EUR PODSKLOP 6.1. | [10 empty] | 0 | 0
6.2. | Katetri urinski tropotni silikoniziran lateks, z Nelaton konico, različnih dimenzij - ZAPRT PODSKLOP | Kateter urinski TROPOTNI iz silikoniziranega lateksa, sterilen, dolžine 40-42cm, z balonom, zaobljeno mehko konico tipa Nelaton in z dvema drenažnima odprtinama. Imeti mora gladko dobro drsno površino ali biti prevlečen s prevleko, ki zagotavlja minimalno trenje med sluznico sečnice in katetrom. Kateter mora biti mehak. Nastavek za polnjenje balona je kompatibilen z Luer in Luer Lock brizgo.
6.2.1. | CH 16 |  | kos | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2. | CH 18 |  | kos | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3. | CH 20 |  | kos | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE V EUR PODSKLOP 6.2. | [10 empty] | 0 | 0
6.3. | Katetri urinski dvopotni 100% silikon, z Nelaton konico, različnih dimenzij - ZAPRT PODSKLOP | Kateter urinski DVOPOTNI pediatrični z vodilom, iz 100% silikona, brez lateksa, za daljšo uporabo, sterilen, dolžine 30-32cm, s prožnim balonom, zaobljeno mehko in ojačano konico nelaton in z dvema drenažnima odprtinama. Imeti mora gladko dobro drsno površino ali biti prevlečen s prevleko, ki zagotavlja minimalno trenje med sluznico sečnice in katetrom. Nastavek za polnjenje balona je kompatibilen z Luer in Luer Lock brizgo.
6.3.1. | CH 6 |  | kos | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.2. | CH 8 |  | kos | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.3. | CH 10 |  | kos | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE V EUR PODSKLOP 6.3. | [10 empty] | 0 | 0
6.4. | Katetri urinski dvopotni 100% silikon, z Nelaton konico, različnih dimenzij - ZAPRT PODSKLOP | Kateter urinski DVOPOTNI, iz 100% silikona, brez lateksa, za daljšo uporabo, sterilen, dolžine 40-42cm, s prožnim balonom, ki mora biti stabiliziran s prečnimi brazdami, prehodi ob šivu pa so gladki, imeti zaobljeno mehko in ojačano konico nelaton z dvema drenažnima odprtinama. Imeti mora gladko dobro drsno površino ali biti prevlečen s prevleko, ki zagotavlja minimalno trenje med sluznico sečnice in katetrom. Nastavek za polnjenje balona je kompatibilen z Luer in Luer Lock brizgo.
6.4.1. | CH 12 |  | kos | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.2. | CH 14 |  | kos | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.3. | CH 16 |  | kos | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.4. | CH 18 |  | kos | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.5. | CH 20 |  | kos | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.6. | CH 22 |  | kos | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.7. | CH 24 |  | kos | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE V EUR PODSKLOP 6.4. | [10 empty] | 0 | 0
6.5. | Katetri urinski dvopotni 100% silikon, s Tiemann konico, različnih dimenzij - ZAPRT PODSKLOP | Kateter urinski DVOPOTNI, iz 100% silikona, transparenten, brez lateksa, za daljšo uporabo, sterilen, dolžine 40-42cm, z balonom, radiopačno tiemann konico z eno drenažno odprtino in kontrastno črto vzdolž katetra. Imeti mora gladko dobro drsno površino ali biti prevlečen s prevleko, ki zagotavlja minimalno trenje med sluznico sečnice in katetrom. Nastavek za polnjenje balona je kompatibilen z Luer in Luer Lock brizgo.
6.5.1. | CH 16 |  | kos | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2. | CH 20 |  | kos | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE V EUR PODSKLOP 6.5. | [10 empty] | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE V EUR SKLOP 6. | [10 empty] | 0 | 0

## SKLOP 7
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA-PONOVNI
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 7: URINSKI KATETER ZA GINEKOLOŠKO UPORABO
ZAP.ŠT. | NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (za 30 mesecev) | IME ARTIKLA, PROIZVAJALEC, PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠT.PROZVAJALCA | ŠIFRA DOBAVITELJA ( ČE OBSTAJA) | CENA/EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA/EM z DDV v EUR | VREDNOST BREZ DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
URINSKI KATETER ZA GINEKOLOŠKO UPORABO- ZAPRT SKLOP
7.1. | Katetri urinski dvopotni 100% silikon za ginekološko uporabo, z Nelaton konico, dimenzije CH 16 | Kateter urinski dvopotni iz 100% silikona, transparenten, brez lateksa, sterilen, dolžine 41cm, s prožnim balonom kapacitete 5-10ml, ki mora biti stabiliziran s prečnimi brazdami, prehodi ob šivu pa so gladki, imeti zaobljeno mehko, ojačano in malo krajšo konico nelaton z dvema drenažnima odprtinama, zaradi krajše konice primeren tudi za ginekološko uporabo. Imeti mora gladko dobro drsno površino ali biti prevlečen s prevleko, ki zagotavlja minimalno trenje med sluznico sečnice in katetrom. Nastavek za polnjenje balona je kompatibilen z Luer in Luer Lock brizgo. | kos | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE V EUR SKLOP 7. | [10 empty] | 0 | 0

## SKLOP 8
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA-PONOVNI
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 8: DRENI IN VREČKE ZA BILIARNO DRENAŽO
ZAP.ŠT. | NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (za 30 mesecev) | IME ARTIKLA, PROIZVAJALEC, PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠT.PROZVAJALCA | ŠIFRA DOBAVITELJA ( ČE OBSTAJA) | CENA/EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA/EM z DDV v EUR | VREDNOST BREZ DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
DRENI IN VREČKE ZA BILIARNO DRENAŽO- ODPRT SKLOP
8.1. | Dren T po Kehru za biliarno drenažo | Dren v obliki črke T, z gladko površino, iz lateksa, biokompatibilen, fleksibilen, odporen na žolčne kisline. Je perforiran na horizontalnem kraku za odvod žolča. Možnost priklopa na drenažno vrečko. Sterilen, posamično pakiran.
8.1.1. | CH10 |  | kos | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2. | CH12 |  | kos | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3. | CH14 |  | kos | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2. | Vrečka luer lock za biliarno drenažo | Vrečka drenažna s konektom za T-dren in z luer lock navojem, 2000 ml z izpustom. Izdelana iz medicinskega PVC materiala, prozorna, graduirana, brez DEHP. Dolžina priklopne cevi 0,8m. Sterilna, posamično pakirana. | kos | 1500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE V EUR SKLOP 8. | [10 empty] | 0 | 0

## SKLOP 9
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA-PONOVNI
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 9: SONDE SALEM
ZAP.ŠT. | NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (za 30 mesecev) | IME ARTIKLA, PROIZVAJALEC, PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠT.PROZVAJALCA | ŠIFRA DOBAVITELJA ( ČE OBSTAJA) | CENA/EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA/EM z DDV v EUR | VREDNOST BREZ DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
SONDE SALEM- ODPRT SKLOP Z ZAPRTIMI PODSKLOPI
9.1. | Sonda salem silikonska | Sonda salem slikonska, dvolumenska, dolžine 120 cm, radiopačna, oznake za globino pri 45, 55, 65 in 75 cm, 10 stranskih lukenj, sterilna, posamično pakirana.
9.1.1. | CH16 |  | kos | 250 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.2. | CH18 |  | kos | 250 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE V EUR PODSKLOP 9.1. | [10 empty] | 0 | 0
9.2. | Sonda salem poliuretanska | Sonda salem poliuretanska, dvolumenska, dolžine 110-120 cm, radiopačna, oznake za globino pri 45, 55, 65 in 75 cm, 8-10 stranskih lukenj, sterilna, posamično pakirana.
9.2.1. | CH16 |  | kos | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2. | CH18 |  | kos | 250 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE V EUR PODSKLOP 9.2. | [10 empty] | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE V EUR SKLOP 9. | [10 empty] | 0 | 0

## SKLOP 10
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA-PONOVNI
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 10: SONDE HRANILNE
ZAP.ŠT. | NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (za 30 mesecev) | IME ARTIKLA, PROIZVAJALEC, PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠT.PROZVAJALCA | ŠIFRA DOBAVITELJA ( ČE OBSTAJA) | CENA/EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA/EM z DDV v EUR | VREDNOST BREZ DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
SONDE HRANILNE- ODPRT SKLOP
10.1. | Sonda hranilna nazogastrična z ENFit konektom, dimenzije: | Hranilna sonda nazogastrična, poliuretanska, radiopačna, z uvajalno žico, dolžine 109 cm ( +/- 10%), z varnim enteralnim konektom ENFit, s 5-7 g utežjo, brez DEHP, sterilno pakirana, za enkratno uporabo. Enakovredno kot sonda Entriflex z ENFit konektom.
10.1.1. | 12FR |  | kos | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2. | Sonda hranilna pediatrična, dimenzije: | Pediatrična hranilna sonda, poliuretanska, radiopačna, dolžine 50-60 cm, oznake za globino v razmaku 5 cm, sterilno pakirana, za enkratno uporabo. Enakovredno kot sonda Freka pediatrična.
10.2.1. | CH 6-6,5 | dolžina 50cm | kos | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2. | CH8 | dolžina 50-60cm | kos | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3. | Brizga za enteralno hranjenje | Brizga kompatibilna s standardnim enteralnim konektom ENFit za preprečevanje napačne povezave z drugimi sistemi in varno enteralno aplikacijo hranilnih tekočin in zdravil, graduirana, jasno označeni volumni na 1ml, gladko drsenje bata, posamično pakirana, sterilna, za enkratno uporabo, brez lateksa in PVC. Medicinski pripomoček razreda I (v skladu z Uredbo (EU) 2017/745 – MDR), skladnost s standardom ISO 80369-3 (ENFit konekt). Enakovredno kot brizga Freka konekt ENFit
10.3.1. | 60ml |  | kos | 1200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE V EUR SKLOP 10. | [10 empty] | 0 | 0

## SKLOP 11
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA-PONOVNI
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 11: SONDA SENGSTAKEN
ZAP.ŠT. | NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (za 30 mesecev) | IME ARTIKLA, PROIZVAJALEC, PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠT.PROZVAJALCA | ŠIFRA DOBAVITELJA ( ČE OBSTAJA) | CENA/EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA/EM z DDV v EUR | VREDNOST BREZ DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
SONDA SENGSTAKEN - ZAPRT SKLOP
11.1. | Sonda Sengstaken CH18 | Želodčna sonda z dvema silikolateks balonoma in radiopačnim obročkom vmes, radiopačna, graduirana, 3-potna, distalno 4 sukcijske odprtine, velikost CH18, dolžina 100 cm, sterilno pakiranje, za enkratno uporabo. | kos | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE V EUR SKLOP 11. | [10 empty] | 0 | 0

## SKLOP 12
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA-PONOVNI
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 12: GELI IN MINI KLIZMA
ZAP.ŠT. | NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (za 30 mesecev) | IME ARTIKLA, PROIZVAJALEC, PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠT.PROZVAJALCA | ŠIFRA DOBAVITELJA ( ČE OBSTAJA) | CENA/EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA/EM z DDV v EUR | VREDNOST BREZ DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
GELI IN MINI KLIZMA - ODPRT SKLOP
12.1. | Lubrikant gel vrečka 5g | Prozoren in neodišavljen gel, primeren za bolnišnične postopke, preglede z inštrumenti, citološke in UZ preiskave. Sterilno posamično pakiranje. | kos | 9000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2. | Mini klizma pripravljena za uporabo, volumen 135ml, dovoljeno odstopanje v razponu +/- 15ml | Za aplikacijo pripravljena raztopina, ki hitro in učinkovito zmehča stolico pri zaprtju ali pri pripravi na preiskave ali operacije. Za enkratno uporabo. Raztopina vsebuje soli fosforja (natrijev-dihidrogen fosfat-dihidrat, dinatrijev fosfat-dihidrat ali dinatrijev fosfat dodekahidrat, konzervans kot npr. natrijev hidroksI benzoat, prečiščena voda). | kos | 6000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3. | Kontaktni sprej za EKG 250ml, dovoljeno odstopanje v razponu +/- 20ml | Hipoalergen, vodotopen, ne pušča madežev, brezbarven, visoko prevoden. | kos | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4. | Kontaktni gel za UZ 250ml, dovoljeno odstopanje v razponu +/- 10ml | Gel mora imeti primerno viskoznost, da poskrbi za dober kontakt med kožo in UZ sondo, ne sme biti sluzast ali lepljiv. Hipoalergen, vodotopen in brez barve. Narejen mora biti na vodni osnovi, ne sme poškodovati UZ sond, ali na njih puščati sledi barve. | kos | 1700 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.5. | Kontaktni gel za UZ 5000ml | Gel mora imeti primerno viskoznost, da poskrbi za dober kontakt med kožo in UZ sondo, ne sme biti sluzast ali lepljiv. Hipoalergen, vodotopen in brez barve. Narejen mora biti na vodni osnovi, ne sme poškodovati UZ sond, ali na njih puščati sledi barve. Z nastavkom za pretakanje v manjšo embalažo. Pretakanje mora biti lahko za uporabnika. | kos | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE V EUR SKLOP 12. | [10 empty] | 0 | 0

## SKLOP 13
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA-PONOVNI
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 13: VREČKA ZA KLISTIRANJE
ZAP.ŠT. | NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (za 30 mesecev) | IME ARTIKLA, PROIZVAJALEC, PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠT.PROZVAJALCA | ŠIFRA DOBAVITELJA ( ČE OBSTAJA) | CENA/EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA/EM z DDV v EUR | VREDNOST BREZ DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
VREČKA ZA KLISTIRANJE - ZAPRT SKLOP
13.1. | Vrečka za klistiranje | Vrečka volumna 1500 ml, katera je transparentna, graduirana, iz PVC materiala in s cevko, katera ima stišček za regulacijo pretoka. Cevka ne sme biti uvajalna cevka, temveč ima na koncu priključek za na črevesno cevko, katera ni del tega sistema. Vrečka naj ima možnost, da se obesi na stojalo. Nesterilna. | kos | 420 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE V EUR SKLOP 13. | [10 empty] | 0 | 0

## SKLOP 14
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA-PONOVNI
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 14: SENZORJI ZA NEINVAZIVNO MERJENJE SpO2 IN SpHb ZA MASSIMO
ZAP.ŠT. | NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (za 30 mesecev) | IME ARTIKLA, PROIZVAJALEC, PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠT.PROZVAJALCA | ŠIFRA DOBAVITELJA ( ČE OBSTAJA) | CENA/EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA/EM z DDV v EUR | VREDNOST BREZ DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
SENZORJI ZA NEINVAZIVNO MERJENJE SpO2 IN SpHb ZA MASSIMO - ZAPRT SKLOP
14.1. | Senzor SpO2/SpHb za odrasle | SpO2/SpHb senzor za kontinuirano merjenje hemoglobina. Primeren za paciente, katerih teža je nad 30kg. Senzor omogoča spremljanje hemoglobina, SpO2, frekvence dihanja, stopnjo perfuzije in variacijo pulznega vala. Senzorji so brez lateksa. Senzor je kompatibilen z Massimo tehnologijo. | kos | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE V EUR SKLOP 14. | [10 empty] | 0 | 0

## SKLOP 15
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA-PONOVNI
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 15: POTROŠNI MATERIAL ZA INKUBATOR DRÄGER CALEO
ZAP.ŠT. | NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (za 30 mesecev) | IME ARTIKLA, PROIZVAJALEC, PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠT.PROZVAJALCA | ŠIFRA DOBAVITELJA ( ČE OBSTAJA) | CENA/EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA/EM z DDV v EUR | VREDNOST BREZ DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
POTROŠNI MATERIAL ZA INKUBATOR DRÄGER CALEO - ZAPRT SKLOP
15.1. | Potrošni material za merjenje telesne temperature
15.1.2. | Nalepka za pritrditev temperaturnega senzorja mala | Enakovredno kot Dräger temperature probe cover small MU06944 | kos | 700 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE V EUR SKLOP 15. | [10 empty] | 0 | 0

## SKLOP 16
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA-PONOVNI
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 16: UŠESNI NASTAVKI ZA APARAT OTOPORT LITE TEOAE OTODYNAMICS
ZAP.ŠT. | NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (za 30 mesecev) | IME ARTIKLA, PROIZVAJALEC, PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠT.PROZVAJALCA | ŠIFRA DOBAVITELJA ( ČE OBSTAJA) | CENA/EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA/EM z DDV v EUR | VREDNOST BREZ DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
UŠESNI NASTAVKI ZA APARAT OTOPORT LITE TEOAE OTODYNAMICS- ZAPRT SKLOP
16.1. | Nastavki za digitalni ušesni aparat Otoport Lite Teoae za pregled sluha pri novorojenčkih, dimenzije:
16.1.1. | mali, model T-T3E | Primerni za majhne novorojenčke in nedonošenčke z ušesnim kanalom cca 3 mm. | kos | 400 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.1.2. | veliki, model T-T4.5C | Primerni za majhne novorojenčke z ušesnim kanalom cca 4,5 mm. | kos | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE V EUR SKLOP 16. | [10 empty] | 0 | 0

## SKLOP 17
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA-PONOVNI
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 17: MANŠETE ZA NEINVAZIVNO MERJENJE KRVNEGA TLAKA ZA ENKRATNO UPORABO I
ZAP.ŠT. | NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (za 30 mesecev) | IME ARTIKLA, PROIZVAJALEC, PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠT.PROZVAJALCA | ŠIFRA DOBAVITELJA ( ČE OBSTAJA) | CENA/EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA/EM z DDV v EUR | VREDNOST BREZ DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
MANŠETE ZA NEINVAZIVNO MERJENJE KRVNEGA TLAKA ZA ENKRATNO UPORABO I - ZAPRT SKLOP
17.1. | Manšete za NIBP, dimenzije:
17.1.1. | adult | Manšeta za 1x uporabo, za odrasle, enocevna, dolžina 27-35cm +/-5%, širina 13cm +/-5%, s priključkom, kompatibilnim z defibrilatorjem Schiller 5000. | kos | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.2. | extra large | Manšeta za 1x uporabo, za odrasle velika, enocevna, dolžina 35-45cm +/-5%, širina 17cm +/-5%, s priključkom, kompatibilnim z defibrilatorjem Schiller 5000. | kos | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE V EUR SKLOP 17. | [10 empty] | 0 | 0

## SKLOP 18
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA-PONOVNI
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 18: MANŠETE ZA NEINVAZIVNO MERJENJE KRVNEGA TLAKA ZA ENKRATNO UPORABO II
ZAP.ŠT. | NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (za 30 mesecev) | IME ARTIKLA, PROIZVAJALEC, PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠT.PROZVAJALCA | ŠIFRA DOBAVITELJA ( ČE OBSTAJA) | CENA/EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA/EM z DDV v EUR | VREDNOST BREZ DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
MANŠETE ZA NEINVAZIVNO MERJENJE KRVNEGA TLAKA ZA ENKRATNO UPORABO II - ZAPRT SKLOP
18.1. | Manšete za NIBP, dimenzije (+/- 15%): | Manšeta za 1x uporabo, brez DEHP in lateksa, na voljo za otroke in odrasle, združljiva z aparati GE Healthcare.
18.1.1. | otroška 12-19cm |  | kos | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1.2. | odrasla mala 17-25cm |  | kos | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1.3. | odrasla velika 23-33cm |  | kos | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1.4. | odrasla velika podaljšana 23-33cm |  | kos | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1.5. | odrasla ekstra velika 31-40cm |  | kos | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE V EUR SKLOP 18. | [10 empty] | 0 | 0

## SKLOP 19
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA-PONOVNI
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 19: MANŠETE ZA NEINVAZIVNO MERJENJE KRVNEGA TLAKA ZA ENKRATNO UPORABO III
ZAP.ŠT. | NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (za 30 mesecev) | IME ARTIKLA, PROIZVAJALEC, PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠT.PROZVAJALCA | ŠIFRA DOBAVITELJA ( ČE OBSTAJA) | CENA/EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA/EM z DDV v EUR | VREDNOST BREZ DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
MANŠETE ZA NEINVAZIVNO MERJENJE KRVNEGA TLAKA ZA ENKRATNO UPORABO III - ZAPRT SKLOP
19.1. | Manšete za RR, dimenzije (+/- 15%): | Manšete za 1X uporabo, brez DEHP in lateksa, na voljo za otroke in odrasle, združljivo z Nihon Kohden monitorji.
19.1.1. | otroška 12-19cm |  | kos | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.1.2. | odrasla mala 17-25cm |  | kos | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.1.3. | odrasla velika 23-33cm |  | kos | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.1.4. | odrasla velika podaljšana 23-33cm |  | kos | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.1.5. | odrasla ekstra velika 31-40cm |  | kos | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE V EUR SKLOP 19. | [10 empty] | 0 | 0

## SKLOP 20
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA-PONOVNI
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 20: PAPIR ZA VIDEOPRINTER UZ
ZAP.ŠT. | NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (za 30 mesecev) | IME ARTIKLA, PROIZVAJALEC, PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠT.PROZVAJALCA | ŠIFRA DOBAVITELJA ( ČE OBSTAJA) | CENA/EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA/EM z DDV v EUR | VREDNOST BREZ DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
PAPIR ZA VIDEOPRINTER UZ - ZAPRT SKLOP
20.1. | Termopapir/videofolija za tiskalnik Sonny UP-X898MD | Črno-bela videoprinter folija, širine 110mm, dolžine18m, v kolutu. Enakovredno kot UPP110HG . | kos | 480 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE V EUR SKLOP 20. | [10 empty] | 0 | 0

## SKLOP 21
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA-PONOVNI
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 21: SPIROMETER
ZAP.ŠT. | NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (za 30 mesecev) | IME ARTIKLA, PROIZVAJALEC, PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠT.PROZVAJALCA | ŠIFRA DOBAVITELJA ( ČE OBSTAJA) | CENA/EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA/EM z DDV v EUR | VREDNOST BREZ DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
SPIROMETER- ODPRT SKLOP
21.1. | Spirometer za dihalne vaje | Spirometer za dihalne vaje z enosmerno valvulo, z graduirano skalo, kapaciteta 4000-5000 ml. | kos | 230 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.2. | Ustnik za spirometer | Ustnik za spirometer dimenzije 28/30x65mm. Iz trdega kartonskega materiala. | kos | 1400 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE V EUR SKLOP 21. | [10 empty] | 0 | 0

## SKLOP 22
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA-PONOVNI
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 22: PRIPOMOČKI ZA RESPIRATORNO FIZIOTERAPIJO
ZAP.ŠT. | NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (za 30 mesecev) | IME ARTIKLA, PROIZVAJALEC, PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠT.PROZVAJALCA | ŠIFRA DOBAVITELJA ( ČE OBSTAJA) | CENA/EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA/EM z DDV v EUR | VREDNOST BREZ DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
PRIPOMOČKI ZA RESPIRATORNO FIZIOTERAPIJO - ZAPRT SKLOP
22.1. | Set za izkašljevalnik | Set dihalni za izkašljevalnik: sestavljen iz dihalne cevi dolžine 180 cm +/-10%, notranjega premera 22mm, bakterijskega filtra in odrasle maske. Set naj bo že originalno povsem sestavljen. | kos | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.2. | MEP ventil s filtrom in nepovratnim ventilom | Pripomoček je namenjen merjenju ekspiratorne dihalne moči (MEP) z uporabo manometra. Sistem naj vsebuje snemljiv ustnik ter sistem z nepovratnim ventilom in bakterijskim filtrom. MEP sistem mora omogočati poln vdih skozi pripomoček za pravilno meritev MEP. Barvno naj bo razločljiv glede na MIP pripomoček. | kos | 500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.3. | MIP ventil s filtrom in nepovratnim ventilom | Pripomoček je namenjen merjenju inspiratorne dihalne moči (MIP) z uporabo manometra. Sistem naj vsebuje snemljiv ustnik ter 5,2sistem z nepovratnim ventilom in bakterijskim filtrom. MIP sistem mora omogočati popoln izdih skozi pripomoček za pravilno meritev MIP. Barvno naj bo razločljiv glede na MEP pripomoček. | kos | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.4. | Pripomoček za vadbo inspiratornih in ekspiratornih dihalnih mišic, nastavljiv upor med vdihom in izdihom | Pripomoček z nastavljivim inspiratornim in ekspiratornim uporom. V kompletu z ustnikom in priključkom, kompatibilnim s standardno anestezijsko masko (22mmID) in direktnim priklopom na ET tubus ali traheokanilo (15mmOD). Območje nastavitev upornosti naj bo približno med 10 in 50 cmH2O podtlaka ob vdihu in med približno 5 in 30 cmH2O ob izdihu. | kos | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.5. | Pripomoček za lajšanje čiščenja dihalnih poti, brez podtlakov in nadtlakov | Pripomoček za lajšanje čiščenja dihalnih poti. Pripomoček naj bo brez kontraindikacij in naj olajša izdih oz. poviša pretok med izdihom in kašljem (PEF, PCF). Kompatibilen naj bo s standardno anestezijsko masko, ustnikom in direktnim priklopom na ET tubus ali traheokanilo (15mmOD). Pripomoček naj ne povzroča negativnega tlaka v pljučih. Naj ima možnost dodajanja kisika preko vgrajenega priključka za dovod kisika.Vključuje naj priključek za izkašljevalnik, priključek za stenski vir zraka, venturi ter dihalno cev z gladko notranjo steno. | kos | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE V EUR SKLOP 22. | [10 empty] | 0 | 0

## SKLOP 23
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA-PONOVNI
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 23: ELEKTRODE ZA ELEKTRIČNO MIŠIČNO STIMULACIJO
ZAP.ŠT. | NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (za 30 mesecev) | IME ARTIKLA, PROIZVAJALEC, PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠT.PROZVAJALCA | ŠIFRA DOBAVITELJA ( ČE OBSTAJA) | CENA/EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA/EM z DDV v EUR | VREDNOST BREZ DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
ELEKTRODE ZA ELEKTRIČNO MIŠIČNO STIMULACIJO - ZAPRT SKLOP
23.1. | Elektroda za električno mišično stimulacijo manjša | Elektroda samolepilna s snap sistemom pripenjanja na gumb, dimenzije 5x5 cm. Kompatibilna z napravo za električno mišično stimulacijo Compex. Za večkratno uporabo. | kos | 360 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.2. | Elektroda za električno mišično stimulacijo večja | Elektroda samolepilna s snap sistemom pripenjanja na gumb/z dvema gumboma, dimenzije 5x10 cm . Kompatibilna z napravo za električno mišično stimulacijo Compex. Za večkratno uporabo. | kos | 520 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE V EUR SKLOP 23. | [10 empty] | 0 | 0

## SKLOP 24
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA-PONOVNI
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 24: SPUŽVASTE GOBICE ZA VAKUMSKE ELEKTRODE
ZAP.ŠT. | NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (za 30 mesecev) | IME ARTIKLA, PROIZVAJALEC, PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠT.PROZVAJALCA | ŠIFRA DOBAVITELJA ( ČE OBSTAJA) | CENA/EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA/EM z DDV v EUR | VREDNOST BREZ DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
SPUŽVASTE GOBICE ZA VAKUMSKE ELEKTRODE - ZAPRT SKLOP
24.1. | Spužvasta gobica za vakumsko elektrodo | Gobica premera 65 mm za vakumsko elektrodo premera 60 mm. Pakiranje po 4 kosov v setu. | kos | 48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE V EUR SKLOP 24. | [10 empty] | 0 | 0

## SKLOP 25
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA-PONOVNI
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 25: VRČI, CENTRIFUGIRKE IN PLASTIČNE POSODE
ZAP.ŠT. | NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (za 30 mesecev) | IME ARTIKLA, PROIZVAJALEC, PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠT.PROZVAJALCA | ŠIFRA DOBAVITELJA ( ČE OBSTAJA) | CENA/EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA/EM z DDV v EUR | VREDNOST BREZ DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
VRČI, CENTRIFUGIRKE IN PLASTIČNE POSODE - ODPRT SKLOP
25.1. | Vrč merilni plastični z ročajem 3000 ml | Prozoren z izlivom in vtisnjeno graduacijo. | kos | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.2. | Centrifugirka/epruveta 50 ml | Iz polipropilena, konična, samostoječa, z zamaškom, odtisnjena graduacija, sterilna. Dimenzija 115 x 28 mm, dovoljeno odstopanje dimenzije do +10%. | kos | 350 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.3. | Posoda plastična z ročajem in pokrovom za pakiranje in skladiščenje različnih snovi, volumna 2l | Enakovredno kot artikel s kat.št. NL-KL-0301Neolab | kos | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.4. | Posoda plastična z ročajem in pokrovom za pakiranje in skladiščenje različnih snovi, volumna 3l | Enakovredno kot artikel s kat.št. NL-KL-0302 Neolab | kos | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.5. | Posoda plastična z ročajem in pokrovom za pakiranje in skladiščenje različnih snovi, volumna 5l | Enakovredno kot artikel s kat.št. NL-KL-0303 Neolab | kos | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE V EUR SKLOP 25. | [10 empty] | 0 | 0

## SKLOP 26
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA-PONOVNI
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 26: ABSORBENT ZA ODPADNA ZDRAVILA
ZAP.ŠT. | NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (za 30 mesecev) | IME ARTIKLA, PROIZVAJALEC, PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠT.PROZVAJALCA | ŠIFRA DOBAVITELJA ( ČE OBSTAJA) | CENA/EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA/EM z DDV v EUR | VREDNOST BREZ DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
ABSORBENT ZA ODPADNA ZDRAVILA - ZAPRT SKLOP
26.1. | Absorbent za tekoča odpadna zdravila, volumna: | Absorbent v lončku/posodi je namenjen varnemu, nadzorevanemu odstranjevanju tekočih farmacevtskih odpadnih snovi-zdravil. Absorbira tekoče odpadne substance.
26.1.1. | 250ml |  | kos | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.1.2. | 500ml |  | kos | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.1.3. | 1000ml |  | kos | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE V EUR SKLOP 26. | [10 empty] | 0 | 0

## SKLOP 27
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA-PONOVNI
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 27: HRANJENJE IN OSKRBA NOVOROJENČKA
ZAP.ŠT. | NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (za 30 mesecev) | IME ARTIKLA, PROIZVAJALEC, PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠT.PROZVAJALCA | ŠIFRA DOBAVITELJA ( ČE OBSTAJA) | CENA/EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA/EM z DDV v EUR | VREDNOST BREZ DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
HRANJENJE IN OSKRBA NOVOROJENČKA - ODPRT SKLOP
27.1. | Vrečka za zamrzovanje in shranjevanje materinega mleka | Vrečka je izdelana iz materiala, ki ščiti in ohranja kvalitetno materino mleko. Mleko se izčrpava neposredno v vrečko brez prelivanja, na črpalko se jo namesti namesto stekleničke. Je samostoječa in se enostavno zapira. Pakiranje je sterilno (za enkratno uporabo) z možnostjo pisanja na vrečko. Enakovredno kot vrečka za zamrzovanje in shranjevanje mleka Medela. | kos | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.2. | Ščitnik za prsne bradavice - mali | Izdelan iz silkona. Brez BPA. | par | 160 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.3. | Ščitnik za prsne bradavice - srednji | Izdelan iz silkona. Brez BPA. | par | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.4. | Glavnik za temenca dvostranski | Silikonski del glavnika na eni strani mora biti gost za učinkovito in hkrati nežno odstranjevanje luskastih oblog na lasišču pri novorojenčku, plastični del na drugi strani pa ima zaobljene konice, ki so nežne do otroških glavic. | kos | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE V EUR SKLOP 27. | [10 empty] | 0 | 0

## SKLOP 28
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA-PONOVNI
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 28: PRIPOMOČKI ZA GINEKOLOŠKO OBRAVNAVO
ZAP.ŠT. | NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (za 30 mesecev) | IME ARTIKLA, PROIZVAJALEC, PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠT.PROZVAJALCA | ŠIFRA DOBAVITELJA ( ČE OBSTAJA) | CENA/EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA/EM z DDV v EUR | VREDNOST BREZ DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
PRIPOMOČKI ZA GINEKOLOŠKO OBRAVNAVO - ZAPRT SKLOP
28.1. | Lopatica za vaginalni bris | Lopatica mora biti lesena in gladka. Pakirana po največ 100 kosov v zavitku. | kos | 3500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28.2. | Palčke za jod, dolžine 30 cm | Palčke morajo biti lesene in gladke, zahtevane dolžine. Pakirane po največ 100 kosov v zavitku. | kos | 3800 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28.3. | Ščetka za ginekološki bris STERILNA | Paličica ne sme biti premehka, prav tako ščetine. Glavica ščetke mora imeti krožno nanizane ščetine in biti trdno spojena z držalom, da se ne more sneti. Ščetka mora biti zaščitena v prozorni cevki, da se ščetine ne sploščijo. Sterilno posamično pakiranje. Enakovredno kot Metaloplast. | kos | 3200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE V EUR SKLOP 28. | [10 empty] | 0 | 0

## SKLOP 29
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA-PONOVNI
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 29: ZAŠČITA ZA UZ SONDO
ZAP.ŠT. | NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (za 30 mesecev) | IME ARTIKLA, PROIZVAJALEC, PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠT.PROZVAJALCA | ŠIFRA DOBAVITELJA ( ČE OBSTAJA) | CENA/EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA/EM z DDV v EUR | VREDNOST BREZ DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
ZAŠČITA ZA UZ SONDO - ZAPRT SKLOP
29.1. | Zaščita za UZ vaginalno sondo | Zaščita (kot prezervativ brez rezervoarja) za uporabo pri UZ ginekoloških preiskavah, brez lateksa, z lubrikantom. | kos | 16000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE V EUR SKLOP 29. | [10 empty] | 0 | 0

## SKLOP 30
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA-PONOVNI
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 30: SET ZA TORAKALNO DRENAŽO
ZAP.ŠT. | NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (za 30 mesecev) | IME ARTIKLA, PROIZVAJALEC, PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠT.PROZVAJALCA | ŠIFRA DOBAVITELJA ( ČE OBSTAJA) | CENA/EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA/EM z DDV v EUR | VREDNOST BREZ DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
SET ZA TORAKALNO DRENAŽO - ZAPRT SKLOP
30.1. | Set za torakalno drenažo za odrasle | Set za torakalno drenažo, za odrasle, mora vsebovati: • Enokomorni sistem • Indikator prisotnosti zraka ob konici katetra • Integrirana nepovratna valvula • Zbirna posoda 1000ml z možnostjo praznjenja med delovanjem • Integriran air leak meter • Regulacijski ventil podtlaka z integriranim indikatorjem in možnostjo nastavitve od -5 do -40 cm H2O • Možnost priklopa vrečke za praznjenje zbrane vsebine • Integriran port za priklop transfuzijskega sistema • Integriran varnostni ventil z brezigelnim portom • Integriran drenažni roler za ročno odstranjevanje koagulov in serozne tekočine iz drenažne cevi • Integriran sistem za klemanje drenažne cevi • Tri velikosti povezovalnih nastavkov • Uporaba 7 dni | kos | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE V EUR SKLOP 30. | [10 empty] | 0 | 0

## SKLOP 31
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA-PONOVNI
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 31: ZAČASNI SRČNI SPODBUJEVALNIK
ZAP.ŠT. | NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (za 30 mesecev) | IME ARTIKLA, PROIZVAJALEC, PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠT.PROZVAJALCA | ŠIFRA DOBAVITELJA ( ČE OBSTAJA) | CENA/EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA/EM z DDV v EUR | VREDNOST BREZ DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
ZAČASNI SRČNI SPODBUJEVALNIK - ODPRT SKLOP
31.1. | Set z uvajalom za centralno venski dostop in pulmonarno arterijo 7Fr. | Enolumensko perkutano uvajalo za uvajanje po Seldingerjevi metodi, iz poliuretana, ki se pri uvajanju v žilo zmehča, s hidrofilno prevleko, fleksibilno, se ne kolenči, integrirana šivna krilca, hemostatska valvula in zaklepni obturator, za preprečitev iztekanja krvi in proti zračni emboliji, stranskii podaljšek s stiščkom. Dimenzije 7Fr., 10cm. V setu z vodilno žico 0.035", 45 cm, uvajalno iglo 18G, 6.35 cm, zaščitno srajčko za kateter 30 cm in 3 zloženci. Kompatibilno z bipolarnim katetrom za začasni zunanji srčni spodbujevalnik "Swan-ganz Bipolar Pacing". Enakovredno kot Arrow-Flex Set SI-09700. | kos | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31.2. | Set s katetrom bipolarnim za začasni zunanji srčni spodbujevalnik 5Fr. | Set s katetrom 5 Fr., 3-lumenski, dolžine 90cm, za začasno zdravljenje pacientov z motnjami v srčnem ritmu. Namenjen je začasni endokardialni podpori srčega ritma v desnem ventriklu. Kateter mora vsebovati dve elektrodi, ki omogočata bipolarno električno stimulacijo in imeti balonček na konici katetra, narejen iz termosenzibilnega materiala. Enakovredno kot Swan-Ganz Bipolar Pacing D97120F5. | kos | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE V EUR SKLOP 31. | [10 empty] | 0 | 0

## SKLOP 32
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA-PONOVNI
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 32: VREČKE ZA ZAŠČITO INFUZIJSKIH PLASTENK PRED SVETLOBO
ZAP.ŠT. | NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (za 30 mesecev) | IME ARTIKLA, PROIZVAJALEC, PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠT.PROZVAJALCA | ŠIFRA DOBAVITELJA ( ČE OBSTAJA) | CENA/EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA/EM z DDV v EUR | VREDNOST BREZ DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
VREČKE ZA ZAŠČITO INFUZIJSKIH PLASTENK PRED SVETLOBO - ZAPRT SKLOP
32.1. | Vrečke za zaščito infuzijskih plastenk pred UV svetlobo | Vrečke so barvne, kar uporabnika takoj opomni, da se pacientu dovaja fotosenzibilno zdravilo. Na vrhu je vrečka odprta in spodaj z odprtino, kar omogoča, da se plastenka potegne skozi vrečko in obesi na infuzijsko stojalo.
32.1.1. | Vrečka za infuzijsko plastenko volumna od 500ml do 1000ml, dolžine 30,5cm in širine 20cm |  | kos | 400 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32.1.2. | Vrečka za infuzijsko plastenko volumna od 100ml do 250ml, dolžine 20cm in širine 12cm |  | kos | 400 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE V EUR SKLOP 32. | [10 empty] | 0 | 0

## SKLOP 33
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA-PONOVNI
PONUDBENI PREDRAČUN -SKLOP 33: PETELINČKI TRIPOTNI
ZAP.ŠT. | NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (za 30 mesecev) | IME ARTIKLA, PROIZVAJALEC, PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠT.PROZVAJALCA | ŠIFRA DOBAVITELJA ( ČE OBSTAJA) | CENA/EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA/EM z DDV v EUR | VREDNOST BREZ DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
PETELINČKI TRIPOTNI - ZAPRT SKLOP
33.1. | Petelinček tripotni | Na enem kraku ima vrtljiv moški luer lock priključek, na ostalih dveh ženski luer lock priključek, vsi kraki so zaščiteni s pokrovčkom, ima kroglični ventil za nadzor smeri pretokov z obratom za 45 ° do 360 °, enoročno rokovanje. Je kompatibilen z lipidi. Za enkratno uporabo, sterilen, posamično pakiran, brez lateksa in DEHP. | kos | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE V EUR SKLOP 33. | [10 empty] | 0 | 0

## SKLOP 34
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA-PONOVNI
PONUDBENI PREDRAČUN -SKLOP 34: MANŠETE ZA PREPREČEVANJE GLOBOKE VENSKE TROMBOZE (GVT) IN PLJUČNE EMBOLIJE (PE) PRI KRITIČNO BOLNIH PACIENTIH
ZAP.ŠT. | NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (za 30 mesecev) | IME ARTIKLA, PROIZVAJALEC, PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠT.PROZVAJALCA | ŠIFRA DOBAVITELJA ( ČE OBSTAJA) | CENA/EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA/EM z DDV v EUR | VREDNOST BREZ DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
34. MANŠETE ZA PREPREČEVANJE GVT IN PE PRI KRITIČNO BOLNIH PACIENTIH- ZAPRT SKLOP
34.1. | Aparat-črpalka za preprečevanje GVT, PE in limfedema | Ponudnik zagotavlja brezplačno uporabo in redni letni servis aparata/črpalke. Črpalka ima večbarvni ekran na dotik, meni in nastavitve v slovenskem jeziku, omogoča prednastavitev parametrov ter ročno nastavitev hitrosti napihovanja, trajanja kompresije in časa venskega povratka, ter omogoča izklop posameznega dela manšete. Kompresija naj poteka po celotnem obsegu okončine, sekvenčno in tlačno gradientno po posameznih komorah. Črpalka omogoča uporabo manšete na spodnjih in zgornjih okončinah. | kos | 4 |  |  |  | 0
34.2. | Kompresijska manšeta za enkratno uporabo, CELONOŽNA, za odrasle | Manšeta omogoča kompresijo po celotnem obsegu noge, sekvenčno in tlačno gradientno po treh komorah. Manšeta se uporablja samostojno ali hkratno s stopalno manšeto. Fiksacija manšete naj bo izvedena z ježki, ki jih je mogoče pritrditi kjerkoli na površini manšete.
34.2.1. | velikost mala -S |  | kos | 30 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
34.2.2. | velikost srednja -M |  | kos | 100 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
34.2.3. | velikost velika -L |  | kos | 100 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
34.3. | Kompresijska manšeta za enkratno uporabo, DOKOLENSKA, za odrasle | Manšeta za meča omogoča kompresijo sekvenčno in tlačno gradientno po treh komorah. Manšeta se uporablja samostojno ali hkratno s stopalno manšeto. Fiksacija manšete naj bo izvedena z ježki, ki jih je mogoče pritrditi kjerkoli na površini manšete.
34.3.1. | velikost mala -S |  | kos | 10 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
34.3.2. | velikost srednja -M |  | kos | 50 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
34.3.3. | velikost velika -L |  | kos | 50 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
34.4. | Kompresijska manšeta za enkratno uporabo, STOPALNA, za odrasle | Manšeta naj omogoča kompresijo po celotnem obsegu stopala tako z nizkimi tlaki (za limfno drenažo), kot z visokimi (za preprečevanje GVT). Manšeta se uporablja samostojno ali hkratno s celonožno/dokolensko manšeto. Fiksacija manšete naj bo izvedena z ježki, ki jih je mogoče pritrditi kjerkoli na površini manšete.
34.4.1. | leva |  | kos | 10 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
34.4.2. | desna |  | kos | 10 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
34.5. | Kompresijska manšeta za enkratno uporabo, CELOROČNA, za odrasle | Manšeta za preprečevanje in zdravljenje edema ter limfedema omogoča kompresijo po celotnem obsegu roke, sekvenčno in tlačno gradientno po treh komorah. Manšeta se uporablja samostojno ali hkratno z manšeto za dlani. Fiksacija manšete naj bo izvedena z ježki, ki jih je mogoče pritrditi kjerkoli na površini
34.5.1. | velikost mala -S |  | kos | 6 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
34.5.2. | velikost srednja -M |  | kos | 6 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
34.5.3. | velikost velika -L |  | kos | 6 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
34.6. | Kompresijska manšeta za večkratno uporabo, ZA DLAN, za odrasle | Manšeta za preprečevanje in zdravljenje edema ter limfedema omogoča kompresijo po celotnem obsegu dlani, tako z nizkimi tlaki (za limfno drenažo), kot z visokimi (pri edemu). Manšeta se uporablja samostojno ali hkratno z celoročno manšeto. Fiksacija manšete naj bo izvedena z ježki.
34.6.1. | leva |  | kos | 3 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
34.6.2. | desna |  | kos | 3 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
34.7. | Povezovalna cev - adapter za stopalno manšeto. | Adapter za samostojno uporabo stopalne manšete, brez uporabo manšete za noge. | kos | 3 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE V EUR SKLOP 34. | [10 empty] | 0 | 0