## List1
Ponudnik:
Naročnik:
ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA
Tovarniška cesta 3
5270 AJDOVŠČINA
|  | Vrednost skupnega sklopa brez ddv | ddv | Vrednost skupnega sklopa z ddv
SKLOP 1 | Kompoziti, polnilni in odtisni material
SKLOP 2 | Garniture zob in akrilati
SKLOP 3 | ORTODONTIJA za sistem ROTH 22
SKUPAJ |  | 0 |  | 0

## Sklop 1 kompoziti, polnilni mat
Naročnik:
ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA
Tovarniška cesta 3
5270 AJDOVŠČINA
SKLOP 1: KOMPOZITI, POLNILNI IN ODTISNI MATERIAL
Naročnik |  |  |  |  | Ponudnik
Zap. | Šifra | Opis zahtevanega artikla | ME | Predvidena | Naziv ponujenega | Proizvajalec | Kataloška | Osnovno | Cena/ ME | % | Končna skupna vred.
št. | naroč. |  |  | letna količina | artikla |  | številka | pakiranje artikla | (3 dec.) | ddv | s popustom in ddv
KOMPOZITI
Kompozit nanohibridni tekoči,svetlobno strjujoč, za direktne rastavracije, za cementacijo kompozitov in keramič. restavracij , v brizgi a 2g , vse barve, enakovredno Tetric Evo Flow
1 | 4008 | barva A1 | kos | 20
2 | 4009 | barva A2 | kos | 15
3 | 4010 | barva A3 | kos | 10
4 | 4011 | barva A3,5 | kos | 10
5 | 4013 | barva A4 | kos | 5
6 | 4012 | barva B3 | kos | 2
7 | 4015 | barva B1 | kos | 2
8 | 4014 | barva T | kos | 1
9 | 4016 | barva A3,5 dentin | kos | 2
Kompozi visoko zmogljiv tekoč bulk-fill, ki se uporablja pri restavracijah I. in II. razreda, zvisoko reaktivnim svetlobnim iniciatorjem Ivocerinom, ki omogoča da se do 4 mm debele plasti polimerizirajo v samo desetih sekundah, pak v brizgi a2g , enakovredno Tetric Power Flow
10 | 5586 | barva IVA | kos | 8
11 | 6031 | barva IVB | kos | 1
12 | 6032 | barva IVW | kos | 1
Kompozit nanohibridni s 75% deležem keramike, svetlobno strjujoč, za direktne restavracije, primeren za kavitete vseh razredov,radiopačen, kontinuirano oddajanje fluoroidnih ionov pakiranje brizga a3g, enakovredno Tetric Evo Ceram - vse barve
13 | 4025 | barva A1 | kos | 40
14 | 4026 | barva A2 | kos | 40
15 | 4027 | barva A3 | kos | 35
16 | 4028 | barva A3,5 | kos | 15
17 | 4029 | barva A4 | kos | 10
18 | 4030 | barva B2 | kos | 10
19 | 4031 | barva B3 | kos | 5
20 | 4032 | barva C1 | kos | 4
21 | 4033 | barva C2 | kos | 10
22 | 4034 | barva C3 | kos | 10
23 | 4035 | barva D3 | kos | 10
24 | 7455 | Bleach XL | kos | 2
Kompozit visoko zmogljiv posteriorni , z visoko reaktivnim svetlobnim iniciatorjem Ivocerinom, ki omogoča da se do 4 mm debele plasti polimerizirajo v samo desetih sekundah, enakovredno Tetric Power Fill, brizga a3g
25 | 4054 | barva IVA | kos | 5
26 | 4055 | barva IVB | kos | 5
27 | 6033 | barva IVW | kos | 1
Kompozit za vse restavracije s patentiranim polnilom cirkonij/silicij (60 vol. %),vse posamezne barve, pakiranje brizga 4 g, enakovredno Filtek Z 250 pos barve
28 | 4066 | barva A1 | kos | 1
29 | 4067 | barva A2 | kos | 3
30 | 4068 | barva A3 | kos | 25
31 | 4069 | barva A3,5 | kos | 10
32 | 7350 | barva A4 | kos | 1
33 | 4071 | barva B1 | kos | 1
34 | 4072 | barva B2 | kos | 3
35 | 4073 | barva B3 | kos | 3
36 | 4074 | barva C2 | kos | 3
37 | 4078 | barva UD | kos | 3
38 | 7611.7612 | Mikro polnjen hibridni kompozit z edinstvenim barvnim konceptom za nevidne - kameleonske restavracije. Ima daljši delovni čas zaradi nizke občutljivosti na delovno svetlobo in uravnotežene viskoznosti, a5g/2,7ml, Gradia Direct X brizga, vse barve | kos | 4
Kompozit mikropolnjen , smolnat, hibridni, za vse zahtevne restavracije, idealno ujemanje in prilgoditev naravni barvi zob, pak. v brizgah 2,7 ml (4g), enakovredno Gradia Direct Anterior
39 | 4092 | barva A1 | kos | 3
40 | 4093 | barva A2 | kos | 5
41 | 4094 | barva A3 | kos | 3
42 | 4095 | barva A3,5 | kos | 3
43 | 4096 | barva A4 | kos | 1
44 | 4097 | barva CV | kos | 3
45 | 4098 | barva CVT | kos | 1
46 | 6829 | barva B1 | kos | 1
47 | 5535 | barva B2 | kos | 1
48 | 6034 | barva B3 | kos | 1
49 | 6035 | barva C3 | kos | 1
50 | 5549 | barva A02 | kos | 1
51 | 6036 | barva A03 | kos | 1
52 | 6037 | barva A04 | kos | 1
53 | 6698 | barva CT | kos | 1
54 | 6699 | barva GT | kos | 1
55 | 6700 | barva NT | kos | 1
56 | 4091 | komplet v 7 barvah | sc | 1
Kompozit mikropolnjen , smolnat, hibridni, za vse zahtevne restavracije, idealno ujemanje in prilgoditev naravni barvi zob, pak. v brizgah 2,7 ml (4,7g,), enakovredno Gradia Direct -Posterior
57 | 4099 | barva P-A1 | kos | 3
58 | 4100 | barva P-A2 | kos | 3
59 | 4103 | barva P-A3 | kos | 25
60 | 4101 | barva P-A3,5 | kos | 1
61 | 4102 | barva P-WT | kos | 1
62 | 4104 | barva P-NT | kos | 1
|  | Kompozit tekoči, hibridni s svetlobnim strjevanjem, za restavracije I., II., in III. razreda in restavracije V razreda, z radiopačno HDR tehnologijo, pakirnje v brizgah 2x0,8ml (1,3g) , kot npr GC Gradia Direct LoFlo | kos
63 | 4105 | barva A1 | sc | 1
64 | 4106 | barva A2 | sc | 1
65 | 4107 | barva A3 | sc | 1
66 | 4108 | barva A3,5 | sc | 1
67 | 4109 | barva AO3 | sc | 1
68 | 4110 | barva CV | sc | 1
69 | 4111 | barva BW | sc | 1
|  | Kompozit tekoči, radioopačna mikro hibridna smola s svetlobnim strjevanjem, za podlaganje pod kompozitine restavracije pakirnje a 2 brizgi v sedmih barvah, pakiranje v brizgah 2x0,8 ml (1,5g) +4x nastavki, kot npr GC Gradia Direct Flo | kos
70 | 4112 | barva A1 | sc | 2
71 | 4113 | barva A2 | sc | 1
72 | 4114 | barva A3 | sc | 1
73 | 4115 | barva A3,5 | sc | 1
74 | 4116 | barva AO3 | sc | 1
75 | 4117 | barva CV | sc | 1
76 | 4118 | barva BW | sc | 1
77 | 4119 | Barvni ključ za Gradia direkt | kos | 1
78 | 4126 | Diamantna polirna pasta za komposite in keramiko pak a 2g, enakovredno DiaPolisher pasta | kos | 1
79 | 4127 | Zaščitni premaz z nano delci za steklasto ionomerne, kompozitne in začasne restavracije, samoadhezivni s svetlobnim strjevajem, enakovredno G Coat plus 4 ml + dodatki | set | 1
80 | 7647 | Dvokomponentni radioopačni kompozit za dograditve in cementiranje zatičkov, enakovredno Gradia Core 20g+20nastavkov. | sc | 2
Svetlobno polimerizajoč radioopačen univerzalni kompozit,brizga 2ml, enakovredno Essentia
81 | 6715 | Starter kit , set 7 brizg, 20 nastavkov | sc | 1
82 | 6896 | MD | kos | 2
83 | 6897 | LE | kos | 2
84 | 7059 | LD | kos | 2
85 | 7060 | DD | kos | 2
86 | 7061 | U | kos | 2
87 | 7207 | Z vlakni ojačan kompozit, ki je ustvarjen za nadomeščanje dentinske mase v kombinaciji s konvencialnim kompozitom. Brizga 2ml(3,7g), dentin, enakovredno Ever X Flow | kos | 3
88 | 6714 | Ojačana kompozitna vlakna za vsakodnevno zobozdravstvo, za parodontalno splintanje, 8 cm, enakovredno everStick PERIO | sc | 3
89 | 6985 | Univerzalni svetlobno polimerizirajoči restorativni material, ki se ne lepi in ima podaljšan čas obdelave za lažjo namestitev. Odlična odpornost proti obrabi za dolgotrajnejše restavracije. Krajši čas strjevanja za preproste in hitre postopke, barva A2, cavifil, A20x0,25g, enakovredno Dyract extra | sc | 5
90 | 6989 | Dispenzer za kapsule Cavifil omogoča natančno odmerjanje in aplikacijo Cavifil materiala. | kos | 2
| 7653 | Barvni kompozitni restorativni kompomerni material z bleščicami. Za polnitve na mlečnih zobeh, 5 odtenkov, enakovredno Twinky Star , VOCO 01680 | sc | 2
ADHEZIVNI IN JEDKALNI MATERIAL
91 | 4120 | Adheziv enokomponentni, s samostojnim jedkanjem in svetlobno polimerizajoč za enostavno uporabo, ki združuje principe kemične in mikromehanske adhezije, začetni set, pak a stekl. 5ml + 50 aplikatorjev, enakovredno G- Bond | set | 5
92 | 4121 | Adheziv enokomponentni, s samostojnim jedkanjem in svetlobno polimerizajoč za enostavno uporabo, ki združuje principe kemične in mikromehanske adhezije, enakovredno G-Bond unite dose a 50 | sc | 2
93 | 4122 | Adheziv samojedkajoči, svetlobno polimerizajoči, z večjo močjo vezave z dimetakrilatno monomero, začetni set v pakirnju 1x5ml steklenička +50 aplikatorjev+ 20 posodic , kot npr G aenial Bond | set | 2
94 | 4123 | Adheziv samojedkajoči, svetlobno polimerizajoči, z večjo močjo vezave z dimetakrilatno monomero pakirno a 5ml steklenička, kot npr G aenial Bond | kos | 2
95 | 4084 | Svetlobno polimerizirajoč enokomponentni adheziv , pakirano v plastenki 6g=5 ml, enakovredno Heliobond | kos | 15
96 | 4085 | Adheziv, enokomponenten, na vodni osnovi, svetlobno polimerizirajoč, kompatibilen z vsaj enim od kompozitov, pakiranje plastenka 6 ml, enakovredno Single bond | kos | 25
97 | 4086 | Adheziv svetlobno strjujoč samojedkajoči, pakiranje 5 gr, enakovredno Adheze UNIVERSAL | kos | 5
98 | 4089 | Gel za jedkanje z vsebnostjo 37 % H3PO4, pakiranje 2 brizgi a 2 g in 1 kovinsko kanilo, enakovredno Eco Etch | sc | 90
99 | 7327 | Kislina za jedkanje, 35% fosforna kislina, namenjena za jedkanje, s samoomejitveno funkcijo, penetracija cca 1,9mikro metra v 20 sekundah, brizga 30 ml, enakovredno Ultra-etch | kos | 2
100 | 4090 | Fosforna kislina za jedkanje sklenine (35%) v steklenični a15ml, enakovredno iBond etch fluid | kos | 2
101 | 6707 | Fosforna kislina za jedkanje sklenine (35%) v steklenični a15ml, tekočina, enakovredno iBond etch | kos | 2
102 | 4125 | Adheziv za adhez. cementiranje, steklenička a 5g , enkovredno Monobond Plus | kos | 2
103 | 5428 | Adheziv svetlobno strjujoč samojedkajoči, posamezno pakiranje,Vivapen 2ml ali enakovredno | kos | 1
104 | 5429 | Adheziv za adhez. Cementiranje, 5g, enakovredno enakovredno Monobond Etch & Prime Refill 5g | kos | 1
105 | 6828 | Prečiščena 9% fluorovodikova kislina za intraoralno in ekstraoralno jedkanje. Silane je tekočina za silaniziranje, enokomponentna raztopina za nanos na z Porcelain Etch jedkano površino in služi za ustvarjanje obstojne kemične vezi med keramiko in kompozitom. enakovredno Porcelain Etch Silan set | set | 1
106 | 7324 | Adheziv 5. generacije, za total-etch tehniko, svetlobno polimerizirajoč enokomponenten - enkratni premaz, na bazi alkohola (brez acetona) , a 1x5g, enakovredno Excite F | kos | 4
107 | 7340 | Adheziv za adhez. Cementiranje, uporaben skupaj s total-etch tehniko, dualno polimeritirajoč, uporaben za primere, ko svetlobna polimerizacija ni možna , a50x0,1g, small, enkovredno Excite F DSC | sc | 3
108 | 7353 | Klasični adheziv za zanesljivo kemično vez med kompozitnimi materiali in zobnim tkivom. Manjša občutljivost po posegu. Močna vez na zobno tkivo in odlična robna zapora. Univerzalna uporabnost – za direktne in indirektne restavracije, a 2x3g, enakovredno Syntac assotiment | sc | 3
109 | 6954 | Brezbarven glicerinski gel,ki je vodotopen in ne vsebuje kislin, za preprečevanje dostopa zraka ob cementiraju prevlek s kompozitmim cementom., a 2,5g, liquid strip refill | kos | 3
110 | 7115 | S smolo ojačan, svetlobno polimerizirajoč material za podloge in zaščito pulpe, na osnovi kalcijevega silikata, z visokim sporščanjem kalcijevih ionov. Vsebuje hidroksiapatit in spodbuja nastanek sekundarnega dentina, enakovredno Theracal LC1, 1 g | kos | 20
111 | 7129 | Samopolimerizirajoč polnilni material za kavitete z možnostjo svetlobne polimerizacije, ki zagotavlja rentgenski kontrast. Je material z visoko upogibno trdnostjo, visoko prosojen (približno 11 %) in sprošča aktivne ione. Enakovredno Cention forte starter kit 20x0,3g + primer 1x3g | kos | 3
CEMENTI ZA PODLAGANJE IN ZAČASNO CEMENTIRANJE IN POLNILA
112 | 4132 | Pasta iz kalcijevega hidroxida rentensko opačna, za začasna polnjenja koreninskih kanalov, z antibatterijskim delovanjem, 4x1,2ml+ nastavki kot npr Ultracal XS ali enakovredno UL5144 UL1027 | set | 1
113 | 7338 | Kanila za enostavno dovajanje endodontskih tesnil, irigantov in drugih zdravil različnih viskoznosti tik pred vrhom. NaviTip, 29G, sortiman 17,21,25,27, UL5116, a50 | sc | 2
114 | 7278 | Kanila za enostavno dovajanje endodontskih tesnil, irigantov in drugih zdravil različnih viskoznosti tik pred vrhom. NaviTip, 30G, 21mm, rumena, a50 | sc | 2
115 | 4133 | Pasta iz kalcijevega hidroxida rentensko opačna, za začasna polnjenja koreninskih kanalov, z antibatterijskim delovanjem, pak 4x1,2ml , kot npr Ultracal XS ali enakovredno UL5145 | set | 15
116 | 6826 | Cement na osnovi Ca(OH)2, za kritja zobne pulpe in začasno polnitev koreninskih kanalov, radiopačen, brizga 3g, enakovredno Calxyl |  | 3
117 | 4134 | Kalcij hidroxidna pasta na vodni osnovi, radiopačno, za direktno in indirektni kritje, za začasno polnjenje kanalov, v aplikacijskih brizgah a2 ml, enakovredno. Calcicur | kos | 25
118 | 6962 | Caviton cement za začasne zalivke, beli, a 30g, enakovredno CAVITON | kos | 25
119 | 4136 | Začasni polnilni material, za začasno polnjene kavitet, za uporabo po endodontskh posegih, radiopakten, trši, pakiranje izključno v lončku z 28 g, enakovredno Cavit W lonček | kos | 25
120 | 4652 | Polnilni material za začasne zalivke.Strjevanje je hitro in zagotavlja dobro zaprt rob. Samopolimerizirajoč, radioopačen, mehak, siv, 28g, zelen, enakovredno Cavit G soft lonček | kos | 4
121 | 4137 | Cement za začasno cementiranje, brez cink evgenola, pakiranje v kompletu 30 g paste v tubi in 13 gaktivatorja v tubi, enakovredno Relyx Temp NE | sc | 5
122 | 5946 | Cement za polnjenje - zaporo kanalov, brez smole - narejen iz čistega kalcijevega silikata in brez monomerov, visoka radiopačnost, pak a 15 g prah+ 35x 02,0 ml, enakovredno BioRoot RCS | sc | 3
123 | 4143 | Cement na osnovi Ca(OH)2, za direktna in indirektna kritja zobne pulpe, dvokomponentni, pakirano v kompletu tubi z 13g +11g, enakovredno Dycal dentin | sc | 7
124 | 4144 | Cement za začasno cementirnje prevlek, mostičkov in drugih protet. izdelkov brez evgenola, kratek čas strjevanja, enostavno odstranjevanje, pak. 55g baze , 20g katal.+2,5ml za sredstva za čiščenje, enakovredno Freegenol Temporary | sc | 2
125 | 5736 | Cement za začasne zapore, barva universal, pak brizga 3x 2,5 g , enakovredno Telio CS Onlay, | zav | 3
126 | 4194 | Material za izdelavo začasnih prevlek, barva A3 in ostale barve, pakirano izključno v kartuši 50 ml + 16 mešalnih nastavkov, enakovredno Protemp A4 Garant Refil | set | 5
127 | 4195 | Dispenzer za zgoraj naveden artikel, enakovredno Protemp A4 Garant | kos | 1
128 | 6039 | Mešalni nastavki modri, za zgoraj naveden artikel, enakovredno Protemp A4 Garant a 50 kos | sc | 1
Samostrjujoč kompozitni cement v automix brizgi za cementiranje inlejev, onlejev, kron, mostičkov, koren. zatičkov, za obrobno vezavo in močno zaporo pak.9 gr brizga v barvah transparent, yellow in opak + 15 mešalnih kanil, enakovredno Multilink Automix cement
129 | 4170 | transparent | set | 3
130 | 4171 | yellow | set | 3
131 | 4172 | opak | set | 3
132 | 4174 | Primer za samostrjujoč kompozitni cement v automix brizgi za cementiranje inlejev, onlejev, kron, mostičkov, koren. zatičkov -za zgoraj naveden material, pak 2x3g, enakovredno Multilink Primer | sc | 1
Cink fosfatni cement za cementiranje prevlek, inlayev,hitrovezujoč,enakovredno Harvard cement
133 | 4145 | tekočina 40 ml | kos | 3
134 | 4146 | prah, barva A3, 100g | kos | 3
Cink fosfatni cement za cementiranje prevlek, inlayev, normanovezujoč,enakovredno Harvard cement
135 | 6083 | tekočina 40 ml | kos | 4
136 | 6084 | prah, barva A3, 100g | kos | 3
137 | 7651 | Cement z dvojnim strjevanjem za poltrajno cementiranje kron in mostičkov na implantatih, a5ml, enakovredno Harvard implant semi-permanent, 7081400 | sc | 2
138 | 5359 | Kemično strjujoči glasionomerni cement kot podloga restavracija I,II, V razreda, pakiranje škatla 50, enakovredno FUJI PLUS A 3 50 KAPSUL | sc | 5
139 | 5402 | Samoadhezivni posteriorni glasionomerni restavrativni material za nanos v enem kosu, ki skrajša delovni čas, pakiranje 50 kapsul v škatli, enakovredno FUJI EQUIA barva od A 3 do B3 | sc | 2
140 | 5480 | Samoadhezivni posteriorni glasionomerni restavrativni material za nanos v enem kosu, ki skrajša delovni čas, pakiranje 50 kapsul v škatli,enakovredno FUJI EQUIA FORTE barva od A 3 do B3 | sc | 20
141 | 7609 | Samoadhezivni steklo-ionomerni cement, ki ga je mogoče enostavno oblikovati v kaviteto in deluje naravno pri posteriornih restavracijah razreda I, II in V. S krajšim časom priprave, debelejšo konsistenco za enostavno uporabo in močnejši za izboljšano dolgotrajnost, a 50, vse barve, enakovredno FUJI IX GP FAST | sc | 1
142 | 4006 | Kemično strjujoči glasionomerni cement kot podloga restavracija I,II, V razreda, pakiranje škatla 50 kapsul (0,35 g prahu, 0,10 g tekočine v kapsuli), skupni obdelovalni čas 6 min. , kot npr Cement Fuji IX GP A3 ali enakovredno | sc | 5
143 | 4007 | Kemično strjujoči glasionomerni cement kot podloga restavracija I,II, V razreda, pakiranje škatla 50 kapsul (0,35 g prahu, 0,10 g tekočine v kapsuli), z dodatnim sproščanjem fluoridov, dodatna transculenca, boljša zašita pred kariesom, kot npr Fuji IX GP Extra, ali enakovredno | sc | 6
144 | 5482 | Dispenzer - pištola za aplikacijo zgoraj navedenih materialov v kapsulah | pak | 1
145 | 5481 | Galsionomerni cement, pak prah a15g ,tekočina a 6,4 ml, enakovredno FUJI IX GP INTRO 1-1 A3 | set | 1
146 | 4139 | Cement za podlaganje in za zalivanje fisur,svetlobno strjujoč enokomponentni glasionomerni, radiopačen, pakiranje v štakli z 3 brizgami po 2 ml + kanile, enakovredno Ionoseal brizga ali enakovredno | sc | 10
147 | 4140 | Kanile nanašalne TIP 41 pak v zav a100 kos za Ionoseal brizgo | sc | 1
148 | 4151 | Samostrjujoč glasionomerni cement ojačan z akrilatom ,za cementiranje fiksnoprotetičnih nadomestkov, pakiranje steklenička 15 g prahu+plastenka 6,4 ml+7 ml tekočina , enakovredno Fuji Plus komplet | set | 4
149 | 4152 | Samostrjujoč glasionomerni cement ojačan z akrilatom ,za cementiranje fiksnoprotetičnih nadomestkov, pakiranje teklenička 15 g prahu, enakovredno Fuji plus PRAH | kos | 1
150 | 4153 | Samostrjujoč glasionomerni cement ojačan z akrilatom ,za cementiranje fiksnoprotetičnih nadomestkov, pakiranje plastenka 7 ml, enakovredno Fuji plus tekočina | kos | 2
151 | 4154 | Steklasto ionomerni material za hitro in zanesljivo podlaganje v obliki pasta-pasta, enostavno natančno razdeljevanje, enostavno mešanje, odlična vezava brez jedkanja, pakiranje kartuša 7g/4,7ml + meš. Podlaga, enakovredno Fuji lining LC paste pac kartuše | set | 5
152 | 4155 | Svetlobno strjujoči glasionomerni cement za polnjenje kavitet III in V. razreda mlečnih zob, ter za podlaganje in dograditve v enajst barvah, pakirano steklenička a 15 g prahu, kot npr. Fuji II LC Improved prah | kos | 1
153 | 4156 | Svetlobno strjujoči glasionomerni cement za polnjenje kavitet III, in V. razreda mlečnih zob, ter za podlaganje in dograditve,pakiranje plastenka a 6.8 ml tekočine, kot npr Fuji II LC Improved tekočina | kos | 1
154 | 7608 | Svetlobno strjujoči glasionomerni cement za polnjenje kavitet III, in V. razreda mlečnih zob, ter za podlaganje in dograditve,pakiranje a50, barva A3, npr Fuji II LC Capsule | sc | 2
155 | 4157 | Svetlobno strjujoč galsionomerni cement za podlaganje pod amalgamskimi in kompozit.zalivkami, kratek čas svetlobnega strjebanja-30 sek, radiopačen, neobčutljiv na vlago, pak prah 10 g+ 6,8 ml tek.+ pripom., enakovredno Fuji lining LC | set | 1
156 | 4158 | Svetlobno strjujoč galsionomerni cement za podlaganje pod amalgamskimi in kompozit.zalivkami, kratek čas svetlobnega strjevanja-30 sek, radiopačen,neobčutljiv na vlago odlična vezava, pakiran v 10g prah, kot npr Fuji lining LC prah | kos | 1
157 | 4159 | Svetlobno strjujoč galsionomerni cement za podlaganje pod amalgamskimi in kompozit.zalivkami, kratek čas svetlobnega strjevanja-30 sek, radiopačen, neobčutljiv na vlago odlična vezava, pakiran 6,8ml tekočina, kot npr Fuji lining LC tekočina | kos | 1
158 | 7037 | Pištola za Fuji lining LC 7G//4,7ml | kos | 1
159 | 5430 | Svetlobno strjujoč kompozitni cement za adhezivno cementiranje, RTG kontrasten, pakiranje brizga bazne paste posamezne barve v enojni brizgi a 5G, enakovredno Variolink Esthetic DC neutral | kos | 1
160 | 4178 | Dvokomponentni koreninski polnilni material na bazi epoksi-amin smol, z dodatkom srebra, bizmutovega oksida in titanovega dioksida, radiopakten, prah v steklenički 8g, smola v tubi 10g, enakovredno AH 26 | sc | 5
161 | 4179 | Dvokomponentni koreninski polnilni material na bazi epoksi-amin smol, radiopakten, pakiranje v kompletu 5 ml avtomix brizg, 20 mešalnih nastavkov, 20 intraoralnih nastavkov, mešalni blok + pribor, enakovredno AH Plus Yet set | set | 15
162 | 4180 | Dvokomponentni koreninski polnilni material na bazi epoksi-amin smol, radiopakten, dve tubi, vsaka 4ml, enakovredno AH Plus | sc | 8
163 | 5916 | Material za začasne polnitve koreninskih kanalov na bazi kalcijevega hidroksida in p-klorfenola v pasti pripravljeni za uporabo. Anti-baktericidni učinek. pak. brizga 2,1 g, enakovredno Calcipast forte | kos | 2
164 | 7062 | Svetlobno strjujoč (20 s) enokomponenten rtg kontrasten ca hidroksid v brizgi, za indirektno kritje pulpe, za podlogo, pripravljen na uporabo, s tehnologijo ndt (brez kapljanja za direktno apliciranje, sc a 2x2,5g z dodatki, enakovredno Calcimol LC | sc | 5
165 | 7461 | Material za zalivanje fisur, s funkcijo sproščanja fluoridov, bele barve, zahtevano posamezno pakiranje, brizga 1,25g, kot npr. Helioseal F Plus | kos | 1
166 | 7561 | Enokomponentni univerzalni adheziv. Lahko se uporablja za neposredno adhezijo, reparacije in zdravljenje preobčutljivosti., a5ml, enakovredno G-premio bond | kos | 1
167 | 7086 | Cement glasionomerni, ojačan s smolo za večje zobno-protetičnih konstrukcije, v obliki paste, starter set z dispenzerjem. Set naj vsebuje poleg cementa in dispenzerja tudi 15x meš.nastavkov in 5x oralne nastavke, enakovredno FUJI CEM2 900900 | sc | 1
168 | 7063 | Cement glasionomerni, ojačan s smolo za večje zobno-protetičnih konstrukcije, v obliki paste, a 2x13,3g+blok, enakovredni FUJI CEM 2 SL, 900896 | kpl | 3
169 | 7141 | Mešalni nastavki za cement glasionomerni FujiCem pakiranje a20, 900902 | kos | 2
170 | 7342 | Biokeramični material za kritje pulpe, zaporo koreninskih predrtij, polnjenje notranjih in zunanjih koreninskih resorpcij, apeksifikacijo, ki je biokompatibilen, radioopačen, ima krajši čas strjevanja kot MTA, ne povzroča zabarvanja, tlačna trdnost podobna dentinu (vsaj 300 MPa), kar omogoča izdelavo začasnih zalivk v času spremljanja odzivnosti pulpe na kritje pred izdelavo definitivne zalivke, a 15, enakovredno. Biodentin | sc | 1
Samoadhezivni univerzalni kompozitni cement, ki zagotavlja močno vez brez jedkanja, primerja in bonda. Ne povzroča postoperativne občutljivosti in je odporen na vlago. RelyX U200 automix, brizga 8,5g + mešalni nastavki
171 | 7159 | Translucent | sc | 15
172 | 7356 | A2 | sc | 2
173 | 7357 | A3 | sc | 2
174 | 7160 | Samopolimerizirajoči lepilni smolasti cement, za trajno cementiranje vseh vrst zobozdravstvenih restavracij. Pakiran v brizgi 8,5g z mešalnimi nastavki.Enakovredno RelyX ultimate automix refill translucent, brizga 8,5g + mešalni nastavki; 56897 | sc | 2
ODTISNI MATERIAL
175 | 4182 | Material za odtiskovanje na žlici, adicijski silkonski , uporaba do 60 sek, čas strjevanja v ustih 5 min., skupen delov. čas priv 23 C je 90 sekund, pakiranje base 305 ml+ katalizator 305 ml, enakovredno Express STD Putty | sc | 15
176 | 4183 | Material za odtiskovanje,adicijski silkonski, nizka viskoznost, hitro strjujoč, hidrofilni, za nanašanje z brizgo, za izdelovanje posameznih odtisov v dvofazni tehniki, pakiranje 2x kartuša 50 ml paste + 2x50 ml katalizator+10 kos nastavki mešalni, enakovredno Express kartuše modre 2x50ml | set | 10
177 | 4184 | NASTAVKI MEŠALNI ZA KARTUŠE ZA ODTISNI MATERIAL 3M za zgoraj navedene silikone , zav a50kos. | sc | 5
178 | 4185 | NASTAVKI INTRAORALNI ZA PIŠTOLO 3M za zgoraj navedene silikone, pak a50kos | sc | 5
179 | 4186 | Material za odtiskovanje, hidrofilni silikon, tiksotropen, z visoko stopnjo viskoznosti, podaljšani delovni čas in strjevanje v trenutku, voščena konsistenca, hitro strjevanje, za vse tehnike odtiskovanja, pakiran 1 lonček a 500g osnova + 1 lonček 500 g, enakovredno Exaflex Putty | sc | 10
180 | 7339 | Adicijski silikon s hidrofilnimi lastnostmi, za korekturni odtis, v kartušah, delovni čas do120 sek., strjevanje v ustih 240 sek., ''snap set'' lastnost, iso 4823 type 3, tiksotropen, formulacija očiščenega vodika za možnost takojšnjega izlivanja iz mavca, linearna dimenzijska sprememba ≤ 0,2% v 24 urah, popravek deformacije 99,7%, pak. v kartuši (2x48ml + meš.nast a6), roza, enakovredno EXA Advanced | sc | 5
181 | 4189 | Mešalna kanila, velikost 83mm pink, a50kos. | sc | 2
182 | 4192 | Poliesterski odtisni material, za natančno odtiskovanje, za monofazno tehniko, za ročno mešanje, pakiranje izključno v kompletu 2x baza 120ml, 2x katalizator 15ml, 1x mešalna podloga, enakovredno Impregum soft medium dvojno pakiranje | set | 5
183 | 5479 | Poliesterski odtisni material, za natančno odtiskovanje, za monofazno tehniko, za ročno mešanje, pakiranje izključno v kompletu 2x baza 120ml, 2x katalizator 15ml, 1x mešalna podloga, enakovredno Impregum F medium dvojno pakiranje | set | 10
184 | 4199 | Alginat, elastičen, brez prašnih delcev, hitro strjujoč, pakiranje izključno 453g , 5 dnevni, enakovredno Hydrogum 5 | kos | 40
185 | 4200 | Alginat elastični brez prašnih delcev, hitro strjujoč. Pakiranje v vrečki izključno 500 g, enakovredno Orthoprint | kos | 50
186 | 4202 | Registrator zagriza v podkvici, armiran, pak v sc a 20 kos, enakovredno Kodent | sc | 10
187 | 5840 | Vosek za registracijo zagriza v plošči a 250 g , pak v sc a 10 kos, enakovrdeno Alminax Bite sheet | sc | 1
188 | 7033 | Samolepilni smolni cement za trajno pritrditev visoko trdnih restavracij iz cirkonijevega oksida in kovine, tako na naravne zobe kot na opornike vsadkov, dvojno strjevanje. Enakovredno Speedcem plus refill transparent 9g, a1; 681712WW | kos | 1
189 | 7354 | Injekcijski elastomerni material za registracijo ugriza na osnovi silikona, normal, a 2x50ml+6 nastavkov, enakovredno Futar D | sc | 5
Ponudbena vrednost razpisanih enoletnih količin v EUR brez DDV
vrednost DDV
Ponudbena vrednost razpisanih enoletnih količin v EUR z DDV

## Sklop 2 garnitura zob
Naročnik:
ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA
Tovarniška cesta 3
5270 AJDOVŠČINA
SKLOP 2: GARNITURE ZOB in AKRILATI
Naročnik |  |  |  |  | Ponudnik
Zap. | Šifra | Opis zahtevanega artikla | ME | Predvidena | Naziv ponujenega | Proizvajalec | Kataloška | Osnovno | Cena/ ME | % | Končna skupna vred.
št. | naroč. |  |  | letna količina | artikla |  | številka | pakiranje artikla | (3 deci.) | ddv | s popustom in ddv
GARNITURE ZOB IN AKRILATI
1 | 4978 | Zobje akrilatni - vsaj dvoslojni, po Chromaskop barvah, stranski, zgornji in spodnji a 8, enakovredno Gnathostar | gar | 150
2 | 4979 | Zobje akrilatni - troslojni, po Chromaskop barvah, sprednji, zgornji in spodnji a 6, enakovredno Ivostar | gar | 150
3 | 4597 | Zobje akrilatni - troslojni, po Vita ključu, sprednji, zgornji in spodnji a 6, enakovredno Primodent | gar | 150
4 | 4596 | Zobje akrilatni - troslojni, po Vita ključu, stranski, zgornji in spodnji a 8, enakovredno Primodent | gar | 150
5 | 4600 | Akrilat-prah za vročo polimerizacijo, primeren za vse načine kuhanja in hitrega ohlajanja, za izdelavo totalnih in parcial, protez, podlog,brez vijoličnih pigmmentov obstojnost barve in oblike, pink V, pak, sc 2x 500g, enakovredno Probase Hot prah 531476 | sc | 12
6 | 4601 | Akrilat tekočina za vročo polimerizacijo, primeren za vse načine kuhanja in hitrega ohlajanja, za izdelavo totalnih in parcial, protez, podlog,brez vijoličnih pigmmentov obstojnost barve in oblike, a 500ml, enakovredno Probase Hot tekočina 531471 | kos | 7
7 | 4603 | Akrilat za hladno polimerizacijo-izdelava total. in parcial. protez in reparatur, boljše viskoznosti, obstojnost barve in oblike, primeren tudi za podložitve, pink-V, pak v sc 500g, enakovredno Probase cold prah 531509 | sc | 2
8 | 4604 | Tekočina za akrilat za hladno polimerizacijo-izdelava total. in parcial. protez in reparatur, boljše viskoznosti, obstojnost barve in oblike primeren tudi za podložitve, pak a250 ml, enakovredno Probase cold tekočina 531505 | kos | 2
Ponudbena vrednost razpisanih enoletnih količin v EUR brez DDV
vrednost DDV
Ponudbena vrednost razpisanih enoletnih količin v EUR z DDV

## SKlop 3 ortodontija
Naročnik:
ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA
Tovarniška cesta 3
5270 AJDOVŠČINA
SKLOP 3: ORTODONTIJA kompatibilno s sistemom ROTH 22
Naročnik |  |  |  |  | Ponudnik
Zap. | Šifra | Opis zahtevanega artikla | ME | Predvidena | Naziv ponujenega | Proizvajalec | Kataloška | Osnovno | Cena/ ME | % | Končna skupna vred.
št. | naroč. |  |  | letna količina | artikla |  | številka | pakiranje artikla | (3 decimalke) | ddv | s popustom in ddv
NOSILCI
Nosilci za ortodontske loke , a10kos v zav za Roth 22
1 | 6068 | MASTER 390-0021, a10 | zav | 42
2 | 6069 | MASTER 390-0023, a10 | zav | 10
3 | 6070 | MASTER 390-50B, a10 | zav | 15
4 | 6091 | MASTER 390-0070, a10 | zav | 80
5 | 6092 | MASTER 390-0022, a10 | zav | 10
6 | 6093 | MASTER 390-0024, a10 | zav | 15
7 | 6094 | MASTER 390-51B, a10 | zav | 10
8 | 6095 | MASTER 390-0028, a10 | zav | 70
9 | 6096 | MASTER 390-0054B, a10 | zav | 10
10 | 6097 | MASTER 390-0055B, a10 | zav | 10
11 | 6098 | MASTER 390-0072, a10 | zav | 25
12 | 6099 | MASTER 390-0074, a10 | zav | 50
13 | 6100 | MASTER 390-0052B, a10 | zav | 2
14 | 6101 | MASTER 390-0053B, a10 | zav | 5
15 | 6102 | MASTER 390-0056B, a10 | zav | 2
16 | 6103 | MASTER 390-0057B, a10 | zav | 5
17 | 6104 | MASTER 390-0058B, a10 | zav | 2
18 | 6105 | MASTER 390-0059B, a10 | zav | 5
19 | 6644 | MASTER 390-0071, a10 | zav | 2
20 | 6645 | MASTER 390-0075, a10 | zav | 2
Nosilci keramični za ortodontske loke Fascinantion 2 Ceramic Bracket Assortiment za Roth 22
21 | 6106 | KERAMIČNI NOSILCI ZA LOKE 901-203U, a6 | zav | 1
22 | 6107 | KERAMIČNI NOSILCI ZA LOKE 901-390U, a10 | zav | 1
Nosilci za ortodontske loke Elegance Plastic Bracket za Roth 22
23 | 6108 | NOSILCI ZA LOKE SILKON PLUS 002-950M | kos | 2
24 | 6109 | NOSILCI ZA LOKE SILKON PLUS 002-951M | kos | 2
25 | 6110 | NOSILCI ZA LOKE SILKON PLUS 002-952M | kos | 2
26 | 6111 | NOSILCI ZA LOKE SILKON PLUS 002-953M | kos | 2
27 | 6112 | NOSILCI ZA LOKE SILKON PLUS 002-954MH | kos | 2
28 | 6113 | NOSILCI ZA LOKE SILKON PLUS 002-955MH | kos | 2
29 | 6114 | NOSILCI ZA LOKE SILKON PLUS 002-959M | kos | 2
30 | 6115 | LEPILO ZA BRACKETE 020-026879, a1-4g | zav | 5
31 | 6116 | VEZIVO ZA ADHEZIVE ZA BRACKETE 001-942 | kos | 2
BRADNA OPORNICA
32 | 6117 | VRATNI TEG EAGLEWEAR CERVICAL NECK STRAP 852-748 | kos | 10
LIGATURA ELASTIKA
Ligature elastične, za nosilce z enojnimi in dvojnimi krilci, različne barve, 1000 ligatur, 10 x a 100
33 | 6118 | LIGATURA COLORED LIGATURES 854-450, a1000 | zav | 5
34 | 6119 | LIGATURA COLORED LIGATURES 854-465, a1000 | zav | 1
35 | 6120 | LIGATURA COLORED LIGATURES 854-462, a1000 | zav | 1
36 | 6121 | LIGATURA COLORED LIGATURES 854-455, a1000 | zav | 1
37 | 6122 | LIGATURA COLORED LIGATURES 854-456, a1000 | zav | 5
38 | 6123 | LIGATURA COLORED LIGATURES 854-249, a1000 | zav | 1
39 | 7026 | LIGATURA COLORED LIGATURES 854-453, a1000 | zav | 1
40 | 7027 | LIGATURA COLORED LIGATURES 854-469, a1000 | zav | 1
41 | 7028 | LIGATURA COLORED LIGATURES 854-471, a1000 | zav | 5
42 | 7029 | LIGATURA COLORED LIGATURES 854-470, a1000 | zav | 1
43 | 7030 | LIGATURA COLORED LIGATURES 854-474, a1000 | zav | 1
44 | 7031 | LIGATURA COLORED LIGATURES 854-472, a1000 | zav | 1
45 | 7087 | LIGATURA COLORED LIGATURES 854-477, a960 | zav | 3
46 | 7089 | LIGATURA COLORED LIGATURES 854-664, a960 | zav | 5
47 | 7133 | LIGATURA COLORED LIGATURES 854-459, a1000 | zav | 1
48 | 7134 | LIGATURA COLORED LIGATURES 854-022781, a1000 | zav | 2
49 | 7313 | LIGATURA COLORED LIGATURES 854-680, a960 | zav | 3
| 7313 | Elastična verižica plastična, deb 1,3 mm, v roli 4,5 m, različne barve
50 | 6124 | ELASTIČNA VERIŽICA PLASTIČNA, s presledkom, 854-233, a 4,5m | kos | 1
51 | 6125 | ELASTIČNA VERIŽICA PLASTIČNA, brez presledka, 854-232, a 4,6m | kos | 5
Elastika intraoralna, brez latexa, transparent barve, srednje močne, notranji premer 3,2mm, pak 30x100
52 | 6126 | ELASTIKA INTRAOLARNA SEA LIFE 000-110LF, a10X100 | zav | 5
53 | 6127 | ELASTIKA INTRAOLARNA SEA LIFE 000-111LF, A10x100 | zav | 5
54 | 6128 | ELASTIKA INTRAOLARNA SEA LIFE 000-112LF, a10X100 | zav | 5
55 | 6129 | ELASTIKA INTRAOLARNA SEA LIFE 000-113LF, a10X100 | zav | 5
Elastika separacijska za hitro in enostavno ločevanje zob, notranji , barva zelena pak 1000 kos
56 | 6131 | ELASTIKA SEPARACIJSKA 854-220, a1000 | zav | 1
57 | 6132 | ELASTIKA SEPARACIJSKA 854-250, a1000 | zav | 1
58 | 6133 | LIGATURA KRATKA 855-628, a1000 | zav | 1
59 | 6134 | LIGATURA DOLGA 855-621, a1000 | zav | 1
TUBE
Kljukica kovinska, pravokotna, za zgoraj desno in spodaj levo , pak v zav a10 kos
60 | 6135 | KLJUKICA ARCH HOOK 851-630CL, a10 | zav | 10
61 | 6136 | KLJUKICA ARCH HOOK 851-630CR, a10 | kos | 10
Gumbki za leplejnje, z mrežasto bazo, pak v zav a10 kos
62 | 6137 | GUMBKI BUTTON 294-170, a10 | zav | 2
63 | 6138 | GUMBKI BUTTON 294-171, a10 | zav | 1
Tuba bukalna, Ortho- Cast 22, pak zav a10 kos
64 | 6139 | TUBA BUKALNA LP TUBE 955-1048C, a10 | zav | 2
65 | 6140 | TUBA BUKALNA LP TUBE 955-1049C, a10 | zav | 2
66 | 6141 | TUBA BUKALNA LP TUBE 953-3014C, a10 | zav | 1
67 | 6142 | TUBA BUKALNA LP TUBE 954-3015C, a10 | zav | 1
68 | 6143 | TUBA BUKALNA LP TUBE 967-1025C, a10 | zav | 2
69 | 6144 | TUBA BUKALNA LP TUBE 958-1026C, a10 | zav | 2
LOK ORTODONTSKI
Loki jekleni Equire, okrogli, spodnji 7zgornji, pak a10 kos
70 | 6145 | LOKI jekleni STAINLESS STELL 853-234, a10 | zav | 1
71 | 6146 | LOKI jekleni STAINLESS STELL 853-244, a10 | zav | 1
72 | 6147 | LOKI jekleni STAINLESS STELL 853-236, a10 | zav | 1
73 | 6148 | LOKI jekleni STAINLESS STELL 853-246, a10 | zav | 1
74 | 6149 | LOKI jekleni STAINLESS STELL 853-238, a10 | zav | 1
75 | 6150 | LOKI jekleni STAINLESS STELL 853-248, a10 | zav | 1
76 | 6151 | LOKI jekleni STAINLESS STELL 853-227, a10 | zav | 1
77 | 6152 | LOKI jekleni STAINLESS STELL 853-207, a10 | zav | 1
Loki Rema Spee zgornji/spodnji, zelo elastičen, 0,40mm/16, pak a 10 kos
78 | 6153 | LOKI elastični SUPERELASTIC REVERSE CURVE 857-606, a10 | zav | 1
79 | 6154 | LOKI elastični SUPERELASTIC REVERSE CURVE 867-616, a10 | zav | 1
80 | 6155 | LOKI elastični SUPERELASTIC REVERSE CURVE 857-611, a10 | zav | 1
81 | 6156 | LOKI elastični SUPERELASTIC REVERSE CURVE 857-621, a10 | zav | 1
Loki Rematitan lite, nikelj titanium, super elastičen, okrogli, na sredini označen, pak. a10 v zav
82 | 6157 | LOKI REMATITAN LITE NT3 857-772I, a10 | zav | 1
83 | 6158 | LOKI REMATITAN LITE NT3 857-782I, a10 | zav | 1
84 | 6159 | LOKI REMATITAN LITE NT3 857-774I, a10 | zav | 1
85 | 6160 | LOKI REMATITAN LITE NT3 857-784I, a10 | zav | 5
86 | 6161 | LOKI REMATITAN LITE NT3 857-776I, a10 | zav | 5
87 | 6162 | LOKI REMATITAN LITE NT3 857-786I, a10 | zav | 5
88 | 6163 | LOKI REMATITAN LITE NT3 857-778I, a10 | zav | 20
89 | 6164 | LOKI REMATITAN LITE NT3 857-787I, a10 | zav | 5
90 | 6165 | LOKI REMATITAN LITE NT3 857-732ID, a10 | zav | 5
91 | 6166 | LOKI REMATITAN LITE NT3 857-742ID, a10 | zav | 1
92 | 6167 | LOKI REMATITAN LITE NT3 857-733ID, a10 | zav | 1
93 | 6168 | LOKI REMATITAN LITE NT3 857-743ID, a10 | zav | 1
94 | 6169 | LOKI REMATITAN LITE NT3 857-734ID, a10 | zav | 1
95 | 6170 | LOKI REMATITAN LITE NT3 857-744ID, a10 | zav | 1
96 | 6171 | LOKI REMATITAN LITE NT3 857-735ID, a10 | zav | 5
97 | 6172 | LOKI REMATITAN LITE NT3 857-745ID, a10 | zav | 5
98 | 6173 | LOKI REMATITAN LITE NT3 857-736ID, a10 | zav | 3
99 | 6174 | LOKI REMATITAN LITE NT3 857-746ID, a10 | zav | 1
100 | 6175 | LOKI REMATITAN LITE NT3 857-704I, a10 | zav | 5
101 | 6176 | LOKI REMATITAN LITE NT3 857-714I, a10 | zav | 1
102 | 6177 | LOKI REMATITAN LITE NT3 857-706I, a10 | zav | 10
103 | 6178 | LOKI REMATITAN LITE NT3 857-716I, a10 | zav | 5
104 | 6179 | LOKI REMATITAN LITE NT3 857-735, a10 | zav | 1
105 | 6180 | LOKI REMATITAN LITE NT3 857-745, a10 | zav | 1
Loki iz nerjavečega pletenega jekla, šeststrani,dim.0,38 mm/15, zgornji, pak a10 kos v zav
106 | 6181 | LOKI iz nerj.jekla CO-AX-SIX STRAND 857-415, a10 | zav | 5
107 | 6182 | LOKI iz nerj.jekla CO-AX-SIX STRAND 857-415, a10 | zav | 10
108 | 6183 | LOKI iz nerj.jekla CO-AX-SIX STRAND 857-417, a10 | zav | 10
109 | 6184 | LOKI iz nerj.jekla CO-AX-SIX STRAND 857-417, a10 | zav | 5
Loki obrazni za zunanji teg, srednji dimenzije 1.15/45, pak a 1 kos
110 | 6185 | LOKI obrazni LOOP STYLE 852-305 | kos | 1
111 | 6187 | LOKI obrazni LOOP STYLE 852-302 | kos | 5
112 | 6188 | LOKI obrazni LOOP STYLE 852-303 | kos | 20
113 | 6189 | LOKI obrazni LOOP STYLE 852-304 | kos | 5
Loki iz nerjavečega jekla, Remanium, pravokotni, pak a10 kos v zav
114 | 6190 | LOKI iz nerj. jekla STAINLESS STEEL 853-373I, a10 | zav | 1
115 | 6191 | LOKI iz nerj. jekla STAINLESS STEEL 853-375I, a10 | zav | 1
116 | 6192 | LOKI iz nerj. jekla STAINLESS STEEL 853-383I, a10 | zav | 1
117 | 6193 | LOKI iz nerj. jekla STAINLESS STEEL 853-385I, a10 | zav | 1
OBROČKI
Obročki anatomsko oblikovani za fiksni aparat s privarjeno tubo in lingualnim attachm. za tehniko Roth 22, pak v zav a 10 kos, velikosti od 1 do 36
118 | 6194 | OBROČKI VARJENI MR2 BANDUR6, a10 | zav | 5
119 | 6195 | OBROČKI VARJENI MR3 BANDUL6, a10 | zav | 5
120 | 6196 | OBROČKI VARJENI MR4 BANDLR6, a10 | zav | 1
121 | 6197 | OBROČKI VARJENI MR5 BANDLL6, a10 | zav | 1
122 | 6224 | Gel za jedkanje acid etching, 020-028535, a12g | kos | 1
Ponudbena vrednost razpisanih enoletnih količin v EUR brez DDV
vrednost DDV
Ponudbena vrednost razpisanih enoletnih količin v EUR z DDV