Št.: 16-60/25

Datum: 02.12.2025

RAZPISNA DOKUMENTACIJA OPERACIJSKE MIZE ZA GINEKOLOGIJO IN ORL_popravek 29.12.2025

Zaporedna številka: 16-60/25

Vrsta postopka: odprti postopek skladno s 40. členom ZJN-3

Povabilo k oddaji ponudbe

OSNOVNI PODATKI O NAROČILU

OPERACIJSKE MIZE, 2 kpl

1) Oprema

​2) Vzdrževanje po izteku garancijske dobe (4 leta)

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3;  Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23-ZOPNN-F), SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.

Predmet javnega naročila je: OPERACIJSKE MIZE ZA GINEKOLOGIJO IN ORL.

Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja po skopih, sklopa sta 2,

Sklop 1: Operacijska miza za ginekologijo (oprema in vzdrževanje po izteku garancijske dobe (4 leta)), 1 kpl

Sklop 2: Operacijska miza za ORL (oprema in vzdrževanje po izteku garancijske dobe (4 leta)), 1 kpl

Skrbno preverite, da ste prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da ste na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika.

Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom:

| Stadij postopka | Datumi |
| --- | --- |
| Rok za postavitev vprašanj | do 20.01.2026 do 09:00 |
| Rok za predložitev ponudb | do 27.01.2026 do 09:00 |
| Odpiranje ponudb | 27.01.2026 ob 10:00 |

KONTAKTNA OSEBA

Kontaktna oseba: Irena Hočevar

E-poštni naslov: irena.hocevar@sb-nm.si

Telefonska št: 07 39 16 125

Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb na način:

- elektronska oddaja na URL: https://ejn.gov.si

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/najkasneje do  roka za predložitev ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo na naslovu:

Spletna aplikacija e-JN

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

VELJAVNOST PONUDBE

Čas veljavnosti: najmanj 180 dni od roka za predložitev ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija je brezplačna.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.

VPRAŠANJA IN ODGOVORI / POJASNILA

Način postavljanja zahtev za pojasnila:

- Portal javnih naročil

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih in nejasnostih v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko Portala javnih naročil. Vprašanja je mogoče zastaviti znotraj posameznega javnega naročila v zavihku  »Vprašanja, odgovori in pojasnila«.

Naročnik bo v zakonskem roku na Portal javnih naročil posredoval pisni odgovor. Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije.

Odgovornost ponudnika je, da izpostavi morebitne nejasnosti, protislovja, opustitve in podobno, pred oddajo svoje ponudbe (do roka za zahtevanje pojasnil), tako da se lahko zagotovi predložitev dopustne ponudbe, ki je v celoti skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije, vključno z vso spremljajočo dokumentacijo.

Datum: 02.12.2025
Kraj: Novo mesto

| Vodja službe za nabavo in skladiščenje: Barbara Slak Turk | Direktorica: Doc. dr. Milena Kramar Zupan |
| --- | --- |

Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

1. Splošna navodila

Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe. Prosimo, da poskrbite, da bo ponudba sestavljena v skladu s temi navodili. Predložite vse zahtevane podatke v obliki kot je zahtevana.

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom), razen dokumentov, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

V primeru elektronske oddaje ponudbe se kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani (verificirani) z elektronskim podpisom (certifikatom).

Zaželeno je, da je celotna ponudbena dokumentacija pripravljena izvirno v elektronski obliki in elektronsko podpisana s kvalificiranim potrdilom za elektronski podpis, izdanim s strani ponudnika kvalificiranih storitev zaupanja. Naročnik bo upošteval tudi ponudbe, ki bodo predložene kot kopija (oz. »sken«) lastnoročno podpisanih ponudbenih obrazcev. V tem primeru morajo biti kopije enake izvirnikom. Za dele ponudbene dokumentacije, ki ne bodo predložene v izvirni elektronski obliki in/ali podpisane s kvalificiranim elektronskim podpisom, si naročnik pridržuje pravico gospodarski subjekt pozvati k predložitvi originalnega/izvirnega izvoda ponudbene dokumentacije. Ne glede na navedeno, gospodarski subjekt prevzema odgovornost za zagotavljanje avtentičnosti kopije z izvirnikom v skladu z določbami Uredbe eIDAS.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljene napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.

Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe. Ponudba, ki bo vsebovala variantno ponudbo, bo iz postopka javnega naročila izločena kot nedopustna.

2. Zakoni in predpisi

Oddaja javnega naročila se izvaja predvsem po določbah naslednjih zakonov in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisov:

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL) - Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17, 72/19 in 83/25 – ZOUL) - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 76/23, 24/25 – ZFisP-1, 39/25 in 85/25 – ZPJS) - Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) - Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16) - Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) ter - vsa ostala veljavna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje.

Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja na podlagi določbe 35. člena ZIntPK. V primeru nastopanja subjekta za katerega je na podlagi določbe 35. člena ZIntPK dovoljeno pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko pomenila vpliv na odločanje o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. V zvezi s tem morajo biti dosledno upoštevana določila ZIntPK in relevantne določbe ZJN-3 (3. odstavek 91. člena). V primeru kršitev navedenih določb bo takšna ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.

Ponudnik v postopku javnega naročanja (v okviru ponudbene dokumentacije) na posebnem obrazcu, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije, podajo podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb in - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe..

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali Državne revizijske komisije.

3. Jezik razpisne dokumentacije in ponudbe ter oblika

Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku. Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku.

Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, predložena v tujem jeziku.

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.

Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku, v kolikor je zagotovljen uraden prevod ponudbe v slovenski jezik s strani sodnega tolmača.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

4. Skupna ponudba

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere izhajajo sledeče informacije:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila, - pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe, - obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt v skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi, - izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, - izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in - navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.

Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v poglavju Pogoji za ugotavljanje sposobnosti te razpisne dokumentacije, mora biti podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi.

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi.

5. ESPD

ESPD (enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila) predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Ponudniki lahko vedno predložijo ESPD kot predhodno dokazilo, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, pri čemer morajo ESPD obrazce predložiti za vse gospodarske subjekte (partnerje, podizvajalce, ostale gospodarske subjekte), ki sodelujejo v ponudbi.

V kolikor v razpisni dokumentaciji ni izrecno zahtevano, da so gospodarski subjekti dolžni predložiti ESPD, lahko namesto ESPD obrazca predložijo ostale zahtevane obrazce, s katerimi izkažejo, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje.

6. Ponudba s podizvajalci

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

V primeru javnega naročila blaga ponudnik v ponudbi ni dolžan navesti podizvajalcev oziroma delov naročila, ki jih namerava oddati v podizvajanje. Ponudnik v teh primerih ni dolžan označiti ali nastopa s podizvajalcem ali ne, prav tako ni dolžan izpolniti obrazcev, ki so v razpisni dokumentaciji namenjeni podizvajalcem. V primeru, da ponudnik želi izrecno nominirati podizvajalca, pa mora to označiti in za vsakega podizvajalca predložiti vse zahtevane podatke, kot to določa 94. člen ZJN-3 ter izpolniti vse potrebne obrazce, ki so priloga tej dokumentaciji.

7. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.

8. Zmanjšanje obsega naročila

Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg naročila, ne da bi zato moral navajati posebne razloge. Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za zmanjšanje obsega razpisanih del. Izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.

9. Dopolnjevanje, spreminjanje ter pojasnjevanje ponudb

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-3.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik gospodarski subjekt izključil iz nadaljnjega ocenjevanja. Očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3, in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Ne glede na šesti odstavek 89. člena ZJN-3 sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

V primeru, da ponudniki v razpisni dokumentaciji ugotovijo napake v prednastavljenih formulah za izračune ponudbenih cen, naj o tem čim prej obvestijo naročnika. Ponudniki lahko ugotovljene napake tudi sami odpravijo, če gre za očitno računske napake v smislu določil 89. člena ZJN-3, pri čemer je zaželeno, da označijo, na katerih mestih in na kakšen način so odpravili napake. V nobenem primeru pa ponudniki pri odpravi napak ne smejo spreminjati predizpolnjenih količin ali na kakršenkoli način posegati v same vsebinske zahteve predmeta naročila.

10. Obvestilo o oddaji naročila

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil.

Če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju, naročnik odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, in na dan odpošiljanja ponudniku ali kandidatu tudi objavi na portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, če je to glede na vrednost primerno pa tudi v Uradnem listu Evropske unije.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

11. Zaupnost ponudbene dokumentacije

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje (naziv, proizvajalec/izvajalec in kat.št. ter podatki iz dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje naročnikovih zahtev) in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so javni na podlagi določil zakonodaje. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik opredelil oziroma označil kot take.

12. Način predložitve dokumentov v ponudbi

Zaželeno je, da so vsi dokumenti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika oz. podpisani s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika.

Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potrebno predložiti originala (elektronsko podpisanega dokumenta), pač pa zadostuje fotokopija dokazila, razen v primerih, kjer je izrecno navedeno drugače. Naročnik pa lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v ponudbi dano fotokopijo. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje ponudnika (stanje v trenutku oddaje ponudbe). Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo zavrnil.

Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo zahtevajo, ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt

13. Veljavnost ponudbe

Ponudba velja najmanj 180 dni od roka za predložitev ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba zavrne.

Naročnik opozarja ponudnike, da prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti v fazi po roku za predložitev ponudb. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo za podaljšanje ponudbe, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe, če je bilo to zahtevano in dano.

14. Pravno varstvo

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe.

Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave plačati takso v višini 4.000,00 EUR.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo:

https://ejn.gov.si/sistem/pravno-varstvo.html

Zahtevek za revizijo skladno z določbo 13.a člena ZPVPJN lahko vloži samo preko portala eRevizija na spletnem naslovu https://www.portalerevizija.si.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

15. Sklenitev pogodbe

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem predložitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del, če je zahtevno, in morebitnimi drugimi pogoji, kot izhajajo iz vzorca pogodbe in te razpisne dokumentacije.

Če se ponudnik v petih (5) delovnih dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval na poziv, lahko naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe.

V primeru, da je zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe in bo ponudnik odstopil od ponudbe, bo naročnik unovčil celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, katerega mu je predložil ponudnik, ki je odstopil od ponudbe. Prav tako lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu.

Merila

Izbira ponudb bo potekala po naslednjem kriteriju:  ekonomsko najugodnejša ponudba.

Upoštevali se bodo naslednji ponderji:

| Ponder 1: | Najnižja ponudbena cena |  |
| --- | --- | --- |

V primeru enakovrednih ponudb se izvede javni žreb med najugodnejšimi ponudniki z identično ceno.

Pogoji za priznanje usposobljenosti

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).

Razlogi za izključitev

| POGOJ 1 Nekaznovanost | Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča, in so taksativno našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izjava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta (obrazec in ESPD) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta. Preverbo izpolnjevanja pogojev bo naročnik izvedel sam. Naročnik si pridržuje pravico, da v sklopu preverjanje ponudbe, zahteva dopolnitev ponudbe z overjeno izjavo gospodarskega subjekta in fizičnih oseb, da je pogoj izpolnjen na dan oddaje ponudbe oziroma pooblastilo za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence, če bo navedeno potrebno (npr. zaradi nedelovanja sistema e-Dosje). |
| NAVODILO / OPOMBA | Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izpis iz sodnega ali drugega ustreznega registra v državi sedeža, iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Velja enako kot za vodilnega partnerja. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Velja enako kot za ponudnika. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. |

| POGOJ 2 Plačani davki in prispevki | Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. Gospodarski subjekt lahko predloži potrdilo Finančne uprave RS iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA oziroma ESPD, bo naročnik potrdilo Finančne uprave RS pridobil sam. |
| NAVODILO / OPOMBA | Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Veljajo enake zahteve kot za vodilnega partnerja. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3. |

| POGOJ 3 Ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil | Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. |

| POGOJ 4 Prekršek v zvezi s plačilom za delo | Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. Gospodarski subjekt lahko v ponudbi predloži potrdilo Inšpektorata RS za delo iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA oziroma ESPD, lahko naročnik potrdilo pridobi sam. |
| NAVODILO / OPOMBA | Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalca. |

Poslovna in finančna sposobnost

| POGOJ 1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti | Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. Naročnik lahko izpolnjevanje navedenega pogoja preveri v uradnih registrih in evidencah. |
| NAVODILO / OPOMBA | Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

Tehnična sposobnost

| POGOJ 1 Izpolnjevanje vseh strokovnih zahtev naročnika, vse veljavne zakonodaje, predpisov, standardov | Da nudi novo opremo, ki ustreza vsem tehničnim in kakovostnim zahtevam naročnika, navedenim v Specifikaciji zahtev naročnika in v ostalih delih te dokumentacije o javnem naročilu. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | ESPD obrazec in izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in priloge iz katerih je razvidno, da blago izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika: • opisi blaga v slovenskem jeziku, • prospektni material /katalogi proizvajalca/ tehnična dokumentacija v slovenskem jeziku ali angleškem jeziku/navodila za uporabo, iz katerih bodo jasno razvidne vse strokovno tehnične karakteristike ponujenega blaga, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh naročnikovih strokovnih zahtev. Če bo naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb menil, da je treba del ponudbe (npr. prospektni material, tehnične značilnosti, tehnična dokumentacija, navodila...), ki ni predložena v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, bo prevod v določenem roku naložil ponudniku na njegove stroške. Iz priložene prospektne in tehnične dokumentacije, mora biti jasno razvidno izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev naročnika (natančno označena dokazila tehničnih karakteristik, po enakem vrstnem redu kot si sledijo posamezne točke zahtevane specifikacije predmeta naročila) |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja |
| Podizvajalci | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja |

| POGOJ 2 CE certifikat in izjava o skladnosti | Da zagotavlja, da ima vse ponujeno blago CE certifikat, s katerim izkazuje varnost, kakovost in uporabnost ponujene opreme v skladu z Uredbo o medicinskih pripomočkih (EU) 2017/745 (MDR) ter za vse ponujeno blago razpolaga z izjavami o skladnosti - declaration of conformity., pri čemer se zavezuje, da bo v primeru izbire, ob vsaki spremembi razvrstitve ponujenega blaga v razrede, v času trajanja pogodbe o tem obvestil naročnika in mu posredoval ustrezno dokumentacijo. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Ponudnik mora predložiti ESPD obrazec in podpisan ter žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. Ponudnik bo dokazila dostavil naročniku naknadno, v kolikor bi ga naročnik k temu pozval. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti ESPD in podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti ESPD in podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

| POGOJ 3 Možnost testiranja ali ogleda delujoče ponujene opreme | Ponudnik bo moral na svoje stroške omogočiti testiranje operacijske mize na lokaciji naročnika ali pa ogled že delujoče opreme (enak model kot ga ponuja v svoji ponudbi) v enem izmed zdravstvenih centrov v RS Sloveniji ali EU, v kolikor naročnik ponujene opreme ne bi poznal in bi to zahteval. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Ponudnik mora predložiti ESPD obrazec in podpisan ter žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. Ponudnik bo dokazila dostavil naročniku naknadno, v kolikor bi ga naročnik k temu pozval. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | NI POTREBNO izpolnjevati pogoja |
| Podizvajalci | NI POTREBNO izpolnjevati pogoja |

| POGOJ 4 Reference | Da je bila ponujena oprema (velja za vsak sklop posebej!), kot jo ponuja ponudnik v tem javnem naročilu v zadnjih 3 letih (nov 2022– nov 2025) uspešno dobavljena in montirana v vsaj 2 zdravstvenih ustanovah v RS ali EU, kjer se oprema redno uporablja in so naročniki - investitorji z njenim delovanjem zadovoljni . |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Ponudnik mora predložiti ESPD in podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj in dodatno še: • seznam referenc • najmanj 2 izjavi – referenci za vsak sklop, za katerega se oddaja ponudba, potrjeni s strani referenčnega naročnika (investitorja, kjer se oprema uporablja!) |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja |
| Podizvajalci | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja |

| POGOJ 5 Dobavni rok | Da zagotavlja, da bo v primeru izbire dobavil in montiral opremo ter izvedel šolanje naročnikovega osebja za uporabo opreme v največ 60 - tih dneh od obojestranskega podpisa pogodbe. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Ponudnik mora predložiti ESPD obrazec in podpisan ter žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja |
| Podizvajalci | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja |

| POGOJ 6 Šolanje uporabnikov naročnika | Da zagotavlja, da bo v primeru izbire naročniku zagotovil ob dobavi, montaži in zagonu tudi izvedbo šolanja naročnikovega osebja za varno delo s ponujeno opremo, v skladu z zahtevami naročnika v sklopu ponudbene cene. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Ponudnik mora predložiti ESPD obrazec in podpisan ter žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja |
| Podizvajalci | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja |

| POGOJ 7 Dostava | Da zagotavlja dostavo, montažo in zagon opreme ddp prostori naročnika, Splošna bolnišnica Novo mesto, razloženo in montirano v prostore naročnika, v sklopu ponudbene cene. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Ponudnik mora predložiti ESPD obrazec in podpisan ter žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja |
| Podizvajalci | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja |

| POGOJ 8 Garancijski rok | Ponudnik mora zagotavljati najmanj 24 mesečno garancijo šteto od podpisa primopredajnega zapisnika, za brezhibno delovanje celotne ponujene opreme, pri čemer mora garancija vključevati vso preventivno vzdrževanje in vse stroške dela, rezervnih delov, drobnega potrošnega materiala, potne stroške ter vse morebitne ostale stroške potrebne za odpravo napak oz. za zagotavljanje brezhibnega delovanja opreme. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Ponudnik mora predložiti ESPD obrazec in podpisan ter žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti ESPD in podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti ESPD in podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

| POGOJ 9 Servis | Da zagotavlja pooblaščen in usposobljen servis v Republiki Sloveniji, ki ima pooblastilo za pogodbeno vzdrževanje od proizvajalca opreme; |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Ponudnik mora predložiti ESPD in podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj, priložiti pa mora tudi: • veljaven dokument oz. pogodbo izdan s strani proizvajalca oz. principala ponujene opreme, kjer je jasno razviden status pooblaščenega serviserja ponujene opreme. |
| NAVODILO / OPOMBA | Ponudnik priloži veljaven dokument oz. pogodbo izdan s strani proizvajalca oz. principala ponujene opreme, kjer je jasno razviden status pooblaščenega serviserja ponujene opreme. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti ESPD in podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti ESPD in podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

| POGOJ 10 Odzivni čas in čas odprave napak v garancijskem in pogarancijskem roku | Ponudnik mora v času garancije (in kasneje v pogarancijskem obdobju v času vzdrževalne pogodbe) zagotavljati: • odzivni čas servisa največ 2 uri (da se servis javi in se z naročnikom dogovorita o vsebini in času odprave okvare), • obisk serviserja na lokaciji naročnika da detajlno preveri stanje okvare v maksimalno 48 urah (v primeru vikenda ali prazničnih dnevih pa v največ v 5-ih dneh!), • odpravo okvare v največ 5 dneh (čas odprave napake je lahko izjemoma daljši, po predhodnem dogovoru z naročnikom), • dostava nadomestne operacijske mize (op. steber) v 24-ih urah (v primeru vikenda ali prazničnih dnevih pa v največ v 5-ih dneh), v kolikor gre za večjo okvaro, ki ne more biti odpravljena v 5-ih dneh, šteto od prejemu pisnega obvestila o okvari. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Ponudnik mora predložiti ESPD in podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti ESPD in podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti ESPD in podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

Finančna zavarovanja

Zavarovanje za dobro izvedbo po kupoprodajni pogodbi

Instrument zavarovanja: menica

Višina zavarovanja: 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV

Čas veljavnosti: do podpisa primopredajnega zapisnika in izročitve zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku

Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje.

Zavarovanje za dobro izvedbo po vzdrževalni pogodbi

Instrument zavarovanja: menica

Višina zavarovanja: 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV (od vrednosti kupoprodajne pogodbe)

Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti vzdrževalne pogodbe

Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Instrument zavarovanja: menica

Višina zavarovanja: 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV (od vrednosti kupoprodajne pogodbe)

Čas veljavnosti: še najmanj 1 mesec po izteku garancijske dobe

Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje.

Tehnične specifikacije

1. OPERACIJSKA MIZA MOBILNA ZA POTREBE PORODNE OPERACIJSKE DVORANE (OP MIZA 1)

| 1.1 OP STEBER MOBILNI UNIVERZALEN | 1 kos |
| --- | --- |
| 1.1.1 Nastavljanje OP mize z ročnim upravljalcem, brezžičnim IR upravljalcem, in na krmilni plošči na stebru |  |
| 1.1.2. Sprejemnik za aktiviranje premikov na obeh straneh stebra |  |
| 1.1.3 Zaklepanje plošče na OP steber avtomatsko brez kakršnegakoli dodatne interakcije |  |
| 1.1.4 Steber mora omogočati dostop OP plošče na transporterju z obeh strani. Steber pomičen s transporterjem. |  |
| 1.1.5 Avtomatska prepoznava opreme na nožnem ali hrbtnem delu |  |
| 1.1.6 Material: nerjaveče jeklo ali nerjaveča litina odporna na dezinfekcijo |  |
| 1.1.7 Pomiki OP stebra: funkcija avtomatskega 0 položaja, višina stebra najmanj: spodnji najnižji položaj vsaj 621 zgornji vsaj 1161, položaj trendelenburg in antitrendelenburg +45°/-45°; Dopustno odstopanje +/-3%. |  |
| 1.1.8 Stranski nagib levo/desno vsaj 28° |  |
| 1.1.9 Doseganje 0 položaja z eno tipko, kjer med fazo doseganja 0 položaja ne sme priti v položaj antitrendelengburg |  |
| 1.1.10 Maksimalna obremenitev mize vsaj 380 kg |  |
| 1.1.11 Kontrola za OP steber: brezžični IR ročni upravljalec za nastavljanje višine, stranskega nagiba, pomik hrbtnega dela, pomik zgornjega hrbtnega dela in nožnega dela ter longitudinalni pomik vse v 4 hitrostih (mora omogočati nastavitev hitrosti pomikov), prednastavljen položaj flex, re-flex, beach chair ter nastavitev v 0 položaj; | 1 kos |
| 1.1.12 Napajalna enota ročnega upravljalca | 1 kos |
| 1.1.13 Tipkovnica na stebru mora omogočati varno premikanje stebra z istočasno aktivacijo dveh tipk, kar preprečuje nenamerno/naključno spreminjanje katerekoli pozicije |  |
| 1.1.14 Tipkovnica stebra mora imeti funkcijo, ki omogoča čiščenje/dezinfekcijo celotnega stebra (steber raztegne v najvišjo max. pozicijo in pri ponovnem pritisku vrne v izhodiščno višino) |  |

| 1.2 UNIVERZALNA OPERACIJSKA PLOŠČA | 1 kos |
| --- | --- |
| 1.2.1 Material: konstrukcija plošče iz nerjavečega jekla ali litine odporne na dezinfekcijo |  |
| 1.2.2 Mehke integrirane zaščitne udobne blazine, zasnovane kot sendvič, višine vsaj 80 mm, material ICP, ki mora omogočati: |  |
| - porazdelitev tlaka, ki zagotavlja preprečevanje antidekubitusa (1.2.2.1) |  |
| - Varen in stabilen položaj pacienta (1.2.2.2) |  |
| - Zaščita pred stikom z kovinskimi površinami (1.2.2.3) |  |
| - Enostavno čiščenje (1.2.2.4) |  |
| - IPC: ročno in mehansko čiščenje (1.2.2.5) |  |
| - Električno prevoden - IEC 60601-1 (1.2.2.6) |  |
| - Brez lateksa (1.2.2.7) |  |
| - Združljiv z rentgenskimi žarki (1.2.2.8) |  |
| 1.2.3 Omogočati mora hitro in enostavno pritrjevanje in odstranjevanje hrbtnih in nožnih plošč – z enim pritiskom brez zasuka ali vijačenja |  |
| 1.2.4 Možnost nastavitve položajev dvodelne nožne plošče za vsako ploščo posebej |  |
| 1.2.5 OP plošča in segmenti se morajo prilagoditi različnim kirurškim disciplinam in velikostim pacientov |  |
| 1.2.6 Sestavljena iz spodnje sedežne plošče, ter spodnje hrbtne plošče, ki je nastavljiva z daljinskim upravljalcem in z možnostjo dodajanja segmentov. Spreminjanje položajev se izvaja preko minimalno šestih elektromotorjev (3 pari) |  |
| 1.2.7 Spodnji hrbtni del plošče nastavljiv vsaj 90°/90°, zgornji hrbtni del nastavljiv vsaj 110°/90° longitudinalni pomik vsaj 400mm. |  |
| 1.2.8 Osnovna plošča mora biti nastavljiva z elektro pogonom – hrbtni del, zgornji hrbtni del in nožni del |  |

| 1.3.SEGMENTI ZA UNIVERZALNO PLOŠČO: |  |
| --- | --- |
| 1.3.1 Vzglavna plošča z dvojno artikulacijo - barvno označeni vzvodi za nastavitev, Blazinica IPC z vgrajeno osnovno ploščo, stranske tirnice, nameščene na vsakem zunanjem robu, enostavna montaža s tehnologijo Easy Click | 1 kos |
| 1.3.2 Nožna opora, za pozicioniranje in podporo noge v litotomskem položaju, nastavljivo s pnevmatsko oporo, opora za stopalo in meča se samodejno prilagodi, ko je položaj noge nameščen, upravljanje z eno roko, škornji z podaljšanimi stranskimi oporami | 1 par |
| 1.3.3 Kolenski podporniki, klasični po Goeplu | 2 kos |
| 1.3.4 Anestezijski zaslon – za držanje zaves pri operacijskih posegih (razmejitev op polje/anestezijsko polje) | 1 kos |
| 1.3.5 Ščitnik za roko, L oblike, za pozicioniranje in pritrditev pacientove roke, narejen iz nerjavnega jekla in SFC blazino, dim. 250 x 190 x 450 mm | 1 kos |
| 1.3.6 Deska za roko (dolžine cca 400-500mm), - Individualno nastavljiv, možnost obračanja in prilagajanja po dolžini in višini, vdolbinasta oblika podporne blazinice varno nameščanje | 1 kos |
| 1.3.7 Dodatek za razširitev op plošče – dolga, širina x dolžina: vsaj 100 x 300 mm, s pritrdilno sponko | 1 par |
| 1.3.8 Dodatek za razširitev op plošče – kratka, širina x dolžina: vsaj 100 x 200 mm, s pritrdilno sponko | 1 par |
| 1.3.9 Zapestnik/manšeta za roko z Velcro pasom | 1 kos |
| 1.3.10 Adapter za kolenske opornike, za namestitev v osnovno ploščo, v predelu nog, z elektronsko detekcijo nastavitev naklona opornikov | 1 par |
| 1.3.11 Podpornik za rame v Trendelenburg položaju, dim. cca 100 x 210 mm | 1 par |

| 1.4 STANDARDNI TRANSPORTER Z NASTAVITVIJO TREDELENBURG NAGIBA | 1 kos |
| --- | --- |
| 1.4.1 Transporter mora ustrezati OP stebru in OP ploščam |  |
| 1.4.2 Nastavljiv položaj tredelenburg/antitredelenburg do 15° |  |
| 1.4.3 Material: nerjaveče jeklo ali litina odporna na dezinfekcijo |  |
| 1.4.4 OP plošča se mora avtomatsko zakleniti na transporter.Zaklepanje plošče na OP steber je avtomatsko brez kakršne koli dodatne interakcije |  |
| 1.4.5 Premikanje transporterja v vseh smereh |  |
| 1.4.6 Centralni zavorni sistem za kolesa |  |
| 1.4.7 Fiksiranje smeri vožnje preko petega kolesa |  |
| 1.4.8 Transporter mora omogočati premik op stebra po višini z nožnim stikalom (proste roke medicinskega osebja) |  |
| 1.4.9 Antistatična dvojna kolesa, rotirajoča 360°, premera vsaj 150 mm |  |

| 2. OPERACIJSKA MIZA MOBILNA ZA POTREBE ORL OPERACIJSKE DVORANE (OP MIZA 2) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 OPERACIJSKA MIZA MOBILNA | 1 kos |  |
| 2.1.1 OP miza naj zajema: vzglavna plošča, hrbtna plošča, sedežna plošča z ginekološkim izrezom in nožna plošča za ginekološke posege |  |  |
| 2.1.2 Vzglavna, hrbtna, sedežna, in nožna plošča se morajo uravnavati z elektrohidravličnim pogonom (motorni pogon). |  |  |
| 2.1.3 Mobilna modularna operacijska miza namenjena za orl kirurgijo. |  |  |
| 2.1.4 Miza naj ima elektrohidravlični pogon. |  |  |
| 2.1.5 Oblazinjenje z debelino vsaj 80mm. |  |  |
| 2.1.6 Oblazinjenje mora biti iz spominske pene, zunanji material oblazinjenja mora biti odporen na čistila in razkužila |  |  |
| 2.1.7 Stabilno ogrodje mize s štirimi dvojnimi kolesi. |  |  |
| 2.1.8 Zaklepanje mize naj bo elektronsko (s pritiskom na gumb se miza dviguje s podnožja na kolesih). |  |  |
| 2.1.9 Upravljanje mize je mogoče preko kabelskega ali IR upravljalnika |  |  |
| 2.1.10 Motorizirano premikanje OP mize. |  |  |
| 2.1.11 Stabilna konstrukcija s 3 točkovnim položajem, miza se ob blokiranju spusti in doseže stik s tlemi s celotno površino podstavka, kolesa naj bodo potopna v podstavek. |  |  |
| 2.1.12 Zaklepanje preko krmilnih enot. |  |  |
| 2.1.13 Možnost delovanja na baterijo ali preko električnega omrežja. |  |  |
| 2.1.14 Vgrajena baterija (akumulator), ki omogoča delovanje vseh funkcij operacijske mize v primeru izpada električnega toka. |  |  |
| 2.1.15 Prikaz stopnje napolnjenosti baterije. |  |  |
| 2.1.16 Baterija se naj polni na električnem omrežju 100-240V AC (nastavljivo), 50-60Hz, preko napajalnega kabla. |  |  |
| 2.1.17 Podstavek naj bo iz robustnega litega jekla, odpornega proti udarcem, zlomom in razkužilom, obarvan s premazom odpornim proti praskam. |  |  |
| 2.1.18 Ohišje stebra in pokrovov podstavka iz jekla Cr-Ni. |  |  |
| 2.1.19 Nosilne palice za sedežni in hrbtni del, ležišča za plošče za noge, pokrovi sklepov in stranske tirnice iz jekla Cr-Ni. |  |  |
| 2.1.20 Možnost namestitve (pritrditve) vzglavne plošče k obema koncema OP mize. |  |  |
| 2.1.21 Celotna mizna plošča naj bo zasnovana brez prečnih nosilcev, kar omogoča rentgensko slikanje med kirurškimi posegi. |  |  |
| 2.1.22 Možnost bočnega vstavljanja rentgenskih kaset ali vstavljanje rentgenskih kaset preko nosilca, ki je pomičen po lateralnih širinah mize in omogoča vstavljanje kaset iz obeh koncev mize |  |  |
| 2.1.23 Možnost ročnega spuščanja osnovnih kolesc (odklepanje) z vzglavnim orodjem (v primeru odpovedi elektrike ali hidravlike) ali v/na odprtini mize |  |  |
| 2.1.24 Varnostni razred II., tip B, v skladu s standardi EN 60601-1, IEC 61000-4-3; IEC 61000-4- 3. |  |  |
| 2.1.25 Vsaj IP X4 zaščita. |  |  |
| 2.1.26 Dolžina hrbtne plošče operacijske mize brez dodatkov: 860mm (dopustno odstopanje: +/-10%) |  |  |
| 2.1.27 Hrbtna plošča, nastavljiva vsaj +70 stopinj / vsaj -40 stopinj. |  |  |
| 2.1.28 Sedežna plošča z ginekološkim izrezom |  |  |
| 2.1.29 Širina brez stranskih vodil 540mm (dopustno odstopanje: +/-5%) |  |  |
| 2.1.30 Radiolucentna površina v dolžini najmanj (vsaj) 1600 mm (merjeno od začetka sedežne plošče). |  |  |
| 2.1.31 Nastavljiva višina mize - brez oblazinjenja: vsaj v območju 600-1050mm. |  |  |
| 2.1.32 Trendelenburg vsaj 25 stopinj / Antitrendelenburg vsaj 35 stopinj. |  |  |
| 2.1.33 Stranski nagib vsaj 20 stopinj. |  |  |
| 2.1.34 Vzdolžni premik vsaj 310mm. |  |  |
| 2.1.35 Nosilnost operacijske mize vsaj 450 kg v NORMAL in 250kg v REVERSE poziciji. |  |  |
| 2.1.36 Možnost flex, reflex in stol položaj. |  |  |
| 2.1.37 Doseganje 0 položaja z eno operacijo. |  |  |
| 2.1.38 Možnost nastavitve položajev mize za najmanj 5 programskih mest. |  |  |

| 2.2 SEGMENTI OP MIZE |  |
| --- | --- |
| Zahtevani dodatki: |  |
| 2.2.1 IR daljinski upravljalec z zaslonom, ki prikazuje obvestila o statusu mize, opozorilna sporočila, itd. | 1 kos |
| 2.2.2 Napajalna enota za daljinski upravljalec | 1 kos |
| 2.2.3 IR daljinski upravljalnik/senzorski pogon za motorizirano premikanja OP mize in uravnavanje hitrosti samodejnega pogona | 1 kos |
| 2.2.4 Napajalna enota za IR daljinski upravljalnik za motorizirano pomikanje | 1 kos |
| 2.2.5 Nožno stikalo za motorizirano spreminjanje nastavitev op mize | 1 kos |
| 2.2.6 Enodelna nožna plošča dim. 585 x 175 x 651 mm | 1 kos |
| 2.2.7 Vzglavna plošča z dvojno artikulacijo - barvno označeni vzvodi za nastavitev, stranske tirnice, nameščene na vsakem zunanjem robu; opremljen z nosilcem za RTG kasete, enostavna montaža s tehnologijo Easy Click | 1 kos |
| 2.2.8 Podaljšek hrbtne plošče dim. 590 x 250 x 158 mm | 1 kos |
| 2.2.9 Ščitnik za roko, L oblike, za pozicioniranje in pritrditev pacientove roke, narejen iz nerjavnega jekla in SFC blazino, dim. 250 x 190 x 450 mm | 1 kos |
| 2.2.10 Deska za roko (dolžine cca 400-500mm), - Individualno nastavljiv, možnost obračanja in prilagajanja po dolžini in višini, vdolbinasta oblika podporne blazinice varno nameščanje | 1 kos |
| 2.2.11 Anestezijski zaslon – za držanje zaves pri operacijskih posegih (razmejitev op polje/anestezijsko polje) | 1 kos |
| 2.2.12 Infuzijsko stojalo z integrirano sponko, nastavitev višine 870 – 1,550 mm | 1 kos |
| 2.2.13 Varnostni pas za pritrditev pacienta | 1 kos |
| 2.2.14 Zapestnik/manšeta za roko z Velcro pasom | 1 kos |
| 2.2.15 Gel obroč za glavo, višina 34mm, premer 140mm | 5 kos |
| 2.2.16 Gel obroč za glavo, višina 50mm, premer 200mm | 5 kos |
| 2.2.17 Adapter za nameščanje vzglavne plošče na osnovno ploščo | 1 kos |

OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo / mobilni in fiksni steber za univerzalno ploščo Maquet, univezalno ploščo Maquet ter vsemi ostalimi obstoječimi segmenti. V nasprotnem primeru mora ponudnik v ceni ponuditi še:

- univerzalno ploščo skupaj z vzglavno, drugo hrbtno in nožno ploščo, 1 kpl in

- transporter za univerzalno ploščo 1 kos.

Ponudnik mora v lastnem predračunu jasno navesti, ali je ponujena oprema kompatibilna z naročnikovo obstoječo opremo Maquet ali ne. V primeru, da ponujena oprema ni kompatibilna z naročnikovo obstoječo opremo, ponudnik v lastnem predračunu prikaže in ovrednoti tudi vso dodatno zahtevano opremo, materiale, dela, ipd.

Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika, podpisana in žigosana, kjer je to označeno.

V primeru elektronske oddaje se kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani z elektronskim podpisom (certifikatom). Kot original pa ne štejejo skeni dokumentov z izpisom elektronske potrditve (npr. vizualizacijo elektronskega podpisa).

Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja. V primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne predloži (oziroma ga ne predloži na poziv naročnika, če je takšen poziv mogoč na podlagi določil ZJN-3), ali pa bo predloženi dokument v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno.

| Obrazec | Naziv | Opombe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ponudba | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Prvo stran obrazca Ponudba iz katere je razvidna ponudbena cena, ponudnik pripne v razdelek »Predračun« v aplikaciji e-JN. |
| Priloge k ponudbi | • lasten predračun, kjer so posebej specificirane posamezne komponente operacijskih miz, vse opremljeno z nazivi blaga, modelom, kat. št. in podatkom o proizvajalcu ter cenami/EM brez DDV in z DDV; ponudnik v lastnem predračunu tudi jasno navede, ali je ponujeno oprema kompatibilna z naročnikovo obstoječo opremo Maquet ali ne. V primeru, da ponujena oprema ni kompatibilna z naročnikovo obstoječo opremo, v lastnem predračunu prikaže in ovrednoti tudi vso dodatno zahtevano opremo, materiale, dela; • cenik rezervnih delov s sedanjo vrednostjo nad 500 EUR brez DDV; • podatki o pogostosti preventivnih servisov ter vsebino preventivnih servisov po navodilih proizvajalca; |  |
| 2 | Krovna izjava | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 3 | ESPD | Izpolnjen .xml, uvoziti v e-JN |
| 4 | Seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Potrebno predložiti tudi za člane organov in zastopnike partnerjev in podizvajalcev. |
| 5 | Referenčna lista gospodarskega subjekta | Izpolnjen. |
| 6 | Potrdilo o kakovosti opreme (referenca za opremo) | Izpolnjen, potrjen s strani naročnika posla. |
| 7 | Vzorec menične izjave za dobro izvedbo po kupoprodajni pogodbi | Parafiran ali elektronsko podpisan. |
| 8 | Vzorec menične izjave za dobro izvedbo po vzdrževalni pogodbi | Parafiran ali elektronsko podpisan. |
| 9 | Vzorec menične izjave za odpravo napak v garancijski dobi | Parafiran ali elektronsko podpisan. |
| 10 | Izjava o lastniških deležih | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 11 | Tehnične specifikacije | Izplonjen |
| Priloga | Vzorec pogodbe: Pogodba za nabavo opreme | Podpisan (ročno ali elektronsko). |

Obrazec št: 1a

# Ponudba za sklop 1 Operacijska miza za ginekologijo z vzdrževanjem

Na osnovi povabila za naročilo »OPERACIJSKE MIZE ZA GINEKOLOGIJO IN ORL« dajemo ponudbo, kot sledi:

I. Ponudba številka: _______________

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |

Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):

samostojno

z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): ___________________________________

z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): ________________________________

z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo firme): _____________________________

II. Ponudbena cena za sklop 1: Operacijska miza za ginekologijo z vzdrževanjem

| Postavka | Opis | Vrednost brez DDV | DDV | Vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Dobava in montaža opreme, 1 kpl | Po teh. zahtevah naročnika Ponujeni model opreme: Proizvajalec:________________ Model:_____________________ |  |  |  |
| 2 Šolanje osebja uporabnika, 1 kpl | Po teh. zahtevah naročnika |  |  |  |
| 3.1. Preventivno vzdrževanje za dobo 4 let po izteku garancijske dobe, 1 kpl | ponudnik vpiše skupno vrednost za dobo vseh 4 let skupaj kot 1 kpl, (obračunavanje bo potekalo mesečno, zato vnos cene - *cena za letni preventivni pregled brez DDV= _____________EUR |  |  |  |
| 3.2 Izredno vzdrževanje – odprava napak za dobo 4 let po izteku garancijske dobe, 1 kpl (ocena stroška po ključu, sicer se bo obračun vršil po dejanskih stroških) | ponudnik vpiše skupno ocenjeno vrednost po ključu 3% vrednosti opreme za vsako leto vzdrževanja, za dobo vseh 4 let skupaj kot 1 kpl |  |  |  |
| SKUPAJ *premet ocenjevanja ponudb je skupna ponudbena cena |  |  |  |  |

*priloge:

- Obrazec Teh.zahteve,

- Opis preventivnega vzdrževanja,

- Cenik rezervnih delov, ki presegajo ceno 500,00 EUR brez DDV/kos

Informativne cene za obračun izrednega vzdrževanja

- Km:__________EUR brez DDV

- Servisna ura:___________EUR brez DDV

- Potovalna ura:__________EUR brez DDV

III. Rok veljavnosti ponudbe

Ponudba velja najmanj 180 dni od roka za predložitev ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

IV. Podatki o gospodarskem subjektu

| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| --- | --- |
| E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| ID ZA DDV: |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV: |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA NADZOR NAD IZVAJANJEM POGODB IN SKRBNIK POGODB: |  |
| RAZVRSTITEV DRUŽBE PO ZGD: (mikro, majhna, srednja ali velika družba) |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v RS (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v RS) |  |
| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |

Obrazec št: 1b

# Ponudba za sklop 2 Operacijska miza za ORL z vzdrževanjem

Na osnovi povabila za naročilo »OPERACIJSKE MIZE ZA GINEKOLOGIJO IN ORL« dajemo ponudbo, kot sledi:

I. Ponudba številka: _______________

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |

Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):

samostojno

z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): ___________________________________

z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): ________________________________

z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo firme): _____________________________

II. Ponudbena cena za sklop 2: Operacijska miza za ORL z vzdrževanjem

| Postavka | Opis | Vrednost brez DDV | DDV | Vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Dobava in montaža opreme, 1 kpl | Po teh. zahtevah naročnika Ponujeni model opreme: Proizvajalec:________________ Model:_____________________ |  |  |  |
| 2 Šolanje osebja uporabnika, 1 kpl | Po teh. zahtevah naročnika |  |  |  |
| 3.1. Preventivno vzdrževanje za dobo 4 let po izteku garancijske dobe, 1 kpl | ponudnik vpiše skupno vrednost za dobo vseh 4 let skupaj kot 1 kpl, (obračunavanje bo potekalo mesečno, zato vnos cene - *cena za letni preventivni pregled brez DDV= _____________EUR |  |  |  |
| 3.2 Izredno vzdrževanje – odprava napak za dobo 4 let po izteku garancijske dobe, 1 kpl (ocena stroška po ključu, sicer se bo obračun vršil po dejanskih stroških) | ponudnik vpiše skupno ocenjeno vrednost po ključu 3% vrednosti opreme za vsako leto vzdrževanja, za dobo vseh 4 let skupaj kot 1 kpl |  |  |  |
| SKUPAJ *premet ocenjevanja ponudb je skupna ponudbena cena |  |  |  |  |

*priloge:

- Obrazec Teh.zahteve,

- Opis preventivnega vzdrževanja,

- Cenik rezervnih delov, ki presegajo ceno 500,00 EUR brez DDV/kos

Informativne cene za obračun izrednega vzdrževanja

- Km:__________EUR brez DDV

- Servisna ura:___________EUR brez DDV

- Potovalna ura:__________EUR brez DDV

III. Rok veljavnosti ponudbe

Ponudba velja najmanj 180 dni od roka za predložitev ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

IV. Podatki o gospodarskem subjektu

| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| --- | --- |
| E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| ID ZA DDV: |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV: |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA NADZOR NAD IZVAJANJEM POGODB INSKRBNIK POGODB: |  |
| RAZVRSTITEV DRUŽBE PO ZGD: (mikro, majhna, srednja ali velika družba) |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v RS (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v RS) |  |
| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |

Obrazec št: 2

Krovna izjava

V zvezi z javnim naročilom »OPERACIJSKE MIZE ZA GINEKOLOGIJO IN ORL«,

____________________________________,

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)

s polno odgovornostjo izjavljamo, da:

- vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom; - ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije; - vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval; - v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe; - smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji; - smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila; - bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi; - bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom; - bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika; - bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika; - bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci; - bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo; - bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji; - se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila; - bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla; - smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo; - smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila; - smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila; - bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila; - smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev; - za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK; - so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika:

- imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, - smo vpisani v sodni, poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža, - gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, - nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanj, - da nad gospodarskim subjektom ni bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami, - v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, nimamo zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več, - nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, - nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno; - z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco, - nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem, - pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili, - poslovni subjekt ni povezan s funkcionarjem in po njenem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja naročnika na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK, - izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto  v zvezi z oddajo javnega naročila za namene OPERACIJSKE MIZE ZA GINEKOLOGIJO IN ORL, objavljen na Portalu javnih naročil pod številko _____________ pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 3

ESPD

Ponudnik pri elektronski oddaji ponudbe v razdelek »ESPD – ponudnik« uvozi *.xml obliko datoteke obrazca ESPD, ki je priložen razpisni dokumentaciji.

Na portalu e-JN je na spletni povezavi https://ejn.gov.si/espd/ dostopna aplikacija za ESDP, s katero se zagotavlja brezplačna elektronska storitev ESPD. Gospodarski subjekt v to aplikacijo uvozi s strani naročnika pripravljen ESPD ali enega od svojih predhodno izpolnjenih ESPD, ga izpolni s svojimi osnovnimi poslovnimi podatki in podatki o načinu predložitve ponudbe (samostojna ponudba, ponudba s sklicevanjem na zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, ponudba s podizvajalci, ponudba za en, več ali vse sklope) ter se opredeli do zahtevanih pogojev za sodelovanje in uporabljenih razlogov za izključitev. Gospodarski subjekt z ESPD soglaša tudi, da se njegov status preveri v posamezni uradni evidenci in da se preverjanje izvede v enotnem informacijskem sistemu (aplikacija e-Dosje).

Za uporabo aplikacije ESPD, ki v okviru portala javnih naročil zagotavlja elektronsko storitev ESPD, registracija uporabnika ni potrebna. Dostop do aplikacije je mogoč v vseh najbolj razširjenih spletnih brskalnikih (npr. Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox). Gospodarski subjekt lahko ESPD pripravlja oziroma izpolnjuje postopoma. To stori tako, da ESPD po zaključku vsakokratne priprave oziroma izpolnjevanja izvozi in shrani na svojem računalniku ali drugem elektronskem mediju (.xml oblika).

Obrazec št: 4

Seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta

SEZNAM ČLANOV ORGANOV IN ZASTOPNIKOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

za gospodarski subjekt

| Naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| Sedež gospodarskega subjekta: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |

SEZNAM

| Ime in priimek | Funkcija v gospodarskem subjektu | EMŠO* |
| --- | --- | --- |

* podatek je potreben za preverbo v e-Dosje

Naročnik si pridržuje pravico, da v sklopu preverjanje ponudbe, zahteva dopolnitev ponudbe z overjeno izjavo gospodarskega subjekta in fizičnih oseb, da je pogoj izpolnjen na dan oddaje ponudbe oziroma pooblastilo za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence, če bo navedeno potrebno (npr. zaradi nedelovanja sistema e-Dosje).

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (podpis) |

V primeru nastopa s partnerji in/ali podizvajalci, je potrebno seznam predložiti tudi za PARTNERJE in PODIZVAJALCE.

Obrazec št: 5

Referenčna lista gospodarskega subjekta

Naziv gospodarskega subjekta: _________________________

| Zap. št | Naročnik (naziv, naslov) | Predmet dobave (podroben opis predmeta dobave) | Referenca za sklop 1 / sklop 2 | Čas realizacije (od mesec/leto do mesec/leto) | Kontaktna oseba pri naročniku (ime in priimek ter telefon in e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Opomba:
V primeru več referenc se obrazec fotokopira.

Obrazec št: 6

Potrdilo o kakovosti opreme (referenca za opremo)

Naziv in naslov potrjevalca reference: ____________________________

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je bila v naši ustanovi dobavljena in montirana oprema (nujno navesti vrsto, model in proizvajalca):

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

| Datum uspešne primopredaje opreme |  |
| --- | --- |

Oprema se od primopredaje redno uporablja  in smo z njenim delovanjem zadovoljni.

| Kraj in datum: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime in priimek odgovorne osebe potrjevalca reference: |  | (žig in podpis) |

OPOMBE:

- Naročnik bo upošteval izključno že zaključene posle. - Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov na tem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ne bodo upoštevale, če ne bodo predložene ali ne bodo predložene, če bo naročnik zahteval naknadno predložitev teh potrdil. - V primeru več referenčnih potrdil se obrazec fotokopira..

Obrazec št: 7

Vzorec menične izjave za dobro izvedbo po kupoprodajni pogodbi

MENIČNA IZJAVA

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, kot zavarovanje za dobro izvedbo del, ki so opredeljena v javnem naročilu

OPERACIJSKE MIZE ZA GINEKOLOGIJO IN ORL, 16-60/25

izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša __________

in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v pogodbi o izvedbi predmetnega naročila. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedba tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do ____________.

Menica je unovčljiva pri: _______________

s transakcijskega računa (TRR): _______________

Priloga:

- bianco menica, podpisana in žigosana

| Kraj: _______________ | Izdajatelj menice: _______________ |
| --- | --- |
| Datum: _______________ | (žig in podpis) |

Obrazec št: 8

Vzorec menične izjave za dobro izvedbo po vzdrževalni pogodbi

MENIČNA IZJAVA

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, kot zavarovanje za dobro izvedbo del po vzdrževalni pogodbi, ki so opredeljena v javnem naročilu

OPERACIJSKE MIZE ZA GINEKOLOGIJO IN ORL, 16-60/25

izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV (od vrednosti kupoprodajne pogodbe), kar znaša __________

in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v pogodbi o izvedbi predmetnega naročila. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedba tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do ____________.

Menica je unovčljiva pri: _______________

s transakcijskega računa (TRR): _______________

Priloga:

- bianco menica, podpisana in žigosana

| Kraj: _______________ | Izdajatelj menice: _______________ |
| --- | --- |
| Datum: _______________ | (žig in podpis) |

Obrazec št: 9

Vzorec menične izjave za odpravo napak v garancijski dobi

MENIČNA IZJAVA

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, kot zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, ki izhajajo iz del opravljenih v okviru javnega naročila

OPERACIJSKE MIZE ZA GINEKOLOGIJO IN ORL, 16-60/25

izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV (od vrednosti kupoprodajne pogodbe), kar znaša __________

in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja to zavarovanje, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova obveznosti za odpravo napak.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za odpravo napak po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do ____________.

Menica je unovčljiva pri: _______________

s transakcijskega računa (TRR): _______________

Priloga:

- bianco menica, podpisana in žigosana

| Kraj: _______________ | Izdajatelj menice: _______________ |
| --- | --- |
| Datum: _______________ | (žig in podpis) |

Obrazec št: 10

Izjava o lastniških deležih

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

| Ime in priimek ali Firma in sedež pravne osebe | Naslov prebivališča ali Davčna in matična številka | Delež lastništva ali Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

- izjavljam,  da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom

| Firma in sedež | Davčna in matična številka | Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.

Obrazec št: 11

Tehnične specifikacije

| 1. OPERACIJSKA MIZA MOBILNA ZA POTREBE PORODNE OPERACIJSKE DVORANE (OP MIZA 1) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 OP STEBER MOBILNI UNIVERZALEN | 1 kos | Stran v prospektni / tehnični dokumentacij, kjer se nahaja podatek in je s strani ponudnika jasno označen |
| 1.1.1 Nastavljanje OP mize z ročnim upravljalcem, brezžičnim IR upravljalcem, in na krmilni plošči na stebru |  |  |
| 1.1.2. Sprejemnik za aktiviranje premikov na obeh straneh stebra |  |  |
| 1.1.3 Zaklepanje plošče na OP steber avtomatsko brez kakršnegakoli dodatne interakcije |  |  |
| 1.1.4 Steber mora omogočati dostop OP plošče na transporterju z obeh strani. Steber pomičen s transporterjem. |  |  |
| 1.1.5 Avtomatska prepoznava opreme na nožnem ali hrbtnem delu |  |  |
| 1.1.6 Material: nerjaveče jeklo ali nerjaveča litina odporna na dezinfekcijo |  |  |
| 1.1.7 Pomiki OP stebra: funkcija avtomatskega 0 položaja, višina stebra najmanj: spodnji najnižji položaj vsaj 621 zgornji vsaj 1161, položaj trendelenburg in antitrendelenburg +45°/-45°; Dopustno odstopanje +/-3%. |  |  |
| 1.1.8 Stranski nagib levo/desno vsaj 28° |  |  |
| 1.1.9 Doseganje 0 položaja z eno tipko, kjer med fazo doseganja 0 položaja ne sme priti v položaj antitrendelengburg |  |  |
| 1.1.10 Maksimalna obremenitev mize vsaj 380 kg |  |  |
| 1.1.11 Kontrola za OP steber: brezžični IR ročni upravljalec za nastavljanje višine, stranskega nagiba, pomik hrbtnega dela, pomik zgornjega hrbtnega dela in nožnega dela ter longitudinalni pomik vse v 4 hitrostih (mora omogočati nastavitev hitrosti pomikov), prednastavljen položaj flex, re-flex, beach chair ter nastavitev v 0 položaj; | 1 kos |  |
| 1.1.12 Napajalna enota ročnega upravljalca | 1 kos |  |
| 1.1.13 Tipkovnica na stebru mora omogočati varno premikanje stebra z istočasno aktivacijo dveh tipk, kar preprečuje nenamerno/naključno spreminjanje katerekoli pozicije |  |  |
| 1.1.14 Tipkovnica stebra mora imeti funkcijo, ki omogoča čiščenje/dezinfekcijo celotnega stebra (steber raztegne v najvišjo max. pozicijo in pri ponovnem pritisku vrne v izhodiščno višino) |  |  |

| 1.2 UNIVERZALNA OPERACIJSKA PLOŠČA | 1 kos | Stran v prospektni / tehnični dokumentacij, kjer se nahaja podatek in je s strani ponudnika jasno označen |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 Material: konstrukcija plošče iz nerjavečega jekla ali litine odporne na dezinfekcijo |  |  |
| 1.2.2 Mehke integrirane zaščitne udobne blazine, zasnovane kot sendvič, višine vsaj 80 mm, material ICP, ki mora omogočati: |  |  |
| - porazdelitev tlaka, ki zagotavlja preprečevanje antidekubitusa (1.2.2.1) |  |  |
| - Varen in stabilen položaj pacienta (1.2.2.2) |  |  |
| - Zaščita pred stikom z kovinskimi površinami (1.2.2.3) |  |  |
| - Enostavno čiščenje (1.2.2.4) |  |  |
| - IPC: ročno in mehansko čiščenje (1.2.2.5) |  |  |
| - Električno prevoden - IEC 60601-1 (1.2.2.6) |  |  |
| - Brez lateksa (1.2.2.7) |  |  |
| - Združljiv z rentgenskimi žarki (1.2.2.8) |  |  |
| 1.2.3 Omogočati mora hitro in enostavno pritrjevanje in odstranjevanje hrbtnih in nožnih plošč – z enim pritiskom brez zasuka ali vijačenja |  |  |
| 1.2.4 Možnost nastavitve položajev dvodelne nožne plošče za vsako ploščo posebej |  |  |
| 1.2.5 OP plošča in segmenti se morajo prilagoditi različnim kirurškim disciplinam in velikostim pacientov |  |  |
| 1.2.6 Sestavljena iz spodnje sedežne plošče, ter spodnje hrbtne plošče, ki je nastavljiva z daljinskim upravljalcem in z možnostjo dodajanja segmentov. Spreminjanje položajev se izvaja preko minimalno šestih elektromotorjev (3 pari) |  |  |
| 1.2.7 Spodnji hrbtni del plošče nastavljiv vsaj 90°/90°, zgornji hrbtni del nastavljiv vsaj 110°/90° longitudinalni pomik vsaj 400mm. |  |  |
| 1.2.8 Osnovna plošča mora biti nastavljiva z elektro pogonom – hrbtni del, zgornji hrbtni del in nožni del |  |  |

| 1.3.SEGMENTI ZA UNIVERZALNO PLOŠČO: |  | Stran v prospektni / tehnični dokumentacij, kjer se nahaja podatek in je s strani ponudnika jasno označen |
| --- | --- | --- |
| 1.3.1 Vzglavna plošča z dvojno artikulacijo - barvno označeni vzvodi za nastavitev, Blazinica IPC z vgrajeno osnovno ploščo, stranske tirnice, nameščene na vsakem zunanjem robu, enostavna montaža s tehnologijo Easy Click | 1 kos |  |
| 1.3.2 Nožna opora, za pozicioniranje in podporo noge v litotomskem položaju, nastavljivo s pnevmatsko oporo, opora za stopalo in meča se samodejno prilagodi, ko je položaj noge nameščen, upravljanje z eno roko, škornji z podaljšanimi stranskimi oporami | 1 par |  |
| 1.3.3 Kolenski podporniki, klasični po Goeplu | 2 kos |  |
| 1.3.4 Anestezijski zaslon – za držanje zaves pri operacijskih posegih (razmejitev op polje/anestezijsko polje) | 1 kos |  |
| 1.3.5 Ščitnik za roko, L oblike, za pozicioniranje in pritrditev pacientove roke, narejen iz nerjavnega jekla in SFC blazino, dim. 250 x 190 x 450 mm | 1 kos |  |
| 1.3.6 Deska za roko (dolžine cca 400-500mm), - Individualno nastavljiv, možnost obračanja in prilagajanja po dolžini in višini, vdolbinasta oblika podporne blazinice varno nameščanje | 1 kos |  |
| 1.3.7 Dodatek za razširitev op plošče – dolga, širina x dolžina: vsaj 100 x 300 mm, s pritrdilno sponko | 1 par |  |
| 1.3.8 Dodatek za razširitev op plošče – kratka, širina x dolžina: vsaj 100 x 200 mm, s pritrdilno sponko | 1 par |  |
| 1.3.9 Zapestnik/manšeta za roko z Velcro pasom | 1 kos |  |
| 1.3.10 Adapter za kolenske opornike, za namestitev v osnovno ploščo, v predelu nog, z elektronsko detekcijo nastavitev naklona opornikov | 1 par |  |
| 1.3.11 Podpornik za rame v Trendelenburg položaju, dim. cca 100 x 210 mm | 1 par |  |

| 1.4 STANDARDNI TRANSPORTER Z NASTAVITVIJO TREDELENBURG NAGIBA | 1 kos | Stran v prospektni / tehnični dokumentacij, kjer se nahaja podatek in je s strani ponudnika jasno označen |
| --- | --- | --- |
| 1.4.1 Transporter mora ustrezati OP stebru in OP ploščam |  |  |
| 1.4.2 Nastavljiv položaj tredelenburg/antitredelenburg do 15° |  |  |
| 1.4.3 Material: nerjaveče jeklo ali litina odporna na dezinfekcijo |  |  |
| 1.4.4 OP plošča se mora avtomatsko zakleniti na transporter.Zaklepanje plošče na OP steber je avtomatsko brez kakršne koli dodatne interakcije |  |  |
| 1.4.5 Premikanje transporterja v vseh smereh |  |  |
| 1.4.6 Centralni zavorni sistem za kolesa |  |  |
| 1.4.7 Fiksiranje smeri vožnje preko petega kolesa |  |  |
| 1.4.8 Transporter mora omogočati premik op stebra po višini z nožnim stikalom (proste roke medicinskega osebja) |  |  |
| 1.4.9 Antistatična dvojna kolesa, rotirajoča 360°, premera vsaj 150 mm |  |  |

| 2. OPERACIJSKA MIZA MOBILNA ZA POTREBE ORL OPERACIJSKE DVORANE (OP MIZA 2) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 OPERACIJSKA MIZA MOBILNA | 1 kos | Stran v prospektni / tehnični dokumentacij, kjer se nahaja podatek in je s strani ponudnika jasno označen |
| 2.1.1 OP miza naj zajema: vzglavna plošča, hrbtna plošča, sedežna plošča z ginekološkim izrezom in nožna plošča za ginekološke posege |  |  |
| 2.1.2 Vzglavna, hrbtna, sedežna, in nožna plošča se morajo uravnavati z elektrohidravličnim pogonom (motorni pogon). |  |  |
| 2.1.3 Mobilna modularna operacijska miza namenjena za orl kirurgijo. |  |  |
| 2.1.4 Miza naj ima elektrohidravlični pogon. |  |  |
| 2.1.5 Oblazinjenje z debelino vsaj 80mm. |  |  |
| 2.1.6 Oblazinjenje mora biti iz spominske pene, zunanji material oblazinjenja mora biti odporen na čistila in razkužila |  |  |
| 2.1.7 Stabilno ogrodje mize s štirimi dvojnimi kolesi. |  |  |
| 2.1.8 Zaklepanje mize naj bo elektronsko (s pritiskom na gumb se miza dviguje s podnožja na kolesih). |  |  |
| 2.1.9 Upravljanje mize je mogoče preko kabelskega ali IR upravljalnika |  |  |
| 2.1.10 Motorizirano premikanje OP mize. |  |  |
| 2.1.11 Stabilna konstrukcija s 3 točkovnim položajem, miza se ob blokiranju spusti in doseže stik s tlemi s celotno površino podstavka, kolesa naj bodo potopna v podstavek. |  |  |
| 2.1.12 Zaklepanje preko krmilnih enot. |  |  |
| 2.1.13 Možnost delovanja na baterijo ali preko električnega omrežja. |  |  |
| 2.1.14 Vgrajena baterija (akumulator), ki omogoča delovanje vseh funkcij operacijske mize v primeru izpada električnega toka. |  |  |
| 2.1.15 Prikaz stopnje napolnjenosti baterije. |  |  |
| 2.1.16 Baterija se naj polni na električnem omrežju 100-240V AC (nastavljivo), 50-60Hz, preko napajalnega kabla. |  |  |
| 2.1.17 Podstavek naj bo iz robustnega litega jekla, odpornega proti udarcem, zlomom in razkužilom, obarvan s premazom odpornim proti praskam. |  |  |
| 2.1.18 Ohišje stebra in pokrovov podstavka iz jekla Cr-Ni. |  |  |
| 2.1.19 Nosilne palice za sedežni in hrbtni del, ležišča za plošče za noge, pokrovi sklepov in stranske tirnice iz jekla Cr-Ni. |  |  |
| 2.1.20 Možnost namestitve (pritrditve) vzglavne plošče k obema koncema OP mize. |  |  |
| 2.1.21 Celotna mizna plošča naj bo zasnovana brez prečnih nosilcev, kar omogoča rentgensko slikanje med kirurškimi posegi. |  |  |
| 2.1.22 Možnost bočnega vstavljanja rentgenskih kaset ali vstavljanje rentgenskih kaset preko nosilca, ki je pomičen po lateralnih širinah mize in omogoča vstavljanje kaset iz obeh koncev mize |  |  |
| 2.1.23 Možnost ročnega spuščanja osnovnih kolesc (odklepanje) z vzglavnim orodjem (v primeru odpovedi elektrike ali hidravlike) ali v/na odprtini mize |  |  |
| 2.1.24 Varnostni razred II., tip B, v skladu s standardi EN 60601-1, IEC 61000-4-3; IEC 61000-4- 3. |  |  |
| 2.1.25 Vsaj IP X4 zaščita. |  |  |
| 2.1.26 Dolžina hrbtne plošče operacijske mize brez dodatkov: 860mm (dopustno odstopanje: +/-10%) |  |  |
| 2.1.27 Hrbtna plošča, nastavljiva vsaj +70 stopinj / vsaj -40 stopinj. |  |  |
| 2.1.28 Sedežna plošča z ginekološkim izrezom |  |  |
| 2.1.29 Širina brez stranskih vodil 540mm (dopustno odstopanje: +/-5%) |  |  |
| 2.1.30 Radiolucentna površina v dolžini najmanj (vsaj) 1600 mm (merjeno od začetka sedežne plošče). |  |  |
| 2.1.31 Nastavljiva višina mize - brez oblazinjenja: vsaj v območju 600-1050mm. |  |  |
| 2.1.32 Trendelenburg vsaj 25 stopinj / Antitrendelenburg vsaj 35 stopinj. |  |  |
| 2.1.33 Stranski nagib vsaj 20 stopinj. |  |  |
| 2.1.34 Vzdolžni premik vsaj 310mm. |  |  |
| 2.1.35 Nosilnost operacijske mize vsaj 450 kg v NORMAL in 250kg v REVERSE poziciji. |  |  |
| 2.1.36 Možnost flex, reflex in stol položaj. |  |  |
| 2.1.37 Doseganje 0 položaja z eno operacijo. |  |  |
| 2.1.38 Možnost nastavitve položajev mize za najmanj 5 programskih mest. |  |  |

| 2.2 SEGMENTI OP MIZE |  | Stran v prospektni / tehnični dokumentacij, kjer se nahaja podatek in je s strani ponudnika jasno označen |
| --- | --- | --- |
| Zahtevani dodatki: |  |  |
| 2.2.1 IR daljinski upravljalec z zaslonom, ki prikazuje obvestila o statusu mize, opozorilna sporočila, itd. | 1 kos |  |
| 2.2.2 Napajalna enota za daljinski upravljalec | 1 kos |  |
| 2.2.3 IR daljinski upravljalnik/senzorski pogon za motorizirano premikanja OP mize in uravnavanje hitrosti samodejnega pogona | 1 kos |  |
| 2.2.4 Napajalna enota za IR daljinski upravljalnik za motorizirano pomikanje | 1 kos |  |
| 2.2.5 Nožno stikalo za motorizirano spreminjanje nastavitev op mize | 1 kos |  |
| 2.2.6 Enodelna nožna plošča dim. 585 x 175 x 651 mm | 1 kos |  |
| 2.2.7 Vzglavna plošča z dvojno artikulacijo - barvno označeni vzvodi za nastavitev, stranske tirnice, nameščene na vsakem zunanjem robu; opremljen z nosilcem za RTG kasete, enostavna montaža s tehnologijo Easy Click | 1 kos |  |
| 2.2.8 Podaljšek hrbtne plošče dim. 590 x 250 x 158 mm | 1 kos |  |
| 2.2.9 Ščitnik za roko, L oblike, za pozicioniranje in pritrditev pacientove roke, narejen iz nerjavnega jekla in SFC blazino, dim. 250 x 190 x 450 mm | 1 kos |  |
| 2.2.10 Deska za roko (dolžine cca 400-500mm), - Individualno nastavljiv, možnost obračanja in prilagajanja po dolžini in višini, vdolbinasta oblika podporne blazinice varno nameščanje | 1 kos |  |
| 2.2.11 Anestezijski zaslon – za držanje zaves pri operacijskih posegih (razmejitev op polje/anestezijsko polje) | 1 kos |  |
| 2.2.12 Infuzijsko stojalo z integrirano sponko, nastavitev višine 870 – 1,550 mm | 1 kos |  |
| 2.2.13 Varnostni pas za pritrditev pacienta | 1 kos |  |
| 2.2.14 Zapestnik/manšeta za roko z Velcro pasom | 1 kos |  |
| 2.2.15 Gel obroč za glavo, višina 34mm, premer 140mm | 5 kos |  |
| 2.2.16 Gel obroč za glavo, višina 50mm, premer 200mm | 5 kos |  |
| 2.2.17 Adapter za nameščanje vzglavne plošče na osnovno ploščo | 1 kos |  |

Vzorec pogodbe

## POGODBA O DOBAVI MEDICINSKE OPREME

sklenjena med

NAROČNIKOM: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto,
ki ga zastopa doc. dr. Milena Kramar Zupan

| Matična številka: | 5054621000 |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): | SI 82657106 |
| Transakcijski račun (TRR): | SI56 0110 0603 0278 379 |

in

IZVAJALCEM: ___________________________________,
ki ga zastopa ___________________________________,

| Matična številka: |  |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): |  |
| Transakcijski račun (TRR): |  |

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je bil na osnovi:

- javnega naročila po odprtem postopku, objavljenega na Portalu javnih naročil številka _____________ z dne ___________ in v dodatku TED uradnega glasile EU pod št. ______________ z dne _____________, - naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila številka ________________ z dne ______________ izbran izvajalec v okviru omenjenega javnega naročila, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je obveznost izvajalca, da bo naročniku za pogodbeno dogovorjeno ceno in v rokih ter pod pogoji določenimi s to pogodbo in ponudbo dobavil opremo. »OPERACIJSKE MIZE ZA GINEKOLOGIJO IN ORL«, in sicer: - _________________________________ - _________________________________ Med predmet te pogodbe sodi tudi obveznost izvajalca, da bo izvedel vsa intelektualna, fizična, organizacijska, strokovna in druga dela ter dobavil in vgradil vse komponente, ki so potrebne za izvedbo in predajo predmeta te pogodbe, ne glede na to, ali so ta dela in komponente izrecno navedena v pogodbi ali ne.

3. člen

Izvajalec bo izvedel dobavo v skladu in v obsegu določenem z naslednjimi dokumenti: - Ponudba številka _____________ z dne _______________; - Razpisno dokumentacijo naročnika št. 16-28/20 z dne __________, katere del je tudi specifikacija zahtev naročnika za predmet naročila.. Predmetni dokumenti so priloga in sestavni del te pogodbe.

4. člen

Predmet pogodbe je dobava medicinske opreme. Zaradi specifičnih zahtev predmeta naročila, mora izvajalec upoštevati naslednje: - dobava opreme z vsemi zahtevanimi karakteristikami je bistven element te pogodbe, - izvajalec mora opraviti dobavo predmeta na način in pod takšnimi pogoji, da pri prevozu ne pride do poškodovanja ali dekalibracije dobavljene opreme, - pred prevzemom mora izvajalec dobavljeno opremo ustrezno kalibrirati in nastaviti, tako da je primerna za izvedbo testnega preizkusa opreme, - pred prevzemom opreme se izvede testni preizkus delovanja opreme, predmet katerega je ugotovitev skladnosti opreme z zahtevanimi karakteristikami in ustrezna natančnost opreme, - v primeru, da se v 180 dneh od prevzema izkaže, da dobavljena oprema ne izpolnjuje zahtevanih karakteristik ali ima kakšne skrite napake, ki so se ugotovile šele ob dejanski uporabi opreme, je izvajalec dolžan opremo nadomestiti z novo ali povrniti del kupnine, če se s tem strinja naročnik..

5. člen

Dodatnih nabav, ki niso opredeljene s to pogodbo, izvajalec ne sme izvesti brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. Za dodatne nabave ali nadomestne nabave, ki bi se izkazale za potrebne šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila ob upoštevanju določb zakona, ki ureja javno naročanje. Z izvajalcem se v tem primeru sklene aneks k osnovni pogodbi ali nova pogodba.

6. člen

Pogodbena vrednost opreme je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca in znaša ____________ EUR brez DDV oz. __________________ EUR z DDV. V ceno za plačilo so zajeti vsi stroški, in sicer stroški dobave, montaže, šolanja, špediterski, prevozni, carinski, davek na dodano vrednost, ter vsi morebitni drugi stroški, popusti in rabati.

7. člen

Rok plačila je v 30 dneh od prejema pravilno izstavljenega računa ki se izstavi po opravljeni dobavi in montaži opreme ter izvedenem šolanju naročnikovega osebja za pravilno in varno uporabo opreme in osnovno vzdrževanje.

III. POGODBENA CENA

8. člen

Pogodbena cena vključuje vse stroške in vse popuste ter je ni mogoče povečati na nobeni osnovi, razen v kolikor bi za to obstajali zakonsko določeni razlogi. Morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev s primopredajo so vključene v pogodbeno ceno in nanjo ne morejo vplivati. Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet. V kolikor naročnik računa ne zavrne v roku 8 delovnih dni od prejema, se račun šteje za potrjenega. Naročnik bo pravilno izstavljen in potrjen račun poravnal na transakcijski račun izvajalca naveden na računu. V primeru, da TRR ni naveden na računu, se plačilo nakaže na prvi račun naveden pri podatkih o izvajalcu. Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu računa. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.

IV. DOBAVNI ROK

9. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo opremo dobavil, montiral in izvedel šolanje naročnika za varno delo s ponujeno opremo v največ 60-ih dneh po podpisu pogodbe Rok dobave je bistvena sestavina te pogodbe. Za dobavo blaga se upošteva Incoterms 2010 klavzula DDP, na sedežu naročnika, razen kadar je izrecno določeno drugo mesto dobave. Izvajalec mora do navedenega datuma opraviti vse pogodbene obveznosti, vključno z montažo oz. vgraditvijo in preizkusom doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja, če je to potrebno. V kolikor izvajalec svojih obveznosti ne bo opravil v pogodbenem roku, je naročniku odškodninsko odgovoren za vso neposredno in posredno škodo iz naslova zamude.

V. PODIZVAJALCI

10. člen

Izvajalec bo dela izvedel z naslednjimi podizvajalci (gre za JN blaga in ponudnik podizvajalce prijavi samo če se sam tako odloči!): Podizvajalec 1 (firma, naslov):. VRSTA DEL (predmet, količina):; Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____. Podizvajalec 2 (firma, naslov):. VRSTA DEL (predmet, količina):; Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____. Opomba: V KOLIKOR PONUDNIK NE NASTOPA S PODIZVAJALCI SE RAZDELEK IZBRIŠE

11. člen

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da: - glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, - je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.. Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu. Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

12. člen

Naročnik se zavezuje poravnati pogodbeno ceno za pravilno dobavo blaga na podlagi te pogodbe. Naročnik se zavezuje, da bo za nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti izvajalca zagotovil sodelovanje oseb, ki bodo v stiku z izvajalcem.

VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

13. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo: - vsa dela po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke ob upoštevanju določil pogodbe in sestavnih delov te pogodbe, veljavnih predpisov, pri čemer mora skrbeti, da bo dobava opravljena ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama; - dobavo izvedel v pogodbeno določenih rokih; - naročniku po predhodnem pozivu posredoval dodatne informacije o poteku dobave; - pravočasno opozoril naročnika na morebitne ovire pri dobavi; - ščitil interese naročnika - spoštoval hišni red naročnika za zunanje izvajalce objavljen na spletni strani naročnika..

VII. SKRBNIKI POGODBE

14. člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je Barbara Slak Turk. Pooblaščeni predstavnik naročnika za nadzor nad izvedbo pogodbe je Katarina Prah. Pooblaščeni predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dobavo, dogovorjeno s to pogodbo. Pooblaščeni predstavnik izvajalca je _______________ Pooblaščeni predstavnik izvajalca je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo dobavo po tej pogodbi.

VIII. POGODBENA KAZEN

15. člen

Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 1 odstotka od vrednosti celotne dobave z DDV, vendar skupaj ne več kot 10% celotne pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu za opravljeno dobavo. Če je zaradi zamude izvajalca naročniku povzročena škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

IX. PREVZEM IN PRIMOPREDAJA OPREME

16. člen

Po uspešni dobavi ter montaži, zagonu ter preizkusu doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja, kadar je to vključeno v dobavo, izvajalec in naročnik opravita primopredajo opreme ter o tem sestavita pisni zapisnik. O prevzemu blaga sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem: - ali blago ustreza določilom razpisne dokumentacije naročnika, specifikacijam, določilom pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke; - datum prevzema blaga; - morebitne pripombe naročnika v zvezi s kakovostjo dobavljenega blaga; - morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave; - ugotovitev o sprejemu atestov in morebitnih garancijskih listov; - ugotovitev o izvedbi šolanja... Ob podpisu primopredajnega zapisnika bo izvajalec naročniku izročil še: - tehnično dokumentacijo dobavljene opreme, - navodila za varno delo in vzdrževanje opreme v slovenskem jeziku, - naslov pooblaščenega serviserja opreme v RS ali EU (s kontaktnimi osebami in tel/gsm številkami ter e-mail naslovi), - vse potrebne in potrjene garancijske liste proizvajalca ali prodajalca opreme in - zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku... Izvajalec lahko na podlagi podpisanega primopredajnega zapisnika (pisno potrjenega s strani predstavnikov obeh pogodbenih strank) naročniku izstavi račun za dobavljeno, nameščeno in delujočo opremo.

X. ZAUPNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

17. člen

Pogodbeni stranki sta dolžni vse podatke, do katerih prideta pri izpolnjevanju poslovnih obveznosti ali v zvezi z njimi, varovati kot poslovno skrivnost in sta za to odškodninsko odgovorni.

Za poslovno skrivnost na podlagi te pogodbe se štejejo predvsem podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda katerikoli od pogodbenih strank, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. Družbeniki, delavci, člani organov družbe in druge osebe so odgovorni za varovanje poslovne skrivnosti, s katero se seznanijo pri svojem delu. Za poslovno skrivnost se ne štejejo podatki, ki so po zakonu javni ali podatki o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev.

Izvajalec se zavezuje, da bo pri izvajanju določil te pogodbe in pri obdelavi osebnih podatkov v celoti spoštoval določila Zakona o varstvu osebnih podatkov, določila Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in interni  predpis naročnika, ki ureja varovanje osebnih in drugih zaupnih podatkov, ne glede na to ali se bo z osebnimi podatki seznanil pri neposrednem opravljanju storitev na lokaciji naročnika, pri nadzoru izvajanja določil te pogodbe, preko pisne dokumentacije ali na kakršenkoli drug način. Izvajalec se hkrati zavezuje upoštevati in spoštovati varnostne zahteve, ki jih določajo varnostne politike naročnika.

XI. ODPRAVA NAPAK IN GARANCIJSKA DOBA

18. člen

Garancijska doba po tej pogodbi je _____________ (min 24) mesecev. Garancijski roki začnejo teči z dnem uspešne pisne primopredaje opreme. Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Izvajalec je naročniku dolžan ne glede na proces ugotovitve in odprave napake zagotoviti funkcionalnost opreme. Če je napaka bistvena in vpliva na rabo ter je povzročena po krivdi izvajalca ali njegovih podizvajalcev in kooperantov, je izvajalec dolžan naročniku nadomestiti vso nastalo škodo.

XII. VZDRŽEVANJE OPREME V ČASU GARANCIJSKE DOBE

19. člen

Izvajalec bo moral v času trajanja garancijske dobe zagotavljati tako preventivno vzdrževanje po specifikaciji proizvajalca opreme, kot tudi odpravo vseh napak oz. nepravilnosti v delovanju opreme, na lastne stroške. Pri tem bo moral zagotavljati: - servisiranje dobavljenega blaga (servis in rez. dele) pri s strani proizvajalca pooblaščenem in usposobljenem serviserju v RS ali EU (komunikacija poteka v SLO jeziku, stroške prevajanja krije izvajalec!) - odzivni čas servisa največ 2 uri (da se servis javi in se z naročnikom dogovorita o vsebini in času odprave okvare), obisk serviserja na lokaciji naročnika da detajlno preveri stanje okvare in odpravo okvare v maksimalno 48 urah (čas odprave napake je lahko izjemoma daljši, po predhodnem dogovoru z naročnikom), oz. v primeru vikenda ali prazničnih dnevih pa v največ v 5-ih dneh, dostava nadomestne operacijske mize (op. steber) v 24-ih urah (v primeru vikenda ali prazničnih dnevih pa v največ v 5-ih dneh), v kolikor gre za večjo okvaro, ki ne more biti odpravljena v 5-ih dneh, šteto od prejemu pisnega obvestila o okvari; v garancijskem roku (na stroške izvajalca)...

20. člen

Za vse dobavljeno blago bo izvajalec v okviru garancijske dobe in v okviru svoje pogodbene obveznosti iz te pogodbe, izvedel odpravo napak. Če izvajalec v dogovorjenem roku ne odpravi napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave, bo naročnik odpravo napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober strokovnjak) ali naročil nadomestno dobavo. Naročnik si v tem primeru lahko zaračuna v breme izvajalca 3 % pribitek na celotno vrednost dobave za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave napake ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči garancijo za odpravo napak v garancijskem roku. Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

21. člen

Izvajalec mora zagotavljati rezervne dele še najmanj 9 let po poteku garancijske dobe.

22. člen

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili zakona, ki ureja obligacijska razmerja.

23. člen

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI Instrument zavarovanja: bianco menica z menično izjavo Višina zavarovanja: 10 % pogodbene vrednosti z DDV Čas veljavnosti: do izročitve zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. Izvajalec mora najpozneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v nasprotnem primeru lahko naročnik odstopi od pogodbe. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe, vezanih na izvajanje pogodbe, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti.

24. člen

ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK Instrument zavarovanja: menica Višina zavarovanja: 5 % pogodbene vrednosti z DDV Čas veljavnosti: še najmanj 1 mesec po poteku garancijskega roka Izvajalec je dolžan ob primopredaji izvedenih del predložiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, sicer se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno, naročnik pa lahko unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Zavarovanje za odpravo napak naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe, vezanih na odpravo napak v garancijski dobi, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti.

XIII. ODSTOP OD POGODBE

25. člen

Vsaka od pogodbenih strank lahko zaradi kršitve pogodbenih določil odpove to pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom s priporočenim pismom po pošti. Odpovedni rok prične teči z dnem prejema poštne pošiljke. Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe. Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če: - pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti; - izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom; - izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 30 dni, - če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik. Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah: - javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja; - v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; - zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.. Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, če izvajalec večkrat zamuja s svojimi aktivnostmi, ne izpolni svojih obveznosti ali izpolni svojo obveznost, ki pa je v bistvenih delih v nasprotju z zahtevami naročnika, ne glede na določilo prvega odstavka tega člena. Naročnik ima pravico enostransko odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v primeru, da zanjo nima zagotovljenih sredstev. Naročnik ima pravico enostransko odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka tudi v primeru, da bo v času trajanja pogodbe ministrstvo pristojno za izvedbo skupnih javnih naročil začelo in uspešno zaključilo postopek, ki bo zajemal tudi blago te pogodbe. Ne glede na določila te pogodbe o prekinitvi ali odstopu od pogodbe zaradi kršitev pogodbenih obveznosti lahko katera koli od pogodbenih strank brez posebnega razloga pisno odstopi od pogodbe, za kar stranki dogovorita 3 (tri) mesečni odpovedni rok. Odpovedni rok prične teči z dnem, ko je nasprotne stranka prejela pisno obvestilo o odpovedi pogodbe. V primeru predčasnega prenehanja veljavnosti pogodbe sta pogodbeni strani obvezani poravnati obveznosti, ki jih imata druga do druge in so nastale do trenutka prenehanja pogodbe. Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe zaradi kršitev pogodbe s strani izvajalca, pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

XIV. SOCIALNA KLAVZULA IN RAZVEZNI POGOJ

26. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin: - če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali - če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: - plačilom za delo, - delovnim časom, - počitki, - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno. in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca. Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XV. REVIZIJSKA SLED

27. člen

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled dobave blaga. Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvedbo dobave, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Dokumentacija o dobavi je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo dobave. Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi z dobavo ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi dobave. Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti dobave, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov. Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

XVI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

28. člen

V primeru, da je za sklenitev te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali dal kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla ali - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,. je pogodba nična.

XVII. REŠEVANJE SPOROV

29 člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

XVIII. KONČNE DOLOČBE

30. člen

Če katerakoli od določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je zasledovala neveljavna določba. Če pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.

31. člen

Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpiše zadnja od pogodbenih strank in ko izvajalec izroči naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih izvajalec prejme en (1) izvod in naročnik en (1) izvod.

Priloge:

- PONUDBA PONUDNIKA ŠT.____________

- SPECIFIKACIJE NAROČNIKA ZA PREDMET JN

Številka:                                                                             Številka: 16-60/25 KPP

Datum:                                                                               Datum:

IZVAJALEC:                                                                              NAROČNIK:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO

Direktorica:

Doc.dr. Milena Kramar Zupan

Vzorec VZDRŽ. pogodbe

# NAROČNIK

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, ki jo zastopa direktorica doc.dr. Milena Kramar Zupan

ID številka: SI82657106

Matična številka: 5054621

in

IZVAJALEC

___________________________________________________, ki ga/jo zastopa direktor/ica

__________________________

ID številka:           _______________

Matična številka:  _______________

sta sklenila naslednjo

### VZDRŽEVALNO   POGODBO

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS. št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL; v nadaljevanju: ZJN-3)  ter na podlagi javnega naročila po odprtem postopku naročila za javno naročilo: OPERACIJSKE MIZE (v nadaljevanju oprema), objavljenega na portalu javnih naročil, datum objave ………………, številka objave ………………  in v TED (EU) pod št. objave……………..izbral izvajalca za dobavo in  montažo opreme, ki je vključeval  tudi vzdrževanje dobavljene opreme za dobo 4 let po preteku garancijskega roka opreme.

2. člen

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe predmetnega javnega naročila. Sestavni del te pogodbe sta ponudba izvajalca št._________ z dne ______________________ in specifikacija zahtev naročnika za predmet javnega naročila.

Za razlago veljajo tudi vsi drugi pogoji predmetnega javnega naročila, in sicer razpisna dokumentacija, ponudbena dokumentacija.

3. člen

#### Predmet te pogodbe je izvajanje storitev: VZDRŽEVANJE OPREME, in sicer

- Preventivno vzdrževanje po izteku _________(min 24) mesečne garancijske dobe,

- Izredno vzdrževanje – odprava napak, okvar  po izteku _______ (min 24) mesečne garancijske dobe,

Oprema, ki je predmet vzdrževanja po tej pogodbi:

- ______________________________

- ______________________________

v skladu z zahtevami naročnika iz priloge: Specifikacija zahtev naročnika za predmet javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico do spremembe obsega pogodbenih storitev glede na spremenjene naročnikove potrebe v času trajanja pogodbe. Vse tovrstne spremembe pogodbeni stranki določita z aneksom k tej pogodbi.

4. člen

Izvajalec mora za vsako koledarsko leto izdelati terminski plan za storitve Preventivnega vzdrževanja in ga dostaviti pooblaščeni osebi naročnika v potrditev. Obojestransko potrjeni terminski plan za posamezno leto je vsakoletna priloga in sestavni del te pogodbe.

5. člen

Mesečni pavšal preventivnega vzdrževanja znaša ______________ EUR brez DDV oz. ___________EUR z DDV.

Okvirna štiriletna pogodbena vrednost storitev preventivnega vzdrževanja opreme  znaša ______________ EUR brez DDV oz. ___________EUR z DDV.

V ceni so vključeni vsi  stroški izvajalca, popusti in rabati.

Vrednost storitev : Izredno vzdrževanje – odprava napak, okvar se obračunava po dejansko nastalih stroških (porabljeni material, delo, potni stroški), po cenah navedenih v ponudbi ter ceniku rezervnih delov izvajalca (ki je bil predložen v okviru ponudbene dokumentacije), ki sta tudi sestavni del te pogodbe.

Izvajalec se obvezuje naročniku zagotavljati popust na cene rezervnih delov iz cenika proizvajalca, ki je bil predložen v okviru ponudbene dokumentacije, v višini: …………………%.

6. člen

Cene po predračunu in cene po ceniku rezervnih delov izvajalca (ki je bil predložen v okviru ponudbene dokumentacije) so fiksne za obdobje enega leta od datuma sklenitve pogodbe. Po preteku tega obdobja – enega leta od datuma sklenitve pogodbe, se cene lahko usklajujejo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin (v nadaljevanju: indeks), vendar ko ta kumulativno preseže 4 %, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po preteku te dobe – enega leta od datuma sklenitve pogodbe. Nadaljnje uskladitve cen se lahko izvedejo, ko indeks kumulativno ponovno preseže 4 %, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po zadnji spremembi cen. Cene se v vseh primerih lahko spremenijo največ v višini 80 % izračunanega indeksa (Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja, Uradni list RS št.1/04).

Izvajalec se zavezuje naročnika pisno zaprositi za spremembo cen. O spremembi cen pogodbeni stranki skleneta aneks k tej pogodbi.

7. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo naročniku izvajal storitve skladno s prilogo: Specifikacijo zahtev naročnika za predmet javnega naročila, skladno s pravili stroke, mednarodnimi standardi in veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji.

8. člen

Odzivni čas servisa je največ 2 uri po prijavi okvare s strani pooblaščene osebe naročnika  (po e-pošti, v nujnih primerih tudi po telefonu). Odzivni čas je čas, da se servis javi in se z naročnikom dogovorita o vsebini in času  odprave okvare.  Obisk serviserja na lokaciji naročnika, da detajlno preveri stanje okvare in odprava okvare v največ 48 urah (čas odprave napake je lahko izjemoma daljši, po predhodnem dogovoru z naročnikom) oz. v primeru vikenda ali prazničnih dnevih pa v največ v 5-ih dneh, dostava nadomestne operacijske mize (op. steber) v 24-ih urah (v primeru vikenda ali prazničnih dnevih pa v največ v 5-ih dneh), v kolikor gre za večjo okvaro, ki ne more biti odpravljena v 5-ih dneh, šteto od prejemu pisnega obvestila o okvari.

Izvajalec zagotavlja dosegljivost servisne službe na:

telefonski številki _____________________________

gsm_________________________________________

e-mail_______________________________________

Kontaktna oseba ______________________________

9. člen

Izvajalec se obvezuje po vsakokratnem opravljanju storitev na opremi, vpisati vsa opravljena dela v servisno knjigo aparature (dvojnik servisne knjige se mora nahajati ob aparatu) ter  izdati poročilo o opravljenih storitvah in pisno izjavo o ustreznosti rezultatov delovanja naprave v skladu s predpisanimi normativi.

Izvajalec se obvezuje po vsakokratnem opravljanju storitev: Izredno vzdrževanje – odprava napak, okvar v poročilo o opravljenih storitvah navesti podatke o zamenjanih rezervnih delih,  porabljenem potrošnem materialu, število ur dela serviserja,  potovalnih urah in podatke o kilometrini.

10. člen

Izvajalec se obvezuje servisno dokumentacijo (servisne naloge in pisne  izjave o ustreznosti rezultatov delovanja servisirane  naprave, poročila,…) po vsakokratnem opravljanju storitev, ki so predmet pogodbe dostaviti naročniku v dveh izvodih (original in kopija), od katerih prejme en izvod (kopijo) vodja COB-a, en izvod pa vodja tehnično vzdrževalnih služb naročnika.

11. člen

Izvajalec se obvezuje za  storitve vzdrževanja in vse novo vgrajene dele zagotavljati garancijo ……………………. (najmanj 24) mesecev.

Naročnik izgubi pravico do garancije v primeru da sam ali po tretji osebi brez dovoljenja izvajalca izvaja vzdrževalna dela na opremi navedeni v Prilogi 1: Specifikacija zahtev naročnika.

12. člen

Izvajalec se obvezuje ob podpisu pogodbe podpisati tudi izjavo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva pri izvajanju pogodbenih del, ki je v prilogi in je sestavni de te pogodbe.

Izvajalec se zaveže spoštovati hišni red naročnika za zunanje izvajalce, ki je objavljen na spletni strani naročnika.

13. člen

Naročnik se obvezuje izvajalcu omogočiti nemoten dostop do opreme, ki je predmet servisiranja za namen izvajanja pogodbenih storitev.

14. člen

Naročnik se obveže plačevati storitve preventivnega vzdrževanja opreme  v roku 30 dni po prejemu posameznega računa, ki se izstavi po opravljenih storitvah, na osnovi s strani naročnika potrjenih poročil o opravljenih storitvah in zamenjanih rezervnih delih,  storitve  Izrednega vzdrževanja – odprave napak, okvar pa se naročnik obvezuje plačati po dejansko nastalih stroških, na osnovi s strani naročnika potrjenih poročil o opravljenih storitvah in zamenjanih delih in porabljenem potrošnem materialu, servisnih urah in potovalnih urah v roku 30 dni po prejemu posameznega računa, ki se izstavi po opravljenih storitvah, na transakcijski račun izvajalca št.: ___________________________________, odprt pri ___________________ banki.

15. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da lahko izvajalec naročniku v primeru zamude plačila zaračuna zakonite zamudne obresti.

16. člen

Pooblaščeni predstavnik naročnika za nadzor nad izvajanjem pogodbe je: Božidar PODOBNIK (tel.: 07 39 16 141, gsm: 041 604 339).

Skrbnik  pogodbe s strani naročnika je Barbara Slak Turk.

Skrbnik  pogodbe s strani izvajalca je ______________________________.

17. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta vse podatke tehničnega in poslovnega značaja, do katerih imata dostop pri izvrševanju te pogodbe, vzajemno varovali kot poslovno tajnost.

Za izvajalca so vsi podatki, do katerih pride pri naročniku zaradi opravljanja pogodbenih obveznosti, kakor zaradi ostalih intervencij strogo zaupne narave, razen, če naročnik določi drugače. V tem primeru mora naročnik natančno določiti vrsto podatkov (ali katero od drugih oznak) za katere zaupnost ni potrebna.

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta pri izvajanju določil te pogodbe v celoti spoštovali določila zakona, ki ureja osebne podatke in določila Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ne glede na to ali se bosta z osebnimi podatki seznanili pri neposrednem opravljanju storitev na lokaciji upravljavca ali pogodbenega obdelovalca, pri nadzoru izvajanja določil te pogodbe, preko pisne dokumentacije ali na kakršenkoli drug način.

18. člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarstvenika.

Izvajalec je dolžan poravnati škodo,  ki bi nastala v zvezi z izvajalčevo obveznostjo po tej pogodbi, če naročnik dokaže, da je škoda nastala po izvajalčevi krivdi.

19. člen

Vsaka od pogodbenih strank lahko zaradi kršitve pogodbenih določil odpove to pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom s priporočenem pismom po pošti. Odpovedni rok prične teči z dnem prejema poštne pošiljke.

Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:

- pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti;

- izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom;

- izvajalec  po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 30 dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec  v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Odstop od pogodbe v zgoraj navedenih primerih učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, če izvajalec večkrat zamuja s svojimi aktivnostmi, ne izpolni svojih obveznosti ali izpolni svojo obveznost, ki pa je v bistvenih delih v nasprotju z zahtevami naročnika, ne glede na določilo prvega odstavka tega člena.

Naročnik ima pravico enostransko odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v primeru, da zanjo nima zagotovljenih sredstev.

V primeru predčasnega prenehanja veljavnosti pogodbe sta pogodbeni strani obvezani poravnati obveznosti, ki jih imata druga do druge in so nastale do trenutka prenehanja pogodbe.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe zaradi kršitev pogodbe s strani izvajalca, lahko pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

20. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalca ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba  razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe  o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

21. člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v  Novem mestu.

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe in Obligacijskega zakonika upoštevajo še: razpisna dokumentacija, ponudbena dokumentacija, dokumentacija o izvedenih pogajanjih in obvestilo ponudniku o oddaji javnega naročila.

21. člen

Ta pogodba prične veljati z dnem obojestranskega podpisa in ko izvajalec izroči naročniku zavarovanje za dobro izvedbo po vzdrževalni pogodbi, uporablja pa se za obdobje 4 let po poteku garancijskega roka za opremo, to je od_____________ do_____________.

22. člen

Pogodba je sestavljena v  2 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po 1 izvod.

Številka:                                                                             Številka: 16-60/25 VZDP

Datum:                                                                               Datum:

IZVAJALEC:                                                                              NAROČNIK:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO

Direktorica:

Doc.dr. Milena Kramar Zupan

###### PRILOGA 1 k vzdrževalni pogodbi

Na podlagi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS 43/11) sklepata

- Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, ki jo zastopa direktorica zavoda doc.dr. Milena KRAMAR ZUPAN (v nadaljevanju: naročnik)

in

- Izvajalec  (naziv in sedež, davčna št., zakoniti zastopnik ) (v nadaljevanju: izvajalec)

naslednji

PISNI SPORAZUM

na skupnih deloviščih

- člen

S tem sporazumom se pred pričetkom del, dogovorjenih s Pogodbo/Naročilnico /dogovorom št.________ z dne __________ (v nadaljevanju: Pogodba) na skupnem delovišču/objektu __________ določijo skupni varnostni ukrepi, skupna organizacija varstva pri delu, zdravstvenega varstva, varstva delovnega okolja in požarnega varstva ter določijo odgovorne osebe na strani naročnika in na strani izvajalca, ki zagotavljajo usklajeno izvajanje  varnega delovnega okolja in varnih delovnih razmer v skladu s tem sporazumom.

Skupni ukrepi varstva pri delu, zdravstvenega varstva, delovnega okolja in požarnega varstva, navedeni v tem sporazumu, vključujejo in zavezujejo vse delavce tako na strani naročnika kot na strani izvajalca, ki delajo na skupnem delovišču, kot tudi delavce, ki na tem delovišču delajo kot podizvajalci izvajalca oziroma kooperanti izvajalca del, podpisnika tega sporazuma, kateri s podpisom Priloge 2 – Izjava o seznanitvi delavcev izvajalca s tem sporazumom in Priloge 3 – Izjava o seznanitvi delavcev naročnika s tem sporazumom potrdijo, da so seznanjeni z vsebino tega sporazuma. Priloga 2 in Priloga 3 sta sestavni del tega sporazuma. Za seznanitev z vsebino sporazuma in podpis izjav iz Priloge 2 oz. Priloge 3 sta odgovorna izvajalec oziroma naročnik.

Podpisniki tega sporazuma so, poleg naročnika in izvajalca, ki sklepata ta sporazum, tudi odgovorne osebe naročnika in izvajalca, ki so navedeni v Prilogi 1 - Seznam podpisnikov sporazuma, ki je sestavni del tega pisnega sporazuma.

- člen

Vsebina in specifikacija  del, ki jih izvaja izvajalec na skupnem delovišču so natančno določena s Pogodbo

- člen

Stranki sporazuma soglašata, da bosta varnost in zdravje pri delu na skupnem delovišču zagotavljali v skladu:

- z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, 43/2011) ter drugimi predpisi, ki urejajo področje varnosti in zdravja pri delu, vključno z zakonodajo, veljavno na področju izvajanja zdravstvene dejavnosti ter zakonodajo, ki velja za področje izvajanja del po tem Sporazumu,

- s splošno priznanimi načeli varnosti in zdravja pri delu,

- z zahtevami in navodili odgovorne osebe za izvajanje predpisanih ukrepov na skupnem delovišču.

- člen

Vsaka izmed odgovornih oseb naročnika in izvajalca:

- zagotavlja za svoje delavce ustrezen nivo varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču ter  varstvo pred požarom v skladu z veljavno zakonodajo;

- je odgovorna za usklajeno delovanje skupnih ukrepov na skupnem delovišču;

- je zadolžena za spremljanje nadzora nad izvajanjem določil tega Sporazuma.

- člen

Izvajalec in naročnik pred pričetkom vsak na svoji strani določita odgovorno osebo, ki je običajno hkrati tudi vodja del,  ki bo zagotavljala varnost delavcev na skupnem delovišču in bo zagotavljala usklajeno izvajanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu med posameznimi izvajalci (v nadaljevanju: Odgovorna oseba).

Odgovorne osebe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču, ki same niso hkrati tudi odgovorne osebe za izvajanje del na skupnem delovišču (vodje del), morajo z vsebino tega sporazuma seznaniti odgovorne delavce oziroma vodje delovnega procesa in jim dati ustrezne napotke pred začetkom izvajanja del.

- člen

Odgovorni osebi (vodji del) iz tega sporazuma imata naslednje pristojnosti in odgovornosti:

Odgovorna oseba na strani naročnika:

- seznani izvajalca del s splošnimi navodili in pravili obnašanja na skupnem delovišču;

- v primeru neposredne nevarnosti za zdravje in življenje svojih ali drugih delavcev ustavi dela, do ureditve varnih delovnih pogojev, in poskrbi za odpravo nevarnosti na kraju samem;

- poskrbi, da se delo na skupnem delovišču opravlja tako, da ne ogroža varnosti in zdravja svojih ali izvajalčevih delavcev  ter drugih uporabnikov skupnega delovišča ;

- izvaja svoja dela po veljavnih in splošno priznanih predpisih in postopkih, ter v skladu z utečeno, varno tehnologijo izvajanja del;

- zagotovi, da bodo obstoječe evakuacijske poti stalno proste in prehodne oz. prevozne;

- posreduje izvajalcu podatke o zagotavljanju prve pomoči na skupnem delovišču ter podatke o osebi, odgovorni za zagotavljaje požarne varnosti in evakuacijo.

Odgovorna oseba na strani izvajalca:

- v celoti vodi in skrbi za varnost in zdravje svojih delavcev v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika, ki so opredeljene v Pogodbi;

- pred izvedbo del vzpostavi kontakt z odgovorno osebo naročnika po tem sporazumu, s katero se dogovori o načinu medsebojnega komuniciranja;

- skrbi, da se dela izvajajo po sprejetih načrtih, ki jih izdela in sprejme izvajalec;

- seznani se s področjem, kjer se izvajajo dela, opredeli nastopajoča tveganja in sprejme ukrepe za njihovo obvladovanje ter poskrbi, da se opravlja dela oz. storitev po veljavnih in splošno priznanih predpisih in postopkih za naročena dela, ki zagotavljajo varno in zdravo delo;

- seznani se s splošnimi navodili, pravili obnašanja in hišnim redom naročnika na področju izvajanja del, ki jih posreduje naročnik in jih upošteva;

- seznani se z izdelanim požarnim redom naročnika, ki mu ga izroči odgovorna oseba naročnika in o tem seznani svoje delavce;

- v primeru neposredne nevarnosti za zdravje in življenje svojih ali drugih delavcev  ter drugih uporabnikov skupnega delovišča ustavi dela oz. preneha z opravljanjem storitve, do ureditve varnih delovnih pogojev in o tem pravočasno obvesti odgovorno osebo naročnika;

- delo na skupnem delovišču opravlja in organizira  tako, da ne ogroža varnosti in zdravje svojih in naročnikovih delavcev ter drugih uporabnikov skupnega delovišča;

- pri svojem delu upošteva in se ravna po določilih normativov, tehničnih predpisov in ostalih predpisih, ki urejujejo področje naročenih del, pri čemer upošteva tudi specifike zdravstvene dejavnosti, ki jo izvaja naročnik;

- poskrbi, da se delavci zadržujejo le na območju, kjer se dela izvajajo;

- zagotovi, da bo delo na skupnem delovišču potekalo pod nadzorom osebe, ki izdaja ustrezna navodila za varno delo;

- svoje delavce obvešča pred začetkom del in sproti v teku izvedbe del o specifičnih  nevarnostih in škodljivostih na delovišču, o delih s povečano možnostjo za nastanek poškodb in/ali zdravstvenih okvar;

- svoje delavce seznani in obvešča o vseh potrebnih preventivnih varnostnih ukrepih (izhajajočih iz veljavnih predpisov);

- zagotovi, da bodo obstoječe evakuacijske poti stalno proste in prehodne oz. prevozne.

- člen

Izvajalec del se zaveže, da bo samostojno in odgovorno izpolnjeval vse zahteve varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom in varovanja okolja, ki mu jih nalaga veljavna zakonodaja.

- člen

Izvajalec mora skrbeti in zagotoviti :

- da so delavci opremljeni z ustreznimi varovalnimi sredstvi in osebno varovalno opremo in da jo pri delu dosledno in namensko uporabljajo;

- da imajo delavci opravljene občasne teoretične in praktične preizkuse znanja o poznavanju predpisov  s področja varstva pred požarom, varnosti in zdravja pri delu in tehniki varnega dela;

- da imajo delavci opravljene potrebne predhodne, obdobne in druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede po sprejeti oceni tveganja;

- da delavci uporabljajo samo takšna  sredstva za delo, ki so periodično pregledana in preizkušena, ustrezajo predpisom  o varnosti in zdravju pri delu in ostalim predpisom, kar dokaže z ustreznimi potrdili;

- da naročena dela izvajajo ustrezno strokovno usposobljeni delavci;

- da delavci ne delajo pod vplivom, alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc;

- da upošteva veljavne predpise o varstvu pred požarom;

- da delavci prejmejo vse potrebne informacije in so poučeni o specifičnih nevarnostih pri delu, izhajajočih iz Pogodbe in so seznanjeni z najprimernejšim varnim načinom dela, ki jim zagotavlja varno izvedbo naročenih del;

- da ima za dela, ki jih izvaja, izdelano in sprejeto izjavo o varnosti v pisni obliki, na podlagi izdelane ocene tveganja.

- člen

Odgovorna oseba izvajalca s podpisom tega sporazuma jamči, da so (bodo) na skupnem delovišču samo osebe, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje del in da se dela izvajajo v skladu z določbami tega Sporazuma, s Pogodbo in v skladu z veljavno zakonodajo.

V kolikor izvajalec del ne upošteva določil tega sporazuma, je odgovorna oseba naročnika o tem  dolžna opozoriti odgovorno osebo izvajalca. V kolikor izvajalec del kljub opozorilu nadaljuje z delom in je ogroženo življenje in zdravje delavcev in drugih oseb, ki se nahajajo na skupnem delovišču, ima odgovorna oseba naročnika pravico izvajalcu del prepovedati delo. O prepovedi dela obvesti odgovorno osebo izvajalca ter zakonitega zastopnika izvajalca.

- člen

Izvajalec mora upoštevati vsa navodila v zvezi s preprečevanjem bolnišničnih okužb in navodila, ki veljajo za gibanje na posameznih oddelkih/službah. Z navodili jih ob začetku del seznani naročnik del in odgovorna oseba službe/oddelka oziroma oseba, ki jo v ta namen določi naročnik. Po zaključku del je izvajalec dolžan odstraniti vse odpadke in drug material, ki je nastal med izvajanjem del. Izvajalec mora očistiti prostore po zaključku del in obvestiti naročnika.

- člen

Če izvajalec izvaja naročeno delo s podizvajalci mora z njimi skleniti pisni sporazum na skupnih deloviščih  in ga vročiti naročniku. Naročnik nima nobenega razmerja do podizvajalcev. Odgovorna oseba izvajalca odgovarja  za varnost in zdravje pri delu morebitnih podizvajalcev. Izvajalec navede morebitne podizvajalce na skupnem delovišču v Prilogi 1 – Seznam podpisnikov sporazuma.

- člen

Varjenje, rezanje ali uporaba odprtega plamena je dovoljena samo v delovnih prostorih, ki so za to namenjeni. V drugih primerih se mora izvajalec del predhodno dogovoriti z vodjo del naročnika o požarnovarnostnih ukrepih in dobiti od naročnika dovoljenje za izvajanje požarno nevarnih del. Uporaba odprtega ognja izven delovišča oz. izven mesta, ki ga pokriva dovoljenje, je prepovedana!

Požarno stražo lahko izvajajo gasilci. Stroške izvajanja požarne straže nosi izvajalec.

- člen

Podpisniki so dolžni izvajati vsa dela v skladu s tem sporazumom z namenom, da se zagotovi varnost in zdravje pri delu in varne delavne pogoje vsem zaposlenim na skupnem delovišču/objektu.

Sporazum prične veljati, ko ga podpišeta obe stranki sporazuma in velja ves čas trajanja del.

Številka:

| IZVAJALEC | NAROČNIKA |
| --- | --- |
| Naziv in sedež | Splošna bolnišnica Novo mesto Šmihelska cesta 1 8000 Novo mesto |
| ZAKONITI ZASTOPNIK (Ime in priimek): | ZAKONITI ZASTOPNIK (Ime in priimek): doc.dr. Milena KRAMAR ZUPAN direktorica |
| PODPIS: | PODPIS: |
| KRAJ IN DATUM: | NOVO MESTO, DNE: |

Priloga 1: Seznam podpisnikov sporazuma,

Priloga 2: Izjava(e) o seznanitvi delavcev izvajalca s tem sporazumom

Priloga 3: Izjava(e) o seznanitvi delavcev naročnika s tem sporazumom

Priloga 1: Seznam podpisnikov sporazuma

Podpisniki, odgovorne osebe, so odgovorni za zagotovitev varnosti svojih delavcev ter za izvedbo varnostnih ukrepov v sklopu svojih del, skladno s tem  sporazumom in se zavezujejo, da bodo dosledno upoštevali določila tega pisnega sporazuma ter o vsebini seznanili vse delavce, ki delajo na skupnem delovišču, kateri s podpisom izjave iz Priloge 2 oziroma Priloge 3, potrdijo seznanitev z vsebino tega sporazuma.

IZPOLNI NAROČNIK

| Datum opravljanja del | začetek del: konec del: |
| --- | --- |
| Delo, ki se opravlja |  |

Odgovorna oseba na strani naročnika

| Ime in Priimek |  |
| --- | --- |
| Telefonska številka |  |
| E-mail |  |
| Datum podpisa |  |
| Podpis |  |

IZPOLNI IZVAJALEC

Odgovorna oseba na strani izvajalca

| Ime in Priimek |  |
| --- | --- |
| Telefonska številka |  |
| E-mail |  |
| Datum podpisa |  |
| Podpis |  |

Prisotni podizvajalci

| Podjetje |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |

*Odgovorna oseba izvajalca odgovarja  za varnost in zdravje pri delu morebitnih podizvajalcev.

| Podjetje |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |

*Odgovorna oseba izvajalca odgovarja  za varnost in zdravje pri delu morebitnih podizvajalcev.

| Podjetje |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |

*Odgovorna oseba izvajalca odgovarja  za varnost in zdravje pri delu morebitnih podizvajalcev.

| Podjetje |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |

*Odgovorna oseba izvajalca odgovarja  za varnost in zdravje pri delu morebitnih podizvajalcev.

Priloga 2: Izjava(e) o seznanitvi delavcev izvajalca s tem sporazumom

|  | Ime in Priimek | Podpis |
| --- | --- | --- |

Priloga 3: Izjava(e) o seznanitvi delavcev naročnika s tem sporazumom

|  | Ime in Priimek | Podpis |
| --- | --- | --- |