Razpisni obrazec št. 1

PODATKI O PONUDNIKU

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število izvajalcev v skupnem nastopu)

PONUDNIK  OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa):

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež ponudnika |  |
| Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene osebe |  |
| Gospodarski subjekt je mikropodjetje, malo ali srednje podjetje |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon |  |
| Telefax |  |
| E-mail (elektronska pošta) |  |
| Transakcijski račun podjetja |  |
| Matična številka podjetja |  |
| Identifikacijska št.za DDV |  |

S podpisom naročniku dovoljujemo, da lahko za namene predmetnega javnega razpisa  pridobi podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnih pooblastil, predvsem pa iz kazenske evidence, ki jo vodi ministrstvo pristojno za pravosodje za pravno osebo, ki se prijavlja na razpis.

Datum: _____________ 		Žig in podpis ponudnika:

Razpisni obrazec št. 1a

PODATKI O PONUDNIKIH V SKUPNEM  NASTOPU

(Navodilo: Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s ponudniki v skupnem nastopu. Obrazec je potrebno fotokopirati za potrebno število ponudnikov v skupnem nastopu).

Fotokopija pravnega akta o skupnem nastopu je priloga tega obrazca!

PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA BODO SODELOVALI PONUDNIKI V SKUPNEM NASTOPU:

| Naziv ponudnika v skupnem nastopu |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež ponudnika v skupnem nastopu |  |
| Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene osebe |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon |  |
| Telefax |  |
| E-mail (elektronska pošta) |  |
| Transakcijski račun podjetja |  |
| Matična številka podjetja |  |
| Identifikacijska št.za DDV |  |
| Vrsta del, ki jih bodo izvajali |  |
| Vrednost del, ki jih bodo izvajali (EUR brez DDV) |  |

Datum: _____________ 		Žig in podpis ponudnika:

Razpisni obrazec št. 1b

SEZNAM VSEH PODIZVAJALCEV IN PODATKI O PODIZVAJALCIH

(Navodilo: Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci. Obrazec je potrebno fotokopirati za potrebno število podizvajalcev.)

Fotokopije pogodb s podizvajalci so priloga tega obrazca.

PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA BODO SODELOVALI PODIZVAJALCI:

| Naziv podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež podizvajalca |  |
| Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene osebe |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon |  |
| Telefax |  |
| E-mail (elektronska pošta) |  |
| Transakcijski račun podjetja |  |
| Matična številka podjetja |  |
| Identifikacijska št.za DDV |  |
| Vrsta del, ki jih bodo izvajali |  |
| Vrednost del, ki jih bodo izvajali (EUR brez DDV) |  |

Datum: _____________ 		Žig in podpis ponudnika:

Razpisni obrazec št. 2

PODATKI  O ČLANIH UPRAVNIH, VODSTVENIH ALI NADZORNIH ORGANOV IN OSEBAH, KI IMAJO POOBLASTILO ZA ZASTOPANJE ALI ODLOČANJE ALI NADZOR V PONUDNIKU (poslovodečega in vseh ponudnikov v skupni ponudbi) oz. PODIZVAJALCIH

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število vseh članov upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa in oseb, ki imajo pooblastilo za zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem)

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Datum rojstva |  |
| EMŠO |  |
| Kraj rojstva |  |
| Občina rojstva |  |
| Država rojstva |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča (ulica in hišna številka, pošta in poštna številka) |  |
| Državljanstvo |  |
| Prejšnje osebno ime |  |
| Podpis zakonitega zastopnika |  |

S podpisom naročniku dovoljujemo, da lahko za namene predmetnega javnega razpisa  pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnih pooblastil, predvsem pa iz kazenske evidence, ki jo vodi ministrstvo pristojno za pravosodje za osebo/-e pooblaščeno za zastopanje, ki se prijavlja na razpis.

Datum: _____________ 		Žig in podpis:

Razpisni obrazec št. 3

KROVNA IZJAVA PONUDNIKA

S polno odgovornostjo izjavljamo:

- Da vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, ustrezajo originalom;

- Da vse navedbe, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju, naročniku pa dajemo pravico, da jih preveri pri sodelujočih v ponudbi ali pristojnih ustanovah oz. inštitucijah;

- Da v primeru tega javnega naročila nismo, skupaj s podizvajalci, izdelali oz. sodelovali z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije ali njenih delov; prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z nami pri pripravi ponudbe;

- Da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila;

- Da bomo glede na že sklenjene pogodbe, v primeru, da bomo izbrani, sposobni kvalitetno izvajati dela razpisanega javnega naročila in da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi;

- Da bodo strokovnjaki, ki jih navajamo v ponudbi, tudi izvajali predmet tega javnega naročila;

- Da naše podjetje izpolnjuje vse zakonsko predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljamo po predmetnem razpisu.

- Da ne obstajajo razlogi za omejitev poslovanja po 35. členu ZIntPK, ki majo v primeru neupoštevanja teh določil za posledico nčnost pogodbe.

- Da bomo naročniku v roku 8 dni od prejema njegovega poziva posredovali podatke o:

- naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske službe, šteje, da so z nami povezane.

Datum: _____________ 		Žig in podpis ponudnika:

Razpisni obrazec št. 4

PONUDNIK: oz. POSLOVODEČI  (v primeru skupnega nastopa):

__________________________________________________________________________

IZJAVA PONUDNIKA O GARANCIJSKIH ROKIH

IZJAVLJAMO,

da bomo garantirali za brezhibno delovanje specialnega komunalnega vozila za praznjenje in čiščenje greznic, MKČN in kanalizacije, in sicer:

- Za vozilo:

Splošna garancija najmanj 24 mesecev. Servis vozila mora biti zagotovljen na območju republike Slovenije. Ponudnik mora zagotavljati dobavo rezervnih delov za vozilo še najmanj 10 let od datuma podpisa prevzemnega zapisnika.

- Za nadgradnjo:

Garancija najmanj 24 mesecev. Ponudnik mora zagotavljati dobavo rezervnih delov za nadgradnjo še najmanj 10 let od datuma podpisa prevzemnega zapisnika.

Ponudnik mora v času garancijskega roka zagotoviti brezplačna popravila vozila, nadgradnje in vgrajene opreme.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z Obligacijskim zakonikom.

Za zamenjano blago v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje.

Datum pričetka veljavnosti garancije mora biti datum primopredaje naročniku, glasiti se mora na naročnika blaga, ki bo blago uporabljal in z njim upravljal.

Datum: _____________ 		Žig in podpis ponudnika:

Razpisni obrazec št. 5

PONUDNIK:

_________________________________________________________________________

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH ZAHTEV

Ponudnik s podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjuje, da ponujeno vozilo izpolnjuje spodaj navedene minimalne tehnične zahteve, ter da ponudba izpolnjuje ostale spodaj določene pogoje:

- DELOVNO VOZILO S SPECIALNO NADGRADNJO ZA VISOKOTLAČNO PRANJE IN ČRPANJE USEDLIN

  - OPIS ŠASIJE:

Troosna šasija z dvižno zatečno (krmiljeno) osjo za kombinirano vozilo s specialno nadgradnjo za visokotlačno pranje in črpanje usedlin.

Osnovne zahteve:

- komunalno prirejena šasija s kratko kabino, minimalno 300 mm prostora med sedeži in zadnjo steno kabina,

- Šasija in vsa oprema mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU, Če ni slovenskih, mora oprema, za katero se to zahteva, imeti tipsko odobritev,

- maksimalna skupna dolžina delovnega vozila do 9300 mm,

- maksimalna skupna višina delovnega vozila do 3800 mm,

  - DOKUMENTACIJA: (vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku)

- Osnovna dokumentacija se predloži ob dobavi vozila.

- Tehnična dokumentacija se predloži ob dobavi delovnega vozila:

- vsi opisi na vozilu za varno delovanje in vzdrževanje morajo biti v slovenskem jeziku,

- dokumentacija šasije s kabino in nadgradnjo z vsemi tehničnimi podatki,

- navodila za vozno osebje

- tehnična dokumentacija za vzdrževanje in servisiranje,

- lista nadomestnih delov (katalog) nadomestnih delov (en izvod tudi v originalu proizvajalca šasije in nadgradnje.

- Garancijska dokumentacija:

- Garancijski list z garancijskimi pogoji.

- Ostala dokumentacija (se predloži ob dobavi vozila):

- račun z vsemi podatki, potrebnimi za takojšnjo registracijo delovnega vozila,

- carinska deklaracija z vsemi spremnimi dokumenti, če država proizvajalca ni članica EU,

- dokument o homologaciji

  - TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA ŠASIJO:

- Skupna masa vozila:

- skupna masa praznega vozila z nadgradnjo ne sme presegati 17.500 kg.

- skupna masa maksimalno 28.000 kg

- širina vozila do 2550 mm

- glavna medosna razdalja največ 3600 mm

- medosna razdalja med zadnjo premo in spremljevalno premo največ 1350 mm

- previs okvirja zadaj največ 1550 mm

- širina vzdolžnega nosilca glavnega okvirja najmanj 8mm

- dovoljena obremenitev na sprednji osi največ 9.000 kg

- dovoljena obremenitev na zadnji osi največ 11.500 kg

- dovoljena obremenitev na spremljevalni osi največ 7.500 kg

- Motorni del:

- dizelski motor Euro 6

- protihrupna zaščita (maksimalen nivo hrupa 80 db)

- moč motorja najmanj 350 kw in najmanj 2400 Nm (navor)

- delovna prostornina od 12.000 cm3 do 14.000 cm3

- večstopenjska motorna zavora z ročno regulacijo moči,

- elektronsko upravljanje motorja,

- elektronski omejevalnik hitrosti maksimalno 90 km/h

- ogrevan filter goriva

- mrežasta zaščita hladilnika

- zajem zraka dvignjen za kabino

- izpuh za kabino (na zadnji steni kabine desno)

- rezervoar za gorivo s ključavnico, volumen minimalno 300 l

- rezervoar za AdBlue minimalen volumen 60l na levi strani vozila

- Menjalnik:

- najmanj 12 stopenjski avtomatski (robotiziran),

- enokolutna sklopka, suha

- ustrezen izvod moči prilagojen nadgradnji

- Diferencial:

- zapora diferenciala na zadnji pogonski osi.

- Zavorni sistem:

- zračni, dvokrožni sistem,

- opozorilni signal pri padcu tlaka v zavornem sistemu,

- disk zavore na pogonski osi,

- disk zavore na sprednji osi,

- ABS, ASR

- sistem proti zdrsavanju koles pri speljevanju

- elektronski program stabilnosti ESP

- Krmilni mehanizem:

- hidravlični volan nastavljiv po višini in globini

- Kolesa in vzmetenje:

- pnevmatike na sprednji osi 385/65 R22,5

- pnevmatike na spremljevalni osi 385/65 R22,5

- pnevmatike na pogonski osi 315/80 R22,5

- sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

- zavesice spredaj

- zavesice zadaj s podaljškom navzdol

- Električne naprave:

- generator 28 V, najmanj 120 A, minimalno 3300 W,

- akumulatorja 2x 12 V, minimalno 180 Ah

- Kabina:

- polspalna kip kabina

- minimalno 300 mm prostora za odlaganje med sedeži in zadnjo steno kabine

- konfortno vzmetenje kabine

- dvižna streha

- električni pomik stekel

- dvigalka in pripadajoče orodje

- centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem

- 4 ključi

- tornirana okna na vratih

- varnostno steklo na vratih

- zaščita prednjih žarometov (mreža)

- luč za vožnjo v ovinek

- rotacijske rumene LED luči na vrhu kabine (levo, desno) z vklopom iz kabine

- delovni žaromet na strehi kabine na levi strani

- vzvratna ogledala ogrevana, električno nastavljiva

- vzvratna kamera

- zračno vzmeten voznikov in sovoznikov sedež

- sedežne prevleke za sovoznika in voznika (snemljive in pralne)

- ogrevan voznikov sedež

- volan nastavljiv po višini in naklonu

- digitalen tahograf z možnostjo oddaljene komunikacije

- 2 vtičnici na sredini kabine (12V in 24V)

- avtomatska klimatska naprava

- ročaj na notranji strani kabine nad vrati

- priključek stisnjenega zraka v kabini z gibljivo cevjo in pištolo

- sistem za prostoročno telefoniranje

- tempomat

- pomočnik za zaviranje v sili

- zadnja stena kabine brez oken

- senčnik nad vetrobranskim steklom s sprednje zunanje strani

- opozorilnik za vzvratno vožnjo

- digitalni prikazovalnik (merilnik) podatkov v slovenskem jeziku

- digitalni merilec povprečne in celotne porabe vozila

- digitalni prikaz osne obremenitve

- digitalni števec delovnih ur

- luč za vzvratno vožnjo, meglenke

- bočne pozicijske luči

- stranska bočna zaščita na medosju

- sistem zaznave mrtvega kota

- prepoznavanje prometnih znakov

- DAB radio

- navigacijska naprava

- Ostala oprema:

- dve kolesni zagozdi

- osnovno orodje in dvigalka

- cev za polnjenje pnevmatik dolžine najmanj 10 m

- gasilni aparat

- varnostni trikotnik

- komplet prve pomoči

- odsevni jopič

  - TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZAHTEVANE ZA NADGRADNJO

- Opis nadgradnje:

Nadgradnja je tovarniško izdelana in vgrajena na delovno vozilo.

Vse pomembne mazalne točke morajo biti združene v centralni mazalni blok na strani okvirja šasije.

- Cisterna za zaklepnim dnom:

Izdelana iz jeklene pločevine P355GH – DIN EN 10028-2, električno varjena, cilindrična, 1 - celična, debelina ovojne stene najmanj 6 mm. Tesnjenje zaklepnega dna zagotavljajo profilna, proti olju odporna tesnila ( NBR – naravni kavčuk ).

Tehnični podatki :

- prostornina cisterne maksimalno 11.000 l volumna zraka

- komora za čisto vodo najmanj 2.000 l volumna zraka

- komora za blato najmanj 9.000 l volumna zraka

Komora (razdelitev 11.000 l prostora komore) mora imeti možnost nastavljanja prekatov (minimalno tri pozicije) komore za čisto vodo in usedline, tako da se volumen komore za usedline lahko zmanjša, volumen komore za vodo pa poveča. Pozicioniranje pomične stene mora biti izvedeno s tremi pari ročnih vzvodov.

- Zaklepno dno:

Po celotnem prečnem prerezu se odpira navzgor s pomočjo dveh hidravličnih cilindrov.

Zavarovanje dvignjenega zaklepnega dna: hidravlično preko enostavno odpirajočega vzvratnega ventila, ki je vgrajen v vsak cilinder.

- Zaklepno dno - zapah:

Z nateznimi zaponami, glavičnimi vijaki in drogovjem, kakor tudi z centralnim delovanjem preko pnevmatičnega  ali hidravličnega cilindra.

- Kazalo napolnjenosti rezervoarja za vodo:

Menzura iz pleksi stekla najmanj DN 40 na levi in desni strani vozila. Prav tako mora biti nivo vode elektronsko prikazan na zaslonu.

- Kazalo napolnjenosti rezervoarja za blato:

Menzura (lina) iz pleksi stekla ali stekla najmanj DN 80 v zaklepnem pokrovu najmanj 4 kosi za prikaz (opazovanje) po stopnjah (prazno/četrtina/polovica/tri četrtine/polno). Prav tako mora biti nivo blata prikazan tudi elektronsko na zaslonu. V komori za blato mora biti za prikaz nivoja vgrajen plovec iz antikorozijskih materialov.

- Zaščita šasije pri praznjenju nadgradnje:

Nameščena mora biti preko celotne širine cisterne zadaj. Izdelana iz aluminija ali neerjaveče pločevine.

- Ležišče rezervoarja:

Spredaj z gumo prevlečenim sedlom, ki preprečuje zvijanje in zadaj z dvema prekucnima ležajema, ki sta privarjena na pomožni okvir.

- Izpraznitev:

S pnevmatično vodeno premično steno, ki mora biti opremljena z dvema proti olju odpornima tesniloma narejena iz EPDM gume. V steni mora biti izvedena odprtina za čiščenje minimalnega premera 450 mm.

- Zahteve za vakumsko črpalko (1kos):

- sistem črpalke: Rotacijska -kompresorska - vakumska črpalka, železna z lastnostmi, ki jih ima CVS ali boljše

- hrup: manjši od 76 dB na 7 m razdalje

- mazanje: avtomatsko

- hlajenje: vodno

- zmogljivost: minimalno 1500 m3/h

- najvišji vakum 90% (100mbar)

Vakumska črpalka mora biti zaradi lažjega vzdrževanja vgrajena ob strani na pomožnem okvirju. Prav tako, mora vakumska črpalka imeti varovalo proti pregretju. Pogon mora biti elastičen preko kardanske gredi, klinastih jermenov in torne sklopke, ki se pnevmatsko vklopi preko stranskega odgona. Za zaščito vakumske črpalke mora proizvajalec vgraditi vse potrebne elemente, ki so potrebni za zaščito pri prepolnjenju cisterne. Hlajenje mora biti izvedeno obtočno s pomočjo vodnega rezervoarja, hladilnika, ventilatorja in obtočne črpalke.

- Zahteve za cevne napeljave in armature za sesalno-tlačni sistem:

Napeljave in armature morajo biti dimenzij najmanj DN 125.

Za zaščito vakuumske črpalke je treba vgraditi ventil z plavajočo kroglo za preprečevanje prekomernega polnjenja rezervoarja na najvišjem mestu komore za mulj.

Vakum črpalka naj bo zaščitena z najmanj 100 l velikim, predhodno vklopljenim centrifugalnim ločilnikom, proti ev. prekomerno izčrpanim medijem. Ločilnik mora biti opremljen s ščetkastim vložkom iz nerjavečega jekla za razbijanje pene pri črpanju medijev, ki se penijo ( fekalij, emulzij, itd. ). V kolikor se centrifugalni ločilnik zapolni, se proti tesnilu stisne vključena plavajoča krogla in prekine zračni tok. Pokrov ločilnika je potrebno enostavno zapreti in odpreti.

Za izpraznitev ločilnika je predvidena odtočna pipa DN 2" s priključeno plastično cevjo.

- Spodnji sesalni in izpraznjevalni priključek:

Loputa DN 100 za izpust odpadne vode mora biti nameščena na najnižjem mestu zaklepa dna, s Perrot priključkom DN 100 in slepo sklopko, ki se zapira in odpira pnevmatsko. Za višek odpadne vode v cisterni mora obstajati možnost praznjenja odpadne vode preko sesalne cevi.

- Kaseta za shranjevanje cevi DN 100 s teleskopom:

Na cisterni se nahaja kaseta za shranjevanje cevi DN 100 mm, ki mora biti vključena v ponudbi. Sesalna cev se vodi preko teleskopske roke, ki se hidravlično teleskopira za najmanj 1.800 mm in dvigne do 4.600 mm na tlemi. Na ta način se mora doseči, delovna dolžina c.c.a. 4.600 mm na strani voznika in 2.600 mm na strani sovoznika. Teleskopska konzola se istočasno obrača z visokotlačnim vitlom za 180 ° ali pa se po sprostitvi pnevmatske zapore obrača popolnoma neodvisno od visokotlačnega vitla. Teleskopska roka je opremljena z optičnim in akustičnim opozorilnim signalom, kadar teleskopska roka/veliki cevni vitel nista zapahnjena.

Brez stopenjska nastavitev višine sesalne cevi poteka hidravlično preko vozička za vodenje cevi z valjčki. Na roki teleskopa mora biti vgrajen tudi električni žični vitel nosilnosti najmanj 250 kg, z najmanj 14 m žice premera 6 mm in ustreznim priključkom za priklop bremena. Regulacija gibanja hidravlike teleskopa in sesalne cevi se izvaja preko daljinskega upravljanja. Na koncu sesalne cevi mora biti sklopka Perrot V-del DN 100. Poleg mora biti kovinska sesalna cev dolžine približno 800 mm z odzračevalnimi odprtinami in Perrot DN 100 sklopko. Med vožnjo mora biti cev fiksirana v držalu na koncu vozila.

- Izpust odpadne vode DN 80:

Za povratno potiskanje umazane vode preko konzole v kanal mora biti vgrajen izpust odpadne vode DN 80. Potopljena napeljava je izpeljana na dno komore za blato in je opremljena s plovno kroglo. Po sesanju iz kanala se trdni mineralni delci usedejo na dno rezervoarja. V zgornji polovici ostane samo umazana voda brez mineralnih delcev.

S pritiskom na stikalo za upravljanje se prične funkcija povratnega izpiranja. S pritiskom se odpadna voda preko konzole izpusti nazaj v kanal.

- Priprava za globinsko sesanje:

Na primernem mestu mora biti vgrajena priprava za globinsko sesanje, ki je sestavljena iz globinske sesalne glave z najmanj 15 m cevi, ki služi za premešanje sesalne snovi z zrakom.

Uravnavanje dovoda zraka naj bo izvedeno z zaporno loputo.

- Zahteve za visokotlačno črpalko: (1 kos)

- sistem: tlačna črpalka s tremi potopnimi bati

- zmogljivost: minimalno 310 l/min

- pritisk: najmanj 170 barov

- pogonska moč vsaj 100 kW

- proizvod: URACA ali SPECK ali podobno z lastnostmi, ki jih ima URACA ali SPECK ali boljše

Visokotlačna črpalka mora biti zaradi lažjega vzdrževanja dostopna. Glave črpalke se nahajajo zunaj. Pogon črpalke je preko elastične sklopke, ki se vklopi pnevmatično.

- Cevne napeljave in armature visokotlačnega sklopa:

Polnilna naprava sestoji iz priključka premera 52 mm  Storz – C  in slepe sklopke, krogelne pipe in lovilca umazanije s filtrom, ki se samostojno čisti. Preliv s prostim tokom in varovalom za preprečitev pljuskanja. Dovod vode do visokotlačne črpalke mora biti izveden tako, da ne povzroča kavitacije. V sesalni napeljavi k visokotlačni črpalki je vgrajena zapiralka in primerno velik plastični vodni filter, z vložkom iz nerjavečega jekla. Nastavitev tlaka vode je brezstopenjska, preko ustrezno krmiljenih ventilov. Vgrajen mora biti glicerinski visokotlačni manometer.

- Veliki cevni vitel:

Na vozilu mora biti zadaj levo pritrjen veliki cevni kolut, os koluta je v smeri vožnje. S pomočjo polžastih zobnikov se hidravlično obrača za minimalno 180 º, z brez stopenjskim hidravličnim pogonom v obeh smereh za navijanje in odvijanje in brezstopenjsko nastavitvijo obratov. Z napravo za enakomerno navijanje visokotlačne cevi, avtomatsko s križnim vodilom in z vodilnimi valji. S kolutom za vodenje cevi je vgrajen na križnem vodilu, za lažje navijanje, iz plastike, ki se brez stopenjsko obrača za 360 º.

Pod visokotlačnim vitlom pora biti vgrajena lovilna posoda in zaščita iz plexi stekla.

V ponudbi mora biti vključena gumijasta atestirana cev na minimalno 250 bar, DN 25, minimalno 120m, vgrajena na vitlu.

- Mali cevni vitel:

Pritrjen je zadaj, upravlja se hidravlično, z najmanj 70 m visokotlačne cevi DN 13 z okenčkom in z vodilnimi valji. Cev za visokotlačno pranje kanalov mora biti atestirana najmanj na delovni tlak 250 barov. Navijanje visokotlačne cevi na boben je samodejno preko vretena s križnim navojem.

Poleg mora biti priložena pištola za čiščenje na malem cevnem vitlu v kompletu s šobo, vključno z držalom za shranjevanje pištole. Delovni tlak najmanj 200 barov.

Vitel mora biti primerno zaščiten z nerjavečo ali aluminijasto pločevino, da prepreči morebitne poškodbe delavca.

- Visokotlačni vzmetni kolut:

Na primernem mestu na zadnji strani vozila mora biti na vodilu pritrjen visokotlačni vzmetni kolut z minimalno 10 m HD cevi DN 8.

- Odvod ostanka vode:

Nameščena mora biti naprava za izpraznitev vseh delov vodne napeljave visokotlačne naprave s priključkom na sistem za stisnjen zrak.

- Hidravlična naprava:

Na primernem mestu na vozilu mora biti vgrajena hidravlična naprava za upravljanje hidravličnih cilindrov, zaklepnega pokrova, kasete, velikega cevnega koluta, itd…, ki sestoji iz:

- rezervoar za olje

- hidravlični motor

- hidravlična črpalka

- povratni filter

- hidravlično olje

- Opozorilna naprava za pomankanje vode:

Z zvočnim signalom v glavni stikalni omari in avtomatskim izklopom črpalke. Opozarjanje z zvočnim signalom mara biti nastavljeno na min. 500l čiste vode v rezervoarju.

- Odvod ostanka čiste vode:

Pnevmatična za vse dele vodne napeljave s priključkom na napravo za stisnjen zrak vozila.

- Naprava za stisnjen zrak:

Vgrajena mora biti naprava za stisnjen zrak, ki mora biti ustrezno varovana in z ventilom za odvod kondenzata.

- Zaščita zadnjih luči:

Vgrajene morajo biti kovinske zaščitne rešetke pred zadnjimi lučmi.

- Opozorilne luči v oranžni barvi:

Dva kosa utripajoča rumena LED luč minimalne višine 7,5 cm, ena luč je nameščena zgoraj na zadnjem najvišjem delu delovnega vozila in druga luč na obračalni konzoli za vodenje cevi, s stikalom in kontrolno lučjo v kabini delovnega vozila. Stikalo in kontrolna luč v kabini delovnega vozila služi za vklop opozorilnih luči na kabini in na nadgradnji.

- Barvna vzvratna kamera:

Na zadnjem delu vozila mora biti nameščena 360 ° barvna vzvratna kamera s stopnjo zaščite IP 65. Kamera naj bo vgrajena v aluminijastem ohišju in z elektronskim nadzorom svetlosti. Prikazovalnik v kabini vozila mora biti najmanj 7 palčni.

- Električna opozorilna tabla:

Na zadnji strani pokrova rezervoarja mora biti vgrajena opozorilna tabla, ki jo mora sestavljati najmanj 8 kos optičnih luči, ki tvorijo smerno puščico. Upravljanje mora biti omogočeno iz kabine vozila.

- Mini utripalne luči:

Vgrajene morajo biti mini LED luči v maski vozila 2 kos spredaj in v zaščiti podvozja zadaj 2 kos.

- LED delovni žaromet:

Priložen mora biti LED delovni žaromet z gumi zaščito, snemljiv in vrtljiv, minimalno 20 m kabla, s stikalom na žarometu, z dvopolnim vtikačem in vtičnico na zadnjem delu vozila. Upravljanje je ročno.

- LED osvetlitev delovnega prostora:

Najmanj 6 kos LED žarometov, vgrajena po 2 kosa levo in desno na vozilu zgoraj, 1 kos na teleskopski roki in 1 kos zadaj na velikem kolutu, za osvetlitev delovnega področja pri slabši vidljivosti ali temi. Upravljanje je ročno.

- Upravljanje nadgradnje:

Krmiljenje vseh funkcij delovanja delovnega vozila na nadgradnji mora biti tipa CAN BUS (Controller Area Network), izpolnjene morajo biti zahteve za v skladu z veljavnimi zahtevami.

Vsi potrebni elementi za upravljanje so vgrajeni v pred vlago zaščiteni omari iz neerjavečega jekla za žaluzijo. Stikalne omare morajo biti zaščitene po sistemu IP 67. Glavna stikalna omara mora biti opremljena z najmanj 10 palčnim zaslonom na dotik s stalnim prikazom delovnih obratov, razmerja tlaka v rezervoarju in tlakom visokotlačne črpalke. Omara mora biti vgrajena na pomični konzoli sesalne cevi in velikega tlačnega vitla za zadnjem desnem delu vozila. Dodatna stikalna omara mora biti ravno tako vgrajena na zadnjem desnem delu vozila. Stikala morajo biti primerne velikosti, da je omogočeno upravljanje z delovnimi rokavicami.

- GSM modul:

Vgrajen mora biti GSM modul za diagnosticiranje in vzdrževanje nadgradnje na daljavo.

- Daljinski upravljalec z zaslonom v izvedbi IP 67:

Minimalno z 200 m dosega. Sestoji iz: sprejemnika, oddajnika, dve bateriji in polnilnik s priključkom za veliko avto vtičnico ustrezne napetosti in moči in zaslonom za prikaz.

Funkcije daljinskega upravljavca:

- daljinsko upravljanje		vklop/izklop

- motor				start/stop

- stranski odgon			vklop/izklop

- oddajnik				aktiviranje

- obrati motorja			povečanje/zmanjšanje

- kaseta za sesalno cev		sesanje

- kaseta za sesalno cev		navijane/odvijanje

- kaseta za sesalno cev		povratno izpiranje

- teleskopska roka			teleskopiranje

- teleskopska roka			obračanje

- teleskopska roka			dviganje/spuščanje

- pred izbira tlaka VT črpalke	plus/minus

- veliki cevni vitel			navijanje/odvijanje

- veliki cevni vitel			hitro počasi

- veliki cevni vitel			izpiranje

- mali cevni vitel			izpiranje

- mali cevni vitel			navijane/odvijanje

- mali cevni vitel			hitro počasi

- električni žični vitel 		navijanje/odvijanje

- drsnik roke			odprt/zaprt

- zgornji sesalni priključek		vklop/izklop

- spodnji sesalni priključek		vklop/izklop

- prikaz metrov dolžine VT cevi

- potrditev alarma

- izklop v sili

- Glavna stikalna omara na velikem kolutu mora imeti sledeče funkcije:

- daljinsko upravljanje		vklop/izklop

- število obratov motorja		start/stop

- motor				vklop/izklop

- stranski odgon			vklop/izklop

- brenčalo za pomanjkanje vode	vklop/izklop

- potisni bat				potiskanje

- potisni bat				vračanje

- potisni bat				izpraznitev

- osvetlitev del. prostora		vklop/izklop

- rezervoar za blato			vakum/izravnava

- rezervoar za blato			pritisk/izravnava

- spodnji sesalni priključek		odprt/zaprt

- kaseta za sesalno cev		navijanje/odvijanje

- kaseta za sesalno cev		sesanje

- kaseta za sesalno cev		povratno izpiranje

- teleskopska roka			teleskopiranje

- teleskopska roka			obračanje

- teleskopska roka			dviganje in spuščanje

- zaklep koluta sesalne cevi	odprt/zaprt

- veliki cevni kolut 			izpiranje

- veliki cevni kolut			hitro/počasi

- veliki cevni kolut    		navijanje/odvijanje

- pred izbira pritiska		plus/minus

- odvod veliki kolut			odprt/zaprt

- število obratov koluta		min/max

- krtačni ločilnik čiščenje		vklop/izklop

- delovni žaromet tel. roka		vklop/izklop

- električni žični vitel		navijanje/odvijanje

- vzmetni kolut			izpiranje

- varovalo zaklepa pokrova	odprto/zaprto

- mali cevni kolut			izpiranje

- mali cevni kolut			navijanje/odvijanje

- mali cevni kolut			hitro/počasi

- prikaz metrov dolžine cevi

- izklop v sili

- Dodatna stikalna omara mora imeti sledeče funkcije:

- daljinsko upravljanje		vklop/izklop

- število obratov motorja		start/stop

- motor				vklop/izklop

- stranski odgon			vklop/izklop

- brenčalo za pomanjkanje vode	vklop/izklop

- potisni bat				potiskanje

- potisni bat				vračanje

- potisni bat				izpraznitev

- rezervoar za blato			vakum/izravnava

- obvodna napeljava		odprta/zaprta

- pred izbira pritiska		min/max

- varovalo zaklepa pokrova	odprto/zaprto

- mali cevni kolut			navijanje/odvijanje

- mali cevni kolut	 		hitro/počasi

Krmiljenje mora biti izvedeno tako, da je omogočeno sledeče:

- Pritisniti je potrebno le eno stikalo, da se doseže vakum v komori za blato.

- Pritisniti je potrebno le eno stikalo, da se doseže tlak v komori za blato.

- Pritisniti je potrebno le eno stikalo, da se doseže premikanje premične stene.

- Pritisniti je potrebno le eno stikalo, za sesanje.

- Pritisniti je potrebno le eno stikalo, da se doseže izravnava tlaka.

- Po izklopu ene črpalke, vseeno vakumske ali visokotlačne, se mora število obratov motorja samodejno znižati na obrate prostega teka in nato pri vklopu druge črpalke ponovno dvigniti na predizbrane vrednosti. Enako velja, ko je ena črpalka v pogonu in se vklopi druga črpalka. Pri vklopu navedene črpalke se mora črpalka najprej spustiti na število obratov prostega teka, nato vklopiti drugo črpalko in nato ponovno doseči predizbrane vrednosti.

- Pri vseh opravilih morajo biti vsi agregati nadzorovani in očitna opozorila napaka se morajo pri motnjah prikazati na prikazovalniku stikalne omarice in daljinskega upravljalnika. Pri večjih motnjah ali pomankanju pogonskih snovi, mora krmiljenje avtomatsko izklopiti te agregate.

- Prikazovalnik na stikalni omari mora biti barvni velikosti najmanj 10 palcev in občutljiv na dotik tudi z uporabo rokavic

- Omare za cevi:

Vgrajene morajo biti aluminijaste omare za cevi z zaklepanjem in izpustom vode na dnu ter zračniki z odpiranjem navzdol.

Levo in desno na nadgradnji sta nameščeni zaprti vodotesni omarici za orodje, z možnostjo dodatnega shranjevanja minimalno 20 m sesalne cevi za sesanje premera DN 100 mm.

Dolžina vsakega kosa cevi je minimalno 3 m. Omarice morajo biti opremljene z gumijastimi preprogami. Nad desno omarico mora biti dodatni prostor za spravilo dodatnih sesalnih cevi DN 100 mm s trakovi za pritrditev. Priloženo mora biti najmanj 8 kos PVC spiralnih sesalno tlačnih cevi dolžine najmanj 3 m, z Perrot priključki. Prav tako morata biti priložena zaščitna koluta za zgornji in spodnji rob jaška, 5 m cevi DN 50 za polnjenje komore vode iz hidranta z C – sklopko in ključ za hidrant.

- Zaboj za orodje:

Na primernem mestu mora biti nameščen plastičen zaboj za orodje dimenzij minimalno (500 x 600 x 600) mm, z možnostjo zaklepanja. V zaboju (ali na drugem primernem mestu) mora biti prostor za odlaganje šob, kjer mora biti nameščena plošča za spravilo šob. Prav tako morajo biti priložene naslednje šobe:

- standardna šoba 1" (brez sprednjega curka)

- standardna šoba ½" (brez sprednjega curka)

- šoba Granat bomba R 1"

- Garderobna omarica:

Na primernem mestu mora biti nameščena garderobna aluminijasta omarica, ki je dobro prezračevana in odporna na brizganje vode. Imeti mora možnost zaklepanja. Vanjo se shrani najmanj dva dežna jopiča na obešalnikih, dva para škornjev, dve zaščitni čeladi in dva kompleta zaščitne obleke.

- Naprava za pranje rok:

Na primernem mestu mora biti nameščena naprava za pranje rok z rezervoarjem za vodo (volumen najmanj 4 l) in grelcem vode, ki vodo greje na 40 ° C. Naprava mora imeti umivalno korito s pokrovom in pipo.

- Kroženje vode -5 ° C:

Vgrajena mora biti obtočna črpalka 24 V za kroženje vode za preprečevanje zmrzali do -5 ° C z vsemi zapornimi napravami in preklopnimi ventili.

- Lestev:

Na primernem mestu mora biti nameščena zložljiva aluminijasta lestev dolga najmanj 3,5 m.

- Držala:

Na primernem mestu morajo biti nameščena držala za najmanj 2 metli, 2 lopati, 2 kosa opozorilnih stožcev.

- Prekucno korito za odpadke:

Na primernem mestu mora biti nameščeno prekucno korito za odpadke iz pocinkane jeklene pločevine, ki se lahko prekucne. Korito služi za razsut material in odpadke pri praznjenju.

- Protihrupna zaščita:

Vakumska in visokotlačna črpalka morata biti zaščiteni s protihrupnimi oblogami z vratci, ki se odpirajo navzdol.

- Vrvni škripec:

Na primernem mestu mora biti nameščen vzmetni (povratni) vrvni škripec z najmanj 10 m vrvi z zaskočnim kavljem.

- Barvanje šasije:

Vsi pomembnejši jekleni deli kot n.pr. (rezervoar, pomožni okvir, cevne napeljave itd.) so predhodno peskani. Po peskanju se demontirane komponente celotne nadgradnje prebarvajo s temeljno zaščitno barvo v debelini najmanj 30 mikronov. Deli komponent nadgradnje se lakirajo posebej in ne na vozilu. Lakiranje se izvede z 2 komponentnim akrilnim lakom v beli barvi RAL 9010. lakira se v več pokrivnih slojih, tako da se doseže skupna debelina minimalno 100 mikronov. Celotno lakiranje se suši pri cca 60 ° C.

Aluminijaste dele se luži in ostanejo v naravni barvi.

- Barva karoserije (kabina in nadgradnja) bela RAL 9010.

- Šasija, odbijač in plastični deli v rdeči barvi RAL 3002.

Datum: _____________ 		Žig in podpis ponudnika:

Razpisni obrazec št. 6

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število izvajalcev)

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupne ponudbe):

SEZNAM OPRAVLJENIH DOBAV PRIMERLJIVEGA SPECIALNEGA KOMUNALNEGA VOZILA ZA PRAZNJENJE IN ČIŠČENJE GREZNIC, MKČN IN KANALIZACIJE VOZILA:

| Naročnik | Kontaktni podatki naročnika (ime in priimek, email, tel. št.) | Predmet dobave (model) | Leto dobave |
| --- | --- | --- | --- |

Pogoj: Ponudnik oz. izvajalci v skupnem nastopu je/so v zadnjih 3 (treh) letih pred dnevom objave naročila uspešno dobavil najmanj tri specialna komunalna vozila za praznjenje in čiščenje greznic, MKČN in kanalizacije

Na zahtevo naročnika mora ponudnik na lastne stroške omogočiti predstavitev in preizkus vozila z referenčnega seznama.

Datum: _____________ 		Žig in podpis ponudnika:

Razpisni obrazec št. 7

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število gospodarskih subjektov)

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

GOSPODARSKI SUBJEKT

___________________________________________________________________________

Spodaj podpisani gospodarski subjekt za javno naročilo »Dobava specialnega komunalnega vozila za praznjenje in čiščenje greznic, MKČN in kanalizacije«, objavljeno na Portalu javnih naročil dne ………..… 2025 pod številko objave JN ……................

i z j a v l j a m o ,

pod materialno in kazensko odgovornostjo, da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

- pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke a), ali

- fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz točke a) ali b),

- podizvajalec, dobavitelj, prodajalec ali subjekt, katerega zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, ki predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

Datum: _____________ 		Žig in podpis ponudnika:

Razpisni obrazec št. 8

VZOREC POGODBE:

| NAROČNIK: | JP KOMUNALA CERKNICA d.o.o. Notranjska cesta 44, 1380 Cerknica ki ga zastopa Klemen Žagar, v. d. direktorja matična številka: 5067758000 identifikacijska številka: SI 77038037 in |
| --- | --- |
| PRODAJALEC: | ……………………………………………………. .................................................................................. ki ga zastopa ............................................................. matična številka podjetja: ........................................... identifikacijska številka podjetja: ............................... transakcijski račun štev.: ........................................... |

skleneta

P O G O D B O  št. _____________

o dobavi specialnega komunalnega vozila za praznjenje in čiščenje greznic, MKČN in kanalizacije

- UVODNE UGOTOVITVE

- člen

Na osnovi razpisa za oddajo javnega naročila »Dobava specialnega komunalnega vozila za praznjenje in čiščenje greznic, MKČN in kanalizacije«, objavljenega na Portalu javnih naročil, št. …..…... z dne ……. je bil kot najugodnejši ponudnik izbran prodajalec po tej pogodbi, zato s to pogodbo naročnik naroča, prodajalec pa se zaveže dobaviti blago za razpisano javno naročilo.

Navedena dela se prodajalec zaveže izvesti v skladu:

- s ponudbo ponudnika štev. ________ z dne _____

- z razpisnimi pogoji iz predmetne razpisne dokumentacije.

- PREDMET POGODBE

- člen

Predmet te pogodbe je dobava specialnega komunalnega vozila za praznjenje in čiščenje greznic, MKČN in kanalizacije, na način, z vsebino, v obsegu in v skladu z ostalimi podatki, ki so razvidni iz razpisne dokumentacije in ponudbe prodajalca.

Prodajalec jamči, da so tehnične lastnosti vozila skladne z veljavnimi predpisi, tehničnimi normativi in standardi v Republiki Sloveniji ter mednarodnimi predpisi, kakor tudi, da vozilo ustreza tehničnim zahtevam naročnika iz razpisne in ponudbene dokumentacije in ponudbenega predračuna.

3.	KUPNINA IN NAČIN PLAČILA

- člen

Kupnina za specialno komunalno vozilo za praznjenje in čiščenje greznic, MKČN in kanalizacije znaša ____________ EUR brez DDV (z besedo: _____________________________). Na dogovorjeno kupnino se obračuna DDV v skladu z zakonom.

V ceni so zajeti vsi stroški prodajalca vključno s prevozom in zavarovanjem specialnega komunalnega vozila za praznjenje in čiščenje greznic, MKČN in kanalizacije do sedeža naročnika (DDP JP KOMUNALA CERKNICA d.o.o., Notranjska cesta 44, 1380 Cerknica), stroški sodelovanja z naročnikom ter vsi predpisani davki in  dajatve (razen DDV). Pogodbena vrednost je fiksna.

- člen

Pri izstavitvi računa se mora prodajalec sklicevati na številko pogodbe.

Prodajalec bo za dobavo specialnega komunalnega vozila za praznjenje in čiščenje greznic, MKČN in kanalizacije izstavil naročniku račun, ki ga bo naročnik plačal:

- 1/3 vrednosti ob podpisu pogodbe

- 1/3 vrednosti ob dobavi podvozja

- 1/3 vrednosti v roku 30 dni po primopredaji specialnega komunalnega vozila za praznjenje in čiščenje greznic, MKČN in kanalizacije.

V primeru zamude pri plačilu je naročnik na zahtevo prodajalca dolžan plačati zakonsko določene zamudne obresti za čas zamude.

4.	ROK DOBAVE

- člen

Prodajalec se obvezuje dobaviti specialno komunalno vozilo za praznjenje in čiščenje greznic, MKČN in kanalizacije najkasneje do 31.3.2027. Kraj dobave delovnega vozila: DDP (Incoterms 2010) sedež naročnika na Notranjska cesta 44, 1380 Cerknica.

Prodajalec mora naročnika o nameravani dobavi obvestiti pisno ali preko e-pošte vsaj dva (2) delovna dneva pred nameravano dobavo specialnega komunalnega vozila za praznjenje in čiščenje greznic, MKČN in kanalizacije. V obvestilu mora navesti predvideno uro dobave in način dobave.

Naročnik mora prevzem potrditi najkasneje v enem (1) delovnem dnevu po prejemu obvestila. Naročnik ni dolžan sprejeti vozila, ki ni bilo najavljeno ali katerega dobava poteka v nasprotju z dogovorjenim načinom.

- člen

Prodajalec se zavezuje, da bo spoštoval pogodbene roke. Če po svoji krivdi zamudi pogodbeno dogovorjeni rok dobave, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini petih promilov (5 ‰) od skupne pogodbene cene z DDV za vsak zamujeni koledarski dan, vendar ne več kot 10% skupne pogodbene cene z DDV.

Naročnik ima pravico uveljavljati pogodbeno kazen najkasneje v roku 15 dni po prejemu računa. Za uveljavljanje pogodbene kazni kupec prodajalcu izstavi račun, ki ga je prodajalec dolžan poravnati v 15 dneh od izstavitve.

5. 	PREVZEM (PRIMOPREDAJA)

- člen

Prodajalec se zavezuje, da bo dobavljeno specialno komunalno vozilo za praznjenje in čiščenje greznic, MKČN in kanalizacije:

- tovarniško novo,

- kvalitetno in skladno z veljavnimi predpisi, standardi in normativi za tovrstna vozila,

- skladen z zahtevami naročnika, opredeljenimi v razpisni dokumentaciji in obvestilu o naročilu,

- skladen s ponudbeno dokumentacijo prodajalca.

Prodajalec kupcu jamči, da dobavljeno vozilo ob izročitvi ne bo imelo stvarnih napak in pravnih napak in da bo popolnoma ustrezalo vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam iz razpisne dokumentacije in obvestila o naročilu ter ponudbene dokumentacije. Prodajalec za skrite napake specialnega komunalnega vozila za praznjenje in čiščenje greznic, MKČN in kanalizacije jamči še eno leto po prevzemu.

- člen

Prevzem specialnega komunalnega vozila za praznjenje in čiščenje greznic, MKČN in kanalizacije se izvede s podpisom prevzemnega zapisnika na sedežu naročnika. Prevzemni zapisnik podpišeta pooblaščena predstavnika obeh pogodbenih strank.

Prodajalec bo naročniku najkasneje ob prevzemu vozila izročil naslednjo dokumentacijo:

- izjavo o skladnosti in tehnično dokumentacijo vozila,

- tehnično dokumentacijo za vzdrževanje in servisiranje vozila ter servisno knjižico, vse v slovenskem jeziku,

- garancijske liste z garancijskimi pogoji,

- podatke o pooblaščenem servisu za dobavljeno vozilo na območju Republike Slovenije.

Če prodajalec ne predloži dokumentacije iz prejšnjega odstavka, prevzem specialnega komunalnega vozila za praznjenje in čiščenje greznic, MKČN in kanalizacije ni opravljen.

6.	 GARANCIJSKA DOBA

- člen

Prodajalec zagotavlja naročniku garancijo v trajanju ___________ (najmanj 24 mesecev).

Garancija velja brez omejitve števila delovnih ur ali prevoženih kilometrov.

Prodajalec zagotavlja naročniku tudi vse ostale pravice v skladu s splošnimi garancijskimi pogoji proizvajalca dobavljenega specialnega komunalnega vozila za praznjenje in čiščenje greznic, MKČN in kanalizacije, v kolikor niso v nasprotju z določbami te pogodbe.

Prodajalec se zavezuje, da bo zagotavljal servis in odpravo napak vozila. Servis in odpravo napak bo opravljal pooblaščeni serviser ________________________________ (firma, naslov) na lokaciji _______________________________ (naslov). Serviser je dolžan pričeti s popravilom najkasneje v 8 urah od prijave okvare. Ob nedeljah in praznikih ter dela prostih dnevih je odzivni čas 16 ur.

- člen

Prodajalec se obveže, da bo v osmih dneh od podpisa pogodbe za dobavo specialnega komunalnega vozila za praznjenje in čiščenje greznic, MKČN in kanalizacije predložil naročniku bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Bianco menica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skupaj z menično izjavo velja še 30 dni po poteku veljavnosti pogodbe. Menica in menična izjava sta nepreklicni in brezpogojni, menica se izpolni s klavzulo »brez protesta«  in je plačljiva na prvi poziv.

7. 	OBVEZNOSTI PRODAJALCA

- člen

Prodajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z dobavo specialnega komunalnega vozila za praznjenje in čiščenje greznic, MKČN in kanalizacije in da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s prejeto dokumentacijo ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno dobavo vozila.

- člen

Prodajalec se obvezuje, da bo dobavo specialnega komunalnega vozila za praznjenje in čiščenje greznic, MKČN in kanalizacije po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke, pri čemer bo skrbel, da bo dobava opravljena v skladu z določili te pogodbe in morebitnimi dodatnimi dogovori med pogodbenima strankama.

Prodajalec mora ob podpisu pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti bianco menico z menično izjavo v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV z datumom dospelosti najmanj 30 dni po poteku roka za dobavo specialnega komunalnega vozila za praznjenje in čiščenje greznic, MKČN in kanalizacije.

8. 	PREDSTAVNIKI PO POGODBI

- člen

Pooblaščeni zastopnik naročnika po tej pogodbi je: Bor Vrhovnik, tel. 01/709 79 923 el. pošta: bor.vrhovnik@komunala-cerknica.si.

Pooblaščeni zastopnik prodajalca po tej pogodbi je: ………………………………..…, tel. .….……..……..; el.pošta: ……………………………………..

9. 	PODIZVAJALCI

(Opomba: Določbe v IX. poglavju veljajo samo v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci)

- člen

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, prodajalec naročnika pooblašča, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalce.

Podizvajalec soglaša s tem, da mu naročnik neposredno poravna terjatve do prodajalca, ki izhajajo iz te pogodbe.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

V primeru, da se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec, ali če prodajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora prodajalec naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti: izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva,  pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

V primeru, da prodajalec podizvajalca, katerega referenca je bila predložena k ponudbi zamenja, mora za novega podizvajalca predložiti referenco za istovrstna dela, za katera jo je ob oddaji ponudbe predložil za zamenjanega podizvajalca, novi podizvajalec pa mora biti prijavljen kot podizvajalec za istovrstna dela, kot so navedena v tej novo predloženi referenci.

- člen

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, naročnik plača podizvajalcu za opravljena dela po tem, ko prodajalec potrdi situacijo oziroma račun podizvajalca. V primeru, da prodajalec ne potrdi situacije oziroma računa podizvajalca, se šteje, da je prodajalec potrdil situacijo oz. račun podizvajalca za dela opravljena s strani podizvajalca, ko ta opravljena dela potrdi naročnikov strokovni nadzor.

V primeru delne potrditve računa oz. situacije podizvajalca s strani glavnega izvajalca ali strokovnega nadzora, plača naročnik podizvajalcu v dogovorjenih plačilnih rokih nesporen del situacije oz. računa podizvajalca.

10. 	PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

11. 	OSTALA DOLOČILA

- člen

V primeru, da prodajalec:

- bankrotira ali postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga, ali

- dobavlja blago v nasprotju z določili te pogodbe;

- se ugotovi nepravilnosti pri dobavljeni količini;

- dobavlja tehnično neustrezno blago oziroma blago, ki ni enako navedenemu v ponudbi ali

- drugače krši določila te pogodbe,

lahko naročnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je prodajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV) in vso škodo. Naročnik obvesti prodajalca o kršitvah in odstopu od pogodbe pisno. Pogodba preneha veljati takoj po prejemu pisne odpovedi.

Prodajalec lahko odstopi od pogodbe, če je naročnik v zamudi s plačilom več kot 3 mesece in kljub pisnemu opominu prodajalca ne poravna zapadlih med strankama nespornih obveznosti, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj tri mesece pred nameravanim odstopom.

V kolikor bi prodajalec odstopil od pogodbe iz drugih razlogov (v celoti ali delno) je naročnik upravičen do unovčitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v celotni vrednosti ter bo zahteval povračilo vseh stroškov in druge škode, ki bi jo zaradi odstopa prodajalca imel.

- člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

12.	KONČNE DOLOČBE

- člen

Spremembe in dopolnitve pogodbe veljajo le, če jih v obliki dodatka k tej pogodbi podpišeta obe pogodbeni stranki.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta morebitna nesoglasja oz. spore reševali sporazumno, v kolikor to ne bo mogoče pa bodo take spore reševale s pomočjo stvarno pristojnega sodišča na sedežu naročnika.

- člen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in pod pogojem, da izvajalec predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skladno s to pogodbo ter podpisano izjavo o lastniški strukturi ponudnika v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).

Pogodba je sestavljena v 2 izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en izvod.

V _____________, dne ________			V Cerknici, dne _______

| Prodajalec: |  | Naročnik: |
| --- | --- | --- |
| _______________________ |  | JP Komunala Cerknica d.o.o. |
| _______________________ |  | Klemen Žagar |
| direktor |  | v.d. direktorja |

Priloga:

- ponudba prodajalca št. …. z dne …. s predračunom

Razpisni obrazec št. 9

IZJAVA PONUDNIKA,

O PREDLOŽITVI BIANCO MENICE Z MENIČNO IZJAVO

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

V skladu z javnim naročilom »Dobava specialnega komunalnega vozila za praznjenje in čiščenje greznic, MKČN in kanalizacije« objavljenim na Portalu javnih naročil, št. JN……………. dne.............. 2025,

izjavljamo,

da bomo, v primeru, da bo naša ponudba izbrana za izvedbo predmetnega naročila, ob podpisu pogodbe naročniku izročili bianco menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV) in da bo menična izjava skladna z vzorcem iz razpisne dokumentacije, ki je priloga te izjave ter izročena naročniku v skladu z določili pogodbe.

Datum: _____________ 		Žig in podpis ponudnika:

Razpisni obrazec št. 9a

VZOREC: MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

_______________________________________

(izdajatelj menice)

MENIČNA IZJAVA

Kot izvajalec izročamo JP Komunala Cerknica d.o.o., Notranjska cesta 44, 1380 Cerknica za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti po ponudbi št._________z dne _____ za javno naročilo »Dobava specialnega komunalnega vozila za praznjenje in čiščenje greznic, MKČN in kanalizacije«, objavljeno na Portalu javnih naročil dne _______ 2025 pod št. _________ eno bianco menico, na kateri je podpisana pooblaščena oseba:

______________________________kot______________ ______________________

(ime in priimek) 		   (funkcija) 		   (podpis)

V skladu s pogodbo ……………………………………………………………………. (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum – izpolni se naknadno v primeru oddaje naročila) je izvajalec dolžan opraviti storitve, ki so razvidne iz razpisne dokumentacije, ki je sestavni del pogodbe, v količini, kvaliteti in rokih kot je dogovorjeno v pogodbi.

JP Komunala Cerknica d.o.o. lahko unovči bianco menico v primeru, da izvajalec ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih. Pravica unovčiti bianco menico obstoji tudi v primeru delne izpolnitve obveznosti.

Pooblaščamo JP Komunala Cerknica d.o.o., da izpolni bianco menice v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV), da izpolni vse druge neizpolnjene dele menic s poljubno dospelostjo in besedilom ter da jih sme uporabiti za izterjavo naših obveznosti.

Menico lahko JP Komunala Cerknica d.o.o. izpolni tudi s klavzulo »brez protesta«.

Pooblaščamo JP Komunala Cerknica d.o.o., da menico domicilira pri________________, ki vodi naš TRR račun št. ________________________________ ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

V primeru menično pravnega uveljavljanja menic proti nam se vnaprej odrekamo vsem ugovorom proti meničnim plačilnim nalogom.

Če JP Komunala Cerknica d.o.o. ne unovči menice v času do 30 dni po prenehanju veljavnosti pogodbe, ta izjava preneha veljati ne glede na to, ali nam JP Komunala Cerknica d.o.o. vrne menico.

Za presojanje morebitnih sporov iz tega razmerja je pristojno sodišče Republike Slovenije in se uporablja pravo Republike Slovenije.

IZDAJATELJ MENICE

___________________________________

Priloga: bianco menica

Razpisni obrazec št. 10

IZJAVA PONUDNIKA oz. POSLOVODEČEGA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa):

__________________________________________________________________________

V zvezi z javnim naročilom »Dobava specialnega komunalnega vozila za praznjenje in čiščenje greznic, MKČN in kanalizacije« po postopku naročila male vrednosti objavljenim na Portalu javnih naročil dne _________ 2025 pod številko objave JN _________ /2025

i z j a v l j a m o ,

da ne nastopamo s podizvajalci.

Datum: _____________ 		Žig in podpis ponudnika:

Razpisni obrazec št. 11

IZJAVA PODIZVAJALCA

PODIZVAJALEC:

__________________________________________________________________________

(naziv)

__________________________________________________________________________

(naslov)

Spodaj podpisani podizvajalec izjavljam, da:

- smo seznanjeni z navodili, ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in, da z njimi v celoti soglašamo;

- smo seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

Izjavljamo (ustrezno označi):

[   ] DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca.

[   ] NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

Obrazec izpolni podizvajalec le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Datum: _____________ 		Žig in podpis ponudnika:

Razpisni obrazec št. 12

PONUDBA št.: _____________________

PONUDNIK:

__________________________________________________________________________

      - V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni izvesti javno naročilo »Dobava specialnega komunalnega vozila za praznjenje in čiščenje greznic, MKČN in kanalizacije« za ceno:

| Ponudbena vrednost brez DDV | EUR |
| --- | --- |
| + DDV 22 % | EUR |
| PONUDBENA CENA | EUR |

(z besedo:______________________________________________ evrov in ___/100)

      - Ponudbena cena je fiksna in nespremenljiva, v njej so zajeti vsi stroški in morebitni popusti.

      - Rok dobave je: _________ (najkasneje do 31.3.2027).

      - Plačilni pogoji: Prodajalec bo za dobavo specialnega komunalnega vozila za praznjenje in čiščenje greznic, MKČN in kanalizacije izstavil naročniku račun, ki ga bo naročnik plačal:

- 1/3 vrednosti ob podpisu pogodbe

- 1/3 vrednosti ob dobavi podvozja

- 1/3 vrednosti v roku 30 dni po primopredaji specialnega komunalnega vozila za praznjenje in čiščenje greznic, MKČN in kanalizacije.

      - Veljavnost  ponudbe:  ________________dni (minimalno 90 dni od odpiranja ponudb).

      - Ponudniki lahko priložijo lasten predračun, kjer naj bodo vse ponujene postavke, opremljene s cenami

POMEMBNO!

Ponudbena cena mora vsebovati vse elemente, ki so razvidni v ponudbenem predračunu s tehničnimi specifikacijami in v tekstualnem delu.

Datum: _____________ 		Žig in podpis ponudnika: