## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: Dobava sekundarne opreme
Specifikacije | Znesek (brez DDV)
DOBAVA SEKUNDARNE OPREME | 0
PONUDBENA VREDNOST | 0

## Sekundarna oprema
Poz. | Opis opreme ali storitve | Referenca na tabelo tehničnih podatkov | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Dobava sekundarne opreme
=EA01+UE01 DV/KBV Brestanica
1 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad dvojnim podom, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladje polov, zaščitni avtomati, časovni releji, pomožni releji, sponke, optični delilniki, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Zaščitni terminal distančno diferenčne zaščite voda |  | kos | 2 | 0 | 0 | 0
4 | Števec električne energije - TIP VN |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Merilnik kakovosti električne energije (KEE) |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Embaliranje, transport, razlaganje omar na objektu |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
=EA02+UE02 T121
8 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad dvojnim podom, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladje polov, zaščitni avtomati, časovni releji, pomožni releji, sponke, optični delilniki, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Zaščitni terminal diferenčne zaščite transformatorja |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
11 | Zaščitni terminal nadtokovne in zemljostične zaščite |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
12 | Avtomatski regulator napetosti |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
13 | Števec električne energije - TIP VN |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
14 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
15 | Embaliranje, transport, razlaganje omar na objektu |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
=EA03+UE03 Polje vzdolžne ločitve zbiralnic
16 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad dvojnim podom, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladje polov, zaščitni avtomati, časovni releji, pomožni releji, sponke, optični delilniki, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
17 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
18 | Serijski vmesnik 16xRS485/RS232 na 2xETHERNET |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
19 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
20 | Embaliranje, transport, razlaganje omar na objektu |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
=EA04+UE04 T122
21 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad dvojnim podom, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladje polov, zaščitni avtomati, časovni releji, pomožni releji, sponke, optični delilniki, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
22 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
23 | Zaščitni terminal diferenčne zaščite transformatorja |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
24 | Zaščitni terminal nadtokovne in zemljostične zaščite |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
25 | Avtomatski regulator napetosti |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
26 | Števec električne energije - TIP VN |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
27 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
28 | Embaliranje, transport, razlaganje omar na objektu |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
=EA05+UE05 - DV/KBV Hudo
29 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad dvojnim podom, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladje polov, zaščitni avtomati, časovni releji, pomožni releji, sponke, optični delilniki, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
30 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
31 | Zaščitni terminal distančno diferenčne zaščite voda |  | kos | 2 | 0 | 0 | 0
32 | Redundantni vmesnik (RedBox) - za vgradnjo v RTP Hudo |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
33 | Mrežna stikala za HUDO (za konfiguracijo glej: EGSMNM-6E1005 - konfiguracija mrežnih stikal, stolpec "omara" = "HUDO" ) - za vgradnjo v RTP Hudo |  | kos | 12 | 0 | 0 | 0
34 | Števec električne energije - TIP VN |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
35 | Merilnik kakovosti električne energije (KEE) |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
36 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
37 | Embaliranje, transport, razlaganje omar na objektu |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Omara postajnega vodenja +SX01
38 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, optični delilniki, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
39 | Postajni komunikacijski strežnik z vso potrebno programsko opremo |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
40 | Oprema za vzdrževanje komunikacijskega strežnika (KVM) (preko SCADA PC) |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
41 | Oprema za sinhronizacijo s točnim časom |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
42 | Varnostni komunikacijski vmesnik |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
43 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
44 | Embaliranje, transport, razlaganje omar na objektu |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Omara zaščite zbiralk +RE01
45 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad dvojnim podom, krmilni panel za ZZB, testne vtičnice za vsako DV in TR polje, zaščitni avtomati, sponke, optični delilniki, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
46 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
47 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
48 | Embaliranje, transport, razlaganje omar na objektu |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Omara za nadzor lastne rabe +SX04
49 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, optični delilniki, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. Vključno z optičnimi delilniki in RJ45 DIN vtičnicami za montažo v SN celice. |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
50 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
51 | Serijski vmesnik 16xRS485/RS232 na 2xETHERNET |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
52 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
53 | Embaliranje, transport, razlaganje omar na objektu |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Omara TK - 1-01 Y01
54 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, optični delilniki, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
55 | Enota za razvod električne energije (PDU) |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
56 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
57 | Embaliranje, transport, razlaganje omar na objektu |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Dobava opreme za SN celice
58 | Krmilno zaščitnih terminalov SN celic s preizkusno vtičnico za polja: =J02, =J03, =J04, =J05, =J06, =J07, =J08, =J09, =J10, =J11, =J12 |  | kos | 11 | 0 | 0 | 0
59 | Števec električne energije - TIP SN za polja: =J02, =J03, =J04, =J05, =J06, =J07, =J08, =J09, =J10, =J11, =J12 in LR NN |  | kos | 12 | 0 | 0 | 0
HMI oprema
60 | Postajni SCADA računalnik (računalnik, miška, tipkovnica ter monitor) |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Ostala oprema
61 | Ponudnik pripravi ločen spisek mrežnih stikal za izvedbo vseh komunikacij skladno z usmeritvami v razpisni dokumentaciji. V to postavko se vpiše le skupno ceno, brez stikal za HUDO. |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
62 | Ponudnik pripravi ločen spisek rezervnih delov skladno z usmeritvami v razpisni dokumentaciji. V to postavko se vpiše le skupna cena. |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Elektromontažna dela
63 | Namestitev/montaža omar in ostale opreme, |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
64 | Montaža mrežnih stikal za izvedbo GOOSE komunikacij v RTP Hudo |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
65 | Demontaža in montaža diferenčno/distančne zaščite v RTP Hudo |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Šolanje in ostale storitve
66 | Šolanje za sistem vodenja |  | človek/dni | 15 | 0 | 0 | 0
67 | Šolanje za sistem zaščite |  | človek/dni | 15 | 0 | 0 | 0
Programska oprema
68 | Sistemska in aplikacijska programska oprema za SCADA sistem Vsa ostala programska oprema (če je slučajno potrebna) mora biti vključena v ceno strojne opreme, kot je zahtevano. |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Parametriranje
69 | Parametriranje celotnega sistema (vodenja, zaščita, meritve, komunikacije, itd..) |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
70 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje z opisi vseh naprav in omar ter način posluževanja (NOV) |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Zagotavljanje kakovosti
71 | Tovarniška preizkušanja ključne opreme sistema vodenja in zaščite |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
72 | Tovarniški prevzemni preizkusi (FAT) |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
73 | Preizkušanje na objektu (SAT) |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0