## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: Dobava in montaža 110 kV GIS stikališča
Specifikacije | Znesek (brez DDV)
DOBAVA 110 KV GIS OPREME | 0
MONTAŽA 110 KV GIS OPREME | 0
REZERVNI DELI ZA 110 KV GIS OPREMO | 0
PONUDBENA VREDNOST | 0

## Dobava 110 kV GIS opreme
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Dobava 110 kV GIS opreme
110 kV daljnovodno/kablovodno polje EA01 (Brestanica)
1 | Oprema 110 kV daljnovodnega polja: | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Odklopnik - Q0 - 1
Tripoložajno stikalo - Q1/Q51, z napravo 'bus transfer current'
Tripoložajno stikalo - Q9/Q52
Hitri ozemljilnik - Q8
Tokovni merilni transformator - T1
Napetostni merilni transformator - T5
Prenapetostni odvodnik -F1 v GIS izvedbi
Kabelski končnik plug-in (moški in ženski del)
PD senzor vgrajen v komori kabelskih končnikov
Ostali deli, ki tvorijo celoto polja
110 kV transformatorsko polje EA02 (TR1 - 121)
2 | Oprema 110 kV transformatorskega polja: | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Odklopnik - Q0 - 1
Tripoložajno stikalo - Q1/Q51, z napravo 'bus transfer current'
Tripoložajno stikalo - Q9/Q52
Hitri ozemljilnik - Q8
Tokovni merilni transformator - T1
Napetostni merilni transformator - T5
Prenapetostni odvodnik -F1 v GIS izvedbi
Skoznjik
PD senzor vgrajen v komori kabelskih končnikov
Ostali deli, ki tvorijo celoto polja
110 kV polje vzdolžne ločitve zbiralnic EA03
3 | Oprema 110 kV polja vzdolžne ločitve zbiralnic: | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Tripoložajno stikalo - Q11/Q16
Tripoložajno stikalo - Q12/Q17
Hitri ozemljilnik - Q15
Hitri ozemljilnik - Q25
Napetostni merilni transformator - T15
Napetostni merilni transformator - 25
Ostali deli, ki tvorijo celoto polja
110 kV transformatorsko polje EA04 (TR2 - 122)
4 | Oprema 110 kV transformatorskega polja: | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Odklopnik - Q0 - 1
Tripoložajno stikalo - Q1/Q51, z napravo 'bus transfer current'
Tripoložajno stikalo - Q9/Q52
Hitri ozemljilnik - Q8
Tokovni merilni transformator - T1
Napetostni merilni transformator - T5
Prenapetostni odvodnik -F1 v GIS izvedbi
Skoznjik
PD senzor vgrajen v komori kabelskih končnikov
Ostali deli, ki tvorijo celoto polja
110 kV daljnovodno/kablovodno polje EA05 (Hudo)
5 | Oprema 110 kV daljnovodnega polja: | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Odklopnik - Q0 - 1
Tripoložajno stikalo - Q1/Q51, z napravo 'bus transfer current'
Tripoložajno stikalo - Q9/Q52
Hitri ozemljilnik - Q8
Tokovni merilni transformator - T1
Napetostni merilni transformator - T5
Prenapetostni odvodnik -F1 v GIS izvedbi
Kabelski končnik plug-in (moški in ženski del)
PD senzor vgrajen v komori kabelskih končnikov
Ostali deli, ki tvorijo celoto polja
110 kV zbiralnice
6 | Sistem enojnih zbiralnic (1G) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Ostala oprema
7 | Vgrjeni PD senzorji | kos | 5 | 0 | 0 | 0
8 | Vse potrebne naprave in aparature za pripravo plinske mešanice ter polnjenje in praznjenje izolacijskega plina v GIS postroj in vakuumiranje, vključno z vsemi potrebnimi priključki, adapterji in pomožno opremo ter opremo za shranjevanje plina (proizvajalec DILO ali ekvivalentni) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Izolacijski plin za vsa polja vključno z zbiralnicami | kos | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Polna jeklenka z izolacijskim plinom | kos | 1 | 0 | 0 | 0
11 | Prazna jeklenka | kos | 1 | 0 | 0 | 0
12 | Prenosni senzor izolacijskega plina | kos | 1 | 0 | 0 | 0
13 | Dokumnetacija, kot je zahtevana v razpisni dokumentaciji | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
14 | Napisne table z oznakami teh.podatkov, tipični prerezi, enopolna shema, model GIS postroja | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Montaža 110 kV GIS opreme
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Montaža 110 kV GIS opreme
Storitve:
15 | Transport in transportno zavarovanje za GIS stikališče in opremo | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
16 | Montaža 110 kV GIS stikališča | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
17 | Nadzor nad montažo 110 kV GIS stikališča | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
18 | Nadzor nad priključevanjem 110 kV kablov v 110 kV GIS stikališče | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
19 | Sodelovanje pri funkcionalnih preiskusih | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
20 | Garancije | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
21 | Zavarovanje | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Preiskusi:
22 | Tovarniški preiskusi GIS (FAT) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
23 | Tovarniški preiskusi merilnih transformatorjev (FAT) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
24 | Preiskusi na objektu (SAT) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
25 | Spuščanje v pogon | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
26 | Dokazilo o zanesljivosti | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
27 | Šolanje pri proizvajalcu v tovarni (3 ljudi po 5 dni) | človek/dni | 15 | 0 | 0 | 0
28 | Podloge za izdelavo varnostnega načrta | kos | 1 | 0 | 0 | 0
29 | Izdelava video dokumentacije montaže naprav (za potrebe šolanja osebja) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
30 | Fotografska dokumentacija - napredek montaže 110 kV GIS stikališča, kot je navedeno v Tehničnih zahtevah | klp | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Rezervni deli 110 kV GIS opreme
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Rezervni deli za 110 kV GIS opremo
31 | Vklopna tuljava za odklopnik | set | 1 | 0 | 0 | 0
32 | Izklopna tuljava za odklopnik | set | 1 | 0 | 0 | 0
33 | Vklopna tuljava za hitri ozemljilni ločilnik | set | 1 | 0 | 0 | 0
34 | Pomožni kontakti odklopnik | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
35 | Pomožni kontakti tripoložajno stikalo (ločilnik/ozemljilnik) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
36 | Pomožni kontakti ozemljilni ločilnik | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
37 | Elektromotor za odklopnik | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
38 | Elektromotor za tripoložajno stikalo (ločilnik/ozemljilnik) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
39 | Elektromotor za hitri ozemljilnik | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
40 | Predlagani/priporočeni rezervni deli (seznam Predlaganih rezervnih delov Ponudnik priloži kot prilogo k Ponudbenemu predračunu - za vsak kos je potrebno navesti ceno) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0